## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 01/08/2025 18:45:30 | 780 | 0 | 0 | 2.13 | 1035.1 | 2.1 | 2.17 | 1374 | 1373.8 | 1 | 328354 | 98.07 | 50.02 | -0.99 | 4.06 | 0.01 | 2.74 | 58.2 | 19.08 | 16.9 | 0 | 4.09 | 99.23 | 8.09 | 4.55 | 89.09 | 28.2 | 26.9
51 | 01/08/2025 18:30:30 | 781.97 | 0 | 0 | 8.2 | 1048.4 | 7.98 | 8.36 | 1373 | 1372.7 | 3 | 328353 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.05 | 0.02 | 10.66 | 56.6 | 19.07 | 16.89 | 0 | 4.09 | 99.16 | 31.46 | 4.55 | 89.13 | 28.7 | 28.2
50 | 01/08/2025 18:15:30 | 782.03 | 0 | 0 | 18.45 | 1093.1 | 16.41 | 17.94 | 1370 | 1369.5 | 6 | 328350 | 102.85 | 49.98 | 0.99 | 4.04 | 0.05 | 21.56 | 58 | 19.03 | 16.85 | 38 | 4.08 | 99.01 | 63.63 | 4.53 | 89.17 | 29.2 | 29.7
49 | 01/08/2025 18:00:30 | 782.3 | 0 | 0 | 29.99 | 1112.7 | 26.52 | 29.5 | 1364 | 1363.7 | 10 | 328344 | 101.65 | 50.08 | 0.99 | 4.03 | 0.09 | 33.93 | 59.3 | 18.94 | 16.77 | 99 | 4.07 | 98.99 | 100.15 | 4.51 | 89.17 | 29.6 | 31.5
48 | 01/08/2025 17:45:30 | 779.47 | 0 | 0 | 38.53 | 1127.7 | 34.85 | 39.3 | 1354 | 1354.3 | 8 | 328334 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4 | 0.11 | 44.42 | 58 | 18.81 | 16.65 | 140 | 4.04 | 99.04 | 131.1 | 4.48 | 89.13 | 29.3 | 31.2
47 | 01/08/2025 17:30:30 | 775.33 | 0 | 0 | 38.02 | 1110.7 | 33.75 | 37.49 | 1346 | 1345.6 | 12 | 328326 | 101.42 | 50.01 | 0.99 | 3.97 | 0.11 | 45.34 | 58 | 18.69 | 16.55 | 110 | 4.01 | 99.02 | 133.83 | 4.45 | 89.2 | 29.4 | 32.1
46 | 01/08/2025 17:15:30 | 777.93 | 0 | 0 | 51.86 | 1102.5 | 46.6 | 51.38 | 1334 | 1334 | 13 | 328314 | 100.94 | 50.02 | 1 | 3.94 | 0.15 | 58.01 | 57.5 | 18.53 | 16.41 | 138 | 3.98 | 99.03 | 171.24 | 4.41 | 89.18 | 29.8 | 33.5
45 | 01/08/2025 17:00:30 | 772.23 | 0 | 0 | 48.36 | 1098.7 | 43.08 | 47.33 | 1321 | 1320.9 | 23 | 328301 | 102.18 | 50.05 | -0.99 | 3.9 | 0.14 | 54.73 | 57.3 | 18.35 | 16.25 | 132 | 3.94 | 99.04 | 161.54 | 4.37 | 89.22 | 30.5 | 36.6
44 | 01/08/2025 16:45:30 | 779.9 | 0 | 0 | 114.67 | 1121.1 | 100.99 | 113.22 | 1298 | 1297.7 | 27 | 328278 | 101.28 | 49.96 | -0.99 | 3.83 | 0.34 | 127.17 | 60 | 18.03 | 15.96 | 418 | 3.86 | 99.38 | 375.37 | 4.29 | 89.2 | 31.1 | 38.3
43 | 01/08/2025 16:30:30 | 773.47 | 0 | 0 | 130.9 | 1124.5 | 118.73 | 133.52 | 1271 | 1270.4 | 30 | 328251 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.75 | 0.39 | 145.92 | 60.5 | 17.65 | 15.63 | 452 | 3.76 | 99.77 | 430.69 | 4.2 | 89.21 | 31.1 | 38.9
42 | 01/08/2025 16:15:30 | 773.67 | 0 | 0 | 126.55 | 1098.4 | 113.66 | 124.84 | 1241 | 1241 | 39 | 328221 | 101.37 | 49.96 | 0.99 | 3.66 | 0.37 | 154.38 | 57.7 | 17.24 | 15.26 | 472 | 3.66 | - | 455.67 | 4.11 | 89.19 | 31 | 40.3
41 | 01/08/2025 16:00:30 | 800.13 | 0 | 0 | 107.83 | 1118.3 | 95.28 | 106.55 | 1202 | 1201.7 | 26 | 328182 | 101.2 | 50.06 | -0.99 | 3.55 | 0.32 | 114.48 | 58.8 | 16.69 | 14.78 | 311 | 3.54 | - | 337.9 | 3.98 | 89.1 | 30.3 | 37.1
40 | 01/08/2025 15:45:30 | 773.8 | 0 | 0 | 111.59 | 1109.7 | 102.57 | 113.82 | 1176 | 1175.7 | 38 | 328156 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.47 | 0.33 | 119.51 | 58.2 | 16.33 | 14.46 | 311 | 3.46 | - | 352.74 | 3.9 | 89.02 | 30.6 | 39.7
39 | 01/08/2025 15:30:30 | 784.13 | 0 | 0 | 206.44 | 1106.9 | 185.45 | 205.27 | 1138 | 1137.4 | 42 | 328118 | 100.57 | 50 | -0.99 | 3.36 | 0.61 | 231.91 | 63.2 | 15.81 | 14 | 627 | 3.34 | - | 684.51 | 3.77 | 89.19 | 30.5 | 40.9
38 | 01/08/2025 15:15:30 | 786.27 | 0 | 0 | 118.51 | 1097.8 | 107.3 | 117.79 | 1096 | 1095.6 | 49 | 328076 | 100.61 | 50.01 | -0.99 | 3.23 | 0.35 | 135.02 | 59.5 | 15.22 | 13.48 | 372 | 3.2 | - | 398.53 | 3.63 | 89.24 | 30.9 | 42.4
37 | 01/08/2025 15:00:30 | 796.5 | 0 | 0 | 228.06 | 1080.1 | 215.37 | 232.62 | 1047 | 1046.9 | 53 | 328027 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.09 | 0.67 | 256.17 | 65.1 | 14.54 | 12.88 | 714 | 3.06 | - | 756.11 | 3.47 | 89.01 | 30.9 | 45.7
36 | 01/08/2025 14:45:30 | 788.33 | 0 | 0 | 205.93 | 1093.8 | 186.5 | 203.99 | 994 | 994 | 47 | 327974 | 100.95 | 50.02 | 0.99 | 2.93 | 0.61 | 225.62 | 63.4 | 13.81 | 12.22 | 621 | 2.89 | - | 665.94 | 3.3 | 88.99 | 30.4 | 43.7
35 | 01/08/2025 14:30:30 | 788.33 | 0 | 0 | 198.41 | 1093.1 | 185.14 | 202.38 | 947 | 946.6 | 54 | 327927 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.8 | 0.59 | 268.1 | 61.7 | 13.15 | 11.65 | 725 | 2.75 | - | 791.31 | 3.14 | 89.02 | 30.4 | 44.5
34 | 01/08/2025 14:15:30 | 789.2 | 0 | 0 | 236.69 | 1100.9 | 219.3 | 241.42 | 893 | 892.4 | 49 | 327873 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.64 | 0.7 | 300.49 | 62.4 | 12.4 | 10.98 | 800 | 2.58 | - | 886.93 | 2.95 | 89.26 | 30 | 44.8
33 | 01/08/2025 14:00:30 | 794.93 | 0 | 0 | 264.29 | 1114.6 | 235.83 | 262.86 | 844 | 843.9 | 33 | 327824 | 100.54 | 50.15 | 0.99 | 2.49 | 0.78 | 177.84 | 64.3 | 11.72 | 10.38 | 475 | 2.43 | - | 524.9 | 2.8 | 89 | 29.2 | 41.3
32 | 01/08/2025 13:45:30 | 780.93 | 0 | 0 | 104.93 | 1111.9 | 93.67 | 104.16 | 811 | 810.4 | 35 | 327791 | 100.74 | 50.09 | 0.99 | 2.39 | 0.31 | 116.39 | 60.2 | 11.26 | 9.97 | 292 | 2.34 | - | 343.52 | 2.69 | 89.09 | 28.9 | 38.8
31 | 01/08/2025 13:30:30 | 789.9 | 0 | 0 | 149.27 | 1127.3 | 131.74 | 148.51 | 776 | 775.5 | 24 | 327756 | 100.51 | 50.01 | -0.99 | 2.29 | 0.44 | 170.52 | 58.6 | 10.78 | 9.54 | 433 | 2.24 | - | 503.29 | 2.57 | 89.02 | 28.7 | 35.2
30 | 01/08/2025 13:15:30 | 770.13 | 0 | 0 | 73.14 | 1112.8 | 67.04 | 74.6 | 752 | 752.2 | 21 | 327732 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.22 | 0.22 | 83.51 | 59.6 | 10.44 | 9.25 | 181 | 2.18 | - | 246.5 | 2.5 | 88.86 | 28.4 | 35.4
29 | 01/08/2025 13:00:30 | 786.97 | 0 | 0 | 94.76 | 1086.8 | 88.94 | 96.66 | 731 | 731 | 43 | 327711 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.16 | 0.28 | 106.59 | 60.2 | 10.15 | 8.99 | 254 | 2.12 | - | 314.62 | 2.43 | 88.86 | 29.1 | 43.3
28 | 01/08/2025 12:45:30 | 796.5 | 0 | 0 | 208.75 | 1093.4 | 190.35 | 208.13 | 688 | 687.6 | 52 | 327668 | 100.3 | 49.94 | 0.99 | 2.03 | 0.62 | 224.8 | 62.1 | 9.56 | 8.46 | 618 | 1.99 | - | 663.53 | 2.28 | 88.95 | 29.4 | 44.3
27 | 01/08/2025 12:30:30 | 795.5 | 0 | 0 | 225.5 | 1091.5 | 210.73 | 230.01 | 636 | 635.6 | 55 | 327616 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.88 | 0.67 | 293.64 | 62.5 | 8.83 | 7.82 | 813 | 1.83 | - | 866.69 | 2.11 | 88.8 | 29.2 | 43.8
26 | 01/08/2025 12:15:30 | 793.4 | 0 | 0 | 156.28 | 1129.4 | 137.75 | 155.58 | 581 | 581.2 | 33 | 327561 | 100.45 | 49.96 | -0.99 | 1.71 | 0.46 | 170.39 | 58.5 | 8.07 | 7.15 | 454 | 1.67 | - | 502.92 | 1.93 | 88.72 | 28 | 36.7
25 | 01/08/2025 12:00:30 | 785.03 | 0 | 0 | 140.05 | 1126.5 | 126.81 | 142.85 | 548 | 547.7 | 26 | 327528 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.62 | 0.41 | 153.8 | 59.4 | 7.61 | 6.74 | 390 | 1.57 | - | 453.96 | 1.83 | 88.63 | 27.8 | 36.6
24 | 01/08/2025 11:45:30 | 778.83 | 0 | 0 | 105.87 | 1113.2 | 94.44 | 105.13 | 522 | 522.2 | 39 | 327502 | 100.71 | 50.03 | 0.99 | 1.54 | 0.31 | 112.71 | 57.7 | 7.25 | 6.42 | 289 | 1.5 | - | 332.69 | 1.74 | 88.5 | 28 | 39
23 | 01/08/2025 11:30:30 | 789.67 | 0 | 0 | 185.76 | 1111.4 | 170.48 | 189.47 | 483 | 482.8 | 46 | 327463 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.43 | 0.55 | 199.78 | 61.1 | 6.71 | 5.94 | 550 | 1.39 | - | 589.67 | 1.62 | 88.11 | 27.3 | 39.4
22 | 01/08/2025 11:15:30 | 776.17 | 0 | 0 | 116.63 | 1153.6 | 103.12 | 118.96 | 437 | 437.1 | 24 | 327417 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.29 | 0.34 | 136.21 | 59.5 | 6.07 | 5.37 | 299 | 1.26 | - | 402.03 | 1.47 | 87.74 | 25.8 | 27.8
21 | 01/08/2025 11:00:30 | 780.13 | 0 | 0 | 177.81 | 1099.6 | 160.62 | 176.61 | 413 | 412.6 | 51 | 327393 | 100.68 | 50 | 1 | 1.22 | 0.52 | 181.9 | 58.9 | 5.74 | 5.08 | 480 | 1.2 | - | 536.89 | 1.39 | 87.7 | 28.1 | 41.6
20 | 01/08/2025 10:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 148.76 | 1119.4 | 135.55 | 151.74 | 362 | 361.5 | 33 | 327342 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.07 | 0.44 | 162.54 | 60.4 | 5.03 | 4.45 | 421 | 1.05 | - | 479.75 | 1.22 | 87.29 | 27.2 | 38.4
19 | 01/08/2025 10:30:30 | 772.3 | 0 | 0 | 119.88 | 1114.5 | 109.72 | 122.28 | 329 | 329.3 | 32 | 327309 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.97 | 0.35 | 129.92 | 57.7 | 4.57 | 4.05 | 339 | 0.95 | - | 383.47 | 1.12 | 87.01 | 27.7 | 37.7
18 | 01/08/2025 10:15:30 | 784.33 | 0 | 0 | 105.35 | 1122.7 | 95.71 | 107.46 | 297 | 297 | 30 | 327277 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.88 | 0.31 | 115.19 | 58.5 | 4.13 | 3.65 | 293 | 0.86 | - | 340 | 1.01 | 86.71 | 27.4 | 36.9
17 | 01/08/2025 10:00:30 | 794.9 | 0 | 0 | 111.76 | 1112.4 | 99.44 | 110.62 | 267 | 266.7 | 35 | 327247 | 101.03 | 50.01 | -0.99 | 0.79 | 0.33 | 120.07 | 57.5 | 3.71 | 3.28 | 295 | 0.78 | - | 354.4 | 0.91 | 86.32 | 27.4 | 37.9
16 | 01/08/2025 09:45:30 | 783.7 | 0 | 0 | 106.89 | 1112.8 | 97.97 | 109.03 | 232 | 231.5 | 42 | 327212 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.68 | 0.32 | 119.81 | 57.9 | 3.22 | 2.85 | 302 | 0.68 | - | 353.63 | 0.8 | 85.38 | 27.3 | 38.3
15 | 01/08/2025 09:30:30 | 787.5 | 0 | 0 | 185.16 | 1135.3 | 166.35 | 188.86 | 190 | 190.3 | 29 | 327170 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.56 | 0.55 | 226.22 | 61 | 2.64 | 2.34 | 597 | 0.56 | 99.61 | 667.7 | 0.67 | 83.58 | 26.9 | 36.1
14 | 01/08/2025 09:15:30 | 787.83 | 0 | 0 | 101.25 | 1133.5 | 88.39 | 100.19 | 161 | 160.9 | 25 | 327141 | 101.06 | 49.96 | 0.99 | 0.48 | 0.3 | 109.47 | 59.8 | 2.24 | 1.98 | 274 | 0.48 | 99.62 | 323.12 | 0.57 | 82.79 | 26.3 | 33
13 | 01/08/2025 09:00:30 | 792.23 | 0 | 0 | 86.04 | 1128.9 | 77.74 | 87.76 | 136 | 135.7 | 23 | 327116 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.4 | 0.25 | 98.91 | 57.6 | 1.89 | 1.67 | 244 | 0.41 | 98.39 | 291.95 | 0.49 | 81.75 | 26.2 | 33.2
12 | 01/08/2025 08:45:30 | 797.33 | 0 | 0 | 107.23 | 1139.7 | 93.51 | 106.58 | 113 | 112.8 | 27 | 327093 | 100.61 | 50.05 | 0.99 | 0.33 | 0.32 | 138.14 | 58.7 | 1.57 | 1.39 | 371 | 0.34 | 97.81 | 407.74 | 0.41 | 80.37 | 26.2 | 34.6
11 | 01/08/2025 08:30:30 | 792.47 | 0 | 0 | 80.57 | 1130.6 | 71.29 | 80.6 | 86 | 85.4 | 19 | 327066 | 99.96 | 49.99 | -0.99 | 0.25 | 0.24 | 102.06 | 60 | 1.19 | 1.06 | 280 | 0.25 | - | 301.24 | 0.32 | 79.82 | 25.7 | 32.8
10 | 01/08/2025 08:15:30 | 787 | 0 | 0 | 69.72 | 1142.5 | 61.42 | 70.17 | 67 | 66.8 | 16 | 327047 | 99.36 | 49.92 | 0.99 | 0.2 | 0.21 | 81.11 | 60 | 0.93 | 0.82 | 196 | 0.18 | - | 239.4 | 0.24 | 81.72 | 25.1 | 30
9 | 01/08/2025 08:00:30 | 790.07 | 0 | 0 | 47.59 | 1116.4 | 42.35 | 47.28 | 51 | 50.4 | 10 | 327031 | 100.66 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.14 | 55.44 | 57.4 | 0.71 | 0.63 | 115 | 0.13 | - | 163.63 | 0.19 | 80.93 | 24.7 | 27.8
8 | 01/08/2025 07:45:30 | 789.7 | 0 | 0 | 37.42 | 703.5 | 54.25 | 38.17 | 41 | 40.4 | 12 | 327021 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.12 | 0.11 | 56.43 | 59.1 | 0.57 | 0.5 | 118 | 0.11 | - | 166.55 | 0.15 | 80.68 | 24.7 | 28.6
7 | 01/08/2025 07:30:30 | 786.9 | 0 | 0 | 44.17 | 1140.7 | 39.5 | 45.05 | 29 | 28.5 | 12 | 327009 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 49.38 | 58.6 | 0.4 | 0.36 | 112 | 0.07 | - | 145.75 | 0.11 | 80.75 | 24.5 | 27.5
6 | 01/08/2025 07:15:30 | 775.33 | 0 | 0 | 40.24 | 1139.3 | 36.03 | 41.04 | 17 | 17.2 | 8 | 326997 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.05 | 0.12 | 44.17 | 58.5 | 0.24 | 0.21 | 112 | 0.04 | - | 130.37 | 0.07 | 73.79 | 24.1 | 25.8
5 | 01/08/2025 07:00:30 | 780.93 | 0 | 0 | 29.13 | 1128.3 | 26.33 | 29.71 | 9 | 8.7 | 7 | 326989 | 98.04 | 49.89 | 1 | 0.03 | 0.09 | 34.45 | 52.7 | 0.13 | 0.11 | 62 | 0.02 | - | 101.68 | 0.04 | 66.41 | 24 | 24.6
4 | 01/08/2025 06:45:30 | 785.9 | 0 | 0 | 19.65 | 1116.9 | 17.95 | 20.04 | 2 | 2.3 | 2 | 326982 | 98.04 | 49.87 | 1 | 0.01 | 0.06 | 23.54 | 38 | 0.03 | 0.02 | 40 | 0 | - | 69.47 | 0.02 | 34.72 | 23.8 | 23.1
3 | 01/08/2025 06:30:30 | 766.87 | 0 | 0 | 0 | 1211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326980 | 0 | 49.88 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30.07 | 0 | - | 23.6 | 22.4
2 | 01/08/2025 06:15:30 | 771.13 | 0 | 0 | 0 | 1136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326980 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.5 | 22.3
1 | 01/08/2025 06:00:30 | 774.63 | 0 | 0 | 0 | 959.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326980 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.03 | - | - | 112.29 | - | - | -