## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 01/08/2025 18:45:30 | 774.43 | 0 | 0 | 1.96 | 1008.8 | 2.37 | 2.39 | 1354 | 1353.6 | 1 | 423890 | 81.94 | 50.02 | 0.99 | 4 | 0.01 | 2.74 | 57.9 | 18.81 | 16.65 | 0 | 4.09 | 97.78 | 8.09 | 4.55 | 87.8 | 28.2 | 26.9
51 | 01/08/2025 18:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 7.69 | 1035.1 | 7.82 | 8.1 | 1353 | 1352.4 | 3 | 423889 | 94.97 | 50.01 | -0.97 | 3.99 | 0.02 | 10.66 | 57.6 | 18.79 | 16.64 | 0 | 4.09 | 97.71 | 31.46 | 4.55 | 87.83 | 28.7 | 28.2
50 | 01/08/2025 18:15:30 | 776.03 | 0 | 0 | 18.11 | 1090.4 | 16.94 | 18.47 | 1350 | 1349.3 | 6 | 423886 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.98 | 0.05 | 21.56 | 59.7 | 18.75 | 16.6 | 38 | 4.08 | 97.57 | 63.63 | 4.53 | 87.86 | 29.2 | 29.7
49 | 01/08/2025 18:00:30 | 776.7 | 0 | 0 | 29.22 | 1099.5 | 27.11 | 29.8 | 1344 | 1343.6 | 9 | 423880 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.97 | 0.09 | 33.93 | 58 | 18.67 | 16.53 | 99 | 4.07 | 97.54 | 100.15 | 4.51 | 87.86 | 29.6 | 31.5
48 | 01/08/2025 17:45:30 | 774.9 | 0 | 0 | 38.02 | 1118.1 | 33.92 | 37.93 | 1335 | 1334.4 | 9 | 423871 | 100.24 | 49.95 | 0.99 | 3.94 | 0.11 | 44.42 | 58.2 | 18.54 | 16.42 | 140 | 4.04 | 97.65 | 131.1 | 4.48 | 87.88 | 29.3 | 31.2
47 | 01/08/2025 17:30:30 | 769.5 | 0 | 0 | 37.59 | 1088.8 | 35.21 | 38.34 | 1326 | 1325.9 | 11 | 423862 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.91 | 0.11 | 45.34 | 59.7 | 18.42 | 16.31 | 110 | 4.01 | 97.55 | 133.83 | 4.45 | 87.87 | 29.4 | 32.1
46 | 01/08/2025 17:15:30 | 771.9 | 0 | 0 | 50.84 | 1099.2 | 46.35 | 50.94 | 1315 | 1314.5 | 13 | 423851 | 99.8 | 50.02 | -0.99 | 3.88 | 0.15 | 58.01 | 57.3 | 18.26 | 16.17 | 138 | 3.98 | 97.62 | 171.24 | 4.41 | 87.91 | 29.8 | 33.5
45 | 01/08/2025 17:00:30 | 767.23 | 0 | 0 | 46.99 | 1075.6 | 43.5 | 46.78 | 1302 | 1301.7 | 23 | 423838 | 100.44 | 50.05 | 0.99 | 3.84 | 0.14 | 54.73 | 59.2 | 18.08 | 16.01 | 132 | 3.94 | 97.61 | 161.54 | 4.37 | 87.94 | 30.5 | 36.6
44 | 01/08/2025 16:45:30 | 773.67 | 0 | 0 | 112.19 | 1105 | 103.56 | 114.43 | 1279 | 1278.8 | 26 | 423815 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.78 | 0.33 | 127.17 | 60.3 | 17.76 | 15.73 | 418 | 3.86 | 97.93 | 375.37 | 4.29 | 87.89 | 31.1 | 38.3
43 | 01/08/2025 16:30:30 | 767.63 | 0 | 0 | 127.4 | 1111.9 | 114.34 | 127.14 | 1253 | 1252.2 | 29 | 423789 | 100.21 | 49.88 | 0.99 | 3.7 | 0.38 | 145.92 | 60.4 | 17.4 | 15.41 | 452 | 3.76 | 98.36 | 430.69 | 4.2 | 87.95 | 31.1 | 38.9
42 | 01/08/2025 16:15:30 | 767.23 | 0 | 0 | 120.73 | 1092.4 | 112.73 | 123.14 | 1224 | 1223.3 | 39 | 423760 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.61 | 0.36 | 154.38 | 57.6 | 17 | 15.05 | 472 | 3.66 | 98.76 | 455.67 | 4.11 | 87.97 | 31 | 40.3
41 | 01/08/2025 16:00:30 | 793.9 | 0 | 0 | 103.73 | 1103.5 | 95.88 | 105.8 | 1185 | 1185 | 25 | 423721 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.5 | 0.31 | 114.48 | 57.7 | 16.46 | 14.57 | 311 | 3.54 | 98.94 | 337.9 | 3.98 | 87.84 | 30.3 | 37.1
40 | 01/08/2025 15:45:30 | 768 | 0 | 0 | 108.77 | 1089.4 | 98.86 | 107.7 | 1160 | 1159.6 | 38 | 423696 | 100.99 | 50.04 | 0.99 | 3.42 | 0.32 | 119.51 | 57.9 | 16.11 | 14.27 | 311 | 3.46 | 98.96 | 352.74 | 3.9 | 87.81 | 30.6 | 39.7
39 | 01/08/2025 15:30:30 | 778.17 | 0 | 0 | 200.03 | 1103.6 | 181.1 | 199.86 | 1122 | 1121.9 | 41 | 423658 | 100.09 | 50 | -0.99 | 3.31 | 0.59 | 231.91 | 63 | 15.58 | 13.8 | 627 | 3.34 | 99.24 | 684.51 | 3.77 | 87.94 | 30.5 | 40.9
38 | 01/08/2025 15:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 116.21 | 1074.7 | 110.3 | 118.53 | 1081 | 1080.9 | 47 | 423617 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.19 | 0.34 | 135.02 | 59.8 | 15.01 | 13.29 | 372 | 3.2 | 99.58 | 398.53 | 3.63 | 88.02 | 30.9 | 42.4
37 | 01/08/2025 15:00:30 | 790.07 | 0 | 0 | 223.62 | 1071.2 | 208.24 | 223.06 | 1034 | 1033.2 | 52 | 423570 | 100.25 | 49.95 | -0.99 | 3.05 | 0.66 | 256.17 | 65 | 14.36 | 12.72 | 714 | 3.06 | 99.77 | 756.11 | 3.47 | 87.9 | 30.9 | 45.7
36 | 01/08/2025 14:45:30 | 782.1 | 0 | 0 | 200.03 | 1074.1 | 189.95 | 204.03 | 982 | 981.3 | 47 | 423518 | 98.04 | 50.02 | 1 | 2.9 | 0.59 | 225.62 | 63.3 | 13.64 | 12.08 | 621 | 2.89 | - | 665.94 | 3.3 | 87.91 | 30.4 | 43.7
35 | 01/08/2025 14:30:30 | 782.3 | 0 | 0 | 186.27 | 1079.6 | 172.78 | 186.53 | 935 | 934.9 | 53 | 423471 | 99.86 | 50.08 | -0.99 | 2.76 | 0.55 | 268.1 | 61.4 | 12.99 | 11.5 | 725 | 2.75 | - | 791.31 | 3.14 | 87.89 | 30.4 | 44.5
34 | 01/08/2025 14:15:30 | 783.7 | 0 | 0 | 218.75 | 1084.1 | 205.82 | 223.13 | 882 | 881.9 | 47 | 423418 | 98.04 | 49.99 | 1 | 2.6 | 0.65 | 300.49 | 61.5 | 12.25 | 10.85 | 800 | 2.58 | - | 886.93 | 2.95 | 88.16 | 30 | 44.8
33 | 01/08/2025 14:00:30 | 787.9 | 0 | 0 | 236.52 | 1105.6 | 218.21 | 241.25 | 835 | 834.6 | 33 | 423371 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.46 | 0.7 | 177.84 | 63.4 | 11.6 | 10.27 | 475 | 2.43 | - | 524.9 | 2.8 | 88.05 | 29.2 | 41.3
32 | 01/08/2025 13:45:30 | 774.9 | 0 | 0 | 103.05 | 1094.3 | 96.05 | 105.11 | 802 | 802 | 34 | 423338 | 98.04 | 50.09 | 1 | 2.37 | 0.3 | 116.39 | 58 | 11.14 | 9.86 | 292 | 2.34 | - | 343.52 | 2.69 | 88.1 | 28.9 | 38.8
31 | 01/08/2025 13:30:30 | 782.83 | 0 | 0 | 146.8 | 1109.1 | 135.01 | 149.74 | 768 | 767.8 | 23 | 423304 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.27 | 0.43 | 170.52 | 59.9 | 10.67 | 9.45 | 433 | 2.24 | - | 503.29 | 2.57 | 88.1 | 28.7 | 35.2
30 | 01/08/2025 13:15:30 | 765.07 | 0 | 0 | 71.86 | 1092.9 | 65.41 | 71.49 | 745 | 745 | 20 | 423281 | 100.52 | 50.03 | -0.99 | 2.2 | 0.21 | 83.51 | 57.4 | 10.35 | 9.16 | 181 | 2.18 | - | 246.5 | 2.5 | 88.03 | 28.4 | 35.4
29 | 01/08/2025 13:00:30 | 780.97 | 0 | 0 | 93.39 | 1079.3 | 86.49 | 93.35 | 725 | 724.3 | 43 | 423261 | 100.05 | 50.03 | -0.99 | 2.14 | 0.28 | 106.59 | 59.3 | 10.07 | 8.92 | 254 | 2.12 | - | 314.62 | 2.43 | 88.13 | 29.1 | 43.3
28 | 01/08/2025 12:45:30 | 790.13 | 0 | 0 | 207.21 | 1080.1 | 195.68 | 211.35 | 682 | 681.8 | 51 | 423218 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.01 | 0.61 | 224.8 | 62.1 | 9.47 | 8.39 | 618 | 1.99 | - | 663.53 | 2.28 | 88.17 | 29.4 | 44.3
27 | 01/08/2025 12:30:30 | 789.1 | 0 | 0 | 215.84 | 1080.7 | 200.63 | 216.82 | 631 | 630.9 | 53 | 423167 | 99.55 | 49.97 | 0.99 | 1.86 | 0.64 | 293.64 | 62.1 | 8.76 | 7.76 | 813 | 1.83 | - | 866.69 | 2.11 | 88.1 | 29.2 | 43.8
26 | 01/08/2025 12:15:30 | 787.23 | 0 | 0 | 152.86 | 1117.3 | 139.55 | 155.92 | 578 | 578 | 32 | 423114 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.71 | 0.45 | 170.39 | 59.1 | 8.03 | 7.11 | 454 | 1.67 | - | 502.92 | 1.93 | 88.26 | 28 | 36.7
25 | 01/08/2025 12:00:30 | 777.83 | 0 | 0 | 136.97 | 1105.8 | 123.97 | 137.09 | 546 | 545.3 | 25 | 423082 | 99.92 | 50.04 | -0.99 | 1.61 | 0.4 | 153.8 | 58 | 7.58 | 6.71 | 390 | 1.57 | - | 453.96 | 1.83 | 88.31 | 27.8 | 36.6
24 | 01/08/2025 11:45:30 | 773.07 | 0 | 0 | 102.96 | 1104.8 | 95.06 | 105.02 | 521 | 520.3 | 39 | 423057 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.54 | 0.3 | 112.71 | 59.1 | 7.24 | 6.41 | 289 | 1.5 | - | 332.69 | 1.74 | 88.33 | 28 | 39
23 | 01/08/2025 11:30:30 | 781.77 | 0 | 0 | 186.79 | 1104.1 | 169.44 | 187.07 | 482 | 481.9 | 44 | 423018 | 99.85 | 50.01 | -0.99 | 1.42 | 0.55 | 199.78 | 61.2 | 6.69 | 5.93 | 550 | 1.39 | - | 589.67 | 1.62 | 87.93 | 27.3 | 39.4
22 | 01/08/2025 11:15:30 | 770.03 | 0 | 0 | 114.41 | 1137.4 | 100.87 | 114.73 | 438 | 437.3 | 24 | 422974 | 99.72 | 49.96 | 0.99 | 1.29 | 0.34 | 136.21 | 58.4 | 6.08 | 5.39 | 299 | 1.26 | - | 402.03 | 1.47 | 87.95 | 25.8 | 27.8
21 | 01/08/2025 11:00:30 | 774.23 | 0 | 0 | 174.82 | 1085.7 | 164.24 | 178.32 | 414 | 413.2 | 50 | 422950 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.22 | 0.52 | 181.9 | 59 | 5.75 | 5.09 | 480 | 1.2 | - | 536.89 | 1.39 | 87.91 | 28.1 | 41.6
20 | 01/08/2025 10:45:30 | 773.7 | 0 | 0 | 146.63 | 1105.3 | 132.68 | 146.65 | 364 | 363.3 | 32 | 422900 | 99.99 | 49.97 | -0.99 | 1.07 | 0.43 | 162.54 | 59.7 | 5.06 | 4.48 | 421 | 1.05 | - | 479.75 | 1.22 | 87.78 | 27.2 | 38.4
19 | 01/08/2025 10:30:30 | 766.37 | 0 | 0 | 117.32 | 1101.1 | 106.75 | 117.54 | 332 | 331.7 | 31 | 422868 | 99.81 | 50.01 | -0.99 | 0.98 | 0.35 | 129.92 | 57.6 | 4.61 | 4.08 | 339 | 0.95 | - | 383.47 | 1.12 | 87.81 | 27.7 | 37.7
18 | 01/08/2025 10:15:30 | 778.37 | 0 | 0 | 103.47 | 1102.5 | 94.14 | 103.8 | 301 | 300.2 | 30 | 422837 | 99.69 | 50.02 | 1 | 0.89 | 0.31 | 115.19 | 58.2 | 4.18 | 3.7 | 293 | 0.86 | - | 340 | 1.01 | 87.88 | 27.4 | 36.9
17 | 01/08/2025 10:00:30 | 788.5 | 0 | 0 | 110.4 | 1093.3 | 103 | 112.61 | 271 | 270.4 | 35 | 422807 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.8 | 0.33 | 120.07 | 60.1 | 3.76 | 3.33 | 295 | 0.78 | - | 354.4 | 0.91 | 87.61 | 27.4 | 37.9
16 | 01/08/2025 09:45:30 | 778.47 | 0 | 0 | 105.27 | 1099.1 | 95.55 | 105.01 | 236 | 235.9 | 40 | 422772 | 100.24 | 49.99 | 0.99 | 0.7 | 0.31 | 119.81 | 59 | 3.28 | 2.9 | 302 | 0.68 | - | 353.63 | 0.8 | 86.85 | 27.3 | 38.3
15 | 01/08/2025 09:30:30 | 781.6 | 0 | 0 | 178.07 | 1139.1 | 157.37 | 179.26 | 196 | 195.6 | 28 | 422732 | 99.34 | 49.98 | 0.99 | 0.58 | 0.53 | 226.22 | 60.8 | 2.72 | 2.41 | 597 | 0.56 | - | 667.7 | 0.67 | 86.22 | 26.9 | 36.1
14 | 01/08/2025 09:15:30 | 781.6 | 0 | 0 | 98.26 | 1113.4 | 90.02 | 100.22 | 168 | 167.1 | 25 | 422704 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.5 | 0.29 | 109.47 | 57.4 | 2.33 | 2.07 | 274 | 0.48 | - | 323.12 | 0.57 | 86.39 | 26.3 | 33
13 | 01/08/2025 09:00:30 | 786.73 | 0 | 0 | 84.59 | 1109.2 | 76.45 | 84.8 | 143 | 142.4 | 23 | 422679 | 99.76 | 50.09 | 0.99 | 0.42 | 0.25 | 98.91 | 60.1 | 1.99 | 1.76 | 244 | 0.41 | - | 291.95 | 0.49 | 85.96 | 26.2 | 33.2
12 | 01/08/2025 08:45:30 | 790.7 | 0 | 0 | 105.61 | 1117.9 | 96.36 | 107.72 | 120 | 119.9 | 28 | 422656 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.35 | 0.31 | 138.14 | 59.9 | 1.67 | 1.48 | 371 | 0.34 | - | 407.74 | 0.41 | 85.35 | 26.2 | 34.6
11 | 01/08/2025 08:30:30 | 786.67 | 0 | 0 | 86.47 | 1120.1 | 78.74 | 88.2 | 92 | 92 | 22 | 422628 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.27 | 0.26 | 102.06 | 57.3 | 1.28 | 1.13 | 280 | 0.25 | - | 301.24 | 0.32 | 85.39 | 25.7 | 32.8
10 | 01/08/2025 08:15:30 | 782.43 | 0 | 0 | 68.78 | 1114.7 | 62.5 | 69.67 | 70 | 69.4 | 16 | 422606 | 98.72 | 49.92 | -0.99 | 0.21 | 0.2 | 81.11 | 58.4 | 0.97 | 0.86 | 196 | 0.18 | - | 239.4 | 0.24 | 85.38 | 25.1 | 30
9 | 01/08/2025 08:00:30 | 783.93 | 0 | 0 | 46.14 | 1122.8 | 41.91 | 47.06 | 54 | 53.2 | 11 | 422590 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.16 | 0.14 | 55.44 | 58.2 | 0.75 | 0.66 | 115 | 0.13 | - | 163.63 | 0.19 | 85.69 | 24.7 | 27.8
8 | 01/08/2025 07:45:30 | 785.63 | 0 | 0 | 46.56 | 1114.4 | 42.94 | 47.85 | 43 | 42.8 | 12 | 422579 | 97.31 | 50.04 | 0.99 | 0.13 | 0.14 | 56.43 | 56.9 | 0.6 | 0.53 | 118 | 0.11 | - | 166.55 | 0.15 | 84.61 | 24.7 | 28.6
7 | 01/08/2025 07:30:30 | 782.1 | 0 | 0 | 44.09 | 1123 | 39.94 | 44.85 | 31 | 30.2 | 12 | 422567 | 98.3 | 49.93 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 49.38 | 59.5 | 0.43 | 0.38 | 112 | 0.07 | - | 145.75 | 0.11 | 86.32 | 24.5 | 27.5
6 | 01/08/2025 07:15:30 | 769.43 | 0 | 0 | 39.3 | 1134.5 | 35.64 | 40.44 | 19 | 19 | 8 | 422555 | 97.19 | 49.95 | 1 | 0.06 | 0.12 | 44.17 | 56.8 | 0.26 | 0.23 | 112 | 0.04 | - | 130.37 | 0.07 | 82.47 | 24.1 | 25.8
5 | 01/08/2025 07:00:30 | 774.67 | 0 | 0 | 28.36 | 1122.1 | 26.36 | 29.58 | 11 | 10.8 | 6 | 422547 | 95.87 | 49.89 | -0.99 | 0.03 | 0.08 | 34.45 | 58 | 0.15 | 0.14 | 62 | 0.02 | - | 101.68 | 0.04 | 81.17 | 24 | 24.6
4 | 01/08/2025 06:45:30 | 779.57 | 0 | 0 | 19.39 | 1103.3 | 17.82 | 19.66 | 5 | 4.4 | 3 | 422541 | 98.6 | 49.87 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 23.54 | 50.2 | 0.07 | 0.06 | 40 | 0 | - | 69.47 | 0.02 | 86.81 | 23.8 | 23.1
3 | 01/08/2025 06:30:30 | 761.53 | 0 | 0 | 7.51 | 1058.1 | 7.38 | 7.8 | 2 | 1.3 | 1 | 422538 | 96.23 | 49.88 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.19 | 43 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.07 | 0 | - | 23.6 | 22.4
2 | 01/08/2025 06:15:30 | 765.3 | 0 | 0 | 1.79 | 972.1 | 1.88 | 1.82 | 1 | 0.2 | 1 | 422537 | 98.08 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 2.38 | 36.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.5 | 22.3
1 | 01/08/2025 06:00:30 | 768.27 | 0 | 0 | 0 | 344.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422536 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.03 | - | - | 112.29 | - | - | -