## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 01/08/2025 18:45:30 | 776.47 | 0 | 0 | 2.13 | 1048.7 | 2.28 | 2.39 | 1385 | 1385.4 | 1 | 341882 | 88.97 | 50.02 | -0.83 | 4.09 | 0.01 | 2.74 | 58.8 | 19.24 | 17.03 | 0 | 4.09 | - | 8.09 | 4.55 | 89.81 | 28.2 | 26.9
51 | 01/08/2025 18:30:30 | 778.47 | 0 | 0 | 8.11 | 1033.6 | 8 | 8.27 | 1384 | 1384.2 | 3 | 341881 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.09 | 0.02 | 10.66 | 56.6 | 19.22 | 17.02 | 0 | 4.09 | 99.95 | 31.46 | 4.55 | 89.84 | 28.7 | 28.2
50 | 01/08/2025 18:15:30 | 777.57 | 0 | 0 | 18.54 | 1082.3 | 17.29 | 18.71 | 1381 | 1381 | 6 | 341878 | 99.08 | 49.99 | 0.99 | 4.08 | 0.05 | 21.56 | 57.5 | 19.18 | 16.98 | 38 | 4.08 | 99.81 | 63.63 | 4.53 | 89.88 | 29.2 | 29.7
49 | 01/08/2025 18:00:30 | 777.87 | 0 | 0 | 30.5 | 1112.4 | 27.55 | 30.65 | 1375 | 1375.1 | 10 | 341872 | 99.51 | 50.09 | -0.99 | 4.06 | 0.09 | 33.93 | 58.1 | 19.1 | 16.91 | 99 | 4.07 | 99.79 | 100.15 | 4.51 | 89.89 | 29.6 | 31.5
48 | 01/08/2025 17:45:30 | 774.53 | 0 | 0 | 39.22 | 1142.2 | 34.26 | 39.14 | 1365 | 1365.5 | 9 | 341862 | 100.21 | 49.96 | -0.99 | 4.03 | 0.12 | 44.42 | 59.4 | 18.96 | 16.79 | 140 | 4.04 | 99.85 | 131.1 | 4.48 | 89.85 | 29.3 | 31.2
47 | 01/08/2025 17:30:30 | 773.07 | 0 | 0 | 39.05 | 1102.8 | 36.12 | 39.83 | 1356 | 1356.6 | 11 | 341853 | 98.04 | 50.02 | 1 | 4 | 0.12 | 45.34 | 60 | 18.83 | 16.68 | 110 | 4.01 | 99.76 | 133.83 | 4.45 | 89.86 | 29.4 | 32.1
46 | 01/08/2025 17:15:30 | 771.73 | 0 | 0 | 51.78 | 1099.3 | 47.56 | 52.28 | 1345 | 1344.9 | 14 | 341842 | 99.04 | 50.02 | 0.99 | 3.97 | 0.15 | 58.01 | 59.1 | 18.68 | 16.54 | 138 | 3.98 | 99.85 | 171.24 | 4.41 | 89.92 | 29.8 | 33.5
45 | 01/08/2025 17:00:30 | 766.67 | 0 | 0 | 49.9 | 1083.6 | 46.97 | 50.9 | 1331 | 1331.5 | 23 | 341828 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.93 | 0.15 | 54.73 | 59.5 | 18.49 | 16.37 | 132 | 3.94 | 99.79 | 161.54 | 4.37 | 89.9 | 30.5 | 36.6
44 | 01/08/2025 16:45:30 | 773.1 | 0 | 0 | 116.97 | 1108.8 | 107.6 | 119.31 | 1308 | 1307.7 | 28 | 341805 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.86 | 0.35 | 127.17 | 60.3 | 18.17 | 16.09 | 418 | 3.86 | - | 375.37 | 4.29 | 89.89 | 31.1 | 38.3
43 | 01/08/2025 16:30:30 | 764.47 | 0 | 0 | 133.98 | 1108.8 | 123.25 | 136.66 | 1280 | 1280.4 | 29 | 341777 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 3.78 | 0.4 | 145.92 | 60.2 | 17.78 | 15.74 | 452 | 3.76 | - | 430.69 | 4.2 | 89.85 | 31.1 | 38.9
42 | 01/08/2025 16:15:30 | 769.67 | 0 | 0 | 132.78 | 1108.8 | 119.42 | 132.41 | 1251 | 1250.8 | 39 | 341748 | 100.28 | 49.97 | 0.99 | 3.69 | 0.39 | 154.38 | 59.5 | 17.38 | 15.39 | 472 | 3.66 | - | 455.67 | 4.11 | 89.91 | 31 | 40.3
41 | 01/08/2025 16:00:30 | 795.73 | 0 | 0 | 99.97 | 1106.4 | 90.62 | 100.26 | 1212 | 1212.4 | 26 | 341709 | 99.71 | 50.05 | -0.99 | 3.58 | 0.3 | 114.48 | 58.1 | 16.83 | 14.91 | 311 | 3.54 | - | 337.9 | 3.98 | 89.84 | 30.3 | 37.1
40 | 01/08/2025 15:45:30 | 767.83 | 0 | 0 | 110.05 | 1102.4 | 101.82 | 112.25 | 1186 | 1186.5 | 40 | 341683 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.5 | 0.32 | 119.51 | 57.6 | 16.47 | 14.59 | 311 | 3.46 | - | 352.74 | 3.9 | 89.78 | 30.6 | 39.7
39 | 01/08/2025 15:30:30 | 778.7 | 0 | 0 | 207.04 | 1111.9 | 186.79 | 207.69 | 1146 | 1146.5 | 43 | 341643 | 99.69 | 50.01 | 0.99 | 3.38 | 0.61 | 231.91 | 60.7 | 15.92 | 14.09 | 627 | 3.34 | - | 684.51 | 3.77 | 89.82 | 30.5 | 40.9
38 | 01/08/2025 15:15:30 | 780.3 | 0 | 0 | 119.71 | 1080.1 | 113.05 | 122.1 | 1103 | 1103.6 | 47 | 341600 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.26 | 0.35 | 135.02 | 59 | 15.32 | 13.57 | 372 | 3.2 | - | 398.53 | 3.63 | 89.81 | 30.9 | 42.4
37 | 01/08/2025 15:00:30 | 788.97 | 0 | 0 | 229.26 | 1080.7 | 216.38 | 233.84 | 1056 | 1055.8 | 53 | 341553 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.12 | 0.68 | 256.17 | 65.4 | 14.67 | 12.99 | 714 | 3.06 | - | 756.11 | 3.47 | 89.77 | 30.9 | 45.7
36 | 01/08/2025 14:45:30 | 780.7 | 0 | 0 | 203.36 | 1086 | 191 | 207.43 | 1003 | 1002.7 | 48 | 341500 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.96 | 0.6 | 225.62 | 63.3 | 13.93 | 12.34 | 621 | 2.89 | - | 665.94 | 3.3 | 89.79 | 30.4 | 43.7
35 | 01/08/2025 14:30:30 | 781.87 | 0 | 0 | 178.33 | 1089.5 | 165.1 | 179.87 | 955 | 955 | 55 | 341452 | 99.14 | 50.08 | -0.99 | 2.82 | 0.53 | 268.1 | 60.5 | 13.26 | 11.74 | 725 | 2.75 | - | 791.31 | 3.14 | 89.77 | 30.4 | 44.5
34 | 01/08/2025 14:15:30 | 783.13 | 0 | 0 | 187.21 | 1091 | 175.03 | 190.95 | 900 | 900.1 | 47 | 341397 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.66 | 0.55 | 300.49 | 60.6 | 12.5 | 11.07 | 800 | 2.58 | - | 886.93 | 2.95 | 89.96 | 30 | 44.8
33 | 01/08/2025 14:00:30 | 786.03 | 0 | 0 | 164.14 | 1098.1 | 149.59 | 164.26 | 853 | 853.5 | 33 | 341350 | 99.92 | 50.15 | -0.99 | 2.52 | 0.48 | 177.84 | 60.5 | 11.85 | 10.49 | 475 | 2.43 | - | 524.9 | 2.8 | 89.95 | 29.2 | 41.3
32 | 01/08/2025 13:45:30 | 774.4 | 0 | 0 | 106.29 | 1110.6 | 97.62 | 108.42 | 820 | 819.8 | 35 | 341317 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.42 | 0.31 | 116.39 | 58.9 | 11.39 | 10.08 | 292 | 2.34 | - | 343.52 | 2.69 | 90.07 | 28.9 | 38.8
31 | 01/08/2025 13:30:30 | 783.03 | 0 | 0 | 171.66 | 1116.9 | 156.77 | 175.09 | 785 | 784.7 | 24 | 341282 | 98.04 | 50.01 | 1 | 2.32 | 0.51 | 170.52 | 60.9 | 10.9 | 9.65 | 433 | 2.24 | - | 503.29 | 2.57 | 90.05 | 28.7 | 35.2
30 | 01/08/2025 13:15:30 | 766 | 0 | 0 | 74.08 | 1109.2 | 66.7 | 73.98 | 761 | 761.4 | 21 | 341258 | 100.13 | 50.03 | -0.99 | 2.25 | 0.22 | 83.51 | 59.3 | 10.57 | 9.36 | 181 | 2.18 | - | 246.5 | 2.5 | 89.92 | 28.4 | 35.4
29 | 01/08/2025 13:00:30 | 781.6 | 0 | 0 | 97.32 | 1080.7 | 89.87 | 97.12 | 740 | 740.1 | 44 | 341237 | 100.2 | 50.03 | -0.99 | 2.18 | 0.29 | 106.59 | 59.9 | 10.28 | 9.1 | 254 | 2.12 | - | 314.62 | 2.43 | 89.96 | 29.1 | 43.3
28 | 01/08/2025 12:45:30 | 790 | 0 | 0 | 248.31 | 1075.1 | 235.58 | 253.28 | 696 | 696.1 | 52 | 341193 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.05 | 0.73 | 224.8 | 64.4 | 9.67 | 8.56 | 618 | 1.99 | - | 663.53 | 2.28 | 89.98 | 29.4 | 44.3
27 | 01/08/2025 12:30:30 | 787.83 | 0 | 0 | 229.34 | 1081.6 | 216.28 | 233.93 | 644 | 643.9 | 54 | 341141 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.9 | 0.68 | 293.64 | 62.5 | 8.94 | 7.92 | 813 | 1.83 | - | 866.69 | 2.11 | 89.92 | 29.2 | 43.8
26 | 01/08/2025 12:15:30 | 786.87 | 0 | 0 | 157.14 | 1115.6 | 143.67 | 160.28 | 590 | 590 | 33 | 341087 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.74 | 0.46 | 170.39 | 59.6 | 8.19 | 7.26 | 454 | 1.67 | - | 502.92 | 1.93 | 90.09 | 28 | 36.7
25 | 01/08/2025 12:00:30 | 776.67 | 0 | 0 | 140.47 | 1117.4 | 128.22 | 143.28 | 557 | 556.9 | 26 | 341054 | 98.04 | 50.04 | 1 | 1.64 | 0.41 | 153.8 | 58 | 7.74 | 6.85 | 390 | 1.57 | - | 453.96 | 1.83 | 90.08 | 27.8 | 36.6
24 | 01/08/2025 11:45:30 | 774.7 | 0 | 0 | 103.82 | 1101 | 96.18 | 105.9 | 531 | 531.2 | 39 | 341028 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.57 | 0.31 | 112.71 | 60.2 | 7.38 | 6.53 | 289 | 1.5 | - | 332.69 | 1.74 | 90.02 | 28 | 39
23 | 01/08/2025 11:30:30 | 782.03 | 0 | 0 | 196.78 | 1101.2 | 179.49 | 197.65 | 492 | 492.5 | 45 | 340989 | 99.56 | 50.01 | 0.99 | 1.45 | 0.58 | 199.78 | 61 | 6.83 | 6.05 | 550 | 1.39 | - | 589.67 | 1.62 | 89.75 | 27.3 | 39.4
22 | 01/08/2025 11:15:30 | 769.83 | 0 | 0 | 117.4 | 1145.6 | 103.3 | 118.33 | 447 | 447.5 | 24 | 340944 | 99.21 | 49.96 | 0.99 | 1.32 | 0.35 | 136.21 | 60.2 | 6.21 | 5.5 | 299 | 1.26 | - | 402.03 | 1.47 | 89.75 | 25.8 | 27.8
21 | 01/08/2025 11:00:30 | 774.47 | 0 | 0 | 179.01 | 1092 | 167.21 | 182.59 | 423 | 422.9 | 51 | 340920 | 98.04 | 50.01 | 1 | 1.25 | 0.53 | 181.9 | 59.8 | 5.88 | 5.2 | 480 | 1.2 | - | 536.89 | 1.39 | 89.82 | 28.1 | 41.6
20 | 01/08/2025 10:45:30 | 771.8 | 0 | 0 | 150.04 | 1105.8 | 136.34 | 150.77 | 372 | 371.9 | 33 | 340869 | 99.52 | 49.97 | 0.99 | 1.1 | 0.44 | 162.54 | 58.1 | 5.17 | 4.57 | 421 | 1.05 | - | 479.75 | 1.22 | 89.71 | 27.2 | 38.4
19 | 01/08/2025 10:30:30 | 766.93 | 0 | 0 | 118.68 | 1101.7 | 109.88 | 121.05 | 339 | 339.5 | 32 | 340836 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1 | 0.35 | 129.92 | 57.6 | 4.71 | 4.17 | 339 | 0.95 | - | 383.47 | 1.12 | 89.66 | 27.7 | 37.7
18 | 01/08/2025 10:15:30 | 777.83 | 0 | 0 | 106.12 | 1100.8 | 96.35 | 106.07 | 307 | 307.1 | 31 | 340804 | 100.05 | 50.03 | 0.99 | 0.91 | 0.31 | 115.19 | 57.7 | 4.26 | 3.78 | 293 | 0.86 | - | 340 | 1.01 | 89.63 | 27.4 | 36.9
17 | 01/08/2025 10:00:30 | 788.13 | 0 | 0 | 112.96 | 1114.4 | 102.09 | 113.77 | 276 | 276.6 | 34 | 340773 | 99.29 | 50.01 | 0.99 | 0.81 | 0.33 | 120.07 | 59.9 | 3.83 | 3.39 | 295 | 0.78 | - | 354.4 | 0.91 | 89.23 | 27.4 | 37.9
16 | 01/08/2025 09:45:30 | 781.8 | 0 | 0 | 107.66 | 1108 | 98.12 | 108.72 | 242 | 242.1 | 41 | 340739 | 99.03 | 49.99 | 0.99 | 0.71 | 0.32 | 119.81 | 59.3 | 3.36 | 2.98 | 302 | 0.68 | - | 353.63 | 0.8 | 89.06 | 27.3 | 38.3
15 | 01/08/2025 09:30:30 | 780.3 | 0 | 0 | 209.52 | 1124.5 | 187.99 | 211.39 | 201 | 201.5 | 29 | 340698 | 99.11 | 49.98 | 0.99 | 0.59 | 0.62 | 226.22 | 62.2 | 2.79 | 2.47 | 597 | 0.56 | - | 667.7 | 0.67 | 88.42 | 26.9 | 36.1
14 | 01/08/2025 09:15:30 | 784.13 | 0 | 0 | 99.8 | 1119.6 | 90.92 | 101.8 | 172 | 172.6 | 25 | 340669 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.51 | 0.29 | 109.47 | 59.9 | 2.39 | 2.12 | 274 | 0.48 | - | 323.12 | 0.57 | 88.44 | 26.3 | 33
13 | 01/08/2025 09:00:30 | 788.47 | 0 | 0 | 88.86 | 1123.2 | 79.63 | 89.44 | 147 | 147.1 | 23 | 340644 | 99.35 | 50.1 | 0.99 | 0.43 | 0.26 | 98.91 | 57.6 | 2.04 | 1.81 | 244 | 0.41 | - | 291.95 | 0.49 | 88.37 | 26.2 | 33.2
12 | 01/08/2025 08:45:30 | 790 | 0 | 0 | 114.16 | 1126.1 | 103.4 | 116.44 | 124 | 123.8 | 30 | 340621 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.37 | 0.34 | 138.14 | 60 | 1.72 | 1.52 | 371 | 0.34 | - | 407.74 | 0.41 | 88.19 | 26.2 | 34.6
11 | 01/08/2025 08:30:30 | 788.13 | 0 | 0 | 91.77 | 1139.5 | 80.41 | 91.63 | 94 | 94.5 | 23 | 340591 | 100.15 | 50 | 0.99 | 0.28 | 0.27 | 102.06 | 58.8 | 1.31 | 1.16 | 280 | 0.25 | - | 301.24 | 0.32 | 87.25 | 25.7 | 32.8
10 | 01/08/2025 08:15:30 | 782.6 | 0 | 0 | 71.17 | 1122.2 | 64.69 | 72.59 | 71 | 71.2 | 16 | 340568 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.21 | 0.21 | 81.11 | 59.6 | 0.99 | 0.87 | 196 | 0.18 | - | 239.4 | 0.24 | 86.6 | 25.1 | 30
9 | 01/08/2025 08:00:30 | 783.9 | 0 | 0 | 47.85 | 1123 | 43.46 | 48.81 | 55 | 54.7 | 11 | 340552 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.16 | 0.14 | 55.44 | 57.5 | 0.76 | 0.68 | 115 | 0.13 | - | 163.63 | 0.19 | 87.28 | 24.7 | 27.8
8 | 01/08/2025 07:45:30 | 785.53 | 0 | 0 | 48.44 | 1125.5 | 43.76 | 49.25 | 44 | 43.9 | 13 | 340541 | 98.36 | 50.04 | -0.99 | 0.13 | 0.14 | 56.43 | 57.5 | 0.61 | 0.54 | 118 | 0.11 | - | 166.55 | 0.15 | 86.58 | 24.7 | 28.6
7 | 01/08/2025 07:30:30 | 783.07 | 0 | 0 | 45.45 | 1123.4 | 41.05 | 46.12 | 31 | 30.8 | 12 | 340528 | 98.55 | 49.93 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 49.38 | 57.9 | 0.43 | 0.38 | 112 | 0.07 | - | 145.75 | 0.11 | 86.32 | 24.5 | 27.5
6 | 01/08/2025 07:15:30 | 770.37 | 0 | 0 | 39.3 | 1141.1 | 35.55 | 40.57 | 19 | 19.4 | 8 | 340516 | 96.87 | 49.94 | 0.99 | 0.06 | 0.12 | 44.17 | 56.7 | 0.26 | 0.23 | 112 | 0.04 | - | 130.37 | 0.07 | 82.47 | 24.1 | 25.8
5 | 01/08/2025 07:00:30 | 780.8 | 0 | 0 | 29.22 | 1126.8 | 26.49 | 29.85 | 11 | 10.9 | 7 | 340508 | 97.89 | 49.89 | -0.99 | 0.03 | 0.09 | 34.45 | 56.7 | 0.15 | 0.14 | 62 | 0.02 | - | 101.68 | 0.04 | 81.17 | 24 | 24.6
4 | 01/08/2025 06:45:30 | 781.17 | 0 | 0 | 19.99 | 1110.2 | 17.85 | 19.81 | 4 | 4.5 | 3 | 340501 | 100.89 | 49.88 | -0.99 | 0.01 | 0.06 | 23.54 | 52.4 | 0.06 | 0.05 | 40 | 0 | - | 69.47 | 0.02 | 69.45 | 23.8 | 23.1
3 | 01/08/2025 06:30:30 | 763.47 | 0 | 0 | 7.43 | 1059.1 | 7.16 | 7.58 | 1 | 1.2 | 1 | 340498 | 98.05 | 49.88 | 1 | 0 | 0.02 | 10.19 | 44.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 30.07 | 0 | 59.03 | 23.6 | 22.4
2 | 01/08/2025 06:15:30 | 770.2 | 0 | 0 | 1.87 | 959.1 | 1.99 | 1.91 | 0 | 0.1 | 0 | 340497 | 98.06 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.38 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.5 | 22.3
1 | 01/08/2025 06:00:30 | 770.83 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0.69 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 340497 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.03 | - | - | 112.29 | - | - | -