## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 01/08/2025 18:45:30 | 777.83 | 0 | 0 | 2.3 | 1013.3 | 2.31 | 2.35 | 1446 | 1445.4 | 2 | 252946 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.27 | 0.01 | 2.74 | 59.4 | 20.08 | 17.78 | 0 | 4.09 | - | 8.09 | 4.55 | 93.76 | 28.2 | 26.9
51 | 01/08/2025 18:30:30 | 779.8 | 0 | 0 | 8.2 | 1048.6 | 7.98 | 8.36 | 1444 | 1444.2 | 3 | 252944 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.26 | 0.02 | 10.66 | 60 | 20.06 | 17.76 | 0 | 4.09 | - | 31.46 | 4.55 | 93.73 | 28.7 | 28.2
50 | 01/08/2025 18:15:30 | 779.23 | 0 | 0 | 19.31 | 1081 | 18.22 | 19.7 | 1441 | 1440.8 | 6 | 252941 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.25 | 0.06 | 21.56 | 58.5 | 20.01 | 17.72 | 38 | 4.08 | - | 63.63 | 4.53 | 93.79 | 29.2 | 29.7
49 | 01/08/2025 18:00:30 | 779.87 | 0 | 0 | 31.78 | 1112.1 | 29.15 | 32.41 | 1435 | 1434.7 | 10 | 252935 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 4.24 | 0.09 | 33.93 | 60 | 19.93 | 17.65 | 99 | 4.07 | - | 100.15 | 4.51 | 93.81 | 29.6 | 31.5
48 | 01/08/2025 17:45:30 | 776.27 | 0 | 0 | 40.93 | 1128.1 | 37.01 | 41.75 | 1425 | 1424.6 | 10 | 252925 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.21 | 0.12 | 44.42 | 59 | 19.79 | 17.53 | 140 | 4.04 | - | 131.1 | 4.48 | 93.8 | 29.3 | 31.2
47 | 01/08/2025 17:30:30 | 773.77 | 0 | 0 | 41.44 | 1103 | 37.71 | 41.6 | 1415 | 1415.2 | 12 | 252915 | 99.62 | 50.03 | 0.99 | 4.18 | 0.12 | 45.34 | 59 | 19.65 | 17.4 | 110 | 4.01 | - | 133.83 | 4.45 | 93.77 | 29.4 | 32.1
46 | 01/08/2025 17:15:30 | 774.6 | 0 | 0 | 54.08 | 1106.9 | 49.83 | 55.16 | 1403 | 1402.9 | 14 | 252903 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.14 | 0.16 | 58.01 | 58.7 | 19.49 | 17.25 | 138 | 3.98 | - | 171.24 | 4.41 | 93.8 | 29.8 | 33.5
45 | 01/08/2025 17:00:30 | 769.3 | 0 | 0 | 54 | 1094.5 | 50.32 | 55.08 | 1389 | 1388.8 | 25 | 252889 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.1 | 0.16 | 54.73 | 59.3 | 19.29 | 17.08 | 132 | 3.94 | - | 161.54 | 4.37 | 93.82 | 30.5 | 36.6
44 | 01/08/2025 16:45:30 | 776.2 | 0 | 0 | 122.96 | 1103.9 | 110.56 | 122.04 | 1364 | 1364 | 28 | 252864 | 100.75 | 49.96 | -0.99 | 4.03 | 0.36 | 127.17 | 60.5 | 18.94 | 16.77 | 418 | 3.86 | - | 375.37 | 4.29 | 93.74 | 31.1 | 38.3
43 | 01/08/2025 16:30:30 | 764.87 | 0 | 0 | 140.22 | 1109.1 | 128.96 | 143.02 | 1336 | 1335.4 | 32 | 252836 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 3.94 | 0.41 | 145.92 | 59.8 | 18.56 | 16.43 | 452 | 3.76 | - | 430.69 | 4.2 | 93.78 | 31.1 | 38.9
42 | 01/08/2025 16:15:30 | 770.17 | 0 | 0 | 145.86 | 1109 | 134.15 | 148.78 | 1304 | 1304.2 | 40 | 252804 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.85 | 0.43 | 154.38 | 58 | 18.11 | 16.04 | 472 | 3.66 | - | 455.67 | 4.11 | 93.72 | 31 | 40.3
41 | 01/08/2025 16:00:30 | 798.33 | 0 | 0 | 104.93 | 1103.4 | 97 | 107.03 | 1264 | 1264.2 | 27 | 252764 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.73 | 0.31 | 114.48 | 58.5 | 17.56 | 15.55 | 311 | 3.54 | - | 337.9 | 3.98 | 93.69 | 30.3 | 37.1
40 | 01/08/2025 15:45:30 | 769.2 | 0 | 0 | 113.64 | 1097.2 | 103.2 | 113.23 | 1237 | 1237.2 | 42 | 252737 | 100.36 | 50.04 | 0.99 | 3.65 | 0.34 | 119.51 | 58.6 | 17.18 | 15.21 | 311 | 3.46 | - | 352.74 | 3.9 | 93.64 | 30.6 | 39.7
39 | 01/08/2025 15:30:30 | 780.9 | 0 | 0 | 217.46 | 1100.2 | 201.61 | 221.81 | 1195 | 1195.1 | 45 | 252695 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.53 | 0.64 | 231.91 | 62.7 | 16.6 | 14.7 | 627 | 3.34 | - | 684.51 | 3.77 | 93.66 | 30.5 | 40.9
38 | 01/08/2025 15:15:30 | 781.9 | 0 | 0 | 125.61 | 1081.1 | 116.18 | 125.6 | 1150 | 1150.1 | 49 | 252650 | 100.01 | 50.01 | -0.99 | 3.39 | 0.37 | 135.02 | 59.3 | 15.97 | 14.14 | 372 | 3.2 | - | 398.53 | 3.63 | 93.64 | 30.9 | 42.4
37 | 01/08/2025 15:00:30 | 791.63 | 0 | 0 | 239.94 | 1079.9 | 222.05 | 239.79 | 1101 | 1100.6 | 56 | 252601 | 100.06 | 49.97 | -0.99 | 3.25 | 0.71 | 256.17 | 67.4 | 15.29 | 13.54 | 714 | 3.06 | - | 756.11 | 3.47 | 93.6 | 30.9 | 45.7
36 | 01/08/2025 14:45:30 | 780.7 | 0 | 0 | 212.08 | 1089.2 | 195.15 | 212.55 | 1045 | 1045.3 | 49 | 252545 | 99.78 | 50.03 | 0.99 | 3.08 | 0.63 | 225.62 | 64.6 | 14.51 | 12.85 | 621 | 2.89 | - | 665.94 | 3.3 | 93.55 | 30.4 | 43.7
35 | 01/08/2025 14:30:30 | 784.77 | 0 | 0 | 200.03 | 1088.7 | 187.41 | 204.03 | 996 | 995.5 | 59 | 252496 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.94 | 0.59 | 268.1 | 62.4 | 13.83 | 12.25 | 725 | 2.75 | - | 791.31 | 3.14 | 93.62 | 30.4 | 44.5
34 | 01/08/2025 14:15:30 | 785.1 | 0 | 0 | 200.8 | 1081.2 | 186.83 | 202 | 937 | 936.5 | 49 | 252437 | 99.41 | 50 | -0.99 | 2.77 | 0.59 | 300.49 | 61.6 | 13.01 | 11.52 | 800 | 2.58 | - | 886.93 | 2.95 | 93.66 | 30 | 44.8
33 | 01/08/2025 14:00:30 | 787.87 | 0 | 0 | 166.79 | 1106.2 | 153.79 | 170.13 | 888 | 887.6 | 36 | 252388 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.62 | 0.49 | 177.84 | 58.4 | 12.33 | 10.92 | 475 | 2.43 | - | 524.9 | 2.8 | 93.64 | 29.2 | 41.3
32 | 01/08/2025 13:45:30 | 776.67 | 0 | 0 | 110.74 | 1105.8 | 100.11 | 110.7 | 852 | 852.3 | 36 | 252352 | 100.04 | 50.09 | 0.99 | 2.51 | 0.33 | 116.39 | 58.3 | 11.83 | 10.48 | 292 | 2.34 | - | 343.52 | 2.69 | 93.59 | 28.9 | 38.8
31 | 01/08/2025 13:30:30 | 785.13 | 0 | 0 | 182.09 | 1122.8 | 162.55 | 182.51 | 816 | 815.9 | 22 | 252316 | 99.77 | 50.01 | 1 | 2.41 | 0.54 | 170.52 | 61.7 | 11.33 | 10.04 | 433 | 2.24 | - | 503.29 | 2.57 | 93.61 | 28.7 | 35.2
30 | 01/08/2025 13:15:30 | 767.53 | 0 | 0 | 77.33 | 1110.5 | 71.03 | 78.88 | 794 | 793.5 | 23 | 252294 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.34 | 0.23 | 83.51 | 59.2 | 11.03 | 9.76 | 181 | 2.18 | - | 246.5 | 2.5 | 93.82 | 28.4 | 35.4
29 | 01/08/2025 13:00:30 | 783.2 | 0 | 0 | 101.94 | 1096.2 | 94.85 | 103.98 | 771 | 771.3 | 46 | 252271 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.28 | 0.3 | 106.59 | 59.1 | 10.71 | 9.48 | 254 | 2.12 | - | 314.62 | 2.43 | 93.73 | 29.1 | 43.3
28 | 01/08/2025 12:45:30 | 792.53 | 0 | 0 | 260.7 | 1087 | 239.95 | 260.82 | 725 | 725.2 | 54 | 252225 | 99.95 | 49.93 | -0.99 | 2.14 | 0.77 | 224.8 | 66.2 | 10.07 | 8.92 | 618 | 1.99 | - | 663.53 | 2.28 | 93.73 | 29.4 | 44.3
27 | 01/08/2025 12:30:30 | 790.57 | 0 | 0 | 246.17 | 1094.1 | 226.93 | 248.28 | 671 | 670.7 | 57 | 252171 | 99.15 | 49.98 | 0.99 | 1.98 | 0.73 | 293.64 | 65.2 | 9.32 | 8.25 | 813 | 1.83 | - | 866.69 | 2.11 | 93.69 | 29.2 | 43.8
26 | 01/08/2025 12:15:30 | 789.03 | 0 | 0 | 163.12 | 1116.7 | 146.62 | 163.73 | 614 | 614.1 | 34 | 252114 | 99.63 | 49.96 | -0.99 | 1.81 | 0.48 | 170.39 | 58.1 | 8.53 | 7.55 | 454 | 1.67 | - | 502.92 | 1.93 | 93.75 | 28 | 36.7
25 | 01/08/2025 12:00:30 | 779.7 | 0 | 0 | 146.45 | 1111 | 132.37 | 147.07 | 580 | 579.8 | 27 | 252080 | 99.58 | 50.04 | 0.99 | 1.71 | 0.43 | 153.8 | 59.2 | 8.06 | 7.13 | 390 | 1.57 | - | 453.96 | 1.83 | 93.8 | 27.8 | 36.6
24 | 01/08/2025 11:45:30 | 777.43 | 0 | 0 | 107.23 | 1115 | 96.51 | 107.61 | 553 | 552.9 | 40 | 252053 | 99.65 | 50.03 | 0.99 | 1.63 | 0.32 | 112.71 | 60 | 7.68 | 6.8 | 289 | 1.5 | - | 332.69 | 1.74 | 93.75 | 28 | 39
23 | 01/08/2025 11:30:30 | 783 | 0 | 0 | 200.89 | 1109 | 184.77 | 204.91 | 513 | 512.9 | 47 | 252013 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.51 | 0.59 | 199.78 | 61.7 | 7.12 | 6.31 | 550 | 1.39 | - | 589.67 | 1.62 | 93.58 | 27.3 | 39.4
22 | 01/08/2025 11:15:30 | 772.07 | 0 | 0 | 123.73 | 1141.8 | 110.53 | 126.2 | 466 | 465.8 | 26 | 251966 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.38 | 0.37 | 136.21 | 59.5 | 6.47 | 5.73 | 299 | 1.26 | - | 402.03 | 1.47 | 93.57 | 25.8 | 27.8
21 | 01/08/2025 11:00:30 | 777.3 | 0 | 0 | 186.27 | 1096.4 | 170.4 | 186.83 | 440 | 440.3 | 53 | 251940 | 99.7 | 50.01 | 1 | 1.3 | 0.55 | 181.9 | 60.6 | 6.11 | 5.41 | 480 | 1.2 | - | 536.89 | 1.39 | 93.43 | 28.1 | 41.6
20 | 01/08/2025 10:45:30 | 775.23 | 0 | 0 | 156.2 | 1114.2 | 142.99 | 159.32 | 387 | 387.3 | 33 | 251887 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.14 | 0.46 | 162.54 | 57.8 | 5.38 | 4.76 | 421 | 1.05 | - | 479.75 | 1.22 | 93.32 | 27.2 | 38.4
19 | 01/08/2025 10:30:30 | 768.9 | 0 | 0 | 122.61 | 1113.2 | 112.34 | 125.06 | 354 | 353.4 | 34 | 251854 | 98.04 | 50.02 | 1 | 1.04 | 0.36 | 129.92 | 58.8 | 4.92 | 4.35 | 339 | 0.95 | - | 383.47 | 1.12 | 93.63 | 27.7 | 37.7
18 | 01/08/2025 10:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 109.97 | 1109.3 | 101.12 | 112.17 | 320 | 319.6 | 32 | 251820 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.94 | 0.32 | 115.19 | 57.4 | 4.44 | 3.94 | 293 | 0.86 | - | 340 | 1.01 | 93.42 | 27.4 | 36.9
17 | 01/08/2025 10:00:30 | 789.23 | 0 | 0 | 117.23 | 1119.1 | 106.85 | 119.57 | 288 | 287.8 | 35 | 251788 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.85 | 0.35 | 120.07 | 59.5 | 4 | 3.54 | 295 | 0.78 | - | 354.4 | 0.91 | 93.11 | 27.4 | 37.9
16 | 01/08/2025 09:45:30 | 785.6 | 0 | 0 | 112.79 | 1116.3 | 103.06 | 115.05 | 253 | 252.8 | 42 | 251753 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.75 | 0.33 | 119.81 | 58.6 | 3.51 | 3.11 | 302 | 0.68 | - | 353.63 | 0.8 | 93.11 | 27.3 | 38.3
15 | 01/08/2025 09:30:30 | 783.97 | 0 | 0 | 207.47 | 1131.9 | 186.96 | 211.62 | 211 | 210.5 | 31 | 251711 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.62 | 0.61 | 226.22 | 61.7 | 2.93 | 2.59 | 597 | 0.56 | - | 667.7 | 0.67 | 92.81 | 26.9 | 36.1
14 | 01/08/2025 09:15:30 | 785.3 | 0 | 0 | 102.45 | 1120.9 | 93.23 | 104.5 | 180 | 180.3 | 26 | 251680 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.53 | 0.3 | 109.47 | 59.6 | 2.5 | 2.21 | 274 | 0.48 | - | 323.12 | 0.57 | 92.56 | 26.3 | 33
13 | 01/08/2025 09:00:30 | 789.1 | 0 | 0 | 93.39 | 1116.6 | 85.31 | 95.26 | 154 | 153.7 | 24 | 251654 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.45 | 0.28 | 98.91 | 57.9 | 2.14 | 1.89 | 244 | 0.41 | - | 291.95 | 0.49 | 92.58 | 26.2 | 33.2
12 | 01/08/2025 08:45:30 | 790.73 | 0 | 0 | 154.83 | 1144.8 | 135.66 | 155.3 | 130 | 129.4 | 31 | 251630 | 99.7 | 50.05 | 0.99 | 0.38 | 0.46 | 138.14 | 59.2 | 1.81 | 1.6 | 371 | 0.34 | - | 407.74 | 0.41 | 92.46 | 26.2 | 34.6
11 | 01/08/2025 08:30:30 | 789.3 | 0 | 0 | 93.39 | 1139 | 83.63 | 95.26 | 99 | 98.4 | 25 | 251599 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.29 | 0.28 | 102.06 | 59.4 | 1.38 | 1.22 | 280 | 0.25 | - | 301.24 | 0.32 | 91.89 | 25.7 | 32.8
10 | 01/08/2025 08:15:30 | 784.6 | 0 | 0 | 75.1 | 1121.7 | 67.7 | 75.94 | 74 | 74.2 | 17 | 251574 | 98.89 | 49.93 | -0.99 | 0.22 | 0.22 | 81.11 | 60.1 | 1.03 | 0.91 | 196 | 0.18 | - | 239.4 | 0.24 | 90.26 | 25.1 | 30
9 | 01/08/2025 08:00:30 | 787.87 | 0 | 0 | 49.64 | 1121.5 | 44.55 | 49.97 | 57 | 57 | 11 | 251557 | 99.34 | 50 | 0.99 | 0.17 | 0.15 | 55.44 | 57.3 | 0.79 | 0.7 | 115 | 0.13 | - | 163.63 | 0.19 | 90.45 | 24.7 | 27.8
8 | 01/08/2025 07:45:30 | 789.07 | 0 | 0 | 50.92 | 1121.2 | 46.17 | 51.77 | 46 | 45.8 | 14 | 251546 | 98.36 | 50.04 | -0.99 | 0.14 | 0.15 | 56.43 | 58.5 | 0.64 | 0.57 | 118 | 0.11 | - | 166.55 | 0.15 | 90.52 | 24.7 | 28.6
7 | 01/08/2025 07:30:30 | 783.63 | 0 | 0 | 47.68 | 1127.9 | 43.13 | 48.64 | 32 | 32.1 | 12 | 251532 | 98.02 | 49.93 | 0.99 | 0.09 | 0.14 | 49.38 | 59.5 | 0.44 | 0.39 | 112 | 0.07 | - | 145.75 | 0.11 | 89.1 | 24.5 | 27.5
6 | 01/08/2025 07:15:30 | 771.53 | 0 | 0 | 40.67 | 1139.1 | 36.95 | 42.09 | 20 | 20.2 | 8 | 251520 | 96.62 | 49.93 | -0.99 | 0.06 | 0.12 | 44.17 | 58.8 | 0.28 | 0.25 | 112 | 0.04 | - | 130.37 | 0.07 | 86.81 | 24.1 | 25.8
5 | 01/08/2025 07:00:30 | 781.9 | 0 | 0 | 30.16 | 1121.8 | 27.42 | 30.76 | 12 | 11.4 | 7 | 251512 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | 34.45 | 59.4 | 0.17 | 0.15 | 62 | 0.02 | - | 101.68 | 0.04 | 88.55 | 24 | 24.6
4 | 01/08/2025 06:45:30 | 784 | 0 | 0 | 20.59 | 1114.8 | 18.84 | 21 | 5 | 4.7 | 3 | 251505 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 23.54 | 50.7 | 0.07 | 0.06 | 40 | 0 | - | 69.47 | 0.02 | 86.81 | 23.8 | 23.1
3 | 01/08/2025 06:30:30 | 761.93 | 0 | 0 | 8.03 | 1050.7 | 7.57 | 7.96 | 2 | 1.4 | 2 | 251502 | 100.9 | 49.88 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.19 | 43.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.07 | 0 | - | 23.6 | 22.4
2 | 01/08/2025 06:15:30 | 770.4 | 0 | 0 | 1.7 | 955.5 | 2.25 | 2.15 | 0 | 0.2 | 0 | 251500 | 79.25 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.38 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.5 | 22.3
1 | 01/08/2025 06:00:30 | 774.23 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251500 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.03 | - | - | 112.29 | - | - | -