## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 01/08/2025 18:45:30 | 775.37 | 0 | 0 | 2.3 | 1013.1 | 2.37 | 2.4 | 1426 | 1426.3 | 1 | 364682 | 95.95 | 50.02 | 1 | 4.03 | 0.01 | 2.87 | 56.1 | 19.81 | 16.77 | 0 | 4.09 | 98.51 | 8.09 | 4.55 | 88.44 | 28.2 | 26.9
51 | 01/08/2025 18:30:30 | 777.1 | 0 | 0 | 8.03 | 1046.5 | 7.83 | 8.19 | 1425 | 1425.1 | 3 | 364681 | 98.05 | 50.01 | 0.99 | 4.02 | 0.02 | 11.14 | 59.1 | 19.79 | 16.76 | 0 | 4.09 | 98.44 | 31.46 | 4.55 | 88.48 | 28.7 | 28.2
50 | 01/08/2025 18:15:30 | 776.87 | 0 | 0 | 17.94 | 1084.9 | 16.87 | 18.3 | 1422 | 1421.8 | 6 | 364678 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.01 | 0.05 | 22.54 | 59.6 | 19.75 | 16.73 | 38 | 4.08 | 98.3 | 63.63 | 4.53 | 88.53 | 29.2 | 29.7
49 | 01/08/2025 18:00:30 | 777.2 | 0 | 0 | 30.07 | 1100.2 | 27.88 | 30.67 | 1416 | 1416 | 10 | 364672 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 4 | 0.08 | 35.47 | 57.4 | 19.67 | 16.66 | 99 | 4.07 | 98.3 | 100.15 | 4.51 | 88.54 | 29.6 | 31.5
48 | 01/08/2025 17:45:30 | 776.37 | 0 | 0 | 39.22 | 1110.5 | 36.02 | 40 | 1406 | 1406.4 | 9 | 364662 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.97 | 0.11 | 46.44 | 59.6 | 19.53 | 16.54 | 140 | 4.04 | 98.38 | 131.1 | 4.48 | 88.53 | 29.3 | 31.2
47 | 01/08/2025 17:30:30 | 769.53 | 0 | 0 | 40.41 | 1093.3 | 37.09 | 40.55 | 1397 | 1397.1 | 12 | 364653 | 99.65 | 50.01 | 0.99 | 3.94 | 0.11 | 47.4 | 59.3 | 19.4 | 16.43 | 110 | 4.01 | 98.31 | 133.83 | 4.45 | 88.55 | 29.4 | 32.1
46 | 01/08/2025 17:15:30 | 771.23 | 0 | 0 | 53.49 | 1098.8 | 47.77 | 52.49 | 1385 | 1385.2 | 14 | 364641 | 101.9 | 50.02 | 0.99 | 3.91 | 0.15 | 60.65 | 58.8 | 19.24 | 16.29 | 138 | 3.98 | 98.35 | 171.24 | 4.41 | 88.57 | 29.8 | 33.5
45 | 01/08/2025 17:00:30 | 766.37 | 0 | 0 | 51.35 | 1096.9 | 47.75 | 52.38 | 1371 | 1371.4 | 24 | 364627 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.87 | 0.14 | 57.22 | 58.1 | 19.04 | 16.13 | 132 | 3.94 | 98.32 | 161.54 | 4.37 | 88.57 | 30.5 | 36.6
44 | 01/08/2025 16:45:30 | 771.27 | 0 | 0 | 116.89 | 1106.3 | 104.96 | 116.12 | 1347 | 1347.6 | 27 | 364603 | 100.66 | 49.95 | -0.99 | 3.8 | 0.33 | 132.95 | 60.4 | 18.71 | 15.85 | 418 | 3.86 | 98.65 | 375.37 | 4.29 | 88.54 | 31.1 | 38.3
43 | 01/08/2025 16:30:30 | 765.27 | 0 | 0 | 135.69 | 1113.6 | 121.29 | 135.07 | 1320 | 1319.8 | 31 | 364576 | 100.46 | 49.88 | 0.99 | 3.73 | 0.38 | 152.55 | 60.6 | 18.33 | 15.53 | 452 | 3.76 | 99.11 | 430.69 | 4.2 | 88.63 | 31.1 | 38.9
42 | 01/08/2025 16:15:30 | 769.17 | 0 | 0 | 144.06 | 1106.4 | 129.81 | 143.63 | 1289 | 1289.3 | 39 | 364545 | 100.3 | 49.96 | 0.99 | 3.64 | 0.41 | 161.4 | 59.1 | 17.9 | 15.16 | 472 | 3.66 | 99.49 | 455.67 | 4.11 | 88.61 | 31 | 40.3
41 | 01/08/2025 16:00:30 | 795.63 | 0 | 0 | 105.95 | 1092.6 | 96.08 | 104.98 | 1250 | 1250.1 | 26 | 364506 | 100.92 | 50.06 | 0.99 | 3.53 | 0.3 | 119.68 | 58.8 | 17.36 | 14.7 | 311 | 3.54 | 99.83 | 337.9 | 3.98 | 88.63 | 30.3 | 37.1
40 | 01/08/2025 15:45:30 | 767.37 | 0 | 0 | 111.08 | 1098.3 | 100.33 | 110.19 | 1224 | 1223.8 | 42 | 364480 | 100.8 | 50.04 | 0.99 | 3.46 | 0.31 | 124.94 | 60 | 17 | 14.4 | 311 | 3.46 | 99.87 | 352.74 | 3.9 | 88.63 | 30.6 | 39.7
39 | 01/08/2025 15:30:30 | 777.9 | 0 | 0 | 214.99 | 1093.4 | 200.56 | 219.29 | 1182 | 1182.4 | 44 | 364438 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.34 | 0.61 | 242.45 | 65.5 | 16.42 | 13.9 | 627 | 3.34 | - | 684.51 | 3.77 | 88.61 | 30.5 | 40.9
38 | 01/08/2025 15:15:30 | 779.07 | 0 | 0 | 126.63 | 1087 | 118.82 | 129.16 | 1138 | 1138 | 48 | 364394 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.21 | 0.36 | 141.16 | 59.6 | 15.81 | 13.39 | 372 | 3.2 | - | 398.53 | 3.63 | 88.63 | 30.9 | 42.4
37 | 01/08/2025 15:00:30 | 788.77 | 0 | 0 | 234.13 | 1073.9 | 216.72 | 232.74 | 1090 | 1089.9 | 54 | 364346 | 100.6 | 49.96 | -0.99 | 3.08 | 0.66 | 267.81 | 70.7 | 15.14 | 12.82 | 714 | 3.06 | - | 756.11 | 3.47 | 88.63 | 30.9 | 45.7
36 | 01/08/2025 14:45:30 | 780.9 | 0 | 0 | 213.7 | 1094.2 | 199.21 | 217.97 | 1036 | 1036 | 50 | 364292 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.92 | 0.6 | 235.88 | 66.7 | 14.39 | 12.19 | 621 | 2.89 | - | 665.94 | 3.3 | 88.71 | 30.4 | 43.7
35 | 01/08/2025 14:30:30 | 781.5 | 0 | 0 | 221.74 | 1088 | 207.88 | 226.17 | 986 | 986.4 | 58 | 364242 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.78 | 0.63 | 280.28 | 66.1 | 13.69 | 11.6 | 725 | 2.75 | - | 791.31 | 3.14 | 88.65 | 30.4 | 44.5
34 | 01/08/2025 14:15:30 | 783.9 | 0 | 0 | 225.24 | 1083.6 | 207.8 | 225.17 | 928 | 928.6 | 48 | 364184 | 100.03 | 50 | -0.99 | 2.62 | 0.64 | 314.15 | 65.2 | 12.89 | 10.92 | 800 | 2.58 | - | 886.93 | 2.95 | 88.72 | 30 | 44.8
33 | 01/08/2025 14:00:30 | 785.83 | 0 | 0 | 163.8 | 1099.1 | 148.56 | 163.28 | 880 | 880.5 | 34 | 364136 | 100.32 | 50.15 | 0.99 | 2.48 | 0.46 | 185.92 | 60.3 | 12.22 | 10.35 | 475 | 2.43 | - | 524.9 | 2.8 | 88.76 | 29.2 | 41.3
32 | 01/08/2025 13:45:30 | 774.7 | 0 | 0 | 107.83 | 1108.4 | 96.77 | 107.26 | 846 | 845.7 | 36 | 364102 | 100.53 | 50.09 | 0.99 | 2.39 | 0.3 | 121.68 | 57.7 | 11.75 | 9.95 | 292 | 2.34 | - | 343.52 | 2.69 | 88.89 | 28.9 | 38.8
31 | 01/08/2025 13:30:30 | 783.2 | 0 | 0 | 159.02 | 1113.1 | 142.94 | 159.11 | 810 | 809.8 | 24 | 364066 | 99.94 | 50.01 | -0.99 | 2.29 | 0.45 | 178.27 | 59.7 | 11.25 | 9.53 | 433 | 2.24 | - | 503.29 | 2.57 | 88.88 | 28.7 | 35.2
30 | 01/08/2025 13:15:30 | 765 | 0 | 0 | 77.67 | 1105.9 | 71.64 | 79.22 | 786 | 786 | 22 | 364042 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.22 | 0.22 | 87.31 | 60.1 | 10.92 | 9.25 | 181 | 2.18 | - | 246.5 | 2.5 | 88.83 | 28.4 | 35.4
29 | 01/08/2025 13:00:30 | 780.77 | 0 | 0 | 100.06 | 1088.4 | 93.77 | 102.06 | 764 | 764.3 | 47 | 364020 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.16 | 0.28 | 111.44 | 59.6 | 10.61 | 8.99 | 254 | 2.12 | - | 314.62 | 2.43 | 88.84 | 29.1 | 43.3
28 | 01/08/2025 12:45:30 | 787.57 | 0 | 0 | 217.72 | 1074.3 | 206.72 | 222.07 | 717 | 716.8 | 52 | 363973 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.02 | 0.61 | 235.02 | 65.9 | 9.96 | 8.43 | 618 | 1.99 | - | 663.53 | 2.28 | 88.67 | 29.4 | 44.3
27 | 01/08/2025 12:30:30 | 787.83 | 0 | 0 | 225.58 | 1097.6 | 209.63 | 230.09 | 665 | 664.7 | 57 | 363921 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.88 | 0.64 | 306.98 | 68.3 | 9.24 | 7.82 | 813 | 1.83 | - | 866.69 | 2.11 | 88.81 | 29.2 | 43.8
26 | 01/08/2025 12:15:30 | 786.5 | 0 | 0 | 158.59 | 1113.9 | 142.03 | 158.21 | 608 | 608 | 34 | 363864 | 100.24 | 49.96 | -0.99 | 1.72 | 0.45 | 178.13 | 59.5 | 8.44 | 7.15 | 454 | 1.67 | - | 502.92 | 1.93 | 88.8 | 28 | 36.7
25 | 01/08/2025 12:00:30 | 776.6 | 0 | 0 | 144.4 | 1110.9 | 129.45 | 143.8 | 574 | 574.1 | 27 | 363830 | 100.41 | 50.04 | 0.99 | 1.62 | 0.41 | 160.79 | 59.5 | 7.97 | 6.75 | 390 | 1.57 | - | 453.96 | 1.83 | 88.8 | 27.8 | 36.6
24 | 01/08/2025 11:45:30 | 770.93 | 0 | 0 | 105.01 | 1094.4 | 95.66 | 104.69 | 547 | 547.6 | 39 | 363803 | 100.31 | 50.03 | -0.99 | 1.54 | 0.3 | 117.84 | 57.9 | 7.6 | 6.43 | 289 | 1.5 | - | 332.69 | 1.74 | 88.7 | 28 | 39
23 | 01/08/2025 11:30:30 | 780.13 | 0 | 0 | 186.62 | 1101.7 | 172.78 | 190.35 | 508 | 508.3 | 47 | 363764 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.43 | 0.53 | 208.86 | 62.6 | 7.06 | 5.98 | 550 | 1.39 | - | 589.67 | 1.62 | 88.64 | 27.3 | 39.4
22 | 01/08/2025 11:15:30 | 770.23 | 0 | 0 | 123.98 | 1140.9 | 110.84 | 126.46 | 461 | 461.3 | 25 | 363717 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.3 | 0.35 | 142.4 | 58.5 | 6.4 | 5.42 | 299 | 1.26 | - | 402.03 | 1.47 | 88.54 | 25.8 | 27.8
21 | 01/08/2025 11:00:30 | 773.4 | 0 | 0 | 177.22 | 1099.1 | 160.38 | 176.27 | 436 | 436.2 | 52 | 363692 | 100.54 | 50 | 0.99 | 1.23 | 0.5 | 190.17 | 61.8 | 6.06 | 5.13 | 480 | 1.2 | - | 536.89 | 1.39 | 88.56 | 28.1 | 41.6
20 | 01/08/2025 10:45:30 | 773.93 | 0 | 0 | 153.55 | 1105.9 | 141.62 | 156.62 | 384 | 383.9 | 34 | 363640 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.08 | 0.43 | 169.93 | 58.5 | 5.33 | 4.52 | 421 | 1.05 | - | 479.75 | 1.22 | 88.57 | 27.2 | 38.4
19 | 01/08/2025 10:30:30 | 766.5 | 0 | 0 | 122.02 | 1107.7 | 112.36 | 124.46 | 350 | 350.3 | 33 | 363606 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.99 | 0.34 | 135.82 | 57.8 | 4.86 | 4.12 | 339 | 0.95 | - | 383.47 | 1.12 | 88.54 | 27.7 | 37.7
18 | 01/08/2025 10:15:30 | 778.53 | 0 | 0 | 108.09 | 1105.8 | 99.7 | 110.25 | 317 | 316.9 | 32 | 363573 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.89 | 0.31 | 120.43 | 58.6 | 4.4 | 3.73 | 293 | 0.86 | - | 340 | 1.01 | 88.52 | 27.4 | 36.9
17 | 01/08/2025 10:00:30 | 787.07 | 0 | 0 | 113.81 | 1107.3 | 102.13 | 113.09 | 285 | 285.6 | 34 | 363541 | 100.64 | 50.01 | -0.99 | 0.8 | 0.32 | 125.53 | 57.4 | 3.96 | 3.35 | 295 | 0.78 | - | 354.4 | 0.91 | 88.13 | 27.4 | 37.9
16 | 01/08/2025 09:45:30 | 780.5 | 0 | 0 | 111.85 | 1094.2 | 104.27 | 114.09 | 251 | 251.3 | 42 | 363507 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.71 | 0.32 | 125.26 | 58.5 | 3.49 | 2.95 | 302 | 0.68 | - | 353.63 | 0.8 | 88.36 | 27.3 | 38.3
15 | 01/08/2025 09:30:30 | 781.73 | 0 | 0 | 215.5 | 1110.9 | 194.15 | 215.68 | 209 | 209.2 | 30 | 363465 | 99.91 | 49.98 | 0.99 | 0.59 | 0.61 | 236.5 | 63.5 | 2.9 | 2.46 | 597 | 0.56 | - | 667.7 | 0.67 | 87.94 | 26.9 | 36.1
14 | 01/08/2025 09:15:30 | 783.17 | 0 | 0 | 101.17 | 1128.1 | 90.11 | 101.66 | 179 | 179.1 | 26 | 363435 | 99.52 | 49.96 | 0.99 | 0.51 | 0.29 | 114.45 | 58.5 | 2.49 | 2.11 | 274 | 0.48 | - | 323.12 | 0.57 | 88.04 | 26.3 | 33
13 | 01/08/2025 09:00:30 | 788.07 | 0 | 0 | 92.11 | 1112 | 82.92 | 92.21 | 153 | 152.9 | 24 | 363409 | 99.89 | 50.09 | -0.99 | 0.43 | 0.26 | 103.41 | 58.9 | 2.13 | 1.8 | 244 | 0.41 | - | 291.95 | 0.49 | 87.98 | 26.2 | 33.2
12 | 01/08/2025 08:45:30 | 788.7 | 0 | 0 | 131.76 | 1136.6 | 115.86 | 131.69 | 129 | 128.9 | 31 | 363385 | 100.05 | 50.05 | -0.99 | 0.36 | 0.37 | 144.42 | 58.5 | 1.79 | 1.52 | 371 | 0.34 | - | 407.74 | 0.41 | 87.76 | 26.2 | 34.6
11 | 01/08/2025 08:30:30 | 788 | 0 | 0 | 97.32 | 1133.2 | 87.6 | 99.27 | 98 | 98.1 | 25 | 363354 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.28 | 0.27 | 106.7 | 57.4 | 1.36 | 1.15 | 280 | 0.25 | - | 301.24 | 0.32 | 87.01 | 25.7 | 32.8
10 | 01/08/2025 08:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 74.34 | 1126.4 | 66.53 | 74.94 | 73 | 73.6 | 17 | 363329 | 99.2 | 49.93 | 0.99 | 0.21 | 0.21 | 84.79 | 60 | 1.01 | 0.86 | 196 | 0.18 | - | 239.4 | 0.24 | 85.16 | 25.1 | 30
9 | 01/08/2025 08:00:30 | 784.47 | 0 | 0 | 49.3 | 1122.5 | 44.08 | 49.48 | 56 | 56.6 | 11 | 363312 | 99.64 | 50 | -0.99 | 0.16 | 0.14 | 57.96 | 58 | 0.78 | 0.66 | 115 | 0.13 | - | 163.63 | 0.19 | 85 | 24.7 | 27.8
8 | 01/08/2025 07:45:30 | 786.93 | 0 | 0 | 50.92 | 1123 | 46.25 | 51.94 | 45 | 45.6 | 13 | 363301 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.13 | 0.14 | 58.99 | 58.7 | 0.63 | 0.53 | 118 | 0.11 | - | 166.55 | 0.15 | 84.7 | 24.7 | 28.6
7 | 01/08/2025 07:30:30 | 783.73 | 0 | 0 | 45.8 | 1114 | 41.94 | 46.72 | 32 | 31.9 | 12 | 363288 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.09 | 0.13 | 51.62 | 59.2 | 0.44 | 0.38 | 112 | 0.07 | - | 145.75 | 0.11 | 85.23 | 24.5 | 27.5
6 | 01/08/2025 07:15:30 | 768.73 | 0 | 0 | 40.93 | 1130.9 | 37.26 | 42.13 | 20 | 20.1 | 9 | 363276 | 97.14 | 49.95 | -0.99 | 0.06 | 0.12 | 46.18 | 57 | 0.28 | 0.24 | 112 | 0.04 | - | 130.37 | 0.07 | 83.04 | 24.1 | 25.8
5 | 01/08/2025 07:00:30 | 772.63 | 0 | 0 | 30.16 | 1107.6 | 27.77 | 30.76 | 11 | 11.4 | 6 | 363267 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.03 | 0.09 | 36.02 | 56.4 | 0.15 | 0.13 | 62 | 0.02 | - | 101.68 | 0.04 | 77.64 | 24 | 24.6
4 | 01/08/2025 06:45:30 | 782.17 | 0 | 0 | 20.59 | 1104.1 | 18.57 | 20.5 | 5 | 4.7 | 4 | 363261 | 100.44 | 49.87 | -0.99 | 0.01 | 0.06 | 24.61 | 52.2 | 0.07 | 0.06 | 40 | 0 | - | 69.47 | 0.02 | 83.04 | 23.8 | 23.1
3 | 01/08/2025 06:30:30 | 763.47 | 0 | 0 | 7.69 | 1053.4 | 7.58 | 7.98 | 1 | 1.4 | 1 | 363257 | 96.38 | 49.88 | 1 | 0 | 0.02 | 10.65 | 44.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 30.07 | 0 | 56.47 | 23.6 | 22.4
2 | 01/08/2025 06:15:30 | 768.47 | 0 | 0 | 1.87 | 972.1 | 1.96 | 1.91 | 0 | 0.2 | 0 | 363256 | 98.06 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 2.49 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.5 | 22.3
1 | 01/08/2025 06:00:30 | 768.27 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0.59 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 363256 | 0 | 50.03 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.03 | - | - | 112.29 | - | - | -