## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 01/08/2025 18:45:30 | 777.57 | 0 | 0 | 2.13 | 1026.4 | 2.54 | 2.61 | 1363 | 1362.9 | 1 | 348950 | 81.55 | 50.03 | 1 | 4.02 | 0.01 | 2.74 | 60 | 18.93 | 16.76 | 0 | 4.09 | 98.43 | 8.09 | 4.55 | 88.38 | 28.2 | 26.9
51 | 01/08/2025 18:30:30 | 778.77 | 0 | 0 | 8.03 | 1052.4 | 7.73 | 8.13 | 1362 | 1361.7 | 3 | 348949 | 98.72 | 50.01 | 0.99 | 4.02 | 0.02 | 10.66 | 57.5 | 18.92 | 16.75 | 0 | 4.09 | 98.36 | 31.46 | 4.55 | 88.41 | 28.7 | 28.2
50 | 01/08/2025 18:15:30 | 779.23 | 0 | 0 | 17.34 | 1089.2 | 16.61 | 18.09 | 1359 | 1358.6 | 6 | 348946 | 95.87 | 49.99 | -0.99 | 4.01 | 0.05 | 21.56 | 57.4 | 18.88 | 16.71 | 38 | 4.08 | 98.22 | 63.63 | 4.53 | 88.45 | 29.2 | 29.7
49 | 01/08/2025 18:00:30 | 779.73 | 0 | 0 | 29.73 | 1105.1 | 26.85 | 29.68 | 1353 | 1352.8 | 9 | 348940 | 100.18 | 50.08 | -0.99 | 3.99 | 0.09 | 33.93 | 57.7 | 18.79 | 16.64 | 99 | 4.07 | 98.19 | 100.15 | 4.51 | 88.45 | 29.6 | 31.5
48 | 01/08/2025 17:45:30 | 776.9 | 0 | 0 | 38.96 | 1110.9 | 34.98 | 38.86 | 1344 | 1343.5 | 9 | 348931 | 100.25 | 49.95 | -0.99 | 3.97 | 0.11 | 44.42 | 58.9 | 18.67 | 16.53 | 140 | 4.04 | 98.31 | 131.1 | 4.48 | 88.47 | 29.3 | 31.2
47 | 01/08/2025 17:30:30 | 774.4 | 0 | 0 | 38.87 | 1103.9 | 35.91 | 39.65 | 1335 | 1334.9 | 12 | 348922 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.94 | 0.11 | 45.34 | 58.9 | 18.54 | 16.42 | 110 | 4.01 | 98.21 | 133.83 | 4.45 | 88.47 | 29.4 | 32.1
46 | 01/08/2025 17:15:30 | 773.73 | 0 | 0 | 51.09 | 1108.5 | 45.97 | 50.95 | 1323 | 1323.2 | 13 | 348910 | 100.27 | 50.03 | -0.99 | 3.9 | 0.15 | 58.01 | 57.8 | 18.38 | 16.27 | 138 | 3.98 | 98.21 | 171.24 | 4.41 | 88.45 | 29.8 | 33.5
45 | 01/08/2025 17:00:30 | 767.87 | 0 | 0 | 47.68 | 1086.2 | 43.87 | 47.66 | 1310 | 1310.1 | 23 | 348897 | 100.05 | 50.05 | 0.99 | 3.87 | 0.14 | 54.73 | 58.6 | 18.19 | 16.11 | 132 | 3.94 | 98.21 | 161.54 | 4.37 | 88.48 | 30.5 | 36.6
44 | 01/08/2025 16:45:30 | 774.63 | 0 | 0 | 114.07 | 1115.4 | 104.31 | 116.35 | 1287 | 1287 | 27 | 348874 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.8 | 0.34 | 127.17 | 60.5 | 17.88 | 15.83 | 418 | 3.86 | 98.54 | 375.37 | 4.29 | 88.44 | 31.1 | 38.3
43 | 01/08/2025 16:30:30 | 770.67 | 0 | 0 | 131.16 | 1114.1 | 120.08 | 133.78 | 1260 | 1259.9 | 29 | 348847 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.72 | 0.39 | 145.92 | 61 | 17.5 | 15.5 | 452 | 3.76 | 98.91 | 430.69 | 4.2 | 88.44 | 31.1 | 38.9
42 | 01/08/2025 16:15:30 | 772 | 0 | 0 | 83.82 | 1120.2 | 76.32 | 85.5 | 1231 | 1230.8 | 39 | 348818 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.63 | 0.25 | 154.38 | 60.8 | 17.1 | 15.14 | 472 | 3.66 | 99.33 | 455.67 | 4.11 | 88.47 | 31 | 40.3
41 | 01/08/2025 16:00:30 | 796.13 | 0 | 0 | 99.97 | 1104.7 | 92.31 | 101.97 | 1192 | 1192.3 | 25 | 348779 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.52 | 0.3 | 114.48 | 59.4 | 16.56 | 14.66 | 311 | 3.54 | 99.53 | 337.9 | 3.98 | 88.36 | 30.3 | 37.1
40 | 01/08/2025 15:45:30 | 771.27 | 0 | 0 | 109.71 | 1104.6 | 101.31 | 111.9 | 1167 | 1166.9 | 39 | 348754 | 98.04 | 50.03 | 1 | 3.44 | 0.32 | 119.51 | 59.4 | 16.21 | 14.35 | 311 | 3.46 | 99.55 | 352.74 | 3.9 | 88.34 | 30.6 | 39.7
39 | 01/08/2025 15:30:30 | 783.03 | 0 | 0 | 205.24 | 1102.3 | 189.92 | 209.34 | 1128 | 1128.2 | 42 | 348715 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.33 | 0.61 | 231.91 | 65.5 | 15.67 | 13.87 | 627 | 3.34 | 99.77 | 684.51 | 3.77 | 88.41 | 30.5 | 40.9
38 | 01/08/2025 15:15:30 | 783.6 | 0 | 0 | 120.56 | 1092.5 | 110.16 | 120.34 | 1086 | 1085.9 | 48 | 348673 | 100.18 | 50.01 | 0.99 | 3.21 | 0.36 | 135.02 | 60 | 15.08 | 13.36 | 372 | 3.2 | - | 398.53 | 3.63 | 88.43 | 30.9 | 42.4
37 | 01/08/2025 15:00:30 | 793.57 | 0 | 0 | 227.38 | 1074 | 211.26 | 226.89 | 1038 | 1038.1 | 52 | 348625 | 100.22 | 49.96 | -0.99 | 3.06 | 0.67 | 256.17 | 69.7 | 14.42 | 12.77 | 714 | 3.06 | - | 756.11 | 3.47 | 88.24 | 30.9 | 45.7
36 | 01/08/2025 14:45:30 | 785.7 | 0 | 0 | 210.8 | 1083.9 | 193.59 | 209.83 | 986 | 985.9 | 47 | 348573 | 100.46 | 50.02 | -0.99 | 2.91 | 0.62 | 225.62 | 69.3 | 13.69 | 12.13 | 621 | 2.89 | - | 665.94 | 3.3 | 88.27 | 30.4 | 43.7
35 | 01/08/2025 14:30:30 | 786.23 | 0 | 0 | 235.58 | 1100.7 | 213.67 | 235.19 | 939 | 938.8 | 53 | 348526 | 100.17 | 50.08 | -0.99 | 2.77 | 0.7 | 268.1 | 69.6 | 13.04 | 11.55 | 725 | 2.75 | - | 791.31 | 3.14 | 88.27 | 30.4 | 44.5
34 | 01/08/2025 14:15:30 | 787.97 | 0 | 0 | 238.31 | 1080.8 | 220.42 | 238.23 | 886 | 885.8 | 47 | 348473 | 100.03 | 50 | 0.99 | 2.62 | 0.7 | 300.49 | 69.8 | 12.31 | 10.9 | 800 | 2.58 | - | 886.93 | 2.95 | 88.56 | 30 | 44.8
33 | 01/08/2025 14:00:30 | 790.43 | 0 | 0 | 184.82 | 1107.2 | 170.26 | 188.52 | 839 | 838.8 | 33 | 348426 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 2.48 | 0.55 | 177.84 | 65.5 | 11.65 | 10.32 | 475 | 2.43 | - | 524.9 | 2.8 | 88.47 | 29.2 | 41.3
32 | 01/08/2025 13:45:30 | 778.23 | 0 | 0 | 103.05 | 1116.6 | 94.14 | 105.11 | 806 | 805.8 | 34 | 348393 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.38 | 0.3 | 116.39 | 58.1 | 11.19 | 9.91 | 292 | 2.34 | - | 343.52 | 2.69 | 88.54 | 28.9 | 38.8
31 | 01/08/2025 13:30:30 | 787.2 | 0 | 0 | 146.45 | 1121.9 | 133.15 | 149.38 | 772 | 771.4 | 23 | 348359 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.28 | 0.43 | 170.52 | 61.6 | 10.72 | 9.49 | 433 | 2.24 | - | 503.29 | 2.57 | 88.56 | 28.7 | 35.2
30 | 01/08/2025 13:15:30 | 766.9 | 0 | 0 | 73.57 | 1097.7 | 68.36 | 75.04 | 749 | 748.7 | 21 | 348336 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.21 | 0.22 | 83.51 | 59.7 | 10.4 | 9.21 | 181 | 2.18 | - | 246.5 | 2.5 | 88.5 | 28.4 | 35.4
29 | 01/08/2025 13:00:30 | 783.83 | 0 | 0 | 92.96 | 1079.8 | 85.15 | 91.94 | 728 | 728.2 | 43 | 348315 | 101.11 | 50.02 | 0.99 | 2.15 | 0.27 | 106.59 | 58 | 10.11 | 8.95 | 254 | 2.12 | - | 314.62 | 2.43 | 88.5 | 29.1 | 43.3
28 | 01/08/2025 12:45:30 | 793.8 | 0 | 0 | 213.36 | 1081.1 | 201.3 | 217.63 | 685 | 684.9 | 52 | 348272 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.02 | 0.63 | 224.8 | 69.3 | 9.51 | 8.42 | 618 | 1.99 | - | 663.53 | 2.28 | 88.56 | 29.4 | 44.3
27 | 01/08/2025 12:30:30 | 793.1 | 0 | 0 | 252.67 | 1091.5 | 236.12 | 257.72 | 633 | 633.3 | 53 | 348220 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.87 | 0.75 | 293.64 | 71.1 | 8.79 | 7.78 | 813 | 1.83 | - | 866.69 | 2.11 | 88.38 | 29.2 | 43.8
26 | 01/08/2025 12:15:30 | 790.97 | 0 | 0 | 151.92 | 1105.4 | 140.18 | 154.96 | 580 | 579.7 | 33 | 348167 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.71 | 0.45 | 170.39 | 61 | 8.06 | 7.13 | 454 | 1.67 | - | 502.92 | 1.93 | 88.56 | 28 | 36.7
25 | 01/08/2025 12:00:30 | 782.03 | 0 | 0 | 138.17 | 1122.6 | 122.79 | 137.84 | 547 | 546.8 | 25 | 348134 | 100.24 | 50.04 | -0.99 | 1.61 | 0.41 | 153.8 | 60.1 | 7.6 | 6.73 | 390 | 1.57 | - | 453.96 | 1.83 | 88.47 | 27.8 | 36.6
24 | 01/08/2025 11:45:30 | 774.9 | 0 | 0 | 102.7 | 1109.3 | 92.27 | 102.35 | 522 | 521.5 | 39 | 348109 | 100.34 | 50.03 | 1 | 1.54 | 0.3 | 112.71 | 57.8 | 7.25 | 6.42 | 289 | 1.5 | - | 332.69 | 1.74 | 88.5 | 28 | 39
23 | 01/08/2025 11:30:30 | 786.57 | 0 | 0 | 182.26 | 1110.3 | 163.78 | 181.85 | 483 | 483.3 | 44 | 348070 | 100.22 | 50.02 | -0.99 | 1.43 | 0.54 | 199.78 | 65.8 | 6.71 | 5.94 | 550 | 1.39 | - | 589.67 | 1.62 | 88.11 | 27.3 | 39.4
22 | 01/08/2025 11:15:30 | 772.37 | 0 | 0 | 117.74 | 1143.9 | 103.27 | 118.14 | 439 | 438.5 | 24 | 348026 | 99.67 | 49.96 | 0.99 | 1.3 | 0.35 | 136.21 | 60.5 | 6.1 | 5.4 | 299 | 1.26 | - | 402.03 | 1.47 | 88.15 | 25.8 | 27.8
21 | 01/08/2025 11:00:30 | 777.37 | 0 | 0 | 170.47 | 1101.6 | 157.84 | 173.88 | 415 | 414.5 | 51 | 348002 | 98.04 | 50 | 1 | 1.22 | 0.5 | 181.9 | 65.5 | 5.76 | 5.1 | 480 | 1.2 | - | 536.89 | 1.39 | 88.12 | 28.1 | 41.6
20 | 01/08/2025 10:45:30 | 774.63 | 0 | 0 | 145.94 | 1116.4 | 131.13 | 146.39 | 364 | 364 | 32 | 347951 | 99.69 | 49.97 | 0.99 | 1.07 | 0.43 | 162.54 | 62 | 5.06 | 4.48 | 421 | 1.05 | - | 479.75 | 1.22 | 87.78 | 27.2 | 38.4
19 | 01/08/2025 10:30:30 | 769.37 | 0 | 0 | 117.15 | 1113.5 | 107.31 | 119.49 | 332 | 332.1 | 32 | 347919 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.98 | 0.35 | 129.92 | 60.2 | 4.61 | 4.08 | 339 | 0.95 | - | 383.47 | 1.12 | 87.81 | 27.7 | 37.7
18 | 01/08/2025 10:15:30 | 778.9 | 0 | 0 | 102.62 | 1101.9 | 94.99 | 104.67 | 300 | 300.3 | 29 | 347887 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.89 | 0.3 | 115.19 | 59.4 | 4.17 | 3.69 | 293 | 0.86 | - | 340 | 1.01 | 87.58 | 27.4 | 36.9
17 | 01/08/2025 10:00:30 | 791.9 | 0 | 0 | 107.4 | 1103.6 | 96.89 | 106.92 | 271 | 270.5 | 34 | 347858 | 100.45 | 50 | -0.99 | 0.8 | 0.32 | 120.07 | 58.9 | 3.76 | 3.33 | 295 | 0.78 | - | 354.4 | 0.91 | 87.61 | 27.4 | 37.9
16 | 01/08/2025 09:45:30 | 779.87 | 0 | 0 | 105.95 | 1098.1 | 96.81 | 106.31 | 237 | 236.4 | 41 | 347824 | 99.67 | 49.99 | -0.99 | 0.7 | 0.31 | 119.81 | 58.6 | 3.29 | 2.91 | 302 | 0.68 | - | 353.63 | 0.8 | 87.22 | 27.3 | 38.3
15 | 01/08/2025 09:30:30 | 784.8 | 0 | 0 | 220.8 | 1132.7 | 198.83 | 225.22 | 196 | 196.3 | 28 | 347783 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.58 | 0.65 | 226.22 | 64.6 | 2.72 | 2.41 | 597 | 0.56 | - | 667.7 | 0.67 | 86.22 | 26.9 | 36.1
14 | 01/08/2025 09:15:30 | 786.8 | 0 | 0 | 99.2 | 1116.9 | 88.78 | 99.16 | 168 | 167.7 | 25 | 347755 | 100.04 | 49.96 | 0.99 | 0.5 | 0.29 | 109.47 | 59.2 | 2.33 | 2.07 | 274 | 0.48 | - | 323.12 | 0.57 | 86.39 | 26.3 | 33
13 | 01/08/2025 09:00:30 | 790.33 | 0 | 0 | 86.38 | 1126.2 | 78.23 | 88.11 | 143 | 142.9 | 22 | 347730 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.42 | 0.25 | 98.91 | 60.1 | 1.99 | 1.76 | 244 | 0.41 | - | 291.95 | 0.49 | 85.96 | 26.2 | 33.2
12 | 01/08/2025 08:45:30 | 792.43 | 0 | 0 | 105.35 | 1127.1 | 95.34 | 107.46 | 121 | 120.5 | 29 | 347708 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.36 | 0.31 | 138.14 | 57.8 | 1.68 | 1.49 | 371 | 0.34 | - | 407.74 | 0.41 | 86.06 | 26.2 | 34.6
11 | 01/08/2025 08:30:30 | 792.03 | 0 | 0 | 90.57 | 1144.4 | 80.72 | 92.38 | 92 | 92.1 | 22 | 347679 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.27 | 0.27 | 102.06 | 57.7 | 1.28 | 1.13 | 280 | 0.25 | - | 301.24 | 0.32 | 85.39 | 25.7 | 32.8
10 | 01/08/2025 08:15:30 | 786.17 | 0 | 0 | 69.29 | 1138.3 | 62.09 | 70.67 | 70 | 69.4 | 17 | 347657 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.21 | 0.2 | 81.11 | 58.9 | 0.97 | 0.86 | 196 | 0.18 | - | 239.4 | 0.24 | 85.38 | 25.1 | 30
9 | 01/08/2025 08:00:30 | 787.63 | 0 | 0 | 46.56 | 1114.5 | 42.61 | 47.49 | 53 | 53.1 | 10 | 347640 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.16 | 0.14 | 55.44 | 57.5 | 0.74 | 0.65 | 115 | 0.13 | - | 163.63 | 0.19 | 84.1 | 24.7 | 27.8
8 | 01/08/2025 07:45:30 | 786.9 | 0 | 0 | 47.68 | 1109.4 | 43.46 | 48.22 | 43 | 42.7 | 13 | 347630 | 98.88 | 50.04 | 0.99 | 0.13 | 0.14 | 56.43 | 57 | 0.6 | 0.53 | 118 | 0.11 | - | 166.55 | 0.15 | 84.61 | 24.7 | 28.6
7 | 01/08/2025 07:30:30 | 784.97 | 0 | 0 | 42.89 | 1113.8 | 39.02 | 43.46 | 30 | 30 | 11 | 347617 | 98.69 | 49.93 | 1 | 0.09 | 0.13 | 49.38 | 57.7 | 0.42 | 0.37 | 112 | 0.07 | - | 145.75 | 0.11 | 83.54 | 24.5 | 27.5
6 | 01/08/2025 07:15:30 | 771.13 | 0 | 0 | 38.62 | 1131.2 | 34.99 | 39.59 | 19 | 18.9 | 8 | 347606 | 97.56 | 49.95 | -0.99 | 0.06 | 0.11 | 44.17 | 58.3 | 0.26 | 0.23 | 112 | 0.04 | - | 130.37 | 0.07 | 82.47 | 24.1 | 25.8
5 | 01/08/2025 07:00:30 | 777.2 | 0 | 0 | 28.36 | 1117.2 | 26.4 | 29.5 | 11 | 10.6 | 7 | 347598 | 96.15 | 49.89 | 0.99 | 0.03 | 0.08 | 34.45 | 57 | 0.15 | 0.14 | 62 | 0.02 | - | 101.68 | 0.04 | 81.17 | 24 | 24.6
4 | 01/08/2025 06:45:30 | 783.9 | 0 | 0 | 19.39 | 1111 | 17.57 | 19.52 | 4 | 4.3 | 3 | 347591 | 99.32 | 49.87 | -0.99 | 0.01 | 0.06 | 23.54 | 53.1 | 0.06 | 0.05 | 40 | 0 | - | 69.47 | 0.02 | 69.45 | 23.8 | 23.1
3 | 01/08/2025 06:30:30 | 762.67 | 0 | 0 | 7.51 | 1075.1 | 7.22 | 7.77 | 1 | 1.2 | 1 | 347588 | 96.7 | 49.88 | 1 | 0 | 0.02 | 10.19 | 45.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 30.07 | 0 | 59.03 | 23.6 | 22.4
2 | 01/08/2025 06:15:30 | 770.07 | 0 | 0 | 1.87 | 983.9 | 1.94 | 1.91 | 0 | 0.1 | 0 | 347587 | 98.06 | 49.99 | -0.98 | 0 | 0.01 | 2.38 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.5 | 22.3
1 | 01/08/2025 06:00:30 | 770.17 | 0 | 0 | 0 | 948.7 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 347587 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.03 | - | - | 112.29 | - | - | -