## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 01/08/2025 18:45:30 | 772.73 | 0 | 0 | 1.87 | 1010.8 | 1.97 | 1.99 | 1357 | 1356.2 | 2 | 425775 | 94.06 | 50.02 | -0.86 | 4.01 | 0.01 | 2.74 | 59.4 | 18.85 | 16.69 | 0 | 4.09 | 98 | 8.09 | 4.55 | 87.99 | 28.2 | 26.9
51 | 01/08/2025 18:30:30 | 774.23 | 0 | 0 | 7.86 | 1034 | 7.57 | 7.82 | 1355 | 1355.1 | 3 | 425773 | 100.46 | 50.01 | -0.97 | 4 | 0.02 | 10.66 | 59.9 | 18.82 | 16.66 | 0 | 4.09 | 97.86 | 31.46 | 4.55 | 87.96 | 28.7 | 28.2
50 | 01/08/2025 18:15:30 | 774.47 | 0 | 0 | 17.08 | 1071.8 | 16.5 | 17.68 | 1352 | 1351.9 | 5 | 425770 | 96.58 | 49.98 | -0.99 | 3.99 | 0.05 | 21.56 | 58.2 | 18.78 | 16.63 | 38 | 4.08 | 97.71 | 63.63 | 4.53 | 87.99 | 29.2 | 29.7
49 | 01/08/2025 18:00:30 | 774.9 | 0 | 0 | 29.3 | 1095.5 | 26.36 | 28.88 | 1347 | 1346.2 | 10 | 425765 | 101.45 | 50.08 | -0.99 | 3.98 | 0.09 | 33.93 | 56.7 | 18.71 | 16.57 | 99 | 4.07 | 97.76 | 100.15 | 4.51 | 88.06 | 29.6 | 31.5
48 | 01/08/2025 17:45:30 | 772.2 | 0 | 0 | 38.96 | 1113 | 34.58 | 38.49 | 1337 | 1336.9 | 8 | 425755 | 101.22 | 49.95 | 0.99 | 3.95 | 0.11 | 44.42 | 57.2 | 18.57 | 16.44 | 140 | 4.04 | 97.8 | 131.1 | 4.48 | 88.01 | 29.3 | 31.2
47 | 01/08/2025 17:30:30 | 769.57 | 0 | 0 | 38.11 | 1107.7 | 35.09 | 38.87 | 1329 | 1328.4 | 12 | 425747 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.92 | 0.11 | 45.34 | 59 | 18.46 | 16.34 | 110 | 4.01 | 97.77 | 133.83 | 4.45 | 88.07 | 29.4 | 32.1
46 | 01/08/2025 17:15:30 | 770.07 | 0 | 0 | 50.92 | 1095.9 | 45.96 | 50.37 | 1317 | 1316.7 | 13 | 425735 | 101.1 | 50.02 | -0.99 | 3.89 | 0.15 | 58.01 | 57.2 | 18.29 | 16.2 | 138 | 3.98 | 97.77 | 171.24 | 4.41 | 88.05 | 29.8 | 33.5
45 | 01/08/2025 17:00:30 | 764.27 | 0 | 0 | 47.25 | 1079.8 | 43.79 | 47.29 | 1304 | 1303.6 | 23 | 425722 | 99.92 | 50.04 | 0.99 | 3.85 | 0.14 | 54.73 | 58.9 | 18.11 | 16.04 | 132 | 3.94 | 97.76 | 161.54 | 4.37 | 88.08 | 30.5 | 36.6
44 | 01/08/2025 16:45:30 | 771 | 0 | 0 | 113.04 | 1112.6 | 103.63 | 115.3 | 1281 | 1280.8 | 27 | 425699 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.78 | 0.33 | 127.17 | 59.5 | 17.79 | 15.75 | 418 | 3.86 | 98.08 | 375.37 | 4.29 | 88.03 | 31.1 | 38.3
43 | 01/08/2025 16:30:30 | 766.5 | 0 | 0 | 130.22 | 1110 | 119.66 | 132.82 | 1254 | 1253.7 | 29 | 425672 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 3.7 | 0.38 | 145.92 | 59.8 | 17.42 | 15.42 | 452 | 3.76 | 98.44 | 430.69 | 4.2 | 88.02 | 31.1 | 38.9
42 | 01/08/2025 16:15:30 | 766.27 | 0 | 0 | 83.05 | 1093.1 | 77.5 | 84.71 | 1225 | 1224.4 | 39 | 425643 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.62 | 0.25 | 154.38 | 58 | 17.01 | 15.07 | 472 | 3.66 | 98.84 | 455.67 | 4.11 | 88.04 | 31 | 40.3
41 | 01/08/2025 16:00:30 | 791.57 | 0 | 0 | 101.08 | 1098.4 | 93.86 | 103.1 | 1186 | 1185.9 | 25 | 425604 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.5 | 0.3 | 114.48 | 57.5 | 16.47 | 14.59 | 311 | 3.54 | 99.03 | 337.9 | 3.98 | 87.91 | 30.3 | 37.1
40 | 01/08/2025 15:45:30 | 766.27 | 0 | 0 | 113.04 | 1102.8 | 102.79 | 113.35 | 1161 | 1160.6 | 38 | 425579 | 99.72 | 50.04 | 0.99 | 3.43 | 0.33 | 119.51 | 58 | 16.13 | 14.28 | 311 | 3.46 | 99.04 | 352.74 | 3.9 | 87.89 | 30.6 | 39.7
39 | 01/08/2025 15:30:30 | 778.23 | 0 | 0 | 206.61 | 1101.5 | 191.32 | 210.74 | 1123 | 1123 | 42 | 425541 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.31 | 0.61 | 231.91 | 62.8 | 15.6 | 13.81 | 627 | 3.34 | 99.33 | 684.51 | 3.77 | 88.01 | 30.5 | 40.9
38 | 01/08/2025 15:15:30 | 777.73 | 0 | 0 | 121.08 | 1080.3 | 111.55 | 120.51 | 1081 | 1080.9 | 47 | 425499 | 100.47 | 50.01 | 0.99 | 3.19 | 0.36 | 135.02 | 58.6 | 15.01 | 13.29 | 372 | 3.2 | 99.58 | 398.53 | 3.63 | 88.02 | 30.9 | 42.4
37 | 01/08/2025 15:00:30 | 788.73 | 0 | 0 | 226.01 | 1073.7 | 210.35 | 225.85 | 1034 | 1033.2 | 53 | 425452 | 100.07 | 49.95 | -0.99 | 3.05 | 0.67 | 256.17 | 64.8 | 14.36 | 12.72 | 714 | 3.06 | 99.77 | 756.11 | 3.47 | 87.9 | 30.9 | 45.7
36 | 01/08/2025 14:45:30 | 780.93 | 0 | 0 | 211.23 | 1082.4 | 194.88 | 210.93 | 981 | 981.1 | 47 | 425399 | 100.14 | 50.02 | 0.99 | 2.9 | 0.62 | 225.62 | 63 | 13.63 | 12.06 | 621 | 2.89 | - | 665.94 | 3.3 | 87.82 | 30.4 | 43.7
35 | 01/08/2025 14:30:30 | 781.57 | 0 | 0 | 231.05 | 1092.6 | 211.76 | 231.37 | 934 | 934.1 | 52 | 425352 | 99.86 | 50.08 | -0.99 | 2.76 | 0.68 | 268.1 | 62.7 | 12.97 | 11.49 | 725 | 2.75 | - | 791.31 | 3.14 | 87.8 | 30.4 | 44.5
34 | 01/08/2025 14:15:30 | 782.63 | 0 | 0 | 265.57 | 1072.7 | 252.52 | 270.88 | 882 | 881.4 | 48 | 425300 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.6 | 0.78 | 300.49 | 64.3 | 12.25 | 10.85 | 800 | 2.58 | - | 886.93 | 2.95 | 88.16 | 30 | 44.8
33 | 01/08/2025 14:00:30 | 785.93 | 0 | 0 | 199.78 | 1111.5 | 183.33 | 203.78 | 834 | 833.9 | 33 | 425252 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 2.46 | 0.59 | 177.84 | 61.4 | 11.58 | 10.26 | 475 | 2.43 | - | 524.9 | 2.8 | 87.95 | 29.2 | 41.3
32 | 01/08/2025 13:45:30 | 773.57 | 0 | 0 | 102.53 | 1101.9 | 94.91 | 104.58 | 801 | 800.8 | 34 | 425219 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.36 | 0.3 | 116.39 | 57.9 | 11.13 | 9.85 | 292 | 2.34 | - | 343.52 | 2.69 | 87.99 | 28.9 | 38.8
31 | 01/08/2025 13:30:30 | 781.33 | 0 | 0 | 145.17 | 1114.7 | 132.84 | 148.07 | 767 | 766.6 | 23 | 425185 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.26 | 0.43 | 170.52 | 57.8 | 10.65 | 9.43 | 433 | 2.24 | - | 503.29 | 2.57 | 87.99 | 28.7 | 35.2
30 | 01/08/2025 13:15:30 | 762.13 | 0 | 0 | 73.48 | 1111.4 | 66.1 | 73.46 | 744 | 743.8 | 20 | 425162 | 100.03 | 50.03 | 0.99 | 2.2 | 0.22 | 83.51 | 60 | 10.33 | 9.15 | 181 | 2.18 | - | 246.5 | 2.5 | 87.91 | 28.4 | 35.4
29 | 01/08/2025 13:00:30 | 778.67 | 0 | 0 | 91.08 | 1083 | 84.33 | 91.33 | 724 | 723.4 | 43 | 425142 | 99.72 | 50.02 | -0.99 | 2.14 | 0.27 | 106.59 | 59.6 | 10.06 | 8.9 | 254 | 2.12 | - | 314.62 | 2.43 | 88.01 | 29.1 | 43.3
28 | 01/08/2025 12:45:30 | 788.67 | 0 | 0 | 203.36 | 1075.6 | 192.85 | 207.43 | 681 | 680.5 | 52 | 425099 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.01 | 0.6 | 224.8 | 61.9 | 9.46 | 8.38 | 618 | 1.99 | - | 663.53 | 2.28 | 88.04 | 29.4 | 44.3
27 | 01/08/2025 12:30:30 | 788.6 | 0 | 0 | 258.05 | 1086.1 | 242.34 | 263.21 | 629 | 629.1 | 53 | 425047 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.86 | 0.76 | 293.64 | 64.2 | 8.74 | 7.74 | 813 | 1.83 | - | 866.69 | 2.11 | 87.82 | 29.2 | 43.8
26 | 01/08/2025 12:15:30 | 785.5 | 0 | 0 | 151.41 | 1117.8 | 138.16 | 154.44 | 576 | 575.6 | 33 | 424994 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.7 | 0.45 | 170.39 | 59 | 8 | 7.08 | 454 | 1.67 | - | 502.92 | 1.93 | 87.95 | 28 | 36.7
25 | 01/08/2025 12:00:30 | 777.03 | 0 | 0 | 137.4 | 1110.8 | 123.27 | 136.93 | 543 | 542.7 | 25 | 424961 | 100.34 | 50.04 | 0.99 | 1.6 | 0.41 | 153.8 | 59.5 | 7.54 | 6.68 | 390 | 1.57 | - | 453.96 | 1.83 | 87.82 | 27.8 | 36.6
24 | 01/08/2025 11:45:30 | 770.9 | 0 | 0 | 102.53 | 1096.5 | 93.41 | 102.42 | 518 | 517.5 | 38 | 424936 | 100.11 | 50.03 | 0.99 | 1.53 | 0.3 | 112.71 | 59.5 | 7.19 | 6.37 | 289 | 1.5 | - | 332.69 | 1.74 | 87.82 | 28 | 39
23 | 01/08/2025 11:30:30 | 781.73 | 0 | 0 | 174.14 | 1109.8 | 156.9 | 174.13 | 480 | 479.2 | 45 | 424898 | 100.01 | 50.01 | -0.99 | 1.42 | 0.51 | 199.78 | 59.4 | 6.67 | 5.9 | 550 | 1.39 | - | 589.67 | 1.62 | 87.56 | 27.3 | 39.4
22 | 01/08/2025 11:15:30 | 768.2 | 0 | 0 | 117.74 | 1140.5 | 103.68 | 118.25 | 435 | 434.4 | 24 | 424853 | 99.57 | 49.96 | -0.99 | 1.28 | 0.35 | 136.21 | 57.9 | 6.04 | 5.35 | 299 | 1.26 | - | 402.03 | 1.47 | 87.34 | 25.8 | 27.8
21 | 01/08/2025 11:00:30 | 772.4 | 0 | 0 | 167.73 | 1095.8 | 156.13 | 171.08 | 411 | 410.4 | 50 | 424829 | 98.04 | 50 | 1 | 1.21 | 0.5 | 181.9 | 59.3 | 5.71 | 5.05 | 480 | 1.2 | - | 536.89 | 1.39 | 87.27 | 28.1 | 41.6
20 | 01/08/2025 10:45:30 | 770.93 | 0 | 0 | 144.75 | 1106.1 | 131.07 | 144.97 | 361 | 360.2 | 32 | 424779 | 99.85 | 49.97 | 0.99 | 1.07 | 0.43 | 162.54 | 59.4 | 5.01 | 4.44 | 421 | 1.05 | - | 479.75 | 1.22 | 87.05 | 27.2 | 38.4
19 | 01/08/2025 10:30:30 | 764.87 | 0 | 0 | 116.46 | 1103.6 | 105.4 | 116.32 | 329 | 328.4 | 32 | 424747 | 100.12 | 50.02 | -0.99 | 0.97 | 0.34 | 129.92 | 57.6 | 4.57 | 4.05 | 339 | 0.95 | - | 383.47 | 1.12 | 87.01 | 27.7 | 37.7
18 | 01/08/2025 10:15:30 | 776.43 | 0 | 0 | 102.88 | 1111.5 | 92.05 | 102.31 | 297 | 296.7 | 30 | 424715 | 100.56 | 50.02 | -0.99 | 0.88 | 0.3 | 115.19 | 57.8 | 4.13 | 3.65 | 293 | 0.86 | - | 340 | 1.01 | 86.71 | 27.4 | 36.9
17 | 01/08/2025 10:00:30 | 787.17 | 0 | 0 | 105.1 | 1105.9 | 96.94 | 107.2 | 267 | 267 | 34 | 424685 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.79 | 0.31 | 120.07 | 60.1 | 3.71 | 3.28 | 295 | 0.78 | - | 354.4 | 0.91 | 86.32 | 27.4 | 37.9
16 | 01/08/2025 09:45:30 | 775.07 | 0 | 0 | 105.44 | 1104 | 95.67 | 105.62 | 233 | 232.9 | 40 | 424651 | 99.83 | 49.99 | -0.99 | 0.69 | 0.31 | 119.81 | 59 | 3.24 | 2.87 | 302 | 0.68 | - | 353.63 | 0.8 | 85.75 | 27.3 | 38.3
15 | 01/08/2025 09:30:30 | 780.63 | 0 | 0 | 221.14 | 1130.5 | 199.52 | 225.56 | 193 | 192.8 | 29 | 424611 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.57 | 0.65 | 226.22 | 62.2 | 2.68 | 2.37 | 597 | 0.56 | - | 667.7 | 0.67 | 84.9 | 26.9 | 36.1
14 | 01/08/2025 09:15:30 | 780.8 | 0 | 0 | 99.46 | 1118.2 | 88.42 | 98.88 | 164 | 164.1 | 24 | 424582 | 100.59 | 49.96 | 0.99 | 0.48 | 0.29 | 109.47 | 60 | 2.28 | 2.02 | 274 | 0.48 | - | 323.12 | 0.57 | 84.33 | 26.3 | 33
13 | 01/08/2025 09:00:30 | 784.63 | 0 | 0 | 85.96 | 1110.5 | 78.95 | 87.68 | 140 | 139.4 | 23 | 424558 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.41 | 0.25 | 98.91 | 59.6 | 1.94 | 1.72 | 244 | 0.41 | - | 291.95 | 0.49 | 84.16 | 26.2 | 33.2
12 | 01/08/2025 08:45:30 | 787.8 | 0 | 0 | 104.67 | 1119.7 | 95.35 | 106.76 | 117 | 117.1 | 28 | 424535 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.35 | 0.31 | 138.14 | 59.7 | 1.63 | 1.44 | 371 | 0.34 | - | 407.74 | 0.41 | 83.21 | 26.2 | 34.6
11 | 01/08/2025 08:30:30 | 787 | 0 | 0 | 90.91 | 1117.2 | 83 | 92.73 | 89 | 88.8 | 23 | 424507 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.26 | 0.27 | 102.06 | 59.9 | 1.24 | 1.09 | 280 | 0.25 | - | 301.24 | 0.32 | 82.61 | 25.7 | 32.8
10 | 01/08/2025 08:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 69.12 | 1112.5 | 63.37 | 70.5 | 66 | 66.1 | 16 | 424484 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.19 | 0.2 | 81.11 | 57 | 0.92 | 0.81 | 196 | 0.18 | - | 239.4 | 0.24 | 80.5 | 25.1 | 30
9 | 01/08/2025 08:00:30 | 782.83 | 0 | 0 | 47.16 | 1111.5 | 42.36 | 47.09 | 50 | 49.9 | 10 | 424468 | 100.16 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.14 | 55.44 | 57.2 | 0.69 | 0.61 | 115 | 0.13 | - | 163.63 | 0.19 | 79.34 | 24.7 | 27.8
8 | 01/08/2025 07:45:30 | 782.4 | 0 | 0 | 47.76 | 1114.6 | 42.77 | 47.68 | 40 | 39.5 | 13 | 424458 | 100.18 | 50.04 | 0.99 | 0.12 | 0.14 | 56.43 | 60.1 | 0.56 | 0.49 | 118 | 0.11 | - | 166.55 | 0.15 | 78.71 | 24.7 | 28.6
7 | 01/08/2025 07:30:30 | 779.83 | 0 | 0 | 41.95 | 1112 | 37.84 | 42.08 | 27 | 26.9 | 11 | 424445 | 99.7 | 49.93 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.38 | 58.8 | 0.38 | 0.33 | 112 | 0.07 | - | 145.75 | 0.11 | 75.18 | 24.5 | 27.5
6 | 01/08/2025 07:15:30 | 767.6 | 0 | 0 | 38.45 | 1134.9 | 34.74 | 39.42 | 16 | 15.9 | 8 | 424434 | 97.53 | 49.95 | -0.99 | 0.05 | 0.11 | 44.17 | 56.6 | 0.22 | 0.2 | 112 | 0.04 | - | 130.37 | 0.07 | 69.45 | 24.1 | 25.8
5 | 01/08/2025 07:00:30 | 773.3 | 0 | 0 | 28.45 | 1105.1 | 25.85 | 28.57 | 8 | 7.6 | 6 | 424426 | 99.58 | 49.89 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 34.45 | 49.3 | 0.11 | 0.1 | 62 | 0.02 | - | 101.68 | 0.04 | 59.03 | 24 | 24.6
4 | 01/08/2025 06:45:30 | 778.83 | 0 | 0 | 18.37 | 1002.3 | 18.26 | 18.3 | 2 | 1.3 | 2 | 424420 | 100.36 | 49.87 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 23.54 | 33.9 | 0.03 | 0.02 | 40 | 0 | - | 69.47 | 0.02 | 34.72 | 23.8 | 23.1
3 | 01/08/2025 06:30:30 | 757.9 | 0 | 0 | 0 | 1196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424418 | 0 | 49.88 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30.07 | 0 | - | 23.6 | 22.4
2 | 01/08/2025 06:15:30 | 763.87 | 0 | 0 | 0 | 1125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424418 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.03 | 0 | - | 23.5 | 22.3
1 | 01/08/2025 06:00:30 | 766.5 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424418 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.03 | - | - | 112.29 | - | - | -