## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 02/08/2025 18:45:30 | 773.2 | 0 | 0 | 1.7 | 1045.5 | 1.62 | 1.7 | 1786 | 1786.1 | 1 | 425676 | 100.24 | 49.97 | 0.96 | 5.27 | 0.01 | 2.47 | 59.4 | 24.81 | 21.96 | 0 | 5.67 | 92.97 | 7.29 | 6.03 | 87.45 | 29.1 | 28.1
51 | 02/08/2025 18:30:30 | 774.43 | 0 | 0 | 6.75 | 1051 | 6.82 | 7.17 | 1785 | 1785.2 | 2 | 425675 | 94.21 | 50.06 | 1 | 5.27 | 0.02 | 9.98 | 59.5 | 24.79 | 21.95 | 0 | 5.67 | 92.92 | 29.46 | 6.02 | 87.47 | 29.5 | 29.2
50 | 02/08/2025 18:15:30 | 776.07 | 0 | 0 | 13.58 | 1074.2 | 12.93 | 13.89 | 1783 | 1782.3 | 5 | 425673 | 97.75 | 50.07 | -0.99 | 5.26 | 0.04 | 17.4 | 56.7 | 24.76 | 21.93 | 15 | 5.67 | 92.83 | 51.35 | 6.01 | 87.54 | 29.6 | 29.8
49 | 02/08/2025 18:00:30 | 772.73 | 0 | 0 | 20.33 | 1086.6 | 19.08 | 20.74 | 1778 | 1778.2 | 6 | 425668 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 5.25 | 0.06 | 24.97 | 56.8 | 24.69 | 21.87 | 33 | 5.66 | 92.67 | 73.69 | 6 | 87.51 | 29.7 | 30.4
48 | 02/08/2025 17:45:30 | 787.4 | 0 | 0 | 31.01 | 1080.2 | 28.56 | 30.85 | 1772 | 1772 | 9 | 425662 | 100.52 | 49.94 | 0.99 | 5.23 | 0.09 | 36.78 | 57.4 | 24.61 | 21.79 | 74 | 5.65 | 92.55 | 108.55 | 5.98 | 87.54 | 30.2 | 31.8
47 | 02/08/2025 17:30:30 | 785.27 | 0 | 0 | 41.87 | 1119.3 | 38.16 | 42.71 | 1763 | 1762.7 | 9 | 425653 | 98.04 | 50 | 0.99 | 5.2 | 0.12 | 48.37 | 57.4 | 24.49 | 21.68 | 162 | 5.62 | 92.59 | 142.78 | 5.94 | 87.56 | 30.3 | 32.1
46 | 02/08/2025 17:15:30 | 777.43 | 0 | 0 | 47.59 | 1104.5 | 43.95 | 48.54 | 1754 | 1753.5 | 13 | 425644 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 5.18 | 0.14 | 53.35 | 57.2 | 24.36 | 21.57 | 164 | 5.59 | 92.6 | 157.46 | 5.91 | 87.57 | 30.7 | 33.8
45 | 02/08/2025 17:00:30 | 776.3 | 0 | 0 | 71 | 1109 | 65.3 | 72.42 | 1741 | 1740.4 | 22 | 425631 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 5.14 | 0.21 | 75.88 | 58.6 | 24.18 | 21.41 | 223 | 5.55 | 92.57 | 223.98 | 5.87 | 87.57 | 31.6 | 38
44 | 02/08/2025 16:45:30 | 782.23 | 0 | 0 | 109.54 | 1105.5 | 98.22 | 108.58 | 1719 | 1718.4 | 27 | 425609 | 100.88 | 49.95 | 0.99 | 5.07 | 0.32 | 123.27 | 60.1 | 23.88 | 21.14 | 412 | 5.47 | 92.77 | 363.85 | 5.79 | 87.57 | 31.7 | 39.8
43 | 02/08/2025 16:30:30 | 797.47 | 0 | 0 | 106.21 | 1081.1 | 97.75 | 105.67 | 1692 | 1692.2 | 32 | 425582 | 100.51 | 50.01 | -0.99 | 4.99 | 0.31 | 119.66 | 61.8 | 23.5 | 20.81 | 372 | 5.37 | 92.93 | 353.19 | 5.71 | 87.52 | 31.9 | 41
42 | 02/08/2025 16:15:30 | 791.47 | 0 | 0 | 128.68 | 1091.8 | 120.22 | 131.25 | 1660 | 1660.2 | 30 | 425550 | 98.04 | 49.97 | 1 | 4.9 | 0.38 | 148.48 | 58 | 23.06 | 20.42 | 449 | 5.26 | 93.11 | 438.25 | 5.6 | 87.49 | 31.8 | 41.2
41 | 02/08/2025 16:00:30 | 782.17 | 0 | 0 | 135.52 | 1087.2 | 123.66 | 134.44 | 1630 | 1630 | 31 | 425520 | 100.8 | 50.03 | 0.99 | 4.81 | 0.4 | 160.96 | 60.1 | 22.64 | 20.05 | 463 | 5.16 | 93.24 | 475.08 | 5.5 | 87.54 | 31.5 | 41.5
40 | 02/08/2025 15:45:30 | 772.3 | 0 | 0 | 69.55 | 1077.4 | 65.84 | 70.94 | 1599 | 1598.3 | 31 | 425489 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 4.72 | 0.21 | 78.66 | 58.7 | 22.21 | 19.66 | 198 | 5.06 | 93.27 | 232.16 | 5.39 | 87.56 | 31.8 | 40.6
39 | 02/08/2025 15:30:30 | 779.6 | 0 | 0 | 141.67 | 1078.6 | 130.88 | 141.17 | 1568 | 1568.2 | 42 | 425458 | 100.35 | 49.97 | 0.99 | 4.63 | 0.42 | 161.23 | 58.1 | 21.78 | 19.28 | 441 | 4.97 | 93.16 | 475.88 | 5.29 | 87.5 | 32.1 | 45.1
38 | 02/08/2025 15:15:30 | 787.9 | 0 | 0 | 182.94 | 1064.7 | 175.26 | 186.6 | 1526 | 1526.2 | 46 | 425416 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 4.5 | 0.54 | 213.62 | 61.9 | 21.19 | 18.77 | 581 | 4.84 | 93.1 | 630.53 | 5.15 | 87.48 | 32.1 | 46.9
37 | 02/08/2025 15:00:30 | 786.07 | 0 | 0 | 196.02 | 1063.5 | 188 | 199.94 | 1480 | 1479.7 | 46 | 425370 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.37 | 0.58 | 224.16 | 64.6 | 20.56 | 18.2 | 613 | 4.69 | 93.04 | 661.63 | 4.99 | 87.47 | 32 | 46.1
36 | 02/08/2025 14:45:30 | 782.2 | 0 | 0 | 219.26 | 1054.4 | 212.11 | 223.65 | 1434 | 1434.1 | 48 | 425324 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.23 | 0.65 | 251.99 | 65.3 | 19.92 | 17.64 | 691 | 4.57 | 92.66 | 743.78 | 4.86 | 87.16 | 31.9 | 48.9
35 | 02/08/2025 14:30:30 | 776.53 | 0 | 0 | 210.71 | 1063.5 | 202.09 | 214.92 | 1386 | 1386.1 | 54 | 425276 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.09 | 0.62 | 166.88 | 63.1 | 19.25 | 17.05 | 452 | 4.41 | 92.66 | 492.55 | 4.69 | 87.21 | 31.8 | 49.1
34 | 02/08/2025 14:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 266.77 | 1050.3 | 253.1 | 265.83 | 1332 | 1332.2 | 53 | 425222 | 100.35 | 49.84 | -0.99 | 3.93 | 0.79 | 307.59 | 71.4 | 18.5 | 16.38 | 851 | 4.25 | 92.46 | 907.89 | 4.52 | 87.04 | 31.6 | 49.2
33 | 02/08/2025 14:00:30 | 761.57 | 0 | 0 | 255.06 | 1052.4 | 247.21 | 260.16 | 1279 | 1279.1 | 63 | 425169 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 3.78 | 0.75 | 296.93 | 71.6 | 17.76 | 15.73 | 831 | 4.08 | 92.55 | 876.43 | 4.33 | 87.12 | 32 | 50.2
32 | 02/08/2025 13:45:30 | 772.33 | 0 | 0 | 271.04 | 1038.2 | 260.23 | 270.17 | 1216 | 1215.5 | 61 | 425106 | 100.32 | 49.88 | -0.99 | 3.59 | 0.8 | 319.54 | 74.3 | 16.89 | 14.95 | 912 | 3.88 | 92.58 | 943.15 | 4.12 | 87.05 | 31.7 | 50.9
31 | 02/08/2025 13:30:30 | 782.07 | 0 | 0 | 316.16 | 1043.9 | 308.92 | 322.48 | 1155 | 1154.5 | 61 | 425045 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.41 | 0.93 | 369.56 | 74.4 | 16.04 | 14.2 | 1053 | 3.69 | 92.41 | 1090.78 | 3.93 | 86.86 | 31.5 | 51
30 | 02/08/2025 13:15:30 | 801.93 | 0 | 0 | 257.11 | 1086 | 241.48 | 262.25 | 1094 | 1094.2 | 42 | 424984 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.23 | 0.76 | 293.66 | 65.2 | 15.19 | 13.45 | 805 | 3.48 | 92.66 | 866.76 | 3.71 | 86.99 | 31.1 | 45.8
29 | 02/08/2025 13:00:30 | 785.53 | 0 | 0 | 274.46 | 1056.3 | 259.27 | 273.87 | 1052 | 1051.7 | 57 | 424942 | 100.22 | 50.06 | 0.99 | 3.11 | 0.81 | 324.04 | 68.6 | 14.61 | 12.94 | 921 | 3.35 | 92.58 | 956.45 | 3.57 | 86.98 | 31.3 | 51.8
28 | 02/08/2025 12:45:30 | 776.37 | 0 | 0 | 159.27 | 1066.9 | 147.83 | 157.72 | 995 | 994.3 | 53 | 424885 | 100.98 | 49.98 | 0.99 | 2.94 | 0.47 | 233.21 | 61.1 | 13.82 | 12.24 | 650 | 3.17 | 92.73 | 688.35 | 3.37 | 87.07 | 31.4 | 51.1
27 | 02/08/2025 12:30:30 | 788.8 | 0 | 0 | 304.37 | 1035.7 | 292.43 | 302.87 | 942 | 941.8 | 59 | 424832 | 100.5 | 50.02 | 0.99 | 2.78 | 0.9 | 362.11 | 77.8 | 13.08 | 11.59 | 1044 | 2.97 | 93.58 | 1068.79 | 3.17 | 87.68 | 31.2 | 52.6
26 | 02/08/2025 12:15:30 | 777.37 | 0 | 0 | 151.67 | 1079.8 | 139.63 | 150.77 | 883 | 882.3 | 41 | 424773 | 100.6 | 50.02 | 0.99 | 2.61 | 0.45 | 165.72 | 61.6 | 12.26 | 10.86 | 444 | 2.77 | 94.12 | 489.14 | 2.96 | 88.14 | 30.4 | 45.2
25 | 02/08/2025 12:00:30 | 778.6 | 0 | 0 | 220.62 | 1058.5 | 212.59 | 225.03 | 842 | 841.4 | 63 | 424732 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.49 | 0.65 | 198.55 | 65.1 | 11.69 | 10.36 | 548 | 2.64 | 94 | 586.05 | 2.82 | 88.19 | 30.8 | 50.8
24 | 02/08/2025 11:45:30 | 780.37 | 0 | 0 | 255.06 | 1054.5 | 246.72 | 260.16 | 779 | 779.2 | 61 | 424669 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.3 | 0.75 | 296.53 | 68.4 | 10.82 | 9.58 | 823 | 2.45 | 94 | 875.23 | 2.61 | 88.13 | 30.1 | 50.9
23 | 02/08/2025 11:30:30 | 769.37 | 0 | 0 | 244.89 | 1046.6 | 238.66 | 249.79 | 718 | 717.5 | 61 | 424608 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.12 | 0.72 | 271.81 | 67.1 | 9.97 | 8.83 | 745 | 2.25 | 94.23 | 802.27 | 2.4 | 88.34 | 30 | 49.5
22 | 02/08/2025 11:15:30 | 774.07 | 0 | 0 | 244.64 | 1059.4 | 229.94 | 243.6 | 657 | 657.1 | 62 | 424547 | 100.43 | 49.95 | -0.99 | 1.94 | 0.72 | 283.02 | 67.3 | 9.13 | 8.08 | 780 | 2.06 | 94.27 | 835.35 | 2.19 | 88.43 | 29.6 | 49
21 | 02/08/2025 11:00:30 | 774.1 | 0 | 0 | 249.85 | 1060 | 235.24 | 249.35 | 595 | 594.4 | 61 | 424485 | 100.2 | 49.99 | 0.99 | 1.76 | 0.74 | 284.91 | 67.6 | 8.26 | 7.32 | 788 | 1.86 | 94.42 | 840.95 | 1.98 | 88.56 | 29.7 | 49.2
20 | 02/08/2025 10:45:30 | 768.77 | 0 | 0 | 246.86 | 1066.2 | 236.16 | 251.8 | 534 | 534.2 | 60 | 424424 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.58 | 0.73 | 285.49 | 67 | 7.42 | 6.57 | 770 | 1.67 | 94.49 | 842.64 | 1.78 | 88.8 | 28.9 | 46.9
19 | 02/08/2025 10:30:30 | 777.6 | 0 | 0 | 243.53 | 1067.6 | 232.67 | 248.4 | 474 | 474.2 | 59 | 424364 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 1.4 | 0.72 | 281.1 | 66 | 6.58 | 5.83 | 758 | 1.48 | 94.21 | 829.7 | 1.57 | 88.89 | 28.8 | 46
18 | 02/08/2025 10:15:30 | 774.83 | 0 | 0 | 223.19 | 1078 | 207.07 | 223.22 | 415 | 414.9 | 51 | 424305 | 99.99 | 49.93 | 0.99 | 1.22 | 0.66 | 253.96 | 63 | 5.76 | 5.1 | 676 | 1.3 | 94.15 | 749.59 | 1.37 | 89.21 | 28.2 | 43.1
17 | 02/08/2025 10:00:30 | 773.8 | 0 | 0 | 190.03 | 1097 | 172.83 | 189.59 | 364 | 363.4 | 45 | 424254 | 100.23 | 49.98 | 0.99 | 1.07 | 0.56 | 213.78 | 60.6 | 5.06 | 4.48 | 565 | 1.14 | 93.83 | 630.98 | 1.2 | 89.53 | 28 | 40.7
16 | 02/08/2025 09:45:30 | 763.9 | 0 | 0 | 185.85 | 1102.1 | 172 | 189.57 | 319 | 319 | 46 | 424209 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.94 | 0.55 | 210.59 | 60.4 | 4.43 | 3.92 | 555 | 1.01 | 92.95 | 621.58 | 1.05 | 89.5 | 27.6 | 40.7
15 | 02/08/2025 09:30:30 | 765.3 | 0 | 0 | 181.75 | 1107 | 167.47 | 185.38 | 273 | 273 | 43 | 424163 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.81 | 0.54 | 200.12 | 59.4 | 3.79 | 3.36 | 538 | 0.88 | 91.78 | 590.66 | 0.9 | 89.43 | 27.6 | 40.5
14 | 02/08/2025 09:15:30 | 780.83 | 0 | 0 | 175.34 | 1107.1 | 161.54 | 178.85 | 230 | 229.9 | 41 | 424120 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.68 | 0.52 | 194.34 | 58.1 | 3.19 | 2.83 | 535 | 0.74 | 91.12 | 573.61 | 0.76 | 89.8 | 27.3 | 39.8
13 | 02/08/2025 09:00:30 | 763.67 | 0 | 0 | 137.06 | 1117.8 | 122.65 | 137.09 | 189 | 188.9 | 36 | 424079 | 99.98 | 49.99 | -0.99 | 0.56 | 0.4 | 162.52 | 60 | 2.63 | 2.32 | 457 | 0.62 | 90.27 | 479.7 | 0.62 | 89.83 | 27 | 39.2
12 | 02/08/2025 08:45:30 | 773.3 | 0 | 0 | 132.01 | 1126.6 | 119.52 | 134.65 | 153 | 152.8 | 30 | 424043 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.45 | 0.39 | 147.04 | 57.9 | 2.13 | 1.88 | 421 | 0.5 | 89.96 | 433.99 | 0.5 | 90.14 | 26.4 | 35.6
11 | 02/08/2025 08:30:30 | 780.23 | 0 | 0 | 112.87 | 1138.6 | 101.11 | 115.13 | 123 | 122.6 | 28 | 424013 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.36 | 0.33 | 132.63 | 57.7 | 1.71 | 1.51 | 397 | 0.41 | 89.42 | 391.48 | 0.4 | 89.86 | 26.2 | 35.7
10 | 02/08/2025 08:15:30 | 778.77 | 0 | 0 | 113.3 | 1134.4 | 101.87 | 115.57 | 95 | 95.1 | 25 | 423985 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.28 | 0.33 | 122.12 | 59.2 | 1.32 | 1.17 | 380 | 0.31 | 89.3 | 360.46 | 0.31 | 89.3 | 25.6 | 34.4
9 | 02/08/2025 08:00:30 | 795.93 | 0 | 0 | 88.95 | 1157.8 | 78.36 | 90.73 | 70 | 69.9 | 20 | 423960 | 98.04 | 50.23 | 0.99 | 0.21 | 0.26 | 97.01 | 57.3 | 0.97 | 0.86 | 308 | 0.22 | 91.83 | 286.35 | 0.23 | 89.44 | 25.1 | 32.1
8 | 02/08/2025 07:45:30 | 784.5 | 0 | 0 | 72.37 | 1156.5 | 63.83 | 73.82 | 50 | 49.3 | 16 | 423940 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.15 | 0.21 | 79.16 | 57.2 | 0.69 | 0.61 | 270 | 0.15 | 97.73 | 233.64 | 0.16 | 89.44 | 24.6 | 29.5
7 | 02/08/2025 07:30:30 | 779.67 | 0 | 0 | 58.44 | 1158.3 | 50.72 | 58.75 | 34 | 33.6 | 13 | 423924 | 99.47 | 50.06 | -0.99 | 0.1 | 0.17 | 55.04 | 57.6 | 0.47 | 0.42 | 159 | 0.1 | - | 162.46 | 0.11 | 88.03 | 24.3 | 28.2
6 | 02/08/2025 07:15:30 | 775.97 | 0 | 0 | 43.15 | 1153.1 | 37.88 | 43.68 | 21 | 20.6 | 9 | 423911 | 98.79 | 49.99 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 47.62 | 58.8 | 0.29 | 0.26 | 142 | 0.05 | - | 140.57 | 0.07 | 84.91 | 23.7 | 25.8
5 | 02/08/2025 07:00:30 | 790.73 | 0 | 0 | 30.76 | 1142.7 | 27.46 | 31.38 | 12 | 11.9 | 6 | 423902 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 34.67 | 59 | 0.17 | 0.15 | 89 | 0.02 | - | 102.32 | 0.04 | 82.37 | 23.2 | 23.8
4 | 02/08/2025 06:45:30 | 791.73 | 0 | 0 | 19.9 | 1111.5 | 18.26 | 20.3 | 6 | 5.7 | 4 | 423896 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.42 | 52.3 | 0.08 | 0.07 | 40 | 0.01 | - | 69.13 | 0.02 | 80.5 | 22.8 | 22.1
3 | 02/08/2025 06:30:30 | 776.97 | 0 | 0 | 11.45 | 1110.2 | 10.52 | 11.68 | 2 | 1.8 | 2 | 423892 | 98.04 | 50.06 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.58 | 44.8 | 0.03 | 0.02 | 7 | 0 | - | 43.04 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 20.9
2 | 02/08/2025 06:15:30 | 783.17 | 0 | 0 | 2.47 | 1039.2 | 2.42 | 2.52 | 0 | 0.2 | 0 | 423890 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 3.31 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.77 | 0 | - | 22.7 | 20.5
1 | 02/08/2025 06:00:30 | 768.33 | 0 | 0 | 0 | 934.6 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 423890 | 0 | 50.06 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.39 | - | - | 157.51 | - | - | -