## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 02/08/2025 18:45:30 | 774.67 | 0 | 0 | 1.79 | 1021.5 | 1.66 | 1.69 | 1833 | 1832.3 | 1 | 343715 | 105.79 | 49.97 | -0.9 | 5.41 | 0.01 | 2.47 | 59.9 | 25.46 | 22.54 | 0 | 5.67 | 95.42 | 7.29 | 6.03 | 89.75 | 29.1 | 28.1
51 | 02/08/2025 18:30:30 | 776.5 | 0 | 0 | 7 | 1030.1 | 7.4 | 7.63 | 1832 | 1831.4 | 3 | 343714 | 91.8 | 50.07 | 1 | 5.41 | 0.02 | 9.98 | 57.5 | 25.44 | 22.53 | 0 | 5.67 | 95.37 | 29.46 | 6.02 | 89.78 | 29.5 | 29.2
50 | 02/08/2025 18:15:30 | 776.7 | 0 | 0 | 14.27 | 1073.9 | 13.55 | 14.55 | 1829 | 1828.5 | 4 | 343711 | 98.04 | 50.06 | 1 | 5.4 | 0.04 | 17.4 | 57.4 | 25.4 | 22.49 | 15 | 5.67 | 95.23 | 51.35 | 6.01 | 89.79 | 29.6 | 29.8
49 | 02/08/2025 18:00:30 | 774.6 | 0 | 0 | 20.93 | 1087.3 | 19.35 | 21.04 | 1825 | 1824.2 | 7 | 343707 | 99.46 | 50.1 | 0.99 | 5.39 | 0.06 | 24.97 | 59.9 | 25.35 | 22.44 | 33 | 5.66 | 95.12 | 73.69 | 6 | 89.82 | 29.7 | 30.4
48 | 02/08/2025 17:45:30 | 789.23 | 0 | 0 | 32.21 | 1090.8 | 29.59 | 32.28 | 1818 | 1817.8 | 9 | 343700 | 99.79 | 49.94 | 1 | 5.37 | 0.1 | 36.78 | 58.9 | 25.25 | 22.36 | 74 | 5.65 | 94.96 | 108.55 | 5.98 | 89.81 | 30.2 | 31.8
47 | 02/08/2025 17:30:30 | 786.53 | 0 | 0 | 44.26 | 1117.1 | 40.41 | 45.15 | 1809 | 1808.1 | 10 | 343691 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 5.34 | 0.13 | 48.37 | 57.2 | 25.12 | 22.25 | 162 | 5.62 | 95.01 | 142.78 | 5.94 | 89.84 | 30.3 | 32.1
46 | 02/08/2025 17:15:30 | 778.9 | 0 | 0 | 48.7 | 1103.2 | 43.9 | 48.43 | 1799 | 1798.7 | 13 | 343681 | 100.56 | 50.05 | -0.99 | 5.31 | 0.14 | 53.35 | 58.8 | 24.99 | 22.12 | 164 | 5.59 | 94.97 | 157.46 | 5.91 | 89.82 | 30.7 | 33.8
45 | 02/08/2025 17:00:30 | 776.8 | 0 | 0 | 67.76 | 1110.2 | 61.09 | 67.82 | 1786 | 1785.2 | 23 | 343668 | 99.91 | 50.08 | -0.99 | 5.27 | 0.2 | 75.88 | 59.3 | 24.81 | 21.96 | 223 | 5.55 | 94.97 | 223.98 | 5.87 | 89.84 | 31.6 | 38
44 | 02/08/2025 16:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 113.22 | 1103 | 102.83 | 113.42 | 1763 | 1762.3 | 27 | 343645 | 99.82 | 49.95 | 0.99 | 5.2 | 0.33 | 123.27 | 58.7 | 24.49 | 21.68 | 412 | 5.47 | 95.15 | 363.85 | 5.79 | 89.81 | 31.7 | 39.8
43 | 02/08/2025 16:30:30 | 798.9 | 0 | 0 | 108.52 | 1104.2 | 98.94 | 109.25 | 1736 | 1735.1 | 33 | 343618 | 99.33 | 50.01 | 0.99 | 5.12 | 0.32 | 119.66 | 57.8 | 24.11 | 21.35 | 372 | 5.37 | 95.35 | 353.19 | 5.71 | 89.8 | 31.9 | 41
42 | 02/08/2025 16:15:30 | 792.9 | 0 | 0 | 135.09 | 1097.5 | 125.55 | 137.79 | 1703 | 1702.4 | 32 | 343585 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 5.03 | 0.4 | 148.48 | 59 | 23.65 | 20.94 | 449 | 5.26 | 95.53 | 438.25 | 5.6 | 89.76 | 31.8 | 41.2
41 | 02/08/2025 16:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 144.92 | 1092.1 | 135.35 | 147.82 | 1671 | 1670.6 | 32 | 343553 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 4.93 | 0.43 | 160.96 | 58 | 23.21 | 20.55 | 463 | 5.16 | 95.58 | 475.08 | 5.5 | 89.74 | 31.5 | 41.5
40 | 02/08/2025 15:45:30 | 773.17 | 0 | 0 | 71.69 | 1074.2 | 66.23 | 71.14 | 1639 | 1638.3 | 31 | 343521 | 100.77 | 49.94 | -0.99 | 4.84 | 0.21 | 78.66 | 57.6 | 22.76 | 20.16 | 198 | 5.06 | 95.61 | 232.16 | 5.39 | 89.75 | 31.8 | 40.6
39 | 02/08/2025 15:30:30 | 779.53 | 0 | 0 | 145.34 | 1073.8 | 138.06 | 148.25 | 1608 | 1607.3 | 43 | 343490 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.75 | 0.43 | 161.23 | 58.7 | 22.33 | 19.78 | 441 | 4.97 | 95.53 | 475.88 | 5.29 | 89.74 | 32.1 | 45.1
38 | 02/08/2025 15:15:30 | 786.87 | 0 | 0 | 185.51 | 1073.7 | 176.23 | 189.22 | 1565 | 1564.1 | 47 | 343447 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 4.62 | 0.55 | 213.62 | 62.2 | 21.74 | 19.25 | 581 | 4.84 | 95.48 | 630.53 | 5.15 | 89.71 | 32.1 | 46.9
37 | 02/08/2025 15:00:30 | 785.2 | 0 | 0 | 201.91 | 1072.6 | 192.01 | 205.95 | 1518 | 1517.4 | 44 | 343400 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.48 | 0.6 | 224.16 | 64.8 | 21.08 | 18.67 | 613 | 4.69 | 95.43 | 661.63 | 4.99 | 89.72 | 32 | 46.1
36 | 02/08/2025 14:45:30 | 781.9 | 0 | 0 | 225.84 | 1064.1 | 216.48 | 230.36 | 1474 | 1473.2 | 51 | 343356 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.35 | 0.67 | 251.99 | 65.4 | 20.47 | 18.13 | 691 | 4.57 | 95.24 | 743.78 | 4.86 | 89.59 | 31.9 | 48.9
35 | 02/08/2025 14:30:30 | 776.5 | 0 | 0 | 162.35 | 1069.1 | 150.94 | 161.37 | 1423 | 1423 | 53 | 343305 | 100.6 | 49.99 | -0.99 | 4.2 | 0.48 | 166.88 | 61.1 | 19.76 | 17.5 | 452 | 4.41 | 95.13 | 492.55 | 4.69 | 89.54 | 31.8 | 49.1
34 | 02/08/2025 14:15:30 | 776.33 | 0 | 0 | 273.6 | 1064.8 | 262.09 | 279.07 | 1370 | 1369.6 | 56 | 343252 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 4.04 | 0.81 | 307.59 | 71.8 | 19.03 | 16.85 | 851 | 4.25 | 95.1 | 907.89 | 4.52 | 89.52 | 31.6 | 49.2
33 | 02/08/2025 14:00:30 | 760.27 | 0 | 0 | 263.61 | 1043.6 | 253.47 | 264.52 | 1314 | 1314 | 64 | 343196 | 99.66 | 49.89 | 0.99 | 3.88 | 0.78 | 296.93 | 69.8 | 18.25 | 16.16 | 831 | 4.08 | 95.08 | 876.43 | 4.33 | 89.51 | 32 | 50.2
32 | 02/08/2025 13:45:30 | 770.7 | 0 | 0 | 280.7 | 1048.8 | 272.99 | 286.31 | 1250 | 1249.7 | 62 | 343132 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 3.69 | 0.83 | 319.54 | 75.1 | 17.36 | 15.37 | 912 | 3.88 | 95.16 | 943.15 | 4.12 | 89.49 | 31.7 | 50.9
31 | 02/08/2025 13:30:30 | 779.23 | 0 | 0 | 324.27 | 1056.3 | 313.13 | 330.75 | 1188 | 1187.8 | 62 | 343070 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.51 | 0.96 | 369.56 | 77 | 16.5 | 14.61 | 1053 | 3.69 | 95.05 | 1090.78 | 3.93 | 89.34 | 31.5 | 51
30 | 02/08/2025 13:15:30 | 800.1 | 0 | 0 | 238.31 | 1090.9 | 222.82 | 243.08 | 1126 | 1125.2 | 44 | 343008 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.32 | 0.7 | 293.66 | 63.7 | 15.64 | 13.85 | 805 | 3.48 | 95.37 | 866.76 | 3.71 | 89.53 | 31.1 | 45.8
29 | 02/08/2025 13:00:30 | 783.47 | 0 | 0 | 278.22 | 1031.3 | 275.17 | 283.78 | 1082 | 1081.8 | 60 | 342964 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.19 | 0.82 | 324.04 | 69.6 | 15.03 | 13.31 | 921 | 3.35 | 95.22 | 956.45 | 3.57 | 89.46 | 31.3 | 51.8
28 | 02/08/2025 12:45:30 | 775.77 | 0 | 0 | 217.38 | 1071.5 | 206.93 | 221.73 | 1022 | 1021.8 | 60 | 342904 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.02 | 0.64 | 233.21 | 64.7 | 14.19 | 12.57 | 650 | 3.17 | 95.25 | 688.35 | 3.37 | 89.43 | 31.4 | 51.1
27 | 02/08/2025 12:30:30 | 786.47 | 0 | 0 | 314.62 | 1048.6 | 302.15 | 316.84 | 962 | 961.3 | 59 | 342844 | 99.3 | 50.03 | 0.99 | 2.84 | 0.93 | 362.11 | 78.5 | 13.36 | 11.83 | 1044 | 2.97 | 95.57 | 1068.79 | 3.17 | 89.54 | 31.2 | 52.6
26 | 02/08/2025 12:15:30 | 776.27 | 0 | 0 | 199.86 | 1074.1 | 186.67 | 200.51 | 903 | 902.2 | 43 | 342785 | 99.68 | 50.02 | 0.99 | 2.67 | 0.59 | 165.72 | 63.8 | 12.54 | 11.11 | 444 | 2.77 | 96.25 | 489.14 | 2.96 | 90.13 | 30.4 | 45.2
25 | 02/08/2025 12:00:30 | 776.87 | 0 | 0 | 208.41 | 1063.4 | 199.9 | 212.58 | 860 | 860 | 63 | 342742 | 98.04 | 50.04 | 1 | 2.54 | 0.62 | 198.55 | 64.6 | 11.94 | 10.58 | 548 | 2.64 | 96 | 586.05 | 2.82 | 90.08 | 30.8 | 50.8
24 | 02/08/2025 11:45:30 | 779.47 | 0 | 0 | 262.07 | 1057.6 | 252.75 | 267.31 | 797 | 796.5 | 63 | 342679 | 98.04 | 50.01 | 1 | 2.35 | 0.77 | 296.53 | 68.7 | 11.07 | 9.8 | 823 | 2.45 | 96.17 | 875.23 | 2.61 | 90.17 | 30.1 | 50.9
23 | 02/08/2025 11:30:30 | 767.7 | 0 | 0 | 244.38 | 1058.3 | 231.25 | 244.73 | 734 | 733.5 | 62 | 342616 | 99.86 | 50 | -0.99 | 2.17 | 0.72 | 271.81 | 67.4 | 10.19 | 9.03 | 745 | 2.25 | 96.33 | 802.27 | 2.4 | 90.31 | 30 | 49.5
22 | 02/08/2025 11:15:30 | 772.47 | 0 | 0 | 251.81 | 1055.9 | 238.44 | 251.77 | 672 | 671.7 | 64 | 342554 | 100.02 | 49.94 | -0.99 | 1.98 | 0.74 | 283.02 | 67.4 | 9.33 | 8.26 | 780 | 2.06 | 96.43 | 835.35 | 2.19 | 90.45 | 29.6 | 49
21 | 02/08/2025 11:00:30 | 771.2 | 0 | 0 | 252.5 | 1055.2 | 244.08 | 257.55 | 608 | 607.6 | 62 | 342490 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.79 | 0.75 | 284.91 | 67.4 | 8.44 | 7.48 | 788 | 1.86 | 96.48 | 840.95 | 1.98 | 90.5 | 29.7 | 49.2
20 | 02/08/2025 10:45:30 | 766.43 | 0 | 0 | 252.67 | 1059.8 | 240.07 | 254.43 | 546 | 546 | 61 | 342428 | 99.31 | 49.88 | 0.99 | 1.61 | 0.75 | 285.49 | 67.2 | 7.58 | 6.71 | 770 | 1.67 | 96.62 | 842.64 | 1.78 | 90.79 | 28.9 | 46.9
19 | 02/08/2025 10:30:30 | 776.7 | 0 | 0 | 249.51 | 1075.9 | 232.87 | 250.54 | 485 | 484.7 | 60 | 342367 | 99.59 | 49.83 | -0.99 | 1.43 | 0.74 | 281.1 | 66.1 | 6.74 | 5.96 | 758 | 1.48 | 96.4 | 829.7 | 1.57 | 90.95 | 28.8 | 46
18 | 02/08/2025 10:15:30 | 774.6 | 0 | 0 | 228.4 | 1078 | 216.11 | 232.97 | 425 | 424.1 | 53 | 342307 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.25 | 0.67 | 253.96 | 63.7 | 5.9 | 5.23 | 676 | 1.3 | 96.42 | 749.59 | 1.37 | 91.36 | 28.2 | 43.1
17 | 02/08/2025 10:00:30 | 772.93 | 0 | 0 | 193.28 | 1107.3 | 175.17 | 193.97 | 372 | 371.1 | 46 | 342254 | 99.64 | 49.98 | -0.99 | 1.1 | 0.57 | 213.78 | 60.8 | 5.17 | 4.57 | 565 | 1.14 | 95.89 | 630.98 | 1.2 | 91.5 | 28 | 40.7
16 | 02/08/2025 09:45:30 | 763.47 | 0 | 0 | 189.69 | 1098.6 | 176.12 | 193.48 | 326 | 325.9 | 47 | 342208 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.96 | 0.56 | 210.59 | 60.6 | 4.53 | 4.01 | 555 | 1.01 | 94.99 | 621.58 | 1.05 | 91.47 | 27.6 | 40.7
15 | 02/08/2025 09:30:30 | 764.83 | 0 | 0 | 184.65 | 1101.7 | 170.96 | 188.34 | 279 | 279 | 44 | 342161 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.82 | 0.55 | 200.12 | 59.9 | 3.88 | 3.43 | 538 | 0.88 | 93.79 | 590.66 | 0.9 | 91.4 | 27.6 | 40.5
14 | 02/08/2025 09:15:30 | 780.67 | 0 | 0 | 177.81 | 1098.4 | 162.53 | 178.52 | 235 | 234.5 | 42 | 342117 | 99.6 | 49.91 | 0.99 | 0.69 | 0.52 | 194.34 | 59.7 | 3.26 | 2.89 | 535 | 0.74 | 93.1 | 573.61 | 0.76 | 91.75 | 27.3 | 39.8
13 | 02/08/2025 09:00:30 | 765.53 | 0 | 0 | 148.42 | 1108 | 135.19 | 149.79 | 193 | 192.7 | 37 | 342075 | 99.09 | 50 | 0.99 | 0.57 | 0.44 | 162.52 | 59 | 2.68 | 2.37 | 457 | 0.62 | 92.18 | 479.7 | 0.62 | 91.73 | 27 | 39.2
12 | 02/08/2025 08:45:30 | 772.87 | 0 | 0 | 134.24 | 1126.9 | 120.44 | 135.73 | 156 | 155.3 | 31 | 342038 | 98.9 | 50.03 | -0.99 | 0.46 | 0.4 | 147.04 | 57.7 | 2.17 | 1.92 | 421 | 0.5 | 91.72 | 433.99 | 0.5 | 91.91 | 26.4 | 35.6
11 | 02/08/2025 08:30:30 | 780.43 | 0 | 0 | 92.71 | 1125.7 | 84 | 94.56 | 125 | 124.9 | 28 | 342007 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.37 | 0.27 | 132.63 | 57.1 | 1.74 | 1.54 | 397 | 0.41 | 90.87 | 391.48 | 0.4 | 91.32 | 26.2 | 35.7
10 | 02/08/2025 08:15:30 | 779.4 | 0 | 0 | 113.64 | 1128.4 | 102.72 | 115.91 | 97 | 96.9 | 26 | 341979 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.29 | 0.34 | 122.12 | 58.4 | 1.35 | 1.19 | 380 | 0.31 | 91.18 | 360.46 | 0.31 | 91.18 | 25.6 | 34.4
9 | 02/08/2025 08:00:30 | 781.03 | 0 | 0 | 94.5 | 1148.8 | 83.91 | 96.39 | 71 | 70.6 | 21 | 341953 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 0.21 | 0.28 | 97.01 | 58 | 0.99 | 0.87 | 308 | 0.22 | 93.14 | 286.35 | 0.23 | 90.72 | 25.1 | 32.1
8 | 02/08/2025 07:45:30 | 785.97 | 0 | 0 | 73.22 | 1157.4 | 63.72 | 73.75 | 50 | 49.9 | 15 | 341932 | 99.28 | 50.1 | -0.99 | 0.15 | 0.22 | 79.16 | 57.2 | 0.69 | 0.61 | 270 | 0.15 | 97.73 | 233.64 | 0.16 | 89.44 | 24.6 | 29.5
7 | 02/08/2025 07:30:30 | 779.17 | 0 | 0 | 58.78 | 1156.5 | 51.84 | 59.95 | 35 | 34.1 | 14 | 341917 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.1 | 0.17 | 55.04 | 60 | 0.49 | 0.43 | 159 | 0.1 | - | 162.46 | 0.11 | 90.62 | 24.3 | 28.2
6 | 02/08/2025 07:15:30 | 775.83 | 0 | 0 | 42.46 | 1153.5 | 38.36 | 44.25 | 21 | 21 | 8 | 341903 | 95.95 | 49.99 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 47.62 | 59 | 0.29 | 0.26 | 142 | 0.05 | - | 140.57 | 0.07 | 84.91 | 23.7 | 25.8
5 | 02/08/2025 07:00:30 | 793.33 | 0 | 0 | 30.76 | 1139.6 | 27.53 | 31.38 | 13 | 12.1 | 7 | 341895 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | 34.67 | 57 | 0.18 | 0.16 | 89 | 0.02 | - | 102.32 | 0.04 | 89.23 | 23.2 | 23.8
4 | 02/08/2025 06:45:30 | 794.47 | 0 | 0 | 19.9 | 1121.6 | 18.1 | 20.3 | 6 | 5.9 | 4 | 341888 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.42 | 54.6 | 0.08 | 0.07 | 40 | 0.01 | - | 69.13 | 0.02 | 80.5 | 22.8 | 22.1
3 | 02/08/2025 06:30:30 | 779 | 0 | 0 | 11.19 | 1102.4 | 10.35 | 11.41 | 2 | 1.9 | 1 | 341884 | 98.05 | 50.07 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.58 | 46.7 | 0.03 | 0.02 | 7 | 0 | - | 43.04 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 20.9
2 | 02/08/2025 06:15:30 | 781.8 | 0 | 0 | 2.56 | 1050.3 | 2.49 | 2.61 | 1 | 0.2 | 1 | 341883 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.01 | 3.31 | 39.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 9.77 | 0 | - | 22.7 | 20.5
1 | 02/08/2025 06:00:30 | 771.53 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0.08 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 341882 | 0 | 50.06 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.39 | - | - | 157.51 | - | - | -