## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 02/08/2025 18:45:30 | 776.13 | 0 | 0 | 2.05 | 1000 | 2.09 | 2.09 | 1909 | 1909.5 | 1 | 254855 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 5.63 | 0.01 | 2.47 | 58.2 | 26.51 | 23.48 | 0 | 5.67 | 99.38 | 7.29 | 6.03 | 93.47 | 29.1 | 28.1
51 | 02/08/2025 18:30:30 | 777.53 | 0 | 0 | 7.34 | 1049.4 | 7.33 | 7.69 | 1908 | 1908.5 | 3 | 254854 | 95.46 | 50.07 | 1 | 5.63 | 0.02 | 9.98 | 56.7 | 26.5 | 23.47 | 0 | 5.67 | 99.32 | 29.46 | 6.02 | 93.5 | 29.5 | 29.2
50 | 02/08/2025 18:15:30 | 778.7 | 0 | 0 | 14.61 | 1066.8 | 14.43 | 15.39 | 1905 | 1905.5 | 4 | 254851 | 94.91 | 50.06 | 0.99 | 5.62 | 0.04 | 17.4 | 57.9 | 26.46 | 23.43 | 15 | 5.67 | 99.18 | 51.35 | 6.01 | 93.53 | 29.6 | 29.8
49 | 02/08/2025 18:00:30 | 775.7 | 0 | 0 | 21.78 | 1099.6 | 20.2 | 22.21 | 1901 | 1901 | 7 | 254847 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 5.61 | 0.06 | 24.97 | 57.2 | 26.4 | 23.38 | 33 | 5.66 | 99.08 | 73.69 | 6 | 93.56 | 29.7 | 30.4
48 | 02/08/2025 17:45:30 | 791.8 | 0 | 0 | 33.41 | 1079.3 | 31.57 | 34.08 | 1894 | 1894.3 | 10 | 254840 | 98.04 | 49.94 | 1 | 5.59 | 0.1 | 36.78 | 57.3 | 26.31 | 23.29 | 74 | 5.65 | 98.93 | 108.55 | 5.98 | 93.56 | 30.2 | 31.8
47 | 02/08/2025 17:30:30 | 788.4 | 0 | 0 | 45.8 | 1116.8 | 41.83 | 46.72 | 1884 | 1884.2 | 10 | 254830 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 5.56 | 0.14 | 48.37 | 60 | 26.17 | 23.17 | 162 | 5.62 | 98.95 | 142.78 | 5.94 | 93.57 | 30.3 | 32.1
46 | 02/08/2025 17:15:30 | 779.7 | 0 | 0 | 50.24 | 1109.4 | 46.19 | 51.24 | 1874 | 1874.3 | 14 | 254820 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 5.53 | 0.15 | 53.35 | 58.6 | 26.03 | 23.05 | 164 | 5.59 | 98.93 | 157.46 | 5.91 | 93.56 | 30.7 | 33.8
45 | 02/08/2025 17:00:30 | 779.07 | 0 | 0 | 71.35 | 1098.7 | 66.24 | 72.78 | 1860 | 1860.3 | 24 | 254806 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 5.49 | 0.21 | 75.88 | 59.7 | 25.83 | 22.87 | 223 | 5.55 | 98.9 | 223.98 | 5.87 | 93.56 | 31.6 | 38
44 | 02/08/2025 16:45:30 | 783.33 | 0 | 0 | 118.26 | 1113.1 | 108.37 | 120.63 | 1836 | 1836.3 | 29 | 254782 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 5.42 | 0.35 | 123.27 | 60.4 | 25.5 | 22.58 | 412 | 5.47 | 99.09 | 363.85 | 5.79 | 93.53 | 31.7 | 39.8
43 | 02/08/2025 16:30:30 | 801.07 | 0 | 0 | 114.75 | 1100.5 | 106.36 | 117.05 | 1807 | 1807.6 | 34 | 254753 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 5.33 | 0.34 | 119.66 | 60.8 | 25.1 | 22.22 | 372 | 5.37 | 99.25 | 353.19 | 5.71 | 93.47 | 31.9 | 41
42 | 02/08/2025 16:15:30 | 794.7 | 0 | 0 | 141.58 | 1107.2 | 127.98 | 141.7 | 1773 | 1773.4 | 33 | 254719 | 99.91 | 49.98 | -0.99 | 5.23 | 0.42 | 148.48 | 58.1 | 24.63 | 21.8 | 449 | 5.26 | 99.45 | 438.25 | 5.6 | 93.45 | 31.8 | 41.2
41 | 02/08/2025 16:00:30 | 789.87 | 0 | 0 | 151.33 | 1101.4 | 137.69 | 151.66 | 1740 | 1740 | 34 | 254686 | 99.79 | 50.04 | -0.99 | 5.14 | 0.45 | 160.96 | 58.6 | 24.17 | 21.4 | 463 | 5.16 | 99.53 | 475.08 | 5.5 | 93.45 | 31.5 | 41.5
40 | 02/08/2025 15:45:30 | 774.73 | 0 | 0 | 74.42 | 1083.6 | 70.05 | 75.91 | 1706 | 1706.3 | 32 | 254652 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 5.04 | 0.22 | 78.66 | 57.6 | 23.69 | 20.98 | 198 | 5.06 | 99.51 | 232.16 | 5.39 | 93.42 | 31.8 | 40.6
39 | 02/08/2025 15:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 152.61 | 1075.1 | 141.25 | 151.85 | 1674 | 1673.8 | 45 | 254620 | 100.5 | 49.97 | -0.99 | 4.94 | 0.45 | 161.23 | 59.5 | 23.25 | 20.59 | 441 | 4.97 | 99.46 | 475.88 | 5.29 | 93.42 | 32.1 | 45.1
38 | 02/08/2025 15:15:30 | 789.37 | 0 | 0 | 194.73 | 1080.2 | 180.02 | 194.46 | 1629 | 1628.7 | 49 | 254575 | 100.14 | 49.96 | -0.99 | 4.81 | 0.57 | 213.62 | 63.1 | 22.63 | 20.03 | 581 | 4.84 | 99.38 | 630.53 | 5.15 | 93.38 | 32.1 | 46.9
37 | 02/08/2025 15:00:30 | 787.53 | 0 | 0 | 209.86 | 1086.2 | 193.39 | 210.06 | 1580 | 1580 | 45 | 254526 | 99.91 | 50 | 0.99 | 4.66 | 0.62 | 224.16 | 66.3 | 21.94 | 19.43 | 613 | 4.69 | 99.33 | 661.63 | 4.99 | 93.38 | 32 | 46.1
36 | 02/08/2025 14:45:30 | 784.67 | 0 | 0 | 236.69 | 1058.8 | 223.06 | 236.18 | 1535 | 1535.5 | 52 | 254481 | 100.22 | 50.01 | -0.99 | 4.53 | 0.7 | 251.99 | 67.3 | 21.32 | 18.88 | 691 | 4.57 | 99.18 | 743.78 | 4.86 | 93.3 | 31.9 | 48.9
35 | 02/08/2025 14:30:30 | 779.1 | 0 | 0 | 154.15 | 1086.7 | 141.86 | 154.16 | 1483 | 1483.4 | 55 | 254429 | 99.99 | 49.99 | 1 | 4.38 | 0.45 | 166.88 | 61.1 | 20.6 | 18.24 | 452 | 4.41 | 99.14 | 492.55 | 4.69 | 93.31 | 31.8 | 49.1
34 | 02/08/2025 14:15:30 | 778.9 | 0 | 0 | 286.76 | 1071.9 | 266.75 | 285.93 | 1428 | 1428 | 59 | 254374 | 100.29 | 49.85 | -0.99 | 4.21 | 0.85 | 307.59 | 75.3 | 19.83 | 17.56 | 851 | 4.25 | 99.13 | 907.89 | 4.52 | 93.31 | 31.6 | 49.2
33 | 02/08/2025 14:00:30 | 763.2 | 0 | 0 | 276.25 | 1056.1 | 266.81 | 281.77 | 1369 | 1369.5 | 66 | 254315 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.04 | 0.82 | 296.93 | 70.9 | 19.01 | 16.84 | 831 | 4.08 | 99.06 | 876.43 | 4.33 | 93.25 | 32 | 50.2
32 | 02/08/2025 13:45:30 | 773.63 | 0 | 0 | 293.26 | 1062.9 | 277.1 | 294.52 | 1303 | 1303.5 | 64 | 254249 | 99.57 | 49.88 | -0.99 | 3.85 | 0.87 | 319.54 | 79 | 18.1 | 16.02 | 912 | 3.88 | 99.2 | 943.15 | 4.12 | 93.28 | 31.7 | 50.9
31 | 02/08/2025 13:30:30 | 782.43 | 0 | 0 | 338.72 | 1056.6 | 321.66 | 339.87 | 1239 | 1239.5 | 65 | 254185 | 99.66 | 49.96 | 0.99 | 3.66 | 1 | 369.56 | 82.1 | 17.21 | 15.24 | 1053 | 3.69 | 99.13 | 1090.78 | 3.93 | 93.17 | 31.5 | 51
30 | 02/08/2025 13:15:30 | 795.4 | 0 | 0 | 264.29 | 1085 | 243.83 | 264.56 | 1174 | 1173.7 | 46 | 254120 | 99.9 | 49.99 | 0.99 | 3.47 | 0.78 | 293.66 | 67.9 | 16.31 | 14.44 | 805 | 3.48 | 99.43 | 866.76 | 3.71 | 93.35 | 31.1 | 45.8
29 | 02/08/2025 13:00:30 | 786.43 | 0 | 0 | 293.6 | 1057.7 | 277.76 | 293.79 | 1128 | 1128.5 | 63 | 254074 | 99.93 | 50.05 | -0.99 | 3.33 | 0.87 | 324.04 | 75 | 15.67 | 13.87 | 921 | 3.35 | 99.27 | 956.45 | 3.57 | 93.26 | 31.3 | 51.8
28 | 02/08/2025 12:45:30 | 778.27 | 0 | 0 | 240.11 | 1075.6 | 227.7 | 244.91 | 1065 | 1065.4 | 61 | 254011 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.14 | 0.71 | 233.21 | 67.2 | 14.79 | 13.1 | 650 | 3.17 | 99.26 | 688.35 | 3.37 | 93.19 | 31.4 | 51.1
27 | 02/08/2025 12:30:30 | 790.53 | 0 | 0 | 330.09 | 1040 | 323.74 | 336.69 | 1004 | 1004 | 66 | 253950 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.96 | 0.97 | 362.11 | 83.8 | 13.94 | 12.35 | 1044 | 2.97 | 99.74 | 1068.79 | 3.17 | 93.45 | 31.2 | 52.6
26 | 02/08/2025 12:15:30 | 778.33 | 0 | 0 | 193.45 | 1084.6 | 181.93 | 197.32 | 938 | 938.3 | 44 | 253884 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.77 | 0.57 | 165.72 | 64.8 | 13.03 | 11.54 | 444 | 2.77 | 99.99 | 489.14 | 2.96 | 93.63 | 30.4 | 45.2
25 | 02/08/2025 12:00:30 | 779.17 | 0 | 0 | 199.69 | 1072.5 | 186.5 | 200.02 | 894 | 894.1 | 66 | 253840 | 99.84 | 50.04 | 0.99 | 2.64 | 0.59 | 198.55 | 67 | 12.42 | 10.99 | 548 | 2.64 | 99.8 | 586.05 | 2.82 | 93.64 | 30.8 | 50.8
24 | 02/08/2025 11:45:30 | 782.1 | 0 | 0 | 274.46 | 1059.4 | 260.23 | 275.69 | 828 | 827.9 | 66 | 253774 | 99.55 | 50.02 | -0.99 | 2.44 | 0.81 | 296.53 | 72.7 | 11.5 | 10.18 | 823 | 2.45 | 99.91 | 875.23 | 2.61 | 93.67 | 30.1 | 50.9
23 | 02/08/2025 11:30:30 | 770.33 | 0 | 0 | 252.16 | 1069.2 | 240.56 | 257.2 | 762 | 761.8 | 65 | 253708 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.25 | 0.74 | 271.81 | 70.2 | 10.58 | 9.37 | 745 | 2.25 | - | 802.27 | 2.4 | 93.75 | 30 | 49.5
22 | 02/08/2025 11:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 262.75 | 1062 | 252.36 | 268 | 697 | 697.4 | 67 | 253643 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.06 | 0.78 | 283.02 | 70.7 | 9.68 | 8.57 | 780 | 2.06 | - | 835.35 | 2.19 | 93.81 | 29.6 | 49
21 | 02/08/2025 11:00:30 | 768.3 | 0 | 0 | 263.09 | 1066.9 | 247.43 | 263.98 | 630 | 630.6 | 64 | 253576 | 99.66 | 49.99 | -0.99 | 1.86 | 0.78 | 284.91 | 71.4 | 8.75 | 7.75 | 788 | 1.86 | 99.97 | 840.95 | 1.98 | 93.77 | 29.7 | 49.2
20 | 02/08/2025 10:45:30 | 769.07 | 0 | 0 | 263.09 | 1073.8 | 249.91 | 268.35 | 566 | 566.3 | 64 | 253512 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.67 | 0.78 | 285.49 | 70.7 | 7.86 | 6.96 | 770 | 1.67 | - | 842.64 | 1.78 | 94.12 | 28.9 | 46.9
19 | 02/08/2025 10:30:30 | 779.43 | 0 | 0 | 260.62 | 1089.8 | 243.93 | 265.83 | 502 | 502.5 | 63 | 253448 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 1.48 | 0.77 | 281.1 | 68.5 | 6.97 | 6.17 | 758 | 1.48 | 99.78 | 829.7 | 1.57 | 94.14 | 28.8 | 46
18 | 02/08/2025 10:15:30 | 777.7 | 0 | 0 | 239.08 | 1098.7 | 221.95 | 243.86 | 439 | 439.5 | 55 | 253385 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.3 | 0.71 | 253.96 | 65.6 | 6.1 | 5.4 | 676 | 1.3 | 99.6 | 749.59 | 1.37 | 94.37 | 28.2 | 43.1
17 | 02/08/2025 10:00:30 | 775.5 | 0 | 0 | 201.06 | 1112.5 | 181.6 | 202.03 | 384 | 384.2 | 47 | 253330 | 99.52 | 49.98 | 0.99 | 1.13 | 0.59 | 213.78 | 61.7 | 5.33 | 4.72 | 565 | 1.14 | 98.99 | 630.98 | 1.2 | 94.45 | 28 | 40.7
16 | 02/08/2025 09:45:30 | 765.83 | 0 | 0 | 196.53 | 1105.4 | 179.16 | 198.04 | 337 | 337.2 | 49 | 253283 | 99.24 | 50.02 | 0.99 | 0.99 | 0.58 | 210.59 | 61.4 | 4.68 | 4.14 | 555 | 1.01 | 98.19 | 621.58 | 1.05 | 94.55 | 27.6 | 40.7
15 | 02/08/2025 09:30:30 | 767.23 | 0 | 0 | 190.8 | 1117.8 | 171.65 | 191.87 | 288 | 288.5 | 46 | 253234 | 99.44 | 49.95 | -0.99 | 0.85 | 0.56 | 200.12 | 60.7 | 4 | 3.54 | 538 | 0.88 | 96.82 | 590.66 | 0.9 | 94.35 | 27.6 | 40.5
14 | 02/08/2025 09:15:30 | 782.47 | 0 | 0 | 183.8 | 1118.8 | 167.57 | 187.48 | 242 | 242.3 | 43 | 253188 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.71 | 0.54 | 194.34 | 59 | 3.36 | 2.98 | 535 | 0.74 | 95.88 | 573.61 | 0.76 | 94.48 | 27.3 | 39.8
13 | 02/08/2025 09:00:30 | 767.93 | 0 | 0 | 154.4 | 1127.5 | 137.97 | 155.56 | 199 | 199.1 | 39 | 253145 | 99.26 | 50 | 0.99 | 0.59 | 0.46 | 162.52 | 58.1 | 2.76 | 2.45 | 457 | 0.62 | 95.04 | 479.7 | 0.62 | 94.58 | 27 | 39.2
12 | 02/08/2025 08:45:30 | 775.73 | 0 | 0 | 139.88 | 1128.7 | 124.2 | 140.19 | 160 | 160.2 | 31 | 253106 | 99.78 | 50.03 | -0.99 | 0.47 | 0.41 | 147.04 | 59.5 | 2.22 | 1.97 | 421 | 0.5 | 94.07 | 433.99 | 0.5 | 94.26 | 26.4 | 35.6
11 | 02/08/2025 08:30:30 | 783.43 | 0 | 0 | 104.84 | 1151.2 | 92.17 | 106.11 | 129 | 128.7 | 29 | 253075 | 98.8 | 50.07 | -0.99 | 0.38 | 0.31 | 132.63 | 56.5 | 1.79 | 1.59 | 397 | 0.41 | 93.78 | 391.48 | 0.4 | 94.25 | 26.2 | 35.7
10 | 02/08/2025 08:15:30 | 780.8 | 0 | 0 | 118 | 1143.1 | 105.29 | 120.36 | 100 | 100 | 27 | 253046 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.3 | 0.35 | 122.12 | 58 | 1.39 | 1.23 | 380 | 0.31 | 94 | 360.46 | 0.31 | 94 | 25.6 | 34.4
9 | 02/08/2025 08:00:30 | 782.7 | 0 | 0 | 98.69 | 1147.1 | 87.75 | 100.66 | 73 | 72.9 | 22 | 253019 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 0.22 | 0.29 | 97.01 | 57.9 | 1.01 | 0.9 | 308 | 0.22 | 95.76 | 286.35 | 0.23 | 93.28 | 25.1 | 32.1
8 | 02/08/2025 07:45:30 | 788 | 0 | 0 | 75.28 | 1161.3 | 66.12 | 76.78 | 51 | 51.5 | 16 | 252997 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.15 | 0.22 | 79.16 | 57.1 | 0.71 | 0.63 | 270 | 0.15 | 99.69 | 233.64 | 0.16 | 91.23 | 24.6 | 29.5
7 | 02/08/2025 07:30:30 | 782.1 | 0 | 0 | 61.43 | 1156.3 | 53.62 | 62.01 | 35 | 35.3 | 13 | 252981 | 99.07 | 50.07 | -0.99 | 0.1 | 0.18 | 55.04 | 57.3 | 0.49 | 0.43 | 159 | 0.1 | - | 162.46 | 0.11 | 90.62 | 24.3 | 28.2
6 | 02/08/2025 07:15:30 | 779.73 | 0 | 0 | 45.11 | 1143.1 | 39.95 | 45.66 | 22 | 21.7 | 10 | 252968 | 98.79 | 50 | 1 | 0.06 | 0.13 | 47.62 | 57 | 0.31 | 0.27 | 142 | 0.05 | - | 140.57 | 0.07 | 88.95 | 23.7 | 25.8
5 | 02/08/2025 07:00:30 | 793.53 | 0 | 0 | 31.87 | 1147.9 | 28.64 | 32.88 | 12 | 12.5 | 6 | 252958 | 96.94 | 50.05 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 34.67 | 56.3 | 0.17 | 0.15 | 89 | 0.02 | - | 102.32 | 0.04 | 82.37 | 23.2 | 23.8
4 | 02/08/2025 06:45:30 | 794.27 | 0 | 0 | 20.5 | 1112.3 | 18.92 | 21.05 | 6 | 6 | 4 | 252952 | 97.39 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 23.42 | 53.3 | 0.08 | 0.07 | 40 | 0.01 | - | 69.13 | 0.02 | 80.5 | 22.8 | 22.1
3 | 02/08/2025 06:30:30 | 776.93 | 0 | 0 | 11.7 | 1098.7 | 11.4 | 12.53 | 2 | 1.9 | 2 | 252948 | 93.4 | 50.07 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.58 | 45.1 | 0.03 | 0.02 | 7 | 0 | - | 43.04 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 20.9
2 | 02/08/2025 06:15:30 | 785.63 | 0 | 0 | 2.56 | 1073.3 | 2.86 | 3.07 | 0 | 0.2 | 0 | 252946 | 83.36 | 50.01 | 1 | 0 | 0.01 | 3.31 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.77 | 0 | - | 22.7 | 20.5
1 | 02/08/2025 06:00:30 | 774.53 | 0 | 0 | 0 | 651.4 | 1.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 252946 | 0 | 50.06 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.39 | - | - | 157.51 | - | - | -