## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 02/08/2025 18:45:30 | 774.27 | 0 | 0 | 2.13 | 1019.9 | 2.13 | 2.17 | 1809 | 1809.1 | 1 | 354751 | 98.07 | 49.97 | 0.95 | 5.34 | 0.01 | 2.47 | 57.3 | 25.12 | 22.25 | 0 | 5.67 | 94.17 | 7.29 | 6.03 | 88.58 | 29.1 | 28.1
51 | 02/08/2025 18:30:30 | 777.83 | 0 | 0 | 6.92 | 1014.2 | 6.96 | 7.06 | 1808 | 1808.2 | 3 | 354750 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 5.34 | 0.02 | 9.98 | 57.4 | 25.11 | 22.24 | 0 | 5.67 | 94.12 | 29.46 | 6.02 | 88.6 | 29.5 | 29.2
50 | 02/08/2025 18:15:30 | 776.9 | 0 | 0 | 13.84 | 1063.5 | 13.27 | 14.12 | 1805 | 1805.3 | 4 | 354747 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 5.33 | 0.04 | 17.4 | 57 | 25.07 | 22.2 | 15 | 5.67 | 93.98 | 51.35 | 6.01 | 88.62 | 29.6 | 29.8
49 | 02/08/2025 18:00:30 | 775.2 | 0 | 0 | 20.76 | 1078.2 | 19.64 | 21.18 | 1801 | 1801.1 | 6 | 354743 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 5.32 | 0.06 | 24.97 | 59.1 | 25.01 | 22.15 | 33 | 5.66 | 93.87 | 73.69 | 6 | 88.64 | 29.7 | 30.4
48 | 02/08/2025 17:45:30 | 789.63 | 0 | 0 | 31.61 | 1086.5 | 28.84 | 31.33 | 1795 | 1794.8 | 10 | 354737 | 100.89 | 49.94 | -0.99 | 5.3 | 0.09 | 36.78 | 58.2 | 24.93 | 22.08 | 74 | 5.65 | 93.76 | 108.55 | 5.98 | 88.67 | 30.2 | 31.8
47 | 02/08/2025 17:30:30 | 786.27 | 0 | 0 | 42.98 | 1121.6 | 39.09 | 43.84 | 1785 | 1785.5 | 9 | 354727 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 5.27 | 0.13 | 48.37 | 60.1 | 24.79 | 21.95 | 162 | 5.62 | 93.75 | 142.78 | 5.94 | 88.65 | 30.3 | 32.1
46 | 02/08/2025 17:15:30 | 780.37 | 0 | 0 | 48.27 | 1108.7 | 44.41 | 49.23 | 1776 | 1776.3 | 13 | 354718 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 5.24 | 0.14 | 53.35 | 57.9 | 24.67 | 21.84 | 164 | 5.59 | 93.76 | 157.46 | 5.91 | 88.67 | 30.7 | 33.8
45 | 02/08/2025 17:00:30 | 778 | 0 | 0 | 68.78 | 1111.5 | 63.12 | 70.16 | 1763 | 1763.2 | 22 | 354705 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 5.2 | 0.2 | 75.88 | 57.2 | 24.49 | 21.68 | 223 | 5.55 | 93.74 | 223.98 | 5.87 | 88.68 | 31.6 | 38
44 | 02/08/2025 16:45:30 | 782.9 | 0 | 0 | 109.88 | 1115.1 | 100.51 | 112.08 | 1741 | 1740.9 | 27 | 354683 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 5.14 | 0.32 | 123.27 | 59.7 | 24.18 | 21.41 | 412 | 5.47 | 93.96 | 363.85 | 5.79 | 88.69 | 31.7 | 39.8
43 | 02/08/2025 16:30:30 | 799.97 | 0 | 0 | 107.92 | 1103.6 | 99.74 | 110.08 | 1714 | 1714.1 | 32 | 354656 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 5.06 | 0.32 | 119.66 | 56.2 | 23.81 | 21.08 | 372 | 5.37 | 94.14 | 353.19 | 5.71 | 88.66 | 31.9 | 41
42 | 02/08/2025 16:15:30 | 793.17 | 0 | 0 | 131.07 | 1106.2 | 117.84 | 130.36 | 1682 | 1681.9 | 31 | 354624 | 100.55 | 49.98 | -0.99 | 4.96 | 0.39 | 148.48 | 59.5 | 23.36 | 20.69 | 449 | 5.26 | 94.35 | 438.25 | 5.6 | 88.65 | 31.8 | 41.2
41 | 02/08/2025 16:00:30 | 784.27 | 0 | 0 | 137.82 | 1092.7 | 125.54 | 137.18 | 1651 | 1650.7 | 33 | 354593 | 100.47 | 50.03 | -0.99 | 4.87 | 0.41 | 160.96 | 58.9 | 22.93 | 20.3 | 463 | 5.16 | 94.44 | 475.08 | 5.5 | 88.67 | 31.5 | 41.5
40 | 02/08/2025 15:45:30 | 773.77 | 0 | 0 | 69.21 | 1086.7 | 63.65 | 69.17 | 1618 | 1618.4 | 30 | 354560 | 100.06 | 49.94 | -0.99 | 4.78 | 0.2 | 78.66 | 58.2 | 22.47 | 19.9 | 198 | 5.06 | 94.38 | 232.16 | 5.39 | 88.6 | 31.8 | 40.6
39 | 02/08/2025 15:30:30 | 780.93 | 0 | 0 | 144.32 | 1083.7 | 131.84 | 142.88 | 1588 | 1588 | 43 | 354530 | 101.01 | 49.97 | 0.99 | 4.69 | 0.43 | 161.23 | 59.4 | 22.06 | 19.53 | 441 | 4.97 | 94.35 | 475.88 | 5.29 | 88.62 | 32.1 | 45.1
38 | 02/08/2025 15:15:30 | 789.13 | 0 | 0 | 187.47 | 1078.7 | 173.34 | 186.99 | 1545 | 1545.5 | 46 | 354487 | 100.26 | 49.97 | 0.99 | 4.56 | 0.55 | 213.62 | 62.8 | 21.46 | 19 | 581 | 4.84 | 94.26 | 630.53 | 5.15 | 88.57 | 32.1 | 46.9
37 | 02/08/2025 15:00:30 | 787.37 | 0 | 0 | 203.62 | 1067.3 | 189.92 | 202.7 | 1499 | 1499.1 | 43 | 354441 | 100.45 | 50 | 0.99 | 4.42 | 0.6 | 224.16 | 65.2 | 20.82 | 18.44 | 613 | 4.69 | 94.24 | 661.63 | 4.99 | 88.6 | 32 | 46.1
36 | 02/08/2025 14:45:30 | 783.63 | 0 | 0 | 226.35 | 1059.1 | 217.99 | 230.88 | 1456 | 1455.8 | 49 | 354398 | 98.04 | 50 | 0.99 | 4.3 | 0.67 | 251.99 | 67.3 | 20.22 | 17.91 | 691 | 4.57 | 94.08 | 743.78 | 4.86 | 88.5 | 31.9 | 48.9
35 | 02/08/2025 14:30:30 | 778.07 | 0 | 0 | 197.98 | 1073 | 188.2 | 201.94 | 1407 | 1407.1 | 51 | 354349 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.15 | 0.58 | 166.88 | 60.7 | 19.54 | 17.3 | 452 | 4.41 | 94.06 | 492.55 | 4.69 | 88.53 | 31.8 | 49.1
34 | 02/08/2025 14:15:30 | 777.93 | 0 | 0 | 184.31 | 1051.7 | 173.43 | 182.4 | 1356 | 1356.2 | 54 | 354298 | 101.05 | 49.85 | -0.99 | 4 | 0.54 | 307.59 | 71.1 | 18.83 | 16.68 | 851 | 4.25 | 94.13 | 907.89 | 4.52 | 88.61 | 31.6 | 49.2
33 | 02/08/2025 14:00:30 | 763.03 | 0 | 0 | 261.13 | 1057.8 | 251.8 | 266.35 | 1302 | 1302.1 | 63 | 354244 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 3.84 | 0.77 | 296.93 | 71.1 | 18.08 | 16.01 | 831 | 4.08 | 94.21 | 876.43 | 4.33 | 88.69 | 32 | 50.2
32 | 02/08/2025 13:45:30 | 773.57 | 0 | 0 | 279.58 | 1059.5 | 269.16 | 285.17 | 1239 | 1239.2 | 59 | 354181 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 3.66 | 0.83 | 319.54 | 76.8 | 17.21 | 15.24 | 912 | 3.88 | 94.33 | 943.15 | 4.12 | 88.7 | 31.7 | 50.9
31 | 02/08/2025 13:30:30 | 783.13 | 0 | 0 | 322.22 | 1053.4 | 305.71 | 322.04 | 1180 | 1179.9 | 63 | 354122 | 100.06 | 49.95 | 0.99 | 3.48 | 0.95 | 369.56 | 81.6 | 16.39 | 14.51 | 1053 | 3.69 | 94.41 | 1090.78 | 3.93 | 88.74 | 31.5 | 51
30 | 02/08/2025 13:15:30 | 803.17 | 0 | 0 | 256.43 | 1082.5 | 241.62 | 261.56 | 1117 | 1117.1 | 43 | 354059 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.3 | 0.76 | 293.66 | 67 | 15.51 | 13.74 | 805 | 3.48 | 94.6 | 866.76 | 3.71 | 88.82 | 31.1 | 45.8
29 | 02/08/2025 13:00:30 | 786.63 | 0 | 0 | 279.5 | 1057.3 | 264.29 | 279.44 | 1074 | 1074.6 | 57 | 354016 | 100.02 | 50.06 | 0.99 | 3.17 | 0.82 | 324.04 | 74.8 | 14.92 | 13.21 | 921 | 3.35 | 94.51 | 956.45 | 3.57 | 88.8 | 31.3 | 51.8
28 | 02/08/2025 12:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 199.35 | 1059.9 | 186.89 | 198.08 | 1017 | 1017 | 59 | 353959 | 100.64 | 49.98 | -0.99 | 3 | 0.59 | 233.21 | 66.3 | 14.12 | 12.51 | 650 | 3.17 | 94.78 | 688.35 | 3.37 | 88.99 | 31.4 | 51.1
27 | 02/08/2025 12:30:30 | 790.5 | 0 | 0 | 315.64 | 1049.9 | 300.69 | 315.69 | 958 | 958 | 64 | 353900 | 99.98 | 50.02 | -0.99 | 2.83 | 0.93 | 362.11 | 81.4 | 13.31 | 11.78 | 1044 | 2.97 | 95.17 | 1068.79 | 3.17 | 89.17 | 31.2 | 52.6
26 | 02/08/2025 12:15:30 | 778.53 | 0 | 0 | 148.93 | 1084.3 | 140.1 | 151.91 | 894 | 894.5 | 41 | 353836 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.64 | 0.44 | 165.72 | 60.7 | 12.42 | 10.99 | 444 | 2.77 | 95.3 | 489.14 | 2.96 | 89.24 | 30.4 | 45.2
25 | 02/08/2025 12:00:30 | 778.87 | 0 | 0 | 171.75 | 1068.6 | 160.05 | 171.03 | 853 | 853 | 62 | 353795 | 100.42 | 50.04 | -0.99 | 2.52 | 0.51 | 198.55 | 62.4 | 11.85 | 10.49 | 548 | 2.64 | 95.22 | 586.05 | 2.82 | 89.34 | 30.8 | 50.8
24 | 02/08/2025 11:45:30 | 781.73 | 0 | 0 | 259.5 | 1055.3 | 244.87 | 258.42 | 791 | 790.8 | 64 | 353733 | 100.42 | 50.01 | -0.99 | 2.33 | 0.77 | 296.53 | 70.7 | 10.99 | 9.73 | 823 | 2.45 | 95.45 | 875.23 | 2.61 | 89.49 | 30.1 | 50.9
23 | 02/08/2025 11:30:30 | 770.5 | 0 | 0 | 247.8 | 1062 | 232.07 | 246.46 | 727 | 727.6 | 61 | 353669 | 100.55 | 49.99 | -0.99 | 2.15 | 0.73 | 271.81 | 68.3 | 10.1 | 8.94 | 745 | 2.25 | 95.41 | 802.27 | 2.4 | 89.45 | 30 | 49.5
22 | 02/08/2025 11:15:30 | 775.2 | 0 | 0 | 248.82 | 1066.8 | 233.26 | 248.85 | 666 | 666.1 | 64 | 353608 | 99.99 | 49.94 | -0.99 | 1.97 | 0.73 | 283.02 | 68.5 | 9.25 | 8.19 | 780 | 2.06 | 95.56 | 835.35 | 2.19 | 89.64 | 29.6 | 49
21 | 02/08/2025 11:00:30 | 775.1 | 0 | 0 | 253.61 | 1067.2 | 237.59 | 253.56 | 602 | 602.3 | 61 | 353544 | 100.02 | 49.99 | 0.99 | 1.78 | 0.75 | 284.91 | 69.1 | 8.36 | 7.4 | 788 | 1.86 | 95.53 | 840.95 | 1.98 | 89.6 | 29.7 | 49.2
20 | 02/08/2025 10:45:30 | 769.77 | 0 | 0 | 252.33 | 1079.5 | 238.42 | 257.38 | 541 | 540.9 | 60 | 353483 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.6 | 0.74 | 285.49 | 68.7 | 7.51 | 6.65 | 770 | 1.67 | 95.73 | 842.64 | 1.78 | 89.96 | 28.9 | 46.9
19 | 02/08/2025 10:30:30 | 779.8 | 0 | 0 | 248.4 | 1075.4 | 235.6 | 253.37 | 481 | 480.8 | 61 | 353423 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 1.42 | 0.73 | 281.1 | 67.3 | 6.68 | 5.92 | 758 | 1.48 | 95.6 | 829.7 | 1.57 | 90.2 | 28.8 | 46
18 | 02/08/2025 10:15:30 | 776.97 | 0 | 0 | 225.84 | 1092.1 | 206.96 | 226.02 | 420 | 420.6 | 52 | 353362 | 99.92 | 49.93 | 0.99 | 1.24 | 0.67 | 253.96 | 64.4 | 5.83 | 5.17 | 676 | 1.3 | 95.29 | 749.59 | 1.37 | 90.29 | 28.2 | 43.1
17 | 02/08/2025 10:00:30 | 774.97 | 0 | 0 | 193.11 | 1113 | 176.97 | 196.97 | 368 | 368 | 45 | 353310 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.09 | 0.57 | 213.78 | 61.4 | 5.11 | 4.53 | 565 | 1.14 | 94.86 | 630.98 | 1.2 | 90.52 | 28 | 40.7
16 | 02/08/2025 09:45:30 | 765.5 | 0 | 0 | 189.01 | 1111.4 | 173.47 | 192.79 | 323 | 323 | 47 | 353265 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.95 | 0.56 | 210.59 | 61 | 4.49 | 3.97 | 555 | 1.01 | 94.11 | 621.58 | 1.05 | 90.62 | 27.6 | 40.7
15 | 02/08/2025 09:30:30 | 766.73 | 0 | 0 | 184.31 | 1109.6 | 166.63 | 184.89 | 276 | 276.5 | 44 | 353218 | 99.68 | 49.95 | -0.99 | 0.81 | 0.54 | 200.12 | 60.4 | 3.83 | 3.39 | 538 | 0.88 | 92.78 | 590.66 | 0.9 | 90.42 | 27.6 | 40.5
14 | 02/08/2025 09:15:30 | 782.73 | 0 | 0 | 177.73 | 1108.1 | 160.4 | 177.74 | 232 | 232.1 | 42 | 353174 | 99.99 | 49.91 | 0.99 | 0.68 | 0.52 | 194.34 | 60.8 | 3.22 | 2.85 | 535 | 0.74 | 91.92 | 573.61 | 0.76 | 90.58 | 27.3 | 39.8
13 | 02/08/2025 09:00:30 | 766.07 | 0 | 0 | 146.37 | 1119 | 133.42 | 149.3 | 190 | 190.6 | 37 | 353132 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.56 | 0.43 | 162.52 | 58.4 | 2.64 | 2.34 | 457 | 0.62 | 90.74 | 479.7 | 0.62 | 90.31 | 27 | 39.2
12 | 02/08/2025 08:45:30 | 774.2 | 0 | 0 | 132.53 | 1128.8 | 117.75 | 132.91 | 153 | 153.5 | 30 | 353095 | 99.71 | 50.03 | -0.99 | 0.45 | 0.39 | 147.04 | 60.4 | 2.13 | 1.88 | 421 | 0.5 | 89.96 | 433.99 | 0.5 | 90.14 | 26.4 | 35.6
11 | 02/08/2025 08:30:30 | 783.07 | 0 | 0 | 113.98 | 1138.4 | 102.13 | 116.26 | 123 | 123.4 | 27 | 353065 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.36 | 0.34 | 132.63 | 57.7 | 1.71 | 1.51 | 397 | 0.41 | 89.42 | 391.48 | 0.4 | 89.86 | 26.2 | 35.7
10 | 02/08/2025 08:15:30 | 779.5 | 0 | 0 | 106.46 | 1135.2 | 95.66 | 108.59 | 96 | 95.9 | 26 | 353038 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.28 | 0.31 | 122.12 | 57.9 | 1.33 | 1.18 | 380 | 0.31 | 90.24 | 360.46 | 0.31 | 90.24 | 25.6 | 34.4
9 | 02/08/2025 08:00:30 | 783.13 | 0 | 0 | 85.27 | 1144.3 | 74.76 | 85.54 | 70 | 69.8 | 21 | 353012 | 99.68 | 50.24 | -0.99 | 0.21 | 0.25 | 97.01 | 57.6 | 0.97 | 0.86 | 308 | 0.22 | 91.83 | 286.35 | 0.23 | 89.44 | 25.1 | 32.1
8 | 02/08/2025 07:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 72.97 | 1153.7 | 63.39 | 73.14 | 49 | 49.5 | 15 | 352991 | 99.77 | 50.09 | 0.99 | 0.14 | 0.22 | 79.16 | 59.7 | 0.68 | 0.6 | 270 | 0.15 | 95.78 | 233.64 | 0.16 | 87.65 | 24.6 | 29.5
7 | 02/08/2025 07:30:30 | 780.37 | 0 | 0 | 51.01 | 1138.5 | 45.32 | 51.6 | 34 | 33.7 | 13 | 352976 | 98.86 | 50.07 | 1 | 0.1 | 0.15 | 55.04 | 57.4 | 0.47 | 0.42 | 159 | 0.1 | - | 162.46 | 0.11 | 88.03 | 24.3 | 28.2
6 | 02/08/2025 07:15:30 | 777.03 | 0 | 0 | 42.81 | 1150.9 | 37.83 | 43.54 | 21 | 20.7 | 9 | 352963 | 98.32 | 49.99 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 47.62 | 59.3 | 0.29 | 0.26 | 142 | 0.05 | - | 140.57 | 0.07 | 84.91 | 23.7 | 25.8
5 | 02/08/2025 07:00:30 | 792.8 | 0 | 0 | 30.24 | 1141.3 | 27.02 | 30.84 | 12 | 11.9 | 6 | 352954 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.04 | 0.09 | 34.67 | 57.7 | 0.17 | 0.15 | 89 | 0.02 | - | 102.32 | 0.04 | 82.37 | 23.2 | 23.8
4 | 02/08/2025 06:45:30 | 795.83 | 0 | 0 | 19.65 | 1138.2 | 17.72 | 20.17 | 6 | 5.8 | 4 | 352948 | 97.4 | 50.03 | 1 | 0.02 | 0.06 | 23.42 | 56.1 | 0.08 | 0.07 | 40 | 0.01 | - | 69.13 | 0.02 | 80.5 | 22.8 | 22.1
3 | 02/08/2025 06:30:30 | 778.13 | 0 | 0 | 11.19 | 1083.2 | 10.73 | 11.63 | 2 | 1.8 | 2 | 352944 | 96.24 | 50.07 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.58 | 48.4 | 0.03 | 0.02 | 7 | 0 | - | 43.04 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 20.9
2 | 02/08/2025 06:15:30 | 783.3 | 0 | 0 | 2.9 | 1061.4 | 2.76 | 2.93 | 0 | 0.2 | 0 | 352942 | 99.04 | 50.01 | 0.99 | 0 | 0.01 | 3.31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.77 | 0 | - | 22.7 | 20.5
1 | 02/08/2025 06:00:30 | 771.67 | 0 | 0 | 0.59 | 690.4 | 1.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 352942 | 73.57 | 50.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.39 | - | - | 157.51 | - | - | -