## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 777.07 | 0 | 0 | 1.28 | 1005.3 | 1.3 | 1.3 | 1520 | 1519.5 | 1 | 427196 | 98.08 | 50.08 | -0.73 | 4.49 | 0 | 1.93 | 56.3 | 21.11 | 18.69 | 0 | 4.78 | 93.86 | 5.69 | 5.15 | 87.12 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 779.57 | 0 | 0 | 5.04 | 1028.5 | 5.21 | 5.36 | 1519 | 1518.7 | 2 | 427195 | 94.12 | 50.09 | -0.99 | 4.48 | 0.01 | 7.65 | 59.3 | 21.1 | 18.68 | 0 | 4.78 | 93.8 | 22.59 | 5.15 | 87.13 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 782.63 | 0 | 0 | 20.67 | 1069.9 | 19.71 | 21.08 | 1517 | 1516.1 | 7 | 427193 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.48 | 0.06 | 25.18 | 57 | 21.07 | 18.66 | 36 | 4.78 | 93.69 | 74.33 | 5.14 | 87.18 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 769.53 | 0 | 0 | 29.22 | 1083.6 | 27.5 | 29.8 | 1510 | 1509.7 | 8 | 427186 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.46 | 0.09 | 34.92 | 57 | 20.97 | 18.57 | 68 | 4.76 | 93.53 | 103.06 | 5.11 | 87.17 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 777.03 | 0 | 0 | 32.72 | 1097 | 30.42 | 33.37 | 1502 | 1501.9 | 10 | 427178 | 98.04 | 49.99 | 1 | 4.43 | 0.1 | 39.43 | 58.8 | 20.86 | 18.47 | 80 | 4.75 | 93.39 | 116.38 | 5.09 | 87.17 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 794.33 | 0 | 0 | 43.57 | 1104.2 | 39.41 | 43.52 | 1492 | 1491.6 | 9 | 427168 | 100.11 | 49.98 | 0.99 | 4.4 | 0.13 | 52.21 | 57.3 | 20.72 | 18.35 | 110 | 4.72 | 93.34 | 154.1 | 5.05 | 87.2 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 797.8 | 0 | 0 | 34.43 | 1083.2 | 32.42 | 35.12 | 1483 | 1482.2 | 13 | 427159 | 98.04 | 50 | -0.99 | 4.38 | 0.1 | 43.08 | 59.3 | 20.6 | 18.24 | 80 | 4.7 | 93.21 | 127.17 | 5.02 | 87.27 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 783.8 | 0 | 0 | 54.77 | 1083.8 | 51.55 | 55.87 | 1470 | 1469.9 | 25 | 427146 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.34 | 0.16 | 66.78 | 57.6 | 20.42 | 18.08 | 151 | 4.66 | 93.11 | 197.12 | 4.97 | 87.27 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 795.03 | 0 | 0 | 142.7 | 1105.1 | 128.81 | 142.35 | 1445 | 1444.4 | 29 | 427121 | 100.24 | 49.95 | -0.99 | 4.27 | 0.42 | 160.81 | 59.8 | 20.07 | 17.77 | 508 | 4.57 | 93.31 | 474.65 | 4.88 | 87.33 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 791.87 | 0 | 0 | 66.47 | 1092.3 | 60.75 | 66.36 | 1416 | 1415.6 | 18 | 427092 | 100.16 | 50.01 | 0.99 | 4.18 | 0.2 | 77.95 | 58 | 19.67 | 17.41 | 197 | 4.47 | 93.4 | 230.07 | 4.79 | 87.27 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 782.87 | 0 | 0 | 123.81 | 1086.9 | 116.19 | 126.29 | 1398 | 1397.4 | 34 | 427074 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.13 | 0.37 | 143.07 | 57.9 | 19.42 | 17.19 | 416 | 4.42 | 93.33 | 422.27 | 4.73 | 87.27 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 774.83 | 0 | 0 | 86.81 | 1079.6 | 80.03 | 86.4 | 1364 | 1363.2 | 35 | 427040 | 100.48 | 50.06 | -0.99 | 4.03 | 0.26 | 106.39 | 58.7 | 18.94 | 16.77 | 264 | 4.31 | 93.48 | 314.02 | 4.61 | 87.37 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 778.27 | 0 | 0 | 142.35 | 1079.7 | 131.59 | 142.08 | 1329 | 1328.5 | 40 | 427005 | 100.19 | 50.05 | 0.99 | 3.92 | 0.42 | 164.76 | 59.1 | 18.46 | 16.34 | 451 | 4.2 | 93.42 | 486.31 | 4.49 | 87.35 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 773.9 | 0 | 0 | 96.3 | 1100.8 | 87.25 | 96.04 | 1289 | 1288.6 | 20 | 426965 | 100.27 | 49.95 | 0.99 | 3.8 | 0.28 | 117.28 | 59.9 | 17.9 | 15.85 | 295 | 4.08 | 93.32 | 346.15 | 4.36 | 87.3 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 771.6 | 0 | 0 | 94.5 | 1095.4 | 86 | 94.2 | 1269 | 1268.9 | 23 | 426945 | 100.32 | 49.94 | -0.99 | 3.75 | 0.28 | 104.26 | 57.6 | 17.63 | 15.61 | 283 | 4.02 | 93.15 | 307.73 | 4.29 | 87.27 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 768.6 | 0 | 0 | 75.1 | 1092.2 | 68.52 | 74.83 | 1246 | 1245.5 | 23 | 426922 | 100.36 | 50.17 | 0.99 | 3.68 | 0.22 | 83.5 | 59.5 | 17.31 | 15.32 | 203 | 3.95 | 93.08 | 246.46 | 4.21 | 87.31 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 768.17 | 0 | 0 | 125.35 | 1079.1 | 115.33 | 124.45 | 1223 | 1222.1 | 28 | 426899 | 100.72 | 50.08 | 1 | 3.61 | 0.37 | 157.8 | 58.8 | 16.99 | 15.04 | 417 | 3.88 | 92.92 | 465.76 | 4.13 | 87.32 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 767.67 | 0 | 0 | 98.01 | 1082.4 | 92.36 | 99.97 | 1195 | 1194.3 | 24 | 426871 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.53 | 0.29 | 111.13 | 57.4 | 16.6 | 14.7 | 278 | 3.8 | 92.8 | 328 | 4.04 | 87.33 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 778.23 | 0 | 0 | 99.12 | 1079.8 | 90.96 | 98.22 | 1171 | 1170.9 | 28 | 426847 | 100.91 | 50.02 | 0.99 | 3.46 | 0.29 | 112.68 | 59.1 | 16.26 | 14.4 | 280 | 3.73 | 92.54 | 332.58 | 3.96 | 87.24 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 768.87 | 0 | 0 | 102.88 | 1053 | 96.59 | 101.7 | 1143 | 1142.8 | 41 | 426819 | 101.16 | 50.03 | 1 | 3.37 | 0.3 | 114.63 | 58 | 15.88 | 14.06 | 295 | 3.65 | 92.3 | 338.35 | 3.87 | 87.2 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 780.5 | 0 | 0 | 187.21 | 1030.4 | 185.32 | 190.95 | 1102 | 1101.4 | 61 | 426778 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.25 | 0.55 | 219.14 | 64 | 15.31 | 13.55 | 624 | 3.53 | 92.2 | 646.82 | 3.73 | 87.13 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 787.9 | 0 | 0 | 296.59 | 1018.4 | 290.04 | 295.37 | 1041 | 1041 | 57 | 426717 | 100.41 | 50.04 | -0.99 | 3.07 | 0.88 | 346.8 | 75.1 | 14.46 | 12.8 | 1010 | 3.32 | 92.58 | 1023.61 | 3.52 | 87.31 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 195.59 | 1046.1 | 186.72 | 195.33 | 984 | 983.5 | 56 | 426660 | 100.13 | 50.05 | 0.99 | 2.9 | 0.58 | 339.62 | 62.3 | 13.67 | 12.1 | 947 | 3.13 | 92.79 | 1002.41 | 3.32 | 87.43 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 789.17 | 0 | 0 | 233.1 | 1034.7 | 229.79 | 237.76 | 928 | 928 | 54 | 426604 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.74 | 0.69 | 312.78 | 67.3 | 12.89 | 11.41 | 888 | 2.95 | 92.98 | 923.2 | 3.13 | 87.45 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 782.13 | 0 | 0 | 269.67 | 1011.9 | 271.83 | 275.06 | 874 | 873.6 | 70 | 426550 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.58 | 0.8 | 318.27 | 73.7 | 12.14 | 10.75 | 928 | 2.76 | 93.6 | 939.41 | 2.93 | 87.89 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 786.7 | 0 | 0 | 290.18 | 1008.1 | 287.59 | 289.92 | 804 | 803.8 | 69 | 426480 | 100.09 | 50.01 | 0.99 | 2.37 | 0.86 | 339.37 | 76.4 | 11.17 | 9.89 | 1012 | 2.52 | 94.32 | 1001.7 | 2.69 | 88.09 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 775.77 | 0 | 0 | 154.23 | 1081.5 | 142.25 | 153.85 | 735 | 734.9 | 44 | 426411 | 100.25 | 49.93 | 0.99 | 2.17 | 0.46 | 177.06 | 60.1 | 10.21 | 9.04 | 514 | 2.28 | 95.03 | 522.61 | 2.46 | 88.22 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 782 | 0 | 0 | 134.58 | 1074.5 | 124.22 | 133.47 | 691 | 690.5 | 38 | 426367 | 100.83 | 50.03 | -0.99 | 2.04 | 0.4 | 151.78 | 59.3 | 9.6 | 8.5 | 416 | 2.14 | 95.22 | 447.99 | 2.31 | 88.18 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 778.37 | 0 | 0 | 167.48 | 1056.5 | 158.13 | 167.06 | 653 | 652.7 | 48 | 426329 | 100.25 | 50.02 | 1 | 1.93 | 0.49 | 207.34 | 60.3 | 9.07 | 8.03 | 567 | 2.03 | 95.09 | 611.98 | 2.19 | 88.09 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 777.93 | 0 | 0 | 129.88 | 1077.8 | 122.91 | 132.48 | 605 | 604.6 | 41 | 426281 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.79 | 0.38 | 167.28 | 58.7 | 8.4 | 7.44 | 446 | 1.88 | 95.14 | 493.75 | 2.03 | 88.14 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 782.4 | 0 | 0 | 180.38 | 1075.7 | 166.86 | 179.5 | 564 | 563.6 | 46 | 426240 | 100.49 | 50.08 | -0.99 | 1.66 | 0.53 | 202.26 | 60.7 | 7.83 | 6.94 | 553 | 1.76 | 94.75 | 597 | 1.9 | 87.8 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 770.97 | 0 | 0 | 125.95 | 1083.1 | 115.92 | 125.55 | 518 | 517.9 | 32 | 426194 | 100.32 | 49.99 | 0.99 | 1.53 | 0.37 | 143.01 | 59.3 | 7.19 | 6.37 | 376 | 1.61 | 94.85 | 422.11 | 1.74 | 88.02 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 781.63 | 0 | 0 | 145.43 | 1076.3 | 137.82 | 148.34 | 486 | 486 | 51 | 426162 | 98.04 | 49.96 | 1 | 1.43 | 0.43 | 155.68 | 59.6 | 6.75 | 5.98 | 414 | 1.52 | 94.19 | 459.52 | 1.64 | 87.57 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 777.5 | 0 | 0 | 239.51 | 1054.9 | 226.63 | 239.07 | 435 | 434.5 | 57 | 426111 | 100.18 | 49.92 | -0.99 | 1.28 | 0.71 | 272.04 | 65.8 | 6.04 | 5.35 | 725 | 1.37 | 93.79 | 802.96 | 1.47 | 87.4 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 777.2 | 0 | 0 | 227.38 | 1067 | 217.36 | 231.93 | 378 | 377.4 | 52 | 426054 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.12 | 0.67 | 267.94 | 65 | 5.25 | 4.65 | 718 | 1.19 | 93.52 | 790.84 | 1.27 | 87.57 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 781.53 | 0 | 0 | 210.88 | 1072.3 | 196.13 | 210.31 | 326 | 326 | 45 | 426002 | 100.27 | 49.99 | -0.99 | 0.96 | 0.62 | 238.48 | 62.8 | 4.53 | 4.01 | 638 | 1.03 | 92.97 | 703.89 | 1.1 | 87.55 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 760.23 | 0 | 0 | 142.35 | 1108.8 | 128.35 | 142.32 | 281 | 280.7 | 41 | 425957 | 100.02 | 49.98 | -0.99 | 0.83 | 0.42 | 140.84 | 60.2 | 3.9 | 3.46 | 391 | 0.9 | 92.26 | 415.69 | 0.95 | 87.4 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 769.33 | 0 | 0 | 207.98 | 1088.4 | 190.96 | 207.84 | 240 | 239.5 | 42 | 425916 | 100.07 | 49.98 | 0.99 | 0.71 | 0.61 | 234.98 | 62.2 | 3.33 | 2.95 | 642 | 0.77 | 91.88 | 693.57 | 0.81 | 87.45 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 765.97 | 0 | 0 | 85.53 | 1094.9 | 78.42 | 85.86 | 198 | 197.1 | 36 | 425874 | 99.62 | 49.95 | 1 | 0.58 | 0.25 | 95.48 | 58.1 | 2.75 | 2.44 | 258 | 0.64 | 91.03 | 281.83 | 0.67 | 87.23 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 788.3 | 0 | 0 | 184.91 | 1125.5 | 164.96 | 185.66 | 162 | 161.1 | 34 | 425838 | 99.6 | 50.06 | -0.99 | 0.48 | 0.55 | 207.94 | 59.5 | 2.25 | 1.99 | 601 | 0.53 | 90.05 | 613.77 | 0.55 | 86.47 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 781.33 | 0 | 0 | 95.27 | 1123.4 | 85.57 | 96.13 | 128 | 127.8 | 29 | 425804 | 99.11 | 49.98 | -0.99 | 0.38 | 0.28 | 151.79 | 58.9 | 1.78 | 1.57 | 455 | 0.42 | 89.74 | 448.03 | 0.44 | 85.67 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 783.43 | 0 | 0 | 110.48 | 1124.4 | 98.41 | 110.66 | 99 | 99 | 26 | 425775 | 99.84 | 49.97 | -0.99 | 0.29 | 0.33 | 110.97 | 58.1 | 1.38 | 1.22 | 326 | 0.31 | 93.36 | 327.55 | 0.33 | 87.49 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 781.23 | 0 | 0 | 105.7 | 1135.4 | 94.96 | 107.81 | 73 | 72.2 | 22 | 425749 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.22 | 0.31 | 117.16 | 59.9 | 1.01 | 0.9 | 374 | 0.22 | 97.5 | 345.82 | 0.25 | 87.59 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 797.57 | 0 | 0 | 72.97 | 1141.2 | 64 | 73.03 | 51 | 50.6 | 17 | 425727 | 99.91 | 50 | 1 | 0.15 | 0.22 | 79.92 | 57.4 | 0.71 | 0.63 | 255 | 0.14 | - | 235.9 | 0.17 | 86.51 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 794.33 | 0 | 0 | 78.61 | 1147.9 | 69.21 | 79.44 | 34 | 33.8 | 14 | 425710 | 98.95 | 49.89 | 0.99 | 0.1 | 0.23 | 80.72 | 59.9 | 0.47 | 0.42 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 84.33 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 790.63 | 0 | 0 | 33.32 | 1105.5 | 30.74 | 33.99 | 20 | 19.4 | 9 | 425696 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 40.35 | 58.2 | 0.28 | 0.25 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 83.14 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 783.33 | 0 | 0 | 24.95 | 1111.1 | 22.9 | 25.45 | 11 | 10.5 | 6 | 425687 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 29.56 | 58.9 | 0.15 | 0.14 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 81.17 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 792.6 | 0 | 0 | 18.79 | 1114 | 17.2 | 19.16 | 5 | 4.7 | 3 | 425681 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.83 | 53.8 | 0.07 | 0.06 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 77.67 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 777.4 | 0 | 0 | 7.77 | 1084.8 | 7.3 | 7.92 | 2 | 1.8 | 1 | 425678 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.78 | 49 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 73.79 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 777.13 | 0 | 0 | 2.9 | 1050.5 | 2.98 | 3.13 | 1 | 0.6 | 0 | 425677 | 92.56 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.14 | 44.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | 98.39 | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 785.63 | 0 | 0 | 1.28 | 883.8 | 1.44 | 1.27 | 1 | 0.1 | 1 | 425677 | 100.39 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 38.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 777.17 | 0 | 0 | 0 | 699.3 | 0.25 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 425676 | 0 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -