## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 777.93 | 0 | 0 | 1.28 | 1026.5 | 1.45 | 1.49 | 1516 | 1516.6 | 0 | 335278 | 86.08 | 50.08 | 0.57 | 4.47 | 0 | 1.93 | 59.1 | 21.06 | 18.64 | 0 | 4.78 | 93.61 | 5.69 | 5.15 | 86.89 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 780.2 | 0 | 0 | 5.12 | 1013.9 | 5.15 | 5.22 | 1516 | 1515.8 | 3 | 335278 | 98.05 | 50.09 | 0.97 | 4.47 | 0.02 | 7.65 | 56.7 | 21.06 | 18.64 | 0 | 4.78 | 93.61 | 22.59 | 5.15 | 86.95 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 784.9 | 0 | 0 | 20.67 | 1080.4 | 19.04 | 20.57 | 1513 | 1513.2 | 6 | 335275 | 100.46 | 50.03 | -0.99 | 4.47 | 0.06 | 25.18 | 57.1 | 21.01 | 18.61 | 36 | 4.78 | 93.45 | 74.33 | 5.14 | 86.95 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 770.1 | 0 | 0 | 29.39 | 1102.9 | 26.75 | 29.5 | 1507 | 1506.8 | 8 | 335269 | 99.62 | 50.06 | 0.99 | 4.45 | 0.09 | 34.92 | 58.7 | 20.93 | 18.53 | 68 | 4.76 | 93.35 | 103.06 | 5.11 | 86.99 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 777.4 | 0 | 0 | 33.75 | 1104.9 | 30.11 | 33.27 | 1499 | 1499 | 10 | 335261 | 101.44 | 49.99 | -0.99 | 4.42 | 0.1 | 39.43 | 59 | 20.82 | 18.44 | 80 | 4.75 | 93.2 | 116.38 | 5.09 | 86.99 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 794.63 | 0 | 0 | 43.23 | 1103.1 | 39.51 | 43.59 | 1489 | 1488.7 | 10 | 335251 | 99.18 | 49.98 | 1 | 4.39 | 0.13 | 52.21 | 59.4 | 20.68 | 18.31 | 110 | 4.72 | 93.15 | 154.1 | 5.05 | 87.03 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 798 | 0 | 0 | 35.2 | 1085.3 | 32.22 | 34.96 | 1479 | 1479.3 | 12 | 335241 | 100.67 | 50 | -0.99 | 4.37 | 0.1 | 43.08 | 60 | 20.54 | 18.19 | 80 | 4.7 | 92.96 | 127.17 | 5.02 | 87.03 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 785.7 | 0 | 0 | 54 | 1088.7 | 50.07 | 54.51 | 1467 | 1467 | 26 | 335229 | 99.07 | 50.01 | -0.99 | 4.33 | 0.16 | 66.78 | 59.2 | 20.38 | 18.04 | 151 | 4.66 | 92.92 | 197.12 | 4.97 | 87.09 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 794.4 | 0 | 0 | 140.47 | 1108.9 | 127.87 | 141.79 | 1441 | 1441.6 | 28 | 335203 | 99.07 | 49.95 | 0.99 | 4.25 | 0.41 | 160.81 | 58.2 | 20.01 | 17.72 | 508 | 4.57 | 93.05 | 474.65 | 4.88 | 87.09 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 792.37 | 0 | 0 | 66.82 | 1093.2 | 62.21 | 68 | 1413 | 1412.9 | 18 | 335175 | 98.26 | 50.01 | -0.99 | 4.17 | 0.2 | 77.95 | 58.2 | 19.63 | 17.38 | 197 | 4.47 | 93.2 | 230.07 | 4.79 | 87.09 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 783.23 | 0 | 0 | 123.21 | 1088 | 115.51 | 125.67 | 1395 | 1394.8 | 34 | 335157 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.12 | 0.36 | 143.07 | 57.9 | 19.38 | 17.16 | 416 | 4.42 | 93.13 | 422.27 | 4.73 | 87.09 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 776.47 | 0 | 0 | 87.75 | 1081.3 | 82.78 | 89.5 | 1361 | 1360.9 | 35 | 335123 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.02 | 0.26 | 106.39 | 57.7 | 18.9 | 16.74 | 264 | 4.31 | 93.27 | 314.02 | 4.61 | 87.18 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 778.2 | 0 | 0 | 141.58 | 1089.1 | 132.6 | 144.41 | 1326 | 1326.5 | 39 | 335088 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.91 | 0.42 | 164.76 | 59 | 18.42 | 16.31 | 451 | 4.2 | 93.21 | 486.31 | 4.49 | 87.15 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 773.8 | 0 | 0 | 95.95 | 1100.3 | 88.95 | 97.87 | 1287 | 1286.8 | 20 | 335049 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.8 | 0.28 | 117.28 | 57.9 | 17.88 | 15.83 | 295 | 4.08 | 93.17 | 346.15 | 4.36 | 87.17 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 772.73 | 0 | 0 | 93.9 | 1099.6 | 87.1 | 95.78 | 1267 | 1267.2 | 23 | 335029 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.74 | 0.28 | 104.26 | 57.6 | 17.6 | 15.58 | 283 | 4.02 | 93 | 307.73 | 4.29 | 87.13 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 768.97 | 0 | 0 | 75.1 | 1085.9 | 70.54 | 76.6 | 1244 | 1243.8 | 24 | 335006 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 3.67 | 0.22 | 83.5 | 57.6 | 17.28 | 15.3 | 203 | 3.95 | 92.93 | 246.46 | 4.21 | 87.17 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 768.6 | 0 | 0 | 131.07 | 1083.1 | 123.43 | 133.69 | 1220 | 1220.5 | 27 | 334982 | 98.04 | 50.08 | 1 | 3.6 | 0.39 | 157.8 | 59.7 | 16.94 | 15 | 417 | 3.88 | 92.69 | 465.76 | 4.13 | 87.11 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 767.7 | 0 | 0 | 97.92 | 1095 | 89.55 | 98.06 | 1193 | 1192.8 | 24 | 334955 | 99.86 | 50.04 | 0.99 | 3.52 | 0.29 | 111.13 | 60.1 | 16.57 | 14.67 | 278 | 3.8 | 92.64 | 328 | 4.04 | 87.18 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 779.07 | 0 | 0 | 98.95 | 1084.6 | 93.06 | 100.93 | 1169 | 1169.4 | 28 | 334931 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.45 | 0.29 | 112.68 | 59.2 | 16.24 | 14.38 | 280 | 3.73 | 92.38 | 332.58 | 3.96 | 87.09 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 768.67 | 0 | 0 | 102.96 | 1052.5 | 99.78 | 105.02 | 1141 | 1141.5 | 41 | 334903 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.37 | 0.3 | 114.63 | 58.1 | 15.85 | 14.03 | 295 | 3.65 | 92.14 | 338.35 | 3.87 | 87.04 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 779.6 | 0 | 0 | 187.39 | 1028.5 | 182.35 | 187.54 | 1100 | 1100.4 | 60 | 334862 | 99.92 | 49.95 | 1 | 3.25 | 0.55 | 219.14 | 64 | 15.28 | 13.53 | 624 | 3.53 | 92.03 | 646.82 | 3.73 | 86.97 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 787.4 | 0 | 0 | 295.73 | 1017.6 | 296.43 | 301.64 | 1040 | 1040.3 | 57 | 334802 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.07 | 0.87 | 346.8 | 75.6 | 14.44 | 12.79 | 1010 | 3.32 | 92.49 | 1023.61 | 3.52 | 87.23 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 778.13 | 0 | 0 | 212.68 | 1055.2 | 205.59 | 216.93 | 983 | 982.9 | 55 | 334745 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.9 | 0.63 | 339.62 | 62.8 | 13.65 | 12.09 | 947 | 3.13 | 92.7 | 1002.41 | 3.32 | 87.34 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 789.07 | 0 | 0 | 235.92 | 1027.5 | 228.94 | 235.24 | 928 | 927.7 | 55 | 334690 | 100.29 | 50.1 | -0.99 | 2.74 | 0.7 | 312.78 | 67.2 | 12.89 | 11.41 | 888 | 2.95 | 92.98 | 923.2 | 3.13 | 87.45 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 781.13 | 0 | 0 | 269.93 | 1007.8 | 268.21 | 270.31 | 873 | 873.3 | 70 | 334635 | 99.86 | 50 | 0.99 | 2.58 | 0.8 | 318.27 | 74.3 | 12.13 | 10.74 | 928 | 2.76 | 93.5 | 939.41 | 2.93 | 87.79 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 786.4 | 0 | 0 | 290.1 | 1000 | 291.05 | 291.05 | 803 | 803.4 | 69 | 334565 | 99.67 | 50.01 | -0.99 | 2.37 | 0.86 | 339.37 | 76.8 | 11.15 | 9.88 | 1012 | 2.52 | 94.2 | 1001.7 | 2.69 | 87.98 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 146.54 | 1079.6 | 136.1 | 146.94 | 734 | 734.6 | 44 | 334496 | 99.73 | 49.93 | 0.99 | 2.17 | 0.43 | 177.06 | 59.4 | 10.19 | 9.03 | 514 | 2.28 | 94.9 | 522.61 | 2.46 | 88.1 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 781.2 | 0 | 0 | 134.49 | 1072.5 | 125.98 | 135.11 | 690 | 690.2 | 38 | 334452 | 99.54 | 50.04 | 0.99 | 2.04 | 0.4 | 151.78 | 60 | 9.58 | 8.49 | 416 | 2.14 | 95.08 | 447.99 | 2.31 | 88.05 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 778.33 | 0 | 0 | 171.15 | 1054.3 | 163.02 | 171.87 | 652 | 652.4 | 48 | 334414 | 99.58 | 50.02 | -0.99 | 1.92 | 0.51 | 207.34 | 60.3 | 9.06 | 8.02 | 567 | 2.03 | 94.94 | 611.98 | 2.19 | 87.95 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 778.03 | 0 | 0 | 129.88 | 1076.2 | 123.1 | 132.48 | 604 | 604.6 | 41 | 334366 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.78 | 0.38 | 167.28 | 58.1 | 8.39 | 7.43 | 446 | 1.88 | 94.98 | 493.75 | 2.03 | 87.99 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 783.1 | 0 | 0 | 195.33 | 1073 | 183.36 | 196.75 | 563 | 563.3 | 46 | 334325 | 99.28 | 50.08 | 0.99 | 1.66 | 0.58 | 202.26 | 61.7 | 7.82 | 6.92 | 553 | 1.76 | 94.58 | 597 | 1.9 | 87.64 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 771.13 | 0 | 0 | 126.2 | 1093.4 | 115.36 | 126.13 | 517 | 517.6 | 31 | 334279 | 100.05 | 49.99 | 1 | 1.53 | 0.37 | 143.01 | 57.8 | 7.18 | 6.36 | 376 | 1.61 | 94.66 | 422.11 | 1.74 | 87.85 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 781.57 | 0 | 0 | 144.32 | 1072.3 | 137.28 | 147.21 | 486 | 486 | 51 | 334248 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.43 | 0.43 | 155.68 | 60 | 6.75 | 5.98 | 414 | 1.52 | 94.19 | 459.52 | 1.64 | 87.57 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 777.67 | 0 | 0 | 239.94 | 1062 | 227.19 | 241.28 | 435 | 434.9 | 57 | 334197 | 99.45 | 49.92 | 0.99 | 1.28 | 0.71 | 272.04 | 66.1 | 6.04 | 5.35 | 725 | 1.37 | 93.79 | 802.96 | 1.47 | 87.4 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 776.03 | 0 | 0 | 229.68 | 1066.4 | 215.52 | 229.83 | 378 | 377.7 | 52 | 334140 | 99.93 | 49.98 | 0.99 | 1.12 | 0.68 | 267.94 | 65.2 | 5.25 | 4.65 | 718 | 1.19 | 93.52 | 790.84 | 1.27 | 87.57 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 781.27 | 0 | 0 | 210.71 | 1082.1 | 195.16 | 211.18 | 326 | 326.2 | 45 | 334088 | 99.78 | 49.99 | -0.99 | 0.96 | 0.62 | 238.48 | 62.9 | 4.53 | 4.01 | 638 | 1.03 | 92.97 | 703.89 | 1.1 | 87.55 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 760.57 | 0 | 0 | 138.42 | 1102.5 | 128.06 | 141.19 | 281 | 281 | 41 | 334043 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.83 | 0.41 | 140.84 | 60.3 | 3.9 | 3.46 | 391 | 0.9 | 92.26 | 415.69 | 0.95 | 87.4 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 769.7 | 0 | 0 | 208.49 | 1088.9 | 195.3 | 212.66 | 240 | 239.9 | 43 | 334002 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.71 | 0.62 | 234.98 | 62.4 | 3.33 | 2.95 | 642 | 0.77 | 91.88 | 693.57 | 0.81 | 87.45 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 766.33 | 0 | 0 | 86.64 | 1094.7 | 79.34 | 86.86 | 197 | 197.5 | 35 | 333959 | 99.75 | 49.96 | 0.99 | 0.58 | 0.26 | 95.48 | 58.3 | 2.74 | 2.42 | 258 | 0.64 | 90.57 | 281.83 | 0.67 | 86.79 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 788.53 | 0 | 0 | 185.33 | 1114.7 | 169.59 | 189.04 | 162 | 161.8 | 34 | 333924 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.48 | 0.55 | 207.94 | 59.5 | 2.25 | 1.99 | 601 | 0.53 | 90.05 | 613.77 | 0.55 | 86.47 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 781.97 | 0 | 0 | 94.76 | 1118.6 | 85.23 | 95.33 | 128 | 128.4 | 29 | 333890 | 99.4 | 49.98 | 0.99 | 0.38 | 0.28 | 151.79 | 57.6 | 1.78 | 1.57 | 455 | 0.42 | 89.74 | 448.03 | 0.44 | 85.67 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 784.03 | 0 | 0 | 108.26 | 1126.2 | 98.05 | 110.42 | 99 | 99.3 | 27 | 333861 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.29 | 0.32 | 110.97 | 60.2 | 1.38 | 1.22 | 326 | 0.31 | 93.36 | 327.55 | 0.33 | 87.49 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 781.87 | 0 | 0 | 106.04 | 1130.8 | 94.32 | 106.66 | 72 | 72.3 | 21 | 333834 | 99.42 | 49.91 | 0.99 | 0.21 | 0.31 | 117.16 | 59.5 | 1 | 0.89 | 374 | 0.22 | 96.16 | 345.82 | 0.25 | 86.39 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 798.1 | 0 | 0 | 73.14 | 1137.4 | 65.59 | 74.6 | 51 | 50.8 | 17 | 333813 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.22 | 79.92 | 57 | 0.71 | 0.63 | 255 | 0.14 | - | 235.9 | 0.17 | 86.51 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 794.13 | 0 | 0 | 77.67 | 1148.9 | 68.96 | 79.22 | 34 | 33.9 | 15 | 333796 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.1 | 0.23 | 80.72 | 58.4 | 0.47 | 0.42 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 84.33 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 790.53 | 0 | 0 | 33.32 | 1132 | 30.28 | 34.28 | 19 | 19.5 | 9 | 333781 | 97.2 | 49.8 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 40.35 | 58.5 | 0.26 | 0.23 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 78.99 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 784.77 | 0 | 0 | 24.95 | 1125.8 | 23.05 | 25.95 | 10 | 10.6 | 5 | 333772 | 96.15 | 49.87 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 29.56 | 56.9 | 0.14 | 0.12 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 73.79 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 793.73 | 0 | 0 | 19.05 | 1112.4 | 16.93 | 18.83 | 5 | 4.8 | 3 | 333767 | 101.16 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.83 | 56.1 | 0.07 | 0.06 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 77.67 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 780.37 | 0 | 0 | 7.86 | 1065.5 | 7.63 | 8.13 | 2 | 1.9 | 2 | 333764 | 96.67 | 49.9 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.78 | 50.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 73.79 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 778.23 | 0 | 0 | 3.07 | 1048.5 | 2.99 | 3.13 | 0 | 0.6 | 0 | 333762 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.14 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | - | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 786.03 | 0 | 0 | 1.36 | 959.3 | 1.34 | 1.29 | 0 | 0.1 | 0 | 333762 | 105.51 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 777.73 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 0.85 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 333762 | 0 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -