## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 1.02 | 1044.6 | 1.35 | 1.41 | 1539 | 1538.7 | 1 | 350965 | 72.14 | 50.08 | 0.95 | 4.54 | 0 | 1.93 | 58.6 | 21.38 | 18.93 | 0 | 4.78 | 95.03 | 5.69 | 5.15 | 88.2 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 785.37 | 0 | 0 | 5.12 | 1048.3 | 4.98 | 5.22 | 1538 | 1537.9 | 2 | 350964 | 98.05 | 50.09 | -0.95 | 4.54 | 0.02 | 7.65 | 59.9 | 21.36 | 18.91 | 0 | 4.78 | 94.97 | 22.59 | 5.15 | 88.22 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 789.87 | 0 | 0 | 21.19 | 1088.4 | 19.86 | 21.61 | 1536 | 1535.3 | 7 | 350962 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.53 | 0.06 | 25.18 | 57.7 | 21.33 | 18.89 | 36 | 4.78 | 94.87 | 74.33 | 5.14 | 88.27 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 775.07 | 0 | 0 | 29.65 | 1096.3 | 27.59 | 30.24 | 1529 | 1528.8 | 8 | 350955 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.51 | 0.09 | 34.92 | 59.4 | 21.24 | 18.8 | 68 | 4.76 | 94.71 | 103.06 | 5.11 | 88.26 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 782.17 | 0 | 0 | 34.17 | 1091.2 | 31.94 | 34.85 | 1521 | 1520.9 | 10 | 350947 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.49 | 0.1 | 39.43 | 58.8 | 21.13 | 18.71 | 80 | 4.75 | 94.57 | 116.38 | 5.09 | 88.27 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 799.27 | 0 | 0 | 43.75 | 1102.4 | 40.48 | 44.63 | 1511 | 1510.4 | 10 | 350937 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 4.46 | 0.13 | 52.21 | 57.5 | 20.99 | 18.58 | 110 | 4.72 | 94.53 | 154.1 | 5.05 | 88.31 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 802.83 | 0 | 0 | 35.97 | 1080.4 | 33.96 | 36.69 | 1501 | 1500.8 | 13 | 350927 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.43 | 0.11 | 43.08 | 58.9 | 20.85 | 18.46 | 80 | 4.7 | 94.34 | 127.17 | 5.02 | 88.32 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 789.83 | 0 | 0 | 55.54 | 1090.7 | 51.94 | 56.65 | 1488 | 1488.2 | 26 | 350914 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.39 | 0.16 | 66.78 | 59.8 | 20.67 | 18.3 | 151 | 4.66 | 94.25 | 197.12 | 4.97 | 88.33 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 799 | 0 | 0 | 144.06 | 1113.4 | 131.97 | 146.94 | 1462 | 1462.1 | 29 | 350888 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.32 | 0.43 | 160.81 | 60.4 | 20.31 | 17.98 | 508 | 4.57 | 94.4 | 474.65 | 4.88 | 88.35 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 797.13 | 0 | 0 | 69.64 | 1094.8 | 62.66 | 68.6 | 1433 | 1432.9 | 18 | 350859 | 101.51 | 50.01 | 1 | 4.23 | 0.21 | 77.95 | 58.2 | 19.9 | 17.62 | 197 | 4.47 | 94.52 | 230.07 | 4.79 | 88.32 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 788.03 | 0 | 0 | 126.2 | 1097.3 | 114.2 | 125.31 | 1415 | 1414.4 | 35 | 350841 | 100.71 | 50.03 | -0.99 | 4.18 | 0.37 | 143.07 | 57.9 | 19.65 | 17.4 | 416 | 4.42 | 94.47 | 422.27 | 4.73 | 88.34 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 781.1 | 0 | 0 | 90.57 | 1086.2 | 82.48 | 89.59 | 1380 | 1379.7 | 35 | 350806 | 101.09 | 50.07 | 0.99 | 4.07 | 0.27 | 106.39 | 58 | 19.17 | 16.97 | 264 | 4.31 | 94.57 | 314.02 | 4.61 | 88.39 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 782.77 | 0 | 0 | 145.17 | 1089.7 | 135.88 | 148.07 | 1345 | 1344.3 | 41 | 350771 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.97 | 0.43 | 164.76 | 59.7 | 18.68 | 16.54 | 451 | 4.2 | 94.54 | 486.31 | 4.49 | 88.4 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 778.17 | 0 | 0 | 97.83 | 1101.8 | 88.01 | 96.97 | 1304 | 1304.2 | 19 | 350730 | 100.88 | 49.95 | -0.99 | 3.85 | 0.29 | 117.28 | 60.3 | 18.11 | 16.04 | 295 | 4.08 | 94.4 | 346.15 | 4.36 | 88.32 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 777.37 | 0 | 0 | 94.84 | 1105.9 | 85.58 | 94.64 | 1285 | 1284.4 | 24 | 350711 | 100.21 | 49.94 | 0.99 | 3.79 | 0.28 | 104.26 | 57.5 | 17.85 | 15.8 | 283 | 4.02 | 94.32 | 307.73 | 4.29 | 88.37 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 773.2 | 0 | 0 | 76.13 | 1089.9 | 69.23 | 75.45 | 1261 | 1260.5 | 24 | 350687 | 100.9 | 50.17 | -0.99 | 3.72 | 0.22 | 83.5 | 59.3 | 17.51 | 15.51 | 203 | 3.95 | 94.2 | 246.46 | 4.21 | 88.37 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 773.67 | 0 | 0 | 131.93 | 1103.2 | 121.98 | 134.57 | 1237 | 1236.8 | 28 | 350663 | 98.04 | 50.08 | 1 | 3.65 | 0.39 | 157.8 | 59.5 | 17.18 | 15.21 | 417 | 3.88 | 93.98 | 465.76 | 4.13 | 88.32 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 772.17 | 0 | 0 | 99.46 | 1094 | 92.73 | 101.45 | 1209 | 1208.5 | 24 | 350635 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.57 | 0.29 | 111.13 | 60.3 | 16.79 | 14.87 | 278 | 3.8 | 93.88 | 328 | 4.04 | 88.35 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 784.4 | 0 | 0 | 100.14 | 1093.6 | 91.34 | 99.89 | 1185 | 1184.9 | 28 | 350611 | 100.25 | 50.02 | -0.99 | 3.5 | 0.3 | 112.68 | 58.9 | 16.46 | 14.57 | 280 | 3.73 | 93.64 | 332.58 | 3.96 | 88.28 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 773.7 | 0 | 0 | 104.07 | 1061.6 | 96.6 | 102.55 | 1157 | 1156.5 | 42 | 350583 | 101.49 | 50.03 | -0.99 | 3.41 | 0.31 | 114.63 | 58 | 16.07 | 14.23 | 295 | 3.65 | 93.43 | 338.35 | 3.87 | 88.27 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 784.6 | 0 | 0 | 188.75 | 1033.4 | 186.3 | 192.53 | 1115 | 1114.9 | 62 | 350541 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.29 | 0.56 | 219.14 | 63.8 | 15.49 | 13.71 | 624 | 3.53 | 93.28 | 646.82 | 3.73 | 88.16 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 791.63 | 0 | 0 | 302.23 | 1024.4 | 300.93 | 308.27 | 1053 | 1053 | 58 | 350479 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.11 | 0.89 | 346.8 | 76.1 | 14.63 | 12.95 | 1010 | 3.32 | 93.64 | 1023.61 | 3.52 | 88.32 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 783.1 | 0 | 0 | 231.22 | 1067.3 | 220.97 | 235.84 | 995 | 994.6 | 56 | 350421 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.94 | 0.68 | 339.62 | 63.8 | 13.82 | 12.24 | 947 | 3.13 | 93.83 | 1002.41 | 3.32 | 88.41 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 793.73 | 0 | 0 | 235.66 | 1037.8 | 225.41 | 233.93 | 939 | 938.8 | 57 | 350365 | 100.74 | 50.1 | -0.99 | 2.77 | 0.7 | 312.78 | 66.7 | 13.04 | 11.55 | 888 | 2.95 | 94.08 | 923.2 | 3.13 | 88.49 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 785.77 | 0 | 0 | 275.91 | 1033.5 | 265.33 | 274.22 | 882 | 882.2 | 71 | 350308 | 100.62 | 50 | 0.99 | 2.6 | 0.81 | 318.27 | 73.9 | 12.25 | 10.85 | 928 | 2.76 | 94.46 | 939.41 | 2.93 | 88.7 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 790.93 | 0 | 0 | 295.99 | 1027.9 | 285.1 | 293.06 | 811 | 811 | 70 | 350237 | 101 | 50.02 | -0.99 | 2.39 | 0.87 | 339.37 | 76.9 | 11.26 | 9.97 | 1012 | 2.52 | 95.14 | 1001.7 | 2.69 | 88.85 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 779.7 | 0 | 0 | 147.05 | 1090.9 | 137.49 | 149.99 | 741 | 741 | 45 | 350167 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.19 | 0.43 | 177.06 | 59.3 | 10.29 | 9.11 | 514 | 2.28 | 95.8 | 522.61 | 2.46 | 88.94 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 785.9 | 0 | 0 | 136.46 | 1086.1 | 128.16 | 139.19 | 696 | 696.2 | 38 | 350122 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.05 | 0.4 | 151.78 | 59 | 9.67 | 8.56 | 416 | 2.14 | 95.91 | 447.99 | 2.31 | 88.82 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 782.93 | 0 | 0 | 177.99 | 1071 | 169.51 | 181.55 | 658 | 658 | 49 | 350084 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.94 | 0.53 | 207.34 | 60.4 | 9.14 | 8.09 | 567 | 2.03 | 95.81 | 611.98 | 2.19 | 88.76 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 782.33 | 0 | 0 | 133.3 | 1081.6 | 125.71 | 135.97 | 609 | 609.1 | 41 | 350035 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.8 | 0.39 | 167.28 | 58.1 | 8.46 | 7.49 | 446 | 1.88 | 95.77 | 493.75 | 2.03 | 88.72 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 787.57 | 0 | 0 | 210.97 | 1080 | 199.25 | 215.19 | 568 | 568 | 46 | 349994 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.68 | 0.62 | 202.26 | 61.6 | 7.89 | 6.99 | 553 | 1.76 | 95.42 | 597 | 1.9 | 88.42 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 775.43 | 0 | 0 | 127.83 | 1104.4 | 118.06 | 130.39 | 522 | 521.4 | 32 | 349948 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.54 | 0.38 | 143.01 | 57.8 | 7.25 | 6.42 | 376 | 1.61 | 95.58 | 422.11 | 1.74 | 88.7 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 786.03 | 0 | 0 | 144.75 | 1079 | 133.25 | 143.77 | 490 | 489.9 | 50 | 349916 | 100.68 | 49.97 | 0.99 | 1.45 | 0.43 | 155.68 | 59.2 | 6.81 | 6.03 | 414 | 1.52 | 94.96 | 459.52 | 1.64 | 88.3 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 781.43 | 0 | 0 | 243.7 | 1066.4 | 227.19 | 242.27 | 440 | 439.4 | 58 | 349866 | 100.59 | 49.91 | 0.99 | 1.3 | 0.72 | 272.04 | 66 | 6.11 | 5.41 | 725 | 1.37 | 94.86 | 802.96 | 1.47 | 88.41 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 234.04 | 1073 | 222.48 | 238.72 | 382 | 381.3 | 53 | 349808 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.13 | 0.69 | 267.94 | 65.1 | 5.31 | 4.7 | 718 | 1.19 | 94.51 | 790.84 | 1.27 | 88.5 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 785.47 | 0 | 0 | 212.85 | 1104.6 | 192.1 | 212.2 | 329 | 328.8 | 45 | 349755 | 100.31 | 49.99 | -0.99 | 0.97 | 0.63 | 238.48 | 62.8 | 4.57 | 4.05 | 638 | 1.03 | 93.82 | 703.89 | 1.1 | 88.36 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 765 | 0 | 0 | 155.85 | 1103.5 | 140.78 | 155.36 | 284 | 283.3 | 42 | 349710 | 100.32 | 49.99 | -0.99 | 0.84 | 0.46 | 140.84 | 60.7 | 3.94 | 3.49 | 391 | 0.9 | 93.24 | 415.69 | 0.95 | 88.33 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 773.67 | 0 | 0 | 210.8 | 1105.6 | 194.48 | 215.02 | 242 | 241.9 | 43 | 349668 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.71 | 0.62 | 234.98 | 62.5 | 3.36 | 2.98 | 642 | 0.77 | 92.64 | 693.57 | 0.81 | 88.18 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 770.7 | 0 | 0 | 85.19 | 1112.8 | 78.08 | 86.89 | 199 | 199.1 | 35 | 349625 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.59 | 0.25 | 95.48 | 58 | 2.76 | 2.45 | 258 | 0.64 | 91.49 | 281.83 | 0.67 | 87.67 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 792.93 | 0 | 0 | 186.7 | 1125.9 | 165.37 | 186.19 | 164 | 163.4 | 34 | 349590 | 100.28 | 50.07 | -0.99 | 0.48 | 0.55 | 207.94 | 59.6 | 2.28 | 2.02 | 601 | 0.53 | 91.16 | 613.77 | 0.55 | 87.53 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 786.5 | 0 | 0 | 106.46 | 1127.9 | 96.28 | 108.59 | 130 | 129.8 | 30 | 349556 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.38 | 0.31 | 151.79 | 59.5 | 1.81 | 1.6 | 455 | 0.42 | 91.14 | 448.03 | 0.44 | 87.01 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 788.33 | 0 | 0 | 109.88 | 1137.2 | 98.56 | 112.08 | 100 | 99.8 | 27 | 349526 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.3 | 0.32 | 110.97 | 57.5 | 1.39 | 1.23 | 326 | 0.31 | 94.3 | 327.55 | 0.33 | 88.37 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 786.27 | 0 | 0 | 106.46 | 1151.5 | 92.28 | 106.26 | 73 | 72.6 | 22 | 349499 | 100.19 | 49.91 | -0.99 | 0.22 | 0.31 | 117.16 | 60 | 1.01 | 0.9 | 374 | 0.22 | 97.5 | 345.82 | 0.25 | 87.59 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 802.53 | 0 | 0 | 72.8 | 1145.8 | 63.84 | 73.14 | 51 | 51 | 17 | 349477 | 99.53 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.21 | 79.92 | 57.1 | 0.71 | 0.63 | 255 | 0.14 | - | 235.9 | 0.17 | 86.51 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 798.77 | 0 | 0 | 78.18 | 1156.7 | 68.94 | 79.74 | 34 | 34.1 | 14 | 349460 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.1 | 0.23 | 80.72 | 59.9 | 0.47 | 0.42 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 84.33 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 795.37 | 0 | 0 | 33.83 | 1133.3 | 30.73 | 34.82 | 20 | 19.6 | 9 | 349446 | 97.15 | 49.81 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 40.35 | 56.5 | 0.28 | 0.25 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 83.14 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 789.97 | 0 | 0 | 24.86 | 1122.7 | 22.9 | 25.71 | 11 | 10.7 | 6 | 349437 | 96.68 | 49.87 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 29.56 | 56.3 | 0.15 | 0.14 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 81.17 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 798.2 | 0 | 0 | 19.31 | 1128.5 | 17.45 | 19.7 | 5 | 4.8 | 3 | 349431 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.83 | 55.4 | 0.07 | 0.06 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 77.67 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 785.53 | 0 | 0 | 7.77 | 1052.3 | 7.53 | 7.92 | 2 | 1.9 | 1 | 349428 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.78 | 50.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 73.79 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 782.87 | 0 | 0 | 2.9 | 1057.8 | 3.2 | 3.38 | 1 | 0.7 | 1 | 349427 | 85.7 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.14 | 45.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | 98.39 | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 790.33 | 0 | 0 | 0.76 | 1109.5 | 0.7 | 0.78 | 0 | 0.2 | 0 | 349426 | 98.06 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 782.1 | 0 | 0 | 0 | 790.9 | 0.32 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 349426 | 0 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -