## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 777.67 | 0 | 0 | 1.28 | 1031.7 | 1.53 | 1.58 | 1539 | 1538.9 | 1 | 339298 | 80.91 | 50.08 | -0.98 | 4.54 | 0 | 1.93 | 57 | 21.38 | 18.93 | 0 | 4.78 | 95.03 | 5.69 | 5.15 | 88.2 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 780.93 | 0 | 0 | 5.12 | 1039.4 | 5.02 | 5.22 | 1538 | 1538.1 | 3 | 339297 | 98.05 | 50.09 | -0.93 | 4.54 | 0.02 | 7.65 | 58.1 | 21.36 | 18.91 | 0 | 4.78 | 94.97 | 22.59 | 5.15 | 88.22 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 785.17 | 0 | 0 | 20.84 | 1074.5 | 19.4 | 20.84 | 1535 | 1535.5 | 6 | 339294 | 99.99 | 50.03 | 0.99 | 4.53 | 0.06 | 25.18 | 58.7 | 21.32 | 18.88 | 36 | 4.78 | 94.8 | 74.33 | 5.14 | 88.21 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 769.6 | 0 | 0 | 29.47 | 1108.5 | 27.17 | 30.12 | 1529 | 1528.9 | 8 | 339288 | 97.84 | 50.06 | 1 | 4.51 | 0.09 | 34.92 | 57.8 | 21.24 | 18.8 | 68 | 4.76 | 94.71 | 103.06 | 5.11 | 88.26 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 778.8 | 0 | 0 | 34.26 | 1103.7 | 30.92 | 34.13 | 1521 | 1521 | 11 | 339280 | 100.38 | 49.99 | 0.99 | 4.49 | 0.1 | 39.43 | 58.9 | 21.13 | 18.71 | 80 | 4.75 | 94.57 | 116.38 | 5.09 | 88.27 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 795 | 0 | 0 | 44.09 | 1104.9 | 40.7 | 44.97 | 1510 | 1510.4 | 9 | 339269 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.46 | 0.13 | 52.21 | 59.8 | 20.97 | 18.57 | 110 | 4.72 | 94.47 | 154.1 | 5.05 | 88.26 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 800.97 | 0 | 0 | 36.31 | 1087.7 | 34.05 | 37.04 | 1501 | 1500.8 | 13 | 339260 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.43 | 0.11 | 43.08 | 57.8 | 20.85 | 18.46 | 80 | 4.7 | 94.34 | 127.17 | 5.02 | 88.32 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 785.13 | 0 | 0 | 56.31 | 1082.9 | 51.54 | 55.81 | 1488 | 1488.1 | 26 | 339247 | 100.89 | 50.01 | 0.99 | 4.39 | 0.17 | 66.78 | 59.6 | 20.67 | 18.3 | 151 | 4.66 | 94.25 | 197.12 | 4.97 | 88.33 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 794.33 | 0 | 0 | 142.78 | 1104.5 | 130.23 | 143.84 | 1462 | 1462 | 29 | 339221 | 99.26 | 49.95 | -0.99 | 4.32 | 0.42 | 160.81 | 60.6 | 20.31 | 17.98 | 508 | 4.57 | 94.4 | 474.65 | 4.88 | 88.35 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 792.6 | 0 | 0 | 69.47 | 1099.7 | 63.6 | 69.94 | 1433 | 1432.8 | 19 | 339192 | 99.32 | 50.01 | 0.99 | 4.23 | 0.21 | 77.95 | 60.1 | 19.9 | 17.62 | 197 | 4.47 | 94.52 | 230.07 | 4.79 | 88.32 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 783.37 | 0 | 0 | 127.91 | 1096 | 116.52 | 127.71 | 1414 | 1414.3 | 35 | 339173 | 100.16 | 50.03 | -0.99 | 4.17 | 0.38 | 143.07 | 58.7 | 19.64 | 17.39 | 416 | 4.42 | 94.4 | 422.27 | 4.73 | 88.27 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 776.8 | 0 | 0 | 91.85 | 1093.4 | 84.36 | 92.24 | 1379 | 1379.6 | 35 | 339138 | 99.58 | 50.07 | 0.99 | 4.07 | 0.27 | 106.39 | 57.7 | 19.15 | 16.96 | 264 | 4.31 | 94.5 | 314.02 | 4.61 | 88.33 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 778.4 | 0 | 0 | 145.77 | 1094 | 133.52 | 146.07 | 1344 | 1344.3 | 39 | 339103 | 99.79 | 50.04 | 0.99 | 3.97 | 0.43 | 164.76 | 58.3 | 18.67 | 16.53 | 451 | 4.2 | 94.47 | 486.31 | 4.49 | 88.33 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 773.63 | 0 | 0 | 97.83 | 1098.8 | 90.81 | 99.79 | 1305 | 1304.8 | 20 | 339064 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.85 | 0.29 | 117.28 | 58.4 | 18.13 | 16.05 | 295 | 4.08 | 94.48 | 346.15 | 4.36 | 88.39 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 772.9 | 0 | 0 | 94.67 | 1106.4 | 87.28 | 96.56 | 1285 | 1285.3 | 24 | 339044 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.79 | 0.28 | 104.26 | 58.6 | 17.85 | 15.8 | 283 | 4.02 | 94.32 | 307.73 | 4.29 | 88.37 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 769.03 | 0 | 0 | 75.36 | 1081.4 | 71.08 | 76.87 | 1261 | 1261.3 | 24 | 339020 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.72 | 0.22 | 83.5 | 59.5 | 17.51 | 15.51 | 203 | 3.95 | 94.2 | 246.46 | 4.21 | 88.37 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 769.67 | 0 | 0 | 134.58 | 1101.3 | 122.57 | 134.99 | 1237 | 1237.6 | 28 | 338996 | 99.7 | 50.08 | -0.99 | 3.65 | 0.4 | 157.8 | 59 | 17.18 | 15.21 | 417 | 3.88 | 93.98 | 465.76 | 4.13 | 88.32 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 768 | 0 | 0 | 100.06 | 1093.7 | 91.27 | 99.82 | 1209 | 1209.3 | 23 | 338968 | 100.24 | 50.05 | -0.99 | 3.57 | 0.3 | 111.13 | 60.5 | 16.79 | 14.87 | 278 | 3.8 | 93.88 | 328 | 4.04 | 88.35 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 779.73 | 0 | 0 | 101.17 | 1083.5 | 93 | 100.77 | 1186 | 1185.7 | 29 | 338945 | 100.4 | 50.02 | 0.99 | 3.5 | 0.3 | 112.68 | 58 | 16.47 | 14.59 | 280 | 3.73 | 93.72 | 332.58 | 3.96 | 88.35 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 769.27 | 0 | 0 | 103.99 | 1061.5 | 98.47 | 104.52 | 1157 | 1157.2 | 41 | 338916 | 99.49 | 50.03 | 1 | 3.41 | 0.31 | 114.63 | 58.3 | 16.07 | 14.23 | 295 | 3.65 | 93.43 | 338.35 | 3.87 | 88.27 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 780.3 | 0 | 0 | 197.9 | 1036.7 | 191.26 | 198.28 | 1116 | 1115.7 | 62 | 338875 | 99.81 | 49.95 | 0.99 | 3.29 | 0.58 | 219.14 | 64.2 | 15.5 | 13.72 | 624 | 3.53 | 93.37 | 646.82 | 3.73 | 88.24 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 786.77 | 0 | 0 | 302.23 | 1029.8 | 299.35 | 308.27 | 1054 | 1054 | 59 | 338813 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.11 | 0.89 | 346.8 | 76.5 | 14.64 | 12.96 | 1010 | 3.32 | 93.73 | 1023.61 | 3.52 | 88.41 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 207.89 | 1058.6 | 200.31 | 212.05 | 995 | 995.6 | 55 | 338754 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.94 | 0.61 | 339.62 | 63.4 | 13.82 | 12.24 | 947 | 3.13 | 93.83 | 1002.41 | 3.32 | 88.41 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 788.73 | 0 | 0 | 242.41 | 1036 | 235.25 | 243.72 | 940 | 940.1 | 57 | 338699 | 99.46 | 50.1 | -0.99 | 2.77 | 0.72 | 312.78 | 67.3 | 13.06 | 11.56 | 888 | 2.95 | 94.18 | 923.2 | 3.13 | 88.59 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 781.2 | 0 | 0 | 276 | 1019.4 | 276.16 | 281.52 | 883 | 882.9 | 74 | 338642 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.61 | 0.81 | 318.27 | 74 | 12.26 | 10.86 | 928 | 2.76 | 94.57 | 939.41 | 2.93 | 88.8 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 784.63 | 0 | 0 | 295.91 | 1015.5 | 293.37 | 297.91 | 809 | 808.7 | 67 | 338568 | 99.33 | 49.96 | 0.99 | 2.39 | 0.87 | 339.37 | 77.3 | 11.24 | 9.95 | 1012 | 2.52 | 94.91 | 1001.7 | 2.69 | 88.64 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 775.97 | 0 | 0 | 148.51 | 1078.9 | 138.5 | 149.42 | 742 | 741.9 | 45 | 338501 | 99.39 | 49.93 | 0.99 | 2.19 | 0.44 | 177.06 | 59 | 10.31 | 9.13 | 514 | 2.28 | 95.93 | 522.61 | 2.46 | 89.06 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 781.17 | 0 | 0 | 137.23 | 1080.9 | 127.33 | 137.63 | 697 | 697.2 | 38 | 338456 | 99.71 | 50.04 | 0.99 | 2.06 | 0.41 | 151.78 | 60.2 | 9.68 | 8.57 | 416 | 2.14 | 96.04 | 447.99 | 2.31 | 88.94 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 778.1 | 0 | 0 | 184.05 | 1065.8 | 176.14 | 187.73 | 659 | 659.1 | 49 | 338418 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.95 | 0.54 | 207.34 | 60.8 | 9.15 | 8.1 | 567 | 2.03 | 95.96 | 611.98 | 2.19 | 88.9 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 778.13 | 0 | 0 | 135.43 | 1088.7 | 125.39 | 136.51 | 610 | 610.4 | 41 | 338369 | 99.21 | 50.01 | 0.99 | 1.8 | 0.4 | 167.28 | 58.8 | 8.47 | 7.5 | 446 | 1.88 | 95.92 | 493.75 | 2.03 | 88.87 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 782.57 | 0 | 0 | 213.62 | 1092.3 | 199.48 | 217.89 | 569 | 569.1 | 47 | 338328 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.68 | 0.63 | 202.26 | 62.5 | 7.9 | 7 | 553 | 1.76 | 95.59 | 597 | 1.9 | 88.58 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 771.9 | 0 | 0 | 127.4 | 1096.1 | 117.6 | 128.9 | 522 | 522.1 | 31 | 338281 | 98.84 | 49.99 | 0.99 | 1.54 | 0.38 | 143.01 | 60.5 | 7.25 | 6.42 | 376 | 1.61 | 95.58 | 422.11 | 1.74 | 88.7 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 781.43 | 0 | 0 | 143.81 | 1079.3 | 135.91 | 146.69 | 491 | 490.9 | 50 | 338250 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.45 | 0.42 | 155.68 | 60.5 | 6.82 | 6.04 | 414 | 1.52 | 95.16 | 459.52 | 1.64 | 88.48 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 776.6 | 0 | 0 | 243.53 | 1064.2 | 230.67 | 245.48 | 441 | 440.7 | 59 | 338200 | 99.21 | 49.92 | 0.99 | 1.3 | 0.72 | 272.04 | 66.8 | 6.13 | 5.42 | 725 | 1.37 | 95.08 | 802.96 | 1.47 | 88.61 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 775.37 | 0 | 0 | 237.29 | 1072.4 | 222.37 | 238.47 | 382 | 382.5 | 52 | 338141 | 99.51 | 49.98 | 0.99 | 1.13 | 0.7 | 267.94 | 65.7 | 5.31 | 4.7 | 718 | 1.19 | 94.51 | 790.84 | 1.27 | 88.5 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 780.97 | 0 | 0 | 213.79 | 1095.1 | 199.13 | 218.06 | 330 | 329.8 | 46 | 338089 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.97 | 0.63 | 238.48 | 63.3 | 4.58 | 4.06 | 638 | 1.03 | 94.11 | 703.89 | 1.1 | 88.63 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 760.57 | 0 | 0 | 159.53 | 1110.5 | 146.53 | 162.72 | 284 | 284.4 | 41 | 338043 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.84 | 0.47 | 140.84 | 60.7 | 3.94 | 3.49 | 391 | 0.9 | 93.24 | 415.69 | 0.95 | 88.33 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 768.8 | 0 | 0 | 211.4 | 1103.1 | 193.3 | 213.22 | 243 | 242.9 | 43 | 338002 | 99.14 | 49.98 | -0.99 | 0.72 | 0.62 | 234.98 | 62.8 | 3.38 | 2.99 | 642 | 0.77 | 93.03 | 693.57 | 0.81 | 88.55 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 766.17 | 0 | 0 | 85.19 | 1107.4 | 77.6 | 85.94 | 200 | 200.1 | 36 | 337959 | 99.13 | 49.95 | -0.99 | 0.59 | 0.25 | 95.48 | 58 | 2.78 | 2.46 | 258 | 0.64 | 91.95 | 281.83 | 0.67 | 88.11 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 787.57 | 0 | 0 | 186.36 | 1123.1 | 167.36 | 187.96 | 164 | 164.5 | 33 | 337923 | 99.15 | 50.07 | -0.99 | 0.48 | 0.55 | 207.94 | 60 | 2.28 | 2.02 | 601 | 0.53 | 91.16 | 613.77 | 0.55 | 87.53 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 110.99 | 1124.6 | 100.28 | 112.77 | 131 | 130.8 | 31 | 337890 | 98.42 | 49.98 | 0.99 | 0.39 | 0.33 | 151.79 | 59.8 | 1.82 | 1.61 | 455 | 0.42 | 91.84 | 448.03 | 0.44 | 87.68 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 783.9 | 0 | 0 | 109.88 | 1136.1 | 97.9 | 111.22 | 100 | 100.1 | 27 | 337859 | 98.8 | 49.96 | 0.99 | 0.3 | 0.32 | 110.97 | 57.6 | 1.39 | 1.23 | 326 | 0.31 | 94.3 | 327.55 | 0.33 | 88.37 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 781.93 | 0 | 0 | 107.32 | 1143.3 | 95.75 | 109.47 | 73 | 72.8 | 22 | 337832 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.22 | 0.32 | 117.16 | 60 | 1.01 | 0.9 | 374 | 0.22 | 97.5 | 345.82 | 0.25 | 87.59 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 798 | 0 | 0 | 73.65 | 1150.2 | 64.74 | 74.46 | 51 | 51.1 | 17 | 337810 | 98.91 | 50.01 | 0.99 | 0.15 | 0.22 | 79.92 | 57.1 | 0.71 | 0.63 | 255 | 0.14 | - | 235.9 | 0.17 | 86.51 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 794.5 | 0 | 0 | 78.52 | 1158.5 | 69.04 | 79.98 | 34 | 34.1 | 15 | 337793 | 98.17 | 49.89 | -0.99 | 0.1 | 0.23 | 80.72 | 60 | 0.47 | 0.42 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 84.33 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 791.33 | 0 | 0 | 34 | 1124.7 | 31.21 | 35.11 | 19 | 19.6 | 9 | 337778 | 96.85 | 49.8 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 40.35 | 56.9 | 0.26 | 0.23 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 78.99 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 783.13 | 0 | 0 | 24.95 | 1121.1 | 22.7 | 25.45 | 10 | 10.6 | 5 | 337769 | 98.04 | 49.87 | 1 | 0.03 | 0.07 | 29.56 | 56.4 | 0.14 | 0.12 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 73.79 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 794.13 | 0 | 0 | 18.71 | 1124.1 | 17.11 | 19.23 | 5 | 4.8 | 3 | 337764 | 97.3 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.83 | 55.5 | 0.07 | 0.06 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 77.67 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 781.47 | 0 | 0 | 7.86 | 1069 | 7.5 | 8.02 | 2 | 1.8 | 2 | 337761 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.78 | 50.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 73.79 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 778.83 | 0 | 0 | 2.99 | 1027 | 2.97 | 3.05 | 0 | 0.6 | 0 | 337759 | 98.06 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.14 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | - | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 786.67 | 0 | 0 | 1.11 | 926.5 | 1.77 | 1.64 | 0 | 0.1 | 0 | 337759 | 67.52 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0 | 1.74 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 777.6 | 0 | 0 | 0 | 824.5 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 337759 | 0 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -