## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 1.28 | 1023.7 | 1.27 | 1.3 | 1549 | 1549.1 | 1 | 345264 | 98.08 | 50.08 | 0.8 | 4.57 | 0 | 1.93 | 58.8 | 21.51 | 19.05 | 0 | 4.78 | 95.65 | 5.69 | 5.15 | 88.78 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 781.83 | 0 | 0 | 5.21 | 1032.3 | 5.21 | 5.37 | 1548 | 1548.3 | 3 | 345263 | 96.97 | 50.09 | -0.99 | 4.57 | 0.02 | 7.65 | 60 | 21.5 | 19.04 | 0 | 4.78 | 95.59 | 22.59 | 5.15 | 88.79 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 784.8 | 0 | 0 | 21.36 | 1079.3 | 20.19 | 21.79 | 1545 | 1545.6 | 6 | 345260 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 4.56 | 0.06 | 25.18 | 60 | 21.46 | 19 | 36 | 4.78 | 95.42 | 74.33 | 5.14 | 88.79 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 771.23 | 0 | 0 | 30.07 | 1089.2 | 28.16 | 30.67 | 1539 | 1539 | 8 | 345254 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.54 | 0.09 | 34.92 | 58.6 | 21.38 | 18.93 | 68 | 4.76 | 95.33 | 103.06 | 5.11 | 88.84 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 778.9 | 0 | 0 | 34.94 | 1086.5 | 31.62 | 34.35 | 1531 | 1531 | 11 | 345246 | 101.71 | 49.99 | 0.99 | 4.52 | 0.1 | 39.43 | 58.7 | 21.26 | 18.83 | 80 | 4.75 | 95.19 | 116.38 | 5.09 | 88.85 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 795.67 | 0 | 0 | 45.2 | 1098 | 40.97 | 44.98 | 1520 | 1520.3 | 10 | 345235 | 100.48 | 49.98 | -0.99 | 4.49 | 0.13 | 52.21 | 58.8 | 21.11 | 18.69 | 110 | 4.72 | 95.09 | 154.1 | 5.05 | 88.84 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 801.2 | 0 | 0 | 36.65 | 1082.2 | 33.4 | 36.15 | 1510 | 1510.6 | 12 | 345225 | 101.4 | 50.01 | 0.99 | 4.46 | 0.11 | 43.08 | 59.5 | 20.97 | 18.57 | 80 | 4.7 | 94.91 | 127.17 | 5.02 | 88.85 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 784.73 | 0 | 0 | 56.39 | 1086.9 | 51.84 | 56.35 | 1498 | 1497.8 | 27 | 345213 | 100.07 | 50.01 | 0.99 | 4.42 | 0.17 | 66.78 | 59.9 | 20.81 | 18.42 | 151 | 4.66 | 94.88 | 197.12 | 4.97 | 88.93 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 793.9 | 0 | 0 | 141.93 | 1101.4 | 131.44 | 144.77 | 1471 | 1471.3 | 29 | 345186 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.34 | 0.42 | 160.81 | 60.6 | 20.43 | 18.09 | 508 | 4.57 | 94.99 | 474.65 | 4.88 | 88.9 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 792.93 | 0 | 0 | 71.26 | 1101.8 | 65.97 | 72.69 | 1442 | 1441.8 | 19 | 345157 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.26 | 0.21 | 77.95 | 58.9 | 20.03 | 17.73 | 197 | 4.47 | 95.11 | 230.07 | 4.79 | 88.87 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 783.2 | 0 | 0 | 129.62 | 1098.1 | 120.4 | 132.21 | 1423 | 1423.1 | 35 | 345138 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 4.2 | 0.38 | 143.07 | 59.4 | 19.76 | 17.5 | 416 | 4.42 | 95 | 422.27 | 4.73 | 88.83 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 776.83 | 0 | 0 | 93.65 | 1074.5 | 88.9 | 95.52 | 1388 | 1388 | 36 | 345103 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.1 | 0.28 | 106.39 | 57.7 | 19.28 | 17.07 | 264 | 4.31 | 95.12 | 314.02 | 4.61 | 88.91 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 146.8 | 1087.9 | 135.46 | 147.36 | 1352 | 1352.6 | 38 | 345067 | 99.62 | 50.05 | 0.99 | 3.99 | 0.43 | 164.76 | 58.6 | 18.78 | 16.63 | 451 | 4.2 | 95.04 | 486.31 | 4.49 | 88.86 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 774.37 | 0 | 0 | 97.83 | 1091.6 | 89.64 | 97.86 | 1314 | 1313.9 | 20 | 345029 | 99.97 | 49.95 | -0.99 | 3.88 | 0.29 | 117.28 | 57.9 | 18.25 | 16.16 | 295 | 4.08 | 95.13 | 346.15 | 4.36 | 88.99 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 773.4 | 0 | 0 | 95.1 | 1104 | 87.86 | 97 | 1294 | 1294.3 | 24 | 345009 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.82 | 0.28 | 104.26 | 58.8 | 17.97 | 15.91 | 283 | 4.02 | 94.99 | 307.73 | 4.29 | 88.99 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 769.13 | 0 | 0 | 75.53 | 1088.7 | 70.76 | 77.04 | 1270 | 1270 | 24 | 344985 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.75 | 0.22 | 83.5 | 58.1 | 17.64 | 15.62 | 203 | 3.95 | 94.88 | 246.46 | 4.21 | 89 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 768.63 | 0 | 0 | 139.11 | 1092.1 | 129.93 | 141.89 | 1246 | 1246.2 | 28 | 344961 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.68 | 0.41 | 157.8 | 58.5 | 17.31 | 15.32 | 417 | 3.88 | 94.66 | 465.76 | 4.13 | 88.96 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 767.87 | 0 | 0 | 100.83 | 1096.5 | 93.8 | 102.85 | 1218 | 1217.7 | 24 | 344933 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.6 | 0.3 | 111.13 | 60.1 | 16.92 | 14.98 | 278 | 3.8 | 94.58 | 328 | 4.04 | 89.01 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 780 | 0 | 0 | 101.42 | 1076.8 | 93.57 | 100.76 | 1194 | 1193.9 | 29 | 344909 | 100.66 | 50.01 | 1 | 3.52 | 0.3 | 112.68 | 58.6 | 16.58 | 14.68 | 280 | 3.73 | 94.36 | 332.58 | 3.96 | 88.95 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 769.1 | 0 | 0 | 104.24 | 1062.3 | 100.09 | 106.32 | 1165 | 1165.3 | 42 | 344880 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.44 | 0.31 | 114.63 | 58.5 | 16.18 | 14.33 | 295 | 3.65 | 94.08 | 338.35 | 3.87 | 88.88 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 780.03 | 0 | 0 | 203.79 | 1030.1 | 196.96 | 202.88 | 1123 | 1123.6 | 61 | 344838 | 100.45 | 49.95 | -0.99 | 3.31 | 0.6 | 219.14 | 64.3 | 15.6 | 13.81 | 624 | 3.53 | 93.95 | 646.82 | 3.73 | 88.79 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 785.63 | 0 | 0 | 304.71 | 1026.3 | 297.31 | 305.13 | 1062 | 1061.8 | 59 | 344777 | 99.86 | 50.04 | -0.99 | 3.13 | 0.9 | 346.8 | 76 | 14.75 | 13.06 | 1010 | 3.32 | 94.44 | 1023.61 | 3.52 | 89.08 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 777.37 | 0 | 0 | 186.79 | 1055.7 | 176.66 | 186.5 | 1003 | 1003.1 | 55 | 344718 | 100.15 | 50.05 | 0.99 | 2.96 | 0.55 | 339.62 | 62.2 | 13.93 | 12.34 | 947 | 3.13 | 94.58 | 1002.41 | 3.32 | 89.12 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 788.07 | 0 | 0 | 255.74 | 1043.9 | 249.88 | 260.85 | 948 | 948 | 58 | 344663 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.8 | 0.75 | 312.78 | 67.6 | 13.17 | 11.66 | 888 | 2.95 | 94.98 | 923.2 | 3.13 | 89.34 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 780.23 | 0 | 0 | 277.62 | 1012.7 | 279.62 | 283.17 | 890 | 889.8 | 72 | 344605 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.63 | 0.82 | 318.27 | 74.6 | 12.36 | 10.95 | 928 | 2.76 | 95.32 | 939.41 | 2.93 | 89.5 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 784.47 | 0 | 0 | 297.1 | 1025.8 | 295.42 | 303.04 | 818 | 818.3 | 70 | 344533 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.41 | 0.88 | 339.37 | 77.9 | 11.36 | 10.06 | 1012 | 2.52 | 95.96 | 1001.7 | 2.69 | 89.62 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 155.68 | 1069.8 | 148.43 | 158.79 | 748 | 748.4 | 45 | 344463 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.21 | 0.46 | 177.06 | 58.9 | 10.39 | 9.2 | 514 | 2.28 | 96.71 | 522.61 | 2.46 | 89.78 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 781 | 0 | 0 | 138.68 | 1075.5 | 131.52 | 141.45 | 703 | 703.6 | 38 | 344418 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.07 | 0.41 | 151.78 | 60.4 | 9.76 | 8.65 | 416 | 2.14 | 96.87 | 447.99 | 2.31 | 89.71 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 777.67 | 0 | 0 | 190.12 | 1076.6 | 177.07 | 190.64 | 665 | 665.3 | 48 | 344380 | 99.73 | 50.02 | 0.99 | 1.96 | 0.56 | 207.34 | 61.3 | 9.24 | 8.18 | 567 | 2.03 | 96.83 | 611.98 | 2.19 | 89.71 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 778.07 | 0 | 0 | 140.64 | 1079.8 | 132.85 | 143.45 | 617 | 616.8 | 43 | 344332 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.82 | 0.42 | 167.28 | 58.5 | 8.57 | 7.59 | 446 | 1.88 | 97.02 | 493.75 | 2.03 | 89.89 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 781.73 | 0 | 0 | 213.28 | 1075.2 | 199.42 | 214.42 | 574 | 574.6 | 47 | 344289 | 99.47 | 50.08 | -0.99 | 1.69 | 0.63 | 202.26 | 63.1 | 7.97 | 7.06 | 553 | 1.76 | 96.43 | 597 | 1.9 | 89.36 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 771.87 | 0 | 0 | 128.34 | 1096.8 | 119.35 | 130.91 | 527 | 526.9 | 31 | 344242 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.56 | 0.38 | 143.01 | 60.4 | 7.32 | 6.48 | 376 | 1.61 | 96.49 | 422.11 | 1.74 | 89.55 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 781.13 | 0 | 0 | 144.83 | 1069.1 | 135.32 | 144.67 | 496 | 495.7 | 51 | 344211 | 100.11 | 49.97 | 0.99 | 1.46 | 0.43 | 155.68 | 58.2 | 6.89 | 6.1 | 414 | 1.52 | 96.13 | 459.52 | 1.64 | 89.38 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 775.77 | 0 | 0 | 244.81 | 1067.7 | 233.87 | 249.71 | 445 | 444.7 | 59 | 344160 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.31 | 0.72 | 272.04 | 66.5 | 6.18 | 5.47 | 725 | 1.37 | 95.94 | 802.96 | 1.47 | 89.41 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 774.47 | 0 | 0 | 239.85 | 1068 | 229.07 | 244.65 | 386 | 386 | 53 | 344101 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.14 | 0.71 | 267.94 | 65.8 | 5.36 | 4.75 | 718 | 1.19 | 95.5 | 790.84 | 1.27 | 89.43 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 780.33 | 0 | 0 | 214.9 | 1086.6 | 198.69 | 215.9 | 333 | 332.9 | 46 | 344048 | 99.54 | 49.99 | 0.99 | 0.98 | 0.63 | 238.48 | 63.2 | 4.63 | 4.1 | 638 | 1.03 | 94.96 | 703.89 | 1.1 | 89.43 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 760.23 | 0 | 0 | 161.32 | 1103.2 | 149.15 | 164.55 | 287 | 287.3 | 42 | 344002 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.85 | 0.48 | 140.84 | 58.9 | 3.99 | 3.53 | 391 | 0.9 | 94.23 | 415.69 | 0.95 | 89.26 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 768.23 | 0 | 0 | 212.68 | 1097.7 | 197.63 | 216.93 | 245 | 245.4 | 43 | 343960 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.72 | 0.63 | 234.98 | 62.7 | 3.4 | 3.01 | 642 | 0.77 | 93.79 | 693.57 | 0.81 | 89.28 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 766.47 | 0 | 0 | 86.04 | 1101.9 | 77.99 | 85.94 | 202 | 202.5 | 35 | 343917 | 100.12 | 49.95 | -0.99 | 0.6 | 0.25 | 95.48 | 57.6 | 2.81 | 2.48 | 258 | 0.64 | 92.87 | 281.83 | 0.67 | 88.99 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 787.67 | 0 | 0 | 186.1 | 1114.1 | 170.38 | 189.82 | 167 | 166.8 | 34 | 343882 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.49 | 0.55 | 207.94 | 60 | 2.32 | 2.05 | 601 | 0.53 | 92.83 | 613.77 | 0.55 | 89.13 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 95.19 | 1122 | 86.54 | 97.09 | 133 | 132.7 | 32 | 343848 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.39 | 0.28 | 151.79 | 58.8 | 1.85 | 1.64 | 455 | 0.42 | 93.25 | 448.03 | 0.44 | 89.02 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 783.87 | 0 | 0 | 110.4 | 1132 | 99.48 | 112.61 | 101 | 101.3 | 27 | 343816 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.3 | 0.33 | 110.97 | 57.7 | 1.4 | 1.24 | 326 | 0.31 | 95.24 | 327.55 | 0.33 | 89.25 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 782.2 | 0 | 0 | 106.81 | 1152.7 | 93.49 | 107.76 | 74 | 73.7 | 22 | 343789 | 99.12 | 49.91 | -0.99 | 0.22 | 0.32 | 117.16 | 59.8 | 1.03 | 0.91 | 374 | 0.22 | 98.83 | 345.82 | 0.25 | 88.79 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 798.33 | 0 | 0 | 74.34 | 1144.9 | 66.23 | 75.83 | 52 | 51.8 | 18 | 343767 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.15 | 0.22 | 79.92 | 59.9 | 0.72 | 0.64 | 255 | 0.14 | - | 235.9 | 0.17 | 88.21 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 794.43 | 0 | 0 | 78.18 | 1151.6 | 69.25 | 79.74 | 34 | 34.6 | 14 | 343749 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.1 | 0.23 | 80.72 | 57.7 | 0.47 | 0.42 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 84.33 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 791.73 | 0 | 0 | 34.52 | 1107.9 | 31.78 | 35.21 | 20 | 19.9 | 9 | 343735 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 40.35 | 58.4 | 0.28 | 0.25 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 83.14 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 784.1 | 0 | 0 | 25.37 | 1120 | 23.13 | 25.91 | 11 | 10.8 | 6 | 343726 | 97.92 | 49.87 | 1 | 0.03 | 0.07 | 29.56 | 56.9 | 0.15 | 0.14 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 81.17 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 794.07 | 0 | 0 | 18.88 | 1129.9 | 17.14 | 19.37 | 5 | 4.9 | 3 | 343720 | 97.48 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 22.83 | 56.1 | 0.07 | 0.06 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 77.67 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 782.03 | 0 | 0 | 7.86 | 1065.6 | 7.89 | 8.41 | 2 | 1.9 | 1 | 343717 | 93.49 | 49.9 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.78 | 51.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 73.79 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 779.47 | 0 | 0 | 2.73 | 1037.1 | 2.68 | 2.78 | 1 | 0.7 | 1 | 343716 | 98.06 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.14 | 46.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | 98.39 | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 786.77 | 0 | 0 | 1.11 | 910 | 1.8 | 1.64 | 0 | 0.2 | 0 | 343715 | 67.56 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 778.27 | 0 | 0 | 0 | 652.6 | 0.62 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 343715 | 0 | 50.03 | -0.95 | 0 | 0 | 0.44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -