## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 779.9 | 0 | 0 | 1.36 | 1024.8 | 1.35 | 1.39 | 1619 | 1618.2 | 1 | 256474 | 98.05 | 50.08 | -0.6 | 4.78 | 0 | 1.93 | 60 | 22.49 | 19.91 | 0 | 4.78 | 99.97 | 5.69 | 5.15 | 92.79 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 782.57 | 0 | 0 | 5.46 | 1020.3 | 5.46 | 5.57 | 1618 | 1617.3 | 3 | 256473 | 98.04 | 50.09 | -0.95 | 4.78 | 0.02 | 7.65 | 58.5 | 22.47 | 19.9 | 0 | 4.78 | 99.91 | 22.59 | 5.15 | 92.8 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 787.73 | 0 | 0 | 21.78 | 1092.1 | 20.31 | 22.18 | 1615 | 1614.6 | 7 | 256470 | 98.17 | 50.03 | -0.99 | 4.77 | 0.06 | 25.18 | 59.4 | 22.43 | 19.86 | 36 | 4.78 | 99.75 | 74.33 | 5.14 | 92.81 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 771.5 | 0 | 0 | 31.35 | 1084.2 | 29.49 | 31.98 | 1608 | 1607.7 | 8 | 256463 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.75 | 0.09 | 34.92 | 58.5 | 22.33 | 19.78 | 68 | 4.76 | 99.6 | 103.06 | 5.11 | 92.83 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 780.67 | 0 | 0 | 35.71 | 1102.3 | 33.04 | 36.42 | 1600 | 1599.3 | 11 | 256455 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.72 | 0.11 | 39.43 | 59.1 | 22.22 | 19.68 | 80 | 4.75 | 99.48 | 116.38 | 5.09 | 92.85 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 797.5 | 0 | 0 | 47.33 | 1098.1 | 43.96 | 48.28 | 1589 | 1588.2 | 11 | 256444 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.69 | 0.14 | 52.21 | 59.7 | 22.07 | 19.54 | 110 | 4.72 | 99.41 | 154.1 | 5.05 | 92.87 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 802.97 | 0 | 0 | 37.93 | 1079.4 | 35.22 | 38.02 | 1578 | 1578 | 13 | 256433 | 99.77 | 50.01 | -0.99 | 4.66 | 0.11 | 43.08 | 57 | 21.92 | 19.41 | 80 | 4.7 | 99.18 | 127.17 | 5.02 | 92.86 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 786.63 | 0 | 0 | 59.3 | 1083.5 | 55.83 | 60.49 | 1565 | 1564.5 | 28 | 256420 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.62 | 0.18 | 66.78 | 57.1 | 21.74 | 19.25 | 151 | 4.66 | 99.13 | 197.12 | 4.97 | 92.91 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 796.87 | 0 | 0 | 150.56 | 1097.7 | 139.9 | 153.57 | 1537 | 1536.6 | 31 | 256392 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.54 | 0.44 | 160.81 | 60.9 | 21.35 | 18.9 | 508 | 4.57 | 99.25 | 474.65 | 4.88 | 92.89 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 794.8 | 0 | 0 | 73.82 | 1100.4 | 68.43 | 75.3 | 1506 | 1506 | 21 | 256361 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.45 | 0.22 | 77.95 | 58.1 | 20.92 | 18.52 | 197 | 4.47 | 99.33 | 230.07 | 4.79 | 92.82 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 786.3 | 0 | 0 | 141.67 | 1085.9 | 133.07 | 144.5 | 1485 | 1484.4 | 36 | 256340 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.38 | 0.42 | 143.07 | 58.2 | 20.63 | 18.26 | 416 | 4.42 | 99.14 | 422.27 | 4.73 | 92.71 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 778.93 | 0 | 0 | 99.12 | 1085.6 | 90.87 | 98.65 | 1449 | 1448.8 | 37 | 256304 | 100.48 | 50.07 | -0.99 | 4.28 | 0.29 | 106.39 | 57.9 | 20.13 | 17.82 | 264 | 4.31 | 99.3 | 314.02 | 4.61 | 92.81 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 780.33 | 0 | 0 | 154.49 | 1094.7 | 143.95 | 157.58 | 1412 | 1411.9 | 39 | 256267 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.17 | 0.46 | 164.76 | 59.5 | 19.61 | 17.37 | 451 | 4.2 | 99.25 | 486.31 | 4.49 | 92.8 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 775.67 | 0 | 0 | 103.47 | 1104.7 | 95.54 | 105.54 | 1373 | 1372.1 | 21 | 256228 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.05 | 0.31 | 117.28 | 59.5 | 19.07 | 16.89 | 295 | 4.08 | 99.4 | 346.15 | 4.36 | 92.99 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 775.37 | 0 | 0 | 98.77 | 1103.9 | 89.14 | 98.4 | 1352 | 1351.7 | 25 | 256207 | 100.38 | 49.94 | 0.99 | 3.99 | 0.29 | 104.26 | 57.5 | 18.78 | 16.63 | 283 | 4.02 | 99.24 | 307.73 | 4.29 | 92.98 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 770.9 | 0 | 0 | 78.52 | 1092 | 71.65 | 78.24 | 1327 | 1326.1 | 25 | 256182 | 100.36 | 50.17 | 0.99 | 3.92 | 0.23 | 83.5 | 59.5 | 18.43 | 16.32 | 203 | 3.95 | 99.13 | 246.46 | 4.21 | 92.99 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 771.53 | 0 | 0 | 153.89 | 1091.9 | 140.68 | 153.61 | 1302 | 1301.3 | 30 | 256157 | 100.18 | 50.08 | -0.99 | 3.84 | 0.45 | 157.8 | 60.1 | 18.08 | 16.01 | 417 | 3.88 | 98.92 | 465.76 | 4.13 | 92.96 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 769.63 | 0 | 0 | 104.93 | 1091.3 | 98.07 | 107.03 | 1272 | 1271.3 | 25 | 256127 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.75 | 0.31 | 111.13 | 56.5 | 17.67 | 15.64 | 278 | 3.8 | 98.77 | 328 | 4.04 | 92.95 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 781.67 | 0 | 0 | 105.61 | 1079.9 | 99.75 | 107.72 | 1247 | 1246.7 | 30 | 256102 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.68 | 0.31 | 112.68 | 59.3 | 17.32 | 15.34 | 280 | 3.73 | 98.54 | 332.58 | 3.96 | 92.9 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 771.23 | 0 | 0 | 107.83 | 1072.4 | 100.04 | 107.28 | 1217 | 1216.9 | 43 | 256072 | 100.51 | 50.03 | -0.99 | 3.59 | 0.32 | 114.63 | 58.6 | 16.9 | 14.97 | 295 | 3.65 | 98.28 | 338.35 | 3.87 | 92.84 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 782 | 0 | 0 | 203.02 | 1039 | 199.31 | 207.08 | 1174 | 1173.7 | 65 | 256029 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.47 | 0.6 | 219.14 | 66.2 | 16.31 | 14.44 | 624 | 3.53 | 98.22 | 646.82 | 3.73 | 92.83 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 788.6 | 0 | 0 | 317.61 | 1025.6 | 315.88 | 323.96 | 1109 | 1108.6 | 62 | 255964 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.27 | 0.94 | 346.8 | 81.1 | 15.4 | 13.64 | 1010 | 3.32 | 98.62 | 1023.61 | 3.52 | 93.02 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 779.87 | 0 | 0 | 222.5 | 1059.2 | 214.26 | 226.95 | 1047 | 1047 | 57 | 255902 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.09 | 0.66 | 339.62 | 64.3 | 14.54 | 12.88 | 947 | 3.13 | 98.73 | 1002.41 | 3.32 | 93.03 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 791.17 | 0 | 0 | 281.46 | 1051 | 268.42 | 282.11 | 990 | 989.7 | 61 | 255845 | 99.77 | 50.1 | 0.99 | 2.92 | 0.83 | 312.78 | 71.6 | 13.75 | 12.18 | 888 | 2.95 | 99.19 | 923.2 | 3.13 | 93.3 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 782.93 | 0 | 0 | 290.86 | 1013.7 | 286.94 | 290.87 | 929 | 928.2 | 75 | 255784 | 100 | 50 | -0.99 | 2.74 | 0.86 | 318.27 | 78 | 12.9 | 11.43 | 928 | 2.76 | 99.49 | 939.41 | 2.93 | 93.43 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 787.83 | 0 | 0 | 309.66 | 1022.2 | 308.99 | 315.85 | 854 | 853.4 | 73 | 255709 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.52 | 0.91 | 339.37 | 81.3 | 11.86 | 10.5 | 1012 | 2.52 | - | 1001.7 | 2.69 | 93.57 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 778.17 | 0 | 0 | 179.35 | 1078.1 | 169.69 | 182.94 | 781 | 780.6 | 46 | 255636 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.31 | 0.53 | 177.06 | 60.5 | 10.85 | 9.6 | 514 | 2.28 | - | 522.61 | 2.46 | 93.75 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 783.23 | 0 | 0 | 145.26 | 1084.3 | 133.66 | 144.93 | 735 | 734.2 | 40 | 255590 | 100.23 | 50.04 | -0.99 | 2.17 | 0.43 | 151.78 | 60.4 | 10.21 | 9.04 | 416 | 2.14 | - | 447.99 | 2.31 | 93.79 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 780.13 | 0 | 0 | 187.39 | 1071.7 | 178.35 | 191.14 | 695 | 694.5 | 51 | 255550 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.05 | 0.55 | 207.34 | 61.9 | 9.65 | 8.55 | 567 | 2.03 | - | 611.98 | 2.19 | 93.75 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 780.47 | 0 | 0 | 158.25 | 1083.3 | 149 | 161.41 | 644 | 644 | 43 | 255499 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.9 | 0.47 | 167.28 | 59.3 | 8.94 | 7.92 | 446 | 1.88 | - | 493.75 | 2.03 | 93.82 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 784.03 | 0 | 0 | 217.12 | 1087.7 | 203.61 | 221.46 | 601 | 600.6 | 51 | 255456 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.77 | 0.64 | 202.26 | 64.4 | 8.35 | 7.39 | 553 | 1.76 | - | 597 | 1.9 | 93.56 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 773.87 | 0 | 0 | 134.49 | 1104.4 | 121.32 | 133.99 | 550 | 549.7 | 32 | 255405 | 100.37 | 49.99 | 1 | 1.62 | 0.4 | 143.01 | 59.5 | 7.64 | 6.76 | 376 | 1.61 | - | 422.11 | 1.74 | 93.46 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 783.33 | 0 | 0 | 149.36 | 1082.8 | 140.7 | 152.35 | 518 | 517.6 | 54 | 255373 | 98.04 | 49.97 | 1 | 1.53 | 0.44 | 155.68 | 58.9 | 7.19 | 6.37 | 414 | 1.52 | - | 459.52 | 1.64 | 93.34 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 777.97 | 0 | 0 | 254.72 | 1068.5 | 238.53 | 254.87 | 464 | 463.5 | 61 | 255319 | 99.94 | 49.91 | 0.99 | 1.37 | 0.75 | 272.04 | 68.9 | 6.44 | 5.71 | 725 | 1.37 | - | 802.96 | 1.47 | 93.23 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 777.57 | 0 | 0 | 250.79 | 1069.8 | 235.64 | 252.09 | 403 | 402.2 | 56 | 255258 | 99.48 | 49.98 | -0.99 | 1.19 | 0.74 | 267.94 | 67.7 | 5.6 | 4.96 | 718 | 1.19 | 99.71 | 790.84 | 1.27 | 93.37 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 782.87 | 0 | 0 | 223.36 | 1091.3 | 205.31 | 224.05 | 347 | 346.8 | 47 | 255202 | 99.69 | 49.99 | -0.99 | 1.02 | 0.66 | 238.48 | 64.7 | 4.82 | 4.27 | 638 | 1.03 | 98.96 | 703.89 | 1.1 | 93.19 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 762.23 | 0 | 0 | 132.44 | 1115.2 | 119.79 | 133.59 | 300 | 299.6 | 44 | 255155 | 99.14 | 49.98 | 0.99 | 0.89 | 0.39 | 140.84 | 58.2 | 4.17 | 3.69 | 391 | 0.9 | 98.5 | 415.69 | 0.95 | 93.31 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 770.73 | 0 | 0 | 220.88 | 1097.1 | 205.36 | 225.3 | 256 | 255.9 | 44 | 255111 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.76 | 0.65 | 234.98 | 64.1 | 3.56 | 3.15 | 642 | 0.77 | 98 | 693.57 | 0.81 | 93.28 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 768.77 | 0 | 0 | 88.86 | 1098.4 | 80.95 | 88.92 | 212 | 211.4 | 37 | 255067 | 99.93 | 49.95 | -0.99 | 0.63 | 0.26 | 95.48 | 57.2 | 2.94 | 2.61 | 258 | 0.64 | 97.47 | 281.83 | 0.67 | 93.39 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 788.97 | 0 | 0 | 192.77 | 1121 | 172.49 | 193.36 | 175 | 174.4 | 36 | 255030 | 99.69 | 50.07 | -0.99 | 0.52 | 0.57 | 207.94 | 60.3 | 2.43 | 2.15 | 601 | 0.53 | 97.27 | 613.77 | 0.55 | 93.4 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 783.93 | 0 | 0 | 105.27 | 1125.8 | 95.38 | 107.38 | 139 | 138.9 | 34 | 254994 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.41 | 0.31 | 151.79 | 58.7 | 1.93 | 1.71 | 455 | 0.42 | 97.45 | 448.03 | 0.44 | 93.03 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 785.73 | 0 | 0 | 114.24 | 1133.5 | 101.6 | 115.17 | 105 | 105 | 28 | 254960 | 99.2 | 49.97 | 0.99 | 0.31 | 0.34 | 110.97 | 57.7 | 1.46 | 1.29 | 326 | 0.31 | 99.02 | 327.55 | 0.33 | 92.79 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 784.03 | 0 | 0 | 111.59 | 1146.8 | 99.25 | 113.82 | 77 | 76.4 | 23 | 254932 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.23 | 0.33 | 117.16 | 60 | 1.07 | 0.95 | 374 | 0.22 | - | 345.82 | 0.25 | 92.39 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 800.07 | 0 | 0 | 76.64 | 1141.9 | 67.68 | 77.29 | 54 | 53.8 | 18 | 254909 | 99.16 | 50.01 | -0.99 | 0.16 | 0.23 | 79.92 | 57.2 | 0.75 | 0.66 | 255 | 0.14 | - | 235.9 | 0.17 | 91.6 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 796.27 | 0 | 0 | 80.49 | 1150.1 | 70.81 | 81.44 | 36 | 36 | 15 | 254891 | 98.83 | 49.89 | 0.99 | 0.11 | 0.24 | 80.72 | 60 | 0.5 | 0.44 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 89.29 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 793.87 | 0 | 0 | 35.88 | 1113.5 | 33 | 36.75 | 21 | 20.7 | 9 | 254876 | 97.64 | 49.8 | -0.99 | 0.06 | 0.11 | 40.35 | 56.5 | 0.29 | 0.26 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 87.3 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 785.8 | 0 | 0 | 26.23 | 1115.8 | 24.45 | 27.28 | 12 | 11.3 | 6 | 254867 | 96.15 | 49.87 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 29.56 | 56.2 | 0.17 | 0.15 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 88.55 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 795.6 | 0 | 0 | 20.08 | 1111.3 | 17.93 | 19.93 | 6 | 5.1 | 4 | 254861 | 100.77 | 49.95 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 22.83 | 54.5 | 0.08 | 0.07 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 93.21 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 783.3 | 0 | 0 | 8.37 | 1070 | 7.98 | 8.54 | 2 | 2 | 1 | 254857 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.78 | 49.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 73.79 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 780.33 | 0 | 0 | 3.07 | 1048.3 | 3.43 | 3.59 | 1 | 0.7 | 0 | 254856 | 85.44 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.14 | 44.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | 98.39 | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 788.8 | 0 | 0 | 1.19 | 884.4 | 1.84 | 1.63 | 1 | 0.2 | 1 | 254856 | 73.23 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 38.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 780.53 | 0 | 0 | 0 | 652.3 | 0.39 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 254855 | 0 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -