## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 779.6 | 0 | 0 | 1.19 | 1013.2 | 1.37 | 1.39 | 1494 | 1494.1 | 1 | 348806 | 85.55 | 50.08 | -0.58 | 4.22 | 0 | 2.01 | 59.4 | 20.75 | 17.57 | 0 | 4.78 | 88.24 | 5.69 | 5.15 | 81.9 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 783.6 | 0 | 0 | 4.95 | 1022.8 | 4.94 | 5.05 | 1493 | 1493.4 | 2 | 348805 | 98.04 | 50.09 | 0.95 | 4.22 | 0.01 | 8 | 57.5 | 20.74 | 17.56 | 0 | 4.78 | 88.18 | 22.59 | 5.15 | 81.91 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 786.97 | 0 | 0 | 20.25 | 1083.4 | 18.32 | 19.84 | 1491 | 1490.9 | 7 | 348803 | 102.05 | 50.03 | -0.99 | 4.21 | 0.06 | 26.33 | 58.7 | 20.71 | 17.54 | 36 | 4.78 | 88.08 | 74.33 | 5.14 | 81.96 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 773.4 | 0 | 0 | 28.79 | 1079.2 | 26.41 | 28.5 | 1484 | 1484.6 | 7 | 348796 | 101.02 | 50.06 | -0.99 | 4.19 | 0.08 | 36.5 | 58.5 | 20.61 | 17.46 | 68 | 4.76 | 87.93 | 103.06 | 5.11 | 81.94 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 780.03 | 0 | 0 | 31.87 | 1095.3 | 29.68 | 32.51 | 1477 | 1477 | 10 | 348789 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.17 | 0.09 | 41.22 | 59.8 | 20.51 | 17.37 | 80 | 4.75 | 87.84 | 116.38 | 5.09 | 81.99 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 797.6 | 0 | 0 | 43.49 | 1107.9 | 38.4 | 42.54 | 1467 | 1467 | 10 | 348779 | 102.23 | 49.98 | -0.99 | 4.14 | 0.12 | 54.58 | 57.2 | 20.38 | 17.26 | 110 | 4.72 | 87.79 | 154.1 | 5.05 | 82.01 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 803.27 | 0 | 0 | 34.35 | 1102.7 | 31.77 | 35.04 | 1457 | 1457.7 | 12 | 348769 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.11 | 0.1 | 45.04 | 58.8 | 20.24 | 17.14 | 80 | 4.7 | 87.6 | 127.17 | 5.02 | 82.01 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 788.8 | 0 | 0 | 55.71 | 1086.7 | 52.29 | 56.82 | 1445 | 1445.3 | 26 | 348757 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 4.08 | 0.16 | 69.82 | 59.7 | 20.07 | 17 | 151 | 4.66 | 87.55 | 197.12 | 4.97 | 82.05 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 799.73 | 0 | 0 | 139.96 | 1105.4 | 126.08 | 139.37 | 1419 | 1419.6 | 28 | 348731 | 100.42 | 49.96 | 0.99 | 4.01 | 0.4 | 168.12 | 58.5 | 19.71 | 16.69 | 508 | 4.57 | 87.64 | 474.65 | 4.88 | 82.03 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 796.07 | 0 | 0 | 66.47 | 1096.6 | 59.97 | 65.76 | 1391 | 1391.4 | 18 | 348703 | 101.08 | 50.01 | -0.99 | 3.93 | 0.19 | 81.49 | 57.8 | 19.32 | 16.36 | 197 | 4.47 | 87.76 | 230.07 | 4.79 | 82 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 787.67 | 0 | 0 | 124.15 | 1093 | 113.16 | 123.68 | 1373 | 1373.1 | 34 | 348685 | 100.38 | 50.03 | -0.99 | 3.88 | 0.35 | 149.57 | 59.2 | 19.07 | 16.15 | 416 | 4.42 | 87.68 | 422.27 | 4.73 | 81.99 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 780.5 | 0 | 0 | 87.41 | 1090.4 | 79.8 | 87.02 | 1339 | 1339.6 | 33 | 348651 | 100.45 | 50.07 | -0.99 | 3.78 | 0.25 | 111.22 | 58.5 | 18.6 | 15.75 | 264 | 4.31 | 87.77 | 314.02 | 4.61 | 82.04 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 783.3 | 0 | 0 | 142.18 | 1093.3 | 129.06 | 141.1 | 1306 | 1306.4 | 39 | 348618 | 100.76 | 50.04 | 0.99 | 3.69 | 0.4 | 172.25 | 59 | 18.14 | 15.36 | 451 | 4.2 | 87.81 | 486.31 | 4.49 | 82.1 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 777.77 | 0 | 0 | 104.5 | 1102.7 | 96.66 | 106.59 | 1267 | 1267.4 | 19 | 348579 | 98.04 | 49.94 | 1 | 3.58 | 0.3 | 122.61 | 58.3 | 17.6 | 14.9 | 295 | 4.08 | 87.74 | 346.15 | 4.36 | 82.08 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 776.53 | 0 | 0 | 88.95 | 1081.8 | 83.87 | 90.73 | 1248 | 1248.6 | 24 | 348560 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.52 | 0.25 | 109 | 59.8 | 17.33 | 14.68 | 283 | 4.02 | 87.63 | 307.73 | 4.29 | 82.09 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 772.07 | 0 | 0 | 71.17 | 1099.6 | 66.02 | 72.59 | 1224 | 1223.9 | 23 | 348536 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.46 | 0.2 | 87.29 | 57.4 | 17 | 14.4 | 203 | 3.95 | 87.46 | 246.46 | 4.21 | 82.04 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 773.57 | 0 | 0 | 123.9 | 1096 | 112.41 | 123.2 | 1201 | 1201.5 | 28 | 348513 | 100.56 | 50.08 | 1 | 3.39 | 0.35 | 164.97 | 58.8 | 16.68 | 14.13 | 417 | 3.88 | 87.28 | 465.76 | 4.13 | 82.02 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 772.47 | 0 | 0 | 96.47 | 1096.5 | 89.74 | 98.4 | 1173 | 1173.7 | 22 | 348485 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.31 | 0.27 | 116.18 | 57.7 | 16.29 | 13.8 | 278 | 3.8 | 87.13 | 328 | 4.04 | 81.99 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 96.55 | 1076.2 | 91.51 | 98.48 | 1151 | 1151.3 | 27 | 348463 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.25 | 0.27 | 117.8 | 59 | 15.99 | 13.54 | 280 | 3.73 | 87 | 332.58 | 3.96 | 82.02 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 773.47 | 0 | 0 | 97.66 | 1067.7 | 90.44 | 96.56 | 1124 | 1124.1 | 39 | 348436 | 101.14 | 50.03 | 0.99 | 3.17 | 0.28 | 119.84 | 59.3 | 15.61 | 13.22 | 295 | 3.65 | 86.82 | 338.35 | 3.87 | 82.02 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 785.7 | 0 | 0 | 177.81 | 1046.4 | 168.78 | 176.61 | 1085 | 1085.3 | 60 | 348397 | 100.68 | 49.95 | 1 | 3.06 | 0.5 | 229.1 | 64.4 | 15.07 | 12.76 | 624 | 3.53 | 86.83 | 646.82 | 3.73 | 82.06 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 794.57 | 0 | 0 | 286.68 | 1041.8 | 280.68 | 292.41 | 1025 | 1025.4 | 56 | 348337 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.89 | 0.81 | 362.56 | 82.7 | 14.24 | 12.06 | 1010 | 3.32 | 87.19 | 1023.61 | 3.52 | 82.23 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 786.87 | 0 | 0 | 282.4 | 1082.4 | 260.16 | 281.6 | 969 | 969.4 | 55 | 348281 | 100.29 | 50.05 | -0.99 | 2.74 | 0.8 | 355.05 | 73.5 | 13.46 | 11.4 | 947 | 3.13 | 87.4 | 1002.41 | 3.32 | 82.35 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 796.4 | 0 | 0 | 260.44 | 1046.8 | 253.77 | 265.65 | 914 | 914.8 | 59 | 348226 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.58 | 0.74 | 327 | 72.6 | 12.69 | 10.75 | 888 | 2.95 | 87.59 | 923.2 | 3.13 | 82.39 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 788.4 | 0 | 0 | 260.53 | 1018.5 | 260.91 | 265.74 | 855 | 855.8 | 64 | 348167 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.41 | 0.74 | 332.74 | 78.6 | 11.88 | 10.06 | 928 | 2.76 | 87.59 | 939.41 | 2.93 | 82.24 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 793.63 | 0 | 0 | 282.92 | 1030.9 | 279.93 | 288.58 | 791 | 791 | 68 | 348103 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.23 | 0.8 | 354.8 | 83.8 | 10.99 | 9.31 | 1012 | 2.52 | 88.76 | 1001.7 | 2.69 | 82.9 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 781.9 | 0 | 0 | 180.04 | 1082.8 | 165.39 | 179.09 | 723 | 723 | 42 | 348035 | 100.53 | 49.94 | -0.99 | 2.04 | 0.51 | 185.11 | 61.1 | 10.04 | 8.51 | 514 | 2.28 | 89.41 | 522.61 | 2.46 | 83.01 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 785.57 | 0 | 0 | 138.34 | 1080.4 | 127.71 | 137.98 | 681 | 681.2 | 36 | 347993 | 100.26 | 50.04 | 0.99 | 1.92 | 0.39 | 158.68 | 58.6 | 9.46 | 8.01 | 416 | 2.14 | 89.76 | 447.99 | 2.31 | 83.12 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 784.57 | 0 | 0 | 196.53 | 1060 | 184.67 | 195.75 | 645 | 645.1 | 47 | 347957 | 100.4 | 50.02 | -0.99 | 1.82 | 0.55 | 216.76 | 63.2 | 8.96 | 7.59 | 567 | 2.03 | 89.84 | 611.98 | 2.19 | 83.23 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 783 | 0 | 0 | 133.89 | 1082.6 | 122.7 | 132.83 | 598 | 598.4 | 39 | 347910 | 100.8 | 50 | -0.99 | 1.69 | 0.38 | 174.89 | 57.9 | 8.31 | 7.03 | 446 | 1.88 | 89.95 | 493.75 | 2.03 | 83.33 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 787.73 | 0 | 0 | 188.75 | 1074.8 | 179.13 | 192.53 | 559 | 559.3 | 49 | 347871 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.58 | 0.53 | 211.46 | 61.2 | 7.76 | 6.58 | 553 | 1.76 | 89.82 | 597 | 1.9 | 83.24 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 776.97 | 0 | 0 | 139.11 | 1113.8 | 123.72 | 137.79 | 510 | 510.3 | 29 | 347822 | 100.96 | 49.99 | -0.99 | 1.44 | 0.39 | 149.51 | 59.8 | 7.08 | 6 | 376 | 1.61 | 89.32 | 422.11 | 1.74 | 82.89 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 785.67 | 0 | 0 | 136.29 | 1092.5 | 124.81 | 136.36 | 481 | 481.5 | 43 | 347793 | 99.95 | 49.97 | -0.99 | 1.36 | 0.38 | 162.76 | 59.9 | 6.68 | 5.66 | 414 | 1.52 | 89.17 | 459.52 | 1.64 | 82.91 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 782.67 | 0 | 0 | 232.67 | 1071.2 | 221.55 | 237.32 | 438 | 438.4 | 57 | 347750 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 1.24 | 0.66 | 284.41 | 67.4 | 6.08 | 5.15 | 725 | 1.37 | 90.33 | 802.96 | 1.47 | 84.18 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 782.2 | 0 | 0 | 228.49 | 1084.4 | 214.92 | 233.06 | 381 | 381.6 | 54 | 347693 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.08 | 0.65 | 280.12 | 66.3 | 5.29 | 4.48 | 718 | 1.19 | 90.16 | 790.84 | 1.27 | 84.43 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 786.93 | 0 | 0 | 207.38 | 1079.3 | 195.99 | 211.53 | 327 | 327.8 | 44 | 347639 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.92 | 0.59 | 249.32 | 63.7 | 4.54 | 3.85 | 638 | 1.03 | 89.2 | 703.89 | 1.1 | 84 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 765.5 | 0 | 0 | 155.6 | 1116.8 | 142.11 | 158.71 | 283 | 283.7 | 43 | 347595 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.8 | 0.44 | 147.24 | 58.4 | 3.93 | 3.33 | 391 | 0.9 | 88.87 | 415.69 | 0.95 | 84.19 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 774.83 | 0 | 0 | 207.21 | 1098.4 | 188.75 | 207.33 | 240 | 240.6 | 41 | 347552 | 99.94 | 49.98 | 0.99 | 0.68 | 0.59 | 245.66 | 63.3 | 3.33 | 2.82 | 642 | 0.77 | 87.88 | 693.57 | 0.81 | 83.65 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 769.7 | 0 | 0 | 82.62 | 1092.1 | 77.17 | 84.27 | 199 | 199.3 | 34 | 347511 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.56 | 0.23 | 99.82 | 57.1 | 2.76 | 2.34 | 258 | 0.64 | 87.51 | 281.83 | 0.67 | 83.86 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 791.3 | 0 | 0 | 179.69 | 1092.6 | 163.69 | 178.84 | 165 | 165.4 | 34 | 347477 | 100.47 | 50.07 | -0.99 | 0.47 | 0.51 | 217.4 | 60.2 | 2.29 | 1.94 | 601 | 0.53 | 87.73 | 613.77 | 0.55 | 84.24 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 787.23 | 0 | 0 | 146.11 | 1125.3 | 130.76 | 147.15 | 131 | 131.3 | 34 | 347443 | 99.3 | 49.98 | -0.99 | 0.37 | 0.41 | 158.69 | 60.4 | 1.82 | 1.54 | 455 | 0.42 | 87.85 | 448.03 | 0.44 | 83.87 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 787.2 | 0 | 0 | 106.29 | 1128.5 | 94.72 | 106.89 | 97 | 97.8 | 26 | 347409 | 99.44 | 49.97 | -0.99 | 0.27 | 0.3 | 116.02 | 57.5 | 1.35 | 1.14 | 326 | 0.31 | 87.49 | 327.55 | 0.33 | 81.99 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 786.43 | 0 | 0 | 104.24 | 1131 | 92.6 | 104.73 | 71 | 71.4 | 22 | 347383 | 99.53 | 49.92 | 1 | 0.2 | 0.29 | 122.49 | 60.3 | 0.99 | 0.84 | 374 | 0.22 | 90.7 | 345.82 | 0.25 | 81.48 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 801.23 | 0 | 0 | 71.69 | 1138.1 | 64.25 | 73.12 | 49 | 49.8 | 16 | 347361 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.14 | 0.2 | 83.56 | 57.9 | 0.68 | 0.58 | 255 | 0.14 | 96.07 | 235.9 | 0.17 | 79.51 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 796.83 | 0 | 0 | 60.15 | 1134.6 | 54.08 | 61.35 | 33 | 33 | 14 | 347345 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.09 | 0.17 | 84.38 | 59.8 | 0.46 | 0.39 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 78.29 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 794.07 | 0 | 0 | 33.41 | 1112.2 | 30.64 | 34.08 | 19 | 19.1 | 9 | 347331 | 98.04 | 49.8 | 0.99 | 0.05 | 0.09 | 42.18 | 56.9 | 0.26 | 0.22 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 75.55 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 787.13 | 0 | 0 | 23.66 | 1112.9 | 21.68 | 24.13 | 10 | 10.5 | 6 | 347322 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.91 | 56.3 | 0.14 | 0.12 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 70.58 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 795.2 | 0 | 0 | 19.05 | 1103.6 | 16.86 | 18.6 | 4 | 4.7 | 3 | 347316 | 102.4 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 23.87 | 55.3 | 0.06 | 0.05 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 59.44 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 783.5 | 0 | 0 | 7.69 | 1073.4 | 7.31 | 7.84 | 1 | 1.8 | 1 | 347313 | 98.05 | 49.9 | 1 | 0 | 0.02 | 11.27 | 50.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 35.29 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 780.53 | 0 | 0 | 2.9 | 1020.1 | 2.9 | 2.96 | 0 | 0.6 | 0 | 347312 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.37 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | - | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 789.1 | 0 | 0 | 1.28 | 882.3 | 1.48 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 347312 | 98.08 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.82 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 780.83 | 0 | 0 | 0.42 | 826.8 | 0.47 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 347312 | 82.35 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -