## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) |  | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 780.4 | 0 | 0 | 1.28 | 999.6 | 1.26 | 1.26 | 1615 | 1 | 1614.9 | 1 | 379114 | 101.43 | 50.08 | 0.98 | 4.56 | 0 | 2.01 | 59.8 | 22.43 | 19 | 0 | 4.78 | 95.39 | 5.69 | 5.15 | 88.54 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 784.4 | 0 | 0 | 5.55 | 1016.5 | 5.57 | 5.66 | 1614 | 3 | 1614.1 | 3 | 379113 | 98.04 | 50.09 | -0.96 | 4.56 | 0.02 | 8 | 57.8 | 22.42 | 18.99 | 0 | 4.78 | 95.33 | 22.59 | 5.15 | 88.55 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 787.77 | 0 | 0 | 21.96 | 1079.4 | 19.66 | 21.22 | 1611 | 7 | 1611.4 | 7 | 379110 | 103.51 | 50.04 | -0.99 | 4.55 | 0.06 | 26.33 | 58.7 | 22.38 | 18.95 | 36 | 4.78 | 95.17 | 74.33 | 5.14 | 88.56 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 773.43 | 0 | 0 | 30.67 | 1087.1 | 28.05 | 30.49 | 1604 | 8 | 1604.6 | 8 | 379103 | 100.58 | 50.06 | 0.99 | 4.53 | 0.09 | 36.5 | 57.5 | 22.28 | 18.87 | 68 | 4.76 | 95.04 | 103.06 | 5.11 | 88.57 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 780.33 | 0 | 0 | 34.52 | 1085.7 | 31.91 | 34.64 | 1596 | 11 | 1596.3 | 11 | 379095 | 99.64 | 49.99 | 0.99 | 4.51 | 0.1 | 41.22 | 57.5 | 22.17 | 18.77 | 80 | 4.75 | 94.92 | 116.38 | 5.09 | 88.59 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 798.37 | 0 | 0 | 47.16 | 1092.2 | 42.08 | 45.95 | 1585 | 10 | 1585.5 | 10 | 379084 | 102.62 | 49.98 | -0.99 | 4.47 | 0.13 | 54.58 | 57.3 | 22.01 | 18.65 | 110 | 4.72 | 94.85 | 154.1 | 5.05 | 88.61 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 804.2 | 0 | 0 | 38.02 | 1079.6 | 35.92 | 38.78 | 1575 | 13 | 1575.4 | 13 | 379074 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.45 | 0.11 | 45.04 | 57.3 | 21.88 | 18.53 | 80 | 4.7 | 94.69 | 127.17 | 5.02 | 88.65 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 788.53 | 0 | 0 | 59.47 | 1088.8 | 54.14 | 58.95 | 1562 | 28 | 1562 | 28 | 379061 | 100.88 | 50.02 | -0.99 | 4.41 | 0.17 | 69.82 | 59.3 | 21.69 | 18.37 | 151 | 4.66 | 94.63 | 197.12 | 4.97 | 88.7 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 798.2 | 0 | 0 | 152.61 | 1108.5 | 136.49 | 151.3 | 1534 | 31 | 1534.2 | 31 | 379033 | 100.87 | 49.96 | -0.99 | 4.33 | 0.43 | 168.12 | 59.2 | 21.31 | 18.05 | 508 | 4.57 | 94.75 | 474.65 | 4.88 | 88.67 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 796.5 | 0 | 0 | 71.17 | 1084.6 | 65.47 | 71 | 1503 | 19 | 1503.7 | 19 | 379002 | 100.24 | 50.01 | 0.99 | 4.24 | 0.2 | 81.49 | 60.1 | 20.88 | 17.68 | 197 | 4.47 | 94.82 | 230.07 | 4.79 | 88.61 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 788.43 | 0 | 0 | 132.1 | 1085.2 | 120.73 | 131.02 | 1484 | 37 | 1484.2 | 37 | 378983 | 100.83 | 50.03 | -0.99 | 4.19 | 0.37 | 149.57 | 58 | 20.61 | 17.46 | 416 | 4.42 | 94.77 | 422.27 | 4.73 | 88.62 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 780.87 | 0 | 0 | 97.41 | 1080.3 | 91.97 | 99.36 | 1447 | 36 | 1447.4 | 36 | 378946 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.09 | 0.28 | 111.22 | 60.2 | 20.1 | 17.02 | 264 | 4.31 | 94.85 | 314.02 | 4.61 | 88.66 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 783.3 | 0 | 0 | 154.91 | 1085.4 | 141.47 | 153.55 | 1411 | 43 | 1410.9 | 43 | 378910 | 100.89 | 50.04 | -0.99 | 3.98 | 0.44 | 172.25 | 60.3 | 19.6 | 16.6 | 451 | 4.2 | 94.87 | 486.31 | 4.49 | 88.7 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 779.17 | 0 | 0 | 112.7 | 1089.4 | 102.17 | 111.31 | 1368 | 21 | 1368 | 21 | 378867 | 101.25 | 49.95 | -0.99 | 3.86 | 0.32 | 122.61 | 58.7 | 19 | 16.09 | 295 | 4.08 | 94.73 | 346.15 | 4.36 | 88.62 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 776.6 | 0 | 0 | 97.92 | 1088.4 | 91.77 | 99.88 | 1347 | 26 | 1347.5 | 26 | 378846 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.8 | 0.28 | 109 | 60.2 | 18.71 | 15.85 | 283 | 4.02 | 94.58 | 307.73 | 4.29 | 88.61 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 772.5 | 0 | 0 | 77.84 | 1079 | 73.58 | 79.4 | 1321 | 25 | 1320.9 | 25 | 378820 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.73 | 0.22 | 87.29 | 59.3 | 18.35 | 15.54 | 203 | 3.95 | 94.39 | 246.46 | 4.21 | 88.55 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 774.77 | 0 | 0 | 138.51 | 1085.7 | 126.14 | 136.96 | 1296 | 30 | 1296.4 | 30 | 378795 | 101.13 | 50.08 | -0.99 | 3.66 | 0.39 | 164.97 | 59.7 | 18 | 15.25 | 417 | 3.88 | 94.18 | 465.76 | 4.13 | 88.51 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 772.73 | 0 | 0 | 105.01 | 1082.1 | 95.93 | 103.8 | 1266 | 25 | 1266 | 25 | 378765 | 101.16 | 50.05 | 0.99 | 3.57 | 0.3 | 116.18 | 56.9 | 17.58 | 14.89 | 278 | 3.8 | 94.03 | 328 | 4.04 | 88.49 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 783.8 | 0 | 0 | 105.95 | 1078.1 | 97.06 | 104.64 | 1241 | 30 | 1241.5 | 30 | 378740 | 101.25 | 50.02 | 1 | 3.5 | 0.3 | 117.8 | 58.4 | 17.24 | 14.6 | 280 | 3.73 | 93.81 | 332.58 | 3.96 | 88.43 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 773.27 | 0 | 0 | 106.55 | 1062.4 | 102.3 | 108.68 | 1211 | 42 | 1211.7 | 42 | 378710 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.42 | 0.3 | 119.84 | 58.5 | 16.82 | 14.25 | 295 | 3.65 | 93.54 | 338.35 | 3.87 | 88.37 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 785.83 | 0 | 0 | 196.78 | 1030.9 | 194.7 | 200.72 | 1169 | 66 | 1169.2 | 66 | 378668 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.3 | 0.56 | 229.1 | 67.7 | 16.24 | 13.75 | 624 | 3.53 | 93.55 | 646.82 | 3.73 | 88.41 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 794 | 0 | 0 | 315.64 | 1028.8 | 304.96 | 313.74 | 1103 | 61 | 1103.2 | 61 | 378602 | 100.61 | 50.05 | -0.99 | 3.11 | 0.89 | 362.56 | 89.1 | 15.32 | 12.98 | 1010 | 3.32 | 93.83 | 1023.61 | 3.52 | 88.49 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 786.23 | 0 | 0 | 300.43 | 1051.6 | 282.78 | 297.37 | 1042 | 60 | 1042 | 60 | 378541 | 101.03 | 50.05 | -0.99 | 2.94 | 0.85 | 355.05 | 78.6 | 14.47 | 12.26 | 947 | 3.13 | 93.99 | 1002.41 | 3.32 | 88.56 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 795.93 | 0 | 0 | 279.5 | 1049.6 | 271.62 | 285.09 | 982 | 60 | 981.9 | 60 | 378481 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.77 | 0.79 | 327 | 76.4 | 13.64 | 11.55 | 888 | 2.95 | 94.11 | 923.2 | 3.13 | 88.52 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 787.67 | 0 | 0 | 292.06 | 1025.6 | 290.46 | 297.9 | 922 | 75 | 921.9 | 75 | 378421 | 98.04 | 50 | 1 | 2.6 | 0.82 | 332.74 | 87.2 | 12.81 | 10.85 | 928 | 2.76 | 94.45 | 939.41 | 2.93 | 88.69 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 793.4 | 0 | 0 | 308.81 | 1008.8 | 304.63 | 307.31 | 847 | 74 | 847.5 | 74 | 378346 | 100.49 | 50.01 | 0.99 | 2.39 | 0.87 | 354.8 | 89.2 | 11.76 | 9.96 | 1012 | 2.52 | 95.04 | 1001.7 | 2.69 | 88.76 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 780.8 | 0 | 0 | 173.54 | 1064.2 | 161.94 | 172.34 | 773 | 46 | 773.3 | 46 | 378272 | 100.7 | 49.94 | -0.99 | 2.18 | 0.49 | 185.11 | 60.5 | 10.74 | 9.09 | 514 | 2.28 | 95.59 | 522.61 | 2.46 | 88.75 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 785.8 | 0 | 0 | 147.57 | 1080.1 | 135.37 | 146.21 | 727 | 40 | 727.1 | 40 | 378226 | 100.93 | 50.04 | -0.99 | 2.05 | 0.42 | 158.68 | 58 | 10.1 | 8.55 | 416 | 2.14 | 95.82 | 447.99 | 2.31 | 88.74 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 784.87 | 0 | 0 | 229.77 | 1080.3 | 211.52 | 228.5 | 687 | 51 | 687.2 | 51 | 378186 | 100.55 | 50.02 | -0.99 | 1.94 | 0.65 | 216.76 | 65.1 | 9.54 | 8.08 | 567 | 2.03 | 95.69 | 611.98 | 2.19 | 88.65 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 783.4 | 0 | 0 | 149.87 | 1083.8 | 137.27 | 148.78 | 636 | 43 | 636.3 | 43 | 378135 | 100.74 | 50 | 0.99 | 1.8 | 0.42 | 174.89 | 60.3 | 8.83 | 7.48 | 446 | 1.88 | 95.66 | 493.75 | 2.03 | 88.63 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 787.77 | 0 | 0 | 194.39 | 1076.4 | 184.2 | 198.28 | 593 | 51 | 593.7 | 51 | 378092 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.67 | 0.55 | 211.46 | 62.1 | 8.24 | 6.98 | 553 | 1.76 | 95.29 | 597 | 1.9 | 88.3 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 776.77 | 0 | 0 | 139.79 | 1102.8 | 129.29 | 142.59 | 542 | 32 | 542.3 | 32 | 378041 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.53 | 0.39 | 149.51 | 60.2 | 7.53 | 6.38 | 376 | 1.61 | 94.93 | 422.11 | 1.74 | 88.09 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 785.9 | 0 | 0 | 147.74 | 1068.2 | 136.73 | 146.06 | 510 | 49 | 510.7 | 49 | 378009 | 101.15 | 49.98 | 1 | 1.44 | 0.42 | 162.76 | 59.6 | 7.08 | 6 | 414 | 1.52 | 94.54 | 459.52 | 1.64 | 87.9 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 782.03 | 0 | 0 | 253.18 | 1068.4 | 241.71 | 258.24 | 461 | 62 | 461.5 | 62 | 377960 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 1.3 | 0.71 | 284.41 | 69.2 | 6.4 | 5.42 | 725 | 1.37 | 95.07 | 802.96 | 1.47 | 88.6 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 781.5 | 0 | 0 | 251.81 | 1070 | 240.04 | 256.85 | 399 | 58 | 399.5 | 58 | 377898 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.13 | 0.71 | 280.12 | 68 | 5.54 | 4.69 | 718 | 1.19 | 94.42 | 790.84 | 1.27 | 88.42 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 786.97 | 0 | 0 | 227.03 | 1082.2 | 213.98 | 231.57 | 341 | 49 | 340.9 | 49 | 377840 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.96 | 0.64 | 249.32 | 64.8 | 4.74 | 4.01 | 638 | 1.03 | 93.02 | 703.89 | 1.1 | 87.6 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 765.27 | 0 | 0 | 149.1 | 1121.1 | 135.65 | 152.08 | 292 | 46 | 292.7 | 46 | 377791 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.82 | 0.42 | 147.24 | 59.7 | 4.06 | 3.43 | 391 | 0.9 | 91.7 | 415.69 | 0.95 | 86.87 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 774.77 | 0 | 0 | 226.69 | 1102.3 | 205.97 | 227.04 | 246 | 46 | 246.3 | 46 | 377745 | 99.84 | 49.98 | -0.99 | 0.69 | 0.64 | 245.66 | 64.3 | 3.42 | 2.89 | 642 | 0.77 | 90.08 | 693.57 | 0.81 | 85.74 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 770.27 | 0 | 0 | 90.49 | 1089 | 84.76 | 92.3 | 200 | 37 | 200.5 | 37 | 377699 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.56 | 0.26 | 99.82 | 57.8 | 2.78 | 2.35 | 258 | 0.64 | 87.95 | 281.83 | 0.67 | 84.28 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 791.67 | 0 | 0 | 198.32 | 1110.4 | 177.67 | 197.29 | 163 | 37 | 163 | 37 | 377662 | 100.52 | 50.07 | 1 | 0.46 | 0.56 | 217.4 | 61.2 | 2.26 | 1.92 | 601 | 0.53 | 86.67 | 613.77 | 0.55 | 83.22 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 787.7 | 0 | 0 | 159.36 | 1110.2 | 142.77 | 158.5 | 126 | 36 | 126.1 | 36 | 377625 | 100.54 | 49.98 | -0.99 | 0.36 | 0.45 | 158.69 | 60 | 1.75 | 1.48 | 455 | 0.42 | 84.5 | 448.03 | 0.44 | 80.66 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 788.6 | 0 | 0 | 117.49 | 1119.6 | 104.52 | 117.02 | 90 | 30 | 89.8 | 30 | 377589 | 100.4 | 49.97 | 0.99 | 0.25 | 0.33 | 116.02 | 58.3 | 1.25 | 1.06 | 326 | 0.31 | 81.18 | 327.55 | 0.33 | 76.08 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 786.43 | 0 | 0 | 114.58 | 1127.3 | 101.01 | 113.87 | 60 | 23 | 60.6 | 23 | 377559 | 100.62 | 49.92 | 0.99 | 0.17 | 0.32 | 122.49 | 59 | 0.83 | 0.71 | 374 | 0.22 | 76.65 | 345.82 | 0.25 | 68.86 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 801.6 | 0 | 0 | 74.93 | 1144.7 | 65.11 | 74.53 | 37 | 8 | 37 | 8 | 377536 | 100.54 | 50.01 | 0.99 | 0.1 | 0.21 | 83.56 | 57.3 | 0.51 | 0.44 | 255 | 0.14 | 72.54 | 235.9 | 0.17 | 60.03 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 796.8 | 0 | 0 | 40.5 | 1143 | 36.14 | 41.31 | 29 | 10 | 29.6 | 10 | 377528 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.08 | 0.11 | 84.38 | 57.2 | 0.4 | 0.34 | 264 | 0.08 | 96.32 | 238.24 | 0.12 | 68.8 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 793.6 | 0 | 0 | 20.33 | 0 | 0 | 20.74 | 19 | 8 | 19.4 | 8 | 377518 | 98.04 | 49.8 | 0.99 | 0.05 | 0.06 | 42.18 | 56.6 | 0.26 | 0.22 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 75.55 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 788.3 | 0 | 0 | 25.8 | 1108.8 | 23.73 | 26.32 | 11 | 6 | 11.5 | 6 | 377510 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.91 | 57.7 | 0.15 | 0.13 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 77.64 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 796.57 | 0 | 0 | 20.16 | 1108.8 | 18.55 | 20.56 | 5 | 3 | 5.2 | 3 | 377504 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.06 | 23.87 | 56.4 | 0.07 | 0.06 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 74.3 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 784.1 | 0 | 0 | 8.28 | 1061.7 | 8.33 | 8.84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 377501 | 93.65 | 49.9 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.27 | 51 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 70.58 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 781 | 0 | 0 | 3.07 | 1048.9 | 3.59 | 3.77 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 377499 | 81.5 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 5.37 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | - | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 789.47 | 0 | 0 | 1.11 | 881.2 | 1.9 | 1.68 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 377499 | 66.23 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0 | 1.82 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 781.83 | 0 | 0 | 0 | 650.5 | 0.39 | 0.71 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 377499 | 0 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -