## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 1.19 | 994.1 | 1.87 | 1.86 | 1621 | 1620.2 | 1 | 368185 | 64.12 | 50.08 | -0.54 | 4.58 | 0 | 2.01 | 57.7 | 22.51 | 19.07 | 0 | 4.78 | 95.74 | 5.69 | 5.15 | 88.86 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 781.43 | 0 | 0 | 5.38 | 1032 | 5.5 | 5.67 | 1620 | 1619.3 | 3 | 368184 | 94.8 | 50.09 | -0.99 | 4.57 | 0.02 | 8 | 59.7 | 22.5 | 19.06 | 0 | 4.78 | 95.68 | 22.59 | 5.15 | 88.88 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 783.97 | 0 | 0 | 21.7 | 1076 | 20.2 | 21.73 | 1617 | 1616.6 | 7 | 368181 | 99.84 | 50.03 | -0.99 | 4.57 | 0.06 | 26.33 | 60 | 22.46 | 19.02 | 36 | 4.78 | 95.53 | 74.33 | 5.14 | 88.89 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 769.93 | 0 | 0 | 30.76 | 1075.5 | 28.66 | 30.82 | 1610 | 1609.9 | 8 | 368174 | 99.81 | 50.05 | -0.99 | 4.55 | 0.09 | 36.5 | 59.2 | 22.36 | 18.94 | 68 | 4.76 | 95.39 | 103.06 | 5.11 | 88.9 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 777.67 | 0 | 0 | 35.29 | 1095.7 | 32 | 35.06 | 1602 | 1601.7 | 11 | 368166 | 100.66 | 49.99 | -0.99 | 4.52 | 0.1 | 41.22 | 59.8 | 22.25 | 18.85 | 80 | 4.75 | 95.28 | 116.38 | 5.09 | 88.93 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 794.27 | 0 | 0 | 45.28 | 1101.6 | 41.92 | 46.19 | 1591 | 1590.9 | 10 | 368155 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.49 | 0.13 | 54.58 | 57.2 | 22.1 | 18.72 | 110 | 4.72 | 95.21 | 154.1 | 5.05 | 88.95 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 798.73 | 0 | 0 | 37.76 | 1088.9 | 34.57 | 37.64 | 1581 | 1581 | 13 | 368145 | 100.31 | 50 | -0.99 | 4.46 | 0.11 | 45.04 | 58.4 | 21.96 | 18.6 | 80 | 4.7 | 95.05 | 127.17 | 5.02 | 88.99 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 784.2 | 0 | 0 | 58.44 | 1110 | 52.59 | 58.37 | 1568 | 1567.8 | 27 | 368132 | 100.12 | 50 | -0.99 | 4.43 | 0.16 | 69.82 | 59.4 | 21.78 | 18.45 | 151 | 4.66 | 95 | 197.12 | 4.97 | 89.04 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 794.7 | 0 | 0 | 152.27 | 1116.9 | 139.06 | 155.31 | 1541 | 1540.2 | 30 | 368105 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 4.35 | 0.43 | 168.12 | 60.9 | 21.4 | 18.13 | 508 | 4.57 | 95.18 | 474.65 | 4.88 | 89.08 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 792.23 | 0 | 0 | 69.98 | 1120.2 | 63.72 | 71.38 | 1511 | 1510.5 | 20 | 368075 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.27 | 0.2 | 81.49 | 57.5 | 20.99 | 17.77 | 197 | 4.47 | 95.33 | 230.07 | 4.79 | 89.08 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 782.73 | 0 | 0 | 129.88 | 1095.5 | 120.93 | 132.48 | 1491 | 1491.1 | 36 | 368055 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 4.21 | 0.37 | 149.57 | 58.7 | 20.71 | 17.54 | 416 | 4.42 | 95.22 | 422.27 | 4.73 | 89.03 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 775.43 | 0 | 0 | 93.73 | 1087.3 | 87.93 | 95.6 | 1455 | 1454.3 | 38 | 368019 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.11 | 0.26 | 111.22 | 59 | 20.21 | 17.12 | 264 | 4.31 | 95.38 | 314.02 | 4.61 | 89.15 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 777.83 | 0 | 0 | 152.86 | 1085.9 | 143.58 | 155.92 | 1417 | 1416.9 | 43 | 367981 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4 | 0.43 | 172.25 | 61.1 | 19.68 | 16.67 | 451 | 4.2 | 95.27 | 486.31 | 4.49 | 89.08 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 773.63 | 0 | 0 | 105.44 | 1098.8 | 97.88 | 107.55 | 1374 | 1373.9 | 20 | 367938 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.88 | 0.3 | 122.61 | 58.5 | 19.08 | 16.16 | 295 | 4.08 | 95.15 | 346.15 | 4.36 | 89.01 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 771.6 | 0 | 0 | 98.6 | 1089.3 | 92.33 | 100.57 | 1354 | 1353.4 | 26 | 367918 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.82 | 0.28 | 109 | 59 | 18.81 | 15.93 | 283 | 4.02 | 95.07 | 307.73 | 4.29 | 89.07 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 768.2 | 0 | 0 | 78.78 | 1081 | 74.33 | 80.36 | 1328 | 1327.9 | 24 | 367892 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.75 | 0.22 | 87.29 | 59.3 | 18.44 | 15.62 | 203 | 3.95 | 94.89 | 246.46 | 4.21 | 89.01 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 768 | 0 | 0 | 130.82 | 1087.8 | 122.67 | 133.44 | 1304 | 1303.3 | 30 | 367868 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 3.68 | 0.37 | 164.97 | 58 | 18.11 | 15.34 | 417 | 3.88 | 94.76 | 465.76 | 4.13 | 89.06 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 767.23 | 0 | 0 | 103.05 | 1090.8 | 96.36 | 105.11 | 1274 | 1273.2 | 25 | 367838 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.6 | 0.29 | 116.18 | 56.7 | 17.69 | 14.99 | 278 | 3.8 | 94.63 | 328 | 4.04 | 89.05 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 778.27 | 0 | 0 | 106.29 | 1068.8 | 101.44 | 108.42 | 1249 | 1248.7 | 30 | 367813 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.53 | 0.3 | 117.8 | 60.4 | 17.35 | 14.69 | 280 | 3.73 | 94.41 | 332.58 | 3.96 | 89 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 768.63 | 0 | 0 | 105.78 | 1061.7 | 98.22 | 104.29 | 1219 | 1219.1 | 42 | 367783 | 101.43 | 50.03 | 0.99 | 3.44 | 0.3 | 119.84 | 60.5 | 16.93 | 14.34 | 295 | 3.65 | 94.16 | 338.35 | 3.87 | 88.95 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 779.2 | 0 | 0 | 193.45 | 1038.7 | 184.48 | 191.62 | 1177 | 1176.3 | 68 | 367741 | 100.96 | 49.94 | 0.99 | 3.32 | 0.55 | 229.1 | 70 | 16.35 | 13.85 | 624 | 3.53 | 94.19 | 646.82 | 3.73 | 89.02 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 786 | 0 | 0 | 313.34 | 1036.4 | 308.38 | 319.61 | 1109 | 1108.9 | 59 | 367673 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.13 | 0.88 | 362.56 | 90.2 | 15.4 | 13.05 | 1010 | 3.32 | 94.34 | 1023.61 | 3.52 | 88.97 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 311.63 | 1058.3 | 300.35 | 317.86 | 1050 | 1049.6 | 60 | 367614 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.96 | 0.88 | 355.05 | 81.3 | 14.58 | 12.35 | 947 | 3.13 | 94.71 | 1002.41 | 3.32 | 89.24 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 787.6 | 0 | 0 | 258.05 | 1030.9 | 255.32 | 263.21 | 990 | 989.3 | 59 | 367554 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 2.8 | 0.73 | 327 | 77.3 | 13.75 | 11.65 | 888 | 2.95 | 94.88 | 923.2 | 3.13 | 89.24 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 780.17 | 0 | 0 | 286.51 | 1020 | 279.34 | 284.93 | 931 | 931.1 | 73 | 367495 | 100.56 | 50 | 0.99 | 2.63 | 0.81 | 332.74 | 87.3 | 12.93 | 10.95 | 928 | 2.76 | 95.37 | 939.41 | 2.93 | 89.56 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 784.87 | 0 | 0 | 306.59 | 1027.7 | 297.56 | 305.8 | 858 | 857.4 | 74 | 367422 | 100.26 | 50.01 | -0.99 | 2.42 | 0.87 | 354.8 | 89.8 | 11.92 | 10.09 | 1012 | 2.52 | 96.28 | 1001.7 | 2.69 | 89.92 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 774.93 | 0 | 0 | 166.88 | 1068.9 | 159.25 | 170.22 | 784 | 784 | 46 | 367348 | 98.04 | 49.93 | 1 | 2.21 | 0.47 | 185.11 | 61.7 | 10.89 | 9.22 | 514 | 2.28 | 96.95 | 522.61 | 2.46 | 90.01 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 781.37 | 0 | 0 | 142.78 | 1073.9 | 132.19 | 141.96 | 738 | 737.3 | 41 | 367302 | 100.58 | 50.03 | -0.99 | 2.08 | 0.4 | 158.68 | 58.9 | 10.25 | 8.68 | 416 | 2.14 | 97.27 | 447.99 | 2.31 | 90.08 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 777.53 | 0 | 0 | 200.89 | 1072.6 | 191.04 | 204.91 | 697 | 697.1 | 50 | 367261 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.97 | 0.57 | 216.76 | 64.8 | 9.68 | 8.2 | 567 | 2.03 | 97.08 | 611.98 | 2.19 | 89.94 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 777.63 | 0 | 0 | 153.21 | 1081.5 | 141.21 | 152.72 | 647 | 647.1 | 42 | 367211 | 100.32 | 50.01 | -0.99 | 1.83 | 0.43 | 174.89 | 60.7 | 8.99 | 7.61 | 446 | 1.88 | 97.32 | 493.75 | 2.03 | 90.16 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 782.13 | 0 | 0 | 258.14 | 1070.3 | 240.15 | 257.04 | 605 | 604.9 | 50 | 367169 | 100.43 | 50.08 | -0.99 | 1.71 | 0.73 | 211.46 | 70.2 | 8.4 | 7.12 | 553 | 1.76 | 97.22 | 597 | 1.9 | 90.09 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 770.53 | 0 | 0 | 135.94 | 1102.7 | 122.5 | 135.08 | 555 | 555.1 | 31 | 367119 | 100.63 | 49.99 | 0.99 | 1.57 | 0.38 | 149.51 | 57.9 | 7.71 | 6.53 | 376 | 1.61 | 97.2 | 422.11 | 1.74 | 90.21 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 780.87 | 0 | 0 | 146.63 | 1071.3 | 139.61 | 149.56 | 524 | 523.5 | 53 | 367088 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.48 | 0.41 | 162.76 | 59.2 | 7.28 | 6.16 | 414 | 1.52 | 97.14 | 459.52 | 1.64 | 90.32 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 775.97 | 551.1 | 183.7 | 253.44 | 1068.3 | 235.82 | 251.93 | 471 | 470.8 | 61 | 367035 | 100.6 | 49.92 | 0.99 | 1.33 | 0.72 | 284.41 | 73.3 | 6.54 | 5.54 | 725 | 1.37 | 97.13 | 802.96 | 1.47 | 90.52 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 775.83 | 0 | 0 | 243.35 | 1069.5 | 232.09 | 248.22 | 410 | 409.5 | 57 | 366974 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.16 | 0.69 | 280.12 | 71.4 | 5.69 | 4.82 | 718 | 1.19 | 97.03 | 790.84 | 1.27 | 90.86 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 780.47 | 0 | 0 | 227.72 | 1076.4 | 215.79 | 232.27 | 353 | 352.6 | 48 | 366917 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1 | 0.64 | 249.32 | 67.2 | 4.9 | 4.15 | 638 | 1.03 | 96.29 | 703.89 | 1.1 | 90.68 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 759.93 | 0 | 0 | 138.25 | 1106.3 | 127.47 | 141.01 | 305 | 304.9 | 45 | 366869 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.86 | 0.39 | 147.24 | 58.6 | 4.24 | 3.59 | 391 | 0.9 | 95.78 | 415.69 | 0.95 | 90.74 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 768.37 | 0 | 0 | 222.16 | 1099.9 | 201.65 | 221.79 | 260 | 260 | 45 | 366824 | 100.17 | 49.98 | -0.99 | 0.73 | 0.63 | 245.66 | 66.5 | 3.61 | 3.06 | 642 | 0.77 | 95.21 | 693.57 | 0.81 | 90.62 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 765.77 | 0 | 0 | 91.51 | 1092.6 | 85.43 | 93.34 | 215 | 214.5 | 38 | 366779 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.61 | 0.26 | 99.82 | 58.2 | 2.99 | 2.53 | 258 | 0.64 | 94.55 | 281.83 | 0.67 | 90.6 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 787.47 | 0 | 0 | 196.78 | 1115.3 | 176.65 | 197.02 | 177 | 176.7 | 36 | 366741 | 99.88 | 50.06 | 0.99 | 0.5 | 0.56 | 217.4 | 62.5 | 2.46 | 2.08 | 601 | 0.53 | 94.11 | 613.77 | 0.55 | 90.36 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 782.1 | 0 | 0 | 136.63 | 1137 | 120.05 | 136.49 | 141 | 141 | 35 | 366705 | 100.1 | 49.98 | -0.99 | 0.4 | 0.39 | 158.69 | 59.3 | 1.96 | 1.66 | 455 | 0.42 | 94.56 | 448.03 | 0.44 | 90.27 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 783.13 | 0 | 0 | 116.97 | 1113.7 | 105.96 | 118.01 | 106 | 105.8 | 29 | 366670 | 99.12 | 49.97 | 0.99 | 0.3 | 0.33 | 116.02 | 57.5 | 1.47 | 1.25 | 326 | 0.31 | 95.61 | 327.55 | 0.33 | 89.6 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 780.93 | 0 | 0 | 112.28 | 1137 | 100.73 | 114.53 | 77 | 77 | 23 | 366641 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.22 | 0.32 | 122.49 | 60.3 | 1.07 | 0.91 | 374 | 0.22 | 98.37 | 345.82 | 0.25 | 88.37 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 797.8 | 0 | 0 | 77.75 | 1144.7 | 68.12 | 77.97 | 54 | 53.8 | 18 | 366618 | 99.71 | 50 | -0.99 | 0.15 | 0.22 | 83.56 | 57.2 | 0.75 | 0.64 | 255 | 0.14 | - | 235.9 | 0.17 | 87.62 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 794.3 | 0 | 0 | 75.28 | 1154.8 | 65.78 | 75.97 | 36 | 35.8 | 15 | 366600 | 99.09 | 49.89 | 0.99 | 0.1 | 0.21 | 84.38 | 58 | 0.5 | 0.42 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 85.41 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 791.47 | 0 | 0 | 35.71 | 1113.1 | 32.88 | 36.59 | 21 | 20.6 | 9 | 366585 | 97.59 | 49.81 | 1 | 0.06 | 0.1 | 42.18 | 59.8 | 0.29 | 0.25 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 83.5 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 783.97 | 0 | 0 | 25.46 | 1103.5 | 23.53 | 25.97 | 12 | 11.3 | 7 | 366576 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.91 | 57.5 | 0.17 | 0.14 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 84.7 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 794.63 | 0 | 0 | 20.16 | 1109.2 | 18.54 | 20.56 | 5 | 5.1 | 3 | 366569 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 23.87 | 56.1 | 0.07 | 0.06 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 74.3 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 778.73 | 0 | 0 | 8.11 | 1051.9 | 7.86 | 8.27 | 2 | 2 | 1 | 366566 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.27 | 50.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 70.58 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 778.37 | 0 | 0 | 3.07 | 1059.9 | 3.47 | 3.68 | 1 | 0.7 | 0 | 366565 | 83.47 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.37 | 45.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | 94.11 | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 786.63 | 0 | 0 | 1.36 | 1112.3 | 1.74 | 1.94 | 1 | 0.2 | 1 | 366565 | 70.14 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.82 | 39.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 776.83 | 0 | 0 | 0 | 843.1 | 0.2 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 366564 | 0 | 50.03 | -0.71 | 0 | 0 | 0.46 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -