## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 03/08/2025 18:45:30 | 778.63 | 0 | 0 | 1.11 | 1025.1 | 1.39 | 1.42 | 1556 | 1555.6 | 1 | 356307 | 78.11 | 50.08 | 0.73 | 4.59 | 0 | 1.93 | 57.5 | 21.61 | 19.14 | 0 | 4.78 | 96.08 | 5.69 | 5.15 | 89.18 | 29.2 | 28.1
51 | 03/08/2025 18:30:30 | 782.73 | 0 | 0 | 4.61 | 1039.9 | 4.52 | 4.7 | 1555 | 1554.8 | 3 | 356306 | 98.04 | 50.09 | -0.98 | 4.59 | 0.01 | 7.65 | 57.5 | 21.6 | 19.12 | 0 | 4.78 | 96.02 | 22.59 | 5.15 | 89.19 | 29.4 | 28.8
50 | 03/08/2025 18:15:30 | 784.83 | 0 | 0 | 21.1 | 1083.3 | 19.87 | 21.52 | 1552 | 1552.1 | 6 | 356303 | 98.04 | 50.03 | 1 | 4.58 | 0.06 | 25.18 | 57.2 | 21.56 | 19.09 | 36 | 4.78 | 95.85 | 74.33 | 5.14 | 89.19 | 29.8 | 30.4
49 | 03/08/2025 18:00:30 | 770.27 | 0 | 0 | 29.56 | 1091.2 | 27.63 | 30.15 | 1546 | 1545.7 | 8 | 356297 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.56 | 0.09 | 34.92 | 59.7 | 21.47 | 19.01 | 68 | 4.76 | 95.76 | 103.06 | 5.11 | 89.25 | 30 | 30.9
48 | 03/08/2025 17:45:30 | 779.53 | 0 | 0 | 32.81 | 1092.8 | 30.62 | 33.47 | 1538 | 1537.8 | 10 | 356289 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.54 | 0.1 | 39.43 | 60 | 21.36 | 18.91 | 80 | 4.75 | 95.63 | 116.38 | 5.09 | 89.26 | 30.2 | 31.8
47 | 03/08/2025 17:30:30 | 795.77 | 0 | 0 | 44.17 | 1095.9 | 40 | 43.83 | 1528 | 1527.5 | 10 | 356279 | 100.77 | 49.98 | 0.99 | 4.51 | 0.13 | 52.21 | 59.5 | 21.22 | 18.79 | 110 | 4.72 | 95.59 | 154.1 | 5.05 | 89.31 | 30.3 | 32.1
46 | 03/08/2025 17:15:30 | 799.7 | 0 | 0 | 35.54 | 1087.3 | 32.83 | 35.69 | 1518 | 1517.9 | 13 | 356269 | 99.57 | 50.01 | -0.99 | 4.48 | 0.1 | 43.08 | 57.3 | 21.08 | 18.67 | 80 | 4.7 | 95.41 | 127.17 | 5.02 | 89.32 | 30.7 | 31.6
45 | 03/08/2025 17:00:30 | 786.27 | 0 | 0 | 56.39 | 1085.1 | 51.76 | 56.16 | 1505 | 1505.2 | 26 | 356256 | 100.41 | 50.01 | 0.99 | 4.44 | 0.17 | 66.78 | 58.5 | 20.9 | 18.51 | 151 | 4.66 | 95.33 | 197.12 | 4.97 | 89.34 | 31.5 | 31.2
44 | 03/08/2025 16:45:30 | 796.47 | 0 | 0 | 147.48 | 1111.7 | 135.31 | 150.43 | 1479 | 1478.7 | 29 | 356230 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 4.37 | 0.44 | 160.81 | 59.9 | 20.54 | 18.19 | 508 | 4.57 | 95.5 | 474.65 | 4.88 | 89.38 | 31.8 | 39.9
43 | 03/08/2025 16:30:30 | 793.73 | 0 | 0 | 66.9 | 1090.5 | 61.36 | 66.91 | 1450 | 1449.9 | 19 | 356201 | 99.98 | 50.01 | 0.99 | 4.28 | 0.2 | 77.95 | 58 | 20.14 | 17.83 | 197 | 4.47 | 95.64 | 230.07 | 4.79 | 89.37 | 31.5 | 37.2
42 | 03/08/2025 16:15:30 | 784.5 | 0 | 0 | 123.9 | 1084.2 | 114.55 | 124.2 | 1431 | 1431.3 | 35 | 356182 | 99.76 | 50.02 | -0.99 | 4.22 | 0.37 | 143.07 | 58.4 | 19.88 | 17.6 | 416 | 4.42 | 95.54 | 422.27 | 4.73 | 89.33 | 32.4 | 42.9
41 | 03/08/2025 16:00:30 | 777.7 | 0 | 0 | 89.29 | 1082.4 | 84.14 | 91.08 | 1396 | 1395.6 | 37 | 356147 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 4.12 | 0.26 | 106.39 | 57.8 | 19.39 | 17.17 | 264 | 4.31 | 95.67 | 314.02 | 4.61 | 89.42 | 32 | 41.7
40 | 03/08/2025 15:45:30 | 779.97 | 0 | 0 | 145.52 | 1092.5 | 135.86 | 148.43 | 1359 | 1358.6 | 43 | 356110 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.01 | 0.43 | 164.76 | 58.8 | 18.88 | 16.71 | 451 | 4.2 | 95.53 | 486.31 | 4.49 | 89.32 | 32.3 | 43.4
39 | 03/08/2025 15:30:30 | 775.63 | 0 | 0 | 102.36 | 1094.6 | 95.38 | 104.41 | 1316 | 1316.1 | 20 | 356067 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.88 | 0.3 | 117.28 | 60.2 | 18.28 | 16.18 | 295 | 4.08 | 95.27 | 346.15 | 4.36 | 89.13 | 31.6 | 38.6
38 | 03/08/2025 15:15:30 | 773.87 | 0 | 0 | 95.61 | 1098.2 | 86.77 | 95.29 | 1296 | 1295.8 | 24 | 356047 | 100.33 | 49.94 | 0.99 | 3.83 | 0.28 | 104.26 | 60.1 | 18 | 15.94 | 283 | 4.02 | 95.13 | 307.73 | 4.29 | 89.13 | 31.7 | 39.9
37 | 03/08/2025 15:00:30 | 770.4 | 0 | 0 | 76.56 | 1089.9 | 71.65 | 78.09 | 1272 | 1271.6 | 24 | 356023 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 3.75 | 0.23 | 83.5 | 58.7 | 17.67 | 15.64 | 203 | 3.95 | 95.02 | 246.46 | 4.21 | 89.14 | 31.7 | 39.6
36 | 03/08/2025 14:45:30 | 769.9 | 0 | 0 | 127.49 | 1090.7 | 119.22 | 130.04 | 1248 | 1247.7 | 29 | 355999 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.68 | 0.38 | 157.8 | 59.7 | 17.33 | 15.35 | 417 | 3.88 | 94.82 | 465.76 | 4.13 | 89.1 | 31.8 | 42.3
35 | 03/08/2025 14:30:30 | 768.8 | 0 | 0 | 99.03 | 1091.8 | 90.08 | 98.35 | 1219 | 1218.8 | 24 | 355970 | 100.69 | 50.04 | -0.99 | 3.6 | 0.29 | 111.13 | 60.3 | 16.93 | 14.99 | 278 | 3.8 | 94.66 | 328 | 4.04 | 89.08 | 31.8 | 41.1
34 | 03/08/2025 14:15:30 | 781.1 | 0 | 0 | 101.77 | 1079.1 | 96.2 | 103.81 | 1195 | 1195.1 | 28 | 355946 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.53 | 0.3 | 112.68 | 59.6 | 16.6 | 14.7 | 280 | 3.73 | 94.44 | 332.58 | 3.96 | 89.02 | 31.9 | 43.5
33 | 03/08/2025 14:00:30 | 770.63 | 0 | 0 | 102.88 | 1058 | 96.07 | 101.64 | 1167 | 1166.5 | 42 | 355918 | 101.22 | 50.03 | 0.99 | 3.44 | 0.3 | 114.63 | 58 | 16.21 | 14.35 | 295 | 3.65 | 94.24 | 338.35 | 3.87 | 89.03 | 32.2 | 48.8
32 | 03/08/2025 13:45:30 | 781.67 | 0 | 0 | 185.25 | 1027.9 | 183.83 | 188.96 | 1125 | 1124.8 | 64 | 355876 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.32 | 0.55 | 219.14 | 66.1 | 15.63 | 13.84 | 624 | 3.53 | 94.12 | 646.82 | 3.73 | 88.95 | 33.1 | 58.2
31 | 03/08/2025 13:30:30 | 789.2 | 0 | 0 | 298.9 | 1030.4 | 295.88 | 304.88 | 1061 | 1060.4 | 59 | 355812 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.13 | 0.88 | 346.8 | 80.4 | 14.74 | 13.05 | 1010 | 3.32 | 94.35 | 1023.61 | 3.52 | 88.99 | 32.2 | 56.9
30 | 03/08/2025 13:15:30 | 781.27 | 0 | 0 | 292.4 | 1043.8 | 285.73 | 298.25 | 1002 | 1002 | 59 | 355753 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.96 | 0.86 | 339.62 | 72.1 | 13.92 | 12.32 | 947 | 3.13 | 94.49 | 1002.41 | 3.32 | 89.03 | 32.5 | 52.3
29 | 03/08/2025 13:00:30 | 790.53 | 0 | 0 | 237.12 | 1034.5 | 233.8 | 241.86 | 943 | 943.2 | 55 | 355694 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 2.78 | 0.7 | 312.78 | 69.4 | 13.1 | 11.6 | 888 | 2.95 | 94.48 | 923.2 | 3.13 | 88.87 | 32.2 | 55.9
28 | 03/08/2025 12:45:30 | 782.93 | 0 | 0 | 273.86 | 1017.9 | 268.48 | 273.28 | 888 | 887.6 | 71 | 355639 | 100.21 | 50 | 1 | 2.62 | 0.81 | 318.27 | 77.8 | 12.33 | 10.92 | 928 | 2.76 | 95.1 | 939.41 | 2.93 | 89.3 | 32.1 | 60.6
27 | 03/08/2025 12:30:30 | 788.1 | 0 | 0 | 295.73 | 1018.5 | 290.4 | 295.77 | 817 | 816.5 | 71 | 355568 | 99.99 | 50.01 | -0.99 | 2.41 | 0.87 | 339.37 | 79.1 | 11.35 | 10.05 | 1012 | 2.52 | 95.84 | 1001.7 | 2.69 | 89.51 | 31.7 | 58.2
26 | 03/08/2025 12:15:30 | 777.67 | 0 | 0 | 177.64 | 1076.4 | 168.33 | 181.19 | 746 | 746.2 | 45 | 355497 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.2 | 0.52 | 177.06 | 61.3 | 10.36 | 9.17 | 514 | 2.28 | 96.45 | 522.61 | 2.46 | 89.54 | 30.6 | 47.9
25 | 03/08/2025 12:00:30 | 783.23 | 0 | 0 | 136.63 | 1075.7 | 129.56 | 139.36 | 701 | 700.5 | 39 | 355452 | 98.04 | 50.03 | 1 | 2.07 | 0.4 | 151.78 | 59.4 | 9.74 | 8.62 | 416 | 2.14 | 96.6 | 447.99 | 2.31 | 89.45 | 30.6 | 46.3
24 | 03/08/2025 11:45:30 | 780.1 | 0 | 0 | 176.19 | 1060.7 | 169.43 | 179.71 | 662 | 661.4 | 49 | 355413 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.95 | 0.52 | 207.34 | 61.4 | 9.19 | 8.14 | 567 | 2.03 | 96.4 | 611.98 | 2.19 | 89.3 | 30.4 | 49.9
23 | 03/08/2025 11:30:30 | 779.73 | 0 | 0 | 134.92 | 1084.8 | 126.86 | 137.62 | 613 | 613.2 | 41 | 355364 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.81 | 0.4 | 167.28 | 60.5 | 8.51 | 7.54 | 446 | 1.88 | 96.39 | 493.75 | 2.03 | 89.31 | 30.1 | 45.4
22 | 03/08/2025 11:15:30 | 785.17 | 0 | 0 | 256.17 | 1088.4 | 240.07 | 261.29 | 572 | 571.9 | 48 | 355323 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.69 | 0.76 | 202.26 | 65.2 | 7.94 | 7.03 | 553 | 1.76 | 96.09 | 597 | 1.9 | 89.05 | 30.1 | 47.2
21 | 03/08/2025 11:00:30 | 772.33 | 0 | 0 | 130.9 | 1093.2 | 119.24 | 130.36 | 524 | 524.2 | 31 | 355275 | 100.42 | 49.98 | 1 | 1.55 | 0.39 | 143.01 | 59.8 | 7.28 | 6.44 | 376 | 1.61 | 95.95 | 422.11 | 1.74 | 89.04 | 29.2 | 40.8
20 | 03/08/2025 10:45:30 | 782.9 | 0 | 0 | 144.15 | 1076.6 | 136.57 | 147.03 | 493 | 493 | 60 | 355244 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.46 | 0.43 | 155.68 | 60.1 | 6.85 | 6.06 | 414 | 1.52 | 95.54 | 459.52 | 1.64 | 88.84 | 30 | 46.3
19 | 03/08/2025 10:30:30 | 778.73 | 0 | 0 | 243.01 | 1076.7 | 230.21 | 247.87 | 433 | 444.9 | 47 | 355184 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.28 | 0.72 | 272.04 | 66.9 | 6.01 | 5.33 | 725 | 1.37 | 93.36 | 802.96 | 1.47 | 87 | 30.1 | 48.2
18 | 03/08/2025 10:15:30 | 778.23 | 0 | 0 | 231.65 | 1073.9 | 220.02 | 236.28 | 386 | 386.3 | 52 | 355137 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.14 | 0.68 | 267.94 | 66.3 | 5.36 | 4.75 | 718 | 1.19 | 95.5 | 790.84 | 1.27 | 89.43 | 29.8 | 48.5
17 | 03/08/2025 10:00:30 | 782.77 | 0 | 0 | 212.93 | 1093.8 | 198.56 | 217.19 | 334 | 333.4 | 46 | 355085 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.99 | 0.63 | 238.48 | 63.9 | 4.64 | 4.11 | 638 | 1.03 | 95.25 | 703.89 | 1.1 | 89.7 | 29 | 44.7
16 | 03/08/2025 09:45:30 | 761.6 | 0 | 0 | 133.47 | 1112.3 | 119.54 | 132.96 | 288 | 287.8 | 42 | 355039 | 100.38 | 49.99 | 0.99 | 0.85 | 0.39 | 140.84 | 58.2 | 4 | 3.54 | 391 | 0.9 | 94.56 | 415.69 | 0.95 | 89.57 | 28.7 | 43.3
15 | 03/08/2025 09:30:30 | 770.8 | 0 | 0 | 211.23 | 1100 | 191.7 | 210.87 | 246 | 246 | 44 | 354997 | 100.17 | 49.98 | -0.99 | 0.73 | 0.62 | 234.98 | 63.3 | 3.42 | 3.03 | 642 | 0.77 | 94.18 | 693.57 | 0.81 | 89.64 | 28.6 | 42.7
14 | 03/08/2025 09:15:30 | 768.07 | 0 | 0 | 99.8 | 1104.6 | 92.16 | 101.8 | 202 | 202.2 | 36 | 354953 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.6 | 0.29 | 95.48 | 59.3 | 2.81 | 2.48 | 258 | 0.64 | 92.87 | 281.83 | 0.67 | 88.99 | 27.6 | 40.4
13 | 03/08/2025 09:00:30 | 789.9 | 0 | 0 | 189.01 | 1127.8 | 168.13 | 189.62 | 166 | 165.9 | 34 | 354917 | 99.68 | 50.06 | -0.99 | 0.49 | 0.56 | 207.94 | 60.4 | 2.31 | 2.04 | 601 | 0.53 | 92.27 | 613.77 | 0.55 | 88.6 | 27.5 | 40.2
12 | 03/08/2025 08:45:30 | 783.47 | 0 | 0 | 110.65 | 1134 | 97.17 | 110.19 | 132 | 132.2 | 32 | 354883 | 100.41 | 49.98 | -0.99 | 0.39 | 0.33 | 151.79 | 57.5 | 1.83 | 1.62 | 455 | 0.42 | 92.54 | 448.03 | 0.44 | 88.35 | 27.1 | 38
11 | 03/08/2025 08:30:30 | 784.8 | 0 | 0 | 98.86 | 1135.6 | 87.2 | 99.03 | 100 | 100 | 27 | 354851 | 99.83 | 49.97 | 0.99 | 0.3 | 0.29 | 110.97 | 58.5 | 1.39 | 1.23 | 326 | 0.31 | 94.3 | 327.55 | 0.33 | 88.37 | 26.7 | 36.3
10 | 03/08/2025 08:15:30 | 782.73 | 0 | 0 | 106.64 | 1142.6 | 95.2 | 108.77 | 73 | 72.7 | 22 | 354824 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.22 | 0.31 | 117.16 | 60 | 1.01 | 0.9 | 374 | 0.22 | 97.5 | 345.82 | 0.25 | 87.59 | 26.2 | 34.6
9 | 03/08/2025 08:00:30 | 799.2 | 0 | 0 | 73.57 | 1155.5 | 63.43 | 73.3 | 51 | 51 | 17 | 354802 | 100.37 | 50 | -0.99 | 0.15 | 0.22 | 79.92 | 59.3 | 0.71 | 0.63 | 255 | 0.14 | - | 235.9 | 0.17 | 86.51 | 25.5 | 31.8
8 | 03/08/2025 07:45:30 | 795.03 | 0 | 0 | 73.31 | 1143.2 | 64.5 | 73.74 | 34 | 34 | 14 | 354785 | 99.41 | 49.89 | -0.99 | 0.1 | 0.22 | 80.72 | 58.1 | 0.47 | 0.42 | 264 | 0.08 | - | 238.24 | 0.12 | 84.33 | 25.2 | 30.2
7 | 03/08/2025 07:30:30 | 791.63 | 0 | 0 | 34.35 | 1124.9 | 31.15 | 35.04 | 20 | 19.5 | 9 | 354771 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 0.06 | 0.1 | 40.35 | 59 | 0.28 | 0.25 | 86 | 0.04 | - | 119.09 | 0.07 | 83.14 | 24.6 | 27.1
6 | 03/08/2025 07:15:30 | 785.73 | 0 | 0 | 24.69 | 1116.1 | 22.56 | 25.18 | 11 | 10.6 | 6 | 354762 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 29.56 | 58.2 | 0.15 | 0.14 | 52 | 0.02 | - | 87.25 | 0.04 | 81.17 | 24.2 | 24.9
5 | 03/08/2025 07:00:30 | 795.53 | 0 | 0 | 18.62 | 1121.8 | 16.93 | 18.99 | 5 | 4.8 | 3 | 354756 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 22.83 | 57 | 0.07 | 0.06 | 41 | 0 | - | 67.38 | 0.02 | 77.67 | 24 | 23.4
4 | 03/08/2025 06:45:30 | 780.43 | 0 | 0 | 8.03 | 1068.1 | 7.67 | 8.19 | 2 | 1.9 | 1 | 354753 | 98.05 | 49.9 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.78 | 53.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 31.82 | 0.01 | 73.79 | 23.8 | 22.6
3 | 03/08/2025 06:30:30 | 779.67 | 0 | 0 | 2.64 | 1041.3 | 3.27 | 3.4 | 1 | 0.6 | 1 | 354752 | 77.6 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 5.14 | 48.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.16 | 0 | 98.39 | 24 | 22.5
2 | 03/08/2025 06:15:30 | 788 | 0 | 0 | 0.68 | 912.9 | 1.6 | 1.46 | 0 | 0.1 | 0 | 354751 | 46.45 | 49.92 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.14 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 03/08/2025 06:00:30 | 778.87 | 0 | 0 | 0.59 | 793.2 | 0.96 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 354751 | 77.84 | 50.03 | -0.89 | 0 | 0 | 0.44 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 0 | - | 24.2 | 23
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.1 | - | - | 134.9 | - | - | -