## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 763.13 | 0 | 0 | 0.68 | 1091.2 | 0.64 | 0.69 | 1318 | 1317.9 | 0 | 360521 | 98.12 | 50.08 | -0.98 | 3.72 | 0 | 1.41 | 59.9 | 18.31 | 15.5 | 0 | 3.66 | - | 3.97 | 4.24 | 87.82 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 768.53 | 0 | 0 | 4.35 | 1031.4 | 3.79 | 3.91 | 1318 | 1317.3 | 2 | 360521 | 111.37 | 50.09 | 0.98 | 3.72 | 0.01 | 6.73 | 59.8 | 18.31 | 15.5 | 0 | 3.66 | - | 18.99 | 4.23 | 87.89 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 781.53 | 0 | 0 | 9.39 | 1048.8 | 9.13 | 9.58 | 1316 | 1315.5 | 3 | 360519 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 3.72 | 0.03 | 12.46 | 58.7 | 18.28 | 15.48 | 0 | 3.66 | - | 35.19 | 4.23 | 87.9 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 775.6 | 0 | 0 | 12.47 | 1082.8 | 11.06 | 11.98 | 1313 | 1312.9 | 4 | 360516 | 104.1 | 50.03 | -0.99 | 3.71 | 0.04 | 16.29 | 57.3 | 18.24 | 15.45 | 0 | 3.66 | - | 45.98 | 4.22 | 87.9 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 770.03 | 0 | 0 | 20.16 | 1094 | 18.8 | 20.56 | 1309 | 1309 | 5 | 360512 | 98.04 | 49.94 | 1 | 3.7 | 0.06 | 25.11 | 57 | 18.18 | 15.4 | 20 | 3.65 | - | 70.89 | 4.2 | 87.93 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 794.8 | 0 | 0 | 25.54 | 1100.3 | 23.68 | 26.05 | 1304 | 1303.1 | 8 | 360507 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.68 | 0.07 | 30.67 | 59.2 | 18.11 | 15.34 | 32 | 3.65 | - | 86.6 | 4.18 | 88.03 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 792.7 | 0 | 0 | 26.31 | 1102.1 | 23.96 | 26.4 | 1296 | 1295.9 | 5 | 360499 | 99.64 | 49.85 | -0.99 | 3.66 | 0.07 | 32.36 | 59.5 | 18 | 15.25 | 33 | 3.64 | - | 91.37 | 4.16 | 88 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 789.17 | 0 | 0 | 18.79 | 1091 | 17.01 | 18.56 | 1291 | 1290.8 | 5 | 360494 | 101.24 | 50.03 | 0.99 | 3.64 | 0.05 | 23.2 | 58.9 | 17.93 | 15.19 | 13 | 3.63 | - | 65.49 | 4.14 | 88.04 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 785.77 | 0 | 0 | 21.7 | 1085.7 | 19.88 | 21.58 | 1286 | 1285.8 | 6 | 360489 | 100.56 | 49.91 | -0.99 | 3.63 | 0.06 | 26.6 | 59.3 | 17.86 | 15.13 | 23 | 3.63 | - | 75.1 | 4.12 | 88.08 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 798.9 | 0 | 0 | 27.25 | 1100.2 | 24.31 | 26.75 | 1280 | 1279.9 | 6 | 360483 | 101.88 | 50.01 | 0.99 | 3.61 | 0.08 | 32.54 | 57.9 | 17.78 | 15.06 | 43 | 3.62 | 99.83 | 91.88 | 4.1 | 88.1 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 781.43 | 0 | 0 | 30.33 | 1093.7 | 28.29 | 30.94 | 1274 | 1273.4 | 12 | 360477 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.6 | 0.09 | 35.7 | 59.7 | 17.69 | 14.99 | 44 | 3.61 | 99.66 | 100.8 | 4.08 | 88.2 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 778.77 | 0 | 0 | 37.76 | 1100.2 | 34.33 | 37.77 | 1262 | 1261.9 | 9 | 360465 | 99.97 | 50.05 | 0.99 | 3.56 | 0.11 | 44.48 | 57.9 | 17.53 | 14.85 | 70 | 3.59 | 99.36 | 125.58 | 4.04 | 88.19 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 782.47 | 0 | 0 | 94.84 | 1121.3 | 86.27 | 96.74 | 1253 | 1252.2 | 37 | 360456 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.54 | 0.27 | 103.39 | 60 | 17.4 | 14.74 | 233 | 3.57 | 99.15 | 291.89 | 4.01 | 88.28 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 795.03 | 0 | 0 | 129.37 | 1129.6 | 115.1 | 130.02 | 1216 | 1215.9 | 24 | 360419 | 99.5 | 50.04 | -0.99 | 3.43 | 0.37 | 142.94 | 57.7 | 16.89 | 14.3 | 313 | 3.47 | 98.88 | 403.56 | 3.89 | 88.28 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 795.2 | 0 | 0 | 81.51 | 1108.9 | 74.97 | 83.14 | 1192 | 1191.8 | 24 | 360395 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.37 | 0.23 | 91.78 | 58.9 | 16.56 | 14.02 | 172 | 3.42 | 98.52 | 259.11 | 3.81 | 88.28 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 781.5 | 0 | 0 | 121.08 | 1131.7 | 109.13 | 123.5 | 1168 | 1168 | 29 | 360371 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.3 | 0.34 | 136.19 | 58.6 | 16.22 | 13.74 | 300 | 3.36 | 98.03 | 384.5 | 3.74 | 88.22 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 784.53 | 0 | 0 | 115.1 | 1133.4 | 103.58 | 117.4 | 1139 | 1138.4 | 26 | 360342 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.22 | 0.32 | 131.02 | 59.2 | 15.82 | 13.4 | 292 | 3.29 | 97.68 | 369.89 | 3.64 | 88.22 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 794.7 | 0 | 0 | 65.45 | 1111.4 | 60.07 | 66.76 | 1113 | 1112.2 | 13 | 360316 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.14 | 0.18 | 74.38 | 57.3 | 15.46 | 13.09 | 140 | 3.23 | 97.22 | 209.98 | 3.56 | 88.24 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 775.43 | 0 | 0 | 38.7 | 1092.5 | 36.13 | 39.47 | 1100 | 1099.8 | 8 | 360303 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.11 | 0.11 | 44.18 | 58.7 | 15.28 | 12.94 | 58 | 3.21 | 96.78 | 124.72 | 3.52 | 88.2 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 796.67 | 0 | 0 | 36.65 | 1083.4 | 34.51 | 37.38 | 1092 | 1091.6 | 12 | 360295 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.08 | 0.1 | 42.92 | 58.5 | 15.17 | 12.85 | 58 | 3.2 | 96.46 | 121.18 | 3.49 | 88.24 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 766.93 | 0 | 0 | 72.2 | 1068.7 | 67.34 | 71.97 | 1080 | 1079.1 | 28 | 360283 | 100.33 | 50.01 | 0.99 | 3.05 | 0.2 | 84.04 | 59.5 | 15 | 12.7 | 180 | 3.17 | 96.16 | 237.26 | 3.45 | 88.3 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 781.4 | 0 | 0 | 154.15 | 1040.6 | 151.1 | 157.23 | 1052 | 1051.4 | 47 | 360255 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.97 | 0.44 | 358.72 | 67 | 14.61 | 12.38 | 980 | 3.09 | 96.15 | 1012.75 | 3.36 | 88.4 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 776.8 | 0 | 0 | 112.62 | 1044.8 | 109.95 | 114.87 | 1005 | 1004.3 | 64 | 360208 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.84 | 0.32 | 126.94 | 60.4 | 13.96 | 11.82 | 334 | 2.95 | 96.18 | 358.39 | 3.21 | 88.39 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 807.9 | 0 | 0 | 328.21 | 1035.5 | 323.3 | 334.77 | 941 | 940.2 | 47 | 360144 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.66 | 0.93 | 384.89 | 82.4 | 13.07 | 11.07 | 1051 | 2.73 | 97.14 | 1086.66 | 2.99 | 88.88 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 784.1 | 0 | 0 | 126.97 | 1074.9 | 117.09 | 125.86 | 894 | 893.2 | 50 | 360097 | 100.88 | 49.89 | 0.99 | 2.52 | 0.36 | 145.65 | 59.1 | 12.42 | 10.52 | 365 | 2.6 | 97.26 | 411.22 | 2.84 | 88.94 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 795 | 0 | 0 | 318.89 | 1014.9 | 313.48 | 318.15 | 844 | 843.7 | 72 | 360047 | 100.23 | 49.89 | 0.99 | 2.38 | 0.9 | 369.62 | 81.7 | 11.72 | 9.93 | 1029 | 2.44 | 97.7 | 1043.54 | 2.67 | 89.08 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 783.93 | 0 | 0 | 232.33 | 1074.8 | 220.48 | 236.98 | 772 | 771.8 | 54 | 359975 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 2.18 | 0.66 | 117.24 | 66.8 | 10.72 | 9.08 | 297 | 2.25 | 96.74 | 330.99 | 2.48 | 87.89 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 798.13 | 0 | 0 | 302.14 | 1015.3 | 296.37 | 300.9 | 718 | 718 | 74 | 359921 | 100.41 | 49.98 | -0.99 | 2.03 | 0.85 | 347.91 | 76.9 | 9.97 | 8.45 | 984 | 2.06 | 98.4 | 982.24 | 2.28 | 88.79 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 779.57 | 0 | 0 | 205.93 | 1063.3 | 197.54 | 210.05 | 644 | 643.8 | 58 | 359847 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.82 | 0.58 | 233.59 | 63.1 | 8.94 | 7.58 | 632 | 1.83 | 99.57 | 659.5 | 2.05 | 88.87 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 792.83 | 0 | 0 | 265.66 | 1061.9 | 249.75 | 265.21 | 586 | 585.8 | 63 | 359789 | 100.17 | 49.96 | 0.99 | 1.65 | 0.75 | 332.41 | 67.7 | 8.14 | 6.89 | 895 | 1.65 | - | 938.47 | 1.86 | 89 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 788.33 | 0 | 0 | 182.09 | 1110.7 | 164.04 | 182.2 | 523 | 522.9 | 36 | 359726 | 99.94 | 49.95 | 1 | 1.48 | 0.51 | 234.07 | 60.2 | 7.26 | 6.15 | 606 | 1.45 | - | 660.83 | 1.65 | 89.27 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 780.47 | 0 | 0 | 120.99 | 1080.6 | 111.36 | 120.33 | 487 | 486.3 | 45 | 359690 | 100.55 | 50.04 | -0.99 | 1.37 | 0.34 | 134.86 | 57.7 | 6.76 | 5.73 | 356 | 1.34 | - | 380.74 | 1.54 | 89.34 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 781.47 | 0 | 0 | 162.78 | 1085.1 | 153.01 | 166.03 | 442 | 441.8 | 45 | 359645 | 98.04 | 50.01 | 1 | 1.25 | 0.46 | 187.38 | 58.8 | 6.14 | 5.2 | 480 | 1.22 | - | 529.01 | 1.4 | 89.07 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 776.67 | 0 | 0 | 173.46 | 1083.9 | 163.23 | 176.93 | 397 | 396.6 | 44 | 359600 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.12 | 0.49 | 203.58 | 60.1 | 5.51 | 4.67 | 537 | 1.08 | - | 574.76 | 1.26 | 89.24 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 787.13 | 0 | 0 | 175.93 | 1085.5 | 161.61 | 175.42 | 353 | 353 | 52 | 359556 | 100.29 | 50.02 | -0.99 | 1 | 0.5 | 194.74 | 59.3 | 4.9 | 4.15 | 509 | 0.95 | - | 549.8 | 1.12 | 89.14 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 800.23 | 0 | 0 | 246.94 | 1074.3 | 234.46 | 251.88 | 301 | 300.8 | 48 | 359504 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.85 | 0.7 | 275.31 | 64.7 | 4.18 | 3.54 | 702 | 0.81 | - | 777.28 | 0.96 | 88.15 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 785.4 | 0 | 0 | 184.14 | 1091.7 | 172.04 | 187.82 | 253 | 252.9 | 52 | 359456 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.71 | 0.52 | 220.66 | 60.6 | 3.51 | 2.98 | 561 | 0.67 | - | 622.99 | 0.8 | 89.06 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 791.03 | 0 | 0 | 202.34 | 1093.5 | 184.68 | 201.95 | 201 | 200.1 | 48 | 359404 | 100.19 | 50 | -0.99 | 0.57 | 0.57 | 223.94 | 61.3 | 2.79 | 2.36 | 578 | 0.52 | - | 632.25 | 0.64 | 88.95 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 794.17 | 0 | 0 | 117.66 | 1096.1 | 109.49 | 120.01 | 153 | 152.3 | 42 | 359356 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.43 | 0.33 | 118.44 | 60.4 | 2.13 | 1.8 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 87.8 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 784.23 | 0 | 0 | 132.01 | 1126.6 | 119.52 | 134.65 | 111 | 110.8 | 31 | 359314 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.31 | 0.37 | 145.15 | 58.4 | 1.54 | 1.31 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 88.03 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 804.3 | 0 | 0 | 101.25 | 1115.2 | 92.61 | 103.28 | 80 | 79.6 | 15 | 359283 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.23 | 0.29 | 113.73 | 58.7 | 1.11 | 0.94 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 86.54 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 792.73 | 0 | 0 | 46.56 | 1108.7 | 42.84 | 47.49 | 65 | 64.1 | 16 | 359268 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.18 | 0.13 | 53.44 | 57.9 | 0.9 | 0.76 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 86.97 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 793.37 | 0 | 0 | 65.19 | 1115.5 | 58.49 | 65.25 | 49 | 48.6 | 17 | 359252 | 99.92 | 50 | 0.99 | 0.14 | 0.18 | 73.33 | 59.8 | 0.68 | 0.58 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 85.93 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 785.27 | 0 | 0 | 66.47 | 1134.8 | 59.45 | 67.47 | 32 | 31.9 | 13 | 359235 | 98.52 | 50.1 | -0.99 | 0.09 | 0.19 | 75.2 | 59 | 0.44 | 0.38 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 83.65 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 783.1 | 0 | 0 | 51.69 | 1129.2 | 46.77 | 52.81 | 19 | 18.7 | 9 | 359222 | 97.88 | 50.08 | -0.99 | 0.05 | 0.15 | 57.79 | 59.7 | 0.26 | 0.22 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 81.28 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 776.53 | 0 | 0 | 21.61 | 1098.3 | 20.07 | 22.04 | 10 | 9.4 | 4 | 359213 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 25.09 | 57.9 | 0.14 | 0.12 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 76.3 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 768.83 | 0 | 0 | 8.63 | 1061.9 | 7.84 | 8.33 | 6 | 5.7 | 2 | 359209 | 103.64 | 49.99 | -0.99 | 0.02 | 0.02 | 11.48 | 54.7 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 70.58 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 784.3 | 0 | 0 | 6.32 | 1026.9 | 6.28 | 6.45 | 4 | 3.4 | 2 | 359207 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.43 | 51.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 75.29 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 788.4 | 0 | 0 | 5.81 | 1041.7 | 5.7 | 5.94 | 2 | 2 | 1 | 359205 | 97.78 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.24 | 48.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 62.74 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 792.27 | 0 | 0 | 3.58 | 1039.3 | 3.51 | 3.65 | 1 | 0.8 | 0 | 359204 | 98.06 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.98 | 43.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | 70.58 | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 776.87 | 0 | 0 | 1.02 | 1101.6 | 1.28 | 1.41 | 1 | 0.1 | 1 | 359204 | 72.49 | 49.82 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | 36.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 771.9 | 0 | 0 | 0 | 888.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359203 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -