## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 765.97 | 0 | 0 | 0.76 | 1029.1 | 1.18 | 1.22 | 1275 | 1275.7 | 0 | 333015 | 62.45 | 50.08 | 1 | 3.76 | 0 | 1.35 | 60 | 17.71 | 15.68 | 0 | 3.66 | - | 3.97 | 4.24 | 88.82 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 770.7 | 0 | 0 | 4.01 | 1032.4 | 4.22 | 4.36 | 1275 | 1275.1 | 2 | 333015 | 92.08 | 50.09 | 0.97 | 3.76 | 0.01 | 6.43 | 58.3 | 17.71 | 15.68 | 0 | 3.66 | - | 18.99 | 4.23 | 88.88 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 782.5 | 0 | 0 | 8.37 | 1052.7 | 8.5 | 8.95 | 1273 | 1273.5 | 2 | 333013 | 93.5 | 50.01 | 0.99 | 3.76 | 0.02 | 11.92 | 59.7 | 17.68 | 15.66 | 0 | 3.66 | - | 35.19 | 4.23 | 88.89 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 777.57 | 0 | 0 | 12.21 | 1103.2 | 11.29 | 12.45 | 1271 | 1270.9 | 4 | 333011 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.75 | 0.04 | 15.58 | 56.4 | 17.65 | 15.63 | 0 | 3.66 | - | 45.98 | 4.22 | 88.96 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 772.23 | 0 | 0 | 19.48 | 1099.5 | 18.07 | 19.87 | 1267 | 1267.2 | 6 | 333007 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.74 | 0.06 | 24.02 | 56.7 | 17.6 | 15.58 | 20 | 3.65 | - | 70.89 | 4.2 | 88.98 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 796.37 | 0 | 0 | 23.24 | 1110.5 | 21.34 | 23.7 | 1261 | 1261.5 | 6 | 333001 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.72 | 0.07 | 29.34 | 57.9 | 17.51 | 15.51 | 32 | 3.65 | - | 86.6 | 4.18 | 89 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 794.53 | 0 | 0 | 25.03 | 1125 | 22.98 | 25.85 | 1255 | 1254.9 | 5 | 332995 | 96.84 | 49.85 | 1 | 3.7 | 0.07 | 30.96 | 57.9 | 17.43 | 15.43 | 33 | 3.64 | - | 91.37 | 4.16 | 89.09 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 791.3 | 0 | 0 | 17.68 | 1101.6 | 16.37 | 18.03 | 1250 | 1249.9 | 5 | 332990 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.69 | 0.05 | 22.19 | 56.5 | 17.36 | 15.37 | 13 | 3.63 | - | 65.49 | 4.14 | 89.12 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 787.57 | 0 | 0 | 20.5 | 1123.6 | 18.61 | 20.91 | 1245 | 1245.2 | 6 | 332985 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.67 | 0.06 | 25.44 | 59.1 | 17.29 | 15.31 | 23 | 3.63 | - | 75.1 | 4.12 | 89.15 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 800.63 | 0 | 0 | 26.14 | 1115.9 | 23.97 | 26.75 | 1239 | 1239.4 | 7 | 332979 | 97.73 | 49.99 | -0.99 | 3.66 | 0.08 | 31.13 | 57.8 | 17.21 | 15.24 | 43 | 3.62 | - | 91.88 | 4.1 | 89.15 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 782.97 | 0 | 0 | 28.79 | 1111.5 | 26.42 | 29.36 | 1232 | 1232.4 | 11 | 332972 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.64 | 0.08 | 34.15 | 57.8 | 17.11 | 15.15 | 44 | 3.61 | - | 100.8 | 4.08 | 89.17 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 777 | 0 | 0 | 36.31 | 1107.7 | 33.06 | 36.63 | 1221 | 1221.1 | 10 | 332961 | 99.14 | 50.03 | -0.99 | 3.6 | 0.11 | 42.55 | 58.6 | 16.96 | 15.02 | 70 | 3.59 | - | 125.58 | 4.04 | 89.21 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 784.43 | 0 | 0 | 75.19 | 1106 | 69.34 | 76.69 | 1211 | 1211.5 | 36 | 332951 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.57 | 0.22 | 98.89 | 59.1 | 16.82 | 14.89 | 233 | 3.57 | - | 291.89 | 4.01 | 89.2 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 795.23 | 0 | 0 | 120.48 | 1130.8 | 108.67 | 122.89 | 1175 | 1175.5 | 22 | 332915 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.47 | 0.36 | 136.73 | 60.3 | 16.32 | 14.45 | 313 | 3.47 | 99.89 | 403.56 | 3.89 | 89.18 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 795.87 | 0 | 0 | 74.25 | 1111.4 | 68.14 | 75.73 | 1153 | 1152.9 | 22 | 332893 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.4 | 0.22 | 87.79 | 59.9 | 16.01 | 14.18 | 172 | 3.42 | 99.62 | 259.11 | 3.81 | 89.28 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 782.03 | 0 | 0 | 114.16 | 1132.2 | 100.72 | 114.03 | 1131 | 1131.4 | 27 | 332871 | 100.11 | 50.04 | -0.99 | 3.34 | 0.34 | 130.27 | 58.9 | 15.71 | 13.91 | 300 | 3.36 | 99.23 | 384.5 | 3.74 | 89.31 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 791.4 | 0 | 0 | 116.04 | 1140 | 103.83 | 118.36 | 1104 | 1103.9 | 25 | 332844 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.26 | 0.34 | 125.32 | 57.5 | 15.33 | 13.58 | 292 | 3.29 | 98.98 | 369.89 | 3.64 | 89.4 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 795.3 | 0 | 0 | 59.89 | 1131.5 | 53 | 59.97 | 1079 | 1078.9 | 12 | 332819 | 99.86 | 50.06 | -0.99 | 3.18 | 0.18 | 71.14 | 58.5 | 14.99 | 13.27 | 140 | 3.23 | 98.54 | 209.98 | 3.56 | 89.43 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 777.53 | 0 | 0 | 35.37 | 1106.4 | 31.49 | 34.84 | 1067 | 1067.5 | 8 | 332807 | 101.52 | 50.03 | 1 | 3.15 | 0.1 | 42.26 | 58.5 | 14.82 | 13.12 | 58 | 3.21 | 98.14 | 124.72 | 3.52 | 89.44 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 798.7 | 0 | 0 | 36.57 | 1099.5 | 32.89 | 36.16 | 1059 | 1059.7 | 12 | 332799 | 101.12 | 50.03 | 0.99 | 3.13 | 0.11 | 41.06 | 57.8 | 14.71 | 13.02 | 58 | 3.2 | 97.8 | 121.18 | 3.49 | 89.46 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 769.17 | 0 | 0 | 73.65 | 1082 | 69.43 | 75.12 | 1047 | 1047.2 | 35 | 332787 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.09 | 0.22 | 80.38 | 57.5 | 14.54 | 12.88 | 180 | 3.17 | 97.46 | 237.26 | 3.45 | 89.5 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 784.67 | 0 | 0 | 280.44 | 1038.5 | 275.44 | 286.05 | 1012 | 1012 | 46 | 332752 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.99 | 0.83 | 343.12 | 75.7 | 14.06 | 12.45 | 980 | 3.09 | 96.7 | 1012.75 | 3.36 | 88.9 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 779.03 | 0 | 0 | 114.41 | 1025.9 | 110.17 | 113.02 | 966 | 966.4 | 70 | 332706 | 101.23 | 49.97 | 1 | 2.85 | 0.34 | 121.42 | 64.4 | 13.42 | 11.88 | 334 | 2.95 | 96.65 | 358.39 | 3.21 | 88.82 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 804.87 | 0 | 0 | 266.68 | 1066.3 | 249.06 | 265.57 | 896 | 896.8 | 46 | 332636 | 100.42 | 50.05 | -0.99 | 2.64 | 0.79 | 368.16 | 67.8 | 12.44 | 11.02 | 1051 | 2.73 | 96.7 | 1086.66 | 2.99 | 88.48 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 783.2 | 0 | 0 | 207.38 | 1057.4 | 193.86 | 204.99 | 850 | 850.4 | 47 | 332590 | 101.17 | 49.88 | -0.99 | 2.51 | 0.61 | 139.32 | 66.4 | 11.81 | 10.45 | 365 | 2.6 | 96.68 | 411.22 | 2.84 | 88.4 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 793.23 | 0 | 0 | 304.79 | 1034.7 | 300.46 | 310.88 | 803 | 803.7 | 57 | 332543 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.37 | 0.9 | 353.55 | 79.6 | 11.15 | 9.88 | 1029 | 2.44 | 97.18 | 1043.54 | 2.67 | 88.6 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 779.37 | 0 | 0 | 99.63 | 1053.9 | 93.51 | 98.55 | 746 | 745.9 | 61 | 332486 | 101.1 | 49.84 | 0.99 | 2.2 | 0.29 | 112.14 | 59.3 | 10.36 | 9.17 | 297 | 2.25 | 97.73 | 330.99 | 2.48 | 88.79 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 797.23 | 0 | 0 | 291.21 | 1032.7 | 282.5 | 291.73 | 685 | 685.8 | 68 | 332425 | 99.82 | 50 | 0.99 | 2.02 | 0.86 | 332.78 | 75.3 | 9.51 | 8.42 | 984 | 2.06 | 98.15 | 982.24 | 2.28 | 88.56 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 779.73 | 0 | 0 | 191.32 | 1074.4 | 177.22 | 190.41 | 617 | 617.8 | 56 | 332357 | 100.48 | 49.98 | -0.99 | 1.82 | 0.56 | 223.44 | 61.7 | 8.57 | 7.59 | 632 | 1.83 | 99.73 | 659.5 | 2.05 | 89.01 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 791.8 | 0 | 0 | 271.3 | 1071.2 | 258.33 | 276.73 | 561 | 561 | 61 | 332301 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.66 | 0.8 | 317.95 | 67.9 | 7.79 | 6.9 | 895 | 1.65 | - | 938.47 | 1.86 | 89.07 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 788.7 | 0 | 0 | 215.58 | 1117.7 | 192.75 | 215.43 | 500 | 500.3 | 36 | 332240 | 100.07 | 49.95 | -0.99 | 1.48 | 0.64 | 223.89 | 61.5 | 6.94 | 6.15 | 606 | 1.45 | - | 660.83 | 1.65 | 89.23 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 778.9 | 0 | 0 | 122.36 | 1089.1 | 112.38 | 122.39 | 464 | 464.7 | 42 | 332204 | 99.98 | 50.04 | -0.99 | 1.37 | 0.36 | 128.99 | 57.9 | 6.44 | 5.71 | 356 | 1.34 | - | 380.74 | 1.54 | 88.99 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 782.3 | 0 | 0 | 162.09 | 1091.6 | 147.86 | 161.4 | 422 | 422.2 | 45 | 332162 | 100.43 | 50.02 | 0.99 | 1.25 | 0.48 | 179.23 | 60.4 | 5.86 | 5.19 | 480 | 1.22 | - | 529.01 | 1.4 | 88.91 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 776.53 | 0 | 0 | 186.19 | 1094.4 | 173.53 | 189.91 | 377 | 377.1 | 43 | 332117 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.11 | 0.55 | 194.73 | 60.9 | 5.24 | 4.64 | 537 | 1.08 | - | 574.76 | 1.26 | 88.59 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 787.27 | 0 | 0 | 166.62 | 1093.5 | 151.82 | 166.01 | 334 | 334.1 | 46 | 332074 | 100.37 | 50.02 | 0.99 | 0.99 | 0.49 | 186.27 | 58.1 | 4.64 | 4.11 | 509 | 0.95 | - | 549.8 | 1.12 | 88.18 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 798.93 | 0 | 0 | 236.43 | 1104.6 | 214.13 | 236.53 | 288 | 288 | 49 | 332028 | 99.96 | 50.06 | -0.99 | 0.85 | 0.7 | 263.34 | 64.4 | 4 | 3.54 | 702 | 0.81 | - | 777.28 | 0.96 | 88.18 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 784.97 | 0 | 0 | 153.63 | 1119 | 140.04 | 156.7 | 239 | 239.4 | 48 | 331979 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.71 | 0.45 | 211.07 | 59.7 | 3.32 | 2.94 | 561 | 0.67 | - | 622.99 | 0.8 | 87.96 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 789.47 | 0 | 0 | 192.94 | 1105 | 178.1 | 196.8 | 191 | 190.9 | 45 | 331931 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.56 | 0.57 | 214.21 | 60.4 | 2.65 | 2.35 | 578 | 0.52 | - | 632.25 | 0.64 | 88.36 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 795.8 | 0 | 0 | 131.07 | 1107.4 | 117.92 | 130.58 | 146 | 146.6 | 45 | 331886 | 100.37 | 50.02 | -0.99 | 0.43 | 0.39 | 113.29 | 58.6 | 2.03 | 1.8 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 87.59 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 794.13 | 0 | 0 | 132.78 | 1125.6 | 118.94 | 133.88 | 101 | 101.4 | 27 | 331841 | 99.18 | 50.12 | 0.99 | 0.3 | 0.39 | 138.84 | 58.7 | 1.4 | 1.24 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 83.74 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 804.7 | 0 | 0 | 93.9 | 1133.5 | 82.98 | 94.05 | 74 | 74.5 | 15 | 331814 | 99.84 | 50.03 | 0.99 | 0.22 | 0.28 | 108.79 | 58.1 | 1.03 | 0.91 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 83.69 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 794.3 | 0 | 0 | 45.97 | 1113.6 | 42.18 | 46.97 | 59 | 59.8 | 15 | 331799 | 97.87 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.14 | 51.12 | 57.5 | 0.82 | 0.73 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 82.53 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 794.4 | 0 | 0 | 63.06 | 1121.3 | 56.43 | 63.27 | 44 | 44.8 | 16 | 331784 | 99.67 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.19 | 70.14 | 58.6 | 0.61 | 0.54 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 80.66 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 786.17 | 0 | 0 | 63.83 | 1127.3 | 57.39 | 64.69 | 28 | 28.7 | 12 | 331768 | 98.67 | 50.1 | -0.99 | 0.08 | 0.19 | 71.93 | 57.3 | 0.39 | 0.34 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 76.52 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 783.6 | 0 | 0 | 46.39 | 1121.3 | 42.25 | 47.38 | 16 | 16.4 | 8 | 331756 | 97.91 | 50.07 | 0.99 | 0.05 | 0.14 | 55.28 | 57.8 | 0.22 | 0.2 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 71.55 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 777 | 0 | 0 | 17.94 | 1089.4 | 16.8 | 18.3 | 8 | 8.6 | 3 | 331748 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.99 | 57.5 | 0.11 | 0.1 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 63.82 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 770.27 | 0 | 0 | 8.8 | 1053.2 | 7.76 | 8.17 | 5 | 5.3 | 2 | 331745 | 107.67 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 10.98 | 55.3 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 61.49 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 6.15 | 1040.8 | 6.04 | 6.29 | 3 | 3.1 | 2 | 331743 | 97.79 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.02 | 52.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 59.03 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 789.8 | 0 | 0 | 5.12 | 1063.6 | 4.91 | 5.22 | 1 | 1.7 | 1 | 331741 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0 | 0.02 | 7.88 | 48.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 32.8 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 793.67 | 0 | 0 | 3.16 | 1032.7 | 3.73 | 3.85 | 0 | 0.6 | 0 | 331740 | 81.97 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.72 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | - | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 778.63 | 0 | 0 | 1.11 | 878 | 1.29 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 331740 | 98.06 | 49.82 | 1 | 0 | 0 | 1.58 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 772.13 | 0 | 0 | 0 | 872.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331740 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -