## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 759.93 | 0 | 0 | 0.76 | 1025.6 | 1.18 | 1.21 | 1248 | 1248.1 | 0 | 428444 | 62.97 | 50.08 | -0.71 | 3.68 | 0 | 1.35 | 59.7 | 17.33 | 15.35 | 0 | 3.66 | - | 3.97 | 4.24 | 86.94 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 765.13 | 0 | 0 | 4.01 | 1047.9 | 3.9 | 4.09 | 1248 | 1247.5 | 2 | 428444 | 98.04 | 50.09 | 0.97 | 3.68 | 0.01 | 6.43 | 59.4 | 17.33 | 15.35 | 0 | 3.66 | - | 18.99 | 4.23 | 87 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 776.87 | 0 | 0 | 8.88 | 1034.6 | 8.75 | 9.06 | 1246 | 1245.9 | 3 | 428442 | 98.05 | 50.01 | 0.99 | 3.68 | 0.03 | 11.92 | 57.9 | 17.31 | 15.32 | 0 | 3.66 | - | 35.19 | 4.23 | 87 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 772.1 | 0 | 0 | 11.79 | 1086.7 | 10.96 | 11.91 | 1243 | 1243.3 | 3 | 428439 | 98.98 | 50.03 | 1 | 3.67 | 0.03 | 15.58 | 59.6 | 17.26 | 15.29 | 0 | 3.66 | - | 45.98 | 4.22 | 87 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 766.63 | 0 | 0 | 18.79 | 1092.5 | 17.61 | 19.24 | 1240 | 1239.7 | 6 | 428436 | 97.67 | 49.94 | -0.99 | 3.66 | 0.06 | 24.02 | 56.7 | 17.22 | 15.25 | 20 | 3.65 | - | 70.89 | 4.2 | 87.08 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 791.03 | 0 | 0 | 23.32 | 1097.3 | 21.57 | 23.67 | 1234 | 1234.2 | 6 | 428430 | 98.51 | 50.01 | -0.99 | 3.64 | 0.07 | 29.34 | 59.1 | 17.14 | 15.18 | 32 | 3.65 | 99.9 | 86.6 | 4.18 | 87.09 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 788.5 | 0 | 0 | 24.78 | 1102.2 | 22.93 | 25.27 | 1228 | 1227.7 | 5 | 428424 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 3.62 | 0.07 | 30.96 | 58.5 | 17.06 | 15.1 | 33 | 3.64 | 99.66 | 91.37 | 4.16 | 87.17 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 785.23 | 0 | 0 | 17 | 1081.2 | 16.46 | 17.8 | 1223 | 1222.8 | 5 | 428419 | 95.5 | 50.03 | -0.99 | 3.61 | 0.05 | 22.19 | 59.7 | 16.99 | 15.04 | 13 | 3.63 | 99.39 | 65.49 | 4.14 | 87.19 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 781.47 | 0 | 0 | 20.5 | 1108 | 18.92 | 20.96 | 1218 | 1218.1 | 5 | 428414 | 97.79 | 49.9 | 0.99 | 3.6 | 0.06 | 25.44 | 56.6 | 16.92 | 14.98 | 23 | 3.63 | 99.12 | 75.1 | 4.12 | 87.22 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 794.83 | 0 | 0 | 26.23 | 1105.7 | 23.88 | 26.4 | 1213 | 1212.5 | 7 | 428409 | 99.34 | 49.99 | -0.99 | 3.58 | 0.08 | 31.13 | 59.5 | 16.85 | 14.92 | 43 | 3.62 | 98.9 | 91.88 | 4.1 | 87.28 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 776.97 | 0 | 0 | 28.96 | 1093.8 | 26.45 | 28.93 | 1206 | 1205.7 | 11 | 428402 | 100.09 | 50 | -0.99 | 3.56 | 0.09 | 34.15 | 56.8 | 16.75 | 14.83 | 44 | 3.61 | 98.63 | 100.8 | 4.08 | 87.29 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 771.6 | 0 | 0 | 35.8 | 1100.7 | 33.17 | 36.52 | 1195 | 1194.6 | 10 | 428391 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.53 | 0.11 | 42.55 | 59.4 | 16.6 | 14.7 | 70 | 3.59 | 98.36 | 125.58 | 4.04 | 87.31 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 778.63 | 0 | 0 | 76.73 | 1095.2 | 71.46 | 78.26 | 1185 | 1185.2 | 35 | 428381 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.5 | 0.23 | 98.89 | 57.9 | 16.46 | 14.57 | 233 | 3.57 | 98.03 | 291.89 | 4.01 | 87.29 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 789.13 | 0 | 0 | 118.43 | 1120.8 | 106.41 | 119.27 | 1150 | 1149.7 | 22 | 428346 | 99.3 | 50.04 | -0.99 | 3.39 | 0.35 | 136.73 | 60.3 | 15.97 | 14.14 | 313 | 3.47 | 97.76 | 403.56 | 3.89 | 87.28 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 789.93 | 0 | 0 | 72.97 | 1111.3 | 66.04 | 73.39 | 1128 | 1127.5 | 22 | 428324 | 99.42 | 50.02 | -0.99 | 3.33 | 0.22 | 87.79 | 60 | 15.67 | 13.87 | 172 | 3.42 | 97.46 | 259.11 | 3.81 | 87.34 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 776.57 | 0 | 0 | 112.96 | 1135.7 | 99.8 | 113.34 | 1106 | 1106.3 | 27 | 428302 | 99.66 | 50.04 | -0.99 | 3.26 | 0.33 | 130.27 | 60.1 | 15.36 | 13.6 | 300 | 3.36 | 97.04 | 384.5 | 3.74 | 87.33 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 786.43 | 0 | 0 | 121.5 | 1135.4 | 107.23 | 121.74 | 1079 | 1078.7 | 25 | 428275 | 99.8 | 50.02 | 0.99 | 3.18 | 0.36 | 125.32 | 58.1 | 14.99 | 13.27 | 292 | 3.29 | 96.74 | 369.89 | 3.64 | 87.37 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 59.04 | 1119.5 | 52.94 | 59.27 | 1054 | 1054.1 | 11 | 428250 | 99.61 | 50.06 | 0.99 | 3.11 | 0.17 | 71.14 | 57.5 | 14.64 | 12.96 | 140 | 3.23 | 96.26 | 209.98 | 3.56 | 87.36 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 771.8 | 0 | 0 | 34.6 | 1099.5 | 31.31 | 34.43 | 1043 | 1043 | 8 | 428239 | 100.5 | 50.03 | -0.99 | 3.08 | 0.1 | 42.26 | 57.8 | 14.49 | 12.83 | 58 | 3.21 | 95.93 | 124.72 | 3.52 | 87.43 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 792.37 | 0 | 0 | 36.05 | 1085.3 | 32.62 | 35.41 | 1035 | 1035.4 | 12 | 428231 | 101.82 | 50.04 | 0.99 | 3.05 | 0.11 | 41.06 | 58.8 | 14.37 | 12.73 | 58 | 3.2 | 95.59 | 121.18 | 3.49 | 87.43 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 763.3 | 0 | 0 | 72.03 | 1067.3 | 68.84 | 73.47 | 1023 | 1023.2 | 34 | 428219 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.02 | 0.21 | 80.38 | 60 | 14.21 | 12.58 | 180 | 3.17 | 95.22 | 237.26 | 3.45 | 87.45 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 778.53 | 0 | 0 | 273.09 | 1029.7 | 263.99 | 271.83 | 989 | 988.9 | 43 | 428185 | 100.46 | 50.02 | 0.99 | 2.92 | 0.81 | 343.12 | 73.6 | 13.74 | 12.16 | 980 | 3.09 | 94.5 | 1012.75 | 3.36 | 86.88 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 773.1 | 0 | 0 | 110.82 | 1009.4 | 108.75 | 109.78 | 946 | 945.7 | 68 | 428142 | 100.95 | 49.96 | 1 | 2.79 | 0.33 | 121.42 | 63.7 | 13.14 | 11.63 | 334 | 2.95 | 94.65 | 358.39 | 3.21 | 86.98 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 798.67 | 0 | 0 | 274.8 | 1058.1 | 264.9 | 280.3 | 878 | 878 | 46 | 428074 | 98.04 | 50.06 | 1 | 2.59 | 0.81 | 368.16 | 69.4 | 12.19 | 10.8 | 1051 | 2.73 | 94.75 | 1086.66 | 2.99 | 86.7 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 777.43 | 0 | 0 | 222.5 | 1057.5 | 214.61 | 226.95 | 832 | 831.9 | 45 | 428028 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.46 | 0.66 | 139.32 | 67.7 | 11.56 | 10.23 | 365 | 2.6 | 94.63 | 411.22 | 2.84 | 86.53 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 786.67 | 0 | 0 | 298.38 | 1027 | 290.63 | 298.48 | 787 | 786.7 | 56 | 427983 | 99.97 | 49.89 | -0.99 | 2.32 | 0.88 | 353.55 | 79 | 10.93 | 9.68 | 1029 | 2.44 | 95.24 | 1043.54 | 2.67 | 86.84 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 773.3 | 0 | 0 | 95.19 | 1048.1 | 92.64 | 97.09 | 731 | 730.6 | 60 | 427927 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 2.16 | 0.28 | 112.14 | 58.2 | 10.15 | 8.99 | 297 | 2.25 | 95.77 | 330.99 | 2.48 | 87 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 790.57 | 0 | 0 | 283.34 | 1023.9 | 276.72 | 283.34 | 671 | 671.3 | 66 | 427867 | 100 | 49.99 | -0.99 | 1.98 | 0.84 | 332.78 | 74.6 | 9.32 | 8.25 | 984 | 2.06 | 96.14 | 982.24 | 2.28 | 86.75 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 773.6 | 0 | 0 | 185.59 | 1056.4 | 174.94 | 184.81 | 605 | 604.8 | 56 | 427801 | 100.42 | 49.99 | -0.99 | 1.79 | 0.55 | 223.44 | 61.5 | 8.4 | 7.44 | 632 | 1.83 | 97.79 | 659.5 | 2.05 | 87.28 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 785.2 | 0 | 0 | 266.94 | 1059.5 | 251.2 | 266.15 | 549 | 549.3 | 59 | 427745 | 100.3 | 49.96 | 0.99 | 1.62 | 0.79 | 317.95 | 67.9 | 7.63 | 6.75 | 895 | 1.65 | 98.45 | 938.47 | 1.86 | 87.17 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 782.8 | 0 | 0 | 232.67 | 1093.8 | 216.97 | 237.32 | 490 | 489.6 | 35 | 427686 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.45 | 0.69 | 223.89 | 62.2 | 6.81 | 6.03 | 606 | 1.45 | 99.74 | 660.83 | 1.65 | 87.44 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 773.77 | 0 | 0 | 119.2 | 1073.7 | 113.24 | 121.58 | 455 | 455.1 | 42 | 427651 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.34 | 0.35 | 128.99 | 57.8 | 6.32 | 5.6 | 356 | 1.34 | - | 380.74 | 1.54 | 87.26 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 776.73 | 0 | 0 | 157.65 | 1081.2 | 148.73 | 160.8 | 413 | 413.4 | 44 | 427609 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.22 | 0.47 | 179.23 | 60.5 | 5.74 | 5.08 | 480 | 1.22 | - | 529.01 | 1.4 | 87.01 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 770.4 | 0 | 0 | 186.53 | 1080.1 | 172.62 | 186.44 | 369 | 369.3 | 42 | 427565 | 100.05 | 50.05 | 0.99 | 1.09 | 0.55 | 194.73 | 60.9 | 5.13 | 4.54 | 537 | 1.08 | - | 574.76 | 1.26 | 86.71 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 780.67 | 0 | 0 | 162.18 | 1086 | 152.32 | 165.42 | 327 | 327.2 | 45 | 427523 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.97 | 0.48 | 186.27 | 58.2 | 4.54 | 4.02 | 509 | 0.95 | - | 549.8 | 1.12 | 86.33 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 792.73 | 0 | 0 | 232.42 | 1067.8 | 222.01 | 237.07 | 282 | 281.9 | 47 | 427478 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.83 | 0.69 | 263.34 | 64.7 | 3.92 | 3.47 | 702 | 0.81 | - | 777.28 | 0.96 | 86.34 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 778.7 | 0 | 0 | 152.01 | 1088.3 | 139.65 | 151.98 | 235 | 234.5 | 49 | 427431 | 100.02 | 50.03 | 1 | 0.69 | 0.45 | 211.07 | 60.1 | 3.26 | 2.89 | 561 | 0.67 | - | 622.99 | 0.8 | 86.49 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 783.27 | 0 | 0 | 189.35 | 1090.8 | 173.74 | 189.51 | 186 | 186.4 | 43 | 427382 | 99.92 | 49.99 | 0.99 | 0.55 | 0.56 | 214.21 | 60.3 | 2.58 | 2.29 | 578 | 0.52 | - | 632.25 | 0.64 | 86.05 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 789.3 | 0 | 0 | 121.08 | 1103.3 | 111.94 | 123.5 | 143 | 143.1 | 44 | 427339 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.42 | 0.36 | 113.29 | 59.4 | 1.99 | 1.76 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 85.79 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 788.03 | 0 | 0 | 129.96 | 1116.4 | 116.76 | 130.35 | 99 | 99.3 | 26 | 427295 | 99.7 | 50.12 | 0.99 | 0.29 | 0.38 | 138.84 | 57.9 | 1.38 | 1.22 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 82.08 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 798.77 | 0 | 0 | 91.94 | 1117 | 82.43 | 92.07 | 73 | 72.9 | 14 | 427269 | 99.86 | 50.03 | 1 | 0.22 | 0.27 | 108.79 | 59.6 | 1.01 | 0.9 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 82.55 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 788.3 | 0 | 0 | 45.54 | 1096.3 | 42.37 | 46.45 | 59 | 58.6 | 15 | 427255 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.13 | 51.12 | 57 | 0.82 | 0.73 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 82.53 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 788.53 | 0 | 0 | 61.01 | 1106.7 | 55.75 | 61.69 | 44 | 44 | 16 | 427240 | 98.89 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.18 | 70.14 | 60 | 0.61 | 0.54 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 80.66 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 780.17 | 0 | 0 | 62.37 | 1116.2 | 56.99 | 63.62 | 28 | 28.2 | 12 | 427224 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.08 | 0.18 | 71.93 | 57.2 | 0.39 | 0.34 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 76.52 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 777.43 | 0 | 0 | 45.28 | 1119.7 | 41.25 | 46.19 | 16 | 16.1 | 7 | 427212 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.05 | 0.13 | 55.28 | 59.8 | 0.22 | 0.2 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 71.55 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 771.23 | 0 | 0 | 17.43 | 1096.1 | 17.08 | 18.72 | 9 | 8.5 | 4 | 427205 | 93.12 | 50.03 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.99 | 56.4 | 0.13 | 0.11 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 71.8 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 764.73 | 0 | 0 | 7.17 | 1046.7 | 6.99 | 7.31 | 5 | 5.3 | 2 | 427201 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.98 | 53.5 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 61.49 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 780.5 | 0 | 0 | 5.98 | 1052.1 | 5.8 | 6.1 | 3 | 3.1 | 1 | 427199 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.02 | 51 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 59.03 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 5.21 | 1041.6 | 5.1 | 5.31 | 2 | 1.8 | 1 | 427198 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 7.88 | 47.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 65.59 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 787.9 | 0 | 0 | 3.41 | 1053.8 | 3.3 | 3.48 | 1 | 0.7 | 1 | 427197 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.72 | 42.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | 73.79 | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 772.8 | 0 | 0 | 1.02 | 870.2 | 1.5 | 1.31 | 0 | 0.1 | 0 | 427196 | 77.92 | 49.82 | 1 | 0 | 0 | 1.58 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 766.67 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427196 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -