## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 760.4 | 0 | 0 | 0.59 | 1049.1 | 0.57 | 0.6 | 1266 | 1265.7 | 1 | 340564 | 98.17 | 50.08 | -0.53 | 3.74 | 0 | 1.35 | 56.9 | 17.58 | 15.57 | 0 | 3.66 | - | 3.97 | 4.24 | 88.19 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 766.63 | 0 | 0 | 4.01 | 1036 | 3.95 | 4.09 | 1265 | 1265.1 | 2 | 340563 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.73 | 0.01 | 6.43 | 59.4 | 17.57 | 15.56 | 0 | 3.66 | - | 18.99 | 4.23 | 88.19 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 778.17 | 0 | 0 | 8.97 | 1053.1 | 8.49 | 8.95 | 1263 | 1263.5 | 2 | 340561 | 100.28 | 50.02 | -0.99 | 3.73 | 0.03 | 11.92 | 56.6 | 17.54 | 15.53 | 0 | 3.66 | - | 35.19 | 4.23 | 88.19 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 773.3 | 0 | 0 | 11.53 | 1095.2 | 10.74 | 11.76 | 1261 | 1260.9 | 4 | 340559 | 98.04 | 50.03 | 1 | 3.72 | 0.03 | 15.58 | 57.6 | 17.51 | 15.51 | 0 | 3.66 | - | 45.98 | 4.22 | 88.26 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 767.23 | 0 | 0 | 18.96 | 1102.2 | 17.55 | 19.34 | 1257 | 1257.2 | 6 | 340555 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.71 | 0.06 | 24.02 | 58 | 17.46 | 15.46 | 20 | 3.65 | - | 70.89 | 4.2 | 88.27 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 791.63 | 0 | 0 | 23.15 | 1104.6 | 21.38 | 23.61 | 1251 | 1251.6 | 6 | 340549 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.69 | 0.07 | 29.34 | 59.6 | 17.38 | 15.39 | 32 | 3.65 | - | 86.6 | 4.18 | 88.29 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 789.67 | 0 | 0 | 25.2 | 1129.2 | 22.77 | 25.72 | 1245 | 1244.9 | 5 | 340543 | 97.99 | 49.85 | 0.99 | 3.67 | 0.07 | 30.96 | 59.5 | 17.29 | 15.31 | 33 | 3.64 | - | 91.37 | 4.16 | 88.38 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 786.17 | 0 | 0 | 17.34 | 1096.1 | 16.14 | 17.69 | 1240 | 1240 | 5 | 340538 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.66 | 0.05 | 22.19 | 58 | 17.22 | 15.25 | 13 | 3.63 | - | 65.49 | 4.14 | 88.41 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 782.3 | 0 | 0 | 20.76 | 1113.6 | 19.02 | 21.18 | 1235 | 1235.2 | 6 | 340533 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.65 | 0.06 | 25.44 | 57.7 | 17.15 | 15.19 | 23 | 3.63 | - | 75.1 | 4.12 | 88.43 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 795.33 | 0 | 0 | 26.23 | 1111 | 24.02 | 26.68 | 1229 | 1229.5 | 6 | 340527 | 98.3 | 50.01 | 0.99 | 3.63 | 0.08 | 31.13 | 60 | 17.07 | 15.11 | 43 | 3.62 | - | 91.88 | 4.1 | 88.43 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 778 | 0 | 0 | 28.54 | 1106.9 | 26.52 | 29.35 | 1223 | 1222.7 | 12 | 340521 | 97.24 | 50 | 1 | 3.61 | 0.08 | 34.15 | 57.4 | 16.99 | 15.04 | 44 | 3.61 | - | 100.8 | 4.08 | 88.52 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 775.13 | 0 | 0 | 36.57 | 1107.5 | 33.29 | 36.87 | 1211 | 1211.5 | 9 | 340509 | 99.19 | 50.05 | 0.99 | 3.57 | 0.11 | 42.55 | 58.1 | 16.82 | 14.89 | 70 | 3.59 | 99.68 | 125.58 | 4.04 | 88.47 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 778.57 | 0 | 0 | 83.48 | 1119.6 | 76.2 | 85.31 | 1202 | 1202.1 | 36 | 340500 | 97.85 | 50.03 | 0.99 | 3.55 | 0.25 | 98.89 | 60.2 | 16.69 | 14.78 | 233 | 3.57 | 99.43 | 291.89 | 4.01 | 88.54 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 789.1 | 0 | 0 | 122.27 | 1123.3 | 111.03 | 124.72 | 1166 | 1166.5 | 22 | 340464 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.44 | 0.36 | 136.73 | 58.4 | 16.19 | 14.34 | 313 | 3.47 | 99.12 | 403.56 | 3.89 | 88.49 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 790.5 | 0 | 0 | 75.45 | 1129.7 | 68.12 | 76.96 | 1144 | 1143.9 | 22 | 340442 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.38 | 0.22 | 87.79 | 57.2 | 15.89 | 14.07 | 172 | 3.42 | 98.85 | 259.11 | 3.81 | 88.58 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 776.77 | 0 | 0 | 115.69 | 1138.8 | 103.62 | 118 | 1122 | 1122.1 | 28 | 340420 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.31 | 0.34 | 130.27 | 59.8 | 15.58 | 13.8 | 300 | 3.36 | 98.44 | 384.5 | 3.74 | 88.6 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 786.9 | 0 | 0 | 120.14 | 1152 | 104.72 | 120.64 | 1094 | 1093.7 | 26 | 340392 | 99.58 | 50.02 | 1 | 3.23 | 0.35 | 125.32 | 57.5 | 15.19 | 13.45 | 292 | 3.29 | 98.09 | 369.89 | 3.64 | 88.59 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 790.53 | 0 | 0 | 60.92 | 1132.8 | 54.85 | 62.14 | 1068 | 1068.6 | 11 | 340366 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.15 | 0.18 | 71.14 | 59.4 | 14.83 | 13.13 | 140 | 3.23 | 97.53 | 209.98 | 3.56 | 88.52 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 772.47 | 0 | 0 | 35.63 | 1118.2 | 32.5 | 36.34 | 1057 | 1057.2 | 8 | 340355 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.12 | 0.11 | 42.26 | 58.8 | 14.68 | 13 | 58 | 3.21 | 97.22 | 124.72 | 3.52 | 88.61 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 793.57 | 0 | 0 | 35.88 | 1092.2 | 33.51 | 36.6 | 1049 | 1049.4 | 12 | 340347 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.1 | 0.11 | 41.06 | 59.2 | 14.57 | 12.9 | 58 | 3.2 | 96.88 | 121.18 | 3.49 | 88.62 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 763.33 | 0 | 0 | 71.26 | 1075 | 67.61 | 72.69 | 1037 | 1037.2 | 33 | 340335 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.06 | 0.21 | 80.38 | 59.2 | 14.4 | 12.75 | 180 | 3.17 | 96.52 | 237.26 | 3.45 | 88.64 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 777.67 | 0 | 0 | 294.2 | 1034.5 | 285.87 | 295.73 | 1004 | 1003.9 | 43 | 340302 | 99.48 | 50.03 | 0.99 | 2.96 | 0.87 | 343.12 | 74.8 | 13.94 | 12.35 | 980 | 3.09 | 95.93 | 1012.75 | 3.36 | 88.2 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 772.6 | 0 | 0 | 109.88 | 1020.3 | 109.85 | 112.08 | 961 | 961.1 | 67 | 340259 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.84 | 0.32 | 121.42 | 60.7 | 13.35 | 11.82 | 334 | 2.95 | 96.15 | 358.39 | 3.21 | 88.36 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 798 | 0 | 0 | 288.81 | 1045.6 | 277.13 | 289.77 | 894 | 893.9 | 49 | 340192 | 99.67 | 50.06 | -0.99 | 2.64 | 0.85 | 368.16 | 72 | 12.42 | 10.99 | 1051 | 2.73 | 96.48 | 1086.66 | 2.99 | 88.28 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 780.03 | 0 | 0 | 174.4 | 1069.9 | 162.36 | 173.71 | 845 | 845.6 | 46 | 340143 | 100.4 | 49.89 | 0.99 | 2.49 | 0.51 | 139.32 | 66.7 | 11.74 | 10.39 | 365 | 2.6 | 96.11 | 411.22 | 2.84 | 87.88 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 785.8 | 0 | 0 | 304.45 | 1028.6 | 297.7 | 306.21 | 799 | 799.3 | 58 | 340097 | 99.42 | 49.89 | -0.99 | 2.36 | 0.9 | 353.55 | 79.1 | 11.1 | 9.83 | 1029 | 2.44 | 96.69 | 1043.54 | 2.67 | 88.16 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 774.07 | 0 | 0 | 95.61 | 1050.5 | 92.83 | 97.52 | 741 | 741.6 | 56 | 340039 | 98.04 | 49.84 | 1 | 2.19 | 0.28 | 112.14 | 59.1 | 10.29 | 9.11 | 297 | 2.25 | 97.08 | 330.99 | 2.48 | 88.19 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 789.07 | 0 | 0 | 287.96 | 1021.4 | 282.92 | 288.97 | 685 | 685.1 | 69 | 339983 | 99.65 | 50 | -0.99 | 2.02 | 0.85 | 332.78 | 74.6 | 9.51 | 8.42 | 984 | 2.06 | 98.15 | 982.24 | 2.28 | 88.56 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 773.17 | 0 | 0 | 191.14 | 1059.3 | 184.05 | 194.96 | 616 | 616.6 | 56 | 339914 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.82 | 0.56 | 223.44 | 62 | 8.56 | 7.58 | 632 | 1.83 | 99.57 | 659.5 | 2.05 | 88.87 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 277.11 | 1059.2 | 263.79 | 279.41 | 560 | 560.5 | 62 | 339858 | 99.18 | 49.96 | -0.99 | 1.65 | 0.82 | 317.95 | 69 | 7.78 | 6.89 | 895 | 1.65 | - | 938.47 | 1.86 | 88.91 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 781.77 | 0 | 0 | 184.48 | 1102.8 | 170.63 | 188.17 | 498 | 498 | 35 | 339796 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.47 | 0.54 | 223.89 | 60.4 | 6.92 | 6.12 | 606 | 1.45 | - | 660.83 | 1.65 | 88.87 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 774.87 | 0 | 0 | 118.94 | 1090.9 | 109.24 | 119.17 | 463 | 463.3 | 43 | 339761 | 99.81 | 50.04 | 1 | 1.37 | 0.35 | 128.99 | 58 | 6.43 | 5.69 | 356 | 1.34 | - | 380.74 | 1.54 | 88.8 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 775.7 | 0 | 0 | 159.96 | 1086.2 | 150.21 | 163.16 | 420 | 420.5 | 44 | 339718 | 98.04 | 50.02 | 1 | 1.24 | 0.47 | 179.23 | 59.5 | 5.83 | 5.17 | 480 | 1.22 | - | 529.01 | 1.4 | 88.48 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 770.5 | 0 | 0 | 198.58 | 1082.6 | 187.1 | 202.55 | 376 | 376.2 | 43 | 339674 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.11 | 0.59 | 194.73 | 61.7 | 5.22 | 4.62 | 537 | 1.08 | - | 574.76 | 1.26 | 88.36 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 166.02 | 1103.8 | 153.41 | 169.34 | 333 | 333.6 | 47 | 339631 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.98 | 0.49 | 186.27 | 58.3 | 4.63 | 4.1 | 509 | 0.95 | - | 549.8 | 1.12 | 87.91 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 792.1 | 0 | 0 | 237.29 | 1088.5 | 219.32 | 238.73 | 286 | 286.2 | 47 | 339584 | 99.4 | 50.06 | -0.99 | 0.84 | 0.7 | 263.34 | 64.6 | 3.97 | 3.52 | 702 | 0.81 | - | 777.28 | 0.96 | 87.57 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 160.38 | 1101.4 | 149.84 | 165.03 | 239 | 239.3 | 50 | 339537 | 97.18 | 50.03 | -0.99 | 0.71 | 0.47 | 211.07 | 61.2 | 3.32 | 2.94 | 561 | 0.67 | - | 622.99 | 0.8 | 87.96 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 783.2 | 0 | 0 | 191.49 | 1103 | 177.08 | 195.32 | 189 | 189.4 | 44 | 339487 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.56 | 0.57 | 214.21 | 60.6 | 2.63 | 2.32 | 578 | 0.52 | - | 632.25 | 0.64 | 87.44 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 789.17 | 0 | 0 | 115.01 | 1119.3 | 104.81 | 117.31 | 145 | 145.2 | 44 | 339443 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.43 | 0.34 | 113.29 | 58.4 | 2.01 | 1.78 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 86.99 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 788.2 | 0 | 0 | 134.49 | 1131.3 | 120.94 | 136.82 | 101 | 101.6 | 27 | 339399 | 98.29 | 50.12 | 0.99 | 0.3 | 0.4 | 138.84 | 59.9 | 1.4 | 1.24 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 83.74 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 799.17 | 0 | 0 | 94.59 | 1131.4 | 84.3 | 95.37 | 74 | 74.5 | 14 | 339372 | 99.18 | 50.03 | -0.99 | 0.22 | 0.28 | 108.79 | 58.5 | 1.03 | 0.91 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 83.69 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 789 | 0 | 0 | 45.71 | 1106.8 | 42.13 | 46.62 | 60 | 59.8 | 15 | 339358 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.18 | 0.13 | 51.12 | 57.3 | 0.83 | 0.74 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 83.93 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 788.97 | 0 | 0 | 61.86 | 1113 | 56.73 | 63.14 | 45 | 45 | 16 | 339343 | 97.98 | 50 | 0.99 | 0.13 | 0.18 | 70.14 | 60 | 0.63 | 0.55 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 82.5 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 780.7 | 0 | 0 | 62.89 | 1130.3 | 57.17 | 64.62 | 29 | 29.1 | 12 | 339327 | 97.33 | 50.1 | 0.99 | 0.09 | 0.19 | 71.93 | 58.4 | 0.4 | 0.36 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 79.26 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 47.08 | 1121.6 | 43.14 | 48.38 | 17 | 16.7 | 9 | 339315 | 97.3 | 50.08 | 0.99 | 0.05 | 0.14 | 55.28 | 57.8 | 0.24 | 0.21 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 76.03 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 772.93 | 0 | 0 | 18.54 | 1098.7 | 18.16 | 19.95 | 8 | 8.6 | 3 | 339306 | 92.91 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.99 | 57.4 | 0.11 | 0.1 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 63.82 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 766.1 | 0 | 0 | 8.63 | 1054.1 | 8.35 | 8.8 | 5 | 5.3 | 2 | 339303 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 10.98 | 55.5 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 61.49 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 781.87 | 0 | 0 | 6.32 | 1035.6 | 6.52 | 6.75 | 3 | 3.1 | 1 | 339301 | 93.56 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.02 | 52.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 59.03 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 785.77 | 0 | 0 | 5.12 | 1036.3 | 5.04 | 5.22 | 2 | 1.8 | 2 | 339300 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.02 | 7.88 | 49.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 65.59 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 789.6 | 0 | 0 | 3.24 | 1022 | 3.23 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0 | 339298 | 98.06 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 5.72 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | - | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 773.83 | 0 | 0 | 1.02 | 894.6 | 1.16 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 339298 | 98.08 | 49.82 | -0.99 | 0 | 0 | 1.58 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 767.97 | 0 | 0 | 0 | 874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339298 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -