## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 760.57 | 0 | 0 | 0.59 | 1050.5 | 0.84 | 0.89 | 1276 | 1276 | 1 | 346540 | 66.52 | 50.08 | -0.26 | 3.77 | 0 | 1.35 | 56.3 | 17.72 | 15.69 | 0 | 3.66 | - | 3.97 | 4.24 | 88.89 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 767.3 | 0 | 0 | 4.1 | 1049.5 | 4 | 4.19 | 1275 | 1275.4 | 1 | 346539 | 97.76 | 50.09 | -0.99 | 3.76 | 0.01 | 6.43 | 58.5 | 17.71 | 15.68 | 0 | 3.66 | - | 18.99 | 4.23 | 88.88 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 778.73 | 0 | 0 | 8.71 | 1058.7 | 8.54 | 9.04 | 1274 | 1273.8 | 3 | 346538 | 96.36 | 50.02 | 1 | 3.76 | 0.03 | 11.92 | 59.6 | 17.69 | 15.67 | 0 | 3.66 | - | 35.19 | 4.23 | 88.96 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 773.57 | 0 | 0 | 11.36 | 1093.7 | 10.59 | 11.59 | 1271 | 1271.1 | 4 | 346535 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.75 | 0.03 | 15.58 | 60 | 17.65 | 15.63 | 0 | 3.66 | - | 45.98 | 4.22 | 88.96 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 767.77 | 0 | 0 | 19.56 | 1099 | 17.83 | 19.59 | 1267 | 1267.4 | 5 | 346531 | 99.83 | 49.94 | 0.99 | 3.74 | 0.06 | 24.02 | 59.8 | 17.6 | 15.58 | 20 | 3.65 | - | 70.89 | 4.2 | 88.98 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 792.37 | 0 | 0 | 23.92 | 1115.4 | 21.78 | 24.29 | 1262 | 1261.7 | 7 | 346526 | 98.46 | 50.01 | -0.99 | 3.72 | 0.07 | 29.34 | 56.7 | 17.53 | 15.52 | 32 | 3.65 | - | 86.6 | 4.18 | 89.07 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 790.23 | 0 | 0 | 25.29 | 1104.1 | 23.3 | 25.72 | 1255 | 1254.9 | 5 | 346519 | 98.31 | 49.85 | 0.99 | 3.7 | 0.07 | 30.96 | 59.9 | 17.43 | 15.43 | 33 | 3.64 | - | 91.37 | 4.16 | 89.09 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 787 | 0 | 0 | 17.43 | 1108.1 | 16.04 | 17.78 | 1250 | 1250 | 5 | 346514 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.69 | 0.05 | 22.19 | 57.8 | 17.36 | 15.37 | 13 | 3.63 | - | 65.49 | 4.14 | 89.12 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 783.23 | 0 | 0 | 21.02 | 1099.7 | 19.5 | 21.44 | 1245 | 1245.2 | 6 | 346509 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.67 | 0.06 | 25.44 | 57 | 17.29 | 15.31 | 23 | 3.63 | - | 75.1 | 4.12 | 89.15 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 796.17 | 0 | 0 | 26.57 | 1111.3 | 23.89 | 26.55 | 1239 | 1239.4 | 6 | 346503 | 100.09 | 50 | -0.99 | 3.66 | 0.08 | 31.13 | 58.3 | 17.21 | 15.24 | 43 | 3.62 | - | 91.88 | 4.1 | 89.15 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 778.6 | 0 | 0 | 29.47 | 1106.3 | 26.75 | 29.6 | 1233 | 1232.5 | 12 | 346497 | 99.57 | 50 | -0.99 | 3.64 | 0.09 | 34.15 | 58 | 17.13 | 15.16 | 44 | 3.61 | - | 100.8 | 4.08 | 89.24 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 775.4 | 0 | 0 | 36.31 | 1116.8 | 33.16 | 37.04 | 1221 | 1221.2 | 9 | 346485 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.6 | 0.11 | 42.55 | 58.9 | 16.96 | 15.02 | 70 | 3.59 | - | 125.58 | 4.04 | 89.21 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 778.77 | 0 | 0 | 85.79 | 1120.5 | 78.09 | 87.5 | 1212 | 1211.7 | 36 | 346476 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.58 | 0.25 | 98.89 | 60.3 | 16.83 | 14.91 | 233 | 3.57 | - | 291.89 | 4.01 | 89.28 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 789.4 | 0 | 0 | 123.81 | 1124.6 | 112.29 | 126.29 | 1176 | 1176.3 | 22 | 346440 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.47 | 0.37 | 136.73 | 58.2 | 16.33 | 14.46 | 313 | 3.47 | 99.97 | 403.56 | 3.89 | 89.25 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 790.6 | 0 | 0 | 77.07 | 1113.2 | 69.19 | 77.03 | 1154 | 1153.5 | 23 | 346418 | 100.06 | 50.02 | 0.99 | 3.41 | 0.23 | 87.79 | 60.1 | 16.03 | 14.19 | 172 | 3.42 | 99.71 | 259.11 | 3.81 | 89.35 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 776.63 | 0 | 0 | 116.97 | 1132.2 | 103.71 | 117.42 | 1131 | 1131.3 | 28 | 346395 | 99.61 | 50.04 | 0.99 | 3.34 | 0.35 | 130.27 | 58.9 | 15.71 | 13.91 | 300 | 3.36 | 99.23 | 384.5 | 3.74 | 89.31 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 787.07 | 0 | 0 | 122.53 | 1130.6 | 107.92 | 122.01 | 1103 | 1102.5 | 26 | 346367 | 100.42 | 50.01 | 1 | 3.26 | 0.36 | 125.32 | 57.3 | 15.32 | 13.57 | 292 | 3.29 | 98.89 | 369.89 | 3.64 | 89.32 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 790.53 | 0 | 0 | 60.66 | 1121.3 | 54.08 | 60.63 | 1077 | 1076.9 | 11 | 346341 | 100.04 | 50.06 | 0.99 | 3.18 | 0.18 | 71.14 | 59.8 | 14.96 | 13.25 | 140 | 3.23 | 98.36 | 209.98 | 3.56 | 89.27 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 772.77 | 0 | 0 | 36.05 | 1102.4 | 33.35 | 36.77 | 1066 | 1065.6 | 8 | 346330 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.15 | 0.11 | 42.26 | 57.8 | 14.81 | 13.11 | 58 | 3.21 | 98.05 | 124.72 | 3.52 | 89.36 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 794.07 | 0 | 0 | 36.74 | 1086.3 | 33.44 | 36.32 | 1058 | 1057.7 | 13 | 346322 | 101.15 | 50.04 | 0.99 | 3.12 | 0.11 | 41.06 | 57.3 | 14.69 | 13.01 | 58 | 3.2 | 97.71 | 121.18 | 3.49 | 89.38 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 763.3 | 0 | 0 | 70.92 | 1076.4 | 67.2 | 72.34 | 1045 | 1045.4 | 33 | 346309 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.08 | 0.21 | 80.38 | 57.8 | 14.51 | 12.85 | 180 | 3.17 | 97.27 | 237.26 | 3.45 | 89.33 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 776.5 | 0 | 0 | 300.61 | 1034 | 296.54 | 306.62 | 1012 | 1011.8 | 43 | 346276 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.99 | 0.89 | 343.12 | 77.2 | 14.06 | 12.45 | 980 | 3.09 | 96.7 | 1012.75 | 3.36 | 88.9 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 772.3 | 0 | 0 | 110.05 | 1020.4 | 107.78 | 109.98 | 969 | 968.9 | 67 | 346233 | 100.06 | 49.97 | 0.99 | 2.86 | 0.32 | 121.42 | 60.3 | 13.46 | 11.92 | 334 | 2.95 | 96.95 | 358.39 | 3.21 | 89.1 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 796.97 | 0 | 0 | 301.29 | 1038.5 | 293.28 | 304.57 | 902 | 901.5 | 51 | 346166 | 98.92 | 50.06 | -0.99 | 2.66 | 0.89 | 368.16 | 74 | 12.53 | 11.09 | 1051 | 2.73 | 97.34 | 1086.66 | 2.99 | 89.07 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 779.97 | 0 | 0 | 199.35 | 1059 | 192.01 | 203.34 | 851 | 850.6 | 46 | 346115 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.51 | 0.59 | 139.32 | 68.2 | 11.82 | 10.47 | 365 | 2.6 | 96.79 | 411.22 | 2.84 | 88.51 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 784.53 | 0 | 0 | 306.07 | 1020.5 | 300.82 | 306.99 | 805 | 804.9 | 59 | 346069 | 99.7 | 49.89 | 0.99 | 2.38 | 0.9 | 353.55 | 79.5 | 11.18 | 9.9 | 1029 | 2.44 | 97.42 | 1043.54 | 2.67 | 88.82 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 774.3 | 0 | 0 | 95.87 | 1044.1 | 93.66 | 97.79 | 746 | 746.1 | 55 | 346010 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 2.2 | 0.28 | 112.14 | 60.2 | 10.36 | 9.17 | 297 | 2.25 | 97.73 | 330.99 | 2.48 | 88.79 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 788.07 | 0 | 0 | 289.07 | 1010.4 | 291.82 | 294.85 | 691 | 691.2 | 69 | 345955 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.04 | 0.85 | 332.78 | 75 | 9.6 | 8.5 | 984 | 2.06 | 99.01 | 982.24 | 2.28 | 89.34 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 772.6 | 0 | 0 | 187.81 | 1043.1 | 179.83 | 187.58 | 622 | 622.1 | 56 | 345886 | 100.12 | 49.99 | -0.99 | 1.84 | 0.55 | 223.44 | 61.9 | 8.64 | 7.65 | 632 | 1.83 | - | 659.5 | 2.05 | 89.73 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 280.1 | 1047.6 | 269.77 | 282.61 | 566 | 565.7 | 64 | 345830 | 99.11 | 49.97 | 0.99 | 1.67 | 0.83 | 317.95 | 68.9 | 7.86 | 6.96 | 895 | 1.65 | - | 938.47 | 1.86 | 89.87 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 781.07 | 0 | 0 | 184.48 | 1096.1 | 171.67 | 188.17 | 502 | 502.2 | 34 | 345766 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.48 | 0.54 | 223.89 | 59.9 | 6.97 | 6.17 | 606 | 1.45 | - | 660.83 | 1.65 | 89.58 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 774.67 | 0 | 0 | 119.37 | 1089.8 | 111.72 | 121.76 | 468 | 467.6 | 44 | 345732 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.38 | 0.35 | 128.99 | 57.7 | 6.5 | 5.76 | 356 | 1.34 | - | 380.74 | 1.54 | 89.76 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 775.53 | 0 | 0 | 161.49 | 1077.5 | 150.17 | 161.8 | 424 | 424.2 | 44 | 345688 | 99.81 | 50.02 | -0.99 | 1.25 | 0.48 | 179.23 | 60.2 | 5.89 | 5.21 | 480 | 1.22 | - | 529.01 | 1.4 | 89.33 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 769.83 | 0 | 0 | 202.34 | 1088.5 | 187.13 | 203.69 | 380 | 379.6 | 43 | 345644 | 99.34 | 50.04 | 0.99 | 1.12 | 0.6 | 194.73 | 62 | 5.28 | 4.67 | 537 | 1.08 | - | 574.76 | 1.26 | 89.3 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 168.59 | 1080.5 | 159.15 | 171.96 | 337 | 336.5 | 48 | 345601 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.99 | 0.5 | 186.27 | 58.3 | 4.68 | 4.14 | 509 | 0.95 | - | 549.8 | 1.12 | 88.97 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 791.67 | 0 | 0 | 241.05 | 1080.1 | 224.06 | 242.01 | 289 | 288.7 | 48 | 345553 | 99.6 | 50.06 | 0.99 | 0.85 | 0.71 | 263.34 | 64.6 | 4.01 | 3.55 | 702 | 0.81 | - | 777.28 | 0.96 | 88.49 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 778.4 | 0 | 0 | 198.84 | 1081.9 | 187.46 | 202.82 | 241 | 240.8 | 50 | 345505 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.71 | 0.59 | 211.07 | 61.8 | 3.35 | 2.96 | 561 | 0.67 | - | 622.99 | 0.8 | 88.7 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 782.93 | 0 | 0 | 192.85 | 1095.6 | 179.54 | 196.71 | 191 | 190.5 | 45 | 345455 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.56 | 0.57 | 214.21 | 60.6 | 2.65 | 2.35 | 578 | 0.52 | - | 632.25 | 0.64 | 88.36 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 789.2 | 0 | 0 | 114.67 | 1102.6 | 104.03 | 114.7 | 146 | 146.3 | 43 | 345410 | 99.97 | 50.02 | -0.99 | 0.43 | 0.34 | 113.29 | 59.6 | 2.03 | 1.8 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 87.59 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 788.13 | 0 | 0 | 135.26 | 1116.7 | 122.77 | 137.1 | 103 | 103 | 28 | 345367 | 98.66 | 50.12 | 0.99 | 0.3 | 0.4 | 138.84 | 59.2 | 1.43 | 1.27 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 85.4 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 799.37 | 0 | 0 | 95.7 | 1130.7 | 85.31 | 96.45 | 75 | 75.3 | 14 | 345339 | 99.22 | 50.03 | -0.99 | 0.22 | 0.28 | 108.79 | 59.6 | 1.04 | 0.92 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 84.82 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 789.4 | 0 | 0 | 45.88 | 1123.6 | 41.12 | 46.2 | 61 | 60.6 | 15 | 345325 | 99.3 | 50.01 | -0.99 | 0.18 | 0.14 | 51.12 | 58.8 | 0.85 | 0.75 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 85.33 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 789.27 | 0 | 0 | 62.12 | 1118.4 | 56.65 | 63.36 | 46 | 45.6 | 16 | 345310 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.14 | 0.18 | 70.14 | 59.4 | 0.64 | 0.57 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 84.33 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 780.9 | 0 | 0 | 63.83 | 1124.4 | 57.9 | 65.11 | 30 | 29.5 | 13 | 345294 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.09 | 0.19 | 71.93 | 59.1 | 0.42 | 0.37 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 81.99 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 778.87 | 0 | 0 | 47.59 | 1124.8 | 43.11 | 48.49 | 17 | 17 | 8 | 345281 | 98.14 | 50.08 | 0.99 | 0.05 | 0.14 | 55.28 | 59.5 | 0.24 | 0.21 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 76.03 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 773.23 | 0 | 0 | 19.31 | 1097 | 18.13 | 19.89 | 9 | 8.8 | 4 | 345273 | 97.1 | 50.03 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 23.99 | 58.1 | 0.13 | 0.11 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 71.8 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 766.87 | 0 | 0 | 7.77 | 1050 | 8.11 | 8.52 | 5 | 5.4 | 2 | 345269 | 91.2 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.98 | 56 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 61.49 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 782.37 | 0 | 0 | 6.23 | 1049.4 | 6.13 | 6.43 | 3 | 3.1 | 1 | 345267 | 96.89 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.02 | 53.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 59.03 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 786.57 | 0 | 0 | 5.29 | 1041.5 | 5.44 | 5.66 | 2 | 1.8 | 1 | 345266 | 93.4 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.02 | 7.88 | 49.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 65.59 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 790.3 | 0 | 0 | 3.67 | 1036.9 | 3.65 | 3.78 | 1 | 0.7 | 1 | 345265 | 96.99 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.72 | 44.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | 73.79 | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 774.7 | 0 | 0 | 0.93 | 882.2 | 1.07 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 345264 | 98.1 | 49.82 | 1 | 0 | 0 | 1.58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 768.67 | 0 | 0 | 0 | 875.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345264 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -