## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 762.53 | 0 | 0 | 0.76 | 1021.8 | 0.76 | 0.78 | 1329 | 1329.1 | 1 | 257803 | 98.06 | 50.08 | 1 | 3.92 | 0 | 1.35 | 56.1 | 18.46 | 16.34 | 0 | 3.66 | - | 3.97 | 4.24 | 92.58 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 768.47 | 0 | 0 | 4.18 | 1005.3 | 4.24 | 4.26 | 1328 | 1328.5 | 1 | 257802 | 98.05 | 50.09 | -0.98 | 3.92 | 0.01 | 6.43 | 59.3 | 18.44 | 16.33 | 0 | 3.66 | - | 18.99 | 4.23 | 92.58 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 780.23 | 0 | 0 | 8.97 | 1035.1 | 9.24 | 9.56 | 1327 | 1326.8 | 3 | 257801 | 93.79 | 50.02 | -0.98 | 3.92 | 0.03 | 11.92 | 57 | 18.43 | 16.32 | 0 | 3.66 | - | 35.19 | 4.23 | 92.66 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 774.9 | 0 | 0 | 12.39 | 1086.3 | 11.79 | 12.8 | 1324 | 1324 | 4 | 257798 | 96.77 | 50.03 | 1 | 3.91 | 0.04 | 15.58 | 58.5 | 18.39 | 16.28 | 0 | 3.66 | - | 45.98 | 4.22 | 92.67 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 769.2 | 0 | 0 | 20.16 | 1087 | 18.92 | 20.56 | 1320 | 1320.1 | 6 | 257794 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.9 | 0.06 | 24.02 | 58.9 | 18.33 | 16.23 | 20 | 3.65 | - | 70.89 | 4.2 | 92.7 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 793.7 | 0 | 0 | 25.37 | 1105.8 | 23.4 | 25.88 | 1314 | 1314.2 | 7 | 257788 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.88 | 0.07 | 29.34 | 56.5 | 18.25 | 16.16 | 32 | 3.65 | - | 86.6 | 4.18 | 92.74 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 791.7 | 0 | 0 | 26.4 | 1105.5 | 24.36 | 26.93 | 1307 | 1307.1 | 5 | 257781 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 3.86 | 0.08 | 30.96 | 56.6 | 18.15 | 16.07 | 33 | 3.64 | - | 91.37 | 4.16 | 92.78 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 788.47 | 0 | 0 | 18.88 | 1103.9 | 17.27 | 19.07 | 1302 | 1301.9 | 5 | 257776 | 99 | 50.03 | -0.99 | 3.84 | 0.06 | 22.19 | 59 | 18.08 | 16.01 | 13 | 3.63 | - | 65.49 | 4.14 | 92.83 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 784.8 | 0 | 0 | 21.87 | 1108.4 | 20.12 | 22.3 | 1297 | 1296.9 | 6 | 257771 | 98.08 | 49.91 | -0.99 | 3.83 | 0.06 | 25.44 | 58.4 | 18.01 | 15.95 | 23 | 3.63 | - | 75.1 | 4.12 | 92.87 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 797.77 | 0 | 0 | 27.68 | 1126.6 | 24.68 | 27.8 | 1291 | 1290.9 | 8 | 257765 | 99.56 | 50.01 | -0.99 | 3.81 | 0.08 | 31.13 | 56.6 | 17.93 | 15.88 | 43 | 3.62 | - | 91.88 | 4.1 | 92.89 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 780.07 | 0 | 0 | 30.33 | 1106.9 | 27.95 | 30.94 | 1283 | 1283.7 | 11 | 257757 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.79 | 0.09 | 34.15 | 56.5 | 17.82 | 15.78 | 44 | 3.61 | - | 100.8 | 4.08 | 92.86 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 777.47 | 0 | 0 | 38.19 | 1105.3 | 35.04 | 38.73 | 1272 | 1272 | 10 | 257746 | 98.6 | 50.05 | 1 | 3.75 | 0.11 | 42.55 | 58.1 | 17.67 | 15.64 | 70 | 3.59 | - | 125.58 | 4.04 | 92.93 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 780.53 | 0 | 0 | 91.77 | 1122.5 | 83.39 | 93.61 | 1262 | 1262.2 | 37 | 257736 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.72 | 0.27 | 98.89 | 60.5 | 17.53 | 15.52 | 233 | 3.57 | - | 291.89 | 4.01 | 92.96 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 791.27 | 0 | 0 | 129.96 | 1121.1 | 118.24 | 132.56 | 1225 | 1225.5 | 24 | 257699 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.62 | 0.38 | 136.73 | 58.9 | 17.01 | 15.07 | 313 | 3.47 | - | 403.56 | 3.89 | 92.97 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 792.53 | 0 | 0 | 79.98 | 1126.2 | 72.44 | 81.58 | 1201 | 1201.5 | 23 | 257675 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.54 | 0.24 | 87.79 | 58.4 | 16.68 | 14.77 | 172 | 3.42 | - | 259.11 | 3.81 | 92.99 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 779 | 0 | 0 | 122.36 | 1124.1 | 111.03 | 124.81 | 1178 | 1178.2 | 30 | 257652 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.48 | 0.36 | 130.27 | 58.5 | 16.36 | 14.49 | 300 | 3.36 | - | 384.5 | 3.74 | 93.02 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 788.67 | 0 | 0 | 125.61 | 1131.1 | 111.77 | 126.42 | 1148 | 1148.1 | 27 | 257622 | 99.36 | 50.02 | 0.99 | 3.39 | 0.37 | 125.32 | 57.4 | 15.94 | 14.12 | 292 | 3.29 | - | 369.89 | 3.64 | 92.96 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 792.67 | 0 | 0 | 63.83 | 1116.9 | 58.29 | 65.11 | 1121 | 1121.7 | 12 | 257595 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.31 | 0.19 | 71.14 | 57.9 | 15.57 | 13.79 | 140 | 3.23 | - | 209.98 | 3.56 | 92.92 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 774 | 0 | 0 | 37.51 | 1091.7 | 35.05 | 38.26 | 1109 | 1109.6 | 8 | 257583 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.27 | 0.11 | 42.26 | 57.8 | 15.4 | 13.64 | 58 | 3.21 | - | 124.72 | 3.52 | 92.97 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 795.67 | 0 | 0 | 37.85 | 1081.9 | 35.68 | 38.61 | 1101 | 1101.4 | 13 | 257575 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.25 | 0.11 | 41.06 | 58.1 | 15.29 | 13.54 | 58 | 3.2 | - | 121.18 | 3.49 | 93.01 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 765.27 | 0 | 0 | 73.99 | 1068.8 | 70.61 | 75.47 | 1088 | 1088.6 | 33 | 257562 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.21 | 0.22 | 80.38 | 57.8 | 15.11 | 13.38 | 180 | 3.17 | - | 237.26 | 3.45 | 93 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 779.27 | 0 | 0 | 298.04 | 1039.3 | 286.31 | 297.57 | 1055 | 1055.1 | 46 | 257529 | 100.16 | 50.03 | -0.99 | 3.11 | 0.88 | 343.12 | 81.7 | 14.65 | 12.97 | 980 | 3.09 | - | 1012.75 | 3.36 | 92.68 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 774.43 | 0 | 0 | 114.16 | 1018.1 | 114.37 | 116.44 | 1009 | 1008.8 | 70 | 257483 | 98.04 | 49.97 | 1 | 2.98 | 0.34 | 121.42 | 60.1 | 14.01 | 12.41 | 334 | 2.95 | - | 358.39 | 3.21 | 92.78 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 800.07 | 0 | 0 | 328.89 | 1038.6 | 316.87 | 329.1 | 939 | 939.2 | 53 | 257413 | 99.94 | 50.06 | -0.99 | 2.77 | 0.97 | 368.16 | 81 | 13.04 | 11.55 | 1051 | 2.73 | - | 1086.66 | 2.99 | 92.72 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 782.17 | 0 | 0 | 210.11 | 1069.5 | 196.34 | 209.98 | 886 | 886.4 | 48 | 257360 | 100.06 | 49.89 | -0.99 | 2.62 | 0.62 | 139.32 | 70.1 | 12.31 | 10.9 | 365 | 2.6 | - | 411.22 | 2.84 | 92.15 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 787.67 | 0 | 0 | 320.94 | 1036.4 | 315.86 | 327.36 | 838 | 838.1 | 61 | 257312 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.47 | 0.95 | 353.55 | 83.8 | 11.64 | 10.31 | 1029 | 2.44 | - | 1043.54 | 2.67 | 92.46 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 776.73 | 0 | 0 | 100.83 | 1049.7 | 95.44 | 100.18 | 777 | 777.2 | 58 | 257251 | 100.65 | 49.84 | 0.99 | 2.29 | 0.3 | 112.14 | 60.3 | 10.79 | 9.56 | 297 | 2.25 | - | 330.99 | 2.48 | 92.48 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 791.13 | 0 | 0 | 301.37 | 1023.4 | 295.66 | 302.58 | 719 | 719.5 | 72 | 257193 | 99.6 | 49.99 | 0.99 | 2.12 | 0.89 | 332.78 | 79.3 | 9.99 | 8.84 | 984 | 2.06 | - | 982.24 | 2.28 | 92.96 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 774.83 | 0 | 0 | 194.56 | 1065.9 | 186.18 | 198.45 | 647 | 647 | 59 | 257121 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.91 | 0.57 | 223.44 | 62.7 | 8.99 | 7.96 | 632 | 1.83 | - | 659.5 | 2.05 | 93.34 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 786.2 | 0 | 0 | 292.23 | 1069.1 | 275.44 | 294.47 | 588 | 588.1 | 66 | 257062 | 99.24 | 49.97 | 0.99 | 1.74 | 0.86 | 317.95 | 72.5 | 8.17 | 7.23 | 895 | 1.65 | - | 938.47 | 1.86 | 93.36 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 783.7 | 0 | 0 | 186.62 | 1099.9 | 170.74 | 187.79 | 522 | 521.9 | 36 | 256996 | 99.38 | 49.95 | 0.99 | 1.54 | 0.55 | 223.89 | 61 | 7.25 | 6.42 | 606 | 1.45 | - | 660.83 | 1.65 | 93.15 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 776.93 | 0 | 0 | 122.96 | 1084.2 | 113.06 | 122.57 | 486 | 486 | 45 | 256960 | 100.31 | 50.04 | -0.99 | 1.43 | 0.36 | 128.99 | 57.7 | 6.75 | 5.98 | 356 | 1.34 | - | 380.74 | 1.54 | 93.21 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 777.43 | 0 | 0 | 169.27 | 1082.8 | 159.45 | 172.66 | 441 | 440.9 | 47 | 256915 | 98.04 | 50.02 | 1 | 1.3 | 0.5 | 179.23 | 58.5 | 6.13 | 5.42 | 480 | 1.22 | - | 529.01 | 1.4 | 92.91 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 772.2 | 0 | 0 | 199.69 | 1099.6 | 185.23 | 203.68 | 394 | 394.5 | 44 | 256868 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.16 | 0.59 | 194.73 | 62.6 | 5.47 | 4.85 | 537 | 1.08 | - | 574.76 | 1.26 | 92.59 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 782.6 | 0 | 0 | 176.53 | 1090.1 | 162.44 | 177.08 | 350 | 349.9 | 50 | 256824 | 99.69 | 50.02 | -0.99 | 1.03 | 0.52 | 186.27 | 59.9 | 4.86 | 4.3 | 509 | 0.95 | - | 549.8 | 1.12 | 92.4 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 794.27 | 0 | 0 | 246.09 | 1091.3 | 230.01 | 251.01 | 300 | 300.1 | 51 | 256774 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.89 | 0.73 | 263.34 | 66.2 | 4.17 | 3.69 | 702 | 0.81 | - | 777.28 | 0.96 | 91.85 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 780.8 | 0 | 0 | 219.77 | 1100.7 | 200.28 | 220.45 | 249 | 249.5 | 52 | 256723 | 99.69 | 50.03 | -0.99 | 0.73 | 0.65 | 211.07 | 63 | 3.46 | 3.06 | 561 | 0.67 | - | 622.99 | 0.8 | 91.64 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 785.43 | 0 | 0 | 199.01 | 1104.1 | 183.85 | 202.99 | 197 | 197.5 | 45 | 256671 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.58 | 0.59 | 214.21 | 61.3 | 2.74 | 2.42 | 578 | 0.52 | - | 632.25 | 0.64 | 91.14 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 791.2 | 0 | 0 | 118.6 | 1102.6 | 108.56 | 119.69 | 152 | 151.9 | 45 | 256626 | 99.09 | 50.02 | 0.99 | 0.45 | 0.35 | 113.29 | 59.8 | 2.11 | 1.87 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 91.19 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 790.33 | 0 | 0 | 141.07 | 1135 | 125.68 | 142.65 | 107 | 107.7 | 29 | 256581 | 98.9 | 50.12 | 0.99 | 0.32 | 0.42 | 138.84 | 58.8 | 1.49 | 1.32 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 88.71 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 801.47 | 0 | 0 | 99.89 | 1120.8 | 90.91 | 101.89 | 78 | 78.7 | 15 | 256552 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.23 | 0.29 | 108.79 | 57.5 | 1.08 | 0.96 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 88.21 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 791 | 0 | 0 | 47.08 | 1114.5 | 43.09 | 48.02 | 63 | 63.3 | 15 | 256537 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.19 | 0.14 | 51.12 | 56.9 | 0.88 | 0.77 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 88.13 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 790.93 | 0 | 0 | 65.28 | 1111.9 | 59.33 | 65.97 | 48 | 47.8 | 17 | 256522 | 98.96 | 50 | -0.99 | 0.14 | 0.19 | 70.14 | 58.7 | 0.67 | 0.59 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 88 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 782.97 | 0 | 0 | 66.22 | 1125.8 | 60.04 | 67.59 | 31 | 31.1 | 13 | 256505 | 97.98 | 50.1 | -0.99 | 0.09 | 0.2 | 71.93 | 57.8 | 0.43 | 0.38 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 84.72 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 780.77 | 0 | 0 | 50.15 | 1112.7 | 46.3 | 51.52 | 18 | 18 | 9 | 256492 | 97.34 | 50.08 | 0.99 | 0.05 | 0.15 | 55.28 | 58.6 | 0.25 | 0.22 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 80.5 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 774.83 | 0 | 0 | 20.67 | 1081.4 | 19.5 | 21.08 | 9 | 9.2 | 4 | 256483 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 23.99 | 57.5 | 0.13 | 0.11 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 71.8 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 767.73 | 0 | 0 | 8.03 | 1045.7 | 8.33 | 8.71 | 5 | 5.6 | 2 | 256479 | 92.17 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.98 | 54 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 61.49 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 783.5 | 0 | 0 | 6.75 | 1037.1 | 6.64 | 6.88 | 3 | 3.3 | 1 | 256477 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.02 | 51.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 59.03 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 787.5 | 0 | 0 | 5.38 | 1024.6 | 5.65 | 5.79 | 2 | 1.9 | 2 | 256476 | 92.9 | 49.95 | 1 | 0.01 | 0.02 | 7.88 | 47.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 65.59 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 791.8 | 0 | 0 | 3.5 | 1041.6 | 3.93 | 4.1 | 0 | 0.7 | 0 | 256474 | 85.45 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 5.72 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | - | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 776.23 | 0 | 0 | 1.19 | 870 | 1.89 | 1.65 | 0 | 0.1 | 0 | 256474 | 72.34 | 49.82 | 1 | 0 | 0 | 1.58 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 769.7 | 0 | 0 | 0 | 883.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256474 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -