## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 761.8 | 0 | 0 | 0.68 | 1066 | 0.63 | 0.67 | 1207 | 1207 | 1 | 350013 | 101.04 | 50.08 | -0.95 | 3.41 | 0 | 1.41 | 59 | 16.76 | 14.2 | 0 | 3.66 | 93.21 | 3.97 | 4.24 | 80.43 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 768.23 | 0 | 0 | 3.84 | 1095.8 | 3.62 | 3.96 | 1206 | 1206.5 | 1 | 350012 | 96.9 | 50.09 | 1 | 3.4 | 0.01 | 6.73 | 57.9 | 16.75 | 14.19 | 0 | 3.66 | 93.13 | 18.99 | 4.23 | 80.42 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 780.13 | 0 | 0 | 8.45 | 1058.2 | 7.78 | 8.23 | 1205 | 1204.9 | 3 | 350011 | 102.71 | 50.02 | -0.99 | 3.4 | 0.02 | 12.46 | 58.8 | 16.74 | 14.18 | 0 | 3.66 | 93.05 | 35.19 | 4.23 | 80.48 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 775.07 | 0 | 0 | 11.36 | 1081.8 | 10.71 | 11.59 | 1202 | 1202.4 | 3 | 350008 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.39 | 0.03 | 16.29 | 57.8 | 16.69 | 14.14 | 0 | 3.66 | 92.82 | 45.98 | 4.22 | 80.47 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 769.27 | 0 | 0 | 18.2 | 1100.2 | 16.87 | 18.56 | 1199 | 1198.9 | 6 | 350005 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.39 | 0.05 | 25.11 | 59.1 | 16.65 | 14.1 | 20 | 3.65 | 92.64 | 70.89 | 4.2 | 80.54 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 794.07 | 0 | 0 | 22.98 | 1124.3 | 20.85 | 23.44 | 1193 | 1193.5 | 6 | 349999 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.37 | 0.06 | 30.67 | 57.1 | 16.57 | 14.03 | 32 | 3.65 | 92.38 | 86.6 | 4.18 | 80.54 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 792.17 | 0 | 0 | 24.01 | 1113.3 | 21.57 | 24.02 | 1187 | 1187 | 5 | 349993 | 99.97 | 49.85 | -0.99 | 3.35 | 0.07 | 32.36 | 58 | 16.49 | 13.96 | 33 | 3.64 | 92.14 | 91.37 | 4.16 | 80.6 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 788.67 | 0 | 0 | 16.83 | 1078.6 | 15.91 | 17.17 | 1182 | 1182.3 | 4 | 349988 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.34 | 0.05 | 23.2 | 57.2 | 16.42 | 13.9 | 13 | 3.63 | 91.88 | 65.49 | 4.14 | 80.61 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 785.17 | 0 | 0 | 19.65 | 1112 | 18.02 | 20.04 | 1178 | 1177.7 | 6 | 349984 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.33 | 0.06 | 26.6 | 57.8 | 16.36 | 13.86 | 23 | 3.63 | 91.7 | 75.1 | 4.12 | 80.68 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 798.63 | 0 | 0 | 24.35 | 1105.2 | 22.2 | 24.54 | 1172 | 1172.3 | 6 | 349978 | 99.23 | 50.01 | 0.99 | 3.31 | 0.07 | 32.54 | 56.7 | 16.28 | 13.79 | 43 | 3.62 | 91.41 | 91.88 | 4.1 | 80.66 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 780.53 | 0 | 0 | 26.91 | 1119.6 | 24.44 | 27.36 | 1166 | 1165.8 | 11 | 349972 | 98.34 | 50 | 0.99 | 3.29 | 0.08 | 35.7 | 57.6 | 16.19 | 13.72 | 44 | 3.61 | 91.21 | 100.8 | 4.08 | 80.72 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 777.47 | 0 | 0 | 34.52 | 1108.1 | 31.2 | 34.57 | 1155 | 1155.3 | 9 | 349961 | 99.86 | 50.05 | 1 | 3.26 | 0.1 | 44.48 | 59.9 | 16.04 | 13.59 | 70 | 3.59 | 90.93 | 125.58 | 4.04 | 80.71 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 781.43 | 0 | 0 | 86.81 | 1115.6 | 79.37 | 88.55 | 1146 | 1146.4 | 33 | 349952 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.24 | 0.25 | 103.39 | 59.6 | 15.92 | 13.48 | 233 | 3.57 | 90.68 | 291.89 | 4.01 | 80.75 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 793.43 | 0 | 0 | 117.57 | 1117.8 | 107.28 | 119.92 | 1113 | 1112.9 | 22 | 349919 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.14 | 0.33 | 142.94 | 57.6 | 15.46 | 13.09 | 313 | 3.47 | 90.5 | 403.56 | 3.89 | 80.8 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 793.9 | 0 | 0 | 74.85 | 1112.5 | 68.63 | 76.35 | 1091 | 1091.1 | 22 | 349897 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.08 | 0.21 | 91.78 | 59.5 | 15.15 | 12.83 | 172 | 3.42 | 90.17 | 259.11 | 3.81 | 80.8 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 780.13 | 0 | 0 | 110.4 | 1118 | 100.72 | 112.61 | 1069 | 1069.5 | 27 | 349875 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.02 | 0.31 | 136.19 | 59.4 | 14.85 | 12.58 | 300 | 3.36 | 89.72 | 384.5 | 3.74 | 80.74 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 783.67 | 0 | 0 | 105.27 | 1133.1 | 94.76 | 107.38 | 1042 | 1042.6 | 23 | 349848 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.94 | 0.3 | 131.02 | 58.4 | 14.47 | 12.26 | 292 | 3.29 | 89.36 | 369.89 | 3.64 | 80.71 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 793.33 | 0 | 0 | 59.64 | 1112.2 | 54.7 | 60.83 | 1019 | 1018.7 | 12 | 349825 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.88 | 0.17 | 74.38 | 57.3 | 14.15 | 11.99 | 140 | 3.23 | 89.01 | 209.98 | 3.56 | 80.79 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 774.97 | 0 | 0 | 35.2 | 1107.3 | 32.42 | 35.9 | 1007 | 1007.5 | 7 | 349813 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.84 | 0.1 | 44.18 | 59.7 | 13.99 | 11.85 | 58 | 3.21 | 88.6 | 124.72 | 3.52 | 80.74 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 796.37 | 0 | 0 | 33.83 | 1094.7 | 31.52 | 34.51 | 1000 | 999.9 | 12 | 349806 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.82 | 0.1 | 42.92 | 60 | 13.89 | 11.76 | 58 | 3.2 | 88.34 | 121.18 | 3.49 | 80.8 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 766.47 | 0 | 0 | 67.41 | 1071.3 | 64.18 | 68.76 | 988 | 988.4 | 26 | 349794 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.79 | 0.19 | 84.04 | 57.6 | 13.72 | 11.62 | 180 | 3.17 | 87.97 | 237.26 | 3.45 | 80.78 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 780.93 | 0 | 0 | 151.41 | 1038.5 | 148.71 | 154.44 | 962 | 962.4 | 42 | 349768 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.72 | 0.43 | 358.72 | 69.3 | 13.36 | 11.32 | 980 | 3.09 | 87.92 | 1012.75 | 3.36 | 80.83 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 776.27 | 0 | 0 | 103.22 | 1039.8 | 101.25 | 105.28 | 920 | 919.8 | 60 | 349726 | 98.04 | 49.98 | 1 | 2.6 | 0.29 | 126.94 | 59.3 | 12.78 | 10.82 | 334 | 2.95 | 88.05 | 358.39 | 3.21 | 80.92 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 806.17 | 0 | 0 | 303.68 | 1047.2 | 295.79 | 309.75 | 860 | 860.1 | 44 | 349666 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.43 | 0.86 | 384.89 | 86.2 | 11.94 | 10.12 | 1051 | 2.73 | 88.78 | 1086.66 | 2.99 | 81.23 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 784.33 | 0 | 0 | 135.43 | 1103.4 | 121.57 | 134.14 | 816 | 816.6 | 45 | 349622 | 100.96 | 49.89 | -0.99 | 2.3 | 0.38 | 145.65 | 60.3 | 11.33 | 9.6 | 365 | 2.6 | 88.78 | 411.22 | 2.84 | 81.18 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 793.3 | 0 | 0 | 292.49 | 1007.7 | 289.7 | 291.94 | 771 | 771.4 | 66 | 349577 | 100.19 | 49.89 | -0.99 | 2.18 | 0.83 | 369.62 | 87.1 | 10.71 | 9.07 | 1029 | 2.44 | 89.25 | 1043.54 | 2.67 | 81.37 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 781.57 | 0 | 0 | 189.86 | 1102.1 | 171.2 | 188.68 | 705 | 705.4 | 48 | 349511 | 100.63 | 49.85 | 0.99 | 1.99 | 0.54 | 117.24 | 62.7 | 9.79 | 8.29 | 297 | 2.25 | 88.34 | 330.99 | 2.48 | 80.26 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 796.47 | 0 | 0 | 276.08 | 1022.6 | 269.83 | 275.93 | 657 | 657.2 | 68 | 349463 | 100.06 | 49.98 | -0.99 | 1.85 | 0.78 | 347.91 | 80.6 | 9.13 | 7.73 | 984 | 2.06 | 90.04 | 982.24 | 2.28 | 81.25 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 778.4 | 0 | 0 | 188.15 | 1060.9 | 180.9 | 191.91 | 589 | 589.5 | 53 | 349395 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.66 | 0.53 | 233.59 | 62.9 | 8.18 | 6.93 | 632 | 1.83 | 91.07 | 659.5 | 2.05 | 81.28 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 791 | 0 | 0 | 246 | 1067 | 229.53 | 244.91 | 536 | 536 | 58 | 349342 | 100.45 | 49.96 | 0.99 | 1.51 | 0.69 | 332.41 | 69.3 | 7.44 | 6.31 | 895 | 1.65 | 91.94 | 938.47 | 1.86 | 81.4 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 787.07 | 0 | 0 | 166.88 | 1091.8 | 152.82 | 166.85 | 478 | 478 | 34 | 349284 | 100.02 | 49.95 | -0.99 | 1.35 | 0.47 | 234.07 | 59.5 | 6.64 | 5.62 | 606 | 1.45 | 93.07 | 660.83 | 1.65 | 81.59 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 779.03 | 0 | 0 | 110.99 | 1084.5 | 104.39 | 113.21 | 444 | 444.6 | 40 | 349250 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.25 | 0.31 | 134.86 | 59.5 | 6.17 | 5.22 | 356 | 1.34 | 93.34 | 380.74 | 1.54 | 81.45 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 780.13 | 0 | 0 | 151.07 | 1088 | 141.63 | 154.09 | 404 | 403.7 | 42 | 349210 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.14 | 0.43 | 187.38 | 59.6 | 5.61 | 4.75 | 480 | 1.22 | 93.8 | 529.01 | 1.4 | 81.41 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 775.2 | 0 | 0 | 160.64 | 1086.3 | 147.6 | 160.34 | 362 | 362.2 | 40 | 349168 | 100.19 | 50.05 | 0.99 | 1.02 | 0.45 | 203.58 | 59.8 | 5.03 | 4.26 | 537 | 1.08 | 94.46 | 574.76 | 1.26 | 81.37 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 785.87 | 0 | 0 | 161.41 | 1079.8 | 149.28 | 161.19 | 322 | 322.2 | 47 | 349128 | 100.13 | 50.02 | -0.99 | 0.91 | 0.46 | 194.74 | 59.2 | 4.47 | 3.79 | 509 | 0.95 | 95.19 | 549.8 | 1.12 | 81.31 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 798.3 | 0 | 0 | 228.74 | 1096 | 212.88 | 233.31 | 275 | 274.9 | 45 | 349081 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.78 | 0.65 | 275.31 | 64.9 | 3.82 | 3.23 | 702 | 0.81 | 95.26 | 777.28 | 0.96 | 80.54 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 784.03 | 0 | 0 | 176.36 | 1080.6 | 162.85 | 175.97 | 230 | 230.6 | 48 | 349036 | 100.22 | 50.03 | 0.99 | 0.65 | 0.5 | 220.66 | 61.8 | 3.19 | 2.71 | 561 | 0.67 | 97.21 | 622.99 | 0.8 | 80.97 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 789.07 | 0 | 0 | 185.08 | 1104.4 | 170.94 | 188.78 | 182 | 182.5 | 43 | 348988 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.51 | 0.52 | 223.94 | 61 | 2.53 | 2.14 | 578 | 0.52 | 99.39 | 632.25 | 0.64 | 80.54 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 793.43 | 0 | 0 | 104.84 | 1098.6 | 97.34 | 106.94 | 139 | 139.3 | 38 | 348945 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.39 | 0.3 | 118.44 | 60.4 | 1.93 | 1.64 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 79.76 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 793.4 | 0 | 0 | 126.12 | 1117.8 | 142.91 | 159.74 | 101 | 101 | 29 | 348907 | 78.95 | 50.12 | -0.99 | 0.29 | 0.36 | 145.15 | 61.6 | 1.4 | 1.19 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 80.1 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 803.1 | 0 | 0 | 92.37 | 1123.5 | 83.86 | 94.22 | 72 | 72.5 | 14 | 348878 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.2 | 0.26 | 113.73 | 58.1 | 1 | 0.85 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 77.88 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 791.7 | 0 | 0 | 42.89 | 1105.2 | 39.58 | 43.75 | 58 | 58.4 | 14 | 348864 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.16 | 0.12 | 53.44 | 57.5 | 0.81 | 0.68 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 77.61 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 791.9 | 0 | 0 | 59.04 | 1112.2 | 53.88 | 59.92 | 44 | 44.2 | 15 | 348850 | 98.52 | 50 | 1 | 0.12 | 0.17 | 73.33 | 58.4 | 0.61 | 0.52 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 77.16 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 784 | 0 | 0 | 60.66 | 1120 | 54.82 | 61.4 | 29 | 28.9 | 12 | 348835 | 98.79 | 50.1 | -0.99 | 0.08 | 0.17 | 75.2 | 58.4 | 0.4 | 0.34 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 75.81 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 781.87 | 0 | 0 | 46.99 | 1122.4 | 42.7 | 47.93 | 17 | 16.9 | 9 | 348823 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.05 | 0.13 | 57.79 | 59.6 | 0.24 | 0.2 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 72.72 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 775.37 | 0 | 0 | 19.31 | 1098 | 17.94 | 19.7 | 8 | 8.5 | 3 | 348814 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 25.09 | 57.9 | 0.11 | 0.09 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 61.04 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 768.1 | 0 | 0 | 8.11 | 1076.6 | 7.24 | 7.79 | 5 | 5.2 | 2 | 348811 | 104.08 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.48 | 55.1 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 58.82 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 783.7 | 0 | 0 | 5.72 | 1052.6 | 5.54 | 5.83 | 3 | 3.1 | 1 | 348809 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.43 | 52.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 56.47 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 787.8 | 0 | 0 | 4.78 | 1055.8 | 5.09 | 5.38 | 2 | 1.8 | 1 | 348808 | 88.88 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.01 | 8.24 | 48.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 62.74 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 791.5 | 0 | 0 | 2.99 | 1033.8 | 2.95 | 3.05 | 1 | 0.7 | 1 | 348807 | 98.06 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 5.98 | 43.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | 70.58 | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 776.2 | 0 | 0 | 1.11 | 1101.2 | 1.35 | 1.49 | 0 | 0.1 | 0 | 348806 | 74.4 | 49.82 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 770.23 | 0 | 0 | 0 | 884.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348806 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -