## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 762.83 | 0 | 0 | 0.59 | 1062 | 1.31 | 1.4 | 1248 | 1247.9 | 1 | 353554 | 42.23 | 50.08 | -0.37 | 3.68 | 0 | 1.35 | 58.6 | 17.33 | 15.35 | 0 | 3.66 | - | 3.97 | 4.24 | 86.94 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 767.87 | 0 | 0 | 4.01 | 1018.3 | 4.02 | 4.09 | 1247 | 1247.3 | 1 | 353553 | 98.04 | 50.09 | -0.98 | 3.68 | 0.01 | 6.43 | 57.8 | 17.32 | 15.34 | 0 | 3.66 | - | 18.99 | 4.23 | 86.93 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 779.6 | 0 | 0 | 8.8 | 1036 | 8.66 | 8.98 | 1246 | 1245.7 | 3 | 353552 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.68 | 0.03 | 11.92 | 56.8 | 17.31 | 15.32 | 0 | 3.66 | - | 35.19 | 4.23 | 87 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 774.87 | 0 | 0 | 11.7 | 1082.2 | 11.43 | 12.37 | 1243 | 1243.1 | 4 | 353549 | 94.61 | 50.03 | 0.99 | 3.67 | 0.03 | 15.58 | 57.2 | 17.26 | 15.29 | 0 | 3.66 | - | 45.98 | 4.22 | 87 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 769.53 | 0 | 0 | 19.05 | 1088.9 | 17.94 | 19.54 | 1239 | 1239.4 | 5 | 353545 | 97.52 | 49.94 | 0.99 | 3.66 | 0.06 | 24.02 | 57.1 | 17.21 | 15.24 | 20 | 3.65 | - | 70.89 | 4.2 | 87.01 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 793.17 | 0 | 0 | 23.15 | 1106.6 | 21.38 | 23.66 | 1234 | 1233.8 | 7 | 353540 | 97.86 | 50.01 | 1 | 3.64 | 0.07 | 29.34 | 58.3 | 17.14 | 15.18 | 32 | 3.65 | 99.9 | 86.6 | 4.18 | 87.09 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 791.37 | 0 | 0 | 24.69 | 1117.3 | 22.54 | 25.18 | 1227 | 1227.3 | 5 | 353533 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 3.62 | 0.07 | 30.96 | 57.9 | 17.04 | 15.09 | 33 | 3.64 | 99.58 | 91.37 | 4.16 | 87.1 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 788 | 0 | 0 | 17.43 | 1085 | 16.65 | 18.06 | 1222 | 1222.4 | 4 | 353528 | 96.5 | 50.03 | -0.99 | 3.61 | 0.05 | 22.19 | 56.7 | 16.97 | 15.03 | 13 | 3.63 | 99.31 | 65.49 | 4.14 | 87.12 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 784.4 | 0 | 0 | 20.67 | 1102.8 | 19.35 | 21.34 | 1218 | 1217.6 | 6 | 353524 | 96.87 | 49.9 | 0.99 | 3.6 | 0.06 | 25.44 | 59.2 | 16.92 | 14.98 | 23 | 3.63 | 99.12 | 75.1 | 4.12 | 87.22 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 797.17 | 0 | 0 | 26.31 | 1107.4 | 24.23 | 26.84 | 1212 | 1211.9 | 7 | 353518 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.58 | 0.08 | 31.13 | 56.7 | 16.83 | 14.91 | 43 | 3.62 | 98.82 | 91.88 | 4.1 | 87.21 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 780 | 0 | 0 | 28.54 | 1109.8 | 26.51 | 29.42 | 1205 | 1205 | 11 | 353511 | 97.02 | 49.99 | -0.99 | 3.56 | 0.08 | 34.15 | 59.7 | 16.74 | 14.82 | 44 | 3.61 | 98.55 | 100.8 | 4.08 | 87.22 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 774.53 | 0 | 0 | 35.46 | 1117.5 | 32.33 | 36.13 | 1194 | 1193.9 | 10 | 353500 | 98.15 | 50.03 | -0.99 | 3.52 | 0.1 | 42.55 | 57.3 | 16.58 | 14.68 | 70 | 3.59 | 98.28 | 125.58 | 4.04 | 87.23 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 781.6 | 0 | 0 | 70.92 | 1104.2 | 64.72 | 71.46 | 1184 | 1184.3 | 34 | 353490 | 99.24 | 50.03 | -0.99 | 3.49 | 0.21 | 98.89 | 57.7 | 16.44 | 14.56 | 233 | 3.57 | 97.95 | 291.89 | 4.01 | 87.21 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 792 | 0 | 0 | 117.83 | 1121.8 | 107.14 | 120.19 | 1150 | 1149.9 | 23 | 353456 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.39 | 0.35 | 136.73 | 58 | 15.97 | 14.14 | 313 | 3.47 | 97.76 | 403.56 | 3.89 | 87.28 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 793.33 | 0 | 0 | 74.85 | 1117.7 | 66.92 | 74.8 | 1127 | 1127.4 | 21 | 353433 | 100.07 | 50.01 | 0.99 | 3.33 | 0.22 | 87.79 | 59.5 | 15.65 | 13.86 | 172 | 3.42 | 97.38 | 259.11 | 3.81 | 87.26 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 779.7 | 0 | 0 | 111.25 | 1128.5 | 100.55 | 113.47 | 1106 | 1106 | 27 | 353412 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.26 | 0.33 | 130.27 | 60 | 15.36 | 13.6 | 300 | 3.36 | 97.04 | 384.5 | 3.74 | 87.33 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 788.17 | 0 | 0 | 110.14 | 1140.5 | 98.5 | 112.34 | 1079 | 1079.1 | 24 | 353385 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.18 | 0.33 | 125.32 | 58.6 | 14.99 | 13.27 | 292 | 3.29 | 96.74 | 369.89 | 3.64 | 87.37 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 792.53 | 0 | 0 | 60.92 | 1117.6 | 55.6 | 62.14 | 1055 | 1055.2 | 11 | 353361 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.11 | 0.18 | 71.14 | 59.1 | 14.65 | 12.97 | 140 | 3.23 | 96.35 | 209.98 | 3.56 | 87.45 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 774.6 | 0 | 0 | 35.63 | 1098.6 | 33.08 | 36.34 | 1044 | 1043.7 | 8 | 353350 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.08 | 0.11 | 42.26 | 58.1 | 14.5 | 12.84 | 58 | 3.21 | 96.03 | 124.72 | 3.52 | 87.52 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 795.77 | 0 | 0 | 35.54 | 1093.2 | 33.16 | 36.25 | 1036 | 1035.9 | 12 | 353342 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.06 | 0.1 | 41.06 | 57.9 | 14.39 | 12.74 | 58 | 3.2 | 95.68 | 121.18 | 3.49 | 87.52 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 766.07 | 0 | 0 | 73.48 | 1067.2 | 67.64 | 72.19 | 1024 | 1023.6 | 32 | 353330 | 101.79 | 49.99 | -0.99 | 3.02 | 0.22 | 80.38 | 57.8 | 14.22 | 12.59 | 180 | 3.17 | 95.31 | 237.26 | 3.45 | 87.53 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 781.63 | 0 | 0 | 277.28 | 1033.2 | 267.74 | 276.63 | 992 | 992.5 | 44 | 353298 | 100.24 | 50.02 | -0.99 | 2.93 | 0.82 | 343.12 | 78.6 | 13.78 | 12.2 | 980 | 3.09 | 94.79 | 1012.75 | 3.36 | 87.14 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 775.47 | 0 | 0 | 109.37 | 1028.7 | 108.44 | 111.56 | 948 | 947.8 | 66 | 353254 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.8 | 0.32 | 121.42 | 62.4 | 13.17 | 11.66 | 334 | 2.95 | 94.85 | 358.39 | 3.21 | 87.17 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 801.87 | 0 | 0 | 272.15 | 1066.2 | 260.36 | 277.59 | 882 | 881.7 | 39 | 353188 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.6 | 0.8 | 368.16 | 73.2 | 12.25 | 10.85 | 1051 | 2.73 | 95.18 | 1086.66 | 2.99 | 87.1 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 778.53 | 0 | 0 | 115.52 | 1063.1 | 110.84 | 117.83 | 843 | 842.9 | 46 | 353149 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.49 | 0.34 | 139.32 | 61.1 | 11.71 | 10.37 | 365 | 2.6 | 95.88 | 411.22 | 2.84 | 87.67 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 790.23 | 0 | 0 | 302.31 | 1042.4 | 289.02 | 301.28 | 797 | 796.6 | 61 | 353103 | 100.34 | 49.89 | -0.99 | 2.35 | 0.89 | 353.55 | 85.3 | 11.07 | 9.8 | 1029 | 2.44 | 96.45 | 1043.54 | 2.67 | 87.94 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 776.67 | 0 | 0 | 111.42 | 1040.3 | 109.25 | 113.65 | 736 | 736.1 | 61 | 353042 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 2.17 | 0.33 | 112.14 | 61.3 | 10.22 | 9.05 | 297 | 2.25 | 96.42 | 330.99 | 2.48 | 87.6 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 794.4 | 0 | 0 | 288.39 | 1023.5 | 279.41 | 285.98 | 675 | 675.5 | 68 | 352981 | 100.84 | 50 | 0.99 | 1.99 | 0.85 | 332.78 | 80.7 | 9.38 | 8.3 | 984 | 2.06 | 96.71 | 982.24 | 2.28 | 87.27 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 776.93 | 0 | 0 | 195.93 | 1068.6 | 182.97 | 195.52 | 607 | 607.4 | 55 | 352913 | 100.21 | 49.98 | -0.99 | 1.79 | 0.58 | 223.44 | 69 | 8.43 | 7.47 | 632 | 1.83 | 98.12 | 659.5 | 2.05 | 87.57 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 788.5 | 0 | 0 | 262.15 | 1061.9 | 247.01 | 262.3 | 552 | 551.7 | 60 | 352858 | 99.94 | 49.96 | -0.99 | 1.63 | 0.77 | 317.95 | 72.1 | 7.67 | 6.79 | 895 | 1.65 | 98.98 | 938.47 | 1.86 | 87.64 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 784.77 | 0 | 0 | 165.68 | 1103.1 | 150.01 | 165.48 | 492 | 491.6 | 36 | 352798 | 100.12 | 49.96 | 0.99 | 1.45 | 0.49 | 223.89 | 64.4 | 6.83 | 6.05 | 606 | 1.45 | - | 660.83 | 1.65 | 87.8 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 776.17 | 0 | 0 | 119.03 | 1078.1 | 112.61 | 121.41 | 456 | 455.7 | 42 | 352762 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.35 | 0.35 | 128.99 | 59.9 | 6.33 | 5.61 | 356 | 1.34 | - | 380.74 | 1.54 | 87.45 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 780.83 | 0 | 0 | 175 | 1092.6 | 163.37 | 178.5 | 414 | 413.9 | 44 | 352720 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.22 | 0.52 | 179.23 | 65.1 | 5.75 | 5.09 | 480 | 1.22 | - | 529.01 | 1.4 | 87.22 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 773.43 | 0 | 0 | 178.16 | 1092.4 | 163 | 178.06 | 370 | 370.5 | 41 | 352676 | 100.06 | 50.05 | -0.99 | 1.09 | 0.53 | 194.73 | 66.7 | 5.14 | 4.55 | 537 | 1.08 | - | 574.76 | 1.26 | 86.95 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 783.53 | 0 | 0 | 164.4 | 1094.1 | 153.27 | 167.69 | 329 | 328.8 | 46 | 352635 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.97 | 0.49 | 186.27 | 64.4 | 4.57 | 4.05 | 509 | 0.95 | - | 549.8 | 1.12 | 86.86 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 796 | 0 | 0 | 211.91 | 1092.9 | 197.78 | 216.15 | 283 | 283.4 | 46 | 352589 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.84 | 0.63 | 263.34 | 69.1 | 3.93 | 3.48 | 702 | 0.81 | - | 777.28 | 0.96 | 86.65 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 781.53 | 0 | 0 | 108.17 | 1102.9 | 98.07 | 108.17 | 237 | 236.6 | 48 | 352543 | 100 | 50.03 | 0.99 | 0.7 | 0.32 | 211.07 | 61.5 | 3.29 | 2.91 | 561 | 0.67 | - | 622.99 | 0.8 | 87.22 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 786.47 | 0 | 0 | 190.89 | 1100.5 | 176.93 | 194.71 | 189 | 188.6 | 45 | 352495 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.56 | 0.56 | 214.21 | 66.8 | 2.63 | 2.32 | 578 | 0.52 | - | 632.25 | 0.64 | 87.44 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 792.1 | 0 | 0 | 143.72 | 1108.5 | 132.25 | 146.59 | 144 | 144.2 | 44 | 352450 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.43 | 0.42 | 113.29 | 60.3 | 2 | 1.77 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 86.39 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 791.3 | 0 | 0 | 138.17 | 1137.2 | 122.56 | 139.38 | 100 | 100.1 | 27 | 352406 | 99.13 | 50.12 | 0.99 | 0.3 | 0.41 | 138.84 | 61.1 | 1.39 | 1.23 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 82.91 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 801.63 | 0 | 0 | 93.56 | 1126.7 | 84.7 | 95.43 | 73 | 73.5 | 14 | 352379 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.22 | 0.28 | 108.79 | 58.4 | 1.01 | 0.9 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 82.55 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 791.3 | 0 | 0 | 44.86 | 1114.2 | 41.25 | 45.96 | 59 | 59 | 15 | 352365 | 97.6 | 50.02 | 0.99 | 0.17 | 0.13 | 51.12 | 57 | 0.82 | 0.73 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 82.53 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 791.63 | 0 | 0 | 60.83 | 1122.4 | 55.38 | 62.16 | 44 | 44.2 | 16 | 352350 | 97.87 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.18 | 70.14 | 57.8 | 0.61 | 0.54 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 80.66 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 783.23 | 0 | 0 | 62.8 | 1128.9 | 56.74 | 64.06 | 28 | 28.4 | 12 | 352334 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.08 | 0.19 | 71.93 | 58.7 | 0.39 | 0.34 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 76.52 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 780.83 | 0 | 0 | 46.22 | 1126.1 | 41.97 | 47.27 | 16 | 16.3 | 8 | 352322 | 97.79 | 50.07 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 55.28 | 57.1 | 0.22 | 0.2 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 71.55 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 774.43 | 0 | 0 | 18.11 | 1097.3 | 17.32 | 19.01 | 8 | 8.4 | 3 | 352314 | 95.28 | 50.03 | 1 | 0.02 | 0.05 | 23.99 | 59.1 | 0.11 | 0.1 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 63.82 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 768.4 | 0 | 0 | 8.11 | 1050 | 7.88 | 8.27 | 5 | 5.2 | 2 | 352311 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.98 | 56.3 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 61.49 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 783.7 | 0 | 0 | 6.06 | 1057.6 | 5.84 | 6.18 | 3 | 3 | 1 | 352309 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.02 | 54.7 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 59.03 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 787 | 0 | 0 | 5.38 | 1056.6 | 5.45 | 5.75 | 2 | 1.7 | 1 | 352308 | 93.48 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 7.88 | 50.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 65.59 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 790.57 | 0 | 0 | 3.33 | 1014 | 3.35 | 3.4 | 1 | 0.6 | 1 | 352307 | 98.06 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.72 | 44.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | 73.79 | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 775.67 | 0 | 0 | 1.19 | 1010.5 | 1.39 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 352306 | 84.82 | 49.82 | 1 | 0 | 0 | 1.58 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 769.57 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352306 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -