## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 04/08/2025 18:45:30 | 757.83 | 0 | 0 | 0.76 | 1022.1 | 0.48 | 0.49 | 1247 | 1247.1 | 0 | 430369 | 154.16 | 50.08 | 1 | 3.68 | 0 | 1.35 | 58 | 17.32 | 15.34 | 0 | 3.66 | - | 3.97 | 4.24 | 86.87 | 25.7 | 24.8
51 | 04/08/2025 18:30:30 | 763.17 | 0 | 0 | 3.93 | 1021.3 | 3.07 | 3.13 | 1247 | 1246.6 | 2 | 430369 | 125.4 | 50.09 | 0.92 | 3.68 | 0.01 | 6.43 | 56.2 | 17.32 | 15.34 | 0 | 3.66 | - | 18.99 | 4.23 | 86.93 | 26 | 25.6
50 | 04/08/2025 18:15:30 | 774.8 | 0 | 0 | 8.54 | 1040.1 | 7.14 | 7.42 | 1245 | 1245 | 3 | 430367 | 115.02 | 50.01 | 1 | 3.67 | 0.03 | 11.92 | 58.7 | 17.29 | 15.31 | 0 | 3.66 | - | 35.19 | 4.23 | 86.93 | 25.9 | 25.6
49 | 04/08/2025 18:00:30 | 770.27 | 0 | 0 | 11.7 | 1069.5 | 11.16 | 11.93 | 1242 | 1242.4 | 3 | 430364 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.67 | 0.03 | 15.58 | 56.1 | 17.25 | 15.27 | 0 | 3.66 | - | 45.98 | 4.22 | 86.93 | 25.8 | 25.7
48 | 04/08/2025 17:45:30 | 764.9 | 0 | 0 | 18.88 | 1086.4 | 17.73 | 19.26 | 1239 | 1238.7 | 6 | 430361 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.66 | 0.06 | 24.02 | 57.2 | 17.21 | 15.24 | 20 | 3.65 | - | 70.89 | 4.2 | 87.01 | 25.7 | 25.7
47 | 04/08/2025 17:30:30 | 788.33 | 0 | 0 | 22.47 | 1087.9 | 21.07 | 22.92 | 1233 | 1233.2 | 6 | 430355 | 98.04 | 50.01 | 1 | 3.64 | 0.07 | 29.34 | 57.8 | 17.13 | 15.16 | 32 | 3.65 | 99.82 | 86.6 | 4.18 | 87.02 | 25.6 | 25.8
46 | 04/08/2025 17:15:30 | 786.57 | 0 | 0 | 24.52 | 1112.2 | 21.14 | 23.51 | 1227 | 1226.7 | 5 | 430349 | 104.3 | 49.85 | 1 | 3.62 | 0.07 | 30.96 | 57.4 | 17.04 | 15.09 | 33 | 3.64 | 99.58 | 91.37 | 4.16 | 87.1 | 25.8 | 25.8
45 | 04/08/2025 17:00:30 | 783.23 | 0 | 0 | 17.51 | 1098.4 | 16.26 | 17.86 | 1222 | 1221.8 | 5 | 430344 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.61 | 0.05 | 22.19 | 56.7 | 16.97 | 15.03 | 13 | 3.63 | 99.31 | 65.49 | 4.14 | 87.12 | 26 | 25.4
44 | 04/08/2025 16:45:30 | 779.53 | 0 | 0 | 20.59 | 1106.2 | 18.98 | 21 | 1217 | 1217.1 | 6 | 430339 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 3.59 | 0.06 | 25.44 | 57.2 | 16.9 | 14.97 | 23 | 3.63 | 99.04 | 75.1 | 4.12 | 87.14 | 26.5 | 25.5
43 | 04/08/2025 16:30:30 | 792.6 | 0 | 0 | 26.83 | 1106.4 | 22.68 | 25.1 | 1211 | 1211.4 | 6 | 430333 | 106.91 | 49.99 | 0.99 | 3.57 | 0.08 | 31.13 | 56.7 | 16.82 | 14.89 | 43 | 3.62 | 98.74 | 91.88 | 4.1 | 87.14 | 27.1 | 26.2
42 | 04/08/2025 16:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 28.45 | 1088.2 | 26.67 | 29.02 | 1205 | 1204.5 | 12 | 430327 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.56 | 0.08 | 34.15 | 57.4 | 16.74 | 14.82 | 44 | 3.61 | 98.55 | 100.8 | 4.08 | 87.22 | 27.2 | 27.8
41 | 04/08/2025 16:00:30 | 769.37 | 0 | 0 | 35.8 | 1093.1 | 31.65 | 34.59 | 1193 | 1193.3 | 9 | 430315 | 103.48 | 50.03 | 0.99 | 3.52 | 0.11 | 42.55 | 58.4 | 16.57 | 14.67 | 70 | 3.59 | 98.19 | 125.58 | 4.04 | 87.16 | 27.6 | 30.2
40 | 04/08/2025 15:45:30 | 777.13 | 0 | 0 | 69.21 | 1103.7 | 63.96 | 70.59 | 1184 | 1183.8 | 34 | 430306 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.49 | 0.2 | 98.89 | 58.3 | 16.44 | 14.56 | 233 | 3.57 | 97.95 | 291.89 | 4.01 | 87.21 | 28.6 | 36
39 | 04/08/2025 15:30:30 | 787.53 | 0 | 0 | 116.72 | 1105.1 | 107.73 | 119.05 | 1150 | 1149.9 | 22 | 430272 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.39 | 0.34 | 136.73 | 58.6 | 15.97 | 14.14 | 313 | 3.47 | 97.76 | 403.56 | 3.89 | 87.28 | 27.7 | 33.6
38 | 04/08/2025 15:15:30 | 788 | 0 | 0 | 73.82 | 1118.3 | 67.33 | 75.3 | 1128 | 1127.5 | 22 | 430250 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.33 | 0.22 | 87.79 | 58.9 | 15.67 | 13.87 | 172 | 3.42 | 97.46 | 259.11 | 3.81 | 87.34 | 27.7 | 32.7
37 | 04/08/2025 15:00:30 | 774.43 | 0 | 0 | 109.97 | 1117.2 | 97.19 | 108.58 | 1106 | 1106.4 | 26 | 430228 | 101.28 | 50.04 | -0.99 | 3.26 | 0.32 | 130.27 | 60 | 15.36 | 13.6 | 300 | 3.36 | 97.04 | 384.5 | 3.74 | 87.33 | 27.6 | 31
36 | 04/08/2025 14:45:30 | 784.73 | 0 | 0 | 114.16 | 1151.4 | 97.59 | 112.37 | 1080 | 1079.5 | 24 | 430202 | 101.6 | 50.01 | 1 | 3.19 | 0.34 | 125.32 | 57.3 | 15 | 13.28 | 292 | 3.29 | 96.83 | 369.89 | 3.64 | 87.45 | 27.4 | 29.8
35 | 04/08/2025 14:30:30 | 787.33 | 0 | 0 | 60.24 | 1113.7 | 53.1 | 59.14 | 1056 | 1056.2 | 11 | 430178 | 101.87 | 50.06 | 0.99 | 3.12 | 0.18 | 71.14 | 59.1 | 14.67 | 12.99 | 140 | 3.23 | 96.44 | 209.98 | 3.56 | 87.53 | 28.3 | 29.9
34 | 04/08/2025 14:15:30 | 769.9 | 0 | 0 | 35.37 | 1090.3 | 31.51 | 34.36 | 1045 | 1044.7 | 8 | 430167 | 102.95 | 50.03 | 0.99 | 3.08 | 0.1 | 42.26 | 57.4 | 14.51 | 12.85 | 58 | 3.21 | 96.12 | 124.72 | 3.52 | 87.6 | 29.2 | 30.5
33 | 04/08/2025 14:00:30 | 790.27 | 0 | 0 | 34.94 | 1074.2 | 31.92 | 34.29 | 1037 | 1037 | 12 | 430159 | 101.9 | 50.03 | 0.99 | 3.06 | 0.1 | 41.06 | 57.4 | 14.4 | 12.75 | 58 | 3.2 | 95.77 | 121.18 | 3.49 | 87.6 | 30.4 | 34.2
32 | 04/08/2025 13:45:30 | 760.77 | 0 | 0 | 74.42 | 1058.3 | 71.73 | 75.91 | 1025 | 1024.6 | 32 | 430147 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.03 | 0.22 | 80.38 | 59.6 | 14.24 | 12.61 | 180 | 3.17 | 95.41 | 237.26 | 3.45 | 87.62 | 32.2 | 42.9
31 | 04/08/2025 13:30:30 | 776.83 | 0 | 0 | 275.4 | 1023.2 | 274.54 | 280.91 | 993 | 993 | 44 | 430115 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.93 | 0.81 | 343.12 | 71.2 | 13.79 | 12.21 | 980 | 3.09 | 94.88 | 1012.75 | 3.36 | 87.23 | 32.7 | 54.3
30 | 04/08/2025 13:15:30 | 770.73 | 0 | 0 | 109.54 | 1021.2 | 105 | 107.22 | 949 | 948.7 | 67 | 430071 | 102.16 | 49.97 | -0.99 | 2.8 | 0.32 | 121.42 | 58.6 | 13.18 | 11.67 | 334 | 2.95 | 94.95 | 358.39 | 3.21 | 87.26 | 32.5 | 56.9
29 | 04/08/2025 13:00:30 | 797.03 | 0 | 0 | 258.31 | 1046.9 | 244.73 | 256.21 | 882 | 881.9 | 39 | 430004 | 100.82 | 50.06 | 0.99 | 2.6 | 0.76 | 368.16 | 66 | 12.25 | 10.85 | 1051 | 2.73 | 95.18 | 1086.66 | 2.99 | 87.1 | 31.8 | 51.9
28 | 04/08/2025 12:45:30 | 772.9 | 0 | 0 | 115.52 | 1053.7 | 108.58 | 114.41 | 843 | 843.1 | 47 | 429965 | 100.97 | 49.88 | 0.99 | 2.49 | 0.34 | 139.32 | 57.8 | 11.71 | 10.37 | 365 | 2.6 | 95.88 | 411.22 | 2.84 | 87.67 | 31.8 | 49.3
27 | 04/08/2025 12:30:30 | 785.43 | 0 | 0 | 299.32 | 1026.1 | 297.54 | 305.31 | 796 | 796.4 | 64 | 429918 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.35 | 0.88 | 353.55 | 77.9 | 11.06 | 9.79 | 1029 | 2.44 | 96.33 | 1043.54 | 2.67 | 87.83 | 31.8 | 57.3
26 | 04/08/2025 12:15:30 | 771.83 | 0 | 0 | 112.36 | 1037.1 | 106.95 | 110.92 | 732 | 731.9 | 60 | 429854 | 101.3 | 49.85 | -0.99 | 2.16 | 0.33 | 112.14 | 59.3 | 10.17 | 9 | 297 | 2.25 | 95.9 | 330.99 | 2.48 | 87.12 | 31.8 | 54.2
25 | 04/08/2025 12:00:30 | 789.57 | 0 | 0 | 287.79 | 1023.1 | 286.92 | 293.55 | 672 | 671.8 | 68 | 429794 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.98 | 0.85 | 332.78 | 74.4 | 9.33 | 8.26 | 984 | 2.06 | 96.29 | 982.24 | 2.28 | 86.88 | 31.2 | 60.2
24 | 04/08/2025 11:45:30 | 772.17 | 0 | 0 | 196.7 | 1059.8 | 183.7 | 194.68 | 604 | 604.2 | 55 | 429726 | 101.04 | 49.98 | 0.99 | 1.78 | 0.58 | 223.44 | 61.8 | 8.39 | 7.43 | 632 | 1.83 | 97.63 | 659.5 | 2.05 | 87.13 | 30.6 | 52.2
23 | 04/08/2025 11:30:30 | 783.87 | 0 | 0 | 258.82 | 1047.5 | 252.03 | 264 | 549 | 549 | 59 | 429671 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.62 | 0.76 | 317.95 | 66.1 | 7.63 | 6.75 | 895 | 1.65 | 98.45 | 938.47 | 1.86 | 87.17 | 30.4 | 51.8
22 | 04/08/2025 11:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 180.29 | 1101.8 | 166.9 | 183.9 | 490 | 489.6 | 37 | 429612 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.45 | 0.53 | 223.89 | 61 | 6.81 | 6.03 | 606 | 1.45 | 99.74 | 660.83 | 1.65 | 87.44 | 29.2 | 42.6
21 | 04/08/2025 11:00:30 | 772.1 | 0 | 0 | 119.97 | 1077.7 | 109.83 | 118.37 | 453 | 453.3 | 41 | 429575 | 101.35 | 50.04 | 0.99 | 1.34 | 0.35 | 128.99 | 58.9 | 6.29 | 5.57 | 356 | 1.34 | 99.56 | 380.74 | 1.54 | 86.88 | 29.2 | 45
20 | 04/08/2025 10:45:30 | 775.8 | 0 | 0 | 170.89 | 1080.6 | 161.31 | 174.31 | 412 | 411.7 | 43 | 429534 | 98.04 | 50.02 | 1 | 1.22 | 0.5 | 179.23 | 59.9 | 5.72 | 5.07 | 480 | 1.22 | - | 529.01 | 1.4 | 86.8 | 28.9 | 44.9
19 | 04/08/2025 10:30:30 | 768.87 | 0 | 0 | 178.84 | 1077.3 | 169.33 | 182.42 | 369 | 368.5 | 42 | 429491 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.09 | 0.53 | 194.73 | 60 | 5.13 | 4.54 | 537 | 1.08 | - | 574.76 | 1.26 | 86.71 | 29 | 44.6
18 | 04/08/2025 10:15:30 | 778.8 | 0 | 0 | 164.14 | 1095.4 | 148.5 | 162.66 | 327 | 326.8 | 45 | 429449 | 100.91 | 50.02 | 0.99 | 0.97 | 0.48 | 186.27 | 60.5 | 4.54 | 4.02 | 509 | 0.95 | - | 549.8 | 1.12 | 86.33 | 28.9 | 44.2
17 | 04/08/2025 10:00:30 | 791.07 | 0 | 0 | 205.41 | 1100.8 | 190.33 | 209.52 | 282 | 282 | 47 | 429404 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.83 | 0.61 | 263.34 | 61.7 | 3.92 | 3.47 | 702 | 0.81 | - | 777.28 | 0.96 | 86.34 | 28.7 | 45.2
16 | 04/08/2025 09:45:30 | 776.2 | 0 | 0 | 118.17 | 1089.7 | 107.31 | 116.94 | 235 | 234.8 | 47 | 429357 | 101.05 | 50.03 | -0.99 | 0.69 | 0.35 | 211.07 | 57.1 | 3.26 | 2.89 | 561 | 0.67 | - | 622.99 | 0.8 | 86.49 | 28.1 | 45.9
15 | 04/08/2025 09:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 190.8 | 1093.9 | 173.34 | 189.61 | 188 | 187.5 | 45 | 429310 | 100.63 | 49.99 | 0.99 | 0.55 | 0.56 | 214.21 | 60.2 | 2.61 | 2.31 | 578 | 0.52 | - | 632.25 | 0.64 | 86.97 | 27.8 | 44.1
14 | 04/08/2025 09:15:30 | 788.6 | 0 | 0 | 157.82 | 1099.9 | 146.35 | 160.98 | 143 | 143.2 | 44 | 429265 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.42 | 0.47 | 113.29 | 58 | 1.99 | 1.76 | 303 | 0.38 | - | 334.39 | 0.49 | 85.79 | 27.5 | 42
13 | 04/08/2025 09:00:30 | 786.53 | 0 | 0 | 130.13 | 1105.1 | 116.83 | 129.11 | 99 | 98.9 | 26 | 429221 | 100.79 | 50.12 | 0.99 | 0.29 | 0.38 | 138.84 | 60.2 | 1.38 | 1.22 | 381 | 0.26 | - | 409.8 | 0.36 | 82.08 | 26.9 | 36.8
12 | 04/08/2025 08:45:30 | 796.97 | 0 | 0 | 92.79 | 1119.3 | 81.69 | 91.43 | 73 | 72.6 | 15 | 429195 | 101.49 | 50.03 | -0.99 | 0.22 | 0.27 | 108.79 | 59.8 | 1.01 | 0.9 | 260 | 0.17 | - | 321.1 | 0.26 | 82.55 | 25.9 | 31.5
11 | 04/08/2025 08:30:30 | 786.57 | 0 | 0 | 45.11 | 1110.3 | 39.99 | 44.4 | 58 | 58.1 | 15 | 429180 | 101.61 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.13 | 51.12 | 58.1 | 0.81 | 0.71 | 117 | 0.13 | - | 150.87 | 0.21 | 81.13 | 25.8 | 30.2
10 | 04/08/2025 08:15:30 | 786.57 | 0 | 0 | 61.18 | 1121.2 | 53.93 | 60.47 | 43 | 43.3 | 15 | 429165 | 101.18 | 50 | -0.99 | 0.13 | 0.18 | 70.14 | 58.1 | 0.6 | 0.53 | 167 | 0.09 | - | 207.04 | 0.16 | 78.83 | 25.3 | 29.9
9 | 04/08/2025 08:00:30 | 778.6 | 0 | 0 | 62.89 | 1120.9 | 55.14 | 61.81 | 28 | 27.5 | 12 | 429150 | 101.75 | 50.11 | -0.99 | 0.08 | 0.19 | 71.93 | 60.1 | 0.39 | 0.34 | 170 | 0.05 | - | 212.32 | 0.11 | 76.52 | 25.1 | 29
8 | 04/08/2025 07:45:30 | 776.1 | 0 | 0 | 45.71 | 1104 | 40.76 | 45 | 16 | 15.5 | 8 | 429138 | 101.59 | 50.07 | 0.99 | 0.05 | 0.13 | 55.28 | 59.3 | 0.22 | 0.2 | 114 | 0.02 | - | 163.17 | 0.07 | 71.55 | 24.7 | 27.1
7 | 04/08/2025 07:30:30 | 769.37 | 0 | 0 | 17.51 | 1110.4 | 16.08 | 17.86 | 8 | 7.7 | 3 | 429130 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.99 | 55.4 | 0.11 | 0.1 | 24 | 0 | - | 70.82 | 0.04 | 63.82 | 24.4 | 25.4
6 | 04/08/2025 07:15:30 | 762.93 | 0 | 0 | 7.26 | 1035.5 | 7.15 | 7.41 | 5 | 4.5 | 3 | 429127 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.98 | 50.4 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 32.42 | 0.02 | 61.49 | 24.4 | 24.8
5 | 04/08/2025 07:00:30 | 779.17 | 0 | 0 | 5.98 | 1027.5 | 5.03 | 5.17 | 2 | 2.3 | 1 | 429124 | 115.62 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | 9.02 | 45.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 26.63 | 0.01 | 39.35 | 24.4 | 24.5
4 | 04/08/2025 06:45:30 | 782.53 | 0 | 0 | 4.95 | 1022.5 | 4.94 | 5.05 | 1 | 1.1 | 1 | 429123 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0 | 0.01 | 7.88 | 38.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.27 | 0.01 | 32.8 | 24.4 | 24.4
3 | 04/08/2025 06:30:30 | 786.27 | 0 | 0 | 3.16 | 1019.3 | 3.16 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 429122 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 5.72 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.88 | 0 | - | 24.3 | 24.1
2 | 04/08/2025 06:15:30 | 771.27 | 0 | 0 | 0 | 1092.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429122 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.67 | 0 | - | 24.3 | 23.9
1 | 04/08/2025 06:00:30 | 765.27 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429122 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.3 | 23.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.32 | - | - | 117.9 | - | - | -