## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 05/08/2025 18:45:30 | 786.37 | 0 | 0 | 0.68 | 1034.7 | 0.67 | 0.69 | 1509 | 1508.1 | 1 | 334524 | 98.12 | 49.98 | 0.39 | 4.45 | 0 | 1.52 | 57.1 | 20.96 | 18.56 | 0 | 4.49 | 99.11 | 4.49 | 4.99 | 89.29 | 25.7 | 24.5
51 | 05/08/2025 18:30:30 | 786.6 | 0 | 0 | 6.49 | 1050.8 | 6.3 | 6.62 | 1508 | 1507.2 | 2 | 334523 | 98.05 | 50.06 | -0.99 | 4.45 | 0.02 | 8.96 | 59.1 | 20.94 | 18.55 | 0 | 4.49 | 99.04 | 26.46 | 4.98 | 89.31 | 25.6 | 24.8
50 | 05/08/2025 18:15:30 | 789.73 | 0 | 0 | 7.69 | 1032.1 | 7.69 | 7.94 | 1506 | 1505.3 | 3 | 334521 | 96.89 | 50.08 | 1 | 4.45 | 0.02 | 10.15 | 60.1 | 20.92 | 18.52 | 0 | 4.49 | 98.91 | 29.96 | 4.98 | 89.31 | 25.9 | 25.1
49 | 05/08/2025 18:00:30 | 794.9 | 0 | 0 | 13.5 | 1082.3 | 12.72 | 13.77 | 1503 | 1502.8 | 3 | 334518 | 98.04 | 50.12 | 1 | 4.44 | 0.04 | 16.46 | 57.2 | 20.88 | 18.48 | 0 | 4.49 | 98.71 | 48.58 | 4.97 | 89.31 | 28 | 26.7
48 | 05/08/2025 17:45:30 | 781.5 | 0 | 0 | 7.34 | 1039 | 7.21 | 7.49 | 1500 | 1499.9 | 2 | 334515 | 98.05 | 50 | 0.98 | 4.43 | 0.02 | 10.11 | 56.6 | 20.83 | 18.45 | 0 | 4.49 | 98.52 | 29.84 | 4.96 | 89.33 | 28.2 | 27
47 | 05/08/2025 17:30:30 | 774.67 | 0 | 0 | 9.48 | 1045.4 | 9.25 | 9.67 | 1498 | 1497.7 | 3 | 334513 | 98.05 | 50.04 | 0.99 | 4.42 | 0.03 | 13.1 | 57.5 | 20.81 | 18.42 | 0 | 4.49 | 98.39 | 38.68 | 4.95 | 89.36 | 28.6 | 29
46 | 05/08/2025 17:15:30 | 778.37 | 0 | 0 | 12.39 | 1076.6 | 11.74 | 12.64 | 1495 | 1494.9 | 8 | 334510 | 98.05 | 50 | -0.99 | 4.41 | 0.04 | 15.3 | 58.5 | 20.76 | 18.39 | 7 | 4.49 | 98.19 | 45.15 | 4.94 | 89.4 | 29 | 30.6
45 | 05/08/2025 17:00:30 | 792.07 | 0 | 0 | 39.13 | 1099.7 | 36.29 | 39.91 | 1487 | 1486.5 | 9 | 334502 | 98.04 | 50.01 | 1 | 4.39 | 0.12 | 44.98 | 59.7 | 20.65 | 18.29 | 82 | 4.47 | 98.1 | 132.78 | 4.91 | 89.43 | 29.2 | 31.4
44 | 05/08/2025 16:45:30 | 787.57 | 0 | 0 | 40.58 | 1098.1 | 37.69 | 41.39 | 1478 | 1477.5 | 9 | 334493 | 98.04 | 49.84 | 1 | 4.36 | 0.12 | 45.67 | 58.3 | 20.53 | 18.18 | 89 | 4.45 | 97.92 | 134.81 | 4.88 | 89.43 | 29.3 | 31.8
43 | 05/08/2025 16:30:30 | 788.2 | 0 | 0 | 64.94 | 1105.8 | 59.9 | 66.24 | 1469 | 1468.5 | 19 | 334484 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 4.34 | 0.19 | 70.97 | 57.6 | 20.4 | 18.07 | 167 | 4.44 | 97.72 | 209.48 | 4.85 | 89.44 | 30.2 | 35.7
42 | 05/08/2025 16:15:30 | 791.03 | 0 | 0 | 125.86 | 1093.6 | 113.72 | 124.36 | 1450 | 1449.6 | 36 | 334465 | 101.21 | 50.02 | -0.99 | 4.28 | 0.37 | 108.08 | 58.9 | 20.14 | 17.83 | 321 | 4.39 | 97.56 | 319.02 | 4.79 | 89.33 | 31.1 | 44
41 | 05/08/2025 16:00:30 | 776.3 | 0 | 0 | 105.61 | 1086.4 | 96.49 | 104.83 | 1414 | 1413.2 | 45 | 334429 | 100.74 | 49.99 | 0.99 | 4.17 | 0.31 | 122.24 | 58.1 | 19.64 | 17.39 | 341 | 4.27 | 97.76 | 360.81 | 4.67 | 89.35 | 31.5 | 47.9
40 | 05/08/2025 15:45:30 | 783.9 | 0 | 0 | 157.73 | 1100 | 143.14 | 157.46 | 1369 | 1368.7 | 42 | 334384 | 100.17 | 49.89 | 0.99 | 4.04 | 0.47 | 177.62 | 58.7 | 19.01 | 16.84 | 495 | 4.13 | 97.91 | 524.27 | 4.52 | 89.32 | 30.9 | 45.1
39 | 05/08/2025 15:30:30 | 787.17 | 0 | 0 | 164.48 | 1110.7 | 151.05 | 167.77 | 1327 | 1326.8 | 37 | 334342 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.92 | 0.49 | 176.09 | 58.3 | 18.43 | 16.32 | 494 | 4 | 98.02 | 519.75 | 4.39 | 89.28 | 30.4 | 43.7
38 | 05/08/2025 15:15:30 | 782.77 | 0 | 0 | 128.77 | 1086.6 | 117.51 | 127.69 | 1290 | 1289.3 | 47 | 334305 | 100.85 | 49.97 | 0.99 | 3.81 | 0.38 | 146.23 | 60.3 | 17.92 | 15.86 | 399 | 3.88 | 98.13 | 431.6 | 4.26 | 89.34 | 30.6 | 47.5
37 | 05/08/2025 15:00:30 | 783.3 | 0 | 0 | 202.17 | 1080.1 | 186.58 | 201.52 | 1243 | 1242.1 | 47 | 334258 | 100.32 | 49.92 | 0.99 | 3.67 | 0.6 | 224.99 | 62.5 | 17.26 | 15.29 | 618 | 3.74 | 98.2 | 664.07 | 4.11 | 89.33 | 30.8 | 48.7
36 | 05/08/2025 14:45:30 | 777.97 | 0 | 0 | 100.14 | 1094.3 | 93.34 | 102.14 | 1196 | 1195.1 | 36 | 334211 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.53 | 0.3 | 112.49 | 60 | 16.61 | 14.71 | 294 | 3.6 | 97.95 | 332.03 | 3.96 | 89.05 | 30.6 | 46.9
35 | 05/08/2025 14:30:30 | 782.37 | 0 | 0 | 209.26 | 1097.7 | 189.99 | 208.55 | 1160 | 1160 | 47 | 334175 | 100.34 | 49.99 | 0.99 | 3.42 | 0.62 | 194.94 | 64.9 | 16.11 | 14.27 | 526 | 3.49 | 98.05 | 575.38 | 3.84 | 89.23 | 30.7 | 52.7
34 | 05/08/2025 14:15:30 | 773.83 | 0 | 0 | 98.6 | 1102.5 | 88.15 | 97.18 | 1113 | 1113 | 28 | 334128 | 101.46 | 49.99 | -0.99 | 3.29 | 0.29 | 115.37 | 59.4 | 15.46 | 13.69 | 277 | 3.34 | 98.24 | 340.52 | 3.67 | 89.44 | 30.2 | 43.5
33 | 05/08/2025 14:00:30 | 772.2 | 0 | 0 | 93.48 | 1085.4 | 87.85 | 95.35 | 1085 | 1084.9 | 30 | 334100 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.2 | 0.28 | 97.29 | 58.2 | 15.07 | 13.34 | 244 | 3.27 | 97.88 | 287.16 | 3.59 | 89.28 | 31.1 | 47.6
32 | 05/08/2025 13:45:30 | 773.47 | 0 | 0 | 131.33 | 1064.7 | 125.82 | 133.96 | 1055 | 1054.9 | 34 | 334070 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.11 | 0.39 | 153.86 | 59.3 | 14.65 | 12.97 | 401 | 3.17 | 98.14 | 454.13 | 3.48 | 89.58 | 31.8 | 52.3
31 | 05/08/2025 13:30:30 | 768.87 | 0 | 0 | 98.6 | 1031.3 | 94.03 | 96.98 | 1021 | 1020.8 | 56 | 334036 | 101.67 | 50.05 | -0.99 | 3.01 | 0.29 | 109.54 | 57.7 | 14.18 | 12.56 | 300 | 3.07 | 98.03 | 323.33 | 3.37 | 89.53 | 32.3 | 65.3
30 | 05/08/2025 13:15:30 | 779.8 | 0 | 0 | 206.87 | 1049.5 | 201.06 | 211.01 | 965 | 964.5 | 62 | 333980 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.85 | 0.61 | 130.76 | 67.3 | 13.4 | 11.87 | 357 | 2.88 | 98.8 | 385.94 | 3.17 | 89.91 | 32.3 | 64.3
29 | 05/08/2025 13:00:30 | 780.17 | 0 | 0 | 282.23 | 1025.6 | 280.69 | 287.87 | 903 | 902.8 | 67 | 333918 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.67 | 0.83 | 330.85 | 75.5 | 12.54 | 11.11 | 950 | 2.66 | - | 976.54 | 2.93 | 90.9 | 31.8 | 65
28 | 05/08/2025 12:45:30 | 774.3 | 0 | 0 | 127.74 | 1047.1 | 121.04 | 126.74 | 836 | 835.3 | 52 | 333851 | 100.79 | 50.12 | -0.99 | 2.47 | 0.38 | 156.73 | 59 | 11.61 | 10.28 | 414 | 2.42 | - | 462.59 | 2.69 | 91.8 | 31.1 | 55.4
27 | 05/08/2025 12:30:30 | 772.77 | 0 | 0 | 93.48 | 1059.1 | 86.93 | 92.07 | 784 | 783.2 | 44 | 333799 | 101.53 | 50.06 | -0.99 | 2.31 | 0.28 | 105.14 | 58.8 | 10.89 | 9.64 | 263 | 2.27 | - | 310.34 | 2.52 | 91.79 | 31.5 | 56.9
26 | 05/08/2025 12:15:30 | 784.83 | 0 | 0 | 234.55 | 1064.7 | 224.31 | 238.82 | 740 | 739.6 | 73 | 333755 | 98.21 | 50.05 | 0.99 | 2.18 | 0.69 | 319.14 | 67.4 | 10.28 | 9.1 | 930 | 2.12 | - | 941.96 | 2.37 | 92.2 | 31.2 | 65.1
25 | 05/08/2025 12:00:30 | 791.13 | 0 | 0 | 254.89 | 1120.6 | 232.01 | 259.99 | 667 | 666.1 | 29 | 333682 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.97 | 0.75 | 343.5 | 64.5 | 9.26 | 8.2 | 933 | 1.88 | - | 1013.88 | 2.12 | 92.69 | 30 | 48
24 | 05/08/2025 11:45:30 | 782.17 | 0 | 0 | 130.99 | 1091.7 | 119.48 | 130.43 | 638 | 637.2 | 31 | 333653 | 100.43 | 49.93 | 0.99 | 1.88 | 0.39 | 126 | 59.9 | 8.86 | 7.85 | 315 | 1.79 | - | 371.91 | 2.01 | 93.69 | 29.6 | 43.9
23 | 05/08/2025 11:30:30 | 779.27 | 0 | 0 | 112.53 | 1088 | 102.69 | 111.72 | 607 | 606.1 | 37 | 333622 | 100.72 | 49.95 | 0.99 | 1.79 | 0.33 | 133.21 | 59.5 | 8.43 | 7.47 | 334 | 1.71 | - | 393.19 | 1.92 | 93.46 | 30.1 | 47.9
22 | 05/08/2025 11:15:30 | 770 | 0 | 0 | 237.46 | 1074.2 | 218.78 | 235.01 | 570 | 569.3 | 53 | 333585 | 101.04 | 50.02 | -0.99 | 1.68 | 0.7 | 376.01 | 71.2 | 7.92 | 7.01 | 1059 | 1.58 | - | 1109.84 | 1.77 | 94.84 | 30.6 | 58.6
21 | 05/08/2025 11:00:30 | 774.3 | 0 | 0 | 194.39 | 1098.9 | 177.62 | 195.19 | 517 | 516.1 | 41 | 333532 | 99.59 | 49.99 | 0.99 | 1.53 | 0.57 | 143.35 | 62.7 | 7.18 | 6.36 | 387 | 1.41 | - | 423.11 | 1.59 | 96.09 | 29.8 | 48.9
20 | 05/08/2025 10:45:30 | 776.7 | 0 | 0 | 257.03 | 1119.4 | 229.49 | 256.89 | 476 | 475.6 | 25 | 333491 | 100.05 | 49.96 | 0.99 | 1.4 | 0.76 | 104 | 63.5 | 6.61 | 5.85 | 267 | 1.3 | - | 306.97 | 1.47 | 95.9 | 28.7 | 42.3
19 | 05/08/2025 10:30:30 | 771.17 | 0 | 0 | 82.37 | 1075.9 | 78.09 | 84.02 | 451 | 451 | 52 | 333466 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.33 | 0.24 | 108.69 | 58.1 | 6.26 | 5.55 | 280 | 1.24 | - | 320.82 | 1.4 | 95.42 | 29.3 | 50.8
18 | 05/08/2025 10:15:30 | 781.33 | 0 | 0 | 264.72 | 1055.1 | 251.01 | 264.84 | 399 | 398.6 | 51 | 333414 | 99.95 | 49.89 | 0.99 | 1.18 | 0.78 | 312.24 | 68.1 | 5.54 | 4.91 | 829 | 1.1 | - | 921.6 | 1.24 | 94.75 | 28.9 | 49.3
17 | 05/08/2025 10:00:30 | 775.23 | 0 | 0 | 255.49 | 1059.1 | 241.28 | 255.54 | 348 | 348 | 55 | 333363 | 99.98 | 49.96 | 0.99 | 1.03 | 0.75 | 117.46 | 66.7 | 4.83 | 4.28 | 311 | 0.98 | - | 346.69 | 1.11 | 92.45 | 28.7 | 50.4
16 | 05/08/2025 09:45:30 | 775.17 | 0 | 0 | 184.31 | 1118.2 | 164.37 | 183.8 | 293 | 292.7 | 47 | 333308 | 100.28 | 49.95 | -0.99 | 0.86 | 0.54 | 124.9 | 60.6 | 4.07 | 3.6 | 293 | 0.84 | - | 368.65 | 0.95 | 91.13 | 28.3 | 44.1
15 | 05/08/2025 09:30:30 | 779.73 | 0 | 0 | 208.83 | 1099.7 | 193.69 | 213.01 | 246 | 245.6 | 46 | 333261 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.73 | 0.62 | 232.67 | 63.1 | 3.42 | 3.03 | 601 | 0.72 | - | 686.74 | 0.81 | 89.86 | 28.3 | 43.8
14 | 05/08/2025 09:15:30 | 786.73 | 0 | 0 | 193.2 | 1099.7 | 175.73 | 193.25 | 200 | 199.2 | 45 | 333215 | 99.98 | 50.07 | -0.99 | 0.59 | 0.57 | 211.35 | 60.5 | 2.78 | 2.46 | 578 | 0.58 | - | 623.81 | 0.65 | 90.68 | 28.3 | 44.7
13 | 05/08/2025 09:00:30 | 792.3 | 0 | 0 | 175.08 | 1109.7 | 157.5 | 174.77 | 155 | 154.1 | 42 | 333170 | 100.18 | 50.1 | -0.99 | 0.46 | 0.52 | 177.85 | 58.6 | 2.15 | 1.91 | 534 | 0.44 | - | 524.95 | 0.5 | 90.77 | 27.7 | 41.3
12 | 05/08/2025 08:45:30 | 794.63 | 0 | 0 | 157.39 | 1116.7 | 143.76 | 160.54 | 113 | 112.6 | 40 | 333128 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.33 | 0.46 | 168.85 | 59.1 | 1.57 | 1.39 | 515 | 0.31 | - | 498.37 | 0.37 | 89.18 | 27 | 39.7
11 | 05/08/2025 08:30:30 | 795.83 | 0 | 0 | 173.97 | 1118.8 | 158.61 | 177.45 | 73 | 72.4 | 31 | 333088 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.22 | 0.51 | 188.91 | 59.4 | 1.01 | 0.9 | 586 | 0.18 | - | 557.59 | 0.25 | 87.23 | 25.7 | 36.7
10 | 05/08/2025 08:15:30 | 787.6 | 0 | 0 | 114.33 | 1153.1 | 101.13 | 116.62 | 42 | 41.1 | 15 | 333057 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.12 | 0.34 | 157.83 | 58 | 0.58 | 0.52 | 492 | 0.08 | - | 465.84 | 0.15 | 84.33 | 24.2 | 29.4
9 | 05/08/2025 08:00:30 | 800.23 | 0 | 0 | 42.98 | 1124.9 | 39.1 | 43.99 | 27 | 26.9 | 9 | 333042 | 97.71 | 50.09 | 0.99 | 0.08 | 0.13 | 49.26 | 57.3 | 0.38 | 0.33 | 108 | 0.04 | - | 145.39 | 0.1 | 81.32 | 23.5 | 25.1
8 | 05/08/2025 07:45:30 | 796.4 | 0 | 0 | 33.41 | 1131.5 | 30.88 | 34.94 | 18 | 18 | 6 | 333033 | 95.63 | 50.01 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 39.3 | 60 | 0.25 | 0.22 | 79 | 0.02 | - | 115.99 | 0.07 | 78.13 | 23 | 24
7 | 05/08/2025 07:30:30 | 781.83 | 0 | 0 | 16.32 | 1105.8 | 15.05 | 16.65 | 12 | 11.4 | 3 | 333027 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.04 | 0.05 | 21.12 | 57.3 | 0.17 | 0.15 | 21 | 0 | - | 62.35 | 0.05 | 78.71 | 22.7 | 22.9
6 | 05/08/2025 07:15:30 | 779.17 | 0 | 0 | 10.76 | 1109.8 | 9.89 | 10.97 | 9 | 8.4 | 3 | 333024 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.03 | 0.03 | 13.71 | 56.1 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 | - | 40.47 | 0.03 | 80.5 | 22.6 | 22.7
5 | 05/08/2025 07:00:30 | 783.3 | 0 | 0 | 10.33 | 1116.2 | 9.77 | 10.91 | 6 | 6 | 3 | 333021 | 94.72 | 50.05 | 1 | 0.02 | 0.03 | 14.03 | 53.6 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 41.4 | 0.02 | 77 | 22.5 | 22.7
4 | 05/08/2025 06:45:30 | 782.4 | 0 | 0 | 14.78 | 1097.6 | 14.01 | 15.38 | 3 | 2.3 | 2 | 333018 | 96.1 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 19 | 47.3 | 0.04 | 0.04 | 13 | 0 | - | 56.09 | 0.01 | 88.55 | 22.4 | 22.4
3 | 05/08/2025 06:30:30 | 779.73 | 0 | 0 | 2.99 | 1046.5 | 3.33 | 3.48 | 1 | 0.5 | 1 | 333016 | 85.82 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.07 | 40.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.97 | 0 | - | 22.3 | 21.9
2 | 05/08/2025 06:15:30 | 783.2 | 0 | 0 | 0.51 | 820.2 | 0.63 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 333015 | 98.08 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.97 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 0 | - | 22.3 | 21.8
1 | 05/08/2025 06:00:30 | 785.13 | 0 | 0 | 0 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333015 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.2 | 21.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.69 | - | - | 130.33 | - | - | -