## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 05/08/2025 18:45:30 | 780.9 | 0 | 0 | 0.59 | 1052.6 | 0.57 | 0.6 | 1464 | 1464.8 | 1 | 337990 | 98.17 | 49.97 | -0.28 | 4.32 | 0 | 1.52 | 57.8 | 20.33 | 18 | 0 | 4.49 | 96.15 | 4.49 | 4.99 | 86.63 | 25.7 | 24.5
51 | 05/08/2025 18:30:30 | 781.3 | 0 | 0 | 6.06 | 1052 | 5.88 | 6.18 | 1463 | 1463.9 | 1 | 337989 | 98.04 | 50.05 | -0.96 | 4.32 | 0.02 | 8.96 | 59.6 | 20.32 | 17.99 | 0 | 4.49 | 96.09 | 26.46 | 4.98 | 86.64 | 25.6 | 24.8
50 | 05/08/2025 18:15:30 | 785.5 | 0 | 0 | 7.26 | 1059 | 6.99 | 7.41 | 1462 | 1462 | 3 | 337988 | 98.04 | 50.08 | 1 | 4.32 | 0.02 | 10.15 | 56.1 | 20.31 | 17.98 | 0 | 4.49 | 96.02 | 29.96 | 4.98 | 86.7 | 25.9 | 25.1
49 | 05/08/2025 18:00:30 | 790.27 | 0 | 0 | 12.81 | 1086.6 | 11.73 | 12.74 | 1459 | 1459.7 | 3 | 337985 | 100.52 | 50.13 | -0.99 | 4.31 | 0.04 | 16.46 | 57.6 | 20.26 | 17.94 | 0 | 4.49 | 95.82 | 48.58 | 4.97 | 86.7 | 28 | 26.7
48 | 05/08/2025 17:45:30 | 776.43 | 0 | 0 | 7 | 1038.5 | 7.18 | 7.46 | 1456 | 1456.8 | 2 | 337982 | 93.82 | 50 | -0.99 | 4.3 | 0.02 | 10.11 | 57 | 20.22 | 17.91 | 0 | 4.49 | 95.63 | 29.84 | 4.96 | 86.71 | 28.2 | 27
47 | 05/08/2025 17:30:30 | 769.7 | 0 | 0 | 9.22 | 1050.4 | 9.17 | 9.63 | 1454 | 1454.6 | 3 | 337980 | 95.74 | 50.04 | 0.99 | 4.29 | 0.03 | 13.1 | 57.8 | 20.19 | 17.88 | 0 | 4.49 | 95.5 | 38.68 | 4.95 | 86.73 | 28.6 | 29
46 | 05/08/2025 17:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 11.53 | 1059.3 | 11.13 | 11.79 | 1451 | 1451.9 | 8 | 337977 | 97.79 | 50 | -0.99 | 4.28 | 0.03 | 15.3 | 58.8 | 20.15 | 17.84 | 7 | 4.49 | 95.3 | 45.15 | 4.94 | 86.77 | 29 | 30.6
45 | 05/08/2025 17:00:30 | 786.63 | 0 | 0 | 38.28 | 1095.6 | 35.04 | 38.39 | 1443 | 1443.7 | 9 | 337969 | 99.7 | 50.02 | 0.99 | 4.26 | 0.11 | 44.98 | 59.9 | 20.04 | 17.75 | 82 | 4.47 | 95.2 | 132.78 | 4.91 | 86.78 | 29.2 | 31.4
44 | 05/08/2025 16:45:30 | 782.1 | 0 | 0 | 39.47 | 1091.9 | 36.87 | 40.26 | 1434 | 1434.9 | 8 | 337960 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 4.23 | 0.12 | 45.67 | 58.5 | 19.92 | 17.64 | 89 | 4.45 | 95.01 | 134.81 | 4.88 | 86.77 | 29.3 | 31.8
43 | 05/08/2025 16:30:30 | 782.47 | 0 | 0 | 62.71 | 1097.7 | 57.09 | 62.67 | 1426 | 1426.2 | 18 | 337952 | 100.06 | 49.91 | -0.99 | 4.21 | 0.19 | 70.97 | 57.8 | 19.81 | 17.54 | 167 | 4.44 | 94.86 | 209.48 | 4.85 | 86.82 | 30.2 | 35.7
42 | 05/08/2025 16:15:30 | 784.13 | 0 | 0 | 99.71 | 1085 | 93.74 | 101.7 | 1408 | 1408.8 | 36 | 337934 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 4.16 | 0.29 | 108.08 | 57.4 | 19.56 | 17.32 | 321 | 4.39 | 94.73 | 319.02 | 4.79 | 86.74 | 31.1 | 44
41 | 05/08/2025 16:00:30 | 770.2 | 0 | 0 | 103.64 | 1078.4 | 95.82 | 103.33 | 1372 | 1372.2 | 44 | 337898 | 100.3 | 49.99 | 0.99 | 4.05 | 0.31 | 122.24 | 58.2 | 19.06 | 16.87 | 341 | 4.27 | 94.86 | 360.81 | 4.67 | 86.7 | 31.5 | 47.9
40 | 05/08/2025 15:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 156.54 | 1096 | 143.82 | 157.63 | 1328 | 1328.7 | 41 | 337854 | 99.31 | 49.89 | -0.99 | 3.92 | 0.46 | 177.62 | 59 | 18.44 | 16.33 | 495 | 4.13 | 94.98 | 524.27 | 4.52 | 86.64 | 30.9 | 45.1
39 | 05/08/2025 15:30:30 | 781.1 | 0 | 0 | 159.79 | 1094.4 | 146.82 | 160.68 | 1287 | 1287.7 | 37 | 337813 | 99.45 | 49.92 | 0.99 | 3.8 | 0.47 | 176.09 | 59.3 | 17.88 | 15.83 | 494 | 4 | 95.06 | 519.75 | 4.39 | 86.59 | 30.4 | 43.7
38 | 05/08/2025 15:15:30 | 777.8 | 0 | 0 | 129.11 | 1086.1 | 121.25 | 131.69 | 1250 | 1250.2 | 46 | 337776 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.69 | 0.38 | 146.23 | 59.1 | 17.36 | 15.37 | 399 | 3.88 | 95.09 | 431.6 | 4.26 | 86.57 | 30.6 | 47.5
37 | 05/08/2025 15:00:30 | 777.97 | 0 | 0 | 195.42 | 1067 | 186.81 | 199.33 | 1204 | 1204.7 | 44 | 337730 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.55 | 0.58 | 224.99 | 62.5 | 16.72 | 14.81 | 618 | 3.74 | 95.12 | 664.07 | 4.11 | 86.53 | 30.8 | 48.7
36 | 05/08/2025 14:45:30 | 772.3 | 0 | 0 | 97.32 | 1087.8 | 91.25 | 99.27 | 1160 | 1160 | 35 | 337686 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.42 | 0.29 | 112.49 | 59.7 | 16.11 | 14.27 | 294 | 3.6 | 95 | 332.03 | 3.96 | 86.37 | 30.6 | 46.9
35 | 05/08/2025 14:30:30 | 775.7 | 0 | 0 | 184.14 | 1073.9 | 174.9 | 187.82 | 1125 | 1125 | 46 | 337651 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.32 | 0.54 | 194.94 | 63 | 15.63 | 13.84 | 526 | 3.49 | 95.09 | 575.38 | 3.84 | 86.54 | 30.7 | 52.7
34 | 05/08/2025 14:15:30 | 768.4 | 0 | 0 | 95.61 | 1083.8 | 88.69 | 96.13 | 1079 | 1079.6 | 26 | 337605 | 99.46 | 50 | -0.99 | 3.18 | 0.28 | 115.37 | 59.4 | 14.99 | 13.27 | 277 | 3.34 | 95.24 | 340.52 | 3.67 | 86.71 | 30.2 | 43.5
33 | 05/08/2025 14:00:30 | 767.13 | 0 | 0 | 94.67 | 1077.2 | 88 | 94.79 | 1053 | 1053.4 | 32 | 337579 | 99.87 | 50.04 | 0.99 | 3.11 | 0.28 | 97.29 | 60.1 | 14.63 | 12.95 | 244 | 3.27 | 94.99 | 287.16 | 3.59 | 86.65 | 31.1 | 47.6
32 | 05/08/2025 13:45:30 | 767.63 | 0 | 0 | 130.65 | 1049.8 | 126.94 | 133.26 | 1021 | 1021.6 | 34 | 337547 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.01 | 0.39 | 153.86 | 58.7 | 14.18 | 12.56 | 401 | 3.17 | 94.98 | 454.13 | 3.48 | 86.7 | 31.8 | 52.3
31 | 05/08/2025 13:30:30 | 762.7 | 0 | 0 | 95.36 | 1039.9 | 93.53 | 97.27 | 987 | 987.6 | 54 | 337513 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.91 | 0.28 | 109.54 | 58.3 | 13.71 | 12.14 | 300 | 3.07 | 94.77 | 323.33 | 3.37 | 86.55 | 32.3 | 65.3
30 | 05/08/2025 13:15:30 | 772.27 | 0 | 0 | 158.25 | 1035.5 | 155.88 | 161.41 | 933 | 933.1 | 61 | 337459 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 2.75 | 0.47 | 130.76 | 63.8 | 12.96 | 11.47 | 357 | 2.88 | 95.52 | 385.94 | 3.17 | 86.93 | 32.3 | 64.3
29 | 05/08/2025 13:00:30 | 772.57 | 0 | 0 | 274.12 | 1003.5 | 278.63 | 279.6 | 872 | 872.2 | 68 | 337398 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 2.57 | 0.81 | 330.85 | 75.5 | 12.11 | 10.72 | 950 | 2.66 | 96.9 | 976.54 | 2.93 | 87.78 | 31.8 | 65
28 | 05/08/2025 12:45:30 | 767.93 | 0 | 0 | 130.73 | 1051.9 | 124.24 | 130.69 | 804 | 804.3 | 51 | 337330 | 100.03 | 50.12 | -0.99 | 2.37 | 0.39 | 156.73 | 58.6 | 11.17 | 9.89 | 414 | 2.42 | 97.98 | 462.59 | 2.69 | 88.28 | 31.1 | 55.4
27 | 05/08/2025 12:30:30 | 766.5 | 0 | 0 | 92.45 | 1063.1 | 88.7 | 94.3 | 753 | 753.8 | 41 | 337279 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.22 | 0.27 | 105.14 | 57.9 | 10.46 | 9.26 | 263 | 2.27 | 98.08 | 310.34 | 2.52 | 88.16 | 31.5 | 56.9
26 | 05/08/2025 12:15:30 | 775.77 | 0 | 0 | 183.97 | 1062.1 | 176.68 | 187.65 | 712 | 712.9 | 70 | 337238 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.1 | 0.54 | 319.14 | 65.5 | 9.89 | 8.76 | 930 | 2.12 | 99.04 | 941.96 | 2.37 | 88.71 | 31.2 | 65.1
25 | 05/08/2025 12:00:30 | 785.03 | 0 | 0 | 282.06 | 1086.5 | 264.8 | 287.7 | 642 | 642.6 | 30 | 337168 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.89 | 0.83 | 343.5 | 68.5 | 8.92 | 7.9 | 933 | 1.88 | - | 1013.88 | 2.12 | 89.21 | 30 | 48
24 | 05/08/2025 11:45:30 | 776.03 | 0 | 0 | 115.61 | 1089.4 | 105.8 | 115.26 | 612 | 612.5 | 29 | 337138 | 100.31 | 49.93 | -0.99 | 1.81 | 0.34 | 126 | 58.7 | 8.5 | 7.53 | 315 | 1.79 | - | 371.91 | 2.01 | 89.87 | 29.6 | 43.9
23 | 05/08/2025 11:30:30 | 773.2 | 0 | 0 | 109.63 | 1065 | 105 | 111.82 | 583 | 583.3 | 36 | 337109 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.72 | 0.32 | 133.21 | 59.8 | 8.1 | 7.17 | 334 | 1.71 | - | 393.19 | 1.92 | 89.76 | 30.1 | 47.9
22 | 05/08/2025 11:15:30 | 763.8 | 0 | 0 | 252.92 | 1057.3 | 244 | 257.98 | 547 | 547.3 | 56 | 337073 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.61 | 0.75 | 376.01 | 75.9 | 7.6 | 6.73 | 1059 | 1.58 | - | 1109.84 | 1.77 | 91.01 | 30.6 | 58.6
21 | 05/08/2025 11:00:30 | 768.57 | 0 | 0 | 201.23 | 1062.2 | 194.62 | 206.72 | 491 | 491.4 | 42 | 337017 | 97.34 | 49.99 | 0.99 | 1.45 | 0.59 | 143.35 | 63.9 | 6.82 | 6.04 | 387 | 1.41 | - | 423.11 | 1.59 | 91.26 | 29.8 | 48.9
20 | 05/08/2025 10:45:30 | 767.87 | 0 | 0 | 130.05 | 1097.8 | 118.92 | 130.54 | 449 | 449.5 | 23 | 336975 | 99.62 | 49.96 | -0.99 | 1.33 | 0.38 | 104 | 58.2 | 6.24 | 5.52 | 267 | 1.3 | - | 306.97 | 1.47 | 90.46 | 28.7 | 42.3
19 | 05/08/2025 10:30:30 | 764.8 | 0 | 0 | 81.34 | 1053.7 | 78.74 | 82.97 | 426 | 426.3 | 44 | 336952 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.26 | 0.24 | 108.69 | 58 | 5.92 | 5.24 | 280 | 1.24 | - | 320.82 | 1.4 | 90.13 | 29.3 | 50.8
18 | 05/08/2025 10:15:30 | 774.93 | 0 | 0 | 261.3 | 1053.5 | 252.99 | 266.53 | 382 | 382 | 46 | 336908 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.13 | 0.77 | 312.24 | 68.6 | 5.31 | 4.7 | 829 | 1.1 | - | 921.6 | 1.24 | 90.71 | 28.9 | 49.3
17 | 05/08/2025 10:00:30 | 768.7 | 0 | 0 | 247.97 | 1067.4 | 236.96 | 252.93 | 336 | 336.1 | 53 | 336862 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.99 | 0.73 | 117.46 | 66.4 | 4.67 | 4.13 | 311 | 0.98 | - | 346.69 | 1.11 | 89.27 | 28.7 | 50.4
16 | 05/08/2025 09:45:30 | 770.17 | 0 | 0 | 197.9 | 1129.2 | 176.53 | 199.34 | 283 | 283.1 | 44 | 336809 | 99.28 | 49.94 | 0.99 | 0.84 | 0.58 | 124.9 | 62.1 | 3.93 | 3.48 | 293 | 0.84 | 99.32 | 368.65 | 0.95 | 88.02 | 28.3 | 44.1
15 | 05/08/2025 09:30:30 | 773.87 | 0 | 0 | 204.82 | 1080.3 | 190.43 | 205.72 | 239 | 239.6 | 45 | 336765 | 99.56 | 50.02 | 0.99 | 0.71 | 0.6 | 232.67 | 62.7 | 3.32 | 2.94 | 601 | 0.72 | 98.25 | 686.74 | 0.81 | 87.31 | 28.3 | 43.8
14 | 05/08/2025 09:15:30 | 780.67 | 0 | 0 | 188.15 | 1091.2 | 173.56 | 189.39 | 194 | 194.9 | 44 | 336720 | 99.35 | 50.07 | -0.99 | 0.57 | 0.56 | 211.35 | 60.4 | 2.69 | 2.39 | 578 | 0.58 | 98.9 | 623.81 | 0.65 | 87.96 | 28.3 | 44.7
13 | 05/08/2025 09:00:30 | 784.93 | 0 | 0 | 170.55 | 1102.2 | 157.83 | 173.96 | 150 | 150.2 | 40 | 336676 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.44 | 0.5 | 177.85 | 60.7 | 2.08 | 1.84 | 534 | 0.44 | - | 524.95 | 0.5 | 87.85 | 27.7 | 41.3
12 | 05/08/2025 08:45:30 | 788.4 | 0 | 0 | 153.03 | 1100.7 | 140.12 | 154.23 | 110 | 110.2 | 39 | 336636 | 99.22 | 50.05 | -0.99 | 0.32 | 0.45 | 168.85 | 59.3 | 1.53 | 1.35 | 515 | 0.31 | - | 498.37 | 0.37 | 86.81 | 27 | 39.7
11 | 05/08/2025 08:30:30 | 789.53 | 0 | 0 | 171.24 | 1109 | 157.5 | 174.66 | 71 | 71 | 31 | 336597 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.21 | 0.51 | 188.91 | 58.4 | 0.99 | 0.87 | 586 | 0.18 | - | 557.59 | 0.25 | 84.84 | 25.7 | 36.7
10 | 05/08/2025 08:15:30 | 781.67 | 0 | 0 | 132.18 | 1150.2 | 115.91 | 133.31 | 40 | 40.3 | 14 | 336566 | 99.15 | 50.02 | 1 | 0.12 | 0.39 | 157.83 | 59 | 0.56 | 0.49 | 492 | 0.08 | - | 465.84 | 0.15 | 80.32 | 24.2 | 29.4
9 | 05/08/2025 08:00:30 | 794.37 | 0 | 0 | 42.04 | 1121.7 | 38.26 | 42.91 | 26 | 26.3 | 9 | 336552 | 97.97 | 50.09 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.26 | 57.4 | 0.36 | 0.32 | 108 | 0.04 | - | 145.39 | 0.1 | 78.31 | 23.5 | 25.1
8 | 05/08/2025 07:45:30 | 791.03 | 0 | 0 | 32.81 | 1132 | 29.56 | 33.47 | 17 | 17.7 | 6 | 336543 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 39.3 | 60 | 0.24 | 0.21 | 79 | 0.02 | - | 115.99 | 0.07 | 73.79 | 23 | 24
7 | 05/08/2025 07:30:30 | 776.6 | 0 | 0 | 16.57 | 1110.2 | 15.47 | 17.17 | 11 | 11.2 | 3 | 336537 | 96.48 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.12 | 57.4 | 0.15 | 0.14 | 21 | 0 | - | 62.35 | 0.05 | 72.15 | 22.7 | 22.9
6 | 05/08/2025 07:15:30 | 773.83 | 0 | 0 | 10.68 | 1093.1 | 9.96 | 10.89 | 8 | 8.2 | 3 | 336534 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 13.71 | 55.9 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | - | 40.47 | 0.03 | 71.55 | 22.6 | 22.7
5 | 05/08/2025 07:00:30 | 778.83 | 0 | 0 | 10.42 | 1091.1 | 9.63 | 10.51 | 5 | 5.9 | 3 | 336531 | 99.13 | 50.05 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.03 | 54 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.4 | 0.02 | 64.17 | 22.5 | 22.7
4 | 05/08/2025 06:45:30 | 777.67 | 0 | 0 | 14.78 | 1105.5 | 13.53 | 14.96 | 2 | 2.3 | 2 | 336528 | 98.79 | 50.01 | 1 | 0.01 | 0.04 | 19 | 47.5 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 56.09 | 0.01 | 59.03 | 22.4 | 22.4
3 | 05/08/2025 06:30:30 | 774.9 | 0 | 0 | 2.73 | 1062.7 | 2.62 | 2.78 | 0 | 0.5 | 0 | 336526 | 98.06 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.07 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.97 | 0 | - | 22.3 | 21.9
2 | 05/08/2025 06:15:30 | 778.7 | 0 | 0 | 0.68 | 844.4 | 0.82 | 0.69 | 0 | 0.1 | 0 | 336526 | 98.12 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.97 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 0 | - | 22.3 | 21.8
1 | 05/08/2025 06:00:30 | 780.07 | 0 | 0 | 0 | 610.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336526 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.2 | 21.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.69 | - | - | 130.33 | - | - | -