## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 05/08/2025 18:45:30 | 782.47 | 0 | 0 | 0.68 | 1057.9 | 0.75 | 0.8 | 1057 | 1056.7 | 1 | 347597 | 85.21 | 49.97 | -0.47 | 3.12 | 0 | 1.52 | 59.6 | 14.68 | 13 | 0 | 4.49 | 69.42 | 4.49 | 4.99 | 62.55 | 25.7 | 24.5
51 | 05/08/2025 18:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 6.06 | 1037 | 6.2 | 6.42 | 1056 | 1055.8 | 2 | 347596 | 94.32 | 50.05 | -0.99 | 3.12 | 0.02 | 8.96 | 56.5 | 14.67 | 12.99 | 0 | 4.49 | 69.36 | 26.46 | 4.98 | 62.54 | 25.6 | 24.8
50 | 05/08/2025 18:15:30 | 786.23 | 0 | 0 | 7.09 | 1065.5 | 7.18 | 7.66 | 1054 | 1053.9 | 2 | 347594 | 92.62 | 50.08 | -0.99 | 3.11 | 0.02 | 10.15 | 57.2 | 14.64 | 12.96 | 0 | 4.49 | 69.23 | 29.96 | 4.98 | 62.51 | 25.9 | 25.1
49 | 05/08/2025 18:00:30 | 790.23 | 0 | 0 | 12.73 | 1073.8 | 12.09 | 12.98 | 1052 | 1051.5 | 3 | 347592 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.11 | 0.04 | 16.46 | 58 | 14.61 | 12.94 | 0 | 4.49 | 69.09 | 48.58 | 4.97 | 62.51 | 28 | 26.7
48 | 05/08/2025 17:45:30 | 777.47 | 0 | 0 | 7 | 1032.6 | 6.92 | 7.14 | 1049 | 1048.7 | 2 | 347589 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.1 | 0.02 | 10.11 | 57.2 | 14.57 | 12.9 | 0 | 4.49 | 68.9 | 29.84 | 4.96 | 62.47 | 28.2 | 27
47 | 05/08/2025 17:30:30 | 770.97 | 0 | 0 | 9.74 | 1065.6 | 9.49 | 10.11 | 1047 | 1046.5 | 3 | 347587 | 96.34 | 50.04 | -0.99 | 3.09 | 0.03 | 13.1 | 57.8 | 14.54 | 12.88 | 0 | 4.49 | 68.77 | 38.68 | 4.95 | 62.46 | 28.6 | 29
46 | 05/08/2025 17:15:30 | 774.7 | 0 | 0 | 12.47 | 1066.8 | 11.92 | 12.72 | 1044 | 1043.6 | 9 | 347584 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.08 | 0.04 | 15.3 | 58.2 | 14.5 | 12.84 | 7 | 4.49 | 68.57 | 45.15 | 4.94 | 62.43 | 29 | 30.6
45 | 05/08/2025 17:00:30 | 787.07 | 0 | 0 | 39.3 | 1099.8 | 36.45 | 40.09 | 1035 | 1035.3 | 9 | 347575 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.05 | 0.12 | 44.98 | 59.6 | 14.37 | 12.73 | 82 | 4.47 | 68.28 | 132.78 | 4.91 | 62.24 | 29.2 | 31.4
44 | 05/08/2025 16:45:30 | 782.47 | 0 | 0 | 39.9 | 1112 | 36.12 | 40.16 | 1026 | 1026.4 | 8 | 347566 | 99.35 | 49.84 | 0.99 | 3.03 | 0.12 | 45.67 | 58.7 | 14.25 | 12.62 | 89 | 4.45 | 67.98 | 134.81 | 4.88 | 62.08 | 29.3 | 31.8
43 | 05/08/2025 16:30:30 | 783.43 | 0 | 0 | 63.83 | 1095.4 | 58.38 | 63.95 | 1018 | 1017.5 | 18 | 347558 | 99.81 | 49.91 | 0.99 | 3 | 0.19 | 70.97 | 58.7 | 14.14 | 12.52 | 167 | 4.44 | 67.72 | 209.48 | 4.85 | 61.98 | 30.2 | 35.7
42 | 05/08/2025 16:15:30 | 784.27 | 0 | 0 | 98.43 | 1082.7 | 90.42 | 97.9 | 1000 | 1000.3 | 37 | 347540 | 100.54 | 50.01 | 1 | 2.95 | 0.29 | 108.08 | 58 | 13.89 | 12.3 | 321 | 4.39 | 67.28 | 319.02 | 4.79 | 61.61 | 31.1 | 44
41 | 05/08/2025 16:00:30 | 770.43 | 0 | 0 | 109.2 | 1082.1 | 102.93 | 111.38 | 963 | 962.5 | 45 | 347503 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.84 | 0.32 | 122.24 | 58.1 | 13.38 | 11.84 | 341 | 4.27 | 66.58 | 360.81 | 4.67 | 60.85 | 31.5 | 47.9
40 | 05/08/2025 15:45:30 | 777.83 | 0 | 0 | 161.15 | 1107.1 | 148.47 | 164.37 | 918 | 917.6 | 43 | 347458 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.71 | 0.48 | 177.62 | 59.9 | 12.75 | 11.29 | 495 | 4.13 | 65.65 | 524.27 | 4.52 | 59.89 | 30.9 | 45.1
39 | 05/08/2025 15:30:30 | 781.4 | 0 | 0 | 161.75 | 1098.3 | 147.74 | 162.26 | 875 | 875.3 | 38 | 347415 | 99.69 | 49.92 | -0.99 | 2.58 | 0.48 | 176.09 | 58.8 | 12.15 | 10.76 | 494 | 4 | 64.63 | 519.75 | 4.39 | 58.87 | 30.4 | 43.7
38 | 05/08/2025 15:15:30 | 776.3 | 0 | 0 | 130.56 | 1089.6 | 120.11 | 130.87 | 837 | 837.3 | 47 | 347377 | 99.76 | 49.97 | 0.99 | 2.47 | 0.39 | 146.23 | 60 | 11.63 | 10.29 | 399 | 3.88 | 63.67 | 431.6 | 4.26 | 57.97 | 30.6 | 47.5
37 | 05/08/2025 15:00:30 | 777.63 | 0 | 0 | 199.43 | 1074.7 | 185.56 | 199.42 | 790 | 790.1 | 44 | 347330 | 100.01 | 49.92 | 0.99 | 2.33 | 0.59 | 224.99 | 62.5 | 10.97 | 9.72 | 618 | 3.74 | 62.41 | 664.07 | 4.11 | 56.78 | 30.8 | 48.7
36 | 05/08/2025 14:45:30 | 772.17 | 0 | 0 | 99.71 | 1083.4 | 93.88 | 101.7 | 746 | 745.7 | 40 | 347286 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 2.2 | 0.29 | 112.49 | 60.1 | 10.36 | 9.17 | 294 | 3.6 | 61.1 | 332.03 | 3.96 | 55.55 | 30.6 | 46.9
35 | 05/08/2025 14:30:30 | 776.1 | 0 | 0 | 251.64 | 1075.4 | 236.18 | 253.99 | 706 | 706.4 | 45 | 347246 | 99.07 | 49.96 | -0.99 | 2.08 | 0.74 | 194.94 | 65.8 | 9.81 | 8.68 | 526 | 3.49 | 59.67 | 575.38 | 3.84 | 54.31 | 30.7 | 52.7
34 | 05/08/2025 14:15:30 | 768.93 | 0 | 0 | 100.31 | 1089.2 | 92.95 | 101.24 | 661 | 660.8 | 24 | 347201 | 99.08 | 50 | 1 | 1.95 | 0.3 | 115.37 | 59.4 | 9.18 | 8.13 | 277 | 3.34 | 58.34 | 340.52 | 3.67 | 53.12 | 30.2 | 43.5
33 | 05/08/2025 14:00:30 | 767.3 | 0 | 0 | 57.67 | 1196.1 | 49.18 | 58.82 | 637 | 636.7 | 1 | 347177 | 98.04 | 50.05 | 1 | 1.88 | 0.17 | 97.29 | 48.4 | 8.85 | 7.83 | 244 | 3.27 | 57.46 | 287.16 | 3.59 | 52.42 | 31.1 | 47.6
32 | 05/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 347176 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 153.86 | 0 | 8.83 | 7.82 | 401 | 3.17 | 59.16 | 454.13 | 3.48 | 54 | 31.8 | 52.3
31 | 05/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 347176 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 109.54 | 0 | 8.83 | 7.82 | 300 | 3.07 | 61.07 | 323.33 | 3.37 | 55.77 | 32.3 | 65.3
30 | 05/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 347176 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 130.76 | 0 | 8.83 | 7.82 | 357 | 2.88 | 65.11 | 385.94 | 3.17 | 59.26 | 32.3 | 64.3
29 | 05/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 347176 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 330.85 | 0 | 8.83 | 7.82 | 950 | 2.66 | 70.68 | 976.54 | 2.93 | 64.03 | 31.8 | 65
28 | 05/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 347176 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 156.73 | 0 | 8.83 | 7.82 | 414 | 2.42 | 77.51 | 462.59 | 2.69 | 69.84 | 31.1 | 55.4
27 | 05/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 347176 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 105.14 | 0 | 8.83 | 7.82 | 263 | 2.27 | 82.84 | 310.34 | 2.52 | 74.46 | 31.5 | 56.9
26 | 05/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 4 | 347176 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 319.14 | 0 | 8.83 | 7.82 | 930 | 2.12 | 88.46 | 941.96 | 2.37 | 79.24 | 31.2 | 65.1
25 | 05/08/2025 12:00:30 | 783.53 | 0 | 0 | 302.31 | 1073.9 | 283.03 | 303.95 | 632 | 632 | 32 | 347172 | 99.46 | 49.97 | -0.99 | 1.87 | 0.89 | 343.5 | 71.6 | 8.78 | 7.77 | 933 | 1.88 | 99.01 | 1013.88 | 2.12 | 87.83 | 30 | 48
24 | 05/08/2025 11:45:30 | 775.7 | 0 | 0 | 111.59 | 1084.5 | 104.95 | 113.82 | 600 | 599.6 | 29 | 347140 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.77 | 0.33 | 126 | 59.3 | 8.33 | 7.38 | 315 | 1.79 | 99.16 | 371.91 | 2.01 | 88.11 | 29.6 | 43.9
23 | 05/08/2025 11:30:30 | 773.33 | 0 | 0 | 113.47 | 1070.7 | 108.1 | 115.74 | 571 | 571.1 | 58 | 347111 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.69 | 0.33 | 133.21 | 59.6 | 7.93 | 7.02 | 334 | 1.71 | 98.79 | 393.19 | 1.92 | 87.92 | 30.1 | 47.9
22 | 05/08/2025 11:15:30 | 762.7 | 0 | 0 | 317.01 | 1025.9 | 315.19 | 323.35 | 513 | 529.5 | 43 | 347053 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.51 | 0.94 | 376.01 | 83.1 | 7.12 | 6.31 | 1059 | 1.58 | 95.83 | 1109.84 | 1.77 | 85.35 | 30.6 | 58.6
21 | 05/08/2025 11:00:30 | 767.23 | 0 | 0 | 139.36 | 1074.9 | 132.52 | 142.45 | 470 | 469.9 | 41 | 347010 | 97.83 | 49.99 | 0.99 | 1.39 | 0.41 | 143.35 | 57.9 | 6.53 | 5.78 | 387 | 1.41 | 98.6 | 423.11 | 1.59 | 87.36 | 29.8 | 48.9
20 | 05/08/2025 10:45:30 | 767.53 | 0 | 0 | 92.88 | 1093.4 | 86.64 | 94.74 | 429 | 428.8 | 21 | 346969 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.27 | 0.27 | 104 | 58.5 | 5.96 | 5.28 | 267 | 1.3 | 97.78 | 306.97 | 1.47 | 86.43 | 28.7 | 42.3
19 | 05/08/2025 10:30:30 | 765.7 | 0 | 0 | 78.86 | 1069.6 | 75.2 | 80.44 | 408 | 407.6 | 39 | 346948 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.2 | 0.23 | 108.69 | 58 | 5.67 | 5.02 | 280 | 1.24 | 97.43 | 320.82 | 1.4 | 86.33 | 29.3 | 50.8
18 | 05/08/2025 10:15:30 | 772.2 | 0 | 0 | 268.99 | 1063.3 | 258.04 | 274.37 | 369 | 369.4 | 42 | 346909 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.09 | 0.79 | 312.24 | 68.5 | 5.13 | 4.54 | 829 | 1.1 | 98.92 | 921.6 | 1.24 | 87.62 | 28.9 | 49.3
17 | 05/08/2025 10:00:30 | 766.37 | 0 | 0 | 211.14 | 1081.9 | 199.06 | 215.36 | 327 | 327.3 | 52 | 346867 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.97 | 0.62 | 117.46 | 63.5 | 4.54 | 4.02 | 311 | 0.98 | 98.09 | 346.69 | 1.11 | 86.87 | 28.7 | 50.4
16 | 05/08/2025 09:45:30 | 768.53 | 0 | 0 | 118.26 | 1116.8 | 105.3 | 117.6 | 275 | 274.9 | 44 | 346815 | 100.56 | 49.94 | -0.99 | 0.81 | 0.35 | 124.9 | 60.3 | 3.82 | 3.38 | 293 | 0.84 | 96.51 | 368.65 | 0.95 | 85.53 | 28.3 | 44.1
15 | 05/08/2025 09:30:30 | 772.63 | 0 | 0 | 204.47 | 1100.3 | 189.55 | 208.56 | 231 | 231.3 | 44 | 346771 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.68 | 0.6 | 232.67 | 61.3 | 3.21 | 2.84 | 601 | 0.72 | 94.96 | 686.74 | 0.81 | 84.38 | 28.3 | 43.8
14 | 05/08/2025 09:15:30 | 779.67 | 0 | 0 | 192.08 | 1097.1 | 178.58 | 195.92 | 187 | 186.5 | 46 | 346727 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.55 | 0.57 | 211.35 | 60.6 | 2.6 | 2.3 | 578 | 0.58 | 95.33 | 623.81 | 0.65 | 84.78 | 28.3 | 44.7
13 | 05/08/2025 09:00:30 | 785.53 | 0 | 0 | 173.88 | 1104.7 | 157.04 | 173.48 | 141 | 141.1 | 40 | 346681 | 100.23 | 50.1 | 0.99 | 0.42 | 0.51 | 177.85 | 60 | 1.96 | 1.73 | 534 | 0.44 | 94.59 | 524.95 | 0.5 | 82.57 | 27.7 | 41.3
12 | 05/08/2025 08:45:30 | 788.27 | 0 | 0 | 154.4 | 1121.4 | 140.44 | 157.49 | 101 | 100.9 | 39 | 346641 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.3 | 0.46 | 168.85 | 58.9 | 1.4 | 1.24 | 515 | 0.31 | 95.86 | 498.37 | 0.37 | 79.71 | 27 | 39.7
11 | 05/08/2025 08:30:30 | 789.17 | 0 | 0 | 171.92 | 1126.1 | 153.12 | 172.43 | 62 | 61.6 | 30 | 346602 | 99.71 | 50.07 | -0.99 | 0.18 | 0.51 | 188.91 | 58.2 | 0.86 | 0.76 | 586 | 0.18 | - | 557.59 | 0.25 | 74.09 | 25.7 | 36.7
10 | 05/08/2025 08:15:30 | 781.17 | 0 | 0 | 131.42 | 1157.7 | 115.79 | 134.05 | 32 | 31.9 | 13 | 346572 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.09 | 0.39 | 157.83 | 59.7 | 0.44 | 0.39 | 492 | 0.08 | - | 465.84 | 0.15 | 64.25 | 24.2 | 29.4
9 | 05/08/2025 08:00:30 | 795.03 | 0 | 0 | 38.79 | 1123.7 | 35.21 | 39.56 | 19 | 18.8 | 7 | 346559 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.06 | 0.11 | 49.26 | 57.2 | 0.26 | 0.23 | 108 | 0.04 | - | 145.39 | 0.1 | 57.22 | 23.5 | 25.1
8 | 05/08/2025 07:45:30 | 791.53 | 0 | 0 | 19.14 | 1121.2 | 17.41 | 19.52 | 12 | 11.6 | 2 | 346552 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 39.3 | 52 | 0.17 | 0.15 | 79 | 0.02 | - | 115.99 | 0.07 | 52.09 | 23 | 24
7 | 05/08/2025 07:30:30 | 777.2 | 0 | 0 | 16.49 | 1110.3 | 15.41 | 17.11 | 10 | 10.2 | 3 | 346550 | 96.35 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.12 | 56 | 0.14 | 0.12 | 21 | 0 | - | 62.35 | 0.05 | 65.59 | 22.7 | 22.9
6 | 05/08/2025 07:15:30 | 774.1 | 0 | 0 | 9.82 | 1100.4 | 9.1 | 10.02 | 7 | 7.1 | 2 | 346547 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.02 | 0.03 | 13.71 | 51.2 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | - | 40.47 | 0.03 | 62.61 | 22.6 | 22.7
5 | 05/08/2025 07:00:30 | 779.73 | 0 | 0 | 10.33 | 1089.2 | 9.85 | 10.73 | 5 | 4.8 | 4 | 346545 | 96.31 | 50.05 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.03 | 45.4 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 41.4 | 0.02 | 64.17 | 22.5 | 22.7
4 | 05/08/2025 06:45:30 | 778.9 | 0 | 0 | 14.18 | 1100.2 | 13.88 | 15.27 | 1 | 1.1 | 1 | 346541 | 92.84 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.04 | 19 | 34.7 | 0.01 | 0.01 | 13 | 0 | - | 56.09 | 0.01 | 29.52 | 22.4 | 22.4
3 | 05/08/2025 06:30:30 | 776.03 | 0 | 0 | 0 | 1163.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346540 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.97 | 0 | - | 22.3 | 21.9
2 | 05/08/2025 06:15:30 | 780.3 | 0 | 0 | 0 | 1086.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346540 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 0 | - | 22.3 | 21.8
1 | 05/08/2025 06:00:30 | 782.23 | 0 | 0 | 0 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346540 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.2 | 21.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.69 | - | - | 130.33 | - | - | -