## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 05/08/2025 18:45:30 | 783.77 | 0 | 0 | 0.68 | 1053.4 | 0.66 | 0.69 | 322 | 321.8 | 1 | 258125 | 98.12 | 49.97 | 0.65 | 0.95 | 0 | 1.52 | 58.2 | 4.47 | 3.96 | 0 | 4.49 | 21.15 | 4.49 | 4.99 | 19.05 | 25.7 | 24.5
51 | 05/08/2025 18:30:30 | 784.2 | 0 | 0 | 6.57 | 1030 | 6.8 | 7 | 321 | 321 | 2 | 258124 | 93.82 | 50.05 | 1 | 0.95 | 0.02 | 8.96 | 55.9 | 4.46 | 3.95 | 0 | 4.49 | 21.08 | 26.46 | 4.98 | 19.01 | 25.6 | 24.8
50 | 05/08/2025 18:15:30 | 787.9 | 0 | 0 | 7.43 | 1063.6 | 7.89 | 8.39 | 319 | 319 | 3 | 258122 | 88.57 | 50.08 | 1 | 0.94 | 0.02 | 10.15 | 57.9 | 4.43 | 3.92 | 0 | 4.49 | 20.95 | 29.96 | 4.98 | 18.92 | 25.9 | 25.1
49 | 05/08/2025 18:00:30 | 792.5 | 0 | 0 | 13.07 | 1071.1 | 12.81 | 13.72 | 316 | 316.5 | 3 | 258119 | 95.24 | 50.13 | -0.99 | 0.93 | 0.04 | 16.46 | 59.8 | 4.39 | 3.89 | 0 | 4.49 | 20.75 | 48.58 | 4.97 | 18.78 | 28 | 26.7
48 | 05/08/2025 17:45:30 | 778.9 | 0 | 0 | 7.86 | 1008.7 | 8.24 | 8.31 | 313 | 313.6 | 2 | 258116 | 94.53 | 50 | -0.97 | 0.92 | 0.02 | 10.11 | 56.3 | 4.35 | 3.85 | 0 | 4.49 | 20.56 | 29.84 | 4.96 | 18.64 | 28.2 | 27
47 | 05/08/2025 17:30:30 | 772.77 | 0 | 0 | 10.59 | 1047.5 | 10.55 | 11.05 | 311 | 311.3 | 3 | 258114 | 95.8 | 50.04 | 0.99 | 0.92 | 0.03 | 13.1 | 58.8 | 4.32 | 3.82 | 0 | 4.49 | 20.43 | 38.68 | 4.95 | 18.55 | 28.6 | 29
46 | 05/08/2025 17:15:30 | 776.13 | 0 | 0 | 12.3 | 1073.6 | 11.69 | 12.55 | 308 | 308.3 | 9 | 258111 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.91 | 0.04 | 15.3 | 56.4 | 4.28 | 3.79 | 7 | 4.49 | 20.23 | 45.15 | 4.94 | 18.42 | 29 | 30.6
45 | 05/08/2025 17:00:30 | 789.13 | 0 | 0 | 40.75 | 1092.1 | 38.06 | 41.56 | 299 | 299.6 | 9 | 258102 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.88 | 0.12 | 44.98 | 59.7 | 4.15 | 3.68 | 82 | 4.47 | 19.73 | 132.78 | 4.91 | 17.98 | 29.2 | 31.4
44 | 05/08/2025 16:45:30 | 784.17 | 0 | 0 | 41.52 | 1103.2 | 37.68 | 41.56 | 290 | 290.4 | 7 | 258093 | 99.89 | 49.84 | -0.99 | 0.86 | 0.12 | 45.67 | 56.5 | 4.03 | 3.57 | 89 | 4.45 | 19.21 | 134.81 | 4.88 | 17.55 | 29.3 | 31.8
43 | 05/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 1 | 258086 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 70.97 | 0 | 3.93 | 3.48 | 167 | 4.44 | 18.83 | 209.48 | 4.85 | 17.23 | 30.2 | 35.7
42 | 05/08/2025 16:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 108.08 | 0 | 3.92 | 3.47 | 321 | 4.39 | 18.97 | 319.02 | 4.79 | 17.37 | 31.1 | 44
41 | 05/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 122.24 | 0 | 3.92 | 3.47 | 341 | 4.27 | 19.5 | 360.81 | 4.67 | 17.82 | 31.5 | 47.9
40 | 05/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 177.62 | 0 | 3.92 | 3.47 | 495 | 4.13 | 20.17 | 524.27 | 4.52 | 18.4 | 30.9 | 45.1
39 | 05/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 176.09 | 0 | 3.92 | 3.47 | 494 | 4 | 20.83 | 519.75 | 4.39 | 18.97 | 30.4 | 43.7
38 | 05/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 146.23 | 0 | 3.92 | 3.47 | 399 | 3.88 | 21.45 | 431.6 | 4.26 | 19.53 | 30.6 | 47.5
37 | 05/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 224.99 | 0 | 3.92 | 3.47 | 618 | 3.74 | 22.28 | 664.07 | 4.11 | 20.27 | 30.8 | 48.7
36 | 05/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 112.49 | 0 | 3.92 | 3.47 | 294 | 3.6 | 23.1 | 332.03 | 3.96 | 21 | 30.6 | 46.9
35 | 05/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 194.94 | 0 | 3.92 | 3.47 | 526 | 3.49 | 23.84 | 575.38 | 3.84 | 21.69 | 30.7 | 52.7
34 | 05/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 115.37 | 0 | 3.92 | 3.47 | 277 | 3.34 | 24.89 | 340.52 | 3.67 | 22.66 | 30.2 | 43.5
33 | 05/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 97.29 | 0 | 3.92 | 3.47 | 244 | 3.27 | 25.44 | 287.16 | 3.59 | 23.2 | 31.1 | 47.6
32 | 05/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 153.86 | 0 | 3.92 | 3.47 | 401 | 3.17 | 26.23 | 454.13 | 3.48 | 23.95 | 31.8 | 52.3
31 | 05/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 109.54 | 0 | 3.92 | 3.47 | 300 | 3.07 | 27.08 | 323.33 | 3.37 | 24.73 | 32.3 | 65.3
30 | 05/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 130.76 | 0 | 3.92 | 3.47 | 357 | 2.88 | 28.87 | 385.94 | 3.17 | 26.27 | 32.3 | 64.3
29 | 05/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 330.85 | 0 | 3.92 | 3.47 | 950 | 2.66 | 31.34 | 976.54 | 2.93 | 28.39 | 31.8 | 65
28 | 05/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 156.73 | 0 | 3.92 | 3.47 | 414 | 2.42 | 34.37 | 462.59 | 2.69 | 30.97 | 31.1 | 55.4
27 | 05/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 105.14 | 0 | 3.92 | 3.47 | 263 | 2.27 | 36.73 | 310.34 | 2.52 | 33.02 | 31.5 | 56.9
26 | 05/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 319.14 | 0 | 3.92 | 3.47 | 930 | 2.12 | 39.22 | 941.96 | 2.37 | 35.14 | 31.2 | 65.1
25 | 05/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 343.5 | 0 | 3.92 | 3.47 | 933 | 1.88 | 44.18 | 1013.88 | 2.12 | 39.19 | 30 | 48
24 | 05/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 126 | 0 | 3.92 | 3.47 | 315 | 1.79 | 46.6 | 371.91 | 2.01 | 41.41 | 29.6 | 43.9
23 | 05/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 133.21 | 0 | 3.92 | 3.47 | 334 | 1.71 | 48.79 | 393.19 | 1.92 | 43.42 | 30.1 | 47.9
22 | 05/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 376.01 | 0 | 3.92 | 3.47 | 1059 | 1.58 | 52.68 | 1109.84 | 1.77 | 46.92 | 30.6 | 58.6
21 | 05/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 143.35 | 0 | 3.92 | 3.47 | 387 | 1.41 | 59.16 | 423.11 | 1.59 | 52.41 | 29.8 | 48.9
20 | 05/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 104 | 0 | 3.92 | 3.47 | 267 | 1.3 | 64.27 | 306.97 | 1.47 | 56.82 | 28.7 | 42.3
19 | 05/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 108.69 | 0 | 3.92 | 3.47 | 280 | 1.24 | 67.34 | 320.82 | 1.4 | 59.67 | 29.3 | 50.8
18 | 05/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 312.24 | 0 | 3.92 | 3.47 | 829 | 1.1 | 75.6 | 921.6 | 1.24 | 66.96 | 28.9 | 49.3
17 | 05/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 117.46 | 0 | 3.92 | 3.47 | 311 | 0.98 | 84.59 | 346.69 | 1.11 | 74.92 | 28.7 | 50.4
16 | 05/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 33 | 258085 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 124.9 | 0 | 3.92 | 3.47 | 293 | 0.84 | 98.97 | 368.65 | 0.95 | 87.71 | 28.3 | 44.1
15 | 05/08/2025 09:30:30 | 776.03 | 0 | 0 | 197.98 | 1115.5 | 181.03 | 201.94 | 249 | 249.4 | 46 | 258052 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.73 | 0.58 | 232.67 | 61.4 | 3.46 | 3.06 | 601 | 0.72 | - | 686.74 | 0.81 | 90.96 | 28.3 | 43.8
14 | 05/08/2025 09:15:30 | 782.13 | 0 | 0 | 198.58 | 1086.5 | 186.43 | 202.55 | 203 | 203.3 | 47 | 258006 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.6 | 0.59 | 211.35 | 61.5 | 2.82 | 2.5 | 578 | 0.58 | - | 623.81 | 0.65 | 92.04 | 28.3 | 44.7
13 | 05/08/2025 09:00:30 | 787.9 | 0 | 0 | 179.1 | 1115.6 | 161.91 | 180.62 | 156 | 156.4 | 41 | 257959 | 99.16 | 50.1 | 0.99 | 0.46 | 0.53 | 177.85 | 61 | 2.17 | 1.92 | 534 | 0.44 | - | 524.95 | 0.5 | 91.36 | 27.7 | 41.3
12 | 05/08/2025 08:45:30 | 790.8 | 0 | 0 | 158.93 | 1111.7 | 143.47 | 159.5 | 115 | 115.1 | 41 | 257918 | 99.65 | 50.05 | -0.99 | 0.34 | 0.47 | 168.85 | 60.6 | 1.6 | 1.41 | 515 | 0.31 | - | 498.37 | 0.37 | 90.76 | 27 | 39.7
11 | 05/08/2025 08:30:30 | 791.9 | 0 | 0 | 177.56 | 1126.8 | 160.73 | 181.11 | 74 | 74.6 | 31 | 257877 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.22 | 0.52 | 188.91 | 57.9 | 1.03 | 0.91 | 586 | 0.18 | - | 557.59 | 0.25 | 88.43 | 25.7 | 36.7
10 | 05/08/2025 08:15:30 | 784.13 | 0 | 0 | 147.05 | 1159.6 | 127.64 | 148.02 | 43 | 42.9 | 15 | 257846 | 99.35 | 50.02 | 1 | 0.13 | 0.43 | 157.83 | 61.4 | 0.6 | 0.53 | 492 | 0.08 | - | 465.84 | 0.15 | 86.34 | 24.2 | 29.4
9 | 05/08/2025 08:00:30 | 796.87 | 0 | 0 | 44.26 | 1129.6 | 40.09 | 45.29 | 28 | 27.9 | 9 | 257831 | 97.73 | 50.1 | 0.99 | 0.08 | 0.13 | 49.26 | 60.1 | 0.39 | 0.34 | 108 | 0.04 | - | 145.39 | 0.1 | 84.33 | 23.5 | 25.1
8 | 05/08/2025 07:45:30 | 793.67 | 0 | 0 | 34.86 | 1129.6 | 31.87 | 36 | 19 | 18.7 | 7 | 257822 | 96.83 | 50.02 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 39.3 | 59 | 0.26 | 0.23 | 79 | 0.02 | - | 115.99 | 0.07 | 82.47 | 23 | 24
7 | 05/08/2025 07:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 17.34 | 1098.3 | 16.1 | 17.69 | 12 | 11.9 | 4 | 257815 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | 21.12 | 57 | 0.17 | 0.15 | 21 | 0 | - | 62.35 | 0.05 | 78.71 | 22.7 | 22.9
6 | 05/08/2025 07:15:30 | 775.3 | 0 | 0 | 10.76 | 1088.4 | 10.08 | 10.97 | 8 | 8.6 | 2 | 257811 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.02 | 0.03 | 13.71 | 55 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | - | 40.47 | 0.03 | 71.55 | 22.6 | 22.7
5 | 05/08/2025 07:00:30 | 780.73 | 0 | 0 | 10.68 | 1091.5 | 9.98 | 10.89 | 6 | 6.1 | 4 | 257809 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 14.03 | 52.4 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 41.4 | 0.02 | 77 | 22.5 | 22.7
4 | 05/08/2025 06:45:30 | 780.03 | 0 | 0 | 15.72 | 1092.3 | 14.68 | 16.03 | 2 | 2.4 | 2 | 257805 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 19 | 46.3 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 56.09 | 0.01 | 59.03 | 22.4 | 22.4
3 | 05/08/2025 06:30:30 | 777.37 | 0 | 0 | 2.9 | 1065 | 3.26 | 3.47 | 0 | 0.5 | 0 | 257803 | 83.48 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.07 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.97 | 0 | - | 22.3 | 21.9
2 | 05/08/2025 06:15:30 | 781.4 | 0 | 0 | 0.68 | 816.8 | 0.85 | 0.69 | 0 | 0.1 | 0 | 257803 | 98.12 | 50.03 | -0.98 | 0 | 0 | 0.97 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 0 | - | 22.3 | 21.8
1 | 05/08/2025 06:00:30 | 782.07 | 0 | 0 | 0 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257803 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.2 | 21.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.69 | - | - | 130.33 | - | - | -