## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 05/08/2025 18:45:30 | 783.6 | 0 | 0 | 0.59 | 1104.2 | 0.81 | 0.89 | 352 | 351.6 | 1 | 345768 | 66.37 | 49.97 | 0.41 | 0.99 | 0 | 1.59 | 57.7 | 4.89 | 4.14 | 0 | 4.49 | 22.13 | 4.49 | 4.99 | 19.93 | 25.7 | 24.5
51 | 05/08/2025 18:30:30 | 783.73 | 0 | 0 | 6.4 | 1037.2 | 6.29 | 6.53 | 351 | 350.7 | 2 | 345767 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.99 | 0.02 | 9.37 | 59.9 | 4.88 | 4.13 | 0 | 4.49 | 22.06 | 26.46 | 4.98 | 19.89 | 25.6 | 24.8
50 | 05/08/2025 18:15:30 | 787.83 | 0 | 0 | 7.6 | 1048.5 | 7.39 | 7.75 | 349 | 348.7 | 2 | 345765 | 98.04 | 50.08 | 1 | 0.99 | 0.02 | 10.61 | 58.1 | 4.85 | 4.11 | 0 | 4.49 | 21.94 | 29.96 | 4.98 | 19.81 | 25.9 | 25.1
49 | 05/08/2025 18:00:30 | 791.23 | 0 | 0 | 13.24 | 1078.5 | 12.24 | 13.2 | 347 | 346.2 | 3 | 345763 | 100.29 | 50.12 | -0.99 | 0.98 | 0.04 | 17.2 | 56.5 | 4.82 | 4.08 | 0 | 4.49 | 21.81 | 48.58 | 4.97 | 19.73 | 28 | 26.7
48 | 05/08/2025 17:45:30 | 778.9 | 0 | 0 | 7.86 | 1035.5 | 7.31 | 7.57 | 344 | 343.3 | 3 | 345760 | 103.89 | 50 | -0.98 | 0.97 | 0.02 | 10.56 | 57.7 | 4.78 | 4.05 | 0 | 4.49 | 21.62 | 29.84 | 4.96 | 19.61 | 28.2 | 27
47 | 05/08/2025 17:30:30 | 772.43 | 0 | 0 | 10.59 | 1038.9 | 10.14 | 10.54 | 341 | 341 | 3 | 345757 | 100.48 | 50.04 | -0.99 | 0.96 | 0.03 | 13.69 | 57 | 4.74 | 4.01 | 0 | 4.49 | 21.43 | 38.68 | 4.95 | 19.47 | 28.6 | 29
46 | 05/08/2025 17:15:30 | 775.87 | 0 | 0 | 12.98 | 1054.5 | 12.55 | 13.24 | 338 | 337.9 | 8 | 345754 | 98.04 | 50 | 1 | 0.95 | 0.04 | 15.98 | 58.4 | 4.69 | 3.98 | 7 | 4.49 | 21.25 | 45.15 | 4.94 | 19.34 | 29 | 30.6
45 | 05/08/2025 17:00:30 | 788.27 | 0 | 0 | 40.75 | 1099.9 | 37.21 | 40.92 | 330 | 329.3 | 9 | 345746 | 99.57 | 50.02 | 0.99 | 0.93 | 0.12 | 47 | 56.9 | 4.58 | 3.88 | 82 | 4.47 | 20.84 | 132.78 | 4.91 | 18.99 | 29.2 | 31.4
44 | 05/08/2025 16:45:30 | 783.87 | 0 | 0 | 42.04 | 1104.3 | 38.83 | 42.88 | 321 | 320.1 | 10 | 345737 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 0.91 | 0.12 | 47.72 | 57.1 | 4.46 | 3.78 | 89 | 4.45 | 20.35 | 134.81 | 4.88 | 18.59 | 29.3 | 31.8
43 | 05/08/2025 16:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 66.39 | 1101.2 | 60.69 | 66.83 | 311 | 310.7 | 18 | 345727 | 99.35 | 49.92 | -0.99 | 0.88 | 0.19 | 74.15 | 57.5 | 4.32 | 3.66 | 167 | 4.44 | 19.8 | 209.48 | 4.85 | 18.12 | 30.2 | 35.7
42 | 05/08/2025 16:15:30 | 785.77 | 0 | 0 | 103.47 | 1086.6 | 97.13 | 105.54 | 293 | 292.4 | 13 | 345709 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.83 | 0.29 | 112.93 | 59.7 | 4.07 | 3.45 | 321 | 4.39 | 18.87 | 319.02 | 4.79 | 17.28 | 31.1 | 44
41 | 05/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 127.73 | 0 | 3.89 | 3.3 | 341 | 4.27 | 18.53 | 360.81 | 4.67 | 16.93 | 31.5 | 47.9
40 | 05/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 185.59 | 0 | 3.89 | 3.3 | 495 | 4.13 | 19.17 | 524.27 | 4.52 | 17.48 | 30.9 | 45.1
39 | 05/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 183.99 | 0 | 3.89 | 3.3 | 494 | 4 | 19.79 | 519.75 | 4.39 | 18.03 | 30.4 | 43.7
38 | 05/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 152.79 | 0 | 3.89 | 3.3 | 399 | 3.88 | 20.39 | 431.6 | 4.26 | 18.56 | 30.6 | 47.5
37 | 05/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 235.08 | 0 | 3.89 | 3.3 | 618 | 3.74 | 21.17 | 664.07 | 4.11 | 19.26 | 30.8 | 48.7
36 | 05/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 117.54 | 0 | 3.89 | 3.3 | 294 | 3.6 | 21.95 | 332.03 | 3.96 | 19.95 | 30.6 | 46.9
35 | 05/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 203.68 | 0 | 3.89 | 3.3 | 526 | 3.49 | 22.65 | 575.38 | 3.84 | 20.61 | 30.7 | 52.7
34 | 05/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 120.55 | 0 | 3.89 | 3.3 | 277 | 3.34 | 23.65 | 340.52 | 3.67 | 21.53 | 30.2 | 43.5
33 | 05/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 101.65 | 0 | 3.89 | 3.3 | 244 | 3.27 | 24.17 | 287.16 | 3.59 | 22.05 | 31.1 | 47.6
32 | 05/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 160.76 | 0 | 3.89 | 3.3 | 401 | 3.17 | 24.93 | 454.13 | 3.48 | 22.75 | 31.8 | 52.3
31 | 05/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 114.46 | 0 | 3.89 | 3.3 | 300 | 3.07 | 25.73 | 323.33 | 3.37 | 23.5 | 32.3 | 65.3
30 | 05/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 136.62 | 0 | 3.89 | 3.3 | 357 | 2.88 | 27.44 | 385.94 | 3.17 | 24.97 | 32.3 | 64.3
29 | 05/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 345.7 | 0 | 3.89 | 3.3 | 950 | 2.66 | 29.78 | 976.54 | 2.93 | 26.98 | 31.8 | 65
28 | 05/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 163.76 | 0 | 3.89 | 3.3 | 414 | 2.42 | 32.66 | 462.59 | 2.69 | 29.43 | 31.1 | 55.4
27 | 05/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 109.86 | 0 | 3.89 | 3.3 | 263 | 2.27 | 34.91 | 310.34 | 2.52 | 31.37 | 31.5 | 56.9
26 | 05/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 333.45 | 0 | 3.89 | 3.3 | 930 | 2.12 | 37.27 | 941.96 | 2.37 | 33.39 | 31.2 | 65.1
25 | 05/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 358.91 | 0 | 3.89 | 3.3 | 933 | 1.88 | 41.98 | 1013.88 | 2.12 | 37.24 | 30 | 48
24 | 05/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 131.66 | 0 | 3.89 | 3.3 | 315 | 1.79 | 44.29 | 371.91 | 2.01 | 39.35 | 29.6 | 43.9
23 | 05/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 139.19 | 0 | 3.89 | 3.3 | 334 | 1.71 | 46.36 | 393.19 | 1.92 | 41.26 | 30.1 | 47.9
22 | 05/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 392.88 | 0 | 3.89 | 3.3 | 1059 | 1.58 | 50.06 | 1109.84 | 1.77 | 44.59 | 30.6 | 58.6
21 | 05/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 149.78 | 0 | 3.89 | 3.3 | 387 | 1.41 | 56.22 | 423.11 | 1.59 | 49.81 | 29.8 | 48.9
20 | 05/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 108.67 | 0 | 3.89 | 3.3 | 267 | 1.3 | 61.08 | 306.97 | 1.47 | 53.99 | 28.7 | 42.3
19 | 05/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 113.57 | 0 | 3.89 | 3.3 | 280 | 1.24 | 63.99 | 320.82 | 1.4 | 56.7 | 29.3 | 50.8
18 | 05/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 326.25 | 0 | 3.89 | 3.3 | 829 | 1.1 | 71.84 | 921.6 | 1.24 | 63.63 | 28.9 | 49.3
17 | 05/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 122.73 | 0 | 3.89 | 3.3 | 311 | 0.98 | 80.38 | 346.69 | 1.11 | 71.19 | 28.7 | 50.4
16 | 05/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 23 | 345696 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 130.5 | 0 | 3.89 | 3.3 | 293 | 0.84 | 94.05 | 368.65 | 0.95 | 83.35 | 28.3 | 44.1
15 | 05/08/2025 09:30:30 | 774.83 | 0 | 0 | 218.23 | 1080.1 | 202.85 | 219.1 | 257 | 256.1 | 51 | 345673 | 99.6 | 50.02 | -0.99 | 0.73 | 0.62 | 243.1 | 64.2 | 3.57 | 3.02 | 601 | 0.72 | - | 686.74 | 0.81 | 89.85 | 28.3 | 43.8
14 | 05/08/2025 09:15:30 | 781.37 | 0 | 0 | 201.48 | 1098.4 | 187.1 | 205.51 | 206 | 205.9 | 47 | 345622 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.58 | 0.57 | 220.83 | 61.8 | 2.86 | 2.42 | 578 | 0.58 | - | 623.81 | 0.65 | 89.39 | 28.3 | 44.7
13 | 05/08/2025 09:00:30 | 787.67 | 0 | 0 | 181.83 | 1111.5 | 164.53 | 182.88 | 159 | 158.8 | 42 | 345575 | 99.43 | 50.1 | 0.99 | 0.45 | 0.51 | 185.83 | 60.2 | 2.21 | 1.87 | 534 | 0.44 | - | 524.95 | 0.5 | 89.12 | 27.7 | 41.3
12 | 05/08/2025 08:45:30 | 789.53 | 0 | 0 | 161.84 | 1116.7 | 147.82 | 165.08 | 117 | 116.3 | 42 | 345533 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.33 | 0.46 | 176.42 | 58 | 1.63 | 1.38 | 515 | 0.31 | - | 498.37 | 0.37 | 88.37 | 27 | 39.7
11 | 05/08/2025 08:30:30 | 790.43 | 0 | 0 | 179.69 | 1121.5 | 163.43 | 183.28 | 75 | 74.9 | 32 | 345491 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.21 | 0.51 | 197.39 | 59.4 | 1.04 | 0.88 | 586 | 0.18 | - | 557.59 | 0.25 | 85.78 | 25.7 | 36.7
10 | 05/08/2025 08:15:30 | 782.17 | 0 | 0 | 99.37 | 1146.5 | 88.41 | 101.36 | 43 | 42.6 | 15 | 345459 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.12 | 0.28 | 164.91 | 56.9 | 0.6 | 0.51 | 492 | 0.08 | - | 465.84 | 0.15 | 82.63 | 24.2 | 29.4
9 | 05/08/2025 08:00:30 | 796.87 | 0 | 0 | 44.34 | 1131.9 | 39.83 | 45.08 | 28 | 27.9 | 9 | 345444 | 98.36 | 50.09 | -0.99 | 0.08 | 0.13 | 51.47 | 57.4 | 0.39 | 0.33 | 108 | 0.04 | - | 145.39 | 0.1 | 80.71 | 23.5 | 25.1
8 | 05/08/2025 07:45:30 | 793.2 | 0 | 0 | 35.8 | 1124.6 | 31.93 | 35.91 | 19 | 18.7 | 7 | 345435 | 99.7 | 50.01 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 41.06 | 60 | 0.26 | 0.22 | 79 | 0.02 | - | 115.99 | 0.07 | 78.93 | 23 | 24
7 | 05/08/2025 07:30:30 | 778.67 | 0 | 0 | 17.68 | 1099.9 | 16.39 | 18.03 | 12 | 11.8 | 3 | 345428 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 22.07 | 57.3 | 0.17 | 0.14 | 21 | 0 | - | 62.35 | 0.05 | 75.33 | 22.7 | 22.9
6 | 05/08/2025 07:15:30 | 775.97 | 0 | 0 | 10.25 | 1091.5 | 10.94 | 11.95 | 9 | 8.6 | 2 | 345425 | 85.81 | 49.97 | 1 | 0.03 | 0.03 | 14.33 | 55.6 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 | - | 40.47 | 0.03 | 77.04 | 22.6 | 22.7
5 | 05/08/2025 07:00:30 | 780.9 | 0 | 0 | 11.45 | 1109.7 | 10.52 | 11.68 | 7 | 6.1 | 4 | 345423 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 14.66 | 54.6 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | - | 41.4 | 0.02 | 85.97 | 22.5 | 22.7
4 | 05/08/2025 06:45:30 | 779.83 | 0 | 0 | 15.29 | 1110.6 | 14.04 | 15.6 | 3 | 2.3 | 2 | 345419 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.86 | 48.1 | 0.04 | 0.04 | 13 | 0 | - | 56.09 | 0.01 | 84.75 | 22.4 | 22.4
3 | 05/08/2025 06:30:30 | 777.27 | 0 | 0 | 3.07 | 1050.1 | 3.43 | 3.6 | 1 | 0.5 | 1 | 345417 | 85.21 | 50.02 | 1 | 0 | 0.01 | 5.3 | 40.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.97 | 0 | - | 22.3 | 21.9
2 | 05/08/2025 06:15:30 | 781.27 | 0 | 0 | 0.59 | 845.9 | 1.49 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 345416 | 46.71 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 0 | - | 22.3 | 21.8
1 | 05/08/2025 06:00:30 | 783.73 | 0 | 0 | 0 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345416 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.2 | 21.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.69 | - | - | 130.33 | - | - | -