## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 05/08/2025 18:45:30 | 783.27 | 0 | 0 | 0.93 | 1043.9 | 1.34 | 1.4 | 1508 | 1508.5 | 0 | 355062 | 66.38 | 49.98 | 0.49 | 4.45 | 0 | 1.52 | 59.1 | 20.94 | 18.55 | 0 | 4.49 | 99.04 | 4.49 | 4.99 | 89.23 | 25.7 | 24.5
51 | 05/08/2025 18:30:30 | 783.83 | 0 | 0 | 6.23 | 1044.2 | 6.21 | 6.48 | 1508 | 1507.6 | 2 | 355062 | 96.08 | 50.05 | 0.99 | 4.45 | 0.02 | 8.96 | 56.8 | 20.94 | 18.55 | 0 | 4.49 | 99.04 | 26.46 | 4.98 | 89.31 | 25.6 | 24.8
50 | 05/08/2025 18:15:30 | 788.27 | 0 | 0 | 7.17 | 1039 | 7.04 | 7.31 | 1506 | 1505.7 | 3 | 355060 | 98.04 | 50.08 | 1 | 4.45 | 0.02 | 10.15 | 57 | 20.92 | 18.52 | 0 | 4.49 | 98.91 | 29.96 | 4.98 | 89.31 | 25.9 | 25.1
49 | 05/08/2025 18:00:30 | 790.93 | 0 | 0 | 12.9 | 1077.5 | 12.21 | 13.16 | 1503 | 1503.3 | 3 | 355057 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 4.44 | 0.04 | 16.46 | 58.7 | 20.88 | 18.48 | 0 | 4.49 | 98.71 | 48.58 | 4.97 | 89.31 | 28 | 26.7
48 | 05/08/2025 17:45:30 | 779.3 | 0 | 0 | 7.51 | 1040.1 | 7.12 | 7.41 | 1500 | 1500.5 | 2 | 355054 | 101.36 | 50 | 1 | 4.43 | 0.02 | 10.11 | 57.7 | 20.83 | 18.45 | 0 | 4.49 | 98.52 | 29.84 | 4.96 | 89.33 | 28.2 | 27
47 | 05/08/2025 17:30:30 | 771.67 | 0 | 0 | 9.57 | 1062.4 | 9.57 | 10.16 | 1498 | 1498.3 | 3 | 355052 | 94.15 | 50.04 | 1 | 4.42 | 0.03 | 13.1 | 57.8 | 20.81 | 18.42 | 0 | 4.49 | 98.39 | 38.68 | 4.95 | 89.36 | 28.6 | 29
46 | 05/08/2025 17:15:30 | 775.87 | 0 | 0 | 12.3 | 1056.7 | 11.84 | 12.51 | 1495 | 1495.5 | 8 | 355049 | 98.34 | 50 | 0.99 | 4.41 | 0.04 | 15.3 | 57.8 | 20.76 | 18.39 | 7 | 4.49 | 98.19 | 45.15 | 4.94 | 89.4 | 29 | 30.6
45 | 05/08/2025 17:00:30 | 788.9 | 0 | 0 | 38.96 | 1098.8 | 35.63 | 39.15 | 1487 | 1487.2 | 9 | 355041 | 99.52 | 50.01 | 0.99 | 4.39 | 0.11 | 44.98 | 58.7 | 20.65 | 18.29 | 82 | 4.47 | 98.1 | 132.78 | 4.91 | 89.43 | 29.2 | 31.4
44 | 05/08/2025 16:45:30 | 784.43 | 0 | 0 | 40.24 | 1094.8 | 37.02 | 40.52 | 1478 | 1478.5 | 9 | 355032 | 99.3 | 49.85 | 0.99 | 4.36 | 0.12 | 45.67 | 57.3 | 20.53 | 18.18 | 89 | 4.45 | 97.92 | 134.81 | 4.88 | 89.43 | 29.3 | 31.8
43 | 05/08/2025 16:30:30 | 785.33 | 0 | 0 | 63.48 | 1097.5 | 57.83 | 63.47 | 1469 | 1469.5 | 17 | 355023 | 100.01 | 49.92 | 0.99 | 4.34 | 0.19 | 70.97 | 59.3 | 20.4 | 18.07 | 167 | 4.44 | 97.72 | 209.48 | 4.85 | 89.44 | 30.2 | 35.7
42 | 05/08/2025 16:15:30 | 786.9 | 0 | 0 | 104.58 | 1087.2 | 95.39 | 103.71 | 1452 | 1451.6 | 37 | 355006 | 100.84 | 50.01 | 1 | 4.29 | 0.31 | 108.08 | 59.5 | 20.17 | 17.86 | 321 | 4.39 | 97.69 | 319.02 | 4.79 | 89.45 | 31.1 | 44
41 | 05/08/2025 16:00:30 | 773.7 | 0 | 0 | 102.53 | 1081 | 96.74 | 104.58 | 1415 | 1415.4 | 44 | 354969 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 4.18 | 0.3 | 122.24 | 58.5 | 19.65 | 17.4 | 341 | 4.27 | 97.83 | 360.81 | 4.67 | 89.41 | 31.5 | 47.9
40 | 05/08/2025 15:45:30 | 780.73 | 0 | 0 | 153.63 | 1099.5 | 142.52 | 156.7 | 1371 | 1371.3 | 41 | 354925 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 4.05 | 0.45 | 177.62 | 64.6 | 19.04 | 16.86 | 495 | 4.13 | 98.05 | 524.27 | 4.52 | 89.45 | 30.9 | 45.1
39 | 05/08/2025 15:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 163.46 | 1101.8 | 151.32 | 166.73 | 1330 | 1329.7 | 38 | 354884 | 98.04 | 49.92 | 1 | 3.93 | 0.48 | 176.09 | 64.2 | 18.47 | 16.36 | 494 | 4 | 98.24 | 519.75 | 4.39 | 89.48 | 30.4 | 43.7
38 | 05/08/2025 15:15:30 | 780.13 | 0 | 0 | 127.57 | 1098.6 | 115.72 | 127.13 | 1292 | 1292.5 | 46 | 354846 | 100.34 | 49.97 | -0.99 | 3.81 | 0.38 | 146.23 | 61.7 | 17.94 | 15.89 | 399 | 3.88 | 98.29 | 431.6 | 4.26 | 89.48 | 30.6 | 47.5
37 | 05/08/2025 15:00:30 | 781.27 | 0 | 0 | 202.34 | 1090 | 189.34 | 206.39 | 1246 | 1245.6 | 47 | 354800 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.68 | 0.6 | 224.99 | 68.8 | 17.31 | 15.32 | 618 | 3.74 | 98.44 | 664.07 | 4.11 | 89.55 | 30.8 | 48.7
36 | 05/08/2025 14:45:30 | 775.03 | 0 | 0 | 102.96 | 1084.8 | 93.94 | 101.91 | 1199 | 1199.1 | 38 | 354753 | 101.03 | 49.86 | 0.99 | 3.54 | 0.3 | 112.49 | 59.6 | 16.65 | 14.75 | 294 | 3.6 | 98.2 | 332.03 | 3.96 | 89.28 | 30.6 | 46.9
35 | 05/08/2025 14:30:30 | 780.27 | 0 | 0 | 245.83 | 1096.5 | 228.68 | 250.75 | 1161 | 1161.4 | 52 | 354715 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.43 | 0.73 | 194.94 | 72.8 | 16.13 | 14.28 | 526 | 3.49 | 98.13 | 575.38 | 3.84 | 89.31 | 30.7 | 52.7
34 | 05/08/2025 14:15:30 | 770.73 | 0 | 0 | 99.97 | 1099.7 | 92.72 | 101.97 | 1109 | 1109.3 | 27 | 354663 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.27 | 0.3 | 115.37 | 60.4 | 15.4 | 13.64 | 277 | 3.34 | 97.89 | 340.52 | 3.67 | 89.12 | 30.2 | 43.5
33 | 05/08/2025 14:00:30 | 769.87 | 0 | 0 | 90.06 | 1085.4 | 82.2 | 89.22 | 1082 | 1082.1 | 28 | 354636 | 100.94 | 50.04 | -0.99 | 3.19 | 0.27 | 97.29 | 58.7 | 15.03 | 13.31 | 244 | 3.27 | 97.6 | 287.16 | 3.59 | 89.03 | 31.1 | 47.6
32 | 05/08/2025 13:45:30 | 770.97 | 0 | 0 | 130.65 | 1057 | 122.47 | 129.45 | 1054 | 1054 | 32 | 354608 | 100.93 | 50 | 0.99 | 3.11 | 0.39 | 153.86 | 63.1 | 14.64 | 12.96 | 401 | 3.17 | 98.05 | 454.13 | 3.48 | 89.5 | 31.8 | 52.3
31 | 05/08/2025 13:30:30 | 766.17 | 0 | 0 | 98.95 | 1016.2 | 99.32 | 100.93 | 1022 | 1022.2 | 58 | 354576 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.02 | 0.29 | 109.54 | 60.1 | 14.19 | 12.57 | 300 | 3.07 | 98.13 | 323.33 | 3.37 | 89.62 | 32.3 | 65.3
30 | 05/08/2025 13:15:30 | 778.33 | 0 | 0 | 254.72 | 1039.7 | 243.04 | 252.69 | 964 | 963.6 | 69 | 354518 | 100.8 | 50.14 | -0.99 | 2.85 | 0.75 | 130.76 | 78.2 | 13.39 | 11.86 | 357 | 2.88 | 98.69 | 385.94 | 3.17 | 89.81 | 32.3 | 64.3
29 | 05/08/2025 13:00:30 | 777 | 0 | 0 | 287.62 | 1019.1 | 287.87 | 293.37 | 895 | 895.1 | 64 | 354449 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 2.64 | 0.85 | 330.85 | 82.4 | 12.43 | 11.01 | 950 | 2.66 | 99.46 | 976.54 | 2.93 | 90.1 | 31.8 | 65
28 | 05/08/2025 12:45:30 | 771.73 | 0 | 0 | 117.49 | 1043.1 | 114.89 | 119.84 | 831 | 831.5 | 51 | 354385 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 2.45 | 0.35 | 156.73 | 60.4 | 11.54 | 10.22 | 414 | 2.42 | - | 462.59 | 2.69 | 91.25 | 31.1 | 55.4
27 | 05/08/2025 12:30:30 | 769.63 | 0 | 0 | 90.06 | 1062.2 | 86.48 | 91.86 | 780 | 779.7 | 47 | 354334 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.3 | 0.27 | 105.14 | 60 | 10.83 | 9.59 | 263 | 2.27 | - | 310.34 | 2.52 | 91.32 | 31.5 | 56.9
26 | 05/08/2025 12:15:30 | 784.87 | 0 | 0 | 280.61 | 1027.7 | 278.51 | 286.22 | 733 | 733 | 72 | 354287 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.16 | 0.83 | 319.14 | 78.9 | 10.18 | 9.01 | 930 | 2.12 | - | 941.96 | 2.37 | 91.33 | 31.2 | 65.1
25 | 05/08/2025 12:00:30 | 788.97 | 0 | 0 | 301.29 | 1074.9 | 281.19 | 302.25 | 661 | 660.6 | 34 | 354215 | 99.68 | 49.96 | -0.99 | 1.95 | 0.89 | 343.5 | 78.9 | 9.18 | 8.13 | 933 | 1.88 | - | 1013.88 | 2.12 | 91.86 | 30 | 48
24 | 05/08/2025 11:45:30 | 779.33 | 0 | 0 | 126.37 | 1093.6 | 115.05 | 125.82 | 627 | 627.3 | 29 | 354181 | 100.44 | 49.93 | -0.99 | 1.85 | 0.37 | 126 | 61 | 8.71 | 7.71 | 315 | 1.79 | - | 371.91 | 2.01 | 92.07 | 29.6 | 43.9
23 | 05/08/2025 11:30:30 | 776.17 | 0 | 0 | 119.45 | 1077.8 | 113.04 | 121.84 | 598 | 598.1 | 39 | 354152 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.77 | 0.35 | 133.21 | 60.2 | 8.31 | 7.35 | 334 | 1.71 | - | 393.19 | 1.92 | 92.07 | 30.1 | 47.9
22 | 05/08/2025 11:15:30 | 768.57 | 0 | 0 | 300.26 | 1113 | 269.79 | 300.28 | 559 | 559.5 | 44 | 354113 | 99.99 | 50.02 | -0.99 | 1.65 | 0.89 | 376.01 | 74.6 | 7.76 | 6.87 | 1059 | 1.58 | - | 1109.84 | 1.77 | 93.01 | 30.6 | 58.6
21 | 05/08/2025 11:00:30 | 769.73 | 0 | 0 | 137.4 | 1081 | 125.91 | 136.11 | 515 | 515.5 | 35 | 354069 | 100.95 | 49.99 | 1 | 1.52 | 0.41 | 143.35 | 60.3 | 7.15 | 6.33 | 387 | 1.41 | - | 423.11 | 1.59 | 95.72 | 29.8 | 48.9
20 | 05/08/2025 10:45:30 | 771.03 | 0 | 0 | 146.88 | 1103.6 | 132.94 | 146.71 | 480 | 480.2 | 26 | 354034 | 100.12 | 49.96 | 0.99 | 1.42 | 0.43 | 104 | 62.4 | 6.67 | 5.9 | 267 | 1.3 | - | 306.97 | 1.47 | 96.71 | 28.7 | 42.3
19 | 05/08/2025 10:30:30 | 768.9 | 0 | 0 | 145.6 | 1061.9 | 136.2 | 144.63 | 454 | 454.5 | 60 | 354008 | 100.67 | 49.88 | -0.99 | 1.34 | 0.43 | 108.69 | 64.4 | 6.31 | 5.58 | 280 | 1.24 | - | 320.82 | 1.4 | 96.06 | 29.3 | 50.8
18 | 05/08/2025 10:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 262.58 | 1064.5 | 247.44 | 263.4 | 394 | 394 | 51 | 353948 | 99.69 | 49.88 | 0.99 | 1.16 | 0.78 | 312.24 | 72.4 | 5.47 | 4.85 | 829 | 1.1 | - | 921.6 | 1.24 | 93.56 | 28.9 | 49.3
17 | 05/08/2025 10:00:30 | 770.7 | 0 | 0 | 190.97 | 1110.8 | 172.26 | 191.34 | 343 | 342.7 | 54 | 353897 | 99.81 | 49.96 | -0.99 | 1.01 | 0.56 | 117.46 | 65.5 | 4.76 | 4.22 | 311 | 0.98 | - | 346.69 | 1.11 | 91.12 | 28.7 | 50.4
16 | 05/08/2025 09:45:30 | 773.77 | 0 | 0 | 203.62 | 1098.3 | 189.1 | 207.69 | 289 | 288.6 | 48 | 353843 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.85 | 0.6 | 124.9 | 68.3 | 4.01 | 3.55 | 293 | 0.84 | - | 368.65 | 0.95 | 89.89 | 28.3 | 44.1
15 | 05/08/2025 09:30:30 | 777.7 | 0 | 0 | 205.84 | 1103 | 186.74 | 205.97 | 241 | 240.8 | 47 | 353795 | 99.94 | 50.02 | 0.99 | 0.71 | 0.61 | 232.67 | 67.8 | 3.35 | 2.96 | 601 | 0.72 | 99.07 | 686.74 | 0.81 | 88.04 | 28.3 | 43.8
14 | 05/08/2025 09:15:30 | 783.87 | 0 | 0 | 190.63 | 1086.9 | 178.9 | 194.44 | 194 | 194.4 | 44 | 353748 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.57 | 0.56 | 211.35 | 65.5 | 2.69 | 2.39 | 578 | 0.58 | 98.9 | 623.81 | 0.65 | 87.96 | 28.3 | 44.7
13 | 05/08/2025 09:00:30 | 789.3 | 0 | 0 | 171.32 | 1109.7 | 157.47 | 174.75 | 150 | 150.1 | 40 | 353704 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.44 | 0.51 | 177.85 | 62.3 | 2.08 | 1.84 | 534 | 0.44 | - | 524.95 | 0.5 | 87.85 | 27.7 | 41.3
12 | 05/08/2025 08:45:30 | 791.6 | 0 | 0 | 153.29 | 1116 | 140.1 | 156.35 | 110 | 109.7 | 40 | 353664 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.32 | 0.45 | 168.85 | 60.4 | 1.53 | 1.35 | 515 | 0.31 | - | 498.37 | 0.37 | 86.81 | 27 | 39.7
11 | 05/08/2025 08:30:30 | 792.43 | 0 | 0 | 154.06 | 1123.1 | 139.92 | 157.14 | 70 | 70.5 | 30 | 353624 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.21 | 0.45 | 188.91 | 60.2 | 0.97 | 0.86 | 586 | 0.18 | - | 557.59 | 0.25 | 83.65 | 25.7 | 36.7
10 | 05/08/2025 08:15:30 | 783.13 | 0 | 0 | 83.99 | 1130.4 | 75.11 | 84.9 | 40 | 40 | 14 | 353594 | 98.92 | 50.02 | 0.99 | 0.12 | 0.25 | 157.83 | 57.4 | 0.56 | 0.49 | 492 | 0.08 | - | 465.84 | 0.15 | 80.32 | 24.2 | 29.4
9 | 05/08/2025 08:00:30 | 796.83 | 0 | 0 | 42.04 | 1129.9 | 37.97 | 42.91 | 26 | 26.3 | 8 | 353580 | 97.98 | 50.09 | 0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.26 | 59.3 | 0.36 | 0.32 | 108 | 0.04 | - | 145.39 | 0.1 | 78.31 | 23.5 | 25.1
8 | 05/08/2025 07:45:30 | 793.5 | 0 | 0 | 33.83 | 1136.9 | 30.35 | 34.51 | 18 | 17.6 | 7 | 353572 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 39.3 | 57.1 | 0.25 | 0.22 | 79 | 0.02 | - | 115.99 | 0.07 | 78.13 | 23 | 24
7 | 05/08/2025 07:30:30 | 778.73 | 0 | 0 | 16.66 | 1094.5 | 15.69 | 17.17 | 11 | 11.1 | 3 | 353565 | 97.02 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 21.12 | 58.2 | 0.15 | 0.14 | 21 | 0 | - | 62.35 | 0.05 | 72.15 | 22.7 | 22.9
6 | 05/08/2025 07:15:30 | 776.5 | 0 | 0 | 9.57 | 1087.4 | 8.98 | 9.76 | 8 | 8.1 | 2 | 353562 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.02 | 0.03 | 13.71 | 56.2 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | - | 40.47 | 0.03 | 71.55 | 22.6 | 22.7
5 | 05/08/2025 07:00:30 | 779.83 | 0 | 0 | 10.59 | 1098.8 | 9.83 | 10.8 | 6 | 5.7 | 4 | 353560 | 98.05 | 50.05 | 1 | 0.02 | 0.03 | 14.03 | 55.1 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 41.4 | 0.02 | 77 | 22.5 | 22.7
4 | 05/08/2025 06:45:30 | 779.43 | 0 | 0 | 14.09 | 1101.9 | 13.04 | 14.37 | 2 | 2.1 | 2 | 353556 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19 | 48.6 | 0.03 | 0.02 | 13 | 0 | - | 56.09 | 0.01 | 59.03 | 22.4 | 22.4
3 | 05/08/2025 06:30:30 | 776.67 | 0 | 0 | 2.9 | 1048.2 | 2.82 | 2.96 | 0 | 0.4 | 0 | 353554 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0 | 0.01 | 5.07 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.97 | 0 | - | 22.3 | 21.9
2 | 05/08/2025 06:15:30 | 780.73 | 0 | 0 | 0.59 | 1035.8 | 1.29 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 353554 | 44.16 | 50.03 | 1 | 0 | 0 | 0.97 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 0 | - | 22.3 | 21.8
1 | 05/08/2025 06:00:30 | 783.33 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353554 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.2 | 21.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.69 | - | - | 130.33 | - | - | -