## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 05/08/2025 18:45:30 | 778.53 | 0 | 0 | 1.11 | 1027.5 | 1.1 | 1.13 | 1503 | 1502.6 | 1 | 431872 | 98.06 | 49.98 | -0.54 | 4.44 | 0 | 1.52 | 57.5 | 20.88 | 18.48 | 0 | 4.49 | 98.71 | 4.49 | 4.99 | 88.94 | 25.7 | 24.5
51 | 05/08/2025 18:30:30 | 778.97 | 0 | 0 | 6.23 | 1039.1 | 6.12 | 6.35 | 1502 | 1501.8 | 2 | 431871 | 98.05 | 50.06 | -0.98 | 4.43 | 0.02 | 8.96 | 60 | 20.86 | 18.47 | 0 | 4.49 | 98.65 | 26.46 | 4.98 | 88.95 | 25.6 | 24.8
50 | 05/08/2025 18:15:30 | 782.73 | 0 | 0 | 7.43 | 1032.1 | 7.06 | 7.29 | 1500 | 1499.9 | 2 | 431869 | 101.93 | 50.08 | -0.99 | 4.43 | 0.02 | 10.15 | 59.2 | 20.83 | 18.45 | 0 | 4.49 | 98.52 | 29.96 | 4.98 | 88.96 | 25.9 | 25.1
49 | 05/08/2025 18:00:30 | 786.97 | 0 | 0 | 12.9 | 1069.4 | 11.77 | 12.58 | 1498 | 1497.5 | 3 | 431867 | 102.53 | 50.12 | -0.99 | 4.42 | 0.04 | 16.46 | 58 | 20.81 | 18.42 | 0 | 4.49 | 98.39 | 48.58 | 4.97 | 89.02 | 28 | 26.7
48 | 05/08/2025 17:45:30 | 774.27 | 0 | 0 | 7.69 | 1015.3 | 7.72 | 7.84 | 1495 | 1494.7 | 2 | 431864 | 98.05 | 50 | -0.97 | 4.41 | 0.02 | 10.11 | 58.7 | 20.76 | 18.39 | 0 | 4.49 | 98.19 | 29.84 | 4.96 | 89.04 | 28.2 | 27
47 | 05/08/2025 17:30:30 | 767.07 | 0 | 0 | 9.48 | 1069.9 | 9.04 | 9.67 | 1493 | 1492.5 | 3 | 431862 | 98.05 | 50.04 | -0.99 | 4.41 | 0.03 | 13.1 | 56.2 | 20.74 | 18.36 | 0 | 4.49 | 98.06 | 38.68 | 4.95 | 89.06 | 28.6 | 29
46 | 05/08/2025 17:15:30 | 770.87 | 0 | 0 | 12.39 | 1071.2 | 11.13 | 11.93 | 1490 | 1489.7 | 8 | 431859 | 103.9 | 50 | 0.99 | 4.4 | 0.04 | 15.3 | 58.2 | 20.69 | 18.32 | 7 | 4.49 | 97.86 | 45.15 | 4.94 | 89.1 | 29 | 30.6
45 | 05/08/2025 17:00:30 | 783.8 | 0 | 0 | 38.7 | 1076.2 | 36.68 | 39.47 | 1482 | 1481.4 | 9 | 431851 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 4.37 | 0.11 | 44.98 | 57.2 | 20.58 | 18.23 | 82 | 4.47 | 97.77 | 132.78 | 4.91 | 89.13 | 29.2 | 31.4
44 | 05/08/2025 16:45:30 | 779.97 | 0 | 0 | 40.41 | 1088.9 | 37.85 | 41.22 | 1473 | 1472.6 | 9 | 431842 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 4.35 | 0.12 | 45.67 | 57.9 | 20.46 | 18.12 | 89 | 4.45 | 97.59 | 134.81 | 4.88 | 89.13 | 29.3 | 31.8
43 | 05/08/2025 16:30:30 | 780.2 | 0 | 0 | 63.4 | 1089.8 | 59.34 | 64.67 | 1464 | 1463.7 | 18 | 431833 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 4.32 | 0.19 | 70.97 | 59.5 | 20.33 | 18 | 167 | 4.44 | 97.39 | 209.48 | 4.85 | 89.13 | 30.2 | 35.7
42 | 05/08/2025 16:15:30 | 781.73 | 0 | 0 | 104.58 | 1094.7 | 95.46 | 104.5 | 1446 | 1445.7 | 36 | 431815 | 100.08 | 50.01 | -0.99 | 4.27 | 0.31 | 108.08 | 58.1 | 20.08 | 17.78 | 321 | 4.39 | 97.29 | 319.02 | 4.79 | 89.08 | 31.1 | 44
41 | 05/08/2025 16:00:30 | 768.37 | 0 | 0 | 103.73 | 1082 | 97.79 | 105.8 | 1410 | 1409.9 | 44 | 431779 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.16 | 0.31 | 122.24 | 57.6 | 19.58 | 17.34 | 341 | 4.27 | 97.49 | 360.81 | 4.67 | 89.1 | 31.5 | 47.9
40 | 05/08/2025 15:45:30 | 776.1 | 0 | 0 | 150.47 | 1089.3 | 137.79 | 150.09 | 1366 | 1366.1 | 41 | 431735 | 100.25 | 49.89 | 1 | 4.03 | 0.44 | 177.62 | 57.9 | 18.97 | 16.8 | 495 | 4.13 | 97.7 | 524.27 | 4.52 | 89.12 | 30.9 | 45.1
39 | 05/08/2025 15:30:30 | 779.17 | 0 | 0 | 162.78 | 1093.8 | 151.8 | 166.03 | 1325 | 1324.7 | 37 | 431694 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.91 | 0.48 | 176.09 | 58.5 | 18.4 | 16.3 | 494 | 4 | 97.87 | 519.75 | 4.39 | 89.15 | 30.4 | 43.7
38 | 05/08/2025 15:15:30 | 775.33 | 0 | 0 | 127.06 | 1085 | 119.45 | 129.6 | 1288 | 1287.7 | 47 | 431657 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.8 | 0.38 | 146.23 | 59.6 | 17.89 | 15.84 | 399 | 3.88 | 97.98 | 431.6 | 4.26 | 89.2 | 30.6 | 47.5
37 | 05/08/2025 15:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 202.94 | 1072.8 | 188.59 | 202.32 | 1241 | 1241.1 | 47 | 431610 | 100.3 | 49.92 | -0.99 | 3.66 | 0.6 | 224.99 | 62.2 | 17.24 | 15.26 | 618 | 3.74 | 98.04 | 664.07 | 4.11 | 89.19 | 30.8 | 48.7
36 | 05/08/2025 14:45:30 | 770.23 | 0 | 0 | 102.53 | 1081.4 | 96.71 | 104.58 | 1194 | 1193.8 | 37 | 431563 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 3.52 | 0.3 | 112.49 | 59.1 | 16.58 | 14.68 | 294 | 3.6 | 97.79 | 332.03 | 3.96 | 88.91 | 30.6 | 46.9
35 | 05/08/2025 14:30:30 | 775.57 | 0 | 0 | 240.45 | 1052.7 | 227.69 | 239.69 | 1157 | 1156.9 | 51 | 431526 | 100.32 | 49.99 | 0.99 | 3.41 | 0.71 | 194.94 | 66.9 | 16.07 | 14.23 | 526 | 3.49 | 97.79 | 575.38 | 3.84 | 89 | 30.7 | 52.7
34 | 05/08/2025 14:15:30 | 766.77 | 0 | 0 | 100.14 | 1089.8 | 90.8 | 98.95 | 1106 | 1105.4 | 28 | 431475 | 101.2 | 49.99 | 0.99 | 3.26 | 0.3 | 115.37 | 59.2 | 15.36 | 13.6 | 277 | 3.34 | 97.62 | 340.52 | 3.67 | 88.88 | 30.2 | 43.5
33 | 05/08/2025 14:00:30 | 765.23 | 0 | 0 | 91.51 | 1074.2 | 86.89 | 93.34 | 1078 | 1077.7 | 27 | 431447 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.18 | 0.27 | 97.29 | 60.3 | 14.97 | 13.26 | 244 | 3.27 | 97.24 | 287.16 | 3.59 | 88.7 | 31.1 | 47.6
32 | 05/08/2025 13:45:30 | 765.87 | 0 | 0 | 129.54 | 1052.6 | 125.53 | 132.13 | 1051 | 1050.8 | 30 | 431420 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.1 | 0.38 | 153.86 | 58 | 14.6 | 12.93 | 401 | 3.17 | 97.77 | 454.13 | 3.48 | 89.24 | 31.8 | 52.3
31 | 05/08/2025 13:30:30 | 761.03 | 0 | 0 | 99.97 | 1007.5 | 101.21 | 101.97 | 1021 | 1020.3 | 59 | 431390 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.01 | 0.3 | 109.54 | 59 | 14.18 | 12.56 | 300 | 3.07 | 98.03 | 323.33 | 3.37 | 89.53 | 32.3 | 65.3
30 | 05/08/2025 13:15:30 | 774.07 | 0 | 0 | 275.65 | 1027.1 | 273.75 | 281.16 | 962 | 961.3 | 67 | 431331 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.84 | 0.81 | 130.76 | 71.8 | 13.36 | 11.83 | 357 | 2.88 | 98.49 | 385.94 | 3.17 | 89.63 | 32.3 | 64.3
29 | 05/08/2025 13:00:30 | 772.3 | 0 | 0 | 289.92 | 1024 | 288.79 | 295.72 | 895 | 894.5 | 61 | 431264 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 2.64 | 0.86 | 330.85 | 76 | 12.43 | 11.01 | 950 | 2.66 | 99.46 | 976.54 | 2.93 | 90.1 | 31.8 | 65
28 | 05/08/2025 12:45:30 | 766.1 | 0 | 0 | 115.35 | 1035.6 | 110.77 | 114.72 | 834 | 834 | 52 | 431203 | 100.55 | 50.12 | 0.99 | 2.46 | 0.34 | 156.73 | 58.2 | 11.58 | 10.26 | 414 | 2.42 | - | 462.59 | 2.69 | 91.58 | 31.1 | 55.4
27 | 05/08/2025 12:30:30 | 764.5 | 0 | 0 | 89.63 | 1043.5 | 87.61 | 91.42 | 782 | 781.3 | 47 | 431151 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.31 | 0.26 | 105.14 | 58.1 | 10.86 | 9.62 | 263 | 2.27 | - | 310.34 | 2.52 | 91.56 | 31.5 | 56.9
26 | 05/08/2025 12:15:30 | 780.03 | 0 | 0 | 278.05 | 1253.5 | 221.6 | 277.78 | 735 | 734.9 | 72 | 431104 | 100.1 | 50.05 | 0.99 | 2.17 | 0.82 | 319.14 | 72.4 | 10.21 | 9.04 | 930 | 2.12 | - | 941.96 | 2.37 | 91.58 | 31.2 | 65.1
25 | 05/08/2025 12:00:30 | 784.33 | 0 | 0 | 295.82 | 1090.6 | 271.45 | 296.04 | 663 | 663.1 | 33 | 431032 | 99.93 | 49.96 | 0.99 | 1.96 | 0.87 | 343.5 | 69 | 9.21 | 8.15 | 933 | 1.88 | - | 1013.88 | 2.12 | 92.13 | 30 | 48
24 | 05/08/2025 11:45:30 | 775.43 | 0 | 0 | 162.95 | 1085.1 | 149.02 | 161.7 | 630 | 630 | 30 | 430999 | 100.77 | 49.93 | 0.99 | 1.86 | 0.48 | 126 | 60.9 | 8.75 | 7.75 | 315 | 1.79 | - | 371.91 | 2.01 | 92.51 | 29.6 | 43.9
23 | 05/08/2025 11:30:30 | 772.17 | 0 | 0 | 119.37 | 1079.7 | 110.53 | 119.33 | 600 | 599.8 | 37 | 430969 | 100.03 | 49.95 | -0.99 | 1.77 | 0.35 | 133.21 | 57.5 | 8.33 | 7.38 | 334 | 1.71 | - | 393.19 | 1.92 | 92.38 | 30.1 | 47.9
22 | 05/08/2025 11:15:30 | 764.4 | 0 | 0 | 307.1 | 1062.3 | 294.87 | 313.24 | 563 | 562.8 | 43 | 430932 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.66 | 0.91 | 376.01 | 73.1 | 7.82 | 6.92 | 1059 | 1.58 | - | 1109.84 | 1.77 | 93.67 | 30.6 | 58.6
21 | 05/08/2025 11:00:30 | 765.67 | 0 | 0 | 141.5 | 1067.3 | 132.12 | 141.01 | 520 | 519.4 | 38 | 430889 | 100.35 | 49.99 | 0.99 | 1.53 | 0.42 | 143.35 | 58.6 | 7.22 | 6.4 | 387 | 1.41 | - | 423.11 | 1.59 | 96.65 | 29.8 | 48.9
20 | 05/08/2025 10:45:30 | 767 | 0 | 0 | 156.2 | 1103.2 | 144.42 | 159.32 | 482 | 481.7 | 29 | 430851 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.42 | 0.46 | 104 | 60.6 | 6.69 | 5.93 | 267 | 1.3 | - | 306.97 | 1.47 | 97.11 | 28.7 | 42.3
19 | 05/08/2025 10:30:30 | 765.73 | 0 | 0 | 205.84 | 1061.3 | 193.22 | 205.06 | 453 | 452.8 | 62 | 430822 | 100.38 | 49.88 | -0.99 | 1.34 | 0.61 | 108.69 | 63.1 | 6.29 | 5.57 | 280 | 1.24 | - | 320.82 | 1.4 | 95.85 | 29.3 | 50.8
18 | 05/08/2025 10:15:30 | 773.33 | 0 | 0 | 258.91 | 1044.7 | 252.79 | 264.09 | 391 | 391.2 | 53 | 430760 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.15 | 0.76 | 312.24 | 66.6 | 5.43 | 4.81 | 829 | 1.1 | - | 921.6 | 1.24 | 92.85 | 28.9 | 49.3
17 | 05/08/2025 10:00:30 | 767.37 | 0 | 0 | 242.59 | 1064.8 | 232.38 | 247.44 | 338 | 337.4 | 55 | 430707 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1 | 0.72 | 117.46 | 65.2 | 4.69 | 4.16 | 311 | 0.98 | - | 346.69 | 1.11 | 89.8 | 28.7 | 50.4
16 | 05/08/2025 09:45:30 | 767.63 | 0 | 0 | 152.69 | 1087.7 | 143.19 | 155.74 | 283 | 282.8 | 50 | 430652 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.84 | 0.45 | 124.9 | 59.8 | 3.93 | 3.48 | 293 | 0.84 | 99.32 | 368.65 | 0.95 | 88.02 | 28.3 | 44.1
15 | 05/08/2025 09:30:30 | 772.8 | 0 | 0 | 203.96 | 1088.5 | 191.12 | 208.04 | 233 | 232.9 | 47 | 430602 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.69 | 0.6 | 232.67 | 61.5 | 3.24 | 2.87 | 601 | 0.72 | 95.78 | 686.74 | 0.81 | 85.11 | 28.3 | 43.8
14 | 05/08/2025 09:15:30 | 779.37 | 0 | 0 | 190.38 | 1088.3 | 174.58 | 189.99 | 186 | 185.6 | 44 | 430555 | 100.2 | 50.07 | -0.99 | 0.55 | 0.56 | 211.35 | 59.4 | 2.58 | 2.29 | 578 | 0.58 | 94.82 | 623.81 | 0.65 | 84.33 | 28.3 | 44.7
13 | 05/08/2025 09:00:30 | 784.5 | 0 | 0 | 170.72 | 1109.3 | 153.77 | 170.57 | 142 | 141.4 | 41 | 430511 | 100.09 | 50.1 | -0.99 | 0.42 | 0.5 | 177.85 | 60.5 | 1.97 | 1.75 | 534 | 0.44 | 95.26 | 524.95 | 0.5 | 83.16 | 27.7 | 41.3
12 | 05/08/2025 08:45:30 | 786.87 | 0 | 0 | 153.21 | 1106.4 | 141.25 | 156.27 | 101 | 101 | 39 | 430470 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.3 | 0.45 | 168.85 | 60.3 | 1.4 | 1.24 | 515 | 0.31 | 95.86 | 498.37 | 0.37 | 79.71 | 27 | 39.7
11 | 05/08/2025 08:30:30 | 787.6 | 0 | 0 | 143.29 | 1114.2 | 131.18 | 146.16 | 62 | 61.8 | 30 | 430431 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.18 | 0.42 | 188.91 | 58.1 | 0.86 | 0.76 | 586 | 0.18 | - | 557.59 | 0.25 | 74.09 | 25.7 | 36.7
10 | 05/08/2025 08:15:30 | 779.1 | 0 | 0 | 83.82 | 1122.5 | 74.85 | 84.02 | 32 | 31.4 | 14 | 430401 | 99.77 | 50.02 | -0.99 | 0.09 | 0.25 | 157.83 | 57.1 | 0.44 | 0.39 | 492 | 0.08 | - | 465.84 | 0.15 | 64.25 | 24.2 | 29.4
9 | 05/08/2025 08:00:30 | 792.5 | 0 | 0 | 42.21 | 1124.4 | 38.29 | 43.05 | 18 | 17.7 | 9 | 430387 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.05 | 0.12 | 49.26 | 57.7 | 0.25 | 0.22 | 108 | 0.04 | - | 145.39 | 0.1 | 54.21 | 23.5 | 25.1
8 | 05/08/2025 07:45:30 | 788.57 | 0 | 0 | 32.98 | 1123.4 | 29.94 | 33.64 | 9 | 9 | 6 | 430378 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 39.3 | 52.9 | 0.13 | 0.11 | 79 | 0.02 | - | 115.99 | 0.07 | 39.07 | 23 | 24
7 | 05/08/2025 07:30:30 | 774.7 | 0 | 0 | 15.55 | 1093.6 | 14.89 | 16.29 | 3 | 2.5 | 3 | 430372 | 95.46 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.12 | 38.9 | 0.04 | 0.04 | 21 | 0 | - | 62.35 | 0.05 | 19.68 | 22.7 | 22.9
6 | 05/08/2025 07:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40.47 | 0.03 | - | 22.6 | 22.7
5 | 05/08/2025 07:00:30 | 776.03 | 0 | 0 | 0 | 1213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430369 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 41.4 | 0.02 | - | 22.5 | 22.7
4 | 05/08/2025 06:45:30 | 775.23 | 0 | 0 | 0 | 1231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430369 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | 56.09 | 0.01 | - | 22.4 | 22.4
3 | 05/08/2025 06:30:30 | 772.77 | 0 | 0 | 0 | 1151.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430369 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.97 | 0 | - | 22.3 | 21.9
2 | 05/08/2025 06:15:30 | 776.43 | 0 | 0 | 0 | 1076.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430369 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 0 | - | 22.3 | 21.8
1 | 05/08/2025 06:00:30 | 778.2 | 0 | 0 | 0 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430369 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.2 | 21.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.69 | - | - | 130.33 | - | - | -