## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 06/08/2025 18:45:30 | 765 | 0 | 0 | 0.85 | 1095.5 | 1.44 | 1.58 | 1713 | 1712.9 | 0 | 339703 | 53.8 | 50.04 | -0.66 | 5.06 | 0 | 1.6 | 59.2 | 23.79 | 21.07 | 0 | 5.69 | 88.83 | 4.72 | 5.98 | 84.54 | 28.6 | 26.7
51 | 06/08/2025 18:30:30 | 767.57 | 0 | 0 | 4.87 | 1039.7 | 4.78 | 4.97 | 1713 | 1712.2 | 2 | 339703 | 98.05 | 50.09 | 0.96 | 5.06 | 0.01 | 7.17 | 59.7 | 23.79 | 21.07 | 0 | 5.69 | 88.83 | 21.17 | 5.98 | 84.58 | 29.2 | 28.1
50 | 06/08/2025 18:15:30 | 769.53 | 0 | 0 | 10.25 | 1116.6 | 9.06 | 10.12 | 1711 | 1710.5 | 4 | 339701 | 101.28 | 50.06 | -0.98 | 5.05 | 0.03 | 12.39 | 59.6 | 23.76 | 21.04 | 43 | 5.69 | 88.76 | 36.57 | 5.97 | 84.58 | 30 | 30
49 | 06/08/2025 18:00:30 | 777.73 | 0 | 0 | 18.45 | 1136.2 | 16.56 | 18.82 | 1707 | 1707 | 5 | 339697 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 5.04 | 0.05 | 22.34 | 57.7 | 23.71 | 20.99 | 112 | 5.67 | 88.83 | 65.95 | 5.96 | 84.55 | 30.4 | 32
48 | 06/08/2025 17:45:30 | 764.37 | 0 | 0 | 30.84 | 1146 | 26.96 | 30.9 | 1702 | 1701.5 | 10 | 339692 | 99.81 | 50.03 | -0.99 | 5.02 | 0.09 | 36.3 | 57 | 23.64 | 20.93 | 196 | 5.64 | 89.09 | 107.13 | 5.94 | 84.59 | 30.9 | 35
47 | 06/08/2025 17:30:30 | 764.33 | 0 | 0 | 50.32 | 1131 | 44.05 | 49.82 | 1692 | 1691.6 | 18 | 339682 | 101.01 | 50 | 1 | 4.99 | 0.15 | 56.04 | 58.3 | 23.5 | 20.81 | 268 | 5.58 | 89.48 | 165.42 | 5.9 | 84.57 | 31 | 37.5
46 | 06/08/2025 17:15:30 | 769.97 | 0 | 0 | 75.53 | 1135.1 | 66.78 | 75.8 | 1674 | 1673.9 | 20 | 339664 | 99.64 | 50.04 | -0.99 | 4.94 | 0.22 | 84.43 | 58.9 | 23.25 | 20.59 | 365 | 5.49 | 89.95 | 249.22 | 5.85 | 84.5 | 31.2 | 37.9
45 | 06/08/2025 17:00:30 | 782.73 | 0 | 0 | 87.58 | 1127.4 | 78.18 | 88.14 | 1654 | 1654 | 24 | 339644 | 99.37 | 50.07 | 0.99 | 4.88 | 0.26 | 98.53 | 58.5 | 22.97 | 20.34 | 396 | 5.4 | 90.41 | 290.82 | 5.78 | 84.45 | 30.9 | 40
44 | 06/08/2025 16:45:30 | 778 | 0 | 0 | 106.55 | 1121.8 | 96.88 | 108.68 | 1630 | 1630 | 19 | 339620 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 4.81 | 0.31 | 121.16 | 57.6 | 22.64 | 20.05 | 438 | 5.3 | 90.84 | 357.62 | 5.7 | 84.41 | 30.9 | 42.1
43 | 06/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 | 0 | 5 | 339601 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 19.81 | 0 | 5.19 | 91.55 | 0 | 5.61 | 84.7 | 0 | 0
42 | 06/08/2025 16:15:30 | 782.83 | 0 | 0 | 163.12 | 1097.8 | 149.49 | 164.11 | 1606 | 1605.9 | 27 | 339596 | 99.4 | 50.06 | 0.99 | 4.74 | 0.48 | 188.89 | 60.6 | 22.31 | 19.75 | 552 | 5.17 | 91.72 | 557.51 | 5.59 | 84.83 | 30.7 | 42.2
41 | 06/08/2025 16:00:30 | 795.37 | 0 | 0 | 99.37 | 1066.4 | 95.05 | 101.36 | 1579 | 1578.3 | 45 | 339569 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.66 | 0.29 | 117.31 | 60.1 | 21.93 | 19.42 | 323 | 5.08 | 91.69 | 346.24 | 5.5 | 84.78 | 31.3 | 47.7
40 | 06/08/2025 15:45:30 | 791.6 | 0 | 0 | 197.3 | 1104.2 | 182.25 | 201.25 | 1534 | 1533.6 | 31 | 339524 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.53 | 0.58 | 148.42 | 61.6 | 21.31 | 18.87 | 406 | 4.93 | 91.8 | 438.07 | 5.34 | 84.79 | 30.7 | 43.3
39 | 06/08/2025 15:30:30 | 792.8 | 0 | 0 | 217.81 | 1060.7 | 206.47 | 219 | 1503 | 1502.2 | 50 | 339493 | 99.45 | 50.05 | -0.99 | 4.44 | 0.64 | 246.66 | 64.5 | 20.88 | 18.48 | 709 | 4.83 | 91.79 | 728.03 | 5.24 | 84.71 | 31.4 | 49.5
38 | 06/08/2025 15:15:30 | 792.83 | 0 | 0 | 212.68 | 1059.1 | 204.83 | 216.93 | 1453 | 1452.9 | 55 | 339443 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.29 | 0.63 | 258.84 | 64.8 | 20.18 | 17.87 | 720 | 4.67 | 91.87 | 763.99 | 5.06 | 84.69 | 31.7 | 51.1
37 | 06/08/2025 15:00:30 | 793.47 | 0 | 0 | 220.8 | 1050 | 214.49 | 225.22 | 1398 | 1397.6 | 57 | 339388 | 98.04 | 49.98 | 1 | 4.13 | 0.65 | 257.96 | 65.3 | 19.42 | 17.19 | 705 | 4.49 | 91.84 | 761.4 | 4.88 | 84.57 | 31.4 | 52.2
36 | 06/08/2025 14:45:30 | 791.83 | 0 | 0 | 186.53 | 1071.6 | 177.55 | 190.26 | 1341 | 1340.6 | 56 | 339331 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.96 | 0.55 | 273.69 | 63.5 | 18.63 | 16.49 | 752 | 4.31 | 91.79 | 807.81 | 4.68 | 84.5 | 31.7 | 54.3
35 | 06/08/2025 14:30:30 | 792.47 | 0 | 0 | 238.06 | 1040 | 229.94 | 239.13 | 1285 | 1284.7 | 65 | 339275 | 99.55 | 49.93 | 0.99 | 3.79 | 0.7 | 277.15 | 67.2 | 17.85 | 15.8 | 778 | 4.13 | 91.95 | 818.02 | 4.48 | 84.59 | 31.5 | 55.7
34 | 06/08/2025 14:15:30 | 788.77 | 0 | 0 | 271.13 | 1023.8 | 265.64 | 271.97 | 1220 | 1219.6 | 61 | 339210 | 99.69 | 49.94 | 0.99 | 3.6 | 0.8 | 318.95 | 71.2 | 16.94 | 15 | 898 | 3.91 | 91.98 | 941.42 | 4.26 | 84.47 | 31.3 | 53.7
33 | 06/08/2025 14:00:30 | 793.17 | 0 | 0 | 260.87 | 1129 | 232.99 | 263.05 | 1159 | 1158.5 | 35 | 339149 | 99.17 | 50.03 | 0.99 | 3.42 | 0.77 | 372.54 | 70.3 | 16.1 | 14.25 | 1041 | 3.69 | 92.71 | 1099.6 | 4.03 | 84.89 | 30 | 43.6
32 | 06/08/2025 13:45:30 | 781.6 | 0 | 0 | 100.23 | 1102.4 | 91.52 | 100.89 | 1124 | 1123.2 | 20 | 339114 | 99.34 | 50 | 0.99 | 3.32 | 0.3 | 113.66 | 60.1 | 15.61 | 13.82 | 295 | 3.58 | 92.7 | 335.47 | 3.91 | 84.89 | 29.4 | 41
31 | 06/08/2025 13:30:30 | 776.27 | 0 | 0 | 62.2 | 1060 | 58.62 | 62.14 | 1104 | 1103.5 | 37 | 339094 | 100.1 | 50.06 | -0.99 | 3.26 | 0.18 | 72.6 | 58.7 | 15.33 | 13.58 | 175 | 3.52 | 92.52 | 214.28 | 3.84 | 84.84 | 29.7 | 46
30 | 06/08/2025 13:15:30 | 766.03 | 0 | 0 | 217.98 | 1095.3 | 202.99 | 222.34 | 1067 | 1066.8 | 38 | 339057 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.15 | 0.64 | 138.55 | 64.1 | 14.82 | 13.12 | 370 | 3.4 | 92.6 | 408.94 | 3.71 | 84.87 | 29.8 | 49.4
29 | 06/08/2025 13:00:30 | 768.4 | 0 | 0 | 121.67 | 1055.4 | 115.4 | 121.8 | 1029 | 1028.3 | 56 | 339019 | 99.9 | 50.1 | 0.99 | 3.04 | 0.36 | 355.03 | 59.2 | 14.29 | 12.65 | 1020 | 3.28 | 92.65 | 1047.9 | 3.58 | 84.81 | 30.4 | 61.7
28 | 06/08/2025 12:45:30 | 764.63 | 0 | 0 | 147.74 | 1046.3 | 141.18 | 147.72 | 973 | 972.6 | 70 | 338963 | 100.02 | 49.94 | -0.99 | 2.87 | 0.44 | 323.68 | 61.9 | 13.51 | 11.97 | 928 | 3.06 | 93.79 | 955.38 | 3.36 | 85.52 | 30.1 | 62.3
27 | 06/08/2025 12:30:30 | 769.9 | 0 | 0 | 287.28 | 1023.2 | 281.87 | 288.41 | 903 | 902.9 | 64 | 338893 | 99.61 | 50.08 | -0.99 | 2.67 | 0.85 | 312.47 | 76.4 | 12.54 | 11.11 | 918 | 2.83 | 94.35 | 922.29 | 3.12 | 85.56 | 30.2 | 61.6
26 | 06/08/2025 12:15:30 | 761.9 | 0 | 0 | 144.4 | 1056.2 | 136.63 | 144.31 | 839 | 838.8 | 65 | 338829 | 100.06 | 49.99 | 1 | 2.48 | 0.43 | 154.12 | 62.2 | 11.65 | 10.32 | 395 | 2.6 | 95.1 | 454.91 | 2.88 | 85.93 | 29.6 | 56.7
25 | 06/08/2025 12:00:30 | 763.47 | 0 | 0 | 230.37 | 1057.3 | 218.77 | 231.3 | 774 | 773.8 | 65 | 338764 | 99.6 | 50.01 | -0.99 | 2.28 | 0.68 | 209.74 | 68.1 | 10.75 | 9.52 | 590 | 2.4 | 95.07 | 619.05 | 2.67 | 85.63 | 30.3 | 59.1
24 | 06/08/2025 11:45:30 | 765.37 | 0 | 0 | 311.46 | 1037 | 306.35 | 317.69 | 709 | 708.6 | 70 | 338699 | 98.04 | 50.01 | 1 | 2.09 | 0.92 | 176 | 79.1 | 9.85 | 8.72 | 515 | 2.19 | 95.77 | 519.48 | 2.44 | 85.7 | 29.9 | 59.6
23 | 06/08/2025 11:30:30 | 763.8 | 0 | 0 | 284.03 | 1039.5 | 274.75 | 285.6 | 639 | 638.8 | 61 | 338629 | 99.45 | 50.04 | 0.99 | 1.89 | 0.84 | 329.75 | 73.7 | 8.88 | 7.86 | 930 | 1.96 | 96.23 | 973.29 | 2.21 | 85.38 | 29.3 | 60.3
22 | 06/08/2025 11:15:30 | 767.67 | 0 | 0 | 290.35 | 1050.8 | 281.84 | 296.16 | 578 | 577.4 | 65 | 338568 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.71 | 0.86 | 338.5 | 73.2 | 8.03 | 7.11 | 954 | 1.73 | 98.56 | 999.1 | 1.97 | 86.73 | 28.8 | 59.1
21 | 06/08/2025 11:00:30 | 763.23 | 0 | 0 | 184.05 | 1068.3 | 172.38 | 184.16 | 513 | 512.8 | 51 | 338503 | 99.94 | 49.97 | -0.99 | 1.51 | 0.54 | 218.32 | 62.1 | 7.12 | 6.31 | 607 | 1.52 | 99.55 | 644.4 | 1.74 | 86.92 | 28.1 | 53
20 | 06/08/2025 10:45:30 | 767 | 0 | 0 | 304.37 | 1052.2 | 291.21 | 306.41 | 462 | 461.7 | 62 | 338452 | 99.33 | 50 | 0.99 | 1.36 | 0.9 | 359.48 | 74.5 | 6.42 | 5.68 | 979 | 1.35 | - | 1061.03 | 1.56 | 87.69 | 28 | 51.6
19 | 06/08/2025 10:30:30 | 769.63 | 0 | 0 | 247.11 | 1079.5 | 232.67 | 251.17 | 400 | 400 | 54 | 338390 | 98.39 | 49.95 | -0.99 | 1.18 | 0.73 | 213.85 | 61.9 | 5.56 | 4.92 | 560 | 1.17 | - | 631.2 | 1.36 | 87 | 27.6 | 46
18 | 06/08/2025 10:15:30 | 772 | 0 | 0 | 241.65 | 1086.1 | 226.94 | 246.48 | 346 | 345.1 | 49 | 338336 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.02 | 0.71 | 275.06 | 64.9 | 4.81 | 4.26 | 722 | 0.99 | - | 811.86 | 1.16 | 88.11 | 26.9 | 44.2
17 | 06/08/2025 10:00:30 | 773.13 | 0 | 0 | 145.43 | 1094.4 | 135.54 | 148.34 | 297 | 296.5 | 46 | 338287 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.88 | 0.43 | 179.21 | 58.6 | 4.13 | 3.65 | 491 | 0.85 | - | 528.95 | 1 | 88.01 | 26.6 | 43
16 | 06/08/2025 09:45:30 | 774.3 | 0 | 0 | 125.86 | 1105.3 | 116.15 | 128.38 | 251 | 250.5 | 34 | 338241 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.74 | 0.37 | 178.26 | 60 | 3.49 | 3.09 | 445 | 0.71 | - | 526.16 | 0.84 | 87.88 | 26.3 | 39.2
15 | 06/08/2025 09:30:30 | 798.73 | 0 | 0 | 260.7 | 1079.7 | 246.75 | 266.42 | 217 | 217 | 46 | 338207 | 97.85 | 49.91 | -0.99 | 0.64 | 0.77 | 305.76 | 66 | 3.01 | 2.67 | 817 | 0.61 | - | 902.48 | 0.73 | 88.1 | 26.7 | 42.8
14 | 06/08/2025 09:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 212.25 | 1118.7 | 195.27 | 218.45 | 171 | 170.2 | 38 | 338161 | 97.16 | 49.88 | -0.99 | 0.5 | 0.63 | 214.14 | 61.8 | 2.38 | 2.1 | 578 | 0.46 | - | 632.04 | 0.56 | 89.49 | 25.9 | 38.4
13 | 06/08/2025 09:00:30 | 775.9 | 0 | 0 | 118.85 | 1115 | 109.46 | 122.05 | 133 | 133 | 28 | 338123 | 97.38 | 50 | 0.99 | 0.39 | 0.35 | 156.27 | 60.3 | 1.85 | 1.64 | 406 | 0.34 | - | 461.24 | 0.44 | 89.02 | 25.2 | 34.3
12 | 06/08/2025 08:45:30 | 783.87 | 0 | 0 | 83.99 | 1117.8 | 76.64 | 85.67 | 105 | 104.8 | 29 | 338095 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.31 | 0.25 | 98.91 | 60 | 1.46 | 1.29 | 249 | 0.27 | - | 291.95 | 0.35 | 87.8 | 25 | 34.5
11 | 06/08/2025 08:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 78.35 | 1117.8 | 71.04 | 79.4 | 76 | 75.8 | 19 | 338066 | 98.67 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.23 | 83.45 | 58 | 1.06 | 0.93 | 205 | 0.18 | - | 246.3 | 0.26 | 86.28 | 24.3 | 30.8
10 | 06/08/2025 08:15:30 | 779.27 | 0 | 0 | 60.92 | 1120.3 | 55.49 | 62.17 | 57 | 56.4 | 11 | 338047 | 97.99 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.18 | 69.54 | 58.4 | 0.79 | 0.7 | 170 | 0.13 | - | 205.24 | 0.2 | 84.54 | 23.8 | 28.3
9 | 06/08/2025 08:00:30 | 778.03 | 0 | 0 | 50.24 | 1109.7 | 46.83 | 51.97 | 46 | 45.7 | 18 | 338036 | 96.67 | 50 | -0.99 | 0.14 | 0.15 | 57.4 | 58.3 | 0.64 | 0.57 | 124 | 0.1 | - | 169.43 | 0.16 | 83.81 | 23.7 | 30.2
8 | 06/08/2025 07:45:30 | 798.83 | 0 | 0 | 89.63 | 1142.1 | 79.04 | 90.27 | 28 | 27.4 | 13 | 338018 | 99.29 | 50.06 | -0.99 | 0.08 | 0.26 | 99.46 | 59 | 0.39 | 0.34 | 270 | 0.05 | - | 293.58 | 0.1 | 81.83 | 23.5 | 28.4
7 | 06/08/2025 07:30:30 | 774.17 | 0 | 0 | 22.81 | 1119.1 | 20.61 | 23.06 | 15 | 14.2 | 5 | 338005 | 98.91 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 27.86 | 59.9 | 0.21 | 0.18 | 39 | 0.01 | - | 82.24 | 0.06 | 79.06 | 23.2 | 24.7
6 | 06/08/2025 07:15:30 | 772.67 | 0 | 0 | 14.18 | 1087.1 | 13.3 | 14.46 | 10 | 9.7 | 3 | 338000 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.03 | 0.04 | 18.86 | 56.8 | 0.14 | 0.12 | 16 | 0.01 | - | 55.68 | 0.04 | 77.67 | 23.1 | 23.8
5 | 06/08/2025 07:00:30 | 776.13 | 0 | 0 | 12.21 | 1109.5 | 11.75 | 13.04 | 7 | 6.5 | 4 | 337997 | 93.63 | 50.07 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 15.81 | 56.1 | 0.1 | 0.09 | 10 | 0 | - | 46.68 | 0.03 | 79.47 | 23.1 | 23.4
4 | 06/08/2025 06:45:30 | 774.83 | 0 | 0 | 12.04 | 1103.7 | 11.94 | 13.17 | 3 | 2.7 | 2 | 337993 | 91.4 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.04 | 16.62 | 50.7 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 49.05 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
3 | 06/08/2025 06:30:30 | 772 | 0 | 0 | 3.33 | 1050 | 3.81 | 4 | 1 | 0.9 | 0 | 337991 | 83.35 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.9 | 45.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 17.42 | 0 | 73.79 | 22.9 | 22.5
2 | 06/08/2025 06:15:30 | 780.1 | 0 | 0 | 1.45 | 1038.8 | 2.22 | 2.31 | 1 | 0.2 | 1 | 337991 | 62.82 | 50 | -0.96 | 0 | 0 | 2.21 | 38.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 6.53 | 0 | - | 22.9 | 22.2
1 | 06/08/2025 06:00:30 | 783.03 | 0 | 0 | 0 | 449.2 | 1.35 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 337990 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.85 | - | - | 152.02 | - | - | -