## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 06/08/2025 18:45:30 | 765.87 | 0 | 0 | 1.11 | 1027 | 1.1 | 1.13 | 524 | 523.7 | 1 | 342150 | 98.06 | 50.04 | -0.67 | 1.55 | 0 | 1.6 | 59.2 | 7.28 | 6.44 | 0 | 5.69 | 27.17 | 4.72 | 5.98 | 25.86 | 28.6 | 26.7
51 | 06/08/2025 18:30:30 | 767.87 | 0 | 0 | 4.78 | 1022.5 | 4.77 | 4.88 | 523 | 523 | 2 | 342149 | 98.05 | 50.09 | -0.99 | 1.54 | 0.01 | 7.17 | 57.1 | 7.26 | 6.43 | 0 | 5.69 | 27.12 | 21.17 | 5.98 | 25.82 | 29.2 | 28.1
50 | 06/08/2025 18:15:30 | 768.4 | 0 | 0 | 10.33 | 1126.9 | 9.35 | 10.54 | 521 | 521.2 | 3 | 342147 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.54 | 0.03 | 12.39 | 58.1 | 7.24 | 6.41 | 43 | 5.69 | 27.03 | 36.57 | 5.97 | 25.75 | 30 | 30
49 | 06/08/2025 18:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 19.22 | 1141.2 | 17.16 | 19.58 | 518 | 517.7 | 6 | 342144 | 98.16 | 50.05 | 0.99 | 1.53 | 0.06 | 22.34 | 57.1 | 7.19 | 6.37 | 112 | 5.67 | 26.96 | 65.95 | 5.96 | 25.66 | 30.4 | 32
48 | 06/08/2025 17:45:30 | 764.77 | 0 | 0 | 31.53 | 1137.3 | 28.46 | 32.37 | 512 | 512 | 10 | 342138 | 97.42 | 50.03 | 0.99 | 1.51 | 0.09 | 36.3 | 57.2 | 7.11 | 6.3 | 196 | 5.64 | 26.8 | 107.13 | 5.94 | 25.45 | 30.9 | 35
47 | 06/08/2025 17:30:30 | 764.67 | 0 | 0 | 50.58 | 1140.9 | 45.22 | 51.59 | 502 | 501.8 | 18 | 342128 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.48 | 0.15 | 56.04 | 58.9 | 6.97 | 6.17 | 268 | 5.58 | 26.55 | 165.42 | 5.9 | 25.09 | 31 | 37.5
46 | 06/08/2025 17:15:30 | 770.7 | 0 | 0 | 77.33 | 1137.5 | 69.34 | 78.88 | 484 | 483.6 | 21 | 342110 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.43 | 0.23 | 84.43 | 59.8 | 6.72 | 5.95 | 365 | 5.49 | 26.01 | 249.22 | 5.85 | 24.43 | 31.2 | 37.9
45 | 06/08/2025 17:00:30 | 783.1 | 0 | 0 | 89.8 | 1122 | 81.64 | 91.6 | 463 | 463.3 | 9 | 342089 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.37 | 0.27 | 98.53 | 58.9 | 6.43 | 5.69 | 396 | 5.4 | 25.31 | 290.82 | 5.78 | 23.64 | 30.9 | 40
44 | 06/08/2025 16:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 121.16 | 0 | 6.31 | 5.58 | 438 | 5.3 | 25.3 | 357.62 | 5.7 | 23.51 | 30.9 | 42.1
43 | 06/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 5.58 | 0 | 5.19 | 25.8 | 0 | 5.61 | 23.87 | 0 | 0
42 | 06/08/2025 16:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 188.89 | 0 | 6.31 | 5.58 | 552 | 5.17 | 25.93 | 557.51 | 5.59 | 23.98 | 30.7 | 42.2
41 | 06/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 117.31 | 0 | 6.31 | 5.58 | 323 | 5.08 | 26.36 | 346.24 | 5.5 | 24.38 | 31.3 | 47.7
40 | 06/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 148.42 | 0 | 6.31 | 5.58 | 406 | 4.93 | 27.17 | 438.07 | 5.34 | 25.09 | 30.7 | 43.3
39 | 06/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 246.66 | 0 | 6.31 | 5.58 | 709 | 4.83 | 27.73 | 728.03 | 5.24 | 25.59 | 31.4 | 49.5
38 | 06/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 258.84 | 0 | 6.31 | 5.58 | 720 | 4.67 | 28.71 | 763.99 | 5.06 | 26.46 | 31.7 | 51.1
37 | 06/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 257.96 | 0 | 6.31 | 5.58 | 705 | 4.49 | 29.82 | 761.4 | 4.88 | 27.47 | 31.4 | 52.2
36 | 06/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 273.69 | 0 | 6.31 | 5.58 | 752 | 4.31 | 31.08 | 807.81 | 4.68 | 28.61 | 31.7 | 54.3
35 | 06/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 277.15 | 0 | 6.31 | 5.58 | 778 | 4.13 | 32.49 | 818.02 | 4.48 | 29.88 | 31.5 | 55.7
34 | 06/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 318.95 | 0 | 6.31 | 5.58 | 898 | 3.91 | 34.23 | 941.42 | 4.26 | 31.43 | 31.3 | 53.7
33 | 06/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 372.54 | 0 | 6.31 | 5.58 | 1041 | 3.69 | 36.32 | 1099.6 | 4.03 | 33.25 | 30 | 43.6
32 | 06/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 113.66 | 0 | 6.31 | 5.58 | 295 | 3.58 | 37.44 | 335.47 | 3.91 | 34.29 | 29.4 | 41
31 | 06/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 72.6 | 0 | 6.31 | 5.58 | 175 | 3.52 | 38.05 | 214.28 | 3.84 | 34.89 | 29.7 | 46
30 | 06/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 138.55 | 0 | 6.31 | 5.58 | 370 | 3.4 | 39.4 | 408.94 | 3.71 | 36.11 | 29.8 | 49.4
29 | 06/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 355.03 | 0 | 6.31 | 5.58 | 1020 | 3.28 | 40.88 | 1047.9 | 3.58 | 37.42 | 30.4 | 61.7
28 | 06/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 323.68 | 0 | 6.31 | 5.58 | 928 | 3.06 | 43.76 | 955.38 | 3.36 | 39.91 | 30.1 | 62.3
27 | 06/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 312.47 | 0 | 6.31 | 5.58 | 918 | 2.83 | 47.43 | 922.29 | 3.12 | 43.02 | 30.2 | 61.6
26 | 06/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 154.12 | 0 | 6.31 | 5.58 | 395 | 2.6 | 51.46 | 454.91 | 2.88 | 46.5 | 29.6 | 56.7
25 | 06/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 209.74 | 0 | 6.31 | 5.58 | 590 | 2.4 | 55.76 | 619.05 | 2.67 | 50.23 | 30.3 | 59.1
24 | 06/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 176 | 0 | 6.31 | 5.58 | 515 | 2.19 | 61.33 | 519.48 | 2.44 | 54.87 | 29.9 | 59.6
23 | 06/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 329.75 | 0 | 6.31 | 5.58 | 930 | 1.96 | 68.37 | 973.29 | 2.21 | 60.66 | 29.3 | 60.3
22 | 06/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 338.5 | 0 | 6.31 | 5.58 | 954 | 1.73 | 77.41 | 999.1 | 1.97 | 68.13 | 28.8 | 59.1
21 | 06/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 218.32 | 0 | 6.31 | 5.58 | 607 | 1.52 | 88.1 | 644.4 | 1.74 | 76.92 | 28.1 | 53
20 | 06/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 51 | 342080 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 359.48 | 0 | 6.31 | 5.58 | 979 | 1.35 | 99.19 | 1061.03 | 1.56 | 86.18 | 28 | 51.6
19 | 06/08/2025 10:30:30 | 768.97 | 0 | 0 | 253.27 | 1099.8 | 234.89 | 258.33 | 403 | 403.3 | 56 | 342029 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.19 | 0.75 | 213.85 | 60.7 | 5.6 | 4.96 | 560 | 1.17 | - | 631.2 | 1.36 | 87.66 | 27.6 | 46
18 | 06/08/2025 10:15:30 | 770.83 | 0 | 0 | 243.61 | 1108.6 | 222.52 | 246.69 | 347 | 346.6 | 49 | 341973 | 98.75 | 49.9 | -0.99 | 1.02 | 0.72 | 275.06 | 64.9 | 4.82 | 4.27 | 722 | 0.99 | - | 811.86 | 1.16 | 88.37 | 26.9 | 44.2
17 | 06/08/2025 10:00:30 | 772 | 0 | 0 | 150.3 | 1101.1 | 138.32 | 152.3 | 298 | 298.3 | 45 | 341924 | 98.69 | 49.91 | -0.99 | 0.88 | 0.44 | 179.21 | 59.6 | 4.14 | 3.66 | 491 | 0.85 | - | 528.95 | 1 | 88.31 | 26.6 | 43
16 | 06/08/2025 09:45:30 | 774.03 | 0 | 0 | 160.64 | 1110.7 | 147.32 | 163.63 | 253 | 252.6 | 35 | 341879 | 98.17 | 49.91 | 0.99 | 0.75 | 0.47 | 178.26 | 61 | 3.51 | 3.11 | 445 | 0.71 | - | 526.16 | 0.84 | 88.58 | 26.3 | 39.2
15 | 06/08/2025 09:30:30 | 796.33 | 0 | 0 | 272.75 | 1088.4 | 252.23 | 274.53 | 218 | 217.9 | 49 | 341844 | 99.35 | 49.91 | -0.99 | 0.64 | 0.81 | 305.76 | 67 | 3.03 | 2.68 | 817 | 0.61 | - | 902.48 | 0.73 | 88.51 | 26.7 | 42.8
14 | 06/08/2025 09:15:30 | 774.07 | 0 | 0 | 194.56 | 1137.5 | 173.85 | 197.76 | 169 | 168.5 | 37 | 341795 | 98.38 | 49.88 | -0.99 | 0.5 | 0.57 | 214.14 | 61.4 | 2.35 | 2.08 | 578 | 0.46 | - | 632.04 | 0.56 | 88.44 | 25.9 | 38.4
13 | 06/08/2025 09:00:30 | 775.27 | 0 | 0 | 124.07 | 1129.9 | 113.15 | 127.85 | 132 | 132.3 | 27 | 341758 | 97.04 | 50 | 0.99 | 0.39 | 0.37 | 156.27 | 60.3 | 1.83 | 1.62 | 406 | 0.34 | - | 461.24 | 0.44 | 88.35 | 25.2 | 34.3
12 | 06/08/2025 08:45:30 | 784.5 | 0 | 0 | 85.79 | 1108.1 | 78.87 | 87.39 | 105 | 105.1 | 29 | 341731 | 98.16 | 49.98 | 0.99 | 0.31 | 0.25 | 98.91 | 59.4 | 1.46 | 1.29 | 249 | 0.27 | - | 291.95 | 0.35 | 87.8 | 25 | 34.5
11 | 06/08/2025 08:30:30 | 778.63 | 0 | 0 | 79.12 | 1126.7 | 71.84 | 80.95 | 76 | 76.2 | 19 | 341702 | 97.74 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.23 | 83.45 | 57.6 | 1.06 | 0.93 | 205 | 0.18 | - | 246.3 | 0.26 | 86.28 | 24.3 | 30.8
10 | 06/08/2025 08:15:30 | 779.43 | 0 | 0 | 60.66 | 1126.2 | 55.41 | 62.41 | 57 | 57 | 11 | 341683 | 97.2 | 50.01 | -0.99 | 0.17 | 0.18 | 69.54 | 57.8 | 0.79 | 0.7 | 170 | 0.13 | - | 205.24 | 0.2 | 84.54 | 23.8 | 28.3
9 | 06/08/2025 08:00:30 | 779.03 | 0 | 0 | 51.61 | 1130.1 | 47.28 | 53.43 | 46 | 46.2 | 18 | 341672 | 96.59 | 50 | 0.99 | 0.14 | 0.15 | 57.4 | 57.8 | 0.64 | 0.57 | 124 | 0.1 | - | 169.43 | 0.16 | 83.81 | 23.7 | 30.2
8 | 06/08/2025 07:45:30 | 798.7 | 0 | 0 | 92.02 | 1154.5 | 81.33 | 93.9 | 28 | 27.7 | 13 | 341654 | 98 | 50.05 | -0.99 | 0.08 | 0.27 | 99.46 | 60.1 | 0.39 | 0.34 | 270 | 0.05 | - | 293.58 | 0.1 | 81.83 | 23.5 | 28.4
7 | 06/08/2025 07:30:30 | 774.43 | 0 | 0 | 22.04 | 1101 | 20.42 | 22.48 | 15 | 14.4 | 5 | 341641 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 27.86 | 59.1 | 0.21 | 0.18 | 39 | 0.01 | - | 82.24 | 0.06 | 79.06 | 23.2 | 24.7
6 | 06/08/2025 07:15:30 | 773.3 | 0 | 0 | 14.86 | 1101.3 | 13.76 | 15.16 | 10 | 9.7 | 3 | 341636 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.03 | 0.04 | 18.86 | 56.2 | 0.14 | 0.12 | 16 | 0.01 | - | 55.68 | 0.04 | 77.67 | 23.1 | 23.8
5 | 06/08/2025 07:00:30 | 776.53 | 0 | 0 | 11.96 | 1114.2 | 11.67 | 13.01 | 7 | 6.5 | 4 | 341633 | 91.95 | 50.07 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 15.81 | 56.1 | 0.1 | 0.09 | 10 | 0 | - | 46.68 | 0.03 | 79.47 | 23.1 | 23.4
4 | 06/08/2025 06:45:30 | 775.4 | 0 | 0 | 13.15 | 1098.1 | 12.33 | 13.54 | 3 | 2.7 | 2 | 341629 | 97.09 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.62 | 50.6 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 49.05 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
3 | 06/08/2025 06:30:30 | 772.43 | 0 | 0 | 3.67 | 1078.6 | 3.47 | 3.74 | 1 | 0.9 | 1 | 341627 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.9 | 45.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 17.42 | 0 | 73.79 | 22.9 | 22.5
2 | 06/08/2025 06:15:30 | 781.13 | 0 | 0 | 1.53 | 1052.9 | 1.48 | 1.56 | 0 | 0.2 | 0 | 341626 | 98.08 | 50 | -0.68 | 0 | 0 | 2.21 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.53 | 0 | - | 22.9 | 22.2
1 | 06/08/2025 06:00:30 | 783.33 | 0 | 0 | 0 | 763.4 | 0.49 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 341626 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.85 | - | - | 152.02 | - | - | -