## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 06/08/2025 18:45:30 | 768.43 | 0 | 0 | 1.02 | 1047.6 | 2.19 | 2.3 | 445 | 445.7 | 0 | 258570 | 44.35 | 50.03 | -0.82 | 1.31 | 0 | 1.6 | 59.9 | 6.18 | 5.47 | 0 | 5.69 | 23.08 | 4.72 | 5.98 | 21.96 | 28.6 | 26.7
51 | 06/08/2025 18:30:30 | 769.87 | 0 | 0 | 5.21 | 1036.6 | 5.13 | 5.31 | 445 | 444.9 | 2 | 258570 | 98.04 | 50.09 | 0.97 | 1.31 | 0.02 | 7.17 | 58.4 | 6.18 | 5.47 | 0 | 5.69 | 23.08 | 21.17 | 5.98 | 21.97 | 29.2 | 28.1
50 | 06/08/2025 18:15:30 | 770.33 | 0 | 0 | 11.7 | 1120.5 | 11.27 | 12.62 | 443 | 442.9 | 4 | 258568 | 92.7 | 50.05 | 0.99 | 1.31 | 0.03 | 12.39 | 59.8 | 6.15 | 5.45 | 43 | 5.69 | 22.98 | 36.57 | 5.97 | 21.9 | 30 | 30
49 | 06/08/2025 18:00:30 | 779.3 | 0 | 0 | 18.2 | 1135.6 | 16.3 | 18.51 | 439 | 439.2 | 1 | 258564 | 98.35 | 50.06 | -0.99 | 1.3 | 0.05 | 22.34 | 53.3 | 6.1 | 5.4 | 112 | 5.67 | 22.84 | 65.95 | 5.96 | 21.74 | 30.4 | 32
48 | 06/08/2025 17:45:30 | 765.27 | 0 | 0 | 0 | 1247.6 | 0 | 0 | 438 | 438.3 | 9 | 258563 | 0 | 50.03 | 0 | 1.29 | 0 | 36.3 | 52.9 | 6.08 | 5.39 | 196 | 5.64 | 22.93 | 107.13 | 5.94 | 21.77 | 30.9 | 35
47 | 06/08/2025 17:30:30 | 766.5 | 0 | 0 | 54.08 | 1126.2 | 48.98 | 55.16 | 429 | 429.6 | 19 | 258554 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.27 | 0.16 | 56.04 | 58.7 | 5.96 | 5.28 | 268 | 5.58 | 22.69 | 165.42 | 5.9 | 21.44 | 31 | 37.5
46 | 06/08/2025 17:15:30 | 772.43 | 0 | 0 | 82.45 | 1122.2 | 74.94 | 84.1 | 410 | 410.5 | 16 | 258535 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.21 | 0.24 | 84.43 | 58.7 | 5.69 | 5.04 | 365 | 5.49 | 22.03 | 249.22 | 5.85 | 20.7 | 31.2 | 37.9
45 | 06/08/2025 17:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 98.53 | 0 | 5.47 | 4.85 | 396 | 5.4 | 21.54 | 290.82 | 5.78 | 20.12 | 30.9 | 40
44 | 06/08/2025 16:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 121.16 | 0 | 5.47 | 4.85 | 438 | 5.3 | 21.96 | 357.62 | 5.7 | 20.4 | 30.9 | 42.1
43 | 06/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 4.85 | 0 | 5.19 | 22.39 | 0 | 5.61 | 20.71 | 0 | 0
42 | 06/08/2025 16:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 188.89 | 0 | 5.47 | 4.85 | 552 | 5.17 | 22.5 | 557.51 | 5.59 | 20.81 | 30.7 | 42.2
41 | 06/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 117.31 | 0 | 5.47 | 4.85 | 323 | 5.08 | 22.88 | 346.24 | 5.5 | 21.16 | 31.3 | 47.7
40 | 06/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 148.42 | 0 | 5.47 | 4.85 | 406 | 4.93 | 23.58 | 438.07 | 5.34 | 21.78 | 30.7 | 43.3
39 | 06/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 246.66 | 0 | 5.47 | 4.85 | 709 | 4.83 | 24.06 | 728.03 | 5.24 | 22.21 | 31.4 | 49.5
38 | 06/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 258.84 | 0 | 5.47 | 4.85 | 720 | 4.67 | 24.91 | 763.99 | 5.06 | 22.96 | 31.7 | 51.1
37 | 06/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 257.96 | 0 | 5.47 | 4.85 | 705 | 4.49 | 25.88 | 761.4 | 4.88 | 23.84 | 31.4 | 52.2
36 | 06/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 273.69 | 0 | 5.47 | 4.85 | 752 | 4.31 | 26.97 | 807.81 | 4.68 | 24.83 | 31.7 | 54.3
35 | 06/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 277.15 | 0 | 5.47 | 4.85 | 778 | 4.13 | 28.19 | 818.02 | 4.48 | 25.94 | 31.5 | 55.7
34 | 06/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 318.95 | 0 | 5.47 | 4.85 | 898 | 3.91 | 29.7 | 941.42 | 4.26 | 27.28 | 31.3 | 53.7
33 | 06/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 372.54 | 0 | 5.47 | 4.85 | 1041 | 3.69 | 31.52 | 1099.6 | 4.03 | 28.86 | 30 | 43.6
32 | 06/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 113.66 | 0 | 5.47 | 4.85 | 295 | 3.58 | 32.49 | 335.47 | 3.91 | 29.76 | 29.4 | 41
31 | 06/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 72.6 | 0 | 5.47 | 4.85 | 175 | 3.52 | 33.02 | 214.28 | 3.84 | 30.28 | 29.7 | 46
30 | 06/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 138.55 | 0 | 5.47 | 4.85 | 370 | 3.4 | 34.19 | 408.94 | 3.71 | 31.34 | 29.8 | 49.4
29 | 06/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 355.03 | 0 | 5.47 | 4.85 | 1020 | 3.28 | 35.48 | 1047.9 | 3.58 | 32.47 | 30.4 | 61.7
28 | 06/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 323.68 | 0 | 5.47 | 4.85 | 928 | 3.06 | 37.98 | 955.38 | 3.36 | 34.63 | 30.1 | 62.3
27 | 06/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 312.47 | 0 | 5.47 | 4.85 | 918 | 2.83 | 41.17 | 922.29 | 3.12 | 37.33 | 30.2 | 61.6
26 | 06/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 154.12 | 0 | 5.47 | 4.85 | 395 | 2.6 | 44.66 | 454.91 | 2.88 | 40.35 | 29.6 | 56.7
25 | 06/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 209.74 | 0 | 5.47 | 4.85 | 590 | 2.4 | 48.39 | 619.05 | 2.67 | 43.59 | 30.3 | 59.1
24 | 06/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 176 | 0 | 5.47 | 4.85 | 515 | 2.19 | 53.22 | 519.48 | 2.44 | 47.62 | 29.9 | 59.6
23 | 06/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 329.75 | 0 | 5.47 | 4.85 | 930 | 1.96 | 59.33 | 973.29 | 2.21 | 52.64 | 29.3 | 60.3
22 | 06/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 338.5 | 0 | 5.47 | 4.85 | 954 | 1.73 | 67.18 | 999.1 | 1.97 | 59.12 | 28.8 | 59.1
21 | 06/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 218.32 | 0 | 5.47 | 4.85 | 607 | 1.52 | 76.46 | 644.4 | 1.74 | 66.76 | 28.1 | 53
20 | 06/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 359.48 | 0 | 5.47 | 4.85 | 979 | 1.35 | 86.08 | 1061.03 | 1.56 | 74.79 | 28 | 51.6
19 | 06/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 32 | 258519 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 213.85 | 0 | 5.47 | 4.85 | 560 | 1.17 | 99.23 | 631.2 | 1.36 | 85.7 | 27.6 | 46
18 | 06/08/2025 10:15:30 | 773.07 | 0 | 0 | 254.98 | 1089.6 | 235.33 | 256.41 | 362 | 361.8 | 51 | 258487 | 99.44 | 49.9 | -0.99 | 1.07 | 0.75 | 275.06 | 66 | 5.03 | 4.45 | 722 | 0.99 | - | 811.86 | 1.16 | 92.19 | 26.9 | 44.2
17 | 06/08/2025 10:00:30 | 774.6 | 0 | 0 | 187.64 | 1097.5 | 171.23 | 187.92 | 311 | 311 | 47 | 258436 | 99.85 | 49.91 | -0.99 | 0.92 | 0.55 | 179.21 | 65 | 4.32 | 3.82 | 491 | 0.85 | - | 528.95 | 1 | 92.16 | 26.6 | 43
16 | 06/08/2025 09:45:30 | 776.5 | 0 | 0 | 133.04 | 1109.8 | 120.97 | 134.25 | 264 | 263.9 | 37 | 258389 | 99.1 | 49.91 | 0.99 | 0.78 | 0.39 | 178.26 | 59.9 | 3.67 | 3.25 | 445 | 0.71 | - | 526.16 | 0.84 | 92.43 | 26.3 | 39.2
15 | 06/08/2025 09:30:30 | 798.7 | 0 | 0 | 266.08 | 1092.8 | 244.36 | 267.04 | 227 | 227.4 | 51 | 258352 | 99.64 | 49.91 | 0.99 | 0.67 | 0.79 | 305.76 | 67.7 | 3.15 | 2.79 | 817 | 0.61 | - | 902.48 | 0.73 | 92.16 | 26.7 | 42.8
14 | 06/08/2025 09:15:30 | 776.5 | 0 | 0 | 241.05 | 1132.6 | 217.09 | 245.87 | 176 | 175.8 | 39 | 258301 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.52 | 0.71 | 214.14 | 65.8 | 2.44 | 2.16 | 578 | 0.46 | - | 632.04 | 0.56 | 92.11 | 25.9 | 38.4
13 | 06/08/2025 09:00:30 | 777.57 | 0 | 0 | 143.72 | 1127.7 | 128.78 | 145.23 | 137 | 137.1 | 28 | 258262 | 98.96 | 50 | 0.99 | 0.4 | 0.42 | 156.27 | 60.3 | 1.9 | 1.68 | 406 | 0.34 | - | 461.24 | 0.44 | 91.69 | 25.2 | 34.3
12 | 06/08/2025 08:45:30 | 786.53 | 0 | 0 | 92.11 | 1108.8 | 84.73 | 93.95 | 109 | 109.1 | 30 | 258234 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.32 | 0.27 | 98.91 | 57.1 | 1.51 | 1.34 | 249 | 0.27 | - | 291.95 | 0.35 | 91.14 | 25 | 34.5
11 | 06/08/2025 08:30:30 | 780.23 | 0 | 0 | 84.42 | 1128.2 | 75.91 | 85.64 | 79 | 79.5 | 19 | 258204 | 98.57 | 50.06 | -0.99 | 0.23 | 0.25 | 83.45 | 57.2 | 1.1 | 0.97 | 205 | 0.18 | - | 246.3 | 0.26 | 89.68 | 24.3 | 30.8
10 | 06/08/2025 08:15:30 | 781.6 | 0 | 0 | 62.8 | 1124.2 | 57.07 | 64.16 | 60 | 59.9 | 12 | 258185 | 97.89 | 50.02 | 0.99 | 0.18 | 0.19 | 69.54 | 59.2 | 0.83 | 0.74 | 170 | 0.13 | - | 205.24 | 0.2 | 88.99 | 23.8 | 28.3
9 | 06/08/2025 08:00:30 | 781.27 | 0 | 0 | 56.48 | 1130.4 | 50.78 | 57.4 | 48 | 48.6 | 19 | 258173 | 98.4 | 50 | -0.99 | 0.14 | 0.17 | 57.4 | 59.1 | 0.67 | 0.59 | 124 | 0.1 | - | 169.43 | 0.16 | 87.45 | 23.7 | 30.2
8 | 06/08/2025 07:45:30 | 801.17 | 0 | 0 | 95.95 | 1137.7 | 86.02 | 97.87 | 29 | 29.1 | 14 | 258154 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.09 | 0.28 | 99.46 | 57.3 | 0.4 | 0.36 | 270 | 0.05 | - | 293.58 | 0.1 | 84.75 | 23.5 | 28.4
7 | 06/08/2025 07:30:30 | 776.57 | 0 | 0 | 23.07 | 1118.4 | 21.04 | 23.53 | 15 | 15.1 | 5 | 258140 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 27.86 | 59.3 | 0.21 | 0.18 | 39 | 0.01 | - | 82.24 | 0.06 | 79.06 | 23.2 | 24.7
6 | 06/08/2025 07:15:30 | 775.67 | 0 | 0 | 15.46 | 1094 | 14.41 | 15.77 | 10 | 10.2 | 3 | 258135 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 18.86 | 56.4 | 0.14 | 0.12 | 16 | 0.01 | - | 55.68 | 0.04 | 77.67 | 23.1 | 23.8
5 | 06/08/2025 07:00:30 | 778.37 | 0 | 0 | 12.81 | 1090.6 | 12.11 | 13.21 | 7 | 6.9 | 4 | 258132 | 96.96 | 50.07 | 1 | 0.02 | 0.04 | 15.81 | 55 | 0.1 | 0.09 | 10 | 0 | - | 46.68 | 0.03 | 79.47 | 23.1 | 23.4
4 | 06/08/2025 06:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 13.5 | 1115 | 12.41 | 13.84 | 3 | 2.9 | 2 | 258128 | 97.53 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.62 | 49.3 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 49.05 | 0.01 | 73.79 | 22.9 | 22.7
3 | 06/08/2025 06:30:30 | 774.13 | 0 | 0 | 3.58 | 1033.5 | 3.53 | 3.65 | 1 | 1 | 1 | 258126 | 98.06 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.9 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 17.42 | 0 | 73.79 | 22.9 | 22.5
2 | 06/08/2025 06:15:30 | 782.6 | 0 | 0 | 1.45 | 1049.5 | 1.41 | 1.48 | 0 | 0.2 | 0 | 258125 | 98.04 | 50 | 0.96 | 0 | 0 | 2.21 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.53 | 0 | - | 22.9 | 22.2
1 | 06/08/2025 06:00:30 | 785.23 | 0 | 0 | 0 | 819.8 | 0.75 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 258125 | 0 | 50.06 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.85 | - | - | 152.02 | - | - | -