## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 06/08/2025 18:45:30 | 768.63 | 0 | 0 | 1.02 | 881.6 | 1.18 | 1.04 | 552 | 552.6 | 0 | 380525 | 98.36 | 50.04 | 0.95 | 1.56 | 0 | 1.67 | 56.2 | 7.67 | 6.49 | 0 | 5.69 | 27.38 | 4.72 | 5.98 | 26.06 | 28.6 | 26.7
51 | 06/08/2025 18:30:30 | 771 | 0 | 0 | 5.04 | 1039.3 | 4.95 | 5.14 | 552 | 551.9 | 2 | 380525 | 98.05 | 50.09 | -0.98 | 1.56 | 0.01 | 7.5 | 56.6 | 7.67 | 6.49 | 0 | 5.69 | 27.38 | 21.17 | 5.98 | 26.07 | 29.2 | 28.1
50 | 06/08/2025 18:15:30 | 773.3 | 0 | 0 | 10.76 | 1109.2 | 9.34 | 10.36 | 550 | 550 | 4 | 380523 | 103.91 | 50.06 | 0.99 | 1.55 | 0.03 | 12.95 | 56.6 | 7.64 | 6.47 | 43 | 5.69 | 27.29 | 36.57 | 5.97 | 26.01 | 30 | 30
49 | 06/08/2025 18:00:30 | 781.37 | 0 | 0 | 18.45 | 1137.3 | 15.85 | 18.02 | 546 | 546.6 | 5 | 380519 | 102.38 | 50.05 | 0.99 | 1.54 | 0.05 | 23.36 | 58.3 | 7.58 | 6.42 | 112 | 5.67 | 27.18 | 65.95 | 5.96 | 25.87 | 30.4 | 32
48 | 06/08/2025 17:45:30 | 767.73 | 0 | 0 | 30.41 | 1143.1 | 27.14 | 31.02 | 541 | 541 | 10 | 380514 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.53 | 0.09 | 37.95 | 57.3 | 7.51 | 6.36 | 196 | 5.64 | 27.09 | 107.13 | 5.94 | 25.72 | 30.9 | 35
47 | 06/08/2025 17:30:30 | 768 | 0 | 0 | 50.15 | 1133.7 | 45.12 | 51.15 | 531 | 531.1 | 18 | 380504 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.5 | 0.14 | 58.59 | 57.9 | 7.38 | 6.25 | 268 | 5.58 | 26.86 | 165.42 | 5.9 | 25.39 | 31 | 37.5
46 | 06/08/2025 17:15:30 | 773.63 | 0 | 0 | 76.64 | 1129.5 | 67.67 | 76.43 | 513 | 513.1 | 21 | 380486 | 100.28 | 50.04 | 0.99 | 1.45 | 0.22 | 88.27 | 59.1 | 7.12 | 6.03 | 365 | 5.49 | 26.37 | 249.22 | 5.85 | 24.77 | 31.2 | 37.9
45 | 06/08/2025 17:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 89.8 | 1112.7 | 82.32 | 91.6 | 492 | 492.8 | 24 | 380465 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.39 | 0.25 | 103.01 | 58.6 | 6.83 | 5.79 | 396 | 5.4 | 25.72 | 290.82 | 5.78 | 24.03 | 30.9 | 40
44 | 06/08/2025 16:45:30 | 781.3 | 0 | 0 | 109.88 | 1116.8 | 100.36 | 112.08 | 468 | 467.9 | 20 | 380441 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 1.32 | 0.31 | 126.67 | 59.1 | 6.5 | 5.51 | 438 | 5.3 | 24.95 | 357.62 | 5.7 | 23.18 | 30.9 | 42.1
43 | 06/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 5 | 380421 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 5.27 | 0 | 5.19 | 24.35 | 0 | 5.61 | 22.53 | 0 | 0
42 | 06/08/2025 16:15:30 | 786.23 | 0 | 0 | 149.96 | 1100.2 | 139.03 | 152.96 | 443 | 443 | 29 | 380416 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.25 | 0.42 | 197.47 | 60.6 | 6.15 | 5.21 | 552 | 5.17 | 24.2 | 557.51 | 5.59 | 22.38 | 30.7 | 42.2
41 | 06/08/2025 16:00:30 | 800.1 | 0 | 0 | 112.02 | 1055 | 105.21 | 111 | 414 | 414.2 | 40 | 380387 | 100.92 | 50.07 | 0.99 | 1.17 | 0.32 | 122.64 | 58.7 | 5.75 | 4.87 | 323 | 5.08 | 22.99 | 346.24 | 5.5 | 21.26 | 31.3 | 47.7
40 | 06/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 155.16 | 0 | 5.19 | 4.4 | 406 | 4.93 | 21.41 | 438.07 | 5.34 | 19.77 | 30.7 | 43.3
39 | 06/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 257.87 | 0 | 5.19 | 4.4 | 709 | 4.83 | 21.85 | 728.03 | 5.24 | 20.16 | 31.4 | 49.5
38 | 06/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 270.61 | 0 | 5.19 | 4.4 | 720 | 4.67 | 22.62 | 763.99 | 5.06 | 20.85 | 31.7 | 51.1
37 | 06/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 269.69 | 0 | 5.19 | 4.4 | 705 | 4.49 | 23.5 | 761.4 | 4.88 | 21.64 | 31.4 | 52.2
36 | 06/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 286.13 | 0 | 5.19 | 4.4 | 752 | 4.31 | 24.49 | 807.81 | 4.68 | 22.54 | 31.7 | 54.3
35 | 06/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 289.74 | 0 | 5.19 | 4.4 | 778 | 4.13 | 25.6 | 818.02 | 4.48 | 23.55 | 31.5 | 55.7
34 | 06/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 333.45 | 0 | 5.19 | 4.4 | 898 | 3.91 | 26.97 | 941.42 | 4.26 | 24.77 | 31.3 | 53.7
33 | 06/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 389.48 | 0 | 5.19 | 4.4 | 1041 | 3.69 | 28.62 | 1099.6 | 4.03 | 26.2 | 30 | 43.6
32 | 06/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 118.82 | 0 | 5.19 | 4.4 | 295 | 3.58 | 29.5 | 335.47 | 3.91 | 27.02 | 29.4 | 41
31 | 06/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 75.9 | 0 | 5.19 | 4.4 | 175 | 3.52 | 29.98 | 214.28 | 3.84 | 27.49 | 29.7 | 46
30 | 06/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 144.85 | 0 | 5.19 | 4.4 | 370 | 3.4 | 31.05 | 408.94 | 3.71 | 28.45 | 29.8 | 49.4
29 | 06/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 371.17 | 0 | 5.19 | 4.4 | 1020 | 3.28 | 32.21 | 1047.9 | 3.58 | 29.49 | 30.4 | 61.7
28 | 06/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 338.39 | 0 | 5.19 | 4.4 | 928 | 3.06 | 34.48 | 955.38 | 3.36 | 31.44 | 30.1 | 62.3
27 | 06/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 326.68 | 0 | 5.19 | 4.4 | 918 | 2.83 | 37.38 | 922.29 | 3.12 | 33.9 | 30.2 | 61.6
26 | 06/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 161.13 | 0 | 5.19 | 4.4 | 395 | 2.6 | 40.55 | 454.91 | 2.88 | 36.64 | 29.6 | 56.7
25 | 06/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 219.27 | 0 | 5.19 | 4.4 | 590 | 2.4 | 43.94 | 619.05 | 2.67 | 39.58 | 30.3 | 59.1
24 | 06/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 184 | 0 | 5.19 | 4.4 | 515 | 2.19 | 48.32 | 519.48 | 2.44 | 43.24 | 29.9 | 59.6
23 | 06/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 344.74 | 0 | 5.19 | 4.4 | 930 | 1.96 | 53.87 | 973.29 | 2.21 | 47.8 | 29.3 | 60.3
22 | 06/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 353.88 | 0 | 5.19 | 4.4 | 954 | 1.73 | 61 | 999.1 | 1.97 | 53.68 | 28.8 | 59.1
21 | 06/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 228.25 | 0 | 5.19 | 4.4 | 607 | 1.52 | 69.42 | 644.4 | 1.74 | 60.61 | 28.1 | 53
20 | 06/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 375.82 | 0 | 5.19 | 4.4 | 979 | 1.35 | 78.16 | 1061.03 | 1.56 | 67.9 | 28 | 51.6
19 | 06/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 51 | 380347 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 223.57 | 0 | 5.19 | 4.4 | 560 | 1.17 | 90.09 | 631.2 | 1.36 | 77.81 | 27.6 | 46
18 | 06/08/2025 10:15:30 | 775.6 | 0 | 0 | 256 | 1075.3 | 236.66 | 254.49 | 323 | 323.2 | 53 | 380296 | 100.59 | 49.89 | -0.99 | 0.91 | 0.72 | 287.56 | 65.4 | 4.49 | 3.8 | 722 | 0.99 | 92.02 | 811.86 | 1.16 | 78.68 | 26.9 | 44.2
17 | 06/08/2025 10:00:30 | 777.23 | 0 | 0 | 186.53 | 1099.9 | 167.82 | 184.59 | 270 | 270.5 | 48 | 380243 | 101.05 | 49.91 | 0.99 | 0.76 | 0.53 | 187.35 | 67.9 | 3.75 | 3.18 | 491 | 0.85 | 90.1 | 528.95 | 1 | 76.53 | 26.6 | 43
16 | 06/08/2025 09:45:30 | 778.87 | 0 | 0 | 139.53 | 1091.3 | 127.21 | 138.83 | 222 | 222.3 | 37 | 380195 | 100.51 | 49.91 | -0.99 | 0.63 | 0.39 | 186.36 | 60.5 | 3.08 | 2.61 | 445 | 0.71 | 88.53 | 526.16 | 0.84 | 74.35 | 26.3 | 39.2
15 | 06/08/2025 09:30:30 | 800.4 | 0 | 0 | 242.59 | 1076.8 | 225.2 | 242.5 | 185 | 185.6 | 49 | 380158 | 100.04 | 49.91 | -0.99 | 0.52 | 0.68 | 319.66 | 65.9 | 2.57 | 2.18 | 817 | 0.61 | 86.05 | 902.48 | 0.73 | 71.84 | 26.7 | 42.8
14 | 06/08/2025 09:15:30 | 776.9 | 0 | 0 | 239.59 | 1112 | 214.55 | 238.58 | 136 | 136 | 40 | 380109 | 100.42 | 49.88 | 1 | 0.38 | 0.68 | 223.87 | 64.4 | 1.89 | 1.6 | 578 | 0.46 | 84.2 | 632.04 | 0.56 | 68.08 | 25.9 | 38.4
13 | 06/08/2025 09:00:30 | 782.17 | 0 | 0 | 165 | 1134.5 | 148.35 | 168.3 | 96 | 96.2 | 28 | 380069 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.27 | 0.47 | 163.37 | 60.6 | 1.33 | 1.13 | 406 | 0.34 | 79.25 | 461.24 | 0.44 | 61.46 | 25.2 | 34.3
12 | 06/08/2025 08:45:30 | 786.7 | 0 | 0 | 88.09 | 1099.5 | 79.78 | 87.72 | 68 | 68.3 | 25 | 380041 | 100.43 | 49.98 | 0.99 | 0.19 | 0.25 | 103.41 | 59.5 | 0.94 | 0.8 | 249 | 0.27 | 72.45 | 291.95 | 0.35 | 54.39 | 25 | 34.5
11 | 06/08/2025 08:30:30 | 781.37 | 0.3 | 0.1 | 60.58 | 1200.6 | 50.43 | 60.54 | 43 | 43.1 | 7 | 380016 | 100.06 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.17 | 87.24 | 57 | 0.6 | 0.51 | 205 | 0.18 | 67.82 | 246.3 | 0.26 | 46.69 | 24.3 | 30.8
10 | 06/08/2025 08:15:30 | 782.4 | 0 | 0 | 58.27 | 1105.5 | 53.76 | 59.44 | 36 | 36 | 7 | 380009 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.1 | 0.16 | 72.7 | 59.7 | 0.5 | 0.42 | 170 | 0.13 | 80.03 | 205.24 | 0.2 | 51.07 | 23.8 | 28.3
9 | 06/08/2025 08:00:30 | 781.03 | 0 | 0 | 51.26 | 1107.2 | 47.22 | 52.28 | 29 | 29.6 | 11 | 380002 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.08 | 0.14 | 60.01 | 58.2 | 0.4 | 0.34 | 124 | 0.1 | 81.06 | 169.43 | 0.16 | 50.54 | 23.7 | 30.2
8 | 06/08/2025 07:45:30 | 799.23 | 0 | 0 | 25.8 | 1280.2 | 19.5 | 24.96 | 18 | 18.4 | 3 | 379991 | 103.34 | 50.06 | -0.99 | 0.05 | 0.07 | 103.98 | 52.6 | 0.25 | 0.21 | 270 | 0.05 | - | 293.58 | 0.1 | 50.32 | 23.5 | 28.4
7 | 06/08/2025 07:30:30 | 777.37 | 0 | 0 | 23.32 | 1102.4 | 21.58 | 23.79 | 15 | 14.9 | 5 | 379988 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.04 | 0.07 | 29.13 | 56.5 | 0.21 | 0.18 | 39 | 0.01 | - | 82.24 | 0.06 | 75.62 | 23.2 | 24.7
6 | 06/08/2025 07:15:30 | 775.53 | 0 | 0 | 14.78 | 1090 | 14.92 | 16.26 | 10 | 10.1 | 4 | 379983 | 90.9 | 50.07 | -0.99 | 0.03 | 0.04 | 19.72 | 57.6 | 0.14 | 0.12 | 16 | 0.01 | - | 55.68 | 0.04 | 74.3 | 23.1 | 23.8
5 | 06/08/2025 07:00:30 | 779.57 | 0 | 0 | 12.73 | 1092.1 | 12.87 | 14.06 | 6 | 6.8 | 4 | 379979 | 90.57 | 50.07 | 1 | 0.02 | 0.04 | 16.53 | 56.4 | 0.08 | 0.07 | 10 | 0 | - | 46.68 | 0.03 | 65.15 | 23.1 | 23.4
4 | 06/08/2025 06:45:30 | 778.17 | 0 | 0 | 12.73 | 1096.9 | 12.21 | 13.39 | 2 | 2.8 | 1 | 379975 | 95.06 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.37 | 51.2 | 0.03 | 0.02 | 10 | 0 | - | 49.05 | 0.01 | 47.05 | 22.9 | 22.7
3 | 06/08/2025 06:30:30 | 775.4 | 0 | 0 | 3.84 | 1036.4 | 4.04 | 4.18 | 1 | 0.9 | 1 | 379974 | 91.82 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.17 | 45.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 17.42 | 0 | 70.58 | 22.9 | 22.5
2 | 06/08/2025 06:15:30 | 784 | 0 | 0 | 1.7 | 1035.6 | 2.19 | 2.26 | 0 | 0.2 | 0 | 379973 | 75.12 | 50 | -0.92 | 0 | 0 | 2.31 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.53 | 0 | - | 22.9 | 22.2
1 | 06/08/2025 06:00:30 | 785.4 | 0 | 0 | 0 | 650.5 | 0.13 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 379973 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.85 | - | - | 152.02 | - | - | -