## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 06/08/2025 18:45:30 | 765.33 | 0 | 0 | 1.11 | 995.6 | 1.14 | 1.13 | 1041 | 1041.2 | 1 | 370888 | 98.06 | 50.04 | -0.64 | 2.94 | 0 | 1.67 | 56.7 | 14.46 | 12.25 | 0 | 5.69 | 51.63 | 4.72 | 5.98 | 49.14 | 28.6 | 26.7
51 | 06/08/2025 18:30:30 | 766.83 | 0 | 0 | 5.12 | 1029.9 | 5.07 | 5.22 | 1040 | 1040.5 | 2 | 370887 | 98.12 | 50.09 | 0.96 | 2.94 | 0.01 | 7.5 | 56.7 | 14.44 | 12.23 | 0 | 5.69 | 51.58 | 21.17 | 5.98 | 49.12 | 29.2 | 28.1
50 | 06/08/2025 18:15:30 | 769.87 | 0 | 0 | 10.68 | 1104.3 | 9.86 | 10.89 | 1038 | 1038.6 | 3 | 370885 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.93 | 0.03 | 12.95 | 59.7 | 14.42 | 12.21 | 43 | 5.69 | 51.5 | 36.57 | 5.97 | 49.08 | 30 | 30
49 | 06/08/2025 18:00:30 | 777.93 | 0 | 0 | 18.2 | 1139.7 | 16.29 | 18.56 | 1035 | 1035.1 | 6 | 370882 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.92 | 0.05 | 23.36 | 56.9 | 14.37 | 12.18 | 112 | 5.67 | 51.52 | 65.95 | 5.96 | 49.04 | 30.4 | 32
48 | 06/08/2025 17:45:30 | 764.27 | 0 | 0 | 30.93 | 1142 | 27.2 | 31.07 | 1029 | 1029.6 | 10 | 370876 | 99.56 | 50.03 | 1 | 2.91 | 0.09 | 37.95 | 58.8 | 14.29 | 12.1 | 196 | 5.64 | 51.52 | 107.13 | 5.94 | 48.92 | 30.9 | 35
47 | 06/08/2025 17:30:30 | 764.3 | 0 | 0 | 49.9 | 1135.8 | 44.11 | 50.1 | 1019 | 1019.5 | 18 | 370866 | 99.59 | 50 | -0.99 | 2.88 | 0.14 | 58.59 | 58.7 | 14.15 | 11.99 | 268 | 5.58 | 51.55 | 165.42 | 5.9 | 48.72 | 31 | 37.5
46 | 06/08/2025 17:15:30 | 769.73 | 0 | 0 | 76.73 | 1130.8 | 69.21 | 78.26 | 1001 | 1001.6 | 20 | 370848 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.83 | 0.22 | 88.27 | 58.4 | 13.9 | 11.78 | 365 | 5.49 | 51.45 | 249.22 | 5.85 | 48.33 | 31.2 | 37.9
45 | 06/08/2025 17:00:30 | 782.5 | 0 | 0 | 90.06 | 1126.8 | 80.04 | 90.19 | 981 | 981.2 | 25 | 370828 | 99.85 | 50.07 | 0.99 | 2.77 | 0.25 | 103.01 | 59.2 | 13.63 | 11.54 | 396 | 5.4 | 51.29 | 290.82 | 5.78 | 47.91 | 30.9 | 40
44 | 06/08/2025 16:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 110.48 | 1119.8 | 100.63 | 112.69 | 956 | 956.3 | 21 | 370803 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 2.7 | 0.31 | 126.67 | 58.5 | 13.28 | 11.25 | 438 | 5.3 | 50.96 | 357.62 | 5.7 | 47.35 | 30.9 | 42.1
43 | 06/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 6 | 370782 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 11 | 0 | 5.19 | 50.82 | 0 | 5.61 | 47.02 | 0 | 0
42 | 06/08/2025 16:15:30 | 781.27 | 0 | 0 | 158.59 | 1106.1 | 146.24 | 161.76 | 929 | 929.2 | 27 | 370776 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.62 | 0.45 | 197.47 | 62.7 | 12.9 | 10.93 | 552 | 5.17 | 50.75 | 557.51 | 5.59 | 46.94 | 30.7 | 42.2
41 | 06/08/2025 16:00:30 | 795.3 | 0 | 0 | 109.11 | 1056.9 | 105.3 | 111.29 | 902 | 902 | 51 | 370749 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.55 | 0.31 | 122.64 | 57.7 | 12.53 | 10.61 | 323 | 5.08 | 50.1 | 346.24 | 5.5 | 46.33 | 31.3 | 47.7
40 | 06/08/2025 15:45:30 | 789.9 | 0 | 0 | 147.91 | 1099.8 | 133.21 | 146.5 | 851 | 851.7 | 33 | 370698 | 100.96 | 50.04 | 0.99 | 2.4 | 0.42 | 155.16 | 62.8 | 11.82 | 10.01 | 406 | 4.93 | 48.71 | 438.07 | 5.34 | 44.99 | 30.7 | 43.3
39 | 06/08/2025 15:30:30 | 791.73 | 0 | 0 | 226.01 | 1072.4 | 209.37 | 224.53 | 818 | 818.9 | 52 | 370665 | 100.66 | 50.05 | -0.99 | 2.31 | 0.64 | 257.87 | 69.5 | 11.36 | 9.62 | 709 | 4.83 | 47.78 | 728.03 | 5.24 | 44.1 | 31.4 | 49.5
38 | 06/08/2025 15:15:30 | 791.1 | 0 | 0 | 193.11 | 1098.1 | 174.91 | 192.07 | 766 | 766.7 | 55 | 370613 | 100.54 | 50.05 | -0.99 | 2.16 | 0.55 | 270.61 | 67.4 | 10.64 | 9.01 | 720 | 4.67 | 46.33 | 763.99 | 5.06 | 42.71 | 31.7 | 51.1
37 | 06/08/2025 15:00:30 | 792.27 | 0 | 0 | 233.27 | 1058.7 | 224.74 | 237.94 | 711 | 711.9 | 59 | 370558 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.01 | 0.66 | 269.69 | 72.6 | 9.88 | 8.36 | 705 | 4.49 | 44.68 | 761.4 | 4.88 | 41.14 | 31.4 | 52.2
36 | 06/08/2025 14:45:30 | 791.5 | 0 | 0 | 247.8 | 1049.8 | 240.77 | 252.76 | 652 | 652 | 63 | 370499 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.84 | 0.7 | 286.13 | 74.8 | 9.06 | 7.67 | 752 | 4.31 | 42.69 | 807.81 | 4.68 | 39.3 | 31.7 | 54.3
35 | 06/08/2025 14:30:30 | 790.87 | 0 | 0 | 252.07 | 1037.4 | 247.84 | 257.11 | 589 | 589.3 | 70 | 370436 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.66 | 0.71 | 289.74 | 76.5 | 8.18 | 6.93 | 778 | 4.13 | 40.31 | 818.02 | 4.48 | 37.09 | 31.5 | 55.7
34 | 06/08/2025 14:15:30 | 787.07 | 0 | 0 | 283.52 | 1039.5 | 272.2 | 282.96 | 519 | 519.5 | 68 | 370366 | 100.2 | 49.96 | 0.99 | 1.47 | 0.8 | 333.45 | 80.4 | 7.21 | 6.11 | 898 | 3.91 | 37.43 | 941.42 | 4.26 | 34.37 | 31.3 | 53.7
33 | 06/08/2025 14:00:30 | 792.77 | 0 | 0 | 337.95 | 1082.7 | 318.38 | 344.71 | 451 | 451.9 | 35 | 370298 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.27 | 0.95 | 389.48 | 87.3 | 6.26 | 5.31 | 1041 | 3.69 | 34.51 | 1099.6 | 4.03 | 31.6 | 30 | 43.6
32 | 06/08/2025 13:45:30 | 779.5 | 0 | 0 | 0 | 1269.2 | 0 | 0 | 416 | 417 | 0 | 370263 | 0 | 50 | 0 | 1.17 | 0 | 118.82 | 39.5 | 5.78 | 4.89 | 295 | 3.58 | 32.82 | 335.47 | 3.91 | 30.05 | 29.4 | 41
31 | 06/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 75.9 | 0 | 5.78 | 4.89 | 175 | 3.52 | 33.35 | 214.28 | 3.84 | 30.58 | 29.7 | 46
30 | 06/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 144.85 | 0 | 5.78 | 4.89 | 370 | 3.4 | 34.53 | 408.94 | 3.71 | 31.65 | 29.8 | 49.4
29 | 06/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 371.17 | 0 | 5.78 | 4.89 | 1020 | 3.28 | 35.83 | 1047.9 | 3.58 | 32.8 | 30.4 | 61.7
28 | 06/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 338.39 | 0 | 5.78 | 4.89 | 928 | 3.06 | 38.36 | 955.38 | 3.36 | 34.98 | 30.1 | 62.3
27 | 06/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 326.68 | 0 | 5.78 | 4.89 | 918 | 2.83 | 41.57 | 922.29 | 3.12 | 37.7 | 30.2 | 61.6
26 | 06/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 161.13 | 0 | 5.78 | 4.89 | 395 | 2.6 | 45.1 | 454.91 | 2.88 | 40.75 | 29.6 | 56.7
25 | 06/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 219.27 | 0 | 5.78 | 4.89 | 590 | 2.4 | 48.88 | 619.05 | 2.67 | 44.02 | 30.3 | 59.1
24 | 06/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 184 | 0 | 5.78 | 4.89 | 515 | 2.19 | 53.75 | 519.48 | 2.44 | 48.09 | 29.9 | 59.6
23 | 06/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 344.74 | 0 | 5.78 | 4.89 | 930 | 1.96 | 59.92 | 973.29 | 2.21 | 53.17 | 29.3 | 60.3
22 | 06/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 353.88 | 0 | 5.78 | 4.89 | 954 | 1.73 | 67.85 | 999.1 | 1.97 | 59.71 | 28.8 | 59.1
21 | 06/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 228.25 | 0 | 5.78 | 4.89 | 607 | 1.52 | 77.22 | 644.4 | 1.74 | 67.42 | 28.1 | 53
20 | 06/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 375.82 | 0 | 5.78 | 4.89 | 979 | 1.35 | 86.93 | 1061.03 | 1.56 | 75.53 | 28 | 51.6
19 | 06/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 54 | 370263 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 223.57 | 0 | 5.78 | 4.89 | 560 | 1.17 | - | 631.2 | 1.36 | 86.55 | 27.6 | 46
18 | 06/08/2025 10:15:30 | 770.47 | 0 | 0 | 255.32 | 1088.6 | 239.23 | 260.43 | 362 | 362.4 | 54 | 370209 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.02 | 0.72 | 287.56 | 71.5 | 5.03 | 4.26 | 722 | 0.99 | - | 811.86 | 1.16 | 88.18 | 26.9 | 44.2
17 | 06/08/2025 10:00:30 | 775.73 | 0 | 0 | 268.73 | 1110.4 | 241.67 | 268.35 | 308 | 308.2 | 46 | 370155 | 100.14 | 49.93 | -0.99 | 0.87 | 0.76 | 187.35 | 78.8 | 4.28 | 3.62 | 491 | 0.85 | - | 528.95 | 1 | 87.31 | 26.6 | 43
16 | 06/08/2025 09:45:30 | 775 | 0 | 0 | 159.79 | 1104.8 | 147.52 | 162.99 | 262 | 262.3 | 37 | 370109 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.74 | 0.45 | 186.36 | 61.9 | 3.64 | 3.08 | 445 | 0.71 | - | 526.16 | 0.84 | 87.75 | 26.3 | 39.2
15 | 06/08/2025 09:30:30 | 796.17 | 0 | 0 | 294.11 | 1097.1 | 273.44 | 299.99 | 225 | 225.9 | 51 | 370072 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.64 | 0.83 | 319.66 | 74.2 | 3.13 | 2.65 | 817 | 0.61 | - | 902.48 | 0.73 | 87.38 | 26.7 | 42.8
14 | 06/08/2025 09:15:30 | 771.9 | 0 | 0 | 187.56 | 1150.1 | 162.4 | 186.78 | 174 | 174.6 | 39 | 370021 | 100.42 | 49.88 | 0.99 | 0.49 | 0.53 | 223.87 | 65.1 | 2.42 | 2.05 | 578 | 0.46 | - | 632.04 | 0.56 | 87.1 | 25.9 | 38.4
13 | 06/08/2025 09:00:30 | 777.67 | 0 | 0 | 150.39 | 1145.4 | 130.87 | 149.9 | 135 | 135.3 | 28 | 369982 | 100.33 | 50 | 0.99 | 0.38 | 0.42 | 163.37 | 60.8 | 1.88 | 1.59 | 406 | 0.34 | - | 461.24 | 0.44 | 86.43 | 25.2 | 34.3
12 | 06/08/2025 08:45:30 | 783 | 0 | 0 | 90.83 | 1111.3 | 83.37 | 92.65 | 107 | 107.3 | 30 | 369954 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.3 | 0.26 | 103.41 | 57.4 | 1.49 | 1.26 | 249 | 0.27 | - | 291.95 | 0.35 | 85.58 | 25 | 34.5
11 | 06/08/2025 08:30:30 | 778.4 | 0 | 0 | 78.52 | 1124.4 | 71.23 | 80.09 | 77 | 77.9 | 19 | 369924 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.22 | 0.22 | 87.24 | 58.3 | 1.07 | 0.91 | 205 | 0.18 | - | 246.3 | 0.26 | 83.61 | 24.3 | 30.8
10 | 06/08/2025 08:15:30 | 779.13 | 0 | 0 | 62.12 | 1119 | 55.64 | 62.26 | 58 | 58.9 | 11 | 369905 | 99.77 | 50.01 | 0.99 | 0.16 | 0.18 | 72.7 | 58.6 | 0.81 | 0.68 | 170 | 0.13 | - | 205.24 | 0.2 | 82.29 | 23.8 | 28.3
9 | 06/08/2025 08:00:30 | 777.8 | 0 | 0 | 53.23 | 1111.1 | 47.82 | 53.13 | 47 | 47.9 | 19 | 369894 | 100.18 | 49.99 | -0.99 | 0.13 | 0.15 | 60.01 | 59.2 | 0.65 | 0.55 | 124 | 0.1 | - | 169.43 | 0.16 | 81.91 | 23.7 | 30.2
8 | 06/08/2025 07:45:30 | 798.2 | 0 | 0 | 92.96 | 1130.9 | 83.84 | 94.82 | 28 | 28.7 | 14 | 369875 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.08 | 0.26 | 103.98 | 60.2 | 0.39 | 0.33 | 270 | 0.05 | - | 293.58 | 0.1 | 78.27 | 23.5 | 28.4
7 | 06/08/2025 07:30:30 | 774.33 | 0 | 0 | 23.32 | 1111.7 | 21.91 | 24.35 | 14 | 14.9 | 4 | 369861 | 95.75 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.13 | 56.8 | 0.19 | 0.16 | 39 | 0.01 | - | 82.24 | 0.06 | 70.58 | 23.2 | 24.7
6 | 06/08/2025 07:15:30 | 772.77 | 0 | 0 | 15.2 | 1104 | 15.05 | 16.62 | 10 | 10.2 | 4 | 369857 | 91.45 | 50.07 | 0.99 | 0.03 | 0.04 | 19.72 | 57.5 | 0.14 | 0.12 | 16 | 0.01 | - | 55.68 | 0.04 | 74.3 | 23.1 | 23.8
5 | 06/08/2025 07:00:30 | 776.33 | 0 | 0 | 12.64 | 1105.2 | 11.66 | 12.89 | 6 | 6.8 | 4 | 369853 | 98.05 | 50.07 | -0.99 | 0.02 | 0.04 | 16.53 | 56.3 | 0.08 | 0.07 | 10 | 0 | - | 46.68 | 0.03 | 65.15 | 23.1 | 23.4
4 | 06/08/2025 06:45:30 | 774.97 | 0 | 0 | 13.58 | 1093 | 12.37 | 13.52 | 2 | 2.8 | 2 | 369849 | 100.45 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.37 | 50.8 | 0.03 | 0.02 | 10 | 0 | - | 49.05 | 0.01 | 47.05 | 22.9 | 22.7
3 | 06/08/2025 06:30:30 | 772.33 | 0 | 0 | 3.75 | 1033.7 | 3.7 | 3.83 | 0 | 0.9 | 0 | 369847 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.17 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.42 | 0 | - | 22.9 | 22.5
2 | 06/08/2025 06:15:30 | 780.33 | 0 | 0 | 1.79 | 1014.8 | 2.27 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0 | 369847 | 77.72 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.31 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.53 | 0 | - | 22.9 | 22.2
1 | 06/08/2025 06:00:30 | 782.57 | 0 | 0 | 0 | 449.4 | 1.48 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 369847 | 0 | 50.05 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.85 | - | - | 152.02 | - | - | -