## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 06/08/2025 18:45:30 | 765.5 | 0 | 0 | 0.42 | 1037 | 0.85 | 0.89 | 519 | 519.7 | 0 | 359494 | 47.46 | 50.04 | 1 | 1.53 | 0 | 1.6 | 58.2 | 7.21 | 6.38 | 0 | 5.69 | 26.91 | 4.72 | 5.98 | 25.61 | 28.6 | 26.7
51 | 06/08/2025 18:30:30 | 768.83 | 0 | 0 | 4.87 | 1021.3 | 4.54 | 4.63 | 519 | 519.1 | 2 | 359494 | 105.12 | 50.09 | 1 | 1.53 | 0.01 | 7.17 | 57.7 | 7.21 | 6.38 | 0 | 5.69 | 26.91 | 21.17 | 5.98 | 25.63 | 29.2 | 28.1
50 | 06/08/2025 18:15:30 | 771.2 | 0 | 0 | 10.51 | 1118.2 | 9.59 | 10.72 | 517 | 517.3 | 4 | 359492 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.53 | 0.03 | 12.39 | 56.9 | 7.18 | 6.36 | 43 | 5.69 | 26.82 | 36.57 | 5.97 | 25.56 | 30 | 30
49 | 06/08/2025 18:00:30 | 779.17 | 0 | 0 | 18.62 | 1136.3 | 16.21 | 18.42 | 513 | 513.8 | 5 | 359488 | 101.08 | 50.05 | 0.99 | 1.51 | 0.05 | 22.34 | 57.4 | 7.12 | 6.31 | 112 | 5.67 | 26.7 | 65.95 | 5.96 | 25.41 | 30.4 | 32
48 | 06/08/2025 17:45:30 | 765.73 | 0 | 0 | 31.27 | 1137.7 | 28.04 | 31.89 | 508 | 508.2 | 10 | 359483 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.5 | 0.09 | 36.3 | 59.4 | 7.06 | 6.25 | 196 | 5.64 | 26.59 | 107.13 | 5.94 | 25.25 | 30.9 | 35
47 | 06/08/2025 17:30:30 | 765.83 | 0 | 0 | 49.56 | 1145.1 | 44.39 | 50.84 | 498 | 498.1 | 18 | 359473 | 97.49 | 50 | -0.99 | 1.47 | 0.15 | 56.04 | 58.8 | 6.92 | 6.12 | 268 | 5.58 | 26.34 | 165.42 | 5.9 | 24.89 | 31 | 37.5
46 | 06/08/2025 17:15:30 | 771.7 | 0 | 0 | 76.04 | 1145.5 | 66.58 | 76.27 | 480 | 480.3 | 20 | 359455 | 99.7 | 50.04 | 0.99 | 1.42 | 0.22 | 84.43 | 57.7 | 6.67 | 5.9 | 365 | 5.49 | 25.79 | 249.22 | 5.85 | 24.23 | 31.2 | 37.9
45 | 06/08/2025 17:00:30 | 784.27 | 0 | 0 | 88.35 | 1130.9 | 79.69 | 90.12 | 460 | 460.3 | 13 | 359435 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.36 | 0.26 | 98.53 | 58.1 | 6.39 | 5.66 | 396 | 5.4 | 25.14 | 290.82 | 5.78 | 23.49 | 30.9 | 40
44 | 06/08/2025 16:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 121.16 | 0 | 6.21 | 5.5 | 438 | 5.3 | 24.91 | 357.62 | 5.7 | 23.15 | 30.9 | 42.1
43 | 06/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 5.5 | 0 | 5.19 | 25.4 | 0 | 5.61 | 23.5 | 0 | 0
42 | 06/08/2025 16:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 188.89 | 0 | 6.21 | 5.5 | 552 | 5.17 | 25.53 | 557.51 | 5.59 | 23.61 | 30.7 | 42.2
41 | 06/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 117.31 | 0 | 6.21 | 5.5 | 323 | 5.08 | 25.96 | 346.24 | 5.5 | 24 | 31.3 | 47.7
40 | 06/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 148.42 | 0 | 6.21 | 5.5 | 406 | 4.93 | 26.75 | 438.07 | 5.34 | 24.71 | 30.7 | 43.3
39 | 06/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 246.66 | 0 | 6.21 | 5.5 | 709 | 4.83 | 27.3 | 728.03 | 5.24 | 25.19 | 31.4 | 49.5
38 | 06/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 258.84 | 0 | 6.21 | 5.5 | 720 | 4.67 | 28.26 | 763.99 | 5.06 | 26.05 | 31.7 | 51.1
37 | 06/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 257.96 | 0 | 6.21 | 5.5 | 705 | 4.49 | 29.36 | 761.4 | 4.88 | 27.04 | 31.4 | 52.2
36 | 06/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 273.69 | 0 | 6.21 | 5.5 | 752 | 4.31 | 30.6 | 807.81 | 4.68 | 28.17 | 31.7 | 54.3
35 | 06/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 277.15 | 0 | 6.21 | 5.5 | 778 | 4.13 | 31.98 | 818.02 | 4.48 | 29.42 | 31.5 | 55.7
34 | 06/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 318.95 | 0 | 6.21 | 5.5 | 898 | 3.91 | 33.7 | 941.42 | 4.26 | 30.95 | 31.3 | 53.7
33 | 06/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 372.54 | 0 | 6.21 | 5.5 | 1041 | 3.69 | 35.76 | 1099.6 | 4.03 | 32.74 | 30 | 43.6
32 | 06/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 113.66 | 0 | 6.21 | 5.5 | 295 | 3.58 | 36.86 | 335.47 | 3.91 | 33.76 | 29.4 | 41
31 | 06/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 72.6 | 0 | 6.21 | 5.5 | 175 | 3.52 | 37.46 | 214.28 | 3.84 | 34.35 | 29.7 | 46
30 | 06/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 138.55 | 0 | 6.21 | 5.5 | 370 | 3.4 | 38.79 | 408.94 | 3.71 | 35.55 | 29.8 | 49.4
29 | 06/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 355.03 | 0 | 6.21 | 5.5 | 1020 | 3.28 | 40.25 | 1047.9 | 3.58 | 36.84 | 30.4 | 61.7
28 | 06/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 323.68 | 0 | 6.21 | 5.5 | 928 | 3.06 | 43.09 | 955.38 | 3.36 | 39.29 | 30.1 | 62.3
27 | 06/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 312.47 | 0 | 6.21 | 5.5 | 918 | 2.83 | 46.7 | 922.29 | 3.12 | 42.36 | 30.2 | 61.6
26 | 06/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 154.12 | 0 | 6.21 | 5.5 | 395 | 2.6 | 50.67 | 454.91 | 2.88 | 45.78 | 29.6 | 56.7
25 | 06/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 209.74 | 0 | 6.21 | 5.5 | 590 | 2.4 | 54.9 | 619.05 | 2.67 | 49.45 | 30.3 | 59.1
24 | 06/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 176 | 0 | 6.21 | 5.5 | 515 | 2.19 | 60.38 | 519.48 | 2.44 | 54.03 | 29.9 | 59.6
23 | 06/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 329.75 | 0 | 6.21 | 5.5 | 930 | 1.96 | 67.31 | 973.29 | 2.21 | 59.73 | 29.3 | 60.3
22 | 06/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 338.5 | 0 | 6.21 | 5.5 | 954 | 1.73 | 76.22 | 999.1 | 1.97 | 67.07 | 28.8 | 59.1
21 | 06/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 218.32 | 0 | 6.21 | 5.5 | 607 | 1.52 | 86.74 | 644.4 | 1.74 | 75.74 | 28.1 | 53
20 | 06/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 45 | 359422 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 359.48 | 0 | 6.21 | 5.5 | 979 | 1.35 | 97.66 | 1061.03 | 1.56 | 84.85 | 28 | 51.6
19 | 06/08/2025 10:30:30 | 771.4 | 0 | 0 | 293.17 | 1089.4 | 274.49 | 299.03 | 402 | 402.2 | 57 | 359377 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.19 | 0.87 | 213.85 | 65.7 | 5.58 | 4.94 | 560 | 1.17 | - | 631.2 | 1.36 | 87.44 | 27.6 | 46
18 | 06/08/2025 10:15:30 | 773.23 | 0 | 0 | 244.12 | 1089.4 | 223.8 | 243.81 | 345 | 345.7 | 49 | 359320 | 100.13 | 49.89 | 0.99 | 1.02 | 0.72 | 275.06 | 65.8 | 4.79 | 4.24 | 722 | 0.99 | - | 811.86 | 1.16 | 87.86 | 26.9 | 44.2
17 | 06/08/2025 10:00:30 | 774.27 | 0 | 0 | 144.58 | 1121.7 | 128.9 | 144.59 | 296 | 296.5 | 46 | 359271 | 100 | 49.91 | 0.99 | 0.87 | 0.43 | 179.21 | 59.6 | 4.11 | 3.64 | 491 | 0.85 | - | 528.95 | 1 | 87.72 | 26.6 | 43
16 | 06/08/2025 09:45:30 | 776.6 | 0 | 0 | 197.13 | 1103.9 | 178 | 196.49 | 250 | 250.4 | 35 | 359225 | 100.32 | 49.91 | 0.99 | 0.74 | 0.58 | 178.26 | 62.5 | 3.47 | 3.07 | 445 | 0.71 | - | 526.16 | 0.84 | 87.53 | 26.3 | 39.2
15 | 06/08/2025 09:30:30 | 799.7 | 0 | 0 | 256.94 | 1099.5 | 234.44 | 257.76 | 215 | 215.8 | 48 | 359190 | 99.68 | 49.91 | 0.99 | 0.63 | 0.76 | 305.76 | 67.5 | 2.99 | 2.64 | 817 | 0.61 | - | 902.48 | 0.73 | 87.29 | 26.7 | 42.8
14 | 06/08/2025 09:15:30 | 773.07 | 0 | 0 | 113.3 | 1152.4 | 98.35 | 113.34 | 167 | 167.1 | 37 | 359142 | 99.96 | 49.88 | -0.99 | 0.49 | 0.33 | 214.14 | 59.3 | 2.32 | 2.05 | 578 | 0.46 | - | 632.04 | 0.56 | 87.4 | 25.9 | 38.4
13 | 06/08/2025 09:00:30 | 775.23 | 0 | 0 | 129.11 | 1120.1 | 117.57 | 131.69 | 130 | 130.8 | 27 | 359105 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.38 | 0.38 | 156.27 | 59.1 | 1.81 | 1.6 | 406 | 0.34 | - | 461.24 | 0.44 | 87.01 | 25.2 | 34.3
12 | 06/08/2025 08:45:30 | 784.67 | 0 | 0 | 84.93 | 1109.3 | 78.09 | 86.63 | 103 | 103.2 | 29 | 359078 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.3 | 0.25 | 98.91 | 60 | 1.43 | 1.27 | 249 | 0.27 | - | 291.95 | 0.35 | 86.12 | 25 | 34.5
11 | 06/08/2025 08:30:30 | 780.3 | 0 | 0 | 72.63 | 1130.8 | 64.63 | 73.08 | 74 | 74.7 | 18 | 359049 | 99.38 | 50.06 | 1 | 0.22 | 0.21 | 83.45 | 58.1 | 1.03 | 0.91 | 205 | 0.18 | - | 246.3 | 0.26 | 84.01 | 24.3 | 30.8
10 | 06/08/2025 08:15:30 | 780.17 | 0 | 0 | 59.98 | 1126.2 | 54.32 | 61.18 | 56 | 56.2 | 11 | 359031 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.17 | 0.18 | 69.54 | 59.8 | 0.78 | 0.69 | 170 | 0.13 | - | 205.24 | 0.2 | 83.06 | 23.8 | 28.3
9 | 06/08/2025 08:00:30 | 779.13 | 0 | 0 | 48.19 | 1117.2 | 44 | 49.15 | 45 | 45.6 | 18 | 359020 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.13 | 0.14 | 57.4 | 59.2 | 0.63 | 0.55 | 124 | 0.1 | - | 169.43 | 0.16 | 81.99 | 23.7 | 30.2
8 | 06/08/2025 07:45:30 | 799.93 | 0 | 0 | 87.32 | 1139.4 | 78.17 | 89.07 | 27 | 27.5 | 13 | 359002 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.08 | 0.26 | 99.46 | 60.1 | 0.38 | 0.33 | 270 | 0.05 | - | 293.58 | 0.1 | 78.9 | 23.5 | 28.4
7 | 06/08/2025 07:30:30 | 775.37 | 0 | 0 | 21.96 | 1109 | 20.2 | 22.4 | 14 | 14.3 | 5 | 358989 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.04 | 0.06 | 27.86 | 57.6 | 0.19 | 0.17 | 39 | 0.01 | - | 82.24 | 0.06 | 73.79 | 23.2 | 24.7
6 | 06/08/2025 07:15:30 | 773.9 | 0 | 0 | 14.52 | 1089.2 | 13.6 | 14.81 | 9 | 9.8 | 3 | 358984 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.03 | 0.04 | 18.86 | 58.3 | 0.13 | 0.11 | 16 | 0.01 | - | 55.68 | 0.04 | 69.91 | 23.1 | 23.8
5 | 06/08/2025 07:00:30 | 777.03 | 0 | 0 | 12.21 | 1092.1 | 11.4 | 12.45 | 6 | 6.6 | 4 | 358981 | 98.04 | 50.06 | 1 | 0.02 | 0.04 | 15.81 | 57 | 0.08 | 0.07 | 10 | 0 | - | 46.68 | 0.03 | 68.11 | 23.1 | 23.4
4 | 06/08/2025 06:45:30 | 776.23 | 0 | 0 | 13.07 | 1107.6 | 12.04 | 13.33 | 2 | 2.7 | 2 | 358977 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.62 | 53 | 0.03 | 0.02 | 10 | 0 | - | 49.05 | 0.01 | 49.19 | 22.9 | 22.7
3 | 06/08/2025 06:30:30 | 773.6 | 0 | 0 | 3.07 | 1049.8 | 2.98 | 3.13 | 0 | 0.9 | 0 | 358975 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.9 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.42 | 0 | - | 22.9 | 22.5
2 | 06/08/2025 06:15:30 | 781.27 | 0 | 0 | 0.68 | 1046.2 | 0.66 | 0.69 | 0 | 0.2 | 0 | 358975 | 98.12 | 50 | 0.83 | 0 | 0 | 2.21 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.53 | 0 | - | 22.9 | 22.2
1 | 06/08/2025 06:00:30 | 784.13 | 0 | 0 | 0.51 | 448.4 | 1.16 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 358975 | 98.08 | 50.05 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.85 | - | - | 152.02 | - | - | -