## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 06/08/2025 18:45:30 | 767.27 | 0 | 0 | 1.02 | 1094.9 | 0.95 | 1.04 | 1725 | 1725.4 | 1 | 356788 | 98.08 | 50.04 | 1 | 5.09 | 0 | 1.6 | 56.9 | 23.96 | 21.21 | 0 | 5.69 | 89.45 | 4.72 | 5.98 | 85.13 | 28.6 | 26.7
51 | 06/08/2025 18:30:30 | 769.87 | 0 | 0 | 4.87 | 1026.6 | 4.84 | 4.97 | 1724 | 1724.7 | 2 | 356787 | 98.05 | 50.09 | -0.95 | 5.09 | 0.01 | 7.17 | 56.6 | 23.94 | 21.2 | 0 | 5.69 | 89.4 | 21.17 | 5.98 | 85.12 | 29.2 | 28.1
50 | 06/08/2025 18:15:30 | 772 | 0 | 0 | 10.76 | 1107.4 | 9.84 | 10.9 | 1722 | 1722.9 | 3 | 356785 | 98.72 | 50.05 | -0.98 | 5.08 | 0.03 | 12.39 | 59.1 | 23.92 | 21.18 | 43 | 5.69 | 89.33 | 36.57 | 5.97 | 85.12 | 30 | 30
49 | 06/08/2025 18:00:30 | 780.03 | 0 | 0 | 19.31 | 1132.3 | 17.39 | 19.7 | 1719 | 1719.4 | 6 | 356782 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 5.07 | 0.06 | 22.34 | 59.7 | 23.88 | 21.14 | 112 | 5.67 | 89.45 | 65.95 | 5.96 | 85.14 | 30.4 | 32
48 | 06/08/2025 17:45:30 | 766.7 | 0 | 0 | 32.21 | 1137.6 | 28.88 | 32.85 | 1713 | 1713.7 | 10 | 356776 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 5.06 | 0.1 | 36.3 | 57.5 | 23.79 | 21.07 | 196 | 5.64 | 89.66 | 107.13 | 5.94 | 85.13 | 30.9 | 35
47 | 06/08/2025 17:30:30 | 766.97 | 0 | 0 | 51.52 | 1134.4 | 46.32 | 52.55 | 1703 | 1703.6 | 18 | 356766 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 5.03 | 0.15 | 56.04 | 58.4 | 23.65 | 20.94 | 268 | 5.58 | 90.07 | 165.42 | 5.9 | 85.12 | 31 | 37.5
46 | 06/08/2025 17:15:30 | 772.8 | 0 | 0 | 76.47 | 1126.6 | 67.64 | 76.2 | 1685 | 1685.7 | 20 | 356748 | 100.35 | 50.04 | -0.99 | 4.97 | 0.23 | 84.43 | 59.5 | 23.4 | 20.72 | 365 | 5.49 | 90.54 | 249.22 | 5.85 | 85.06 | 31.2 | 37.9
45 | 06/08/2025 17:00:30 | 786.07 | 0 | 0 | 89.29 | 1127.5 | 80.78 | 91.08 | 1665 | 1665.5 | 24 | 356728 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 4.91 | 0.26 | 98.53 | 60 | 23.13 | 20.48 | 396 | 5.4 | 91.01 | 290.82 | 5.78 | 85.01 | 30.9 | 40
44 | 06/08/2025 16:45:30 | 780.43 | 0 | 0 | 108.09 | 1116.9 | 98.71 | 110.25 | 1641 | 1641.1 | 20 | 356704 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 4.84 | 0.32 | 121.16 | 59.2 | 22.79 | 20.18 | 438 | 5.3 | 91.46 | 357.62 | 5.7 | 84.97 | 30.9 | 42.1
43 | 06/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621 | 0 | 5 | 356684 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 22.51 | 19.94 | 0 | 5.19 | 92.12 | 0 | 5.61 | 85.23 | 0 | 0
42 | 06/08/2025 16:15:30 | 785.83 | 0 | 0 | 143.46 | 1120.3 | 130.62 | 146.33 | 1616 | 1616.6 | 28 | 356679 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 4.77 | 0.42 | 188.89 | 61.3 | 22.44 | 19.87 | 552 | 5.17 | 92.29 | 557.51 | 5.59 | 85.36 | 30.7 | 42.2
41 | 06/08/2025 16:00:30 | 797.97 | 0 | 0 | 102.02 | 1072.4 | 97.03 | 104.06 | 1588 | 1588.5 | 47 | 356651 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 4.69 | 0.3 | 117.31 | 59.1 | 22.06 | 19.53 | 323 | 5.08 | 92.21 | 346.24 | 5.5 | 85.27 | 31.3 | 47.7
40 | 06/08/2025 15:45:30 | 794.67 | 0 | 0 | 187.21 | 1120.7 | 170.39 | 190.95 | 1541 | 1541.8 | 28 | 356604 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 4.55 | 0.55 | 148.42 | 64.9 | 21.4 | 18.95 | 406 | 4.93 | 92.22 | 438.07 | 5.34 | 85.18 | 30.7 | 43.3
39 | 06/08/2025 15:30:30 | 796.6 | 0 | 0 | 223.1 | 1087 | 204.99 | 222.82 | 1513 | 1513.1 | 47 | 356576 | 100.13 | 50.05 | 0.99 | 4.47 | 0.66 | 246.66 | 69.7 | 21.01 | 18.61 | 709 | 4.83 | 92.4 | 728.03 | 5.24 | 85.27 | 31.4 | 49.5
38 | 06/08/2025 15:15:30 | 795.07 | 0 | 0 | 166.54 | 1079.3 | 157.39 | 169.87 | 1466 | 1466.5 | 55 | 356529 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.33 | 0.49 | 258.84 | 66.6 | 20.36 | 18.03 | 720 | 4.67 | 92.7 | 763.99 | 5.06 | 85.45 | 31.7 | 51.1
37 | 06/08/2025 15:00:30 | 797.07 | 0 | 0 | 224.81 | 1050.2 | 212.78 | 223.47 | 1411 | 1411.4 | 58 | 356474 | 100.6 | 49.98 | 0.99 | 4.16 | 0.66 | 257.96 | 69.9 | 19.6 | 17.35 | 705 | 4.49 | 92.69 | 761.4 | 4.88 | 85.36 | 31.4 | 52.2
36 | 06/08/2025 14:45:30 | 796.5 | 0 | 0 | 240.02 | 1042.4 | 234.86 | 244.82 | 1353 | 1353.8 | 56 | 356416 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.99 | 0.71 | 273.69 | 71.3 | 18.79 | 16.64 | 752 | 4.31 | 92.61 | 807.81 | 4.68 | 85.26 | 31.7 | 54.3
35 | 06/08/2025 14:30:30 | 796.1 | 0 | 0 | 241.65 | 1042.2 | 230.76 | 240.5 | 1297 | 1297 | 66 | 356360 | 100.48 | 49.92 | -0.99 | 3.83 | 0.71 | 277.15 | 72.5 | 18.01 | 15.95 | 778 | 4.13 | 92.81 | 818.02 | 4.48 | 85.38 | 31.5 | 55.7
34 | 06/08/2025 14:15:30 | 792.7 | 0 | 0 | 275.74 | 1054.5 | 261.83 | 276.1 | 1231 | 1231.5 | 62 | 356294 | 99.87 | 49.94 | 0.99 | 3.63 | 0.81 | 318.95 | 76.8 | 17.1 | 15.14 | 898 | 3.91 | 92.81 | 941.42 | 4.26 | 85.23 | 31.3 | 53.7
33 | 06/08/2025 14:00:30 | 795.73 | 0 | 0 | 206.95 | 1118.6 | 184.74 | 206.65 | 1169 | 1169.2 | 38 | 356232 | 100.14 | 50.02 | 0.99 | 3.45 | 0.61 | 372.54 | 69.8 | 16.24 | 14.38 | 1041 | 3.69 | 93.51 | 1099.6 | 4.03 | 85.62 | 30 | 43.6
32 | 06/08/2025 13:45:30 | 784.97 | 0 | 0 | 116.55 | 1132.2 | 105 | 118.88 | 1131 | 1131.1 | 21 | 356194 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.34 | 0.34 | 113.66 | 60.8 | 15.71 | 13.91 | 295 | 3.58 | 93.27 | 335.47 | 3.91 | 85.42 | 29.4 | 41
31 | 06/08/2025 13:30:30 | 778.6 | 0 | 0 | 65.28 | 1084.4 | 59.75 | 64.79 | 1110 | 1110.6 | 35 | 356173 | 100.76 | 50.06 | -0.99 | 3.28 | 0.19 | 72.6 | 58.7 | 15.42 | 13.65 | 175 | 3.52 | 93.02 | 214.28 | 3.84 | 85.3 | 29.7 | 46
30 | 06/08/2025 13:15:30 | 771.77 | 0 | 0 | 337.69 | 1171.5 | 291.17 | 341.11 | 1075 | 1075 | 40 | 356138 | 99 | 50.07 | -0.99 | 3.17 | 1 | 138.55 | 80.6 | 14.93 | 13.22 | 370 | 3.4 | 93.3 | 408.94 | 3.71 | 85.5 | 29.8 | 49.4
29 | 06/08/2025 13:00:30 | 775.73 | 0 | 0 | 296.59 | 1101.3 | 274.69 | 302.52 | 1035 | 1035.3 | 59 | 356098 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 3.05 | 0.88 | 355.03 | 75.1 | 14.37 | 12.73 | 1020 | 3.28 | 93.19 | 1047.9 | 3.58 | 85.31 | 30.4 | 61.7
28 | 06/08/2025 12:45:30 | 771.2 | 0 | 0 | 276.08 | 1088.5 | 252.97 | 275.36 | 976 | 976.6 | 70 | 356039 | 100.26 | 49.94 | 0.99 | 2.88 | 0.81 | 323.68 | 75 | 13.56 | 12 | 928 | 3.06 | 94.08 | 955.38 | 3.36 | 85.79 | 30.1 | 62.3
27 | 06/08/2025 12:30:30 | 774.4 | 0 | 0 | 286.25 | 1062.8 | 269.67 | 286.61 | 906 | 906.7 | 68 | 355969 | 99.87 | 50.08 | -0.99 | 2.67 | 0.84 | 312.47 | 79.2 | 12.58 | 11.14 | 918 | 2.83 | 94.66 | 922.29 | 3.12 | 85.85 | 30.2 | 61.6
26 | 06/08/2025 12:15:30 | 763.97 | 0 | 0 | 117.15 | 1060.3 | 109.96 | 116.59 | 838 | 838.2 | 62 | 355901 | 100.48 | 49.99 | 0.99 | 2.47 | 0.35 | 154.12 | 61.6 | 11.64 | 10.31 | 395 | 2.6 | 94.99 | 454.91 | 2.88 | 85.82 | 29.6 | 56.7
25 | 06/08/2025 12:00:30 | 767.87 | 0 | 0 | 260.7 | 1059.7 | 245.44 | 260.1 | 776 | 776.9 | 60 | 355839 | 100.23 | 50.01 | -0.99 | 2.29 | 0.77 | 209.74 | 72.6 | 10.78 | 9.54 | 590 | 2.4 | 95.32 | 619.05 | 2.67 | 85.85 | 30.3 | 59.1
24 | 06/08/2025 11:45:30 | 768.87 | 0 | 0 | 288.56 | 1044.3 | 273.98 | 286.12 | 716 | 716.4 | 70 | 355779 | 100.85 | 50.01 | 0.99 | 2.11 | 0.85 | 176 | 85.3 | 9.94 | 8.81 | 515 | 2.19 | 96.72 | 519.48 | 2.44 | 86.54 | 29.9 | 59.6
23 | 06/08/2025 11:30:30 | 767.47 | 0 | 0 | 288.3 | 1056.3 | 272.04 | 287.36 | 646 | 646.3 | 65 | 355709 | 100.33 | 50.05 | 0.99 | 1.91 | 0.85 | 329.75 | 79.3 | 8.97 | 7.94 | 930 | 1.96 | 97.28 | 973.29 | 2.21 | 86.32 | 29.3 | 60.3
22 | 06/08/2025 11:15:30 | 771.57 | 0 | 0 | 297.36 | 1058.2 | 281 | 297.36 | 581 | 581.5 | 67 | 355644 | 100 | 49.9 | 0.99 | 1.71 | 0.88 | 338.5 | 79 | 8.07 | 7.15 | 954 | 1.73 | 99.07 | 999.1 | 1.97 | 87.18 | 28.8 | 59.1
21 | 06/08/2025 11:00:30 | 765.87 | 0 | 0 | 166.11 | 1091.6 | 155.21 | 169.43 | 514 | 514.3 | 53 | 355577 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.52 | 0.49 | 218.32 | 66.1 | 7.14 | 6.32 | 607 | 1.52 | 99.74 | 644.4 | 1.74 | 87.09 | 28.1 | 53
20 | 06/08/2025 10:45:30 | 771.13 | 0 | 0 | 317.7 | 1079.5 | 294.46 | 317.87 | 461 | 461.4 | 60 | 355524 | 99.95 | 50 | -0.99 | 1.36 | 0.94 | 359.48 | 80.4 | 6.4 | 5.67 | 979 | 1.35 | - | 1061.03 | 1.56 | 87.5 | 28 | 51.6
19 | 06/08/2025 10:30:30 | 773.7 | 0 | 0 | 294.97 | 1109.4 | 271.2 | 300.87 | 401 | 401 | 56 | 355464 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.18 | 0.87 | 213.85 | 71.3 | 5.57 | 4.93 | 560 | 1.17 | - | 631.2 | 1.36 | 87.22 | 27.6 | 46
18 | 06/08/2025 10:15:30 | 775.33 | 0 | 0 | 243.78 | 1095.6 | 222.88 | 244.19 | 345 | 345.2 | 49 | 355408 | 99.83 | 49.89 | -0.99 | 1.02 | 0.72 | 275.06 | 69.5 | 4.79 | 4.24 | 722 | 0.99 | - | 811.86 | 1.16 | 87.86 | 26.9 | 44.2
17 | 06/08/2025 10:00:30 | 774.93 | 0 | 0 | 142.78 | 1096 | 132.88 | 145.63 | 296 | 296.2 | 47 | 355359 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.87 | 0.42 | 179.21 | 61 | 4.11 | 3.64 | 491 | 0.85 | - | 528.95 | 1 | 87.72 | 26.6 | 43
16 | 06/08/2025 09:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 168.93 | 1126.3 | 152.99 | 172.31 | 249 | 249.7 | 34 | 355312 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.73 | 0.5 | 178.26 | 63 | 3.46 | 3.06 | 445 | 0.71 | - | 526.16 | 0.84 | 87.18 | 26.3 | 39.2
15 | 06/08/2025 09:30:30 | 801.7 | 0 | 0 | 249.34 | 1094.2 | 232.43 | 254.33 | 215 | 215.4 | 48 | 355278 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.63 | 0.74 | 305.76 | 70.5 | 2.99 | 2.64 | 817 | 0.61 | - | 902.48 | 0.73 | 87.29 | 26.7 | 42.8
14 | 06/08/2025 09:15:30 | 775.5 | 0 | 0 | 130.65 | 1155.6 | 112.48 | 129.98 | 167 | 167.7 | 36 | 355230 | 100.51 | 49.88 | -0.99 | 0.49 | 0.39 | 214.14 | 62.6 | 2.32 | 2.05 | 578 | 0.46 | - | 632.04 | 0.56 | 87.4 | 25.9 | 38.4
13 | 06/08/2025 09:00:30 | 781.63 | 0 | 0 | 136.29 | 1122.7 | 123.82 | 139.01 | 131 | 131 | 29 | 355194 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.39 | 0.4 | 156.27 | 60.6 | 1.82 | 1.61 | 406 | 0.34 | - | 461.24 | 0.44 | 87.68 | 25.2 | 34.3
12 | 06/08/2025 08:45:30 | 786.9 | 0 | 0 | 84.5 | 1118.9 | 77.03 | 86.19 | 102 | 102.7 | 28 | 355165 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.3 | 0.25 | 98.91 | 57.5 | 1.42 | 1.25 | 249 | 0.27 | - | 291.95 | 0.35 | 85.29 | 25 | 34.5
11 | 06/08/2025 08:30:30 | 780.97 | 0 | 0 | 72.11 | 1120.8 | 65.63 | 73.55 | 74 | 74.4 | 19 | 355137 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.22 | 0.21 | 83.45 | 58.9 | 1.03 | 0.91 | 205 | 0.18 | - | 246.3 | 0.26 | 84.01 | 24.3 | 30.8
10 | 06/08/2025 08:15:30 | 781.8 | 0 | 0 | 60.32 | 1133.7 | 54.27 | 61.53 | 55 | 55.7 | 10 | 355118 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.16 | 0.18 | 69.54 | 59.4 | 0.76 | 0.68 | 170 | 0.13 | - | 205.24 | 0.2 | 81.58 | 23.8 | 28.3
9 | 06/08/2025 08:00:30 | 779.67 | 0 | 0 | 47.85 | 1117.7 | 43.35 | 48.45 | 45 | 45.2 | 18 | 355108 | 98.76 | 49.99 | 0.99 | 0.13 | 0.14 | 57.4 | 59 | 0.63 | 0.55 | 124 | 0.1 | - | 169.43 | 0.16 | 81.99 | 23.7 | 30.2
8 | 06/08/2025 07:45:30 | 800.77 | 0 | 0 | 87.5 | 1140 | 78.29 | 89.25 | 27 | 27.3 | 13 | 355090 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.08 | 0.26 | 99.46 | 60 | 0.38 | 0.33 | 270 | 0.05 | - | 293.58 | 0.1 | 78.9 | 23.5 | 28.4
7 | 06/08/2025 07:30:30 | 776.37 | 0 | 0 | 22.81 | 1107.2 | 20.93 | 23.17 | 14 | 14.2 | 5 | 355077 | 98.45 | 50.01 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 27.86 | 58 | 0.19 | 0.17 | 39 | 0.01 | - | 82.24 | 0.06 | 73.79 | 23.2 | 24.7
6 | 06/08/2025 07:15:30 | 774.33 | 0 | 0 | 14.52 | 1098 | 14.33 | 15.73 | 9 | 9.6 | 3 | 355072 | 92.31 | 50.07 | -0.99 | 0.03 | 0.04 | 18.86 | 58.3 | 0.13 | 0.11 | 16 | 0.01 | - | 55.68 | 0.04 | 69.91 | 23.1 | 23.8
5 | 06/08/2025 07:00:30 | 778 | 0 | 0 | 12.3 | 1108.7 | 11.32 | 12.55 | 6 | 6.4 | 4 | 355069 | 98.04 | 50.07 | 1 | 0.02 | 0.04 | 15.81 | 56.8 | 0.08 | 0.07 | 10 | 0 | - | 46.68 | 0.03 | 68.11 | 23.1 | 23.4
4 | 06/08/2025 06:45:30 | 776.73 | 0 | 0 | 12.13 | 1081.1 | 11.44 | 12.37 | 2 | 2.6 | 2 | 355065 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.62 | 52 | 0.03 | 0.02 | 10 | 0 | - | 49.05 | 0.01 | 49.19 | 22.9 | 22.7
3 | 06/08/2025 06:30:30 | 774.27 | 0 | 0 | 3.33 | 1049.5 | 3.24 | 3.4 | 0 | 0.8 | 0 | 355063 | 98.06 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.9 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.42 | 0 | - | 22.9 | 22.5
2 | 06/08/2025 06:15:30 | 782.07 | 0 | 0 | 1.36 | 1054.9 | 2.03 | 2.14 | 0 | 0.1 | 0 | 355063 | 63.61 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2.21 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.53 | 0 | - | 22.9 | 22.2
1 | 06/08/2025 06:00:30 | 785 | 0 | 0 | 0 | 651.2 | 0.99 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 355063 | 0 | 50.05 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.85 | - | - | 152.02 | - | - | -