## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 07/08/2025 18:45:30 | 766.83 | 0 | 0 | 0.51 | 869 | 0.6 | 0.52 | 1232 | 1232.1 | 0 | 337491 | 98.08 | 50.06 | 0.32 | 3.64 | 0 | 0.7 | 59.5 | 17.11 | 15.15 | 0 | 3.53 | - | 2.08 | 4.05 | 89.9 | 27.7 | 26.4
51 | 07/08/2025 18:30:30 | 770.77 | 0 | 0 | 4.35 | 1019.3 | 4.27 | 4.35 | 1232 | 1231.6 | 3 | 337491 | 99.91 | 50.07 | -0.97 | 3.64 | 0.01 | 6.76 | 57.5 | 17.11 | 15.15 | 0 | 3.53 | - | 19.95 | 4.04 | 89.94 | 28 | 27.2
50 | 07/08/2025 18:15:30 | 779.4 | 0 | 0 | 15.97 | 1075.9 | 15.14 | 16.29 | 1229 | 1229.2 | 4 | 337488 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.63 | 0.05 | 20.02 | 58.2 | 17.07 | 15.11 | 14 | 3.53 | - | 59.08 | 4.03 | 89.95 | 28.3 | 28.3
49 | 07/08/2025 18:00:30 | 779.4 | 0 | 0 | 18.79 | 1083.6 | 17.21 | 18.64 | 1225 | 1224.7 | 6 | 337484 | 100.78 | 50.1 | -0.99 | 3.62 | 0.06 | 23.14 | 56.8 | 17.01 | 15.07 | 23 | 3.53 | - | 68.3 | 4.02 | 90.01 | 28.5 | 28.8
48 | 07/08/2025 17:45:30 | 780.27 | 0 | 0 | 23.58 | 1108.5 | 21.16 | 23.46 | 1219 | 1219.4 | 6 | 337478 | 100.53 | 50.07 | -0.99 | 3.6 | 0.07 | 28.91 | 58.1 | 16.93 | 14.99 | 35 | 3.52 | - | 85.34 | 4 | 89.99 | 28.5 | 29.5
47 | 07/08/2025 17:30:30 | 779 | 0 | 0 | 26.57 | 1080.9 | 24.16 | 26.11 | 1213 | 1213.3 | 7 | 337472 | 101.75 | 50.07 | 0.99 | 3.58 | 0.08 | 31.84 | 57.8 | 16.85 | 14.92 | 42 | 3.51 | - | 93.99 | 3.98 | 90.05 | 28.9 | 30.8
46 | 07/08/2025 17:15:30 | 782.5 | 0 | 0 | 40.58 | 1096.3 | 36.72 | 40.25 | 1206 | 1205.5 | 17 | 337465 | 100.81 | 49.96 | 0.99 | 3.56 | 0.12 | 46.93 | 59.7 | 16.75 | 14.83 | 94 | 3.5 | - | 138.51 | 3.95 | 90.14 | 29.5 | 34.2
45 | 07/08/2025 17:00:30 | 793.2 | 0 | 0 | 77.41 | 1109.2 | 71.19 | 78.96 | 1189 | 1188.8 | 23 | 337448 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.51 | 0.23 | 86.11 | 58.8 | 16.51 | 14.62 | 213 | 3.45 | - | 254.15 | 3.89 | 90.12 | 29.7 | 35.9
44 | 07/08/2025 16:45:30 | 791.43 | 0 | 0 | 85.1 | 1125.5 | 77.12 | 86.8 | 1166 | 1165.6 | 23 | 337425 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.44 | 0.25 | 98.3 | 59.9 | 16.19 | 14.34 | 273 | 3.38 | - | 290.14 | 3.82 | 90.16 | 29.7 | 35.8
43 | 07/08/2025 16:30:30 | 789.57 | 0 | 0 | 95.44 | 1122.8 | 84.68 | 95.08 | 1143 | 1143 | 21 | 337402 | 100.38 | 50.04 | 0.99 | 3.37 | 0.28 | 109.14 | 59 | 15.88 | 14.06 | 285 | 3.31 | - | 322.14 | 3.74 | 90.16 | 29.4 | 35.2
42 | 07/08/2025 16:15:30 | 787.97 | 0 | 0 | 79.55 | 1113.5 | 72.87 | 81.14 | 1122 | 1122.4 | 16 | 337381 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.31 | 0.23 | 89.33 | 59 | 15.58 | 13.8 | 217 | 3.25 | - | 263.68 | 3.67 | 90.24 | 29.1 | 33
41 | 07/08/2025 16:00:30 | 776.2 | 0 | 0 | 39.99 | 1105.5 | 36.9 | 40.79 | 1106 | 1106.3 | 14 | 337365 | 98.04 | 50.05 | 1 | 3.26 | 0.12 | 44.6 | 57.1 | 15.36 | 13.6 | 95 | 3.2 | - | 131.64 | 3.61 | 90.33 | 29.1 | 33.6
40 | 07/08/2025 15:45:30 | 780.43 | 0 | 0 | 81.51 | 1086.1 | 74.46 | 80.87 | 1092 | 1092.4 | 43 | 337351 | 100.79 | 49.98 | 0.99 | 3.22 | 0.24 | 89.38 | 55.6 | 15.17 | 13.43 | 222 | 3.17 | - | 263.8 | 3.57 | 90.28 | 30.3 | 42.3
39 | 07/08/2025 15:30:30 | 791.9 | 0 | 0 | 231.31 | 1108.2 | 208.09 | 230.61 | 1049 | 1049 | 34 | 337308 | 100.3 | 50.02 | 0.99 | 3.1 | 0.68 | 267.26 | 64 | 14.57 | 12.9 | 728 | 3.04 | - | 788.84 | 3.44 | 90.14 | 30.1 | 40.6
38 | 07/08/2025 15:15:30 | 784.3 | 0 | 0 | 120.91 | 1107.8 | 111.33 | 123.33 | 1015 | 1015.1 | 37 | 337274 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3 | 0.36 | 130.01 | 58.7 | 14.1 | 12.48 | 354 | 2.94 | - | 383.75 | 3.32 | 90.18 | 30.3 | 41.1
37 | 07/08/2025 15:00:30 | 789.9 | 0 | 0 | 133.04 | 1117.1 | 118.27 | 132.12 | 978 | 977.6 | 32 | 337237 | 100.7 | 50.07 | 0.99 | 2.89 | 0.39 | 148.15 | 59.8 | 13.58 | 12.03 | 382 | 2.83 | - | 437.29 | 3.19 | 90.41 | 29.7 | 38.7
36 | 07/08/2025 14:45:30 | 788.93 | 0 | 0 | 117.32 | 1108.2 | 107.98 | 119.67 | 946 | 945.5 | 24 | 337205 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.79 | 0.35 | 130.92 | 59.8 | 13.14 | 11.63 | 316 | 2.74 | - | 386.43 | 3.09 | 90.42 | 29.3 | 36.1
35 | 07/08/2025 14:30:30 | 783.93 | 0 | 0 | 101 | 1115.9 | 92.32 | 103.02 | 922 | 921.9 | 24 | 337181 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.72 | 0.3 | 113.96 | 59.8 | 12.81 | 11.34 | 270 | 2.67 | - | 336.37 | 3.01 | 90.41 | 29.5 | 37.1
34 | 07/08/2025 14:15:30 | 783.2 | 0 | 0 | 97.58 | 1099.8 | 87.08 | 95.77 | 898 | 898.4 | 29 | 337157 | 101.89 | 49.99 | -0.99 | 2.65 | 0.29 | 110.15 | 59.6 | 12.47 | 11.04 | 261 | 2.61 | - | 325.12 | 2.93 | 90.4 | 29.6 | 38.8
33 | 07/08/2025 14:00:30 | 782.7 | 0 | 0 | 102.19 | 1114.5 | 91.03 | 101.45 | 869 | 869 | 20 | 337128 | 100.73 | 50.09 | -0.99 | 2.56 | 0.3 | 118.88 | 58.1 | 12.07 | 10.69 | 280 | 2.53 | - | 350.9 | 2.84 | 90.44 | 29.1 | 36.4
32 | 07/08/2025 13:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 71.94 | 1114.1 | 65.86 | 73.38 | 849 | 849.2 | 18 | 337108 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.51 | 0.21 | 78.97 | 60.1 | 11.79 | 10.44 | 181 | 2.48 | - | 233.07 | 2.77 | 90.53 | 28.8 | 35
31 | 07/08/2025 13:30:30 | 782.77 | 0 | 0 | 67.67 | 1109.5 | 60.26 | 66.86 | 831 | 830.7 | 20 | 337090 | 101.22 | 49.95 | -0.99 | 2.45 | 0.2 | 75.05 | 59.1 | 11.54 | 10.22 | 173 | 2.43 | - | 221.51 | 2.71 | 90.61 | 28.9 | 35.3
30 | 07/08/2025 13:15:30 | 787.4 | 0 | 0 | 88.78 | 1109.3 | 81.63 | 90.56 | 811 | 810.8 | 23 | 337070 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.39 | 0.26 | 96.11 | 59 | 11.26 | 9.97 | 232 | 2.38 | - | 283.68 | 2.64 | 90.6 | 29.1 | 37
29 | 07/08/2025 13:00:30 | 779.7 | 0 | 0 | 98.35 | 1099.7 | 91.22 | 100.32 | 788 | 788 | 30 | 337047 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.33 | 0.29 | 105.23 | 59.5 | 10.94 | 9.69 | 267 | 2.32 | - | 310.61 | 2.57 | 90.54 | 29.3 | 39.7
28 | 07/08/2025 12:45:30 | 791.03 | 0 | 0 | 149.96 | 1089 | 140.46 | 152.96 | 758 | 758 | 42 | 337017 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.24 | 0.44 | 156.48 | 59.1 | 10.53 | 9.32 | 413 | 2.24 | - | 461.86 | 2.47 | 90.54 | 29.3 | 43.2
27 | 07/08/2025 12:30:30 | 789.6 | 0 | 0 | 125.69 | 1104 | 116.13 | 128.2 | 716 | 716 | 34 | 336975 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.11 | 0.37 | 142.3 | 59.3 | 9.94 | 8.81 | 357 | 2.12 | 99.59 | 420.03 | 2.34 | 90.16 | 28.9 | 40.5
26 | 07/08/2025 12:15:30 | 790.57 | 0 | 0 | 164.31 | 1102.7 | 148.15 | 163.36 | 682 | 681.9 | 40 | 336941 | 100.58 | 49.91 | -0.99 | 2.01 | 0.48 | 171.08 | 58.2 | 9.47 | 8.39 | 450 | 2.02 | 99.46 | 504.95 | 2.23 | 90.19 | 28.9 | 41.7
25 | 07/08/2025 12:00:30 | 791.4 | 0 | 0 | 155.17 | 1103.4 | 139.8 | 154.25 | 642 | 642.2 | 36 | 336901 | 100.6 | 50.03 | 0.99 | 1.89 | 0.46 | 163.98 | 59.6 | 8.92 | 7.9 | 440 | 1.9 | 99.47 | 484.01 | 2.1 | 90.11 | 29.1 | 41.5
24 | 07/08/2025 11:45:30 | 789.57 | 0 | 0 | 148.51 | 1084 | 136.74 | 148.23 | 606 | 605.6 | 47 | 336865 | 100.19 | 50.01 | -0.99 | 1.79 | 0.44 | 169.42 | 59.4 | 8.42 | 7.45 | 453 | 1.8 | 99.48 | 500.05 | 1.98 | 90.15 | 29.2 | 44.1
23 | 07/08/2025 11:30:30 | 790.1 | 0 | 0 | 163.46 | 1078.4 | 151.13 | 162.98 | 559 | 559.1 | 59 | 336818 | 100.3 | 49.99 | -0.99 | 1.65 | 0.48 | 209.45 | 60.2 | 7.76 | 6.87 | 550 | 1.66 | 99.39 | 618.22 | 1.83 | 90.01 | 29 | 47
22 | 07/08/2025 11:15:30 | 786.47 | 0 | 0 | 157.91 | 1089.1 | 144.1 | 156.94 | 500 | 499.8 | 56 | 336759 | 100.62 | 49.93 | 0.99 | 1.48 | 0.47 | 179.36 | 58.6 | 6.94 | 6.15 | 498 | 1.48 | 99.78 | 529.41 | 1.64 | 89.93 | 28.7 | 46.4
21 | 07/08/2025 11:00:30 | 786.4 | 0 | 0 | 238.74 | 1105.3 | 220.31 | 243.51 | 444 | 443.8 | 45 | 336703 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.31 | 0.7 | 262.07 | 63.3 | 6.17 | 5.46 | 703 | 1.3 | - | 773.52 | 1.45 | 90.57 | 27.9 | 42
20 | 07/08/2025 10:45:30 | 795.5 | 0 | 0 | 152.35 | 1094.7 | 138.55 | 151.67 | 399 | 399.4 | 49 | 336658 | 100.45 | 49.99 | -0.99 | 1.18 | 0.45 | 171.83 | 60.4 | 5.54 | 4.91 | 469 | 1.16 | - | 507.18 | 1.3 | 90.38 | 27.9 | 43.8
19 | 07/08/2025 10:30:30 | 794.83 | 0 | 0 | 182.51 | 1143.9 | 162.74 | 186.16 | 350 | 350.4 | 25 | 336609 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.03 | 0.54 | 183.01 | 59.5 | 4.86 | 4.3 | 490 | 1.02 | - | 540.17 | 1.14 | 90.46 | 27.3 | 35.5
18 | 07/08/2025 10:15:30 | 783.93 | 0 | 0 | 83.39 | 1126.3 | 75.52 | 85.06 | 325 | 324.8 | 18 | 336584 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.96 | 0.25 | 99.17 | 58.3 | 4.51 | 4 | 218 | 0.95 | - | 292.72 | 1.06 | 90.58 | 27 | 33.2
17 | 07/08/2025 10:00:30 | 768.47 | 0 | 0 | 61.77 | 1128.8 | 55.82 | 63.01 | 307 | 307.3 | 20 | 336566 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.91 | 0.18 | 71.53 | 59.8 | 4.26 | 3.78 | 154 | 0.91 | - | 211.11 | 1 | 90.61 | 27.1 | 33.8
16 | 07/08/2025 09:45:30 | 773.27 | 0 | 0 | 155.51 | 1117 | 138.92 | 155.17 | 287 | 287 | 33 | 336546 | 100.22 | 49.96 | 0.99 | 0.85 | 0.46 | 163.22 | 57.9 | 3.99 | 3.53 | 426 | 0.85 | 99.19 | 481.77 | 0.94 | 90.6 | 27.8 | 38.2
15 | 07/08/2025 09:30:30 | 779.93 | 0 | 0 | 162.26 | 1107.6 | 146 | 161.7 | 254 | 254.1 | 40 | 336513 | 100.34 | 50.05 | 0.99 | 0.75 | 0.48 | 175.59 | 60 | 3.53 | 3.12 | 467 | 0.76 | 98.65 | 518.27 | 0.83 | 90.33 | 27.8 | 41.2
14 | 07/08/2025 09:15:30 | 784.1 | 0 | 0 | 213.62 | 1111.5 | 191.45 | 212.8 | 214 | 213.6 | 44 | 336473 | 100.39 | 50.02 | -0.99 | 0.63 | 0.63 | 178.58 | 62.5 | 2.97 | 2.63 | 483 | 0.64 | 97.93 | 527.11 | 0.7 | 89.85 | 28 | 42
13 | 07/08/2025 09:00:30 | 786.2 | 0 | 0 | 108.17 | 1111.4 | 96.68 | 107.45 | 170 | 169.7 | 40 | 336429 | 100.67 | 50.18 | 0.99 | 0.5 | 0.32 | 142.27 | 59.4 | 2.36 | 2.09 | 383 | 0.52 | 96.31 | 419.94 | 0.57 | 88.5 | 27.5 | 38.3
12 | 07/08/2025 08:45:30 | 786.67 | 0 | 0 | 133.3 | 1134.6 | 116.89 | 132.63 | 130 | 130.3 | 27 | 336389 | 100.51 | 50.06 | -0.99 | 0.38 | 0.39 | 148.79 | 57.6 | 1.81 | 1.6 | 412 | 0.4 | 95.93 | 439.16 | 0.44 | 87.4 | 27 | 35.1
11 | 07/08/2025 08:30:30 | 801.67 | 0 | 0 | 89.8 | 1130.5 | 81.02 | 91.6 | 103 | 103.1 | 22 | 336362 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.3 | 0.27 | 99.1 | 58.5 | 1.43 | 1.27 | 267 | 0.32 | 95.3 | 292.5 | 0.35 | 86.86 | 26.6 | 33.8
10 | 07/08/2025 08:15:30 | 801.67 | 0 | 0 | 116.38 | 1126.4 | 103.15 | 116.18 | 81 | 80.6 | 26 | 336340 | 100.17 | 49.96 | -0.99 | 0.24 | 0.34 | 117.33 | 59.7 | 1.13 | 1 | 355 | 0.25 | 95.25 | 346.32 | 0.28 | 85.69 | 26.6 | 34.3
9 | 07/08/2025 08:00:30 | 799.27 | 0 | 0 | 90.74 | 1149.8 | 80.5 | 92.55 | 55 | 55.3 | 21 | 336314 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.16 | 0.27 | 98.68 | 60.1 | 0.76 | 0.68 | 300 | 0.17 | 94.93 | 291.27 | 0.2 | 81.17 | 26.2 | 32.2
8 | 07/08/2025 07:45:30 | 799.17 | 0 | 0 | 81.6 | 1154.7 | 72.08 | 83.23 | 34 | 34.2 | 19 | 336293 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.1 | 0.24 | 88.7 | 59.4 | 0.47 | 0.42 | 288 | 0.1 | 98.39 | 261.8 | 0.13 | 74.34 | 25.8 | 31.2
7 | 07/08/2025 07:30:30 | 791.73 | 0 | 0 | 49.73 | 1128.4 | 44.95 | 50.72 | 15 | 15.4 | 9 | 336274 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.04 | 0.15 | 56.96 | 57.5 | 0.21 | 0.18 | 151 | 0.04 | - | 168.13 | 0.08 | 58.26 | 24.7 | 27.2
6 | 07/08/2025 07:15:30 | 783.57 | 0 | 0 | 32.29 | 1122 | 29.35 | 32.94 | 6 | 5.6 | 6 | 336265 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 0.02 | 0.1 | 38.43 | 46.9 | 0.08 | 0.07 | 71 | 0.01 | - | 113.42 | 0.04 | 42.17 | 24.3 | 25.4
5 | 07/08/2025 07:00:30 | 769.9 | 0 | 0 | 9.48 | 596.3 | 15.4 | 9.19 | 0 | 0.1 | 0 | 336259 | 103.2 | 49.93 | 1 | 0 | 0.03 | 14.9 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 43.97 | 0.02 | - | 24 | 23.6
4 | 07/08/2025 06:45:30 | 769.93 | 0 | 0 | 0 | 1209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336259 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.01 | - | 24 | 23.3
3 | 07/08/2025 06:30:30 | 772 | 0 | 0 | 0 | 1196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336259 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26.17 | 0 | - | 24 | 22.9
2 | 07/08/2025 06:15:30 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 1103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336259 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.16 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 07/08/2025 06:00:30 | 775.23 | 0 | 0 | 0 | 932.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336259 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.8 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108.01 | - | - | -