## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 07/08/2025 18:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.7 | 0 | 2.93 | 2.59 | 0 | 3.53 | 17.63 | 2.08 | 4.05 | 15.4 | 27.7 | 26.4
51 | 07/08/2025 18:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 6.76 | 0 | 2.93 | 2.59 | 0 | 3.53 | 17.63 | 19.95 | 4.04 | 15.4 | 28 | 27.2
50 | 07/08/2025 18:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 20.02 | 0 | 2.93 | 2.59 | 14 | 3.53 | 17.63 | 59.08 | 4.03 | 15.44 | 28.3 | 28.3
49 | 07/08/2025 18:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 23.14 | 0 | 2.93 | 2.59 | 23 | 3.53 | 17.66 | 68.3 | 4.02 | 15.5 | 28.5 | 28.8
48 | 07/08/2025 17:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 28.91 | 0 | 2.93 | 2.59 | 35 | 3.52 | 17.69 | 85.34 | 4 | 15.58 | 28.5 | 29.5
47 | 07/08/2025 17:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 31.84 | 0 | 2.93 | 2.59 | 42 | 3.51 | 17.74 | 93.99 | 3.98 | 15.66 | 28.9 | 30.8
46 | 07/08/2025 17:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 46.93 | 0 | 2.93 | 2.59 | 94 | 3.5 | 17.81 | 138.51 | 3.95 | 15.77 | 29.5 | 34.2
45 | 07/08/2025 17:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 86.11 | 0 | 2.93 | 2.59 | 213 | 3.45 | 18.05 | 254.15 | 3.89 | 15.99 | 29.7 | 35.9
44 | 07/08/2025 16:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 98.3 | 0 | 2.93 | 2.59 | 273 | 3.38 | 18.43 | 290.14 | 3.82 | 16.32 | 29.7 | 35.8
43 | 07/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 109.14 | 0 | 2.93 | 2.59 | 285 | 3.31 | 18.81 | 322.14 | 3.74 | 16.64 | 29.4 | 35.2
42 | 07/08/2025 16:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 89.33 | 0 | 2.93 | 2.59 | 217 | 3.25 | 19.17 | 263.68 | 3.67 | 16.97 | 29.1 | 33
41 | 07/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 44.6 | 0 | 2.93 | 2.59 | 95 | 3.2 | 19.44 | 131.64 | 3.61 | 17.23 | 29.1 | 33.6
40 | 07/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 89.38 | 0 | 2.93 | 2.59 | 222 | 3.17 | 19.65 | 263.8 | 3.57 | 17.44 | 30.3 | 42.3
39 | 07/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 267.26 | 0 | 2.93 | 2.59 | 728 | 3.04 | 20.46 | 788.84 | 3.44 | 18.13 | 30.1 | 40.6
38 | 07/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 130.01 | 0 | 2.93 | 2.59 | 354 | 2.94 | 21.18 | 383.75 | 3.32 | 18.75 | 30.3 | 41.1
37 | 07/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 148.15 | 0 | 2.93 | 2.59 | 382 | 2.83 | 22.04 | 437.29 | 3.19 | 19.5 | 29.7 | 38.7
36 | 07/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 130.92 | 0 | 2.93 | 2.59 | 316 | 2.74 | 22.75 | 386.43 | 3.09 | 20.17 | 29.3 | 36.1
35 | 07/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 113.96 | 0 | 2.93 | 2.59 | 270 | 2.67 | 23.29 | 336.37 | 3.01 | 20.69 | 29.5 | 37.1
34 | 07/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 110.15 | 0 | 2.93 | 2.59 | 261 | 2.61 | 23.84 | 325.12 | 2.93 | 21.24 | 29.6 | 38.8
33 | 07/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 118.88 | 0 | 2.93 | 2.59 | 280 | 2.53 | 24.59 | 350.9 | 2.84 | 21.96 | 29.1 | 36.4
32 | 07/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 78.97 | 0 | 2.93 | 2.59 | 181 | 2.48 | 25.09 | 233.07 | 2.77 | 22.5 | 28.8 | 35
31 | 07/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 75.05 | 0 | 2.93 | 2.59 | 173 | 2.43 | 25.59 | 221.51 | 2.71 | 23.01 | 28.9 | 35.3
30 | 07/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 96.11 | 0 | 2.93 | 2.59 | 232 | 2.38 | 26.15 | 283.68 | 2.64 | 23.57 | 29.1 | 37
29 | 07/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 105.23 | 0 | 2.93 | 2.59 | 267 | 2.32 | 26.82 | 310.61 | 2.57 | 24.24 | 29.3 | 39.7
28 | 07/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 156.48 | 0 | 2.93 | 2.59 | 413 | 2.24 | 27.87 | 461.86 | 2.47 | 25.2 | 29.3 | 43.2
27 | 07/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 142.3 | 0 | 2.93 | 2.59 | 357 | 2.12 | 29.35 | 420.03 | 2.34 | 26.57 | 28.9 | 40.5
26 | 07/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 171.08 | 0 | 2.93 | 2.59 | 450 | 2.02 | 30.77 | 504.95 | 2.23 | 27.9 | 28.9 | 41.7
25 | 07/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 163.98 | 0 | 2.93 | 2.59 | 440 | 1.9 | 32.69 | 484.01 | 2.1 | 29.61 | 29.1 | 41.5
24 | 07/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 169.42 | 0 | 2.93 | 2.59 | 453 | 1.8 | 34.64 | 500.05 | 1.98 | 31.39 | 29.2 | 44.1
23 | 07/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 209.45 | 0 | 2.93 | 2.59 | 550 | 1.66 | 37.52 | 618.22 | 1.83 | 33.98 | 29 | 47
22 | 07/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 179.36 | 0 | 2.93 | 2.59 | 498 | 1.48 | 42.11 | 529.41 | 1.64 | 37.95 | 28.7 | 46.4
21 | 07/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 262.07 | 0 | 2.93 | 2.59 | 703 | 1.3 | 48.05 | 773.52 | 1.45 | 43.04 | 27.9 | 42
20 | 07/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 171.83 | 0 | 2.93 | 2.59 | 469 | 1.16 | 53.46 | 507.18 | 1.3 | 47.8 | 27.9 | 43.8
19 | 07/08/2025 10:30:30 | 789.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211.6 | 0 | 354041 | 0 | 49.99 | 0 | 0.62 | 0 | 183.01 | 37.6 | 2.93 | 2.59 | 490 | 1.02 | 61.18 | 540.17 | 1.14 | 54.53 | 27.3 | 35.5
18 | 07/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 99.17 | 0 | 2.93 | 2.59 | 218 | 0.95 | 65.56 | 292.72 | 1.06 | 58.81 | 27 | 33.2
17 | 07/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 71.53 | 0 | 2.93 | 2.59 | 154 | 0.91 | 68.74 | 211.11 | 1 | 62.28 | 27.1 | 33.8
16 | 07/08/2025 09:45:30 | 770.1 | 0 | 0 | 0 | 1297.7 | 0 | 0 | 211 | 211.6 | 0 | 354041 | 0 | 49.96 | 0 | 0.62 | 0 | 163.22 | 42.6 | 2.93 | 2.59 | 426 | 0.85 | 72.93 | 481.77 | 0.94 | 66.61 | 27.8 | 38.2
15 | 07/08/2025 09:30:30 | 774.93 | 0 | 0 | 0 | 1294.1 | 0 | 0 | 211 | 211.6 | 0 | 354041 | 0 | 50.06 | 0 | 0.62 | 0 | 175.59 | 44.3 | 2.93 | 2.59 | 467 | 0.76 | 81.95 | 518.27 | 0.83 | 75.03 | 27.8 | 41.2
14 | 07/08/2025 09:15:30 | 779.57 | 0 | 0 | 224.56 | 1311.1 | 210.27 | 229.05 | 211 | 211.6 | 39 | 354041 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.62 | 0.66 | 178.58 | 51.3 | 2.93 | 2.59 | 483 | 0.64 | 96.56 | 527.11 | 0.7 | 88.59 | 28 | 42
13 | 07/08/2025 09:00:30 | 785.43 | 0 | 0 | 110.05 | 1099.1 | 102.13 | 112.25 | 172 | 172.5 | 39 | 354002 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 0.51 | 0.32 | 142.27 | 58.4 | 2.39 | 2.12 | 383 | 0.52 | 97.44 | 419.94 | 0.57 | 89.54 | 27.5 | 38.3
12 | 07/08/2025 08:45:30 | 785 | 0 | 0 | 132.36 | 1122.2 | 117.66 | 132.03 | 133 | 133.6 | 27 | 353963 | 100.25 | 50.07 | 0.99 | 0.39 | 0.39 | 148.79 | 57.9 | 1.85 | 1.64 | 412 | 0.4 | 98.14 | 439.16 | 0.44 | 89.42 | 27 | 35.1
11 | 07/08/2025 08:30:30 | 801.7 | 0 | 0 | 90.31 | 1118.9 | 82.33 | 92.12 | 106 | 106.6 | 22 | 353936 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.31 | 0.27 | 99.1 | 58.5 | 1.47 | 1.3 | 267 | 0.32 | 98.08 | 292.5 | 0.35 | 89.39 | 26.6 | 33.8
10 | 07/08/2025 08:15:30 | 801.07 | 0 | 0 | 112.28 | 1125.3 | 99.96 | 112.49 | 84 | 84.4 | 25 | 353914 | 99.81 | 49.96 | 0.99 | 0.25 | 0.33 | 117.33 | 58.9 | 1.17 | 1.03 | 355 | 0.25 | 98.78 | 346.32 | 0.28 | 88.87 | 26.6 | 34.3
9 | 07/08/2025 08:00:30 | 798.37 | 0 | 0 | 90.14 | 1139.7 | 80.67 | 91.94 | 59 | 59.6 | 20 | 353889 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.17 | 0.27 | 98.68 | 58.4 | 0.82 | 0.73 | 300 | 0.17 | - | 291.27 | 0.2 | 87.07 | 26.2 | 32.2
8 | 07/08/2025 07:45:30 | 798.27 | 0 | 0 | 80.92 | 1151.6 | 70.89 | 81.63 | 39 | 39.1 | 18 | 353869 | 99.13 | 50.04 | -0.99 | 0.12 | 0.24 | 88.7 | 58.2 | 0.54 | 0.48 | 288 | 0.1 | - | 261.8 | 0.13 | 85.27 | 25.8 | 31.2
7 | 07/08/2025 07:30:30 | 791.1 | 0 | 0 | 54 | 1144.7 | 47.62 | 54.51 | 21 | 20.8 | 10 | 353851 | 99.06 | 49.89 | 0.99 | 0.06 | 0.16 | 56.96 | 57.6 | 0.29 | 0.26 | 151 | 0.04 | - | 168.13 | 0.08 | 81.56 | 24.7 | 27.2
6 | 07/08/2025 07:15:30 | 782.87 | 0 | 0 | 32.12 | 1110.7 | 29.57 | 32.84 | 11 | 11 | 6 | 353841 | 97.8 | 49.81 | 0.99 | 0.03 | 0.09 | 38.43 | 60 | 0.15 | 0.14 | 71 | 0.01 | - | 113.42 | 0.04 | 77.3 | 24.3 | 25.4
5 | 07/08/2025 07:00:30 | 769.13 | 0 | 0 | 11.19 | 1106.5 | 10.38 | 11.48 | 5 | 5.4 | 2 | 353835 | 97.47 | 49.93 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.9 | 53.6 | 0.07 | 0.06 | 7 | 0 | - | 43.97 | 0.02 | 67.08 | 24 | 23.6
4 | 07/08/2025 06:45:30 | 770.03 | 0 | 0 | 7.94 | 1042.1 | 7.77 | 8.1 | 3 | 2.8 | 2 | 353833 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 49.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.01 | 73.79 | 24 | 23.3
3 | 07/08/2025 06:30:30 | 771.9 | 0 | 0 | 5.63 | 1062.1 | 5.41 | 5.74 | 1 | 0.7 | 1 | 353831 | 98.05 | 50.01 | 1 | 0 | 0.02 | 8.87 | 43.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.17 | 0 | 73.79 | 24 | 22.9
2 | 07/08/2025 06:15:30 | 775.37 | 0 | 0 | 1.11 | 870.4 | 1.3 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 353830 | 97.71 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0 | 1.41 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.16 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 07/08/2025 06:00:30 | 775.47 | 0 | 0 | 0 | 935.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353830 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.8 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108.01 | - | - | -