## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 07/08/2025 18:45:30 | 761.57 | 0 | 0 | 0.42 | 857.9 | 0.5 | 0.43 | 1228 | 1227.6 | 1 | 343378 | 98.13 | 50.05 | 0.33 | 3.62 | 0 | 0.7 | 56.9 | 17.06 | 15.1 | 0 | 3.53 | - | 2.08 | 4.05 | 89.61 | 27.7 | 26.4
51 | 07/08/2025 18:30:30 | 764.73 | 0 | 0 | 4.35 | 1031 | 4.56 | 4.7 | 1227 | 1227.1 | 2 | 343377 | 92.47 | 50.08 | 0.95 | 3.62 | 0.01 | 6.76 | 59.4 | 17.04 | 15.09 | 0 | 3.53 | - | 19.95 | 4.04 | 89.58 | 28 | 27.2
50 | 07/08/2025 18:15:30 | 774.67 | 0 | 0 | 15.89 | 1109.9 | 14.6 | 16.21 | 1225 | 1224.7 | 5 | 343375 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.62 | 0.05 | 20.02 | 57 | 17.01 | 15.07 | 14 | 3.53 | - | 59.08 | 4.03 | 89.65 | 28.3 | 28.3
49 | 07/08/2025 18:00:30 | 774.67 | 0 | 0 | 18.54 | 1089.1 | 17.52 | 19.09 | 1220 | 1220.1 | 5 | 343370 | 97.13 | 50.11 | 0.99 | 3.6 | 0.05 | 23.14 | 59.2 | 16.94 | 15 | 23 | 3.53 | - | 68.3 | 4.02 | 89.64 | 28.5 | 28.8
48 | 07/08/2025 17:45:30 | 775.87 | 0 | 0 | 23.49 | 1093.2 | 21.92 | 23.96 | 1215 | 1214.8 | 6 | 343365 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.59 | 0.07 | 28.91 | 57 | 16.88 | 14.94 | 35 | 3.52 | - | 85.34 | 4 | 89.7 | 28.5 | 29.5
47 | 07/08/2025 17:30:30 | 773.97 | 0 | 0 | 26.23 | 1096.9 | 24.32 | 26.67 | 1209 | 1208.8 | 8 | 343359 | 98.34 | 50.07 | 0.99 | 3.57 | 0.08 | 31.84 | 57.3 | 16.79 | 14.87 | 42 | 3.51 | - | 93.99 | 3.98 | 89.75 | 28.9 | 30.8
46 | 07/08/2025 17:15:30 | 777.53 | 0 | 0 | 39.81 | 1102.1 | 37.13 | 40.92 | 1201 | 1201 | 17 | 343351 | 97.3 | 49.97 | 0.99 | 3.54 | 0.12 | 46.93 | 59.8 | 16.68 | 14.77 | 94 | 3.5 | - | 138.51 | 3.95 | 89.77 | 29.5 | 34.2
45 | 07/08/2025 17:00:30 | 787.93 | 0 | 0 | 76.47 | 1108.6 | 70.01 | 77.61 | 1184 | 1184.5 | 23 | 343334 | 98.53 | 50.03 | -0.99 | 3.49 | 0.23 | 86.11 | 58.2 | 16.44 | 14.56 | 213 | 3.45 | - | 254.15 | 3.89 | 89.75 | 29.7 | 35.9
44 | 07/08/2025 16:45:30 | 786.13 | 0 | 0 | 86.81 | 1120 | 79.06 | 88.55 | 1161 | 1161 | 23 | 343311 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.43 | 0.26 | 98.3 | 59 | 16.13 | 14.28 | 273 | 3.38 | - | 290.14 | 3.82 | 89.78 | 29.7 | 35.8
43 | 07/08/2025 16:30:30 | 783.43 | 0 | 0 | 96.47 | 1112.7 | 88.43 | 98.4 | 1138 | 1138.5 | 20 | 343288 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.36 | 0.28 | 109.14 | 57.6 | 15.81 | 14 | 285 | 3.31 | - | 322.14 | 3.74 | 89.76 | 29.4 | 35.2
42 | 07/08/2025 16:15:30 | 782.97 | 0 | 0 | 79.04 | 1123.6 | 71.75 | 80.62 | 1118 | 1117.6 | 17 | 343268 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.3 | 0.23 | 89.33 | 59.4 | 15.53 | 13.75 | 217 | 3.25 | - | 263.68 | 3.67 | 89.92 | 29.1 | 33
41 | 07/08/2025 16:00:30 | 771.3 | 0 | 0 | 38.87 | 1098.6 | 35.23 | 38.7 | 1101 | 1101.4 | 13 | 343251 | 100.44 | 50.05 | -0.99 | 3.25 | 0.11 | 44.6 | 58.4 | 15.29 | 13.54 | 95 | 3.2 | - | 131.64 | 3.61 | 89.92 | 29.1 | 33.6
40 | 07/08/2025 15:45:30 | 774.57 | 0 | 0 | 79.29 | 1085.3 | 74.52 | 80.88 | 1088 | 1088.1 | 42 | 343238 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.21 | 0.23 | 89.38 | 59.8 | 15.11 | 13.38 | 222 | 3.17 | - | 263.8 | 3.57 | 89.95 | 30.3 | 42.3
39 | 07/08/2025 15:30:30 | 785 | 0 | 0 | 234.47 | 1114.8 | 214.53 | 239.16 | 1046 | 1046.2 | 34 | 343196 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.09 | 0.69 | 267.26 | 64.6 | 14.53 | 12.86 | 728 | 3.04 | - | 788.84 | 3.44 | 89.88 | 30.1 | 40.6
38 | 07/08/2025 15:15:30 | 778.87 | 0 | 0 | 119.11 | 1104.9 | 108.92 | 120.34 | 1012 | 1011.9 | 39 | 343162 | 98.98 | 50.06 | -0.99 | 2.99 | 0.35 | 130.01 | 60.1 | 14.06 | 12.45 | 354 | 2.94 | - | 383.75 | 3.32 | 89.92 | 30.3 | 41.1
37 | 07/08/2025 15:00:30 | 783.93 | 0 | 0 | 132.53 | 1105.4 | 122.29 | 135.18 | 973 | 973.5 | 32 | 343123 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.87 | 0.39 | 148.15 | 59.2 | 13.51 | 11.97 | 382 | 2.83 | - | 437.29 | 3.19 | 89.94 | 29.7 | 38.7
36 | 07/08/2025 14:45:30 | 783.6 | 0 | 0 | 116.63 | 1116.5 | 106.55 | 118.96 | 941 | 941.2 | 24 | 343091 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.78 | 0.34 | 130.92 | 58.1 | 13.07 | 11.57 | 316 | 2.74 | - | 386.43 | 3.09 | 89.94 | 29.3 | 36.1
35 | 07/08/2025 14:30:30 | 778.93 | 0 | 0 | 102.02 | 1113 | 92.82 | 103.31 | 917 | 917.5 | 23 | 343067 | 98.76 | 50.06 | 0.99 | 2.71 | 0.3 | 113.96 | 60.2 | 12.74 | 11.28 | 270 | 2.67 | - | 336.37 | 3.01 | 89.92 | 29.5 | 37.1
34 | 07/08/2025 14:15:30 | 777.4 | 0 | 0 | 97.75 | 1127.5 | 88.43 | 99.7 | 894 | 894 | 29 | 343044 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.64 | 0.29 | 110.15 | 59 | 12.42 | 10.99 | 261 | 2.61 | - | 325.12 | 2.93 | 90 | 29.6 | 38.8
33 | 07/08/2025 14:00:30 | 776.87 | 0 | 0 | 104.41 | 1109 | 95.36 | 105.75 | 865 | 864.6 | 21 | 343015 | 98.73 | 50.09 | 1 | 2.55 | 0.31 | 118.88 | 58.7 | 12.01 | 10.64 | 280 | 2.53 | - | 350.9 | 2.84 | 90.03 | 29.1 | 36.4
32 | 07/08/2025 13:45:30 | 772.7 | 0 | 0 | 72.2 | 1108.5 | 65.69 | 72.82 | 844 | 844.3 | 18 | 342994 | 99.15 | 49.92 | -0.99 | 2.49 | 0.21 | 78.97 | 57.5 | 11.72 | 10.38 | 181 | 2.48 | - | 233.07 | 2.77 | 90 | 28.8 | 35
31 | 07/08/2025 13:30:30 | 777.5 | 0 | 0 | 66.82 | 1110.3 | 61.1 | 67.84 | 826 | 826 | 20 | 342976 | 98.5 | 49.96 | 0.99 | 2.44 | 0.2 | 75.05 | 58.9 | 11.47 | 10.16 | 173 | 2.43 | - | 221.51 | 2.71 | 90.06 | 28.9 | 35.3
30 | 07/08/2025 13:15:30 | 781.47 | 0 | 0 | 87.67 | 1101.7 | 80.14 | 88.29 | 806 | 806.3 | 22 | 342956 | 99.3 | 49.95 | -0.99 | 2.38 | 0.26 | 96.11 | 58.2 | 11.19 | 9.91 | 232 | 2.38 | 99.87 | 283.68 | 2.64 | 90.04 | 29.1 | 37
29 | 07/08/2025 13:00:30 | 774.8 | 0 | 0 | 96.55 | 1100.3 | 89.5 | 98.48 | 784 | 783.8 | 30 | 342934 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.31 | 0.28 | 105.23 | 57.5 | 10.89 | 9.64 | 267 | 2.32 | 99.66 | 310.61 | 2.57 | 90.08 | 29.3 | 39.7
28 | 07/08/2025 12:45:30 | 785.2 | 0 | 0 | 144.32 | 1083.3 | 134.35 | 145.55 | 754 | 754.1 | 40 | 342904 | 99.16 | 49.89 | 0.99 | 2.23 | 0.43 | 156.48 | 58.4 | 10.47 | 9.27 | 413 | 2.24 | 99.58 | 461.86 | 2.47 | 90.06 | 29.3 | 43.2
27 | 07/08/2025 12:30:30 | 783.27 | 0 | 0 | 126.8 | 1105.7 | 116.97 | 129.34 | 714 | 713.8 | 34 | 342864 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.11 | 0.37 | 142.3 | 59.4 | 9.92 | 8.78 | 357 | 2.12 | 99.31 | 420.03 | 2.34 | 89.91 | 28.9 | 40.5
26 | 07/08/2025 12:15:30 | 784.23 | 0 | 0 | 158.67 | 1108 | 146.07 | 161.84 | 680 | 679.6 | 40 | 342830 | 98.04 | 49.9 | 1 | 2.01 | 0.47 | 171.08 | 59.6 | 9.44 | 8.36 | 450 | 2.02 | 99.16 | 504.95 | 2.23 | 89.92 | 28.9 | 41.7
25 | 07/08/2025 12:00:30 | 785.33 | 0 | 0 | 152.44 | 1097.1 | 139.88 | 153.47 | 640 | 639.6 | 37 | 342790 | 99.33 | 50.02 | -0.99 | 1.89 | 0.45 | 163.98 | 59.9 | 8.89 | 7.87 | 440 | 1.9 | 99.16 | 484.01 | 2.1 | 89.83 | 29.1 | 41.5
24 | 07/08/2025 11:45:30 | 783.43 | 0 | 0 | 150.64 | 1096.5 | 138.5 | 151.87 | 603 | 603.3 | 46 | 342753 | 99.19 | 50.01 | -0.99 | 1.78 | 0.44 | 169.42 | 60.6 | 8.38 | 7.42 | 453 | 1.8 | 98.99 | 500.05 | 1.98 | 89.71 | 29.2 | 44.1
23 | 07/08/2025 11:30:30 | 783.4 | 0 | 0 | 172.26 | 1083.9 | 160.02 | 173.45 | 557 | 557.4 | 58 | 342707 | 99.32 | 49.98 | 0.99 | 1.64 | 0.51 | 209.45 | 59 | 7.74 | 6.85 | 550 | 1.66 | 99.04 | 618.22 | 1.83 | 89.69 | 29 | 47
22 | 07/08/2025 11:15:30 | 780.2 | 0 | 0 | 158.42 | 1088.3 | 148.48 | 161.59 | 499 | 498.9 | 58 | 342649 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.47 | 0.47 | 179.36 | 60 | 6.93 | 6.14 | 498 | 1.48 | 99.58 | 529.41 | 1.64 | 89.75 | 28.7 | 46.4
21 | 07/08/2025 11:00:30 | 779.53 | 0 | 0 | 232.76 | 1104.5 | 213.35 | 235.64 | 441 | 441.5 | 43 | 342591 | 98.78 | 49.91 | 0.99 | 1.3 | 0.69 | 262.07 | 63 | 6.13 | 5.42 | 703 | 1.3 | - | 773.52 | 1.45 | 89.96 | 27.9 | 42
20 | 07/08/2025 10:45:30 | 788.9 | 0 | 0 | 151.41 | 1093.2 | 141.27 | 154.44 | 398 | 398.2 | 49 | 342548 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.17 | 0.45 | 171.83 | 59.7 | 5.53 | 4.89 | 469 | 1.16 | - | 507.18 | 1.3 | 90.16 | 27.9 | 43.8
19 | 07/08/2025 10:30:30 | 788.63 | 0 | 0 | 184.57 | 1133.8 | 165.22 | 187.33 | 349 | 348.9 | 26 | 342499 | 98.53 | 50.02 | -0.99 | 1.03 | 0.54 | 183.01 | 60.1 | 4.85 | 4.29 | 490 | 1.02 | - | 540.17 | 1.14 | 90.2 | 27.3 | 35.5
18 | 07/08/2025 10:15:30 | 778.57 | 0 | 0 | 86.73 | 1124.2 | 77.9 | 87.57 | 323 | 323.2 | 18 | 342473 | 99.04 | 49.96 | -0.99 | 0.95 | 0.26 | 99.17 | 59.9 | 4.49 | 3.97 | 218 | 0.95 | - | 292.72 | 1.06 | 90.03 | 27 | 33.2
17 | 07/08/2025 10:00:30 | 763.23 | 0 | 0 | 62.12 | 1101.8 | 57.51 | 63.36 | 305 | 305.4 | 20 | 342455 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.9 | 0.18 | 71.53 | 58 | 4.24 | 3.75 | 154 | 0.91 | 99.36 | 211.11 | 1 | 90.02 | 27.1 | 33.8
16 | 07/08/2025 09:45:30 | 767.1 | 0 | 0 | 154.57 | 1117.2 | 141.12 | 157.66 | 285 | 285.5 | 32 | 342435 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.84 | 0.46 | 163.22 | 57.9 | 3.96 | 3.51 | 426 | 0.85 | 98.5 | 481.77 | 0.94 | 89.97 | 27.8 | 38.2
15 | 07/08/2025 09:30:30 | 773.4 | 0 | 0 | 157.56 | 1104.3 | 144.22 | 159.26 | 253 | 253.2 | 39 | 342403 | 98.93 | 50.06 | 0.99 | 0.75 | 0.47 | 175.59 | 60.1 | 3.51 | 3.11 | 467 | 0.76 | 98.26 | 518.27 | 0.83 | 89.97 | 27.8 | 41.2
14 | 07/08/2025 09:15:30 | 778 | 0 | 0 | 203.19 | 1105.4 | 185.67 | 205.24 | 214 | 214.3 | 42 | 342364 | 99 | 50.02 | -0.99 | 0.63 | 0.6 | 178.58 | 61.1 | 2.97 | 2.63 | 483 | 0.64 | 97.93 | 527.11 | 0.7 | 89.85 | 28 | 42
13 | 07/08/2025 09:00:30 | 780.23 | 0 | 0 | 114.58 | 1105.6 | 105.71 | 116.87 | 172 | 172.2 | 39 | 342322 | 98.04 | 50.19 | 0.99 | 0.51 | 0.34 | 142.27 | 59.1 | 2.39 | 2.12 | 383 | 0.52 | 97.44 | 419.94 | 0.57 | 89.54 | 27.5 | 38.3
12 | 07/08/2025 08:45:30 | 780.9 | 0 | 0 | 132.7 | 1129 | 119.89 | 135.35 | 133 | 133.1 | 27 | 342283 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.39 | 0.39 | 148.79 | 60 | 1.85 | 1.64 | 412 | 0.4 | 98.14 | 439.16 | 0.44 | 89.42 | 27 | 35.1
11 | 07/08/2025 08:30:30 | 796.67 | 0 | 0 | 89.8 | 1129.5 | 80.74 | 91.2 | 106 | 106.2 | 22 | 342256 | 98.47 | 50.05 | 0.99 | 0.31 | 0.27 | 99.1 | 60 | 1.47 | 1.3 | 267 | 0.32 | 98.08 | 292.5 | 0.35 | 89.39 | 26.6 | 33.8
10 | 07/08/2025 08:15:30 | 796.47 | 0 | 0 | 110.82 | 1130.2 | 100.01 | 113.04 | 84 | 84 | 25 | 342234 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.25 | 0.33 | 117.33 | 58.6 | 1.17 | 1.03 | 355 | 0.25 | 98.78 | 346.32 | 0.28 | 88.87 | 26.6 | 34.3
9 | 07/08/2025 08:00:30 | 793.73 | 0 | 0 | 90.06 | 1149.2 | 80.12 | 92.08 | 59 | 59.3 | 20 | 342209 | 97.81 | 50.03 | 1 | 0.17 | 0.27 | 98.68 | 57.3 | 0.82 | 0.73 | 300 | 0.17 | - | 291.27 | 0.2 | 87.07 | 26.2 | 32.2
8 | 07/08/2025 07:45:30 | 793.4 | 0 | 0 | 80.83 | 1149.6 | 72 | 82.77 | 39 | 39.1 | 18 | 342189 | 97.65 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.24 | 88.7 | 58.2 | 0.54 | 0.48 | 288 | 0.1 | - | 261.8 | 0.13 | 85.27 | 25.8 | 31.2
7 | 07/08/2025 07:30:30 | 787.17 | 0 | 0 | 52.03 | 1146.1 | 46.74 | 53.57 | 21 | 20.8 | 10 | 342171 | 97.12 | 49.89 | 1 | 0.06 | 0.15 | 56.96 | 57.6 | 0.29 | 0.26 | 151 | 0.04 | - | 168.13 | 0.08 | 81.56 | 24.7 | 27.2
6 | 07/08/2025 07:15:30 | 778.73 | 0 | 0 | 32.04 | 1114.5 | 30.13 | 33.58 | 11 | 11 | 6 | 342161 | 95.4 | 49.82 | -0.99 | 0.03 | 0.09 | 38.43 | 59.8 | 0.15 | 0.14 | 71 | 0.01 | - | 113.42 | 0.04 | 77.3 | 24.3 | 25.4
5 | 07/08/2025 07:00:30 | 765.33 | 0 | 0 | 11.45 | 1128.1 | 10.35 | 11.68 | 5 | 5.4 | 2 | 342155 | 98.04 | 49.93 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.9 | 54.1 | 0.07 | 0.06 | 7 | 0 | - | 43.97 | 0.02 | 67.08 | 24 | 23.6
4 | 07/08/2025 06:45:30 | 765.3 | 0 | 0 | 7.94 | 1096.7 | 7.38 | 8.1 | 3 | 2.8 | 2 | 342153 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 49.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.01 | 73.79 | 24 | 23.3
3 | 07/08/2025 06:30:30 | 768.27 | 0 | 0 | 6.06 | 1016.7 | 6.37 | 6.48 | 1 | 0.8 | 1 | 342151 | 93.56 | 50.01 | 1 | 0 | 0.02 | 8.87 | 44.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.17 | 0 | 73.79 | 24 | 22.9
2 | 07/08/2025 06:15:30 | 771.03 | 0 | 0 | 1.02 | 876.1 | 1.19 | 1.04 | 0 | 0.1 | 0 | 342150 | 98.08 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0 | 1.41 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.16 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 07/08/2025 06:00:30 | 771.57 | 0 | 0 | 0 | 393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342150 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.8 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108.01 | - | - | -