## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 07/08/2025 18:45:30 | 763.87 | 0 | 0 | 0.51 | 851.9 | 0.61 | 0.52 | 1170 | 1170.4 | 1 | 354313 | 98.08 | 50.06 | 0.33 | 3.3 | 0 | 0.74 | 58.7 | 16.25 | 13.76 | 0 | 3.53 | 93.5 | 2.08 | 4.05 | 81.66 | 27.7 | 26.4
51 | 07/08/2025 18:30:30 | 766.13 | 0 | 0 | 4.01 | 1037.3 | 4.26 | 4.42 | 1169 | 1169.9 | 2 | 354312 | 90.64 | 50.08 | 1 | 3.3 | 0.01 | 7.07 | 57.2 | 16.24 | 13.75 | 0 | 3.53 | 93.42 | 19.95 | 4.04 | 81.63 | 28 | 27.2
50 | 07/08/2025 18:15:30 | 776.73 | 0 | 0 | 15.2 | 1075.1 | 14.32 | 15.4 | 1167 | 1167.6 | 4 | 354310 | 98.7 | 50.07 | 0.99 | 3.29 | 0.04 | 20.93 | 59 | 16.21 | 13.73 | 14 | 3.53 | 93.28 | 59.08 | 4.03 | 81.69 | 28.3 | 28.3
49 | 07/08/2025 18:00:30 | 777.4 | 0 | 0 | 17.77 | 1075.5 | 17.01 | 18.29 | 1163 | 1163.3 | 5 | 354306 | 97.15 | 50.11 | 0.99 | 3.28 | 0.05 | 24.19 | 58.4 | 16.15 | 13.68 | 23 | 3.53 | 93.09 | 68.3 | 4.02 | 81.74 | 28.5 | 28.8
48 | 07/08/2025 17:45:30 | 777.5 | 0 | 0 | 22.81 | 1090.7 | 20.96 | 22.87 | 1158 | 1158.3 | 6 | 354301 | 99.76 | 50.06 | 0.99 | 3.27 | 0.06 | 30.23 | 56.7 | 16.08 | 13.62 | 35 | 3.52 | 92.88 | 85.34 | 4 | 81.77 | 28.5 | 29.5
47 | 07/08/2025 17:30:30 | 776.63 | 0 | 0 | 25.29 | 1091.4 | 23.47 | 25.61 | 1152 | 1152.5 | 7 | 354295 | 98.74 | 50.07 | 0.99 | 3.25 | 0.07 | 33.29 | 57.3 | 16 | 13.55 | 42 | 3.51 | 92.63 | 93.99 | 3.98 | 81.8 | 28.9 | 30.8
46 | 07/08/2025 17:15:30 | 780.2 | 0 | 0 | 38.87 | 1087.5 | 36.46 | 39.65 | 1145 | 1145 | 16 | 354288 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.23 | 0.11 | 49.06 | 60.1 | 15.9 | 13.47 | 94 | 3.5 | 92.47 | 138.51 | 3.95 | 81.86 | 29.5 | 34.2
45 | 07/08/2025 17:00:30 | 791.2 | 0 | 0 | 72.71 | 1089.5 | 67.11 | 73.11 | 1129 | 1129.4 | 23 | 354272 | 99.45 | 50.03 | -0.99 | 3.19 | 0.21 | 90.02 | 57.3 | 15.68 | 13.28 | 213 | 3.45 | 92.39 | 254.15 | 3.89 | 81.86 | 29.7 | 35.9
44 | 07/08/2025 16:45:30 | 789.57 | 0 | 0 | 83.74 | 1109.7 | 76.97 | 85.41 | 1106 | 1106.7 | 21 | 354249 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.12 | 0.24 | 102.77 | 59.5 | 15.36 | 13.01 | 273 | 3.38 | 92.41 | 290.14 | 3.82 | 81.81 | 29.7 | 35.8
43 | 07/08/2025 16:30:30 | 787.5 | 0 | 0 | 92.71 | 1109.4 | 83.11 | 92.2 | 1085 | 1085.1 | 22 | 354228 | 100.55 | 50.03 | -0.99 | 3.06 | 0.26 | 114.1 | 59.1 | 15.07 | 12.76 | 285 | 3.31 | 92.52 | 322.14 | 3.74 | 81.86 | 29.4 | 35.2
42 | 07/08/2025 16:15:30 | 785.9 | 0 | 0 | 75.96 | 1115.9 | 67.59 | 75.42 | 1063 | 1063.6 | 16 | 354206 | 100.71 | 50.02 | -0.99 | 3 | 0.21 | 93.39 | 59.8 | 14.76 | 12.5 | 217 | 3.25 | 92.37 | 263.68 | 3.67 | 81.77 | 29.1 | 33
41 | 07/08/2025 16:00:30 | 774.17 | 0 | 0 | 36.05 | 1105.1 | 33.27 | 36.77 | 1047 | 1047.8 | 12 | 354190 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.96 | 0.1 | 46.63 | 57.9 | 14.54 | 12.32 | 95 | 3.2 | 92.26 | 131.64 | 3.61 | 81.79 | 29.1 | 33.6
40 | 07/08/2025 15:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 77.07 | 1079.6 | 70.83 | 76.47 | 1035 | 1035.4 | 38 | 354178 | 100.78 | 49.98 | -0.99 | 2.92 | 0.22 | 93.44 | 56.6 | 14.37 | 12.18 | 222 | 3.17 | 92.18 | 263.8 | 3.57 | 81.85 | 30.3 | 42.3
39 | 07/08/2025 15:30:30 | 791.47 | 0 | 0 | 225.07 | 1104.6 | 207.83 | 229.57 | 997 | 997 | 34 | 354140 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.81 | 0.64 | 279.41 | 65.1 | 13.85 | 11.73 | 728 | 3.04 | 92.47 | 788.84 | 3.44 | 81.94 | 30.1 | 40.6
38 | 07/08/2025 15:15:30 | 782.87 | 0 | 0 | 110.99 | 1083.6 | 104.47 | 113.21 | 963 | 963.8 | 38 | 354106 | 98.04 | 50.06 | 1 | 2.72 | 0.31 | 135.92 | 57.7 | 13.38 | 11.33 | 354 | 2.94 | 92.44 | 383.75 | 3.32 | 81.84 | 30.3 | 41.1
37 | 07/08/2025 15:00:30 | 788.9 | 0 | 0 | 128.17 | 1105.9 | 115.91 | 128.18 | 925 | 925.6 | 30 | 354068 | 99.99 | 50.08 | -0.99 | 2.61 | 0.36 | 154.89 | 58.1 | 12.85 | 10.88 | 382 | 2.83 | 92.41 | 437.29 | 3.19 | 81.79 | 29.7 | 38.7
36 | 07/08/2025 14:45:30 | 787.8 | 0 | 0 | 111.59 | 1105.9 | 100.76 | 111.43 | 895 | 895.3 | 23 | 354038 | 100.15 | 49.96 | -0.99 | 2.53 | 0.32 | 136.87 | 59.5 | 12.43 | 10.53 | 316 | 2.74 | 92.32 | 386.43 | 3.09 | 81.83 | 29.3 | 36.1
35 | 07/08/2025 14:30:30 | 783.5 | 0 | 0 | 99.29 | 1105.4 | 91.62 | 101.28 | 872 | 872.6 | 22 | 354015 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.46 | 0.28 | 119.14 | 58.2 | 12.11 | 10.26 | 270 | 2.67 | 92.07 | 336.37 | 3.01 | 81.79 | 29.5 | 37.1
34 | 07/08/2025 14:15:30 | 781.77 | 0 | 0 | 96.13 | 1106.7 | 86.6 | 95.84 | 850 | 850.1 | 29 | 353993 | 100.3 | 49.98 | -0.99 | 2.4 | 0.27 | 115.16 | 58 | 11.81 | 10 | 261 | 2.61 | 91.87 | 325.12 | 2.93 | 81.85 | 29.6 | 38.8
33 | 07/08/2025 14:00:30 | 781.13 | 0 | 0 | 103.82 | 1102.3 | 96.07 | 105.9 | 821 | 821.7 | 20 | 353964 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.32 | 0.29 | 124.29 | 58.3 | 11.4 | 9.66 | 280 | 2.53 | 91.51 | 350.9 | 2.84 | 81.73 | 29.1 | 36.4
32 | 07/08/2025 13:45:30 | 776.37 | 0 | 0 | 68.18 | 1111.2 | 62.58 | 69.54 | 801 | 801.5 | 17 | 353944 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.26 | 0.19 | 82.56 | 59.5 | 11.13 | 9.42 | 181 | 2.48 | 91.11 | 233.07 | 2.77 | 81.7 | 28.8 | 35
31 | 07/08/2025 13:30:30 | 780.63 | 0 | 0 | 65.36 | 1091.2 | 61.09 | 66.67 | 784 | 784 | 19 | 353927 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.21 | 0.18 | 78.46 | 59.9 | 10.89 | 9.22 | 173 | 2.43 | 90.94 | 221.51 | 2.71 | 81.77 | 28.9 | 35.3
30 | 07/08/2025 13:15:30 | 785.07 | 0 | 0 | 83.31 | 1107.9 | 74.8 | 82.86 | 765 | 765.1 | 22 | 353908 | 100.54 | 49.95 | -0.99 | 2.16 | 0.24 | 100.48 | 58.6 | 10.63 | 9 | 232 | 2.38 | 90.67 | 283.68 | 2.64 | 81.75 | 29.1 | 37
29 | 07/08/2025 13:00:30 | 777.87 | 0 | 0 | 89.97 | 1103 | 81.1 | 89.45 | 743 | 743.9 | 28 | 353886 | 100.58 | 50.02 | -0.99 | 2.1 | 0.25 | 110.02 | 57.6 | 10.32 | 8.74 | 267 | 2.32 | 90.34 | 310.61 | 2.57 | 81.65 | 29.3 | 39.7
28 | 07/08/2025 12:45:30 | 789.97 | 0 | 0 | 131.93 | 1084.3 | 124.11 | 134.57 | 715 | 715.9 | 35 | 353858 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.02 | 0.37 | 163.59 | 60 | 9.93 | 8.41 | 413 | 2.24 | 90.32 | 461.86 | 2.47 | 81.69 | 29.3 | 43.2
27 | 07/08/2025 12:30:30 | 788.1 | 0 | 0 | 124.15 | 1088.5 | 116.34 | 126.63 | 680 | 680.1 | 33 | 353823 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.92 | 0.35 | 148.77 | 59.3 | 9.44 | 8 | 357 | 2.12 | 90.47 | 420.03 | 2.34 | 81.9 | 28.9 | 40.5
26 | 07/08/2025 12:15:30 | 788.13 | 0 | 0 | 146.11 | 1100.3 | 135.45 | 149.03 | 647 | 647.9 | 35 | 353790 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.83 | 0.41 | 178.85 | 58.3 | 8.99 | 7.61 | 450 | 2.02 | 90.25 | 504.95 | 2.23 | 81.84 | 28.9 | 41.7
25 | 07/08/2025 12:00:30 | 789.9 | 0 | 0 | 139.36 | 1108.2 | 125.89 | 139.51 | 612 | 612.5 | 34 | 353755 | 99.89 | 50.02 | -0.99 | 1.73 | 0.39 | 171.44 | 60.2 | 8.5 | 7.2 | 440 | 1.9 | 90.7 | 484.01 | 2.1 | 82.16 | 29.1 | 41.5
24 | 07/08/2025 11:45:30 | 788.2 | 0 | 0 | 142.18 | 1077.5 | 131.36 | 141.54 | 578 | 578.1 | 43 | 353721 | 100.45 | 50.01 | -0.99 | 1.63 | 0.4 | 177.12 | 58.3 | 8.03 | 6.8 | 453 | 1.8 | 90.76 | 500.05 | 1.98 | 82.25 | 29.2 | 44.1
23 | 07/08/2025 11:30:30 | 789.9 | 0 | 0 | 201.83 | 1075.7 | 187.39 | 201.57 | 535 | 535 | 55 | 353678 | 100.13 | 49.98 | -0.99 | 1.51 | 0.57 | 218.97 | 62.8 | 7.43 | 6.29 | 550 | 1.66 | 90.99 | 618.22 | 1.83 | 82.4 | 29 | 47
22 | 07/08/2025 11:15:30 | 785.37 | 0 | 0 | 163.12 | 1080.6 | 150.9 | 163.06 | 480 | 480 | 59 | 353623 | 100.04 | 49.93 | 0.99 | 1.36 | 0.46 | 187.52 | 59.9 | 6.67 | 5.65 | 498 | 1.48 | 91.63 | 529.41 | 1.64 | 82.58 | 28.7 | 46.4
21 | 07/08/2025 11:00:30 | 785.4 | 0 | 0 | 207.04 | 1097.6 | 192.4 | 211.18 | 421 | 421.9 | 40 | 353564 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 1.19 | 0.58 | 273.98 | 62.5 | 5.85 | 4.95 | 703 | 1.3 | 91.71 | 773.52 | 1.45 | 82.14 | 27.9 | 42
20 | 07/08/2025 10:45:30 | 795.23 | 0 | 0 | 171.49 | 1105.9 | 158.17 | 174.92 | 381 | 381.2 | 47 | 353524 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.08 | 0.48 | 179.64 | 60.6 | 5.29 | 4.48 | 469 | 1.16 | 92.33 | 507.18 | 1.3 | 82.55 | 27.9 | 43.8
19 | 07/08/2025 10:30:30 | 792.2 | 0 | 0 | 135.43 | 1120.1 | 123.33 | 138.14 | 334 | 334.2 | 25 | 353477 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.94 | 0.38 | 191.33 | 58.9 | 4.64 | 3.93 | 490 | 1.02 | 92.63 | 540.17 | 1.14 | 82.57 | 27.3 | 35.5
18 | 07/08/2025 10:15:30 | 782.6 | 0 | 0 | 89.55 | 1111.4 | 82.19 | 91.34 | 309 | 309.8 | 17 | 353452 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.87 | 0.25 | 103.68 | 57.5 | 4.29 | 3.63 | 218 | 0.95 | 91.83 | 292.72 | 1.06 | 82.38 | 27 | 33.2
17 | 07/08/2025 10:00:30 | 766.17 | 0 | 0 | 61.6 | 1096.3 | 55.97 | 61.36 | 292 | 292.1 | 19 | 353435 | 100.38 | 50.04 | 0.99 | 0.82 | 0.17 | 74.78 | 58.3 | 4.06 | 3.43 | 154 | 0.91 | 90.99 | 211.11 | 1 | 82.44 | 27.1 | 33.8
16 | 07/08/2025 09:45:30 | 771.8 | 0 | 0 | 139.62 | 1103.1 | 126.57 | 139.62 | 273 | 273.3 | 31 | 353416 | 100 | 49.97 | 0.99 | 0.77 | 0.39 | 170.64 | 58.6 | 3.79 | 3.21 | 426 | 0.85 | 90.25 | 481.77 | 0.94 | 82.43 | 27.8 | 38.2
15 | 07/08/2025 09:30:30 | 778.33 | 0 | 0 | 151.92 | 1107.4 | 139.93 | 154.96 | 242 | 242.6 | 37 | 353385 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.68 | 0.43 | 183.57 | 58 | 3.36 | 2.85 | 467 | 0.76 | 89.9 | 518.27 | 0.83 | 82.32 | 27.8 | 41.2
14 | 07/08/2025 09:15:30 | 782.67 | 0 | 0 | 146.8 | 1102 | 135.88 | 149.74 | 205 | 205.2 | 39 | 353348 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.58 | 0.41 | 186.7 | 58.4 | 2.85 | 2.41 | 483 | 0.64 | 89.73 | 527.11 | 0.7 | 82.33 | 28 | 42
13 | 07/08/2025 09:00:30 | 784.93 | 0 | 0 | 124.15 | 1108.1 | 114.28 | 126.63 | 166 | 166.3 | 39 | 353309 | 98.04 | 50.19 | -0.99 | 0.47 | 0.35 | 148.74 | 58.4 | 2.31 | 1.95 | 383 | 0.52 | 89.95 | 419.94 | 0.57 | 82.66 | 27.5 | 38.3
12 | 07/08/2025 08:45:30 | 785.07 | 0 | 0 | 135.18 | 1128.1 | 120.01 | 135.38 | 127 | 127.8 | 26 | 353270 | 99.85 | 50.07 | 0.99 | 0.36 | 0.38 | 155.55 | 59.2 | 1.76 | 1.49 | 412 | 0.4 | 89.64 | 439.16 | 0.44 | 81.68 | 27 | 35.1
11 | 07/08/2025 08:30:30 | 800.4 | 0 | 0 | 84.42 | 1111.6 | 77.46 | 86.11 | 101 | 101.9 | 21 | 353244 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.29 | 0.24 | 103.61 | 59.8 | 1.4 | 1.19 | 267 | 0.32 | 89.39 | 292.5 | 0.35 | 81.47 | 26.6 | 33.8
10 | 07/08/2025 08:15:30 | 799.5 | 0 | 0 | 94.67 | 1122.1 | 84.53 | 94.86 | 80 | 80.6 | 23 | 353223 | 99.8 | 49.96 | 0.99 | 0.23 | 0.27 | 122.67 | 57.4 | 1.11 | 0.94 | 355 | 0.25 | 89.98 | 346.32 | 0.28 | 80.95 | 26.6 | 34.3
9 | 07/08/2025 08:00:30 | 797.9 | 0 | 0 | 80.74 | 1137 | 72.43 | 82.35 | 57 | 57.8 | 19 | 353200 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.16 | 0.23 | 103.17 | 58.9 | 0.79 | 0.67 | 300 | 0.17 | 94.11 | 291.27 | 0.2 | 80.46 | 26.2 | 32.2
8 | 07/08/2025 07:45:30 | 797.27 | 0 | 0 | 79.12 | 1143.9 | 70.55 | 80.7 | 38 | 38.2 | 18 | 353181 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.11 | 0.22 | 92.73 | 57.6 | 0.53 | 0.45 | 288 | 0.1 | - | 261.8 | 0.13 | 79.47 | 25.8 | 31.2
7 | 07/08/2025 07:30:30 | 789.6 | 0 | 0 | 54.26 | 1141.1 | 48.2 | 55 | 20 | 20.4 | 10 | 353163 | 98.65 | 49.9 | 0.99 | 0.06 | 0.15 | 59.55 | 59.6 | 0.28 | 0.24 | 151 | 0.04 | - | 168.13 | 0.08 | 74.3 | 24.7 | 27.2
6 | 07/08/2025 07:15:30 | 780.97 | 0 | 0 | 31.78 | 1109.1 | 29.67 | 32.91 | 10 | 10.7 | 5 | 353153 | 96.57 | 49.82 | 0.99 | 0.03 | 0.09 | 40.17 | 56.6 | 0.14 | 0.12 | 71 | 0.01 | - | 113.42 | 0.04 | 67.22 | 24.3 | 25.4
5 | 07/08/2025 07:00:30 | 766.73 | 0 | 0 | 11.36 | 1102.8 | 10.28 | 11.34 | 5 | 5.3 | 3 | 353148 | 100.21 | 49.93 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.57 | 54.2 | 0.07 | 0.06 | 7 | 0 | - | 43.97 | 0.02 | 64.17 | 24 | 23.6
4 | 07/08/2025 06:45:30 | 768.3 | 0 | 0 | 7 | 1047.3 | 7.48 | 7.83 | 2 | 2.7 | 2 | 353145 | 89.38 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.95 | 49.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.01 | 47.05 | 24 | 23.3
3 | 07/08/2025 06:30:30 | 770.63 | 0 | 0 | 5.89 | 1062.9 | 5.79 | 6.16 | 0 | 0.8 | 0 | 353143 | 95.62 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.27 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26.17 | 0 | - | 24 | 22.9
2 | 07/08/2025 06:15:30 | 772.9 | 0 | 0 | 0.93 | 1100.5 | 0.86 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 353143 | 98.1 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 1.47 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.16 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 07/08/2025 06:00:30 | 773.4 | 0 | 0 | 0 | 937.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353143 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.8 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108.01 | - | - | -