## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 07/08/2025 18:45:30 | 765.53 | 0 | 0 | 0.42 | 999.9 | 0.35 | 1.32 | 1279 | 1279 | 0 | 382623 | 31.91 | 50.06 | -0.32 | 3.61 | 0 | 0.74 | 59.6 | 17.76 | 15.05 | 0 | 3.53 | - | 2.08 | 4.05 | 89.27 | 27.7 | 26.4
51 | 07/08/2025 18:30:30 | 767 | 0 | 0 | 4.44 | 1027.6 | 4.95 | 5.09 | 1279 | 1278.4 | 3 | 382623 | 87.21 | 50.08 | 0.99 | 3.61 | 0.01 | 7.07 | 57.9 | 17.76 | 15.05 | 0 | 3.53 | - | 19.95 | 4.04 | 89.31 | 28 | 27.2
50 | 07/08/2025 18:15:30 | 777.43 | 0 | 0 | 16.74 | 1058.8 | 16.09 | 17.04 | 1276 | 1275.9 | 5 | 382620 | 98.23 | 50.07 | -0.99 | 3.6 | 0.05 | 20.93 | 58.9 | 17.72 | 15.01 | 14 | 3.53 | - | 59.08 | 4.03 | 89.33 | 28.3 | 28.3
49 | 07/08/2025 18:00:30 | 778.27 | 0 | 0 | 19.65 | 1069.5 | 18.73 | 20.03 | 1271 | 1271.2 | 5 | 382615 | 98.11 | 50.11 | -0.99 | 3.59 | 0.06 | 24.19 | 57.3 | 17.65 | 14.95 | 23 | 3.53 | - | 68.3 | 4.02 | 89.33 | 28.5 | 28.8
48 | 07/08/2025 17:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 24.95 | 1086.5 | 23.42 | 25.45 | 1266 | 1265.7 | 6 | 382610 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.57 | 0.07 | 30.23 | 58.5 | 17.58 | 14.89 | 35 | 3.52 | - | 85.34 | 4 | 89.4 | 28.5 | 29.5
47 | 07/08/2025 17:30:30 | 777.9 | 0 | 0 | 27.77 | 1083.2 | 25.78 | 27.93 | 1260 | 1259.4 | 9 | 382604 | 99.44 | 50.07 | -0.99 | 3.56 | 0.08 | 33.29 | 58.3 | 17.5 | 14.82 | 42 | 3.51 | - | 93.99 | 3.98 | 89.47 | 28.9 | 30.8
46 | 07/08/2025 17:15:30 | 780.73 | 0 | 0 | 41.69 | 1078.6 | 39.2 | 42.28 | 1251 | 1251.3 | 17 | 382595 | 98.59 | 49.97 | -0.99 | 3.53 | 0.12 | 49.06 | 59.7 | 17.38 | 14.72 | 94 | 3.5 | - | 138.51 | 3.95 | 89.44 | 29.5 | 34.2
45 | 07/08/2025 17:00:30 | 791.9 | 0 | 0 | 80.06 | 1094.4 | 74.62 | 81.66 | 1234 | 1234.3 | 24 | 382578 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.48 | 0.23 | 90.02 | 57.6 | 17.14 | 14.52 | 213 | 3.45 | - | 254.15 | 3.89 | 89.47 | 29.7 | 35.9
44 | 07/08/2025 16:45:30 | 790.07 | 0 | 0 | 92.71 | 1112.7 | 84.99 | 94.56 | 1210 | 1209.7 | 24 | 382554 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.42 | 0.26 | 102.77 | 57.6 | 16.81 | 14.23 | 273 | 3.38 | - | 290.14 | 3.82 | 89.5 | 29.7 | 35.8
43 | 07/08/2025 16:30:30 | 787.9 | 0 | 0 | 100.06 | 1109.1 | 92.02 | 102.06 | 1186 | 1186.1 | 23 | 382530 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.35 | 0.28 | 114.1 | 59.2 | 16.47 | 13.95 | 285 | 3.31 | - | 322.14 | 3.74 | 89.48 | 29.4 | 35.2
42 | 07/08/2025 16:15:30 | 787 | 0 | 0 | 83.14 | 1107.6 | 76.56 | 84.8 | 1163 | 1162.9 | 17 | 382507 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.28 | 0.23 | 93.39 | 58.9 | 16.15 | 13.68 | 217 | 3.25 | - | 263.68 | 3.67 | 89.47 | 29.1 | 33
41 | 07/08/2025 16:00:30 | 774.47 | 0 | 0 | 39.47 | 1099.6 | 36.3 | 39.92 | 1146 | 1145.7 | 14 | 382490 | 98.88 | 50.05 | -0.99 | 3.24 | 0.11 | 46.63 | 58.9 | 15.92 | 13.48 | 95 | 3.2 | - | 131.64 | 3.61 | 89.53 | 29.1 | 33.6
40 | 07/08/2025 15:45:30 | 779.57 | 0 | 0 | 83.22 | 1077.5 | 78.78 | 84.88 | 1132 | 1132.1 | 42 | 382476 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.2 | 0.23 | 93.44 | 55.6 | 15.72 | 13.32 | 222 | 3.17 | - | 263.8 | 3.57 | 89.52 | 30.3 | 42.3
39 | 07/08/2025 15:30:30 | 791.4 | 0 | 0 | 244.38 | 1102.3 | 222.22 | 244.95 | 1090 | 1089.6 | 36 | 382434 | 99.77 | 50.02 | 0.99 | 3.08 | 0.69 | 279.41 | 65.9 | 15.14 | 12.82 | 728 | 3.04 | - | 788.84 | 3.44 | 89.59 | 30.1 | 40.6
38 | 07/08/2025 15:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 121.5 | 1091.8 | 113.51 | 123.93 | 1054 | 1053.9 | 41 | 382398 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.98 | 0.34 | 135.92 | 57.9 | 14.64 | 12.4 | 354 | 2.94 | - | 383.75 | 3.32 | 89.58 | 30.3 | 41.1
37 | 07/08/2025 15:00:30 | 789.3 | 0 | 0 | 139.28 | 1095.8 | 129.65 | 142.06 | 1013 | 1012.9 | 33 | 382357 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.86 | 0.39 | 154.89 | 58.2 | 14.07 | 11.92 | 382 | 2.83 | - | 437.29 | 3.19 | 89.57 | 29.7 | 38.7
36 | 07/08/2025 14:45:30 | 788.07 | 0 | 0 | 121.85 | 1109.8 | 111.99 | 124.29 | 980 | 979.7 | 25 | 382324 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.77 | 0.34 | 136.87 | 58.2 | 13.61 | 11.53 | 316 | 2.74 | - | 386.43 | 3.09 | 89.6 | 29.3 | 36.1
35 | 07/08/2025 14:30:30 | 783.77 | 0 | 0 | 107.06 | 1104.3 | 96.63 | 106.71 | 955 | 955 | 24 | 382299 | 100.33 | 50.07 | -0.99 | 2.7 | 0.3 | 119.14 | 60.2 | 13.26 | 11.23 | 270 | 2.67 | - | 336.37 | 3.01 | 89.58 | 29.5 | 37.1
34 | 07/08/2025 14:15:30 | 781.6 | 0 | 0 | 102.96 | 1096.8 | 95.75 | 105.02 | 931 | 930.5 | 31 | 382275 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.63 | 0.29 | 115.16 | 59.3 | 12.93 | 10.95 | 261 | 2.61 | - | 325.12 | 2.93 | 89.65 | 29.6 | 38.8
33 | 07/08/2025 14:00:30 | 781.37 | 0 | 0 | 112.19 | 1104.7 | 101.44 | 112.06 | 900 | 899.8 | 22 | 382244 | 100.12 | 50.09 | -0.99 | 2.54 | 0.32 | 124.29 | 60.3 | 12.5 | 10.59 | 280 | 2.53 | - | 350.9 | 2.84 | 89.6 | 29.1 | 36.4
32 | 07/08/2025 13:45:30 | 776.73 | 0 | 0 | 73.82 | 1097.9 | 68.58 | 75.3 | 878 | 878.1 | 19 | 382222 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.48 | 0.21 | 82.56 | 57.5 | 12.19 | 10.33 | 181 | 2.48 | 99.87 | 233.07 | 2.77 | 89.55 | 28.8 | 35
31 | 07/08/2025 13:30:30 | 781.03 | 0 | 0 | 70.92 | 1097 | 64.29 | 70.53 | 859 | 859 | 20 | 382203 | 100.55 | 49.97 | -0.99 | 2.43 | 0.2 | 78.46 | 58.4 | 11.93 | 10.1 | 173 | 2.43 | 99.64 | 221.51 | 2.71 | 89.59 | 28.9 | 35.3
30 | 07/08/2025 13:15:30 | 785.17 | 0 | 0 | 90.66 | 1098.9 | 84.15 | 92.47 | 839 | 838.5 | 24 | 382183 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.37 | 0.26 | 100.48 | 57.5 | 11.65 | 9.87 | 232 | 2.38 | 99.44 | 283.68 | 2.64 | 89.66 | 29.1 | 37
29 | 07/08/2025 13:00:30 | 778.3 | 0 | 0 | 98.6 | 1091.6 | 92.13 | 100.57 | 815 | 815.2 | 30 | 382159 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.3 | 0.28 | 110.02 | 56.6 | 11.32 | 9.59 | 267 | 2.32 | 99.09 | 310.61 | 2.57 | 89.57 | 29.3 | 39.7
28 | 07/08/2025 12:45:30 | 789.67 | 0 | 0 | 144.49 | 1081.7 | 133.24 | 144.13 | 785 | 784.5 | 40 | 382129 | 100.25 | 49.89 | 0.99 | 2.22 | 0.41 | 163.59 | 58.3 | 10.9 | 9.23 | 413 | 2.24 | 99.16 | 461.86 | 2.47 | 89.69 | 29.3 | 43.2
27 | 07/08/2025 12:30:30 | 788.23 | 0 | 0 | 134.66 | 1095.8 | 122.87 | 134.64 | 745 | 744.9 | 35 | 382089 | 100.01 | 49.92 | 0.99 | 2.1 | 0.38 | 148.77 | 58.1 | 10.35 | 8.76 | 357 | 2.12 | 99.12 | 420.03 | 2.34 | 89.73 | 28.9 | 40.5
26 | 07/08/2025 12:15:30 | 789.2 | 0 | 0 | 159.87 | 1089.1 | 146.17 | 159.19 | 710 | 709.7 | 40 | 382054 | 100.43 | 49.9 | 0.99 | 2 | 0.45 | 178.85 | 58.8 | 9.86 | 8.35 | 450 | 2.02 | 99.04 | 504.95 | 2.23 | 89.81 | 28.9 | 41.7
25 | 07/08/2025 12:00:30 | 789.97 | 0 | 0 | 153.55 | 1096.2 | 142.88 | 156.62 | 670 | 669.8 | 38 | 382014 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.89 | 0.43 | 171.44 | 59.8 | 9.31 | 7.88 | 440 | 1.9 | 99.3 | 484.01 | 2.1 | 89.95 | 29.1 | 41.5
24 | 07/08/2025 11:45:30 | 788.47 | 0 | 0 | 162.6 | 1087.5 | 152.51 | 165.85 | 632 | 632.2 | 47 | 381976 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.78 | 0.46 | 177.12 | 58.7 | 8.78 | 7.43 | 453 | 1.8 | 99.24 | 500.05 | 1.98 | 89.93 | 29.2 | 44.1
23 | 07/08/2025 11:30:30 | 789.77 | 0 | 0 | 213.02 | 1078.5 | 196.93 | 212.39 | 585 | 585.2 | 60 | 381929 | 100.3 | 49.98 | 0.99 | 1.65 | 0.6 | 218.97 | 63.5 | 8.13 | 6.88 | 550 | 1.66 | 99.49 | 618.22 | 1.83 | 90.1 | 29 | 47
22 | 07/08/2025 11:15:30 | 785.7 | 0 | 0 | 176.36 | 1075 | 167.34 | 179.89 | 525 | 525.1 | 63 | 381869 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.48 | 0.5 | 187.52 | 61 | 7.29 | 6.18 | 498 | 1.48 | - | 529.41 | 1.64 | 90.32 | 28.7 | 46.4
21 | 07/08/2025 11:00:30 | 785.8 | 0 | 0 | 233.27 | 1093.1 | 213.67 | 233.56 | 462 | 462.3 | 45 | 381806 | 99.87 | 49.91 | -0.99 | 1.3 | 0.66 | 273.98 | 64.1 | 6.42 | 5.43 | 703 | 1.3 | - | 773.52 | 1.45 | 90.14 | 27.9 | 42
20 | 07/08/2025 10:45:30 | 794.73 | 0 | 0 | 172.52 | 1083.7 | 159.18 | 172.51 | 417 | 417.2 | 50 | 381761 | 100.01 | 49.99 | 0.99 | 1.18 | 0.49 | 179.64 | 60.7 | 5.79 | 4.91 | 469 | 1.16 | - | 507.18 | 1.3 | 90.35 | 27.9 | 43.8
19 | 07/08/2025 10:30:30 | 793.53 | 0 | 0 | 152.78 | 1120.5 | 136.96 | 153.46 | 367 | 366.4 | 27 | 381711 | 99.56 | 50.02 | -0.99 | 1.04 | 0.43 | 191.33 | 60.2 | 5.1 | 4.32 | 490 | 1.02 | - | 540.17 | 1.14 | 90.73 | 27.3 | 35.5
18 | 07/08/2025 10:15:30 | 782.73 | 0 | 0 | 94.84 | 1111.2 | 85.81 | 95.36 | 340 | 340.1 | 19 | 381684 | 99.46 | 49.96 | -0.99 | 0.96 | 0.27 | 103.68 | 59.4 | 4.72 | 4 | 218 | 0.95 | - | 292.72 | 1.06 | 90.64 | 27 | 33.2
17 | 07/08/2025 10:00:30 | 766.77 | 0 | 0 | 67.07 | 1098 | 62.3 | 68.41 | 321 | 321 | 20 | 381665 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.91 | 0.19 | 74.78 | 57.5 | 4.46 | 3.78 | 154 | 0.91 | - | 211.11 | 1 | 90.63 | 27.1 | 33.8
16 | 07/08/2025 09:45:30 | 771.9 | 0 | 0 | 149.79 | 1102.9 | 135.84 | 149.82 | 301 | 300.5 | 34 | 381645 | 99.98 | 49.97 | -0.99 | 0.85 | 0.42 | 170.64 | 58.4 | 4.18 | 3.54 | 426 | 0.85 | 99.51 | 481.77 | 0.94 | 90.89 | 27.8 | 38.2
15 | 07/08/2025 09:30:30 | 777.9 | 0 | 0 | 164.66 | 1111.2 | 148.47 | 164.98 | 267 | 266.9 | 41 | 381611 | 99.81 | 50.06 | 0.99 | 0.75 | 0.46 | 183.57 | 58.9 | 3.71 | 3.14 | 467 | 0.76 | 99.19 | 518.27 | 0.83 | 90.82 | 27.8 | 41.2
14 | 07/08/2025 09:15:30 | 783.77 | 0 | 0 | 190.29 | 1106.8 | 171.27 | 189.56 | 226 | 225.7 | 44 | 381570 | 100.38 | 50.02 | 0.99 | 0.64 | 0.54 | 186.7 | 60.5 | 3.14 | 2.66 | 483 | 0.64 | 98.92 | 527.11 | 0.7 | 90.76 | 28 | 42
13 | 07/08/2025 09:00:30 | 785.2 | 0 | 0 | 138.17 | 1107.7 | 124.86 | 138.31 | 182 | 182.2 | 42 | 381526 | 99.9 | 50.19 | 0.99 | 0.51 | 0.39 | 148.74 | 60.2 | 2.53 | 2.14 | 383 | 0.52 | 98.62 | 419.94 | 0.57 | 90.62 | 27.5 | 38.3
12 | 07/08/2025 08:45:30 | 785.6 | 0 | 0 | 145.6 | 1115.9 | 133.09 | 148.51 | 140 | 140.1 | 28 | 381484 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.4 | 0.41 | 155.55 | 58.6 | 1.94 | 1.65 | 412 | 0.4 | 98.81 | 439.16 | 0.44 | 90.04 | 27 | 35.1
11 | 07/08/2025 08:30:30 | 800.57 | 0 | 0 | 94.07 | 1121.1 | 84.52 | 94.75 | 112 | 111.7 | 24 | 381456 | 99.28 | 50.05 | -0.99 | 0.32 | 0.27 | 103.61 | 59.1 | 1.56 | 1.32 | 267 | 0.32 | 99.12 | 292.5 | 0.35 | 90.34 | 26.6 | 33.8
10 | 07/08/2025 08:15:30 | 800.73 | 0 | 0 | 108 | 1121.8 | 98.2 | 110.16 | 88 | 88.3 | 25 | 381432 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.25 | 0.3 | 122.67 | 60.1 | 1.22 | 1.04 | 355 | 0.25 | 98.98 | 346.32 | 0.28 | 89.05 | 26.6 | 34.3
9 | 07/08/2025 08:00:30 | 798.83 | 0 | 0 | 81.43 | 1127.6 | 72.36 | 81.59 | 63 | 63.1 | 21 | 381407 | 99.8 | 50.03 | -0.99 | 0.18 | 0.23 | 103.17 | 60 | 0.88 | 0.74 | 300 | 0.17 | - | 291.27 | 0.2 | 88.93 | 26.2 | 32.2
8 | 07/08/2025 07:45:30 | 797.37 | 0 | 0 | 86.56 | 1154.4 | 75.95 | 87.68 | 42 | 41.8 | 20 | 381386 | 98.73 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.24 | 92.73 | 57.6 | 0.58 | 0.49 | 288 | 0.1 | - | 261.8 | 0.13 | 87.83 | 25.8 | 31.2
7 | 07/08/2025 07:30:30 | 790.93 | 0 | 0 | 59.21 | 1133.4 | 53.29 | 60.39 | 22 | 22.3 | 10 | 381366 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.06 | 0.17 | 59.55 | 59.7 | 0.31 | 0.26 | 151 | 0.04 | - | 168.13 | 0.08 | 81.73 | 24.7 | 27.2
6 | 07/08/2025 07:15:30 | 781.87 | 0 | 0 | 34.77 | 1107.5 | 32.43 | 35.92 | 12 | 11.7 | 6 | 381356 | 96.8 | 49.81 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.17 | 58.1 | 0.17 | 0.14 | 71 | 0.01 | - | 113.42 | 0.04 | 80.66 | 24.3 | 25.4
5 | 07/08/2025 07:00:30 | 767.33 | 0 | 0 | 12.3 | 1096.4 | 11.29 | 12.38 | 6 | 5.8 | 3 | 381350 | 99.37 | 49.93 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 15.57 | 55.7 | 0.08 | 0.07 | 7 | 0 | - | 43.97 | 0.02 | 77 | 24 | 23.6
4 | 07/08/2025 06:45:30 | 768.8 | 0 | 0 | 8.63 | 1053.8 | 8.35 | 8.8 | 3 | 3 | 2 | 381347 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.95 | 51 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.01 | 70.58 | 24 | 23.3
3 | 07/08/2025 06:30:30 | 771.2 | 0 | 0 | 6.66 | 1063.8 | 6.39 | 6.79 | 1 | 0.9 | 1 | 381345 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0 | 0.02 | 9.27 | 44.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.17 | 0 | 70.58 | 24 | 22.9
2 | 07/08/2025 06:15:30 | 773.4 | 0 | 0 | 1.02 | 867.9 | 1.58 | 1.37 | 0 | 0.1 | 0 | 381344 | 74.24 | 49.97 | -0.98 | 0 | 0 | 1.47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.16 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 07/08/2025 06:00:30 | 774 | 0 | 0 | 0 | 941.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381344 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.8 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108.01 | - | - | -