## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 07/08/2025 18:45:30 | 764.67 | 0 | 0 | 0.42 | 1024.4 | 1.07 | 1.1 | 1220 | 1220.2 | 0 | 358008 | 38.29 | 50.06 | 0.22 | 3.6 | 0 | 0.7 | 60 | 16.94 | 15 | 0 | 3.53 | - | 2.08 | 4.05 | 89.02 | 27.7 | 26.4
51 | 07/08/2025 18:30:30 | 767.1 | 0 | 0 | 4.35 | 1013.2 | 4.38 | 4.44 | 1220 | 1219.6 | 3 | 358008 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.6 | 0.01 | 6.76 | 57.2 | 16.94 | 15 | 0 | 3.53 | - | 19.95 | 4.04 | 89.07 | 28 | 27.2
50 | 07/08/2025 18:15:30 | 776.8 | 0 | 0 | 15.89 | 1092.9 | 15.19 | 16.61 | 1217 | 1217.2 | 4 | 358005 | 95.69 | 50.06 | 0.99 | 3.59 | 0.05 | 20.02 | 57.1 | 16.9 | 14.97 | 14 | 3.53 | - | 59.08 | 4.03 | 89.07 | 28.3 | 28.3
49 | 07/08/2025 18:00:30 | 776.67 | 0 | 0 | 18.71 | 1078.6 | 17.69 | 19.08 | 1213 | 1212.7 | 5 | 358001 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 3.58 | 0.06 | 23.14 | 59.2 | 16.85 | 14.92 | 23 | 3.53 | - | 68.3 | 4.02 | 89.13 | 28.5 | 28.8
48 | 07/08/2025 17:45:30 | 777.17 | 0 | 0 | 23.66 | 1090.4 | 21.94 | 23.92 | 1208 | 1207.5 | 6 | 357996 | 98.91 | 50.06 | 0.99 | 3.57 | 0.07 | 28.91 | 59.9 | 16.78 | 14.86 | 35 | 3.52 | - | 85.34 | 4 | 89.18 | 28.5 | 29.5
47 | 07/08/2025 17:30:30 | 776.13 | 0 | 0 | 25.97 | 1080.6 | 24.76 | 26.75 | 1202 | 1201.5 | 8 | 357990 | 97.07 | 50.07 | 0.99 | 3.55 | 0.08 | 31.84 | 59.1 | 16.69 | 14.78 | 42 | 3.51 | - | 93.99 | 3.98 | 89.23 | 28.9 | 30.8
46 | 07/08/2025 17:15:30 | 779.6 | 0 | 0 | 41.18 | 1091.6 | 38.48 | 42 | 1194 | 1193.7 | 17 | 357982 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.52 | 0.12 | 46.93 | 59.3 | 16.58 | 14.68 | 94 | 3.5 | - | 138.51 | 3.95 | 89.24 | 29.5 | 34.2
45 | 07/08/2025 17:00:30 | 790.77 | 0 | 0 | 75.96 | 1110.2 | 69.25 | 76.88 | 1177 | 1177.2 | 23 | 357965 | 98.81 | 50.02 | 0.99 | 3.47 | 0.22 | 86.11 | 57.8 | 16.35 | 14.48 | 213 | 3.45 | - | 254.15 | 3.89 | 89.21 | 29.7 | 35.9
44 | 07/08/2025 16:45:30 | 788.63 | 0 | 0 | 87.75 | 1110.4 | 80.61 | 89.5 | 1154 | 1153.6 | 23 | 357942 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.41 | 0.26 | 98.3 | 59.9 | 16.03 | 14.19 | 273 | 3.38 | - | 290.14 | 3.82 | 89.24 | 29.7 | 35.8
43 | 07/08/2025 16:30:30 | 786.63 | 0 | 0 | 93.99 | 1120.1 | 85.59 | 95.87 | 1131 | 1131 | 20 | 357919 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.34 | 0.28 | 109.14 | 59.1 | 15.71 | 13.91 | 285 | 3.31 | - | 322.14 | 3.74 | 89.21 | 29.4 | 35.2
42 | 07/08/2025 16:15:30 | 785.9 | 0 | 0 | 79.29 | 1103.8 | 71.53 | 78.95 | 1111 | 1110.5 | 17 | 357899 | 100.43 | 50.02 | -0.99 | 3.28 | 0.23 | 89.33 | 57.8 | 15.43 | 13.66 | 217 | 3.25 | - | 263.68 | 3.67 | 89.35 | 29.1 | 33
41 | 07/08/2025 16:00:30 | 773.3 | 0 | 0 | 40.67 | 1092.7 | 37.43 | 40.9 | 1094 | 1093.9 | 14 | 357882 | 99.43 | 50.05 | 0.99 | 3.23 | 0.12 | 44.6 | 58.2 | 15.19 | 13.45 | 95 | 3.2 | - | 131.64 | 3.61 | 89.35 | 29.1 | 33.6
40 | 07/08/2025 15:45:30 | 777.97 | 0 | 0 | 81.26 | 1088.1 | 76.17 | 82.89 | 1080 | 1080.1 | 43 | 357868 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.19 | 0.24 | 89.38 | 59.4 | 15 | 13.28 | 222 | 3.17 | - | 263.8 | 3.57 | 89.29 | 30.3 | 42.3
39 | 07/08/2025 15:30:30 | 789.07 | 0 | 0 | 225.67 | 1106.8 | 207.97 | 230.18 | 1037 | 1037 | 33 | 357825 | 98.04 | 50.02 | 1 | 3.06 | 0.67 | 267.26 | 68.5 | 14.4 | 12.75 | 728 | 3.04 | - | 788.84 | 3.44 | 89.11 | 30.1 | 40.6
38 | 07/08/2025 15:15:30 | 782 | 0 | 0 | 119.88 | 1096.3 | 109.59 | 120.14 | 1004 | 1003.8 | 37 | 357792 | 99.78 | 50.07 | 0.99 | 2.96 | 0.35 | 130.01 | 58.8 | 13.94 | 12.35 | 354 | 2.94 | - | 383.75 | 3.32 | 89.21 | 30.3 | 41.1
37 | 07/08/2025 15:00:30 | 786.9 | 0 | 0 | 132.7 | 1108.3 | 122.13 | 135.35 | 967 | 966.6 | 32 | 357755 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.85 | 0.39 | 148.15 | 60.1 | 13.43 | 11.89 | 382 | 2.83 | - | 437.29 | 3.19 | 89.39 | 29.7 | 38.7
36 | 07/08/2025 14:45:30 | 786.93 | 0 | 0 | 115.61 | 1110.8 | 106.16 | 117.92 | 935 | 934.5 | 24 | 357723 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.76 | 0.34 | 130.92 | 58.9 | 12.99 | 11.5 | 316 | 2.74 | - | 386.43 | 3.09 | 89.37 | 29.3 | 36.1
35 | 07/08/2025 14:30:30 | 781.77 | 0 | 0 | 100.4 | 1109.9 | 92.27 | 102.41 | 911 | 911.2 | 23 | 357699 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.69 | 0.3 | 113.96 | 59.5 | 12.65 | 11.2 | 270 | 2.67 | - | 336.37 | 3.01 | 89.33 | 29.5 | 37.1
34 | 07/08/2025 14:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 97.07 | 1106.9 | 87.46 | 96.81 | 888 | 888.1 | 29 | 357676 | 100.26 | 49.99 | 0.99 | 2.62 | 0.29 | 110.15 | 58.2 | 12.33 | 10.92 | 261 | 2.61 | - | 325.12 | 2.93 | 89.39 | 29.6 | 38.8
33 | 07/08/2025 14:00:30 | 779.7 | 0 | 0 | 101.94 | 1119.9 | 92.85 | 103.98 | 859 | 859.1 | 19 | 357647 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.54 | 0.3 | 118.88 | 60.3 | 11.93 | 10.56 | 280 | 2.53 | - | 350.9 | 2.84 | 89.4 | 29.1 | 36.4
32 | 07/08/2025 13:45:30 | 775.4 | 0 | 0 | 69.38 | 1104.8 | 63.33 | 69.97 | 840 | 839.5 | 19 | 357628 | 99.16 | 49.93 | 0.99 | 2.48 | 0.2 | 78.97 | 58.8 | 11.67 | 10.33 | 181 | 2.48 | 99.89 | 233.07 | 2.77 | 89.57 | 28.8 | 35
31 | 07/08/2025 13:30:30 | 779.93 | 0 | 0 | 66.82 | 1102.3 | 61.83 | 68.16 | 821 | 821.1 | 19 | 357609 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.42 | 0.2 | 75.05 | 58.2 | 11.4 | 10.1 | 173 | 2.43 | 99.56 | 221.51 | 2.71 | 89.52 | 28.9 | 35.3
30 | 07/08/2025 13:15:30 | 783.87 | 0 | 0 | 86.13 | 1111.7 | 77.86 | 86.55 | 802 | 801.6 | 23 | 357590 | 99.51 | 49.94 | -0.99 | 2.37 | 0.25 | 96.11 | 58.7 | 11.14 | 9.86 | 232 | 2.38 | 99.38 | 283.68 | 2.64 | 89.6 | 29.1 | 37
29 | 07/08/2025 13:00:30 | 777.1 | 0 | 0 | 96.38 | 1096.1 | 87.92 | 96.37 | 779 | 779.2 | 30 | 357567 | 100.01 | 50.02 | 0.99 | 2.3 | 0.28 | 105.23 | 60.2 | 10.82 | 9.58 | 267 | 2.32 | 99.02 | 310.61 | 2.57 | 89.5 | 29.3 | 39.7
28 | 07/08/2025 12:45:30 | 788.03 | 0 | 0 | 144.23 | 1088 | 132.25 | 143.88 | 749 | 749.4 | 39 | 357537 | 100.24 | 49.88 | -0.99 | 2.21 | 0.43 | 156.48 | 61.6 | 10.4 | 9.21 | 413 | 2.24 | 98.91 | 461.86 | 2.47 | 89.47 | 29.3 | 43.2
27 | 07/08/2025 12:30:30 | 786.5 | 0 | 0 | 125.86 | 1102.7 | 116.42 | 128.38 | 710 | 709.6 | 34 | 357498 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.1 | 0.37 | 142.3 | 59.5 | 9.86 | 8.73 | 357 | 2.12 | 98.76 | 420.03 | 2.34 | 89.4 | 28.9 | 40.5
26 | 07/08/2025 12:15:30 | 787.23 | 0 | 0 | 155.09 | 1104.5 | 140.85 | 155.57 | 676 | 676.2 | 39 | 357464 | 99.69 | 49.91 | -0.99 | 2 | 0.46 | 171.08 | 62.5 | 9.39 | 8.31 | 450 | 2.02 | 98.58 | 504.95 | 2.23 | 89.39 | 28.9 | 41.7
25 | 07/08/2025 12:00:30 | 788.53 | 0 | 0 | 148.76 | 1092.8 | 138.85 | 151.74 | 637 | 636.9 | 36 | 357425 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.88 | 0.44 | 163.98 | 61.9 | 8.85 | 7.83 | 440 | 1.9 | 98.7 | 484.01 | 2.1 | 89.4 | 29.1 | 41.5
24 | 07/08/2025 11:45:30 | 787.3 | 0 | 0 | 153.46 | 1088.3 | 143.83 | 156.53 | 601 | 601.1 | 46 | 357389 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.77 | 0.45 | 169.42 | 62.4 | 8.35 | 7.39 | 453 | 1.8 | 98.66 | 500.05 | 1.98 | 89.41 | 29.2 | 44.1
23 | 07/08/2025 11:30:30 | 787.27 | 0 | 0 | 166.96 | 1087.6 | 156.58 | 170.3 | 555 | 555.2 | 58 | 357343 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.64 | 0.49 | 209.45 | 64 | 7.71 | 6.83 | 550 | 1.66 | 98.68 | 618.22 | 1.83 | 89.37 | 29 | 47
22 | 07/08/2025 11:15:30 | 784.6 | 0 | 0 | 158.93 | 1083.6 | 149.6 | 162.11 | 497 | 496.6 | 57 | 357285 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.47 | 0.47 | 179.36 | 63.1 | 6.9 | 6.11 | 498 | 1.48 | 99.18 | 529.41 | 1.64 | 89.39 | 28.7 | 46.4
21 | 07/08/2025 11:00:30 | 783.27 | 0 | 0 | 231.05 | 1108.5 | 209.22 | 231.92 | 440 | 439.8 | 44 | 357228 | 99.62 | 49.9 | -0.99 | 1.3 | 0.68 | 262.07 | 69.2 | 6.11 | 5.41 | 703 | 1.3 | - | 773.52 | 1.45 | 89.75 | 27.9 | 42
20 | 07/08/2025 10:45:30 | 792.47 | 0 | 0 | 150.56 | 1097.7 | 139.9 | 153.57 | 396 | 395.7 | 49 | 357184 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.17 | 0.44 | 171.83 | 61.7 | 5.5 | 4.87 | 469 | 1.16 | - | 507.18 | 1.3 | 89.7 | 27.9 | 43.8
19 | 07/08/2025 10:30:30 | 791.33 | 0 | 0 | 171.75 | 1129.4 | 155.11 | 175.19 | 347 | 347.4 | 24 | 357135 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.02 | 0.51 | 183.01 | 62.4 | 4.82 | 4.27 | 490 | 1.02 | - | 540.17 | 1.14 | 89.69 | 27.3 | 35.5
18 | 07/08/2025 10:15:30 | 781.63 | 0 | 0 | 84.33 | 1120.6 | 76.76 | 86.02 | 323 | 322.7 | 18 | 357111 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.95 | 0.25 | 99.17 | 58.6 | 4.49 | 3.97 | 218 | 0.95 | - | 292.72 | 1.06 | 90.03 | 27 | 33.2
17 | 07/08/2025 10:00:30 | 765.83 | 0 | 0 | 62.03 | 1102 | 56.59 | 62.36 | 305 | 305.3 | 20 | 357093 | 99.47 | 50.03 | 0.99 | 0.9 | 0.18 | 71.53 | 57.7 | 4.24 | 3.75 | 154 | 0.91 | 99.36 | 211.11 | 1 | 90.02 | 27.1 | 33.8
16 | 07/08/2025 09:45:30 | 770.6 | 0 | 0 | 150.73 | 1109 | 138.63 | 153.74 | 285 | 285.3 | 32 | 357073 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.84 | 0.44 | 163.22 | 60.8 | 3.96 | 3.51 | 426 | 0.85 | 98.5 | 481.77 | 0.94 | 89.97 | 27.8 | 38.2
15 | 07/08/2025 09:30:30 | 776.47 | 0 | 0 | 162.01 | 1097.6 | 148.14 | 162.6 | 253 | 252.8 | 39 | 357041 | 99.64 | 50.05 | -0.99 | 0.75 | 0.48 | 175.59 | 62.7 | 3.51 | 3.11 | 467 | 0.76 | 98.26 | 518.27 | 0.83 | 89.97 | 27.8 | 41.2
14 | 07/08/2025 09:15:30 | 780.57 | 0 | 0 | 183.54 | 1102 | 169.88 | 187.21 | 214 | 213.9 | 42 | 357002 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.63 | 0.54 | 178.58 | 67.2 | 2.97 | 2.63 | 483 | 0.64 | 97.93 | 527.11 | 0.7 | 89.85 | 28 | 42
13 | 07/08/2025 09:00:30 | 783.13 | 0 | 0 | 111.16 | 1108.3 | 102.3 | 113.38 | 172 | 171.6 | 40 | 356960 | 98.04 | 50.18 | 0.99 | 0.51 | 0.33 | 142.27 | 59 | 2.39 | 2.12 | 383 | 0.52 | 97.44 | 419.94 | 0.57 | 89.54 | 27.5 | 38.3
12 | 07/08/2025 08:45:30 | 784 | 0 | 0 | 135.6 | 1117.2 | 123.8 | 138.31 | 132 | 132.3 | 26 | 356920 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.39 | 0.4 | 148.79 | 58.2 | 1.83 | 1.62 | 412 | 0.4 | 97.4 | 439.16 | 0.44 | 88.75 | 27 | 35.1
11 | 07/08/2025 08:30:30 | 799.43 | 0 | 0 | 88.61 | 1118.5 | 79.85 | 89.31 | 106 | 105.6 | 22 | 356894 | 99.22 | 50.05 | 0.99 | 0.31 | 0.26 | 99.1 | 57.5 | 1.47 | 1.3 | 267 | 0.32 | 98.08 | 292.5 | 0.35 | 89.39 | 26.6 | 33.8
10 | 07/08/2025 08:15:30 | 798.67 | 0 | 0 | 110.74 | 1125.8 | 100.33 | 112.95 | 84 | 83.5 | 25 | 356872 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.25 | 0.33 | 117.33 | 59.6 | 1.17 | 1.03 | 355 | 0.25 | 98.78 | 346.32 | 0.28 | 88.87 | 26.6 | 34.3
9 | 07/08/2025 08:00:30 | 796.53 | 0 | 0 | 88.69 | 1131.7 | 78.55 | 88.89 | 59 | 59 | 20 | 356847 | 99.78 | 50.03 | -0.99 | 0.17 | 0.26 | 98.68 | 58.9 | 0.82 | 0.73 | 300 | 0.17 | - | 291.27 | 0.2 | 87.07 | 26.2 | 32.2
8 | 07/08/2025 07:45:30 | 796.37 | 0 | 0 | 79.72 | 1145 | 70.62 | 80.86 | 39 | 38.8 | 18 | 356827 | 98.58 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.24 | 88.7 | 59.8 | 0.54 | 0.48 | 288 | 0.1 | - | 261.8 | 0.13 | 85.27 | 25.8 | 31.2
7 | 07/08/2025 07:30:30 | 788.87 | 0 | 0 | 52.12 | 1133 | 46.83 | 53.06 | 21 | 20.7 | 10 | 356809 | 98.22 | 49.89 | 0.99 | 0.06 | 0.15 | 56.96 | 58.6 | 0.29 | 0.26 | 151 | 0.04 | - | 168.13 | 0.08 | 81.56 | 24.7 | 27.2
6 | 07/08/2025 07:15:30 | 781.47 | 0 | 0 | 32.47 | 1107.9 | 30.6 | 33.91 | 11 | 10.9 | 6 | 356799 | 95.76 | 49.81 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 38.43 | 58.4 | 0.15 | 0.14 | 71 | 0.01 | - | 113.42 | 0.04 | 77.3 | 24.3 | 25.4
5 | 07/08/2025 07:00:30 | 766.93 | 0 | 0 | 11.36 | 1085.9 | 10.67 | 11.59 | 5 | 5.4 | 2 | 356793 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.9 | 56.2 | 0.07 | 0.06 | 7 | 0 | - | 43.97 | 0.02 | 67.08 | 24 | 23.6
4 | 07/08/2025 06:45:30 | 768.07 | 0 | 0 | 8.2 | 1050.8 | 7.96 | 8.36 | 3 | 2.8 | 2 | 356791 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 51.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.01 | 73.79 | 24 | 23.3
3 | 07/08/2025 06:30:30 | 770.2 | 0 | 0 | 5.89 | 1025.7 | 6.37 | 6.54 | 1 | 0.8 | 1 | 356789 | 90.12 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.87 | 45.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 26.17 | 0 | 73.79 | 24 | 22.9
2 | 07/08/2025 06:15:30 | 772.13 | 0 | 0 | 1.02 | 866.6 | 1.9 | 1.65 | 0 | 0.1 | 0 | 356788 | 61.82 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 1.41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.16 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 07/08/2025 06:00:30 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 938.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356788 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.8 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108.01 | - | - | -